## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程-深圳湾口岸203、204#-给排水工程 |  | 标段：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 54823.65
1.1 | 203、204#局部给排水 |  | 54823.65
2 | 措施项目 |  | 1183.66
2.1 | 安全文明施工 |  | 1121.58
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 902.04
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 219.54
2.2 | 其他措施项目费 |  | 62.08
3 | 其他项目 |  | 2800.37
3.1 | 暂列金额 |  | 2800.37
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 5292.69
合计 |  |  | 64100.37
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程-深圳湾口岸203、204#-给排水工程 |  |  | 标段：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 203、204#局部给排水 |  |  |  |  | 54823.65
1 | 031001005001 | 排水管 | (1)安装位置:室外 (2)介质:雨水 (3)材质、规格:刚塑复合排水管DN75 (3)连接形式:综合考虑 (5)灌水试验 (6)其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 (7)满足设计图纸、招标文件、相关规范及其技术要求 | m | 44.8 | 186.33 | 8347.58
2 | 010502028001 | 检查井 | (1)安装位置:车底监控检查井 (2)满足设计图纸、招标文件、相关规范及其技术要求 | 座 | 16 | 2686.25 | 42980
3 | 010101003002 | 混凝土地面破除及恢复 | (1)名称:混凝土地面破除及恢复 (2)类别:综合考虑 (3)开挖方式:综合考虑 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 | m2 | 22.4 | 126.26 | 2828.22
4 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | (1)名称:挖土方 (2)土壤类别:综合考虑 (3)开挖方式:综合考虑 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 | m3 | 8.96 | 8.99 | 80.55
5 | 010103001003 | 回填方 | (1)密实度要求:满足设计要求 (2)填方材料品种:中、粗砂 (3)回填方式:综合考虑 (4)填方来源、运距:综合考虑 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m3 | 1.34 | 259.01 | 347.07
6 | 010103001004 | 回填方 | (1)密实度要求:满足设计要求 (2)填方材料品种:土方 (3)回填方式:综合考虑 (4)填方来源、运距:综合考虑 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m3 | 7.62 | 26.74 | 203.76
7 | 010103002008 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:综合考虑 (2)运距投标人综合考虑,含装车 (3)满足设计图纸、招标文件、相关规范及其技术要求 | m3 | 1.34 | 27.22 | 36.47
本页小计 | [6 empty] | 54823.65
合计 | [6 empty] | 54823.65

## E.2 措施项目清单计价表
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程-深圳湾口岸203、204#-给排水工程 |  |  | 标段：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 1121.58 | 1121.58
1.1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) |  | 项 | 1 | 902.04 | 902.04
1.2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) |  | 项 | 1
1.2.1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 |  | 项 | 1
1.2.6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 |  | 项 | 1
1.2.7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 |  | 项 | 1
1.2.8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 |  | 项 | 1
1.2.9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） |  | 项 | 1
1.3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项 | 1 | 219.54 | 219.54
2 | 2 | 履约担保手续费 |  | 项 | 1
3 | 3 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
4 | 4 | 赶工措施费 |  | 项 | 1
5 | 5 | 冬雨季施工费 |  | 项 | 1
6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 |  | 项 | 1
7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  | 项 | 1
8 | 8 | 二次搬运费 |  | 项 | 1
9 | 9 | 脚手架费 |  | 项 | 1 | 62.08 | 62.08
9.1 | 031401001004 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 1 | 62.08 | 62.08
9.1.1 | 031106-44 | 给排水、燃气工程脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。附注：电气设备安装工程建筑内安装部分计算。 | 100元 | 9.4058 | 6.6 | 62.08
10 | 10 | 垂直运输机械费 |  | 项 | 1
11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项 | 1
12 | 12 | 施工排水、降水费 |  | 项 | 1
13 | 13 | 专业工程措施项目费 |  | 项 | 1
本页小计 | [6 empty] | 1183.66
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程-深圳湾口岸203、204#-给排水工程 |  |  | 标段：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
13.1 | 13.1 | 组装平台 |  | 项 | 1
13.2 | 13.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1
13.3 | 13.3 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1
13.4 | 13.4 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1
13.5 | 13.5 | 焦炉供炉、热态工程 |  | 项 | 1
13.6 | 13.6 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1
13.7 | 13.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 |  | 项 | 1
13.8 | 13.8 | 长输管道施工措施 |  | 项 | 1
13.9 | 13.9 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1
14 | 14 | 其他 |  | 项 | 1
本页小计
合计 | [6 empty] | 1183.66
注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程-深圳湾口岸203、204#-给排水工程 |  | 标段：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 2800.37 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计 |  |  | 2800.37

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程-深圳湾口岸203、204#-给排水工程 |  |  | 标段：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 58807.68 | 9 | 5292.69
合 计 | [5 empty] | 5292.69

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程-深圳湾口岸203、204#-给排水工程 |  | 标段：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 2800.37 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计 |  |  | 2800.37