## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程-深圳湾口岸5#-室外电气工程 |  | 标段：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 1170593.3
1.1 | 电缆部分 |  | 842363.86
1.2 | 预埋管部分 |  | 328229.44
2 | 措施项目 |  | 31362.53
2.1 | 安全文明施工 |  | 25317.03
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 20610.47
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 4706.56
2.2 | 其他措施项目费 |  | 6045.5
3 | 其他项目 |  | 60097.79
3.1 | 暂列金额 |  | 60097.79
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 113584.83
合计 |  |  | 1375638.45
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程-深圳湾口岸5#-室外电气工程 |  |  | 标段：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 电缆部分 |  |  |  |  | 842363.86
1 | 030409001005 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 WDZ-YJE-1KV-4X185+1X95 2.管内穿线及桥架配线 3.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | m | 438.78 | 959.24 | 420895.33
2 | 030409001007 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 WDZ-YJE-1KV-4x70+1x35 2.管内穿线及桥架配线 3.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | m | 263.12 | 373.36 | 98238.48
3 | 030409001008 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 WDZ-YJE-1KV-4x35+1x16 2.管内穿线及桥架配线 3.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | m | 1841.86 | 173.23 | 319065.41
4 | 030409003003 | 电力电缆头 | 1.名称：1KV以下电力电缆头240mm2以下制作、安装 2.含安装所需各类辅材 3.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | 个 | 4 | 478.16 | 1912.64
5 | 030409003005 | 电力电缆头 | 1.名称：1KV以下电力电缆头70mm2以下制作、安装 2.含安装所需各类辅材 3.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | 个 | 4 | 208.3 | 833.2
6 | 030409003006 | 电力电缆头 | 1.名称：1KV以下电力电缆头35mm2以下制作、安装 2.含安装所需各类辅材 3.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | 个 | 10 | 141.88 | 1418.8
|  | 预埋管部分 |  |  |  |  | 328229.44
7 | 030412001011 | 配管 | 1.名称：电气配管 SC100 2.埋地敷设 3.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | m | 2391.04 | 112.2 | 268274.69
8 | 030412001012 | 配管 | 1.名称：电气配管 SC100 2.明敷设 3.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | m | 62.72 | 156.98 | 9845.79
9 | 010101B001001 | 挖一般土方 | 1.名称：一般挖土方 2.土壤类别综合考虑 3.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | m3 | 1021.14 | 16.98 | 17338.96
10 | 010102007003 | 回填方 | 1.名称：土方回填 2.土壤类别综合考虑 3.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | m3 | 1021.14 | 21.93 | 22393.6
本页小计 | [6 empty] | 1160216.9
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程-深圳湾口岸5#-室外电气工程 |  |  | 标段：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
11 | 010401007001 | 砖检查井 | 1.名称：电井 2.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | 座 | 10 | 1037.64 | 10376.4
本页小计 | [6 empty] | 10376.4
合计 | [6 empty] | 1170593.3

## E.2 措施项目清单计价表
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程-深圳湾口岸5#-室外电气工程 |  |  | 标段：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 25317.03 | 25317.03
1.1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) |  | 项 | 1 | 20610.47 | 20610.47
1.2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) |  | 项 | 1
1.2.1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 |  | 项 | 1
1.2.6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 |  | 项 | 1
1.2.7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 |  | 项 | 1
1.2.8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 |  | 项 | 1
1.2.9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） |  | 项 | 1
1.3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项 | 1 | 4706.56 | 4706.56
2 | 2 | 履约担保手续费 |  | 项 | 1
3 | 3 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
4 | 4 | 赶工措施费 |  | 项 | 1
5 | 5 | 冬雨季施工费 |  | 项 | 1
6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 |  | 项 | 1
7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  | 项 | 1
8 | 8 | 二次搬运费 |  | 项 | 1
9 | 9 | 脚手架费 |  | 项 | 1 | 6045.5 | 6045.5
9.1 | 011601001004 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 1 | 6045.5 | 6045.5
9.1.1 | 031106-37 | 电气设备安装工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 1308.55 | 4.62 | 6045.5
10 | 10 | 垂直运输机械费 |  | 项 | 1
11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项 | 1
12 | 12 | 施工排水、降水费 |  | 项 | 1
13 | 13 | 专业工程措施项目费 |  | 项 | 1
本页小计 | [6 empty] | 31362.53
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程-深圳湾口岸5#-室外电气工程 |  |  | 标段：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
13.1 | 13.1 | 组装平台 |  | 项 | 1
13.2 | 13.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1
13.3 | 13.3 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1
13.4 | 13.4 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1
13.5 | 13.5 | 焦炉供炉、热态工程 |  | 项 | 1
13.6 | 13.6 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1
13.7 | 13.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 |  | 项 | 1
13.8 | 13.8 | 长输管道施工措施 |  | 项 | 1
13.9 | 13.9 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1
14 | 14 | 其他 |  | 项 | 1
本页小计
合计 | [6 empty] | 31362.53
注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程-深圳湾口岸5#-室外电气工程 |  | 标段：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 60097.79 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计 |  |  | 60097.79

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程-深圳湾口岸5#-室外电气工程 |  |  | 标段：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 1262053.62 | 9 | 113584.83
合 计 | [5 empty] | 113584.83

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程-深圳湾口岸5#-室外电气工程 |  | 标段：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 60097.79 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计 |  |  | 60097.79