## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程-深圳湾口岸5#-弱电工程 |  | 标段：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 282880.31
1.1 | 弱电拆除部分 |  | 36922.05
1.2 | 视频监控系统 |  | 143590.89
1.3 | 电控系统 |  | 102367.37
2 | 措施项目 |  | 6025.35
2.1 | 安全文明施工 |  | 6025.35
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 4893.83
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 1131.52
2.2 | 其他措施项目费
3 | 其他项目 |  | 14445.28
3.1 | 暂列金额 |  | 14445.28
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 27301.58
合计 |  |  | 330652.52
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程-深圳湾口岸5#-弱电工程 |  |  | 标段：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 弱电拆除部分 |  |  |  |  | 36922.05
1 | 030506010001 | 监控摄像设备 | 1.名称：监控球机拆除及重新安装 2.监控球机保护性拆除 3.监控球机设备利旧 4.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | 台 | 32 | 500.62 | 16019.84
2 | 030506010002 | 监控摄像设备 | 1.名称：监控枪机拆除及重新安装 2.监控枪机保护性拆除 3.监控枪机设备利旧 4.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | 台 | 7 | 359.82 | 2518.74
3 | 030506001001 | 入侵探测器 | 1.名称：拾音器拆除及重新安装 2.拾音器保护性拆除 3.拾音器设备利旧 4.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | 套 | 6 | 45.77 | 274.62
4 | 030501010001 | 路由器 | 1.名称：无线AP拆除及重新安装 2.无线AP保护性拆除 3.无线AP设备利旧 4.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | 台 | 12 | 302.7 | 3632.4
5 | 030505011001 | 公共广播、背景音乐系统设备 | 1.名称：广播音响拆除及重新安装 2.拾音器保护性拆除 3.拾音器设备利旧 4.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | 台 | 7 | 111.63 | 781.41
6 | 030505016001 | 显示设备 | 1.名称：LED显示屏及重新安装 2.LED显示屏保护性拆除 3.LED显示屏设备利旧 4.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | 台 | 32 | 427.97 | 13695.04
|  | 视频监控系统 |  |  |  |  | 143590.89
7 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称：弱电线槽200x100 2.含支架制作、安装 3.含桥架三通、弯头等安装所需各类辅材 4.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | m | 34.52 | 102.09 | 3524.15
8 | 030412001007 | 配管 | 1.名称：电气配管 JDG20 2.安装方式：明敷设 3.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | m | 95.26 | 26.46 | 2520.58
本页小计 | [6 empty] | 42966.78
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程-深圳湾口岸5#-弱电工程 |  |  | 标段：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
9 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称：双绞线缆 UTP cat6 2.安装方式：管内穿线及桥架配线 3.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | m | 1513.23 | 5.87 | 8882.66
10 | 030412004003 | 配线 | 1.名称：电气配线 RVV2*1.0 2.安装方式：管内穿线及桥架配线 3.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | m | 1513.23 | 4.55 | 6885.2
11 | 030506010003 | 监控摄像设备 | 1.名称：监控球机 2.含支架 3.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | 台 | 32 | 3741.77 | 119736.64
12 | 030502017001 | 双绞线缆测试 | 1.名称：双绞线缆测试 2.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | 链路 | 32 | 6.09 | 194.88
13 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | 个 | 32 | 11.16 | 357.12
14 | 030506020001 | 安全防范分系统调试 | 1.名称：视频监控系统调试 2.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | 系统 | 1 | 1489.66 | 1489.66
|  | 电控系统 |  |  |  |  | 102367.37
15 | 030412003002 | 桥架 | 1.名称：防火桥架 200*100 2.含支架制作、安装 3.含桥架三通、弯头等安装所需各类辅材 4.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | m | 119.8 | 102.09 | 12230.38
16 | 030412001008 | 配管 | 1.名称：电气配管 SC20 2.安装方式：明敷设 3.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | m | 419.77 | 31.46 | 13205.96
17 | 030412001009 | 配管 | 1.名称：不锈钢管 40 2.管3厚度防撞防护，高度1200，设4道 3.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | m | 4.8 | 88.48 | 424.7
18 | 030412001010 | 配管 | 1.名称：防撞管 700 2.四条钢管立柱均布，底部采用3.5厚钢板100*100，4个M10螺栓与地面连接 3.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | m | 4.8 | 1073.09 | 5150.83
本页小计 | [6 empty] | 168558.03
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程-深圳湾口岸5#-弱电工程 |  |  | 标段：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
19 | 030503005001 | 传感器 | 1.名称：冷库温度传感器 2.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | 支 | 10 | 1611.31 | 16113.1
20 | 030405003001 | 限位开关 | 1.名称：库温面板 2.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | 台 | 3 | 1289.98 | 3869.94
21 | 030404014002 | 控制箱 | 1.名称：主机控制箱 2.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | 台 | 2 | 13635.93 | 27271.86
22 | 030412004004 | 配线 | 1.名称：电气配线 RVVP-2*0.75 2.安装方式：管内穿线及桥架配线 3.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | m | 1383.71 | 5.69 | 7873.31
23 | 030412004005 | 配线 | 1.名称：电气配线 RVV-2*1.0 2.安装方式：管内穿线及桥架配线 3.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | m | 925.67 | 4.55 | 4211.8
24 | 030412004006 | 配线 | 1.名称：电气配线 RVV-3*1.0 2.安装方式：管内穿线及桥架配线 3.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | m | 965.87 | 6.26 | 6046.35
25 | 030412004007 | 配线 | 1.名称：电气配线 RVVP-4*1.0 2.安装方式：管内穿线及桥架配线 3.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | m | 163.62 | 10.01 | 1637.84
26 | 030502003002 | 双绞线缆 | 1.名称：双绞线缆 8芯网线 2.安装方式：管内穿线及桥架配线 3.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | m | 163.62 | 5.87 | 960.45
27 | 030503008001 | 楼控系统调试及试运行 | 1.名称：电控系统调试 2.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | 系统 | 1 | 3370.85 | 3370.85
本页小计 | [6 empty] | 71355.5
合计 | [6 empty] | 282880.31

## E.2 措施项目清单计价表
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程-深圳湾口岸5#-弱电工程 |  |  | 标段：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 6025.35 | 6025.35
1.1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) |  | 项 | 1 | 4893.83 | 4893.83
1.2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) |  | 项 | 1
1.2.1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 |  | 项 | 1
1.2.6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 |  | 项 | 1
1.2.7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 |  | 项 | 1
1.2.8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 |  | 项 | 1
1.2.9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） |  | 项 | 1
1.3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项 | 1 | 1131.52 | 1131.52
2 | 2 | 履约担保手续费 |  | 项 | 1
3 | 3 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
4 | 4 | 赶工措施费 |  | 项 | 1
5 | 5 | 冬雨季施工费 |  | 项 | 1
6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 |  | 项 | 1
7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  | 项 | 1
8 | 8 | 二次搬运费 |  | 项 | 1
9 | 9 | 脚手架费 |  | 项 | 1
10 | 10 | 垂直运输机械费 |  | 项 | 1
11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项 | 1
12 | 12 | 施工排水、降水费 |  | 项 | 1
13 | 13 | 专业工程措施项目费 |  | 项 | 1
13.1 | 13.1 | 组装平台 |  | 项 | 1
13.2 | 13.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1
13.3 | 13.3 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1
13.4 | 13.4 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1
本页小计 | [6 empty] | 6025.35
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程-深圳湾口岸5#-弱电工程 |  |  | 标段：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
13.5 | 13.5 | 焦炉供炉、热态工程 |  | 项 | 1
13.6 | 13.6 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1
13.7 | 13.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 |  | 项 | 1
13.8 | 13.8 | 长输管道施工措施 |  | 项 | 1
13.9 | 13.9 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1
14 | 14 | 其他 |  | 项 | 1
本页小计
合计 | [6 empty] | 6025.35
注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程-深圳湾口岸5#-弱电工程 |  | 标段：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 14445.28 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计 |  |  | 14445.28

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程-深圳湾口岸5#-弱电工程 |  |  | 标段：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 303350.94 | 9 | 27301.58
合 计 | [5 empty] | 27301.58

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程-深圳湾口岸5#-弱电工程 |  | 标段：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 14445.28 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计 |  |  | 14445.28