## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程-深圳湾口岸5#-消防电工程 |  | 标段：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 130310.01
1.1 | 火灾自动报警拆除部分 |  | 11246.97
1.2 | 防火门监控系统 |  | 36761.13
1.3 | 消防电源监控系统 |  | 21126.91
1.4 | 管路采样火灾报警系统 |  | 61175
2 | 措施项目 |  | 4424.88
2.1 | 安全文明施工 |  | 2810
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 2282.3
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 527.7
2.2 | 其他措施项目费 |  | 1614.88
3 | 其他项目 |  | 6736.74
3.1 | 暂列金额 |  | 6736.74
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 12732.45
合计 |  |  | 154204.08
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程-深圳湾口岸5#-消防电工程 |  |  | 标段：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 火灾自动报警拆除部分 |  |  |  |  | 11246.97
1 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称：智能烟感探测器(带地址码)拆除及重新安装 2.智能烟感探测器(带地址码)保护性拆除 3.智能烟感探测器(带地址码)设备利旧 4.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | 个 | 29 | 108.24 | 3138.96
2 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称：消火栓按钮拆除及重新安装 2.消火栓按钮保护性拆除 3.消火栓按钮设备利旧 4.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | 个 | 7 | 84.06 | 588.42
3 | 030904007001 | 消防模块 | 1.名称：总线短路隔离器拆除及重新安装 2.总线短路隔离器保护性拆除 3.总线短路隔离器设备利旧 4.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | 个 | 1 | 223.25 | 223.25
4 | 030904005001 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称：手动报警按钮拆除及重新安装 2.手动报警按钮保护性拆除 3.手动报警按钮设备利旧 4.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | 个 | 4 | 22.39 | 89.56
5 | 030904004001 | 声光报警器 | 1.名称：火灾声光警报器拆除及重新安装 2.火灾声光警报器保护性拆除 3.火灾声光警报器设备利旧 4.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | 个 | 4 | 116.91 | 467.64
6 | 030904006001 | 消防广播(扬声器) | 1.名称：扬声器,6W拆除及重新安装 2.扬声器,6W保护性拆除 3.扬声器,6W设备利旧 4.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | 个 | 8 | 57.47 | 459.76
7 | 030904007002 | 消防模块 | 1.名称：输入输出模块拆除及重新安装 2.输入输出模块保护性拆除 3.输入输出模块设备利旧 4.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | 个 | 1 | 223.25 | 223.25
本页小计 | [6 empty] | 5190.84
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程-深圳湾口岸5#-消防电工程 |  |  | 标段：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
8 | 030909003001 | 自动报警系统调试 | 1.名称：火灾自动报警系统调试 2.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | 系统 | 1 | 6056.13 | 6056.13
|  | 防火门监控系统 |  |  |  |  | 36761.13
9 | 030412001013 | 配管 | 1.名称：电气配管 SC20 2.安装方式：暗配 3.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | m | 176.96 | 21.18 | 3748.01
10 | 030412004008 | 配线 | 1.名称：电气配线 WDZN-BYJ-2.5 2.安装方式：管内穿线及桥架配线 3.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | m | 1272.92 | 6.87 | 8744.96
11 | 030412004009 | 配线 | 1.名称：电气配线 WDZN-RYS-2x1.5 2.安装方式：管内穿线及桥架配线 3.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | m | 636.46 | 7.87 | 5008.94
12 | 030904009001 | 区域报警控制器 | 1.名称：区域报警控制台 2.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | 台 | 1 | 4924.79 | 4924.79
13 | 030904009002 | 区域报警控制器 | 1.名称：防火门监控分机 2.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | 台 | 1 | 3438.07 | 3438.07
14 | 030904007003 | 消防模块 | 1.名称：防火门监控模块 2.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | 个 | 5 | 269.83 | 1349.15
15 | 030410009001 | 智能防雷装置 | 1.名称：电涌保护器 2.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | 个 | 1 | 628.12 | 628.12
16 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称：防火门监控主机 2.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | 台 | 1 | 6000.53 | 6000.53
17 | 030909003002 | 自动报警系统调试 | 1.名称：防火门监控系统调试 2.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | 系统 | 1 | 2918.56 | 2918.56
|  | 消防电源监控系统 |  |  |  |  | 21126.91
18 | 030412001014 | 配管 | 1.名称：电气配管 SC20 2.安装方式：暗配 3.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | m | 17.09 | 21.18 | 361.97
本页小计 | [6 empty] | 43179.23
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程-深圳湾口岸5#-消防电工程 |  |  | 标段：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
19 | 030412004010 | 配线 | 1.名称：电气配线 WDZN-BYJ-2.5 2.安装方式：管内穿线及桥架配线 3.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | m | 935.18 | 6.87 | 6424.69
20 | 030412004011 | 配线 | 1.名称：电气配线 WDZN-RYS-2x1.5 2.安装方式：管内穿线及桥架配线 3.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | m | 467.59 | 7.87 | 3679.93
21 | 030904012002 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称：消防电源监控主机 2.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | 台 | 1 | 6177.52 | 6177.52
22 | 030904007004 | 消防模块 | 1.名称：消防电源监控模块 2.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | 个 | 2 | 468.06 | 936.12
23 | 030410009002 | 智能防雷装置 | 1.名称：电涌保护器 2.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | 个 | 1 | 628.12 | 628.12
24 | 030909003003 | 自动报警系统调试 | 1.名称：消防电源监控系统调试 2.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | 系统 | 1 | 2918.56 | 2918.56
|  | 管路采样火灾报警系统 |  |  |  |  | 61175
25 | 030904009003 | 区域报警控制器 | 1.名称：区域报警控制器 2.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | 台 | 1 | 5650.46 | 5650.46
26 | 030904012003 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称：探测器主机 2.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | 台 | 1 | 6420.95 | 6420.95
27 | 030905001001 | 吸气式烟雾探测器 | 1.名称：管路采样式吸气感烟火灾探测器 2.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | 个 | 9 | 4782.41 | 43041.69
28 | 030905002001 | 空气采样管 | 1.名称：空气采样管 2.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | m | 62.06 | 50.65 | 3143.34
29 | 030909007001 | 空气采样探测报警系统调试 | 1.名称：管路采样火灾报警系统调试 2.具体详见招标文件及设计图纸，满足施工规范要求 | 系统 | 1 | 2918.56 | 2918.56
本页小计 | [6 empty] | 81939.94
合计 | [6 empty] | 130310.01

## E.2 措施项目清单计价表
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程-深圳湾口岸5#-消防电工程 |  |  | 标段：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 2810 | 2810
1.1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) |  | 项 | 1 | 2282.3 | 2282.3
1.2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) |  | 项 | 1
1.2.1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 |  | 项 | 1
1.2.6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 |  | 项 | 1
1.2.7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 |  | 项 | 1
1.2.8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 |  | 项 | 1
1.2.9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） |  | 项 | 1
1.3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项 | 1 | 527.7 | 527.7
2 | 2 | 履约担保手续费 |  | 项 | 1
3 | 3 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
4 | 4 | 赶工措施费 |  | 项 | 1
5 | 5 | 冬雨季施工费 |  | 项 | 1
6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 |  | 项 | 1
7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  | 项 | 1
8 | 8 | 二次搬运费 |  | 项 | 1
9 | 9 | 脚手架费 |  | 项 | 1 | 1614.88 | 1614.88
9.1 | 011601001005 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 1 | 1614.88 | 1614.88
9.1.1 | 031106-37 | 电气设备安装工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 46.5753 | 4.62 | 215.18
9.1.2 | 031106-43 | 消防工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 附注：电气设备安装工程建筑内安装部分计算。 | 100元 | 212.0766 | 6.6 | 1399.7
10 | 10 | 垂直运输机械费 |  | 项 | 1
11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项 | 1
本页小计 | [6 empty] | 4424.88
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程-深圳湾口岸5#-消防电工程 |  |  | 标段：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 12 | 施工排水、降水费 |  | 项 | 1
13 | 13 | 专业工程措施项目费 |  | 项 | 1
13.1 | 13.1 | 组装平台 |  | 项 | 1
13.2 | 13.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1
13.3 | 13.3 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1
13.4 | 13.4 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1
13.5 | 13.5 | 焦炉供炉、热态工程 |  | 项 | 1
13.6 | 13.6 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1
13.7 | 13.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 |  | 项 | 1
13.8 | 13.8 | 长输管道施工措施 |  | 项 | 1
13.9 | 13.9 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1
14 | 14 | 其他 |  | 项 | 1
本页小计
合计 | [6 empty] | 4424.88
注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程-深圳湾口岸5#-消防电工程 |  | 标段：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 6736.74 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计 |  |  | 6736.74

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程-深圳湾口岸5#-消防电工程 |  |  | 标段：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 141471.63 | 9 | 12732.45
合 计 | [5 empty] | 12732.45

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程-深圳湾口岸5#-消防电工程 |  | 标段：深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程项目增加完善工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 6736.74 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计 |  |  | 6736.74