## 表-02 工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称： 深圳音乐学院建筑幕墙完善工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费
1 | 深圳音乐学院建筑幕墙完善工程 1 | 1817284.94 |  | 40585.12 | 66209.79
工程建设其他费
设备及工器具购置费
合 计 |  | 1817284.94 |  | 40585.12 | 66209.79
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称： 深圳音乐学院建筑幕墙完善工程 1 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 材料设备 暂估价 (元) | 安全文明 施工措施费 (元) | 规费 (元)
1 | 深圳音乐学院建筑幕墙完善工程 | 1717284.94 |  | 40585.12 | 66209.79
| 暂列金额 | 100000
专业工程暂估价
专业工程结算价
| 合 计 | 1817284.94 |  | 40585.12 | 66209.79
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。

## 表 15 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称： 深圳音乐学院建筑幕墙完善工程 |  | 标段： |  | 第 1 页，共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额(元) | 备注
1 | 深圳音乐学院建筑幕墙完善工程 1
1.1 | 暂列金额 | 项 | 100000 | 含税建安工程造价x暂列金额费率(5%-10%)
合 计 |  |  | 100000
注：本表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额。

## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称： 深圳音乐学院建筑幕墙完善工程 |  | 标段： 深圳音乐学院建筑幕墙完善工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 1429227.19
1.1 | 新建部分 |  | 241377.27
1.2 | 拆改部分 |  | 821347.3
1.3 | 有合同价部分 |  | 366502.62
2 | 措施项目费 |  | 165662.91
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 40585.12
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费 |  | 125077.79
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 66209.79
5 | 不含税建安工程造价 |  | 1661099.89
6 | 应纳税费 |  | 56185.05
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 50165.22
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 6019.83
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 1717284.94
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称： 深圳音乐学院建筑幕墙完善工程 |  |  | 标段： 深圳音乐学院建筑幕墙完善工程 |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
新建部分
1#楼
1 | 011207001001 | 铝板收口 | (1)面层材料品种、规格:3mm厚铝板(氟碳喷涂) (2)包括但不限于与已完成面交接处的成品保护、塞缝、收口及清理等工作内容 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 32.73 | 386.13 | 12638.03
2 | 011209001001 | 玻璃幕墙 | (1)面层材料品种、规格:8+1.52pvb+8+12A+8+1.52pvb+8mm双夹胶钢化全超白中空LOW-E玻璃(安装高度综合考虑) (2)包含但不限于层间防火隔离层、封边铝板、密封胶、结构胶、三元乙丙胶条、泡沫条、M8*125mm不锈钢螺栓、不锈钢盘头自攻螺钉等一切所需材料及配件，含防雷、开孔、封堵、焊接、防腐、塞缝、调整、试验等全部工作 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 1.8 | 1024.35 | 1843.83
3 | 010807001001 | 铝合金平开窗玻璃安装 | (1)铝合金平开窗玻璃安装 (2)玻璃品种、厚度:8mmLOW-E+12A+8mm钢化双全超白中空LOW-E玻璃 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)包含但不限于窗户玻璃更换、封堵、塞缝等工作内容 (5)满足本工程招标图纸、招标文件及验收规范等要求 | m2 | 4.5 | 455.1 | 2047.95
4 | 011209001002 | 铝合金格栅 | (1)面层材料品种、规格:S型铝格栅(氟碳喷涂) (2)包含但不限于层间防火隔离层、镀锌钢板、铝板封边、密封胶、结构胶、三元乙丙胶条、泡沫条、M8不锈钢螺栓等一切所需材料及配件，含防雷、开孔、封堵、焊接、防腐、塞缝、调整、试验等全部工作 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m | 84 | 917.42 | 77063.28
本页小计 | [6 empty] | 93593.09
5 | 011405001001 | 金属面油漆 | (1)氟碳喷涂 (2)包含但不限于龙骨喷涂缺陷等工作内容 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 808.58 | 87.96 | 71122.7
6 | 010807001010 | 五金配件 | (1)执手、合页等五金配件 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)包含但不限于窗户五金更换等工作内容 (4)满足本工程招标图纸、招标文件及验收规范等要求 | 个 | 15 | 232.65 | 3489.75
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 168205.54
3#楼
7 | 011207001002 | 铝板收口 | (1)面层材料品种、规格:3mm厚铝板(氟碳喷涂) (2)包括但不限于与已完成面交接处的成品保护、塞缝、收口及清理等工作内容 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 54.51 | 386.13 | 21047.95
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 21047.95
4#楼
8 | 010807001002 | 铝合金平开窗玻璃安装 | (1)铝合金平开窗玻璃安装 (2)玻璃品种、厚度:8mmLOW-E+12A+8mm钢化双全超白中空LOW-E玻璃 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)包含但不限于窗户玻璃更换、封堵、塞缝等工作内容 (5)满足本工程招标图纸、招标文件及验收规范等要求 | m2 | 4.2 | 455.1 | 1911.42
9 | 011207001004 | 铝板收口 | (1)面层材料品种、规格:3mm厚铝板(氟碳喷涂) (2)包括但不限于与已完成面交接处的成品保护、塞缝、收口及清理等工作内容 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 14.13 | 386.13 | 5456.02
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 7367.44
6#楼
10 | 011209001003 | 玻璃幕墙 | (1)面层材料品种、规格:6(中透光)LOW-E+12A+6(透明)中空钢化玻璃 (2)包含但不限于封边铝板、密封胶、结构胶、三元乙丙胶条、泡沫条、自攻螺钉等一切所需材料及配件，含防雷、开孔、封堵、焊接、防腐、塞缝、调整、试验等全部工作 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 9.85 | 413.02 | 4068.25
本页小计 | [6 empty] | 107096.09
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 4068.25
7#楼
11 | 011209001004 | 铝合金格栅 | (1)面层材料品种、规格:S型铝格栅(氟碳喷涂) (2)包含但不限于层间防火隔离层、镀锌钢板、铝板封边、密封胶、结构胶、三元乙丙胶条、泡沫条、M8不锈钢螺栓等一切所需材料及配件，含防雷、开孔、封堵、焊接、防腐、塞缝、调整、试验等全部工作 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m | 43.68 | 917.36 | 40070.28
12 | 011207001003 | 铝板收口 | (1)面层材料品种、规格:3mm厚铝板(氟碳喷涂) (2)包括但不限于与已完成面交接处的成品保护、塞缝、收口及清理等工作内容 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 1.6 | 386.13 | 617.81
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 40688.09
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 241377.27
拆改部分
1#楼
13 | 011613002001 | 玻璃拆除 | (1)玻璃拆除 (2)包括但不限于幕墙、窗扇玻璃原有玻璃拆除等工作内容 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 117.87 | 13.26 | 1562.96
14 | 011209001005 | 玻璃幕墙 | (1)面层材料品种、规格:8+1.52pvb+8+12A+8+1.52pvb+8mm双夹胶钢化全超白中空LOW-E玻璃(安装高度综合考虑) (2)包括但不限于玻璃更换、与已完成面交接处的成品保护、塞缝、收口及清理等工作内容 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 84.74 | 1024.34 | 86802.57
15 | 010807001003 | 铝合金平开窗玻璃安装 | (1)铝合金平开窗玻璃安装 (2)玻璃品种、厚度:8mmLOW-E+12A+8mm钢化双全超白中空LOW-E玻璃 (3)包括但不限于窗扇更换、与已完成面交接处的成品保护、塞缝、收口及清理等工作内容 (4)满足本工程招标图纸、招标文件及验收规范等要求 | m2 | 33.13 | 455.1 | 15077.46
本页小计 | [6 empty] | 144131.08
16 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | (1)铝合金平开窗拆除 (2)包含但不限于原有不合符要求窗扇拆除等工作内容 (3)满足本工程招标图纸、招标文件及验收规范等要求 | m2 | 4.21 | 42.03 | 176.95
17 | 011209001006 | 铝合金格栅（不含主材） | (1)面层材料品种、规格:S型铝格栅(氟碳喷涂) (2)包括但不限于与已完成面交接处的成品保护、塞缝、收口及清理等工作内容 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m | 336 | 54.61 | 18348.96
18 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除原铝板飘带饰面 (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 464.77 | 12.22 | 5679.49
19 | 011209001007 | 铝板飘板 | (1)面层材料品种、规格:20mm厚蜂窝铝板 (2)包括但不限于与已完成面交接处的成品保护、塞缝、收口及清理等工作内容 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 464.77 | 664.84 | 308997.69
20 | 011606003002 | 铝板回收 | (1)铝板回收 (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | -464.77 | 63 | -29280.51
21 | 010903004001 | 窗框缝隙修复 | (1)窗框修复：包括但不限于漏水窗框部分清理、塞缝、打胶、压条收口 (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m | 2000 | 40.16 | 80320
22 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | (1)拆除原有百叶窗 (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 64.22 | 42.03 | 2699.17
23 | 011606002003 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除原铝板饰面 (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 73.58 | 7.97 | 586.43
24 | 011606003003 | 铝型材回收 | (1)铝型材回收 (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | kg | -1143.99 | 8.93 | -10215.83
25 | 011207001005 | 铝板收口 | (1)面层材料品种、规格:3mm厚铝板(氟碳喷涂) (2)包括但不限于与已完成面交接处的成品保护、塞缝、收口及清理等工作内容 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 73.58 | 386.13 | 28411.45
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 509166.79
3#楼
本页小计 | [6 empty] | 405723.8
26 | 011613002002 | 玻璃拆除 | (1)玻璃拆除 (2)包括但不限于幕墙、窗扇玻璃原有玻璃拆除等工作内容 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 24.99 | 13.26 | 331.37
27 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | (1)窗边铝板拆除 (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 67.72 | 10.04 | 679.91
28 | 011606003005 | 铝板回收 | (1)铝板回收 (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | -67.72 | 94.5 | -6399.54
29 | 010807001004 | 铝合金平开窗玻璃安装 | (1)铝合金平开窗玻璃安装 (2)玻璃品种、厚度:6+12A+6mm中空LOW-E超白玻璃、8+12A+8mm中空low-e超白玻璃 (3)包括但不限于与已完成面交接处的成品保护、塞缝、收口及清理等工作内容 (4)满足本工程招标图纸、招标文件及验收规范等要求 | m2 | 24.99 | 412.29 | 10303.13
30 | 010903004002 | 窗框缝隙修复 | (1)窗框修复：包括但不限于漏水窗框部分清理、塞缝、打胶、压条收口 (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m | 2000 | 40.16 | 80320
31 | 011610002004 | 金属门窗拆除 | (1)拆除原有百叶窗 (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 110.31 | 42.03 | 4636.33
32 | 011606002004 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除原铝板饰面 (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 46.86 | 7.97 | 373.47
33 | 011606003006 | 铝型材回收 | (1)铝型材回收 (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | kg | -1029.01 | 8.93 | -9189.06
34 | 011207001006 | 铝板收口 | (1)面层材料品种、规格:3mm厚铝板(氟碳喷涂) (2)包括但不限于与已完成面交接处的成品保护、塞缝、收口及清理等工作内容 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 40.61 | 386.13 | 15680.74
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 96736.35
4#楼
35 | 011613002003 | 玻璃拆除 | (1)玻璃拆除 (2)包括但不限于幕墙、窗扇玻璃原有玻璃拆除等工作内容 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 42.34 | 13.26 | 561.43
本页小计 | [6 empty] | 97297.78
36 | 011606002002 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | (1)窗边铝板拆除 (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 19.84 | 10.04 | 199.19
37 | 011606003004 | 铝板回收 | (1)铝板回收 (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | -19.84 | 94.5 | -1874.88
38 | 010807001005 | 铝合金平开窗玻璃安装 | (1)铝合金系统窗玻璃安装 (2)玻璃品种、厚度:12+15A+10+15A+8中空钢化玻璃、8+12A+5+12A+6中空钢化玻璃、6+1.52PVB+6mm钢化夹胶玻璃 (3)包括但不限于窗户玻璃更换、与已完成面交接处的成品保护、塞缝、收口及清理等工作内容 (4)满足本工程招标图纸、招标文件及验收规范等要求 | m2 | 42.34 | 607.01 | 25700.8
39 | 011605002001 | 立面块料拆除 | (1)陶砖、陶板面层拆除 (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 41.22 | 37.57 | 1548.64
40 | 011209001008 | 干挂陶板 | (1)面层材料品种、规格:33mm厚陶板 (2)包含但不限于不锈钢方垫片、不锈钢螺栓、尼龙垫圈、低碱水泥砂浆等一切所需材料及配件，含防雷、开孔、封堵、焊接、防腐、塞缝、调整、试验等全部工作 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 30.74 | 530.36 | 16303.27
41 | 011209001009 | 干挂陶砖 | (1)面层材料品种、规格:240*50/90*50*50mm陶砖 (2)包含但不限于层间防火隔离层、不锈钢方垫片、不锈钢螺栓、尼龙垫圈、低碱水泥砂浆等一切所需材料及配件；含防雷、开孔、封堵、焊接、防腐、塞缝、调整、试验等全部工作及与完成面交界的拆除与收口 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 10.48 | 522.52 | 5476.01
42 | 010903004003 | 窗框缝隙修复 | (1)窗框修复：包括但不限于漏水窗框部分清理、塞缝、打胶、压条收口 (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m | 2000 | 40.16 | 80320
43 | 011610002003 | 金属门窗拆除 | (1)拆除原有百叶窗 (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 265.33 | 42.03 | 11151.82
本页小计 | [6 empty] | 138824.85
44 | 011606003007 | 铝型材回收 | (1)铝型材回收 (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | kg | -2247.48 | 8.93 | -20070
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 119316.28
7#楼
45 | 011209001010 | 铝合金格栅（不含主材） | (1)面层材料品种、规格:S型铝格栅(氟碳喷涂) (2)包括但不限于与已完成面交接处的成品保护、塞缝、收口及清理等工作内容 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m | 174.72 | 54.61 | 9541.46
46 | 011613002004 | 玻璃拆除 | (1)玻璃拆除 (2)包括但不限于幕墙、窗扇玻璃原有玻璃拆除等工作内容 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 34.47 | 13.26 | 457.07
47 | 011209001011 | 玻璃幕墙 | (1)面层材料品种、规格:8+1.52pvb+8+12A+8+1.52pvb+8mm双夹胶钢化全超白中空LOW-E玻璃(安装高度综合考虑) (2)包括但不限于幕墙玻璃更换、与已完成面交接处的成品保护、塞缝、收口及清理等工作内容 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 34.47 | 1024.35 | 35309.34
48 | 011610002005 | 金属门窗拆除 | (1)铝合金平开窗拆除 (2)包含但不限于原有不合符要求窗扇拆除等工作内容 (3)满足本工程招标图纸、招标文件及验收规范等要求 | m2 | 19.51 | 42.03 | 820.01
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 46127.88
其他
49 | 010903004004 | 缺陷维修 | (1)包含但不限于挂件缺失固定螺丝、龙骨焊接、油漆补刷、收缝封填等部分缺陷维修 (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | 项 | 1 | 50000 | 50000
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 50000
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 821347.3
有合同价部分
1#楼
本页小计 | [6 empty] | 76057.88
50 | 011209001012 | 石材幕墙 | (1)面层材料品种、规格:30mm厚白麻花岗岩 (2)骨架材料种类:钢方通(热浸锌)、镀锌角钢等钢材，室内结构构件缝隙收口及其他一切所需之辅材及附件等 (3)包含但不限于层间防火隔离层、镀锌钢板、密封胶、结构胶、三元乙丙胶条、泡沫条、M5*15不锈钢调节螺栓等一切所需材料及配件，含防雷、开孔、封堵、焊接、防腐、塞缝、调整、试验等全部工作 (4)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 9.24 | 901.7 | 8331.71
51 | 011209001013 | 屋顶穿孔铝板幕墙 | (1)面层材料品种、规格:3mm厚穿孔铝板(氟碳喷涂) (2)骨架材料种类:热镀锌钢管、热镀锌角钢，与室内结构构件缝隙收口及其他一切所需之辅材及附件等 (3)包含但不限于封边铝板、密封胶、结构胶、三元乙丙胶条、泡沫条、自攻螺钉等一切所需材料及配件，含防雷、开孔、封堵、焊接、防腐、塞缝、调整、试验等全部工作 (4)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 5 | 774.65 | 3873.25
52 | 010807001006 | 铝合金平开窗 | (1)铝合金平开窗 (2)框、扇材质:65系列断桥铝合金型材(表面处理:室外外露面氟碳喷涂处理，室内面粉末喷涂处理，不可视的独立构件均采用阳极氧化处理)，窗框喷涂颜色综合考虑 (3)玻璃品种、厚度:8mmLOW-E+12A+8mm钢化双全超白中空LOW-E玻璃+3mm铝单板收边 (4)含执手、合页等五金配件 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)满足本工程招标图纸、招标文件及验收规范等要求 | m2 | 4.21 | 925.3 | 3895.51
53 | 010807003001 | 金属百叶窗 | (1)铝合金防雨百叶窗 (2)框、扇材质:铝合金百叶片，2.5mm厚固定方管，50目不锈钢黑色防鸟网 (3)含五金配件，符合设计及施工规范要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)满足本工程招标图纸、招标文件及验收规范等要求 | m2 | 64.22 | 451.42 | 28990.19
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 45090.66
3#楼
本页小计 | [6 empty] | 45090.66
54 | 011302001001 | 防坠雨棚 | (1)面层材料品种、规格:3mm厚铝板(氟碳喷涂) (2)骨架材料种类:镀锌钢管、热镀锌角钢，与室内结构构件缝隙收口及其他一切所需之辅材及附件等 (3)包含但不限于封边铝板、密封胶、结构胶、三元乙丙胶条、泡沫条、铝角码等一切所需材料及配件，含防雷、开孔、封堵、焊接、防腐、塞缝、调整、试验等全部工作 (4)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 40.55 | 739.61 | 29991.19
55 | 010807003002 | 金属百叶窗 | (1)铝合金防雨百叶窗 (2)框、扇材质:铝合金百叶片，2.5mm厚固定方管，50目不锈钢黑色防鸟网 (3)含五金配件，符合设计及施工规范要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)满足本工程招标图纸、招标文件及验收规范等要求 | m2 | 76.11 | 451.42 | 34357.58
56 | 010807001009 | 铝合金平开窗 | (1)铝合金平开窗 (2)框、扇材质:65系列断桥铝合金型材(表面处理:室外外露面氟碳喷涂处理，室内面粉末喷涂处理，不可视的独立构件均采用阳极氧化处理)，窗框喷涂颜色综合考虑 (3)玻璃品种、厚度:8mmLOW-E+12A+8mm钢化双全超白中空LOW-E玻璃+3mm铝单板收边 (4)含执手、合页等五金配件 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)满足本工程招标图纸、招标文件及验收规范等要求 | m2 | 34.2 | 925.3 | 31645.26
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 95994.03
4#楼
57 | 010807001007 | 铝合金系统窗 | (1)窗代号及洞口尺寸:综合考虑 (2)框、扇材质:铝合金材质综合考虑 (3)玻璃品种、厚度:8+12A+5+12A+6中空钢化玻璃+10mm厚单片镀膜玻璃、8+1.52PVB+6+20A+8+1.52PVB+10钢化夹胶中空low-e玻璃、6+1.52PVB+6mm钢化夹胶玻璃 (4)隔声量:Rw+Ctr≥47dB (5)包含窗(窗框及窗扇)制作、运输、安装、五金配件(制作)及安装、玻璃均质处理、凿槽、周边塞缝等 (6)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 8.11 | 5244.46 | 42532.57
本页小计 | [6 empty] | 138526.6
58 | 010807001011 | 铝合金平开窗 | (1)铝合金平开窗 (2)框、扇材质:65系列断桥铝合金型材(表面处理:室外外露面氟碳喷涂处理，室内面粉末喷涂处理，不可视的独立构件均采用阳极氧化处理)，窗框喷涂颜色综合考虑 (3)玻璃品种、厚度:8mmLOW-E+12A+8mm钢化双全超白中空LOW-E玻璃+3mm铝单板收边 (4)含执手、合页等五金配件 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)满足本工程招标图纸、招标文件及验收规范等要求 | m2 | 1.94 | 925.3 | 1795.08
59 | 011302001002 | 防坠雨棚 | (1)面层材料品种、规格:3mm厚铝板(氟碳喷涂) (2)骨架材料种类:镀锌钢管、热镀锌角钢，与室内结构构件缝隙收口及其他一切所需之辅材及附件等 (3)包含但不限于封边铝板、密封胶、结构胶、三元乙丙胶条、泡沫条、铝角码等一切所需材料及配件，含防雷、开孔、封堵、焊接、防腐、塞缝、调整、试验等全部工作 (4)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 46.28 | 739.61 | 34229.15
60 | 010807003003 | 金属百叶窗 | (1)铝合金防雨百叶窗 (2)框、扇材质:铝合金百叶片，2.5mm厚固定方管，50目不锈钢黑色防鸟网 (3)含五金配件，符合设计及施工规范要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)满足本工程招标图纸、招标文件及验收规范等要求 | m2 | 263.39 | 451.42 | 118899.51
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 197456.31
7#楼
61 | 010807001008 | 铝合金平开窗 | (1)铝合金平开窗 (2)框、扇材质:65系列断桥铝合金型材(表面处理:室外外露面氟碳喷涂处理，室内面粉末喷涂处理，不可视的独立构件均采用阳极氧化处理)，窗框喷涂颜色综合考虑 (3)玻璃品种、厚度:8mmLOW-E+12A+8mm钢化双全超白中空LOW-E玻璃+3mm铝单板收边 (4)含执手、合页等五金配件 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)满足本工程招标图纸、招标文件及验收规范等要求 | m2 | 19.51 | 925.3 | 18052.6
本页小计 | [6 empty] | 172976.34
62 | 010807003004 | 金属百叶窗 | (1)铝合金防雨百叶窗 (2)框、扇材质:铝合金百叶片，2.5mm厚固定方管，50目不锈钢黑色防鸟网 (3)含五金配件，符合设计及施工规范要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)满足本工程招标图纸、招标文件及验收规范等要求 | m2 | 2.03 | 451.42 | 916.38
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 18968.98
其他
63 | 011302002001 | 格栅吊顶 | (1)面层材料品种、规格:100*100*2mm@200mm铝方管(氟碳喷涂) (2)骨架材料种类:钢方通(氟碳喷涂)、镀锌角钢(氟碳喷涂) (3)包含但不限于密封胶、结构胶、三元乙丙胶条、泡沫条、自攻螺钉等一切所需材料及配件，含防雷、开孔、封堵、焊接、防腐、塞缝、调整、试验等全部工作 (4)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 16 | 562.04 | 8992.64
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 8992.64
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 366502.62
本页小计 | [6 empty] | 9909.02
合 计 | [6 empty] | 1429227.19

## 表 10 措施项目清单与计价汇总表
措施项目清单与计价汇总表
工程名称： 深圳音乐学院建筑幕墙完善工程 |  | 标段： 深圳音乐学院建筑幕墙完善工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费 |  | 40585.12
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算) |  | 34367.9
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 6217.22
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工增加费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费 |  | 111758.59
11 | 垂直运输机械费 |  | 13319.2
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 室内空气污染测试
15 | 其他
合 计 |  |  | 165662.91
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表 10-1 措施项目清单与计价表(一)
措施项目清单与计价表(一) (适用于工程量清单计价)
工程名称： 深圳音乐学院建筑幕墙完善工程 |  |  | 标段： 深圳音乐学院建筑幕墙完善工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 脚手架费 |  | 项 |  |  | 111758.59
1.1 | 011701B004001 | 电动吊篮式脚手架 | (1)外立面装饰吊篮 (2)搭设高度:50m以内 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 8400 | 12.55 | 105420
1.2 | 011701006001 | 满堂脚手架 | (1)满堂脚手架搭设 (2)搭设高度:5.2m以内 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 86.83 | 73 | 6338.59
2 |  | 垂直运输机械费 |  | 项 |  |  | 13319.2
2.1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | (1)登高车 (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | 台次 | 20 | 665.96 | 13319.2
本页小计 | [6 empty] | 125077.79
合 计 | [6 empty] | 125077.79
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

## 表 14 规费、应纳税费项目清单与计价表
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称： 深圳音乐学院建筑幕墙完善工程 |  | 标段： 深圳音乐学院建筑幕墙完善工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)中的人工费 | 18 | 66209.79
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计 |  | 56185.05
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费 | 3.02 | 50165.22
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额 | 12 | 6019.83
合 计 |  |  |  | 122394.84