原招标文件需修正部分（标黄处）

# 第四章 项目需求

★第一节 商务条款

二、采购内容及供应商资质要求：

1.采购货物清单及技术参数表

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗垃圾袋 | - 1.材质:采用聚乙烯(PE)等符合标准的材料，不得使用聚氯乙烯(PVC)材料(采用高温热处置技术时)。拉伸强度(纵、横向)20Mpa，断裂伸长率(纵、横向)250%，热合强度10N/15mm。.跌落性能和漏水性需满足无破裂、无渗漏的要求； 2.颜色：黄色； 3.长度：13800mm； 4.执行标准:《GB 19083-2008 医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》； 5.保质期：自生产之日起3年。 | 个 | 720000 |  |

深环绿盾医疗垃圾袋采购合同

合同编号：

第二条 采购标的物及技术参数、单价

1.1甲方同意向乙方采购，乙方同意向甲方供应的产品名称、技术参数要求、单位、暂定数量、单价如下表：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗垃圾袋 | - 1.材质:采用聚乙烯(PE)等符合标准的材料，不得使用聚氯乙烯(PVC)材料(采用高温热处置技术时)。 - 拉伸强度(纵、横向)20Mpa，断裂伸长率(纵、横向)250%，热合强度10N/15mm。.跌落性能和漏水性需满足无破裂、无渗漏的要求。 2.颜色：黄色； 3.长度：13800mm； 4.执行标准:《GB 19083-2008 医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》； 5.保质期：自生产之日起3年。 | 个 | 720000 |  |

D2、投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：深环绿盾医疗垃圾袋采购项目

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 投标上限单价 | 投标单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗垃圾袋 | - 1.材质:采用聚乙烯(PE)等符合标准的材料，不得使用聚氯乙烯(PVC)材料(采用高温热处置技术时)。拉伸强度(纵、横向)20Mpa，断裂伸长率(纵、横向)250%，热合强度10N/15mm。.跌落性能和漏水性需满足无破裂、无渗漏的要求； 2.颜色：黄色； 3.长度：13800mm； 4.执行标准:《GB 19083-2008 医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》； 5.保质期：自生产之日起3年。 | 个 | 720000 | 72万元 |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报说明：

1.投标货币为人民币，单位（元），保留两位小数，所有价格均为含税价。

2.投标总价为完成本项目所有费用的合计，应与投标报价一览表的投标总价一致。

投标人（盖章）：

# 修正为：

# 第四章 项目需求

★第一节 商务条款

二、采购内容及供应商资质要求：

1.采购货物清单及技术参数表

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗垃圾袋 | - 1.材质:采用聚乙烯(PE)等符合标准的材料，不得使用聚氯乙烯(PVC)材料(采用高温热处置技术时)。拉伸强度(纵、横向)20Mpa，断裂伸长率(纵、横向)250%，热合强度10N/15mm。.跌落性能和漏水性需满足无破裂、无渗漏的要求； 2.颜色：黄色； 3.尺寸：138cm，宽，88c； 4.执行标准:《GB 19083-2008 医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》； 5.保质期：自生产之日起3年。 | 个 | 720000 |  |

深环绿盾医疗垃圾袋采购合同

合同编号：

第二条 采购标的物及技术参数、单价

1.1甲方同意向乙方采购，乙方同意向甲方供应的产品名称、技术参数要求、单位、暂定数量、单价如下表：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗垃圾袋 | - 1.材质:采用聚乙烯(PE)等符合标准的材料，不得使用聚氯乙烯(PVC)材料(采用高温热处置技术时)。 - 拉伸强度(纵、横向)20Mpa，断裂伸长率(纵、横向)250%，热合强度10N/15mm。.跌落性能和漏水性需满足无破裂、无渗漏的要求。 2.颜色：黄色； 3.尺寸：138cm，宽，88cm； 4.执行标准:《GB 19083-2008 医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》； 5.保质期：自生产之日起3年。 | 个 | 720000 |  |

D2、投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：深环绿盾医疗垃圾袋采购项目

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 投标上限单价 | 投标单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗垃圾袋 | - 1.材质:采用聚乙烯(PE)等符合标准的材料，不得使用聚氯乙烯(PVC)材料(采用高温热处置技术时)。拉伸强度(纵、横向)20Mpa，断裂伸长率(纵、横向)250%，热合强度10N/15mm。.跌落性能和漏水性需满足无破裂、无渗漏的要求； 2.颜色：黄色； 3.尺寸：138cm，宽，88c； 4.执行标准:《GB 19083-2008 医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》； 5.保质期：自生产之日起3年。 | 个 | 720000 | 72万元 |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报说明：

1.投标货币为人民币，单位（元），保留两位小数，所有价格均为含税价。

2.投标总价为完成本项目所有费用的合计，应与投标报价一览表的投标总价一致。

投标人（盖章）：