## 装饰
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：福田区直机关党群服务中心—装饰部分 |  |  | 标段：福田区直机关党群服务中心
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 报送 |  |  | 初稿审核记录
[5 empty] | 工程量 | 综合单价 | 合价
拆除部分
1 | 11605001001 | 地毯拆除 | 1.地毯拆除 | m2 | 731.06 | 6.96 | 5088.18 | 1、修改清单描述；
2 | 11606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除50*50方通隔墙 | m2 | 33.79 | 10.03 | 338.91 | 1、修改清单描述；2、调整工程量
3 | 11610002001 | 金属门窗拆除 | 1.门拆除(H:1950) | m2 | 6.71 | 26.2 | 175.8 | 1、修改清单描述；
4 | 11601001001 | 砖砌体拆除 | 1.台阶拆除(单踏步h:150MM) | m3 | 1.12 | 243.1 | 272.27 | 1、修改清单描述；
5 | 11612001001 | 地面50*50水槽拆除 | 1.地面50*50水槽拆除 | m | 22.87 | 6.91 | 158.03 | 1、修改清单描述；
6 | 11604002001 | 标注墙面车贴拆除 | 1.标注墙面车贴拆除 | m2 | 39.09 | 6.13 | 239.62 | 1、修改清单描述；
7 | 11605001002 | 平面块料拆除 | 1.地面地砖拆除 | m2 | 111.58 | 29.35 | 3274.87 | 1、修改清单描述；
8 | 11605001003 | 地面仿真草皮拆除 | 1.地面仿真草皮拆除 | m2 | 85.96 | 6.96 | 598.28 | 1、修改清单描述；
9 | 11605001004 | 门槛石拆除 | 1.门槛石拆除 | m2 | 0.69 | 29.35 | 20.25 | 1、修改清单描述；
10 | 11609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1.铁艺栏杆拆除，H=1280MM | m | 30.75 | 36 | 1107 | 1、修改清单描述；
11 | 11614002001 | 固定座椅拆除 | 1.固定座椅拆除 | m | 33.51 | 44.4 | 1487.84 | 1、修改清单描述；2、调整工程量
12 | 011616B004001 | 原有家具保护搬运至指定位置，完成施工后恢复 | 1.原有家具保护搬运至指定位置，完成施工后恢复 | 项 | 1 | 5000 | 5000 | 1、修改清单描述；
13 | 10103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除建筑垃圾清运 2.人工搬运20m内装车 3.运距:综合考虑 4.包含弃置收纳费 | m3 | 40.61 | 217 | 8812.37 | 1、修改清单描述；2、调整工程量；3、修改定额
新建部分
14 | 11210006001 | W1,新建75系轻钢龙骨隔墙,高2000mm | 1.W1,新建75系轻钢龙骨隔墙,高2000mm 2.内塞40kg/m³隔音岩棉 3.12mm硅酸钙板+12mm硅酸钙板,专用自攻螺钉拧牢 4.孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带 | m2 | 73.38 | 238.34 | 17489.39 | 1、修改清单描述；2、调整工程量
15 | 11210006002 | W2,新建75系轻钢龙骨隔墙,高至梁底 | 1.W2,新建75系轻钢龙骨隔墙,高至梁底 2.内塞40kg/m³隔音岩棉 3.12mm硅酸钙板+12mm硅酸钙板专用自攻螺钉拧牢 4.孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带 | m2 | 100.39 | 238.34 | 23926.95 | 1、修改清单描述；
16 | 10401003001 | W3，新建加气混凝土砌块隔墙，高2650mm | 1.W3，新建加气混凝土砌块隔墙，高2650mm | m3 | 5.15 | 1066.39 | 5491.91 | 1、修改清单描述；2、修改定额；3、调整工程量
17 | 10810001001 | 电动铝合金防雨防晒帘 | 1.电动铝合金防雨防晒帘(铝材厚1.5) 2.综合考虑电机、遥控器等 3.成品定制 4.其他:未尽事宜需满足规范、设计要求及甲方使用需求 | m2 | 64.53 | 675.11 | 43564.85 | 1、修改清单描述；2、调整工程量；3、修改定额；4、调整主材价为560元/m2
18 | 10901003001 | 电动铝合金遮阳顶帘 | 1.电动铝合金遮阳顶帘(隔热.半透光) 2.综合考虑电机、遥控器等 3.成品定制 4.其他:未尽事宜需满足规范、设计要求及甲方使用需求 | m2 | 628.93 | 594.51 | 373905.17 | 1、修改清单描述；2、调整工程量；3、修改定额；4、调整主材价为495元/m2
19 | 011109B002001 | 铝合金玻璃护栏 | 1.铝合金玻璃护栏，H=1200MM 2.其他:未尽事宜需满足规范、设计要求及甲方使用需求 | m | 30.75 | 529.1 | 16269.83 | 1、修改清单描述；2、调整工程量；
20 | 11405001001 | 金属面油漆 | 1.玻璃护栏喷涂白色氟碳漆 | m2 | 64.31 | 120.2 | 7730.06 | 1、修改清单描述；2、调整工程量；
天花部分
21 | 11405001002 | 金属面油漆 | 1.原有钢结构雨棚喷涂白色氟碳漆 | m2 | 449.83 | 120.2 | 54069.57 | 1、修改清单描述；
22 | 11301001001 | 天棚抹灰 | 1.白色防水乳胶漆 2.一底两面旗 | m2 | 6.57 | 47.91 | 314.77 | 1、修改清单描述；2、修改定额；3、单价超过预算标准，修改主材价
23 | 11506003001 | 玻璃雨篷 | 1.8+8mm夹胶钢化玻璃 | m2 | 30.09 | 413.46 | 12441.01 | 1、修改清单描述；2、调整工程量
24 | 10603002001 | 钢柱-GZ-1、GZ-2 | 1.钢材品种、规格:方通100X5,Q235B 2.钢材品种、规格:方通180X5,Q235B | t | 0.367 | 9093.89 | 3337.46 | 1、修改清单描述；2、调整工程量
25 | 10604001001 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:GL-1，200*100*5镀锌方通（钢梁） 2.钢材品种、规格:GL-2，50*50*5镀锌方通（钢梁） 3.钢材品种、规格:GL-3，180*180*5镀锌方通（钢梁） 4.钢材品种、规格:GL-4，150*150*5镀锌方通（钢梁） 5.材质:Q235B | t | 1.495 | 8887.66 | 13287.05 | 1、修改清单描述
26 | 40901008001 | 植筋 | 1.建筑植筋 直径φ(mm) φ=20 | 根 | 28 | 44.19 | 1237.32 | 1、修改清单描述
27 | 10501003001 | 独立基础 | 1.C30混凝土基础 | m3 | 0.24 | 607.1 | 145.7 | 1、修改清单描述
28 | 60212010001 | 预埋件安装 | 1.预埋件安装 | t | 0.121 | 12375.26 | 1497.41 | 1、修改清单描述
29 | 10515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.φ12三级螺纹钢 | t | 0.007 | 5707.78 | 39.95 | 1、修改清单描述
30 | 10515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:φ8圆钢筋箍筋@200 | t | 0.009 | 7258.06 | 65.32 | 1、修改清单描述
31 | 11405001003 | 金属面油漆 | 1.钢结构雨棚喷涂白色氟碳漆 | m2 | 48.35 | 120.2 | 5811.67 | 1、修改清单描述；2、调整工程量；3、修改定额
32 | 11302001001 | 吊顶天棚 | 1.300*300白色铝扣板 2.配套龙骨 | m2 | 7.38 | 199.82 | 1474.67 | 1、修改清单描述
33 | 11405001004 | 木器漆 | 1.镀锌方通龙骨 2.12mm硅酸钙板 3.12 MM基础阻夹板 4.3mm水曲柳板 5.实木线条 6.木器漆 | m2 | 2.75 | 298.42 | 820.66 | 1、修改清单描述；2、调整工程量；3、修改乳胶漆的主材价
地面铺装
34 | 11103001001 | 地面地胶 | 1.地胶 2.专用胶粘剂 3.3MM水泥砂浆自流平 4.原建筑地面清理 | m2 | 731.99 | 133.78 | 97925.62 | 1、修改清单描述；2、按原报送询价修改主材价 | 按原报送询价修改主材价
35 | 11103001002 | 运动地胶垫 | 1.运动地胶垫 2.专用胶粘剂 | m2 | 47.26 | 146.57 | 6926.9 | 1、修改清单描述
36 | 11102001001 | 门槛石 | 1.门槛石 | m2 | 7.73 | 381.59 | 2949.69 | 1、修改清单描述；2、修改定额；3、单价超过预算标准，修改主材价
37 | 011502B003001 | 收边条 | 1.201不锈钢板收边(4mm厚) | m | 26.72 | 118.68 | 3171.13 | 1、修改清单描述；2、调整工程量；3、修改定额
38 | 11103001003 | 防静电地胶 | 1.防静电地胶 2.专用胶粘剂 3.3MM水泥砂浆自流平 4.原建筑地面清理 | m2 | 11.71 | 139.58 | 1634.48 | 1、修改清单描述；2、调整工程量；
39 | 11102003001 | 块料楼地面—800*800防滑地砖 | 1.地砖800*800防滑地砖(美缝剂美缝) 2.专用胶粘剂 3.35厚1:2.5水泥砂浆找平层 4.3.0厚防水砂浆保护层 5.2.0厚(Ⅱ型)聚氨酯防水涂料 6.水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.原建筑地面 | m2 | 44.96 | 327.69 | 14732.94 | 1、修改清单描述；2、调整工程量；3、修改定额
40 | 11102003002 | 块料楼地面—600*600防滑地砖 | 1.地砖600*600防滑地砖(美缝剂美缝) 2.专用胶粘剂 3.35厚1:2.5水泥砂浆找平层 4.3.0厚防水砂浆保护层 5.2.0厚(Ⅱ型)聚氨酯防水涂料 6.水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.原建筑地面 | m2 | 7.2 | 308.01 | 2217.67 | 1、修改清单描述；2、调整工程量；3、修改定额
41 | 11102003003 | 块料楼地面—地砖开防滑槽 | 1.块料楼地面—地砖开防滑槽 | m2 | 1.76 | 45.87 | 80.73 | 1、修改清单描述；2、调整工程量；3、修改定额
42 | 11104002001 | 竹、木(复合)地板 | 1.竹木地板 2.50*50*2.5镀锌方通骨架双向@500 3.35厚1:2.5水泥砂浆找平层 4.原建筑地面 | m2 | 28.42 | 437.73 | 12440.29 | 1、修改清单描述；2、修改定额；3、单价超过预算标准，修改主材价
43 | 11102002001 | 碎石材楼地面 | 1.白色鹅卵石(中型) | m2 | 0.28 | 47.81 | 13.39 | 1、修改清单描述；
44 | 11105006001 | 不锈钢踢脚线 | 1.踢脚线高度:80mm 2.面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线 | m | 102.98 | 35.75 | 3681.54 | 1、修改清单描述；
45 | 11405001005 | 金属面油漆 | 1.排水槽喷涂白色氟碳漆 | m2 | 65.9 | 120.2 | 7921.18 | 1、图纸无此项，删除
墙面部分
46 | 11207001001 | 墙面仿真绿植 | 1.墙面仿真绿植 2.成品定制 3.其他:未尽事宜需满足规范、设计要求及甲方使用需求 | m2 | 16 | 857.01 | 13712.16 | 1、修改清单描述；2、按原报送询价修改主材价
47 | 11207001002 | LED显示屏造型墙面 | 1.LED显示屏造型墙面 2.成品定制 3.其他:未尽事宜需满足规范、设计要求及甲方使用需求 | m2 | 12.31 | 409.21 | 5037.38 | 1、修改清单描述
48 | 11207001003 | 木饰面 | 1.方通骨架 2.12mm硅酸钙板双层 3.木饰面 4.成品定制 5.其他:未尽事宜需满足规范、设计要求及甲方使用需求 | m2 | 20.53 | 189.56 | 3891.67 | 1、修改清单描述；2、调整工程量；3、修改定额
49 | 11207001004 | 长城板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:长城板 | m2 | 15.77 | 268.18 | 4229.2 | 1、修改清单描述；
50 | 11204003001 | 块料墙面—600*1200墙砖 | 1.600*1200墙砖 2.安装方式:水泥砂浆粘贴 | m2 | 31.7 | 138.82 | 4400.59 | 1、修改清单描述；
51 | 11210003001 | 玻璃隔断—铝合金玻璃隔断 | 1.边框材料种类、规格:铝合金卡槽(铝合金厚度2.0厚) 2.玻璃品种、规格、颜色:10MM钢化玻璃 | m2 | 8.35 | 679.12 | 5670.65 | 1、修改清单描述；
52 | 11207001005 | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:木饰面 | m2 | 39.66 | 231.65 | 9187.24 | 1、合并在48条清单木饰面计取；2、删除此项
53 | 11207001006 | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:不锈钢饰面 | m2 | 6.6 | 437.1 | 2884.86 | 1、修改清单描述；2、询价后修改主材价
54 | 11405001006 | 米白色防水涂料 | 1.米白色防水涂料 | m2 | 179.24 | 15.18 | 2720.86 | 1、修改清单描述；2、调整工程量；3、修改定额
55 | 11207001007 | 柱子造型装饰 | 1.龙骨:40*20*2.0镀锌方通@500 2.12mm硅酸钙板 3.外墙真石漆 4.定制发泡陶瓷线条1、2、3、4 5.成品定制 6.其他:未尽事宜需满足规范、设计要求及甲方使用需求 | m2 | 114 | 333.36 | 38003.04 | 1、修改清单描述；
56 | 11501001001 | 现场制作柜子7800*2270*350 | 1.现场制作柜子7800*2270*350 2.橙色烤漆板 3.木饰面隔板 4.木饰面背板 | 个 | 1 | 16726.08 | 16726.08 | 1、图纸无此项，删除 | 944.656 | 13987.74
57 | 11210001001 | 定制防腐木格栅 | 1.定制防腐木格栅 | m2 | 29.83 | 493.69 | 14726.77 | 1、修改清单描述；
门窗部分
58 | 10808004001 | 不锈钢门框1640*2030 | 1.不锈钢门框1640*2030 | 樘 | 2 | 1195.91 | 2391.82 | 1、修改清单描述；2、询价后修改主材价
59 | 10802001001 | 定制手动折叠门4130*2060 | 1.定制手动折叠门4130*2060 | 樘 | 1 | 12120.15 | 12120.15 | 1、修改清单描述；
60 | 10805005001 | 新做玻璃门800*2090 | 1.新做玻璃门800*2090 | 樘 | 1 | 553.31 | 553.31 | 1、修改清单描述；
61 | 10805005002 | 新做双开消防玻璃门1380*2000 | 1.新做双开消防玻璃门1380*2000 | 樘 | 1 | 2545.42 | 2545.42 | 1、修改清单描述；2、按原报送询价修改主材价
62 | 10805005003 | 新做双开消防玻璃门1440*2000 | 1.新做双开消防玻璃门1440*2000 | 樘 | 1 | 2656.1 | 2656.1 | 1、修改清单描述；按原报送询价修改主材价
63 | 10808004002 | 拱门制作，1900*1890，面层木器漆 | 1.拱门制作，1900*1890，面层木器漆 | 樘 | 1 | 1062.15 | 1062.15 | 1、修改清单描述；
64 | 10805005004 | 冲凉房铝合金钢化玻璃门910*2100 | 1.冲凉房铝合金钢化玻璃门910*2100 | 樘 | 2 | 632.81 | 1265.62 | 1、修改清单描述；
65 | 10808004003 | 不锈钢门框8200*2250 | 1.不锈钢门框8200*2250 | 樘 | 1 | 2664.56 | 2664.56 | 1、修改清单描述；2、询价后修改主材价
66 | 10803001001 | 金属卷帘(闸)门 | 1.明装电动透明卷帘门 | m2 | 39.5 | 765.45 | 30235.28 | 1、修改清单描述；
67 | 10802001002 | 定制铝合金玻璃折叠门H:1930(2.5厚铝型材6+A12+6中空钢化玻璃) | 1.定制铝合金玻璃折叠门H:1930(2.5厚铝型材6+A12+6中空钢化玻璃) 2.规格:2825*1930 | 樘 | 1 | 5440.05 | 5440.05 | 1、图纸无此项，删除
展陈部分
68 | 11507001001 | 文化墙展板制作 | 1.文化物料制作，立体字、展板等，具体材质及尺寸以后期设计文件为准 | m2 | 122.63 | 300 | 36789 | 1、修改清单描述；2、图纸变更修改工程量
69 | 11507001002 | 习总书记奋斗金句 | 1.发光立体字制作安装 2.墙面造型剪影展板制作 | m2 | 16.56 | 600 | 9936 | 1、修改清单描述；
70 | 11507001003 | 奋斗之旅装置 | 1.定制装置，尺寸约2200*600，具体材质及造型根据后期设计文件确认 | m2 | 4 | 2000 | 8000 | 1、修改清单描述；
71 | 11507001004 | 福气家族装置1 | 1、底座制作 2、玻璃钢卡通造型制作 3、1.5米左右高度*4个 | 个 | 4 | 7000 | 28000 | 1、修改清单描述；
72 | 11507001005 | 楼梯间文化 | 楼梯间文化 | m2 | 22.5 | 500 | 11250 | 1、修改清单描述；
其他
73 | 11406001001 | 墙面外墙漆 | 1.墙面外墙漆 2.真石漆 3.结算以现场实际为准 | m2 | 71.7 | 109.66 | 7862.62 | 1、修改清单描述；
74 | 50307014001 | 花坛 | 1.花坛 2.40*20*2.0镀锌方通（横梁） 3.40*20*1.5镀锌方通@500（立柱） 4.40*20*1.5镀锌方通@500（横梁） 5.2.0厚不锈钢内胆 6.25MM厚水泥纤维板(装饰板) | m | 12.05 | 784.12 | 9448.65 | 1、修改清单描述；
75 | 10103001001 | 回填方 | 1.人工回填种植土 | m3 | 2.43 | 50.12 | 121.79 | 1、修改清单描述；
76 | 11507003001 | 灯箱1:760*160*1900 | 1.灯箱1:760*160*1900 2.前后定制透光软膜 3.1.5厚镀锌板外框(表面氟碳漆) 4.40*20*2.0镀锌方通龙骨 | 个 | 1 | 1626.03 | 1626.03 | 1、修改清单描述；
77 | 11507003002 | 灯箱2:760*160*2000 | 1.灯箱2:760*160*2000 2.前后定制透光软膜 3.1.5厚镀锌板外框(表面氟碳漆) 4.40*20*2.0镀锌方通龙骨 | 个 | 1 | 1731.03 | 1731.03 | 1、修改清单描述；
78 | 11507003003 | 灯箱3:760*160*2100 | 1.灯箱3:760*160*2100 2.前后定制透光软膜 3.1.5厚镀锌板外框(表面氟碳漆) 4.40*20*2.0镀锌方通龙骨 | 个 | 2 | 1836.03 | 3672.06 | 1、修改清单描述；
79 | 11507003004 | 灯箱4:760*160*2400 | 1.灯箱4:760*160*2400 2.前后定制透光软膜 3.1.5厚镀锌板外框(表面氟碳漆) 4.40*20*2.0镀锌方通龙骨 | 个 | 1 | 2378.04 | 2378.04 | 1、修改清单描述；
墙面立面图01，木器漆部分
80 | 11405001007 | 米白色防水涂料 | 1.镀锌方通龙骨 2.12mm硅酸钙板 3.12 MM基础阻夹板 4.实木线条 5.米白色防水涂料 | m2 | 9.36 | 179.75 | 1682.46 | 1、与33条清单重复，删除此项
合 计 | [6 empty] | 1067812.34
新增
混凝土地梁
地梁模板

## 安装
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：福田区直机关党群服务中心—安装部分 |  |  | 标段：福田区直机关党群服务中心 |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 报送 |  |  | 初稿审核记录
[5 empty] | 工程量 | 综合单价 | 合价
照明系统
1 | 30404017001 | 配电箱AL1 | 1.配电箱AL1 2.包含元器件 | 台 | 1 | 3882.1 | 3882.1 | 1、修改清单描述；
2 | 30411003001 | 桥架 | 1.名称:金属桥架 2.规格:200*150 3.包含支架 | m | 62.1 | 94.13 | 5845.47 | 1、修改清单描述； 2、修改定额；
3 | 30411001001 | 配管 | 1.名称:JDG20 2.配置形式:暗敷 3.其他:未尽事宜需满足规范、设计要求及甲方使用需求 | m | 269.03 | 18.23 | 4904.42 | 1、修改清单描述； 2、调整工程量 3、调整主材价
4 | 30411004001 | 配线 | 1.名称:BY-2.5mm2 2.配线形式:管内穿线 3.其他:未尽事宜需满足规范、设计要求及甲方使用需求 | m | 1702.29 | 5.2 | 8851.91 | 1、修改清单描述； 2、调整工程量
5 | 30412001001 | 普通灯具 | 1.名称:太阳能条形灯 2.规格:L=1200mm 3.功率:35W | 套 | 187 | 477.76 | 89341.12 | 1、修改清单描述；
6 | 30412001002 | 普通灯具 | 1.名称:条形灯 2.规格:L=900mm 3.功率:25W | 套 | 10 | 89.26 | 892.6 | 1、修改清单描述； 2、调整主材价
7 | 30412001003 | 普通灯具 | 1.名称:平板灯 2.规格:300*300 | 套 | 4 | 113 | 452 | 1、修改清单描述；
8 | 30404033001 | 风扇 | 1.名称:排气扇安装 | 台 | 2 | 172.55 | 345.1 | 1、修改清单描述； 2、调整主材价
9 | 30412001004 | 普通灯具 | 1.名称:嵌入式筒灯 2.功率:20W | 套 | 8 | 127.29 | 1018.32 | 1、修改清单描述；
10 | 30404034001 | 照明开关 | 1.名称:双联单控照明开关 | 个 | 10 | 39.86 | 398.6 | 1、修改清单描述； 2、调整主材价
11 | 30404034002 | 照明开关 | 1.名称:单联单控照明开关 | 个 | 6 | 32.06 | 192.36 | 1、修改清单描述； 2、调整主材价
| 30404034003 | 照明开关 | (1)名称:双联单控暗装开关 (2)规格:250V 10A (3)安装方式:安装方式及高度结合图纸、现场实际情况综合考虑 (4)其他:具体要求详见图纸、相关规范 |  |  |  |  | 新增清单
12 | 11304001001 | 铝型材线性灯 | 1.铝型材线性灯 | m | 14.24 | 47.31 | 673.69 | 1、调整工程（平面图及图例都未见相关灯具）
13 | 11304001002 | LED硬灯带 | 1.LED硬灯带 | m | 37.83 | 26.1 | 987.36 | 1、调整工程（平面图未见相关灯带）
14 | 30412001005 | 洗墙灯 | 1.名称:洗墙灯 2.甲方选样 | 套 | 2 | 661.44 | 1322.88 | 1、修改清单描述； 2、修改定额； 3、调整主材价
15 | 30411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒暗装 | 个 | 51 | 11.68 | 595.68 | 1、修改清单描述；
16 | 30414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:1kV以下交流供电系统调试 | 系统 | 1 | 766.12 | 766.12 | 1、修改清单描述；
| 30413002005 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)内容:含砖砌体开槽、基层恢复、找平层恢复、挂网、面层恢复，恢复砂浆强度综合考虑 (4)其他:具体要求详见图纸、相关规范 |  |  |  |  | 1、新增清单 2、调整主材价
插座系统
17 | 30411001002 | 配管 | 1.名称:JDG25 2.配置形式:暗敷 3.其他:未尽事宜需满足规范、设计要求及甲方使用需求 | m | 256.35 | 25 | 6408.75 | 1、修改清单描述； 2、调整工程量 3、调整主材价
| 30411001007 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG32 (3)配置形式:暗配 (4)固定卡子、连接件等相关配件 (5)其他:具体要求详见图纸、相关规范 |  |  |  |  | 1、修改清单描述； 2、调整工程量 3、调整主材价
18 | 30411004002 | 配线 | 1.名称:BY-4mm2 2.配线形式:管内穿线 3.其他:未尽事宜需满足规范、设计要求及甲方使用需求 | m | 2166.15 | 5.92 | 12823.61 | 1、修改清单描述； 2、调整工程量
| 30411004005 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格:ZR-BV-6 (3)配线形式:桥架或管内敷设 (4)其他:具体要求详见图纸、相关规范 |  |  |  |  | 1、新增清单
19 | 30413002001 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽及恢复 (2)规格:DN25 (3)类型:凿砖砌体 (4)其他:未尽事宜需满足规范、设计要求及甲方使用需求 | m | 52 | 7.73 | 401.96 | 1、修改清单描述； 2、调整工程量 3、调整定额
| 30413002006 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽及恢复 (2)规格:DN32 (3)内容:含砖砌体开槽、基层恢复、找平层恢复、挂网、面层恢复，恢复砂浆强度综合考虑 (4)其他:具体要求详见图纸、相关规范 |  |  |  |  | 1、新增清单
20 | 30404035001 | 插座 | 1.名称:单相插座安装 电流I(A) I≤16 | 个 | 15 | 34.23 | 513.45 | 1、修改清单描述； 2、调整工程量
21 | 30404035002 | 防溅插座 | 1.名称:防溅插座 I≤16 | 个 | 4 | 44.73 | 178.92 | 1、修改清单描述； 2、调整工程量
22 | 30404035003 | 地面插座 | 1.名称:地面插座 2.250V 10A 安全型 | 个 | 28 | 147.65 | 4134.2 | 1、修改清单描述；
| 30404035004 | 插座 | (1)名称:单相二.三极天花插座(安全型) (2)规格:250V 10A (3)安装方式:安装方式及高度结合图纸、现场实际情况综合考虑 (4)其他:具体要求详见图纸、相关规范 |  |  |  |  | 1、新增清单
| 30404035005 | 插座 | (1)名称:高位二.三极插座(安全型) (2)规格:250V 10A (3)安装方式:安装方式及高度结合图纸、现场实际情况综合考虑 (4)其他:具体要求详见图纸、相关规范 |  |  |  |  | 1、新增清单
| 30404035006 | 插座 | (1)名称:热水器单相三极插座(带开关/防溅) (2)规格:250V 16A (3)安装方式:安装方式及高度结合图纸、现场实际情况综合考虑 (4)其他:具体要求详见图纸、相关规范 |  |  |  |  | 1、新增清单
23 | 30411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒暗装 | 个 | 47 | 11.68 | 548.96 | 1、修改清单描述； 2、调整工程量
空调电
24 | 30411001003 | 配管 | 1.名称:JDG20 2.配置形式:暗敷 3.其他:未尽事宜需满足规范、设计要求及甲方使用需求 | m | 134.92 | 18.23 | 2459.59 | 1、修改清单描述； 2、调整工程量； 3、调整主材价
|  |  | (1)名称:配管 (2)规格:JDG32 (3)配置形式:暗配 (4)固定卡子、连接件等相关配件 (5)其他:具体要求详见图纸、相关规范 |  |  |  |  | 1、新增清单 2、调整主材价
25 | 30411004003 | 配线 | 1.名称:BY-2.5mm2 2.配线形式:管内穿线 3.其他:未尽事宜需满足规范、设计要求及甲方使用需求 | m | 641.13 | 5.2 | 3333.88 | 1、修改清单描述； 2、调整工程量
26 | 30411004004 | 配线 | 1.名称:BY-4mm2 2.配线形式:管内穿线 3.其他:未尽事宜需满足规范、设计要求及甲方使用需求 | m | 74.64 | 5.92 | 441.87 | 1、修改清单描述； 2、调整工程量
27 | 30411001004 | 配管 | 1.名称:JDG32 2.配置形式:暗敷 3.其他:未尽事宜需满足规范、设计要求及甲方使用需求 | m | 24.88 | 31.94 | 794.67 | 1、修改清单描述； 2、调整工程量
28 | 30411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒暗装 | 个 | 34 | 11.68 | 397.12 | 1、修改清单描述；
29 | 30413002002 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽及恢复 (2)规格:DN32 (3)类型:凿砖砌体 (4)其他:未尽事宜需满足规范、设计要求及甲方使用需求 | m | 24.88 | 10.33 | 257.01 | 1、修改清单描述； 2、调整工程量 3、调整定额
30 | 30413002003 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)类型:凿砖砌体 (4)其他:未尽事宜需满足规范、设计要求及甲方使用需求 | m | 10 | 5.79 | 57.9 | 1、修改清单描述； 2、调整工程量 3、调整定额
弱电系统
31 | 30404017002 | 弱电箱 | 1.弱电箱 | 台 | 1 | 582.1 | 582.1
| 30411003002 | 桥架 | (1)名称:弱电桥架 (2)规格:200*100mm (3)材质:钢制 (4)含盖板、三通、弯头、隔板等附件及桥架普通支吊架/综合成品支吊架制作安装 (5)接地方式:接地母线通长连接 (6)防火、防腐要求:刷防火涂料、除锈、刷油等 (7)附属工作:包含穿越墙、板等结构的孔洞预留、预埋，敷设完成后的防水密封或防火处理及按设计要求、规范要求的封堵等所有工作内容 (8)其他:具体要求详见图纸、相关规范 |  |  |  |  | 1、新增清单 2、调整主材价
32 | 30502004001 | 网络插座 | 1.名称:网络插座 2.其他:未尽事宜需满足规范、设计要求及甲方使用需求 | 个 | 12 | 37.83 | 453.96 | 1、修改清单描述； 2、调整工程量
33 | 30501009001 | 无线路由器 | 1.无线AP | 台(套) | 11 | 515.31 | 5668.41 | 1、修改清单描述； 2、调整主材价
34 | 30502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:屏蔽6类网线 2.其他:未尽事宜需满足规范、设计要求及甲方使用需求 | m | 476.6 | 6.08 | 2897.73 | 1、修改清单描述；
35 | 30411001005 | 配管 | 1.名称:JDG20 2.配置形式:暗敷 3.其他:未尽事宜需满足规范、设计要求及甲方使用需求 | m | 95.7 | 18.23 | 1744.61 | 1、修改清单描述； 2、调整主材价
监控系统
36 | 30507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:日夜型摄像机 | 台 | 15 | 949.8 | 14247 | 1、修改清单描述；
37 | 30502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:屏蔽6类网线 2.其他:未尽事宜需满足规范、设计要求及甲方使用需求 | m | 1191.6 | 6.08 | 7244.93 | 1、修改清单描述； 2、调整工程量
38 | 30411001006 | 配管 | 1.名称:JDG20 2.配置形式:暗敷 3.其他:未尽事宜需满足规范、设计要求及甲方使用需求 | m | 75.6 | 18.23 | 1378.19 | 1、修改清单描述； 2、调整工程量； 3、调整主材价
弱电机房
39 | 30501009002 | 路由器 | 1.企业级路由器 | 套 | 1 | 577.85 | 577.85 | 1、修改清单描述；
40 | 30503003001 | 无线控制器 | 1.名称:无线控制器 | 套 | 1 | 150.4 | 150.4 | 1、修改清单描述；
41 | 30501012001 | 24口网络交换机 | (1)24口网络交换机 | 台(套) | 1 | 2018.8 | 2018.8 | 1、修改清单描述；
42 | 30501012002 | 8口网络交换机 | 1.8口网络交换机 | 台(套) | 1 | 508.8 | 508.8 | 1、修改清单描述； 2、调整主材价
43 | 30502010001 | 配线架 | 1.名称:10对110配线架 | 个(块) | 1 | 30.89 | 30.89 | 1、修改清单描述；
44 | 30502010002 | 配线架 | 1.名称:24口网络配线架 | 个(块) | 1 | 30.89 | 30.89 | 1、修改清单描述；
45 | 30502016001 | 布放尾纤 | 1.名称:尾纤RJ45 | 根 | 33 | 26.46 | 873.18 | 1、修改清单描述；
46 | 30502016002 | 布放尾纤 | 1.名称:尾纤RJ110 | 根 | 3 | 29.61 | 88.83 | 1、修改清单描述；
47 | 30501013001 | 监控管理电脑 | 1.名称:监控管理电脑 | 台 | 1 | 4444.02 | 4444.02 | 1、修改清单描述；
48 | 30501004001 | 存储设备 | 1.名称:24路VNR 10T硬盘 | 台 | 1 | 358.29 | 358.29 | 1、修改清单描述；
49 | 30501013002 | 工程机 | 1.名称:工程机 | 台 | 1 | 4444.02 | 4444.02 | 1、修改清单描述；
50 | 30501013003 | 视频拼接器 | 1.名称:视频拼接器 | 台 | 1 | 5196.03 | 5196.03 | 1、修改清单描述；
51 | 30501005001 | 插箱、机柜 | 1.名称:42U弱电机柜 | 台 | 1 | 3378 | 3378 | 1、修改清单描述；
52 | 30506001001 | 扩声系统设备 | 1.名称:背景音乐功放喇叭 | 台 | 8 | 715.43 | 5723.44 | 1、修改清单描述；
53 | 30506004001 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:音晌设备安装 功率放大器 | 台 | 1 | 2703.24 | 2703.24 | 1、修改清单描述；
54 | 31102004001 | 同轴电缆 | 1.HDMI线 | m | 71.86 | 22.6 | 1624.04 | 1、删除清单，分成一下三条清单
| 30502009001 | 跳线 | (1)名称:HDMI线 (2)参数:15米/条 (3)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 条 |  |  |  | 1、新增清单
| 30502009002 | 跳线 | (1)名称:HDMI线 (2)参数:20米/条 (3)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 条 |  |  |  | 1、新增清单
| 30502009003 | 跳线 | (1)名称:HDMI线 (2)参数:30米/条 (3)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 条 |  |  |  | 1、新增清单
55 | 31102004002 | 同轴电缆 | 1.150芯金银线*1 | m | 160 | 14.41 | 2305.6 | 1、修改清单描述；
56 | 30506005001 | 背景音乐系统调试 | 1.名称:背景音乐系统调试 | 台(系统) | 1 | 1244.64 | 1244.64 | 1、修改清单描述；
给水系统
57 | 31001006002 | 塑料管 | 1.PPR DNDN20给水管 2.管道消毒、冲洗 | m | 48.5 | 26.03 | 1262.46 | 1、修改清单描述； 2、调整工程量； 3、调整主材价
58 | 30413002004 | 凿(压)槽 | 1.名称:管道暗敷凿槽以及恢复 | m | 3.2 | 5.83 | 18.66 | 1、修改清单描述； 2、调整主材价
59 | 31003001001 | 螺纹阀门 | 1.DN20螺纹阀门 | 个 | 1 | 62.79 | 62.79 | 1、修改清单描述；
60 | 31001006003 | 塑料管 | 1.PPR DNDN32给水管 2.管道消毒、冲洗 | m | 2.8 | 36.27 | 101.56 | 1、修改清单描述；
61 | 31001006004 | 塑料管 | 1.PPR DNDN25给水管 2.管道消毒、冲洗 | m | 7.6 | 30.89 | 234.76 | 1、修改清单描述；
62 | 31003001002 | 螺纹阀门 | 1.DN32螺纹阀门 | 个 | 1 | 85.82 | 85.82 | 1、修改清单描述；
63 | 31006012001 | 热水器、开水炉 | 1.即热式热水器 2.功率:7KW 3.包含花洒、龙头等配件 | 台 | 2 | 917.16 | 1834.32 | 1、修改清单描述；
64 | 31004003001 | 洗手盆 | 1.洗手盆 | 组 | 1 | 913.89 | 913.89 | 1、修改清单描述；
排水系统
65 | 31001006005 | 塑料管 | 1.UPVC de50排水管 | m | 47.3 | 34.28 | 1621.44 | 1、修改清单描述； 2、调整主材价
66 | 31001006006 | 塑料管 | 1.UPVC de75排水管 | m | 9.1 | 54.42 | 495.22 | 1、修改清单描述； 2、调整工程量‘ 3、调整主材价
67 | 31004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.地漏DN75 | 个(组) | 4 | 169.41 | 677.64 | 1、修改清单描述；
68 | 40201022001 | DN50排水槽 | 1.DN50排水槽 | m | 8.2 | 304.47 | 2496.65 | 1、修改清单描述；
消防系统
69 | 30904001001 | 无线点型探测器 | 1.名称:无线感烟探测器 2.安装方式:吸顶安装 | 个 | 16 | 146.39 | 2342.24 | 1、修改清单描述；
合 计 | [6 empty] | 235286.96

## 空调
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：福田区直机关党群服务中心—空调部分 |  |  | 标段：福田区直机关党群服务中心 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 报送
[5 empty] | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 审核
空调部分
1 | 30701003001 | 嵌入式定频能暖空调室内机 | 1.名称:嵌入式定频能暖空调室内机 2.制冷量:7.1kW,制热量:7.7kw 3.制冷功率:2.34kW,220V/50Hz 4.气/液管:直径15.9/直径6.35mm 5.制冷剂:R32 | 台 | 30 | 6495.17 | 194855.1 | 1、调整清单编码及清单描述； 2、调整定额； 3、调整主材价
2 | 30701003002 | 嵌入式定频能暖空调室外机 | 1.名称:嵌入式定频能暖空调室外机 2.制冷量:40kW,制热量:45kw 3.制冷功率:10.87kW/3PH/380V/50Hz 4.气/液管:直径28.6/直径15.9 5.制冷剂:R32 | 台 | 1 | 36495.94 | 36495.94 | 1、调整清单描述； 2、调整定额； 3、调整主材价
3 | 30701003003 | 嵌入式定频能暖空调室外机 | 1.名称:嵌入式定频能暖空调室外机 2.制冷量:56kW,制热量:63kw 3.制冷功率:15kW/3PH/380V/50Hz 4.气/液管:直径28.6/直径15.9 5.制冷剂:R32 | 台 | 3 | 42223.83 | 126671.49 | 1、调整清单描述； 2、调整定额； 3、调整主材价
4 | 30702001001 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌风管 (2)形状:矩形 (3)规格:D(b)≤200 (4)板材厚度:0.5mm (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:含支吊架制作安装丶风管管件法兰等 (6)接口形式:角钢法兰连接 (7)其他:未尽事宜需满足规范、设计要求及甲方使用需求 | m2 | 281.4 | 211.28 | 59454.19 | 1、调整清单描述； 2、调整定额； 3、调整工程量； 4、调整主材价
| 30703019001 | 柔性接口 | (1)名称:柔性接头 (2)其他:具体要求详见图纸、相关规范 |  |  |  |  | 1、新增清单
5 | 31208003001 | 通风管道绝热 | (1)名称:风管保温 (2)绝热材料品种:橡塑保温棉 (3)绝热厚度:25mm (4)其他:未尽事宜需满足规范、设计要求及甲方使用需求 | m3 | 7.04 | 2230.11 | 15699.97 | 1、调整清单描述； 2、调整工程量； 3、调整定额； 4、调整主材价
| 30703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:出风口 (2)规格:1000*200 (3)其他:具体要求详见图纸、相关规范 |  |  |  |  | 1、新增清单
| 30703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:回风口 (2)规格:1000*200 (3)其他:具体要求详见图纸、相关规范 |  |  |  |  | 1、新增清单
6 | 31001004001 | 铜管 | (1)名称:脱脂无缝焊接铜管 (2)规格:ф28.6 (3)空气吹扫、泄露性试验 (4)其他:未尽事宜需满足规范、设计要求及甲方使用需求 | m | 100.1 | 173.52 | 17369.35 | 1、调整清单描述； 2、调整定额； 3、调整工程量； 4、调整主材价
7 | 31001004002 | 铜管 | (1)名称:脱脂无缝焊接铜管 (2)规格:ф22.2 (3)空气吹扫、泄露性试验 (4)其他:未尽事宜需满足规范、设计要求及甲方使用需求 | m | 42.09 | 145.92 | 6141.77 | 1、调整清单描述； 2、调整定额； 3、调整工程量； 4、调整主材价
8 | 31001004003 | 铜管 | (1)名称:脱脂无缝焊接铜管 (2)规格:ф19.05 (3)空气吹扫、泄露性试验 (4)其他:未尽事宜需满足规范、设计要求及甲方使用需求 | m | 11.53 | 118.53 | 1366.65 | 1、调整清单描述； 2、调整定额； 3、调整工程量；
9 | 31001004004 | 铜管 | (1)名称:脱脂无缝焊接铜管 (2)规格:ф15.9 (3)空气吹扫、泄露性试验 (4)其他:未尽事宜需满足规范、设计要求及甲方使用需求 | m | 121.6 | 94.96 | 11547.14 | 1、调整清单描述； 2、调整定额； 3、调整工程量； 4、调整主材价
10 | 31001004005 | 铜管 | (1)名称:脱脂无缝焊接铜管 (2)规格:ф12.7 (3)空气吹扫、泄露性试验 (4)其他:未尽事宜需满足规范、设计要求及甲方使用需求 | m | 56.01 | 94.96 | 5318.71 | 1、调整清单描述； 2、调整定额； 3、调整工程量； 4、调整主材价
11 | 31001004006 | 铜管 | (1)名称:脱脂无缝焊接铜管 (2)规格:ф9.52 (3)空气吹扫、泄露性试验 (4)其他:未尽事宜需满足规范、设计要求及甲方使用需求 | m | 127.27 | 94.96 | 12085.56 | 1、调整清单描述； 2、调整定额； 3、调整工程量； 4、调整主材价
12 | 31208002001 | 管道绝热 | (1)名称:管道保温 (2)绝热材料品种:橡塑保温棉 (3)绝热厚度:30mm (4)其他:未尽事宜需满足规范、设计要求及甲方使用需求 | m3 | 0.74 | 1842.95 | 1363.78 | 1、调整清单描述； 2、调整定额； 3、调整工程量； 4、调整主材价
| 31208002002 | 管道绝热 | (1)名称:管道保温 (2)绝热材料:采用难燃B1级橡塑隔热材料 (3)绝热厚度:13mm (4)其他:具体要求详见图纸、相关规范 |  |  |  |  | 1、新增清单
13 | 31003006001 | 铜管分支器 | 1.铜管分支器 2.管径综合考虑 | 个 | 24 | 296.06 | 7105.44 | 1、调整清单描述； 2、调整定额； 3、调整工程量； 4、调整主材价
14 | 31001006001 | 塑料管 | (1)类型:排水管 (2)材质、规格:PVC25 (3)连接形式:承插粘接 (4)其他:未尽事宜需满足规范、设计要求及甲方使用需求 | m | 192.71 | 32.24 | 6212.97 | 1、调整清单描述； 2、调整定额； 3、调整工程量； 4、调整主材价
| 031001006002 | 塑料管 | (1)名称:冷凝水管 (2)材质、规格:UPVC DN32 (3)其他:具体要求详见图纸、相关规范 |  |  |  |  | 1、新增清单
| 031001006003 | 塑料管 | (1)名称:冷凝水管 (2)材质、规格:UPVC DN40 (3)其他:具体要求详见图纸、相关规范 |  |  |  |  | 1、新增清单
| 031001006004 | 塑料管 | (1)名称:冷凝水管 (2)材质、规格:UPVC DN50 (3)其他:具体要求详见图纸、相关规范 |  |  |  |  | 1、新增清单
| 03B001 | 冷媒 | (1)名称:制冷剂填充 (2)型号:空调专用R32 (3)具体要求详见图纸、相关规范 |  |  |  |  | 1、新增清单
| 031002001001 | 管道支架 | (1)名称:管道支架制作安装 (2)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件、合同及有关技术规范要求
| 030704001002 | 通风工程检测、调试 | (1)通风工程检测、调试 (2)包括风管漏光试验、漏风试验和空调水工程系统调试 (3)具体要求详见图纸、相关规范 |  |  |  |  | 1、新增清单
合 计 | [6 empty] | 501688.06