## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：福田区直机关党群服务中心—安装部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 福田区直机关党群服务中心—安装部分 | 306708.76 | 5914.43
合计 |  | 306708.76 | 5914.43
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：福田区直机关党群服务中心—安装部分 |  | 标段：福田区直机关党群服务中心 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 272623.75
1.1 | 照明系统 |  | 127897.67
1.2 | 插座系统 |  | 39272.11
1.3 | 空调电 |  | 8736.45
1.4 | 弱电系统 |  | 23576
1.5 | 监控系统 |  | 19688.25
1.6 | 弱电机房 |  | 38296.72
1.7 | 给水系统 |  | 3113.56
1.8 | 排水系统 |  | 7793.72
1.9 | 热水系统 |  | 1910.07
1.10 | 消防系统 |  | 2339.2
2 | 措施项目 |  | 8760.43
2.1 | 安全文明施工 |  | 5914.43
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 4812.55
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 1101.88
2.2 | 其他措施项目费 |  | 2846
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 25324.58
合计 |  |  | 306708.76
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：福田区直机关党群服务中心—安装部分 |  |  | 标段：福田区直机关党群服务中心 |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 照明系统 |  |  |  |  | 127897.67
1 | 030404017001 | 配电箱AL1 | (1)名称:配电箱 (2)编号:AL1 (3)材质:含断路器、箱体等所有相关元器件 (4)安装方式:安装方式及高度结合图纸、现场实际情况综合考虑 (5)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 台 | 1 | 3508.89 | 3508.89
2 | 030411003001 | 桥架 | (1)名称:强电桥架 (2)规格:200*100mm (3)材质:钢制 (4)含盖板、三通、弯头、隔板等附件及桥架普通支吊架/综合成品支吊架制作安装 (5)接地方式:接地母线通长连接 (6)防火、防腐要求:刷防火涂料、除锈、刷油等 (7)附属工作:包含穿越墙、板等结构的孔洞预留、预埋，敷设完成后的防水密封或防火处理及按设计要求、规范要求的封堵等所有工作内容 (8)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 62.1 | 166.25 | 10324.13
3 | 030411001001 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗配 (4)固定卡子、连接件等相关配件 (5)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 550.96 | 14.31 | 7884.24
4 | 030411004001 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格:ZR-BV-2.5 (3)配线形式:桥架或管内敷设 (4)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 1824.59 | 5.47 | 9980.51
5 | 030412001001 | 普通灯具 | (1)名称:太阳能条形灯 (2)规格:1200MM ，4000k，35W (3)安装方式:安装方式及高度结合图纸、现场实际情况综合考虑 (4)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 套 | 187 | 433.87 | 81133.69
本页小计 | [6 empty] | 112831.46
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：福田区直机关党群服务中心—安装部分 |  |  | 标段：福田区直机关党群服务中心 |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
6 | 030412001002 | 普通灯具 | (1)名称:条形灯 (2)规格:4000K 25w (3)安装方式:安装方式及高度结合图纸、现场实际情况综合考虑 (4)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 套 | 10 | 125.54 | 1255.4
7 | 030412001003 | 普通灯具 | (1)名称:平板灯 (2)规格:300*300，4000k，35w (3)安装方式:安装方式及高度结合图纸、现场实际情况综合考虑 (4)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 套 | 4 | 113.26 | 453.04
8 | 030404033001 | 风扇 | (1)名称:排气扇 (2)规格:风量:114m³/h，功率:28W (3)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 台 | 2 | 201.92 | 403.84
9 | 030412001004 | 普通灯具 | (1)名称:嵌入式筒灯 (2)规格:4000k，20W (3)安装方式:安装方式及高度结合图纸、现场实际情况综合考虑 (4)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 套 | 8 | 122.96 | 983.68
10 | 030404034001 | 照明开关 | (1)名称:单联双控暗装开关 (2)规格:250V 10A (3)安装方式:安装方式及高度结合图纸、现场实际情况综合考虑 (4)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 个 | 10 | 23.32 | 233.2
11 | 030404034002 | 照明开关 | (1)名称:单联单控暗装开关 (2)规格:250V 10A (3)安装方式:安装方式及高度结合图纸、现场实际情况综合考虑 (4)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 个 | 4 | 20.43 | 81.72
12 | 030404034003 | 照明开关 | (1)名称:双联单控暗装开关 (2)规格:250V 10A (3)安装方式:安装方式及高度结合图纸、现场实际情况综合考虑 (4)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 个 | 2 | 21.43 | 42.86
本页小计 | [6 empty] | 3453.74
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：福田区直机关党群服务中心—安装部分 |  |  | 标段：福田区直机关党群服务中心 |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
13 | 011304001001 | 铝型材线性灯 | (1)名称:铝型材线性灯 (2)安装方式:安装方式及高度结合图纸、现场实际情况综合考虑 (3)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 14.24 | 43.26 | 616.02
14 | 011304001002 | LED硬灯带 | (1)名称:LED硬灯带 (2)规格:4000K 7W (3)安装方式:安装方式及高度结合图纸、现场实际情况综合考虑 (4)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 37.83 | 24.49 | 926.46
15 | 030412001005 | 洗墙灯 | (1)名称:洗墙灯 (2)规格: L:1000MM 4000K 24W (3)安装方式:安装方式及高度结合图纸、现场实际情况综合考虑 (4)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 套 | 2 | 261.59 | 523.18
16 | 030411006002 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)规格:综合考虑 (3)安装形式:具体要求见图纸 (4)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 个 | 227 | 13.15 | 2985.05
17 | 030414002001 | 送配电装置系统 | (1)名称:1kV以下交流供电系统调试 (2)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 系统 | 1 | 903.4 | 903.4
18 | 030413002005 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)内容:含砖砌体开槽、基层恢复、找平层恢复、挂网、面层恢复，恢复砂浆强度综合考虑 (4)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 550.96 | 10.27 | 5658.36
|  | 插座系统 |  |  |  |  | 39272.11
19 | 030411001002 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG25 (3)配置形式:暗配 (4)固定卡子、连接件等相关配件 (5)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 290.26 | 18.65 | 5413.35
本页小计 | [6 empty] | 17025.82
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：福田区直机关党群服务中心—安装部分 |  |  | 标段：福田区直机关党群服务中心 |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
20 | 030411001007 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG32 (3)配置形式:暗配 (4)固定卡子、连接件等相关配件 (5)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 63.62 | 22.55 | 1434.63
21 | 030411004002 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格:ZR-BV-4 (3)配线形式:桥架或管内敷设 (4)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 2177.07 | 6.08 | 13236.59
22 | 030411004005 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格:ZR-BV-6 (3)配线形式:桥架或管内敷设 (4)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 616.38 | 8.53 | 5257.72
23 | 030413002002 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽及恢复 (2)规格:DN25 (3)内容:含砖砌体开槽、基层恢复、找平层恢复、挂网、面层恢复，恢复砂浆强度综合考虑 (4)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 290.26 | 12.59 | 3654.37
24 | 030413002006 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽及恢复 (2)规格:DN32 (3)内容:含砖砌体开槽、基层恢复、找平层恢复、挂网、面层恢复，恢复砂浆强度综合考虑 (4)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 290.26 | 15.69 | 4554.18
25 | 030404035001 | 插座 | (1)名称:单相二.三极暗插座（安全型） (2)规格:250V 10A (3)安装方式:安装方式及高度结合图纸、现场实际情况综合考虑 (4)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 个 | 9 | 34.99 | 314.91
26 | 030404035002 | 插座 | (1)名称:防溅插座 (2)规格:250V 10A (3)安装方式:安装方式及高度结合图纸、现场实际情况综合考虑 (4)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 个 | 2 | 44.28 | 88.56
本页小计 | [6 empty] | 28540.96
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：福田区直机关党群服务中心—安装部分 |  |  | 标段：福田区直机关党群服务中心 |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
27 | 030404035003 | 插座 | (1)名称:地面插座(安全型) (2)规格:250V 10A (3)安装方式:安装方式及高度结合图纸、现场实际情况综合考虑 (4)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 个 | 28 | 142.21 | 3981.88
28 | 030404035004 | 插座 | (1)名称:单相二.三极天花插座(安全型) (2)规格:250V 10A (3)安装方式:安装方式及高度结合图纸、现场实际情况综合考虑 (4)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 个 | 6 | 34.99 | 209.94
29 | 030404035005 | 插座 | (1)名称:高位二.三极插座(安全型) (2)规格:250V 10A (3)安装方式:安装方式及高度结合图纸、现场实际情况综合考虑 (4)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 个 | 5 | 34.99 | 174.95
30 | 030404035006 | 插座 | (1)名称:热水器单相三极插座(带开关/防溅) (2)规格:250V 16A (3)安装方式:安装方式及高度结合图纸、现场实际情况综合考虑 (4)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 个 | 2 | 34.99 | 69.98
31 | 030411006001 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)规格:综合考虑 (3)安装形式:具体要求见图纸 (4)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 个 | 67 | 13.15 | 881.05
|  | 空调电 |  |  |  |  | 8736.45
32 | 030411001005 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗配 (4)固定卡子、连接件等相关配件 (5)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 137.9 | 14.31 | 1973.35
本页小计 | [6 empty] | 7291.15
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：福田区直机关党群服务中心—安装部分 |  |  | 标段：福田区直机关党群服务中心 |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
33 | 030411004003 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格:ZR-BV-2.5 (3)配线形式:桥架或管内敷设 (4)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 579.72 | 5.47 | 3171.07
34 | 030411004004 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格:ZR-BV-6.0 (3)配线形式:桥架或管内敷设 (4)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 170.65 | 6.08 | 1037.55
35 | 030411001006 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG32 (3)配置形式:暗配 (4)固定卡子、连接件等相关配件 (5)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 29.73 | 22.55 | 670.41
36 | 030411006003 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)规格:综合考虑 (3)安装形式:具体要求见图纸 (4)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 个 |  | 13.15
37 | 030413002003 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽及恢复 (2)规格:DN32 (3)内容:含砖砌体开槽、基层恢复、找平层恢复、挂网、面层恢复，恢复砂浆强度综合考虑 (4)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 29.73 | 15.69 | 466.46
38 | 030413002004 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)内容:含砖砌体开槽、基层恢复、找平层恢复、挂网、面层恢复，恢复砂浆强度综合考虑 (4)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 137.9 | 10.28 | 1417.61
|  | 弱电系统 |  |  |  |  | 23576
39 | 030404017002 | 弱电箱 | (1)弱电箱 (2)安装方式:安装方式及高度结合图纸、现场实际情况综合考虑 (3)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 台 | 1 | 588.54 | 588.54
本页小计 | [6 empty] | 7351.64
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：福田区直机关党群服务中心—安装部分 |  |  | 标段：福田区直机关党群服务中心 |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
40 | 030411003002 | 桥架 | (1)名称:弱电桥架 (2)规格:200*100mm (3)材质:钢制 (4)含盖板、三通、弯头、隔板等附件及桥架普通支吊架/综合成品支吊架制作安装 (5)接地方式:接地母线通长连接 (6)防火、防腐要求:刷防火涂料、除锈、刷油等 (7)附属工作:包含穿越墙、板等结构的孔洞预留、预埋，敷设完成后的防水密封或防火处理及按设计要求、规范要求的封堵等所有工作内容 (8)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 61.51 | 166.25 | 10226.04
41 | 030502004002 | 网络插座 | (1)名称:网络插座 (2)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 个 | 16 | 37.77 | 604.32
42 | 030501009001 | 无线路由器 | (1)名称:无线wifi(一位网络) (2)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 台 | 11 | 517.88 | 5696.68
43 | 030502005001 | 双绞线缆 | (1)名称:双绞网线 (2)规格:UTP6 (3)敷设方式:管内或槽内敷设 (4)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 651.28 | 6.27 | 4083.53
44 | 030411001003 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗配 (4)固定卡子、连接件等相关配件 (5)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 166.1 | 14.31 | 2376.89
|  | 监控系统 |  |  |  |  | 19688.25
45 | 030507008001 | 监控摄像设备 | (1)名称:日夜型摄像机 (2)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 台 | 15 | 965.89 | 14488.35
46 | 030502005002 | 双绞线缆 | (1)名称:双绞网线 (2)规格:UTP6 (3)敷设方式:管内或槽内敷设 (4)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 495.75 | 6.27 | 3108.35
本页小计 | [6 empty] | 40584.16
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：福田区直机关党群服务中心—安装部分 |  |  | 标段：福田区直机关党群服务中心 |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
47 | 030411001004 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗配 (4)固定卡子、连接件等相关配件 (5)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 146.16 | 14.31 | 2091.55
|  | 弱电机房 |  |  |  |  | 38296.72
48 | 030501009002 | 路由器 | (1)名称:企业级路由器 (2)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 套 | 1 | 548.39 | 548.39
49 | 030503003001 | 无线控制器 | (1)名称:无线控制器 (2)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 套 | 1 | 151.29 | 151.29
50 | 030501012001 | 24口网络交换机 | (1)名称:24口网络交换机 (2)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 台 | 1 | 1848.27 | 1848.27
51 | 030501012002 | 8口网络交换机 | (1)名称:8口网络交换机 (2)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 台 | 1 | 582.78 | 582.78
52 | 030502010001 | 配线架 | (1)名称:10对110配线架 (2)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 个 | 1 | 116.3 | 116.3
53 | 030502010002 | 配线架 | (1)名称:24口网络配线架 (2)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 个 | 1 | 202.14 | 202.14
54 | 030502016001 | 布放尾纤 | (1)名称:尾纤RJ45 (2)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 根 | 33 | 25.32 | 835.56
55 | 030502016002 | 布放尾纤 | (1)名称:尾纤RJ110 (2)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 根 | 3 | 23 | 69
56 | 030501013001 | 监控管理电脑 | (1)名称:监控管理电脑 (2)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 台 | 1 | 4452.92 | 4452.92
57 | 030501004001 | 存储设备 | (1)名称:24路VNR 10T硬盘 (2)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 台 | 1 | 3390.64 | 3390.64
58 | 030501013002 | 工程机 | (1)名称:工程机 (2)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 台 | 1 | 4452.92 | 4452.92
59 | 030501013003 | 视频拼接器 | (1)名称:视频拼接器 (2)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 台 | 1 | 5209.39 | 5209.39
60 | 030501005001 | 插箱、机柜 | (1)名称:42U弱电机柜 (2)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 台 | 1 | 3939.08 | 3939.08
本页小计 | [6 empty] | 27890.23
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：福田区直机关党群服务中心—安装部分 |  |  | 标段：福田区直机关党群服务中心 |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
61 | 030506001001 | 扩声系统设备 | (1)名称:背景音乐功放喇叭 (2)参数:音箱类型:无源同轴天花喇叭，连续功率:60W(RMS)，单元:6.5同轴单元，最大声压级(1M):92dB(计算值)，阻抗:16Ω，频率响应:150Hz-20KHz(-10dB)，材质:金属(铁网)，尺寸:Φ252mm，开孔尺寸:Φ221.3mm，高度:170.85mm,包装尺寸:735×330×550mm，净重:3.4Kg，毛重:16.28Kg (3)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 台 | 8 | 651.78 | 5214.24
62 | 030506004001 | 背景音乐系统设备 | (1)名称:音晌设备安装 功率放大器 (2)参数:RMS(EIAJ)功率:2X300W@8Ω;2X600W@4Ω； 桥接:1X600W@8Ω；输出连接器:2个-SPEAKON及两对接线柱；阻尼系数(1KHz):>500；失真率:0.5%,20Hz-20KHz；互调失真:-0.0035；转换速率:>10V/us；频率响应:20-20KHz +0/-1dB；信噪比:20Hz- 20kHz >100dB；串扰:At 1KHz -75dB At 20KHz -59dB；电平增益:29dB；输入灵敏度:0.775Vrms or 1.4Vrms；输入阻抗:非平衡10KΩ,平衡20KΩ ；输入连接器:每通道一路平衡XLR及一路非平衡RCA；控制:面板:AC开关、CH!/CH2增益旋钮；背板:立体声、并联、桥接、输入灵敏度开关:0.775V或1.4V (3)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 台 | 1 | 2423.13 | 2423.13
63 | 080501019001 | 跳线 | (1)名称:HDMI线 (2)参数:15米/条 (3)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 条 | 1 | 154.75 | 154.75
64 | 080501019002 | 跳线 | (1)名称:HDMI线 (2)参数:20米/条 (3)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 条 | 1 | 177.83 | 177.83
65 | 080501019003 | 跳线 | (1)名称:HDMI线 (2)参数:30米/条 (3)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 条 | 1 | 213.29 | 213.29
本页小计 | [6 empty] | 8183.24
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：福田区直机关党群服务中心—安装部分 |  |  | 标段：福田区直机关党群服务中心 |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
66 | 031102004002 | 同轴电缆 | (1)150芯金银线*1 (2)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 160 | 17.77 | 2843.2
67 | 030506005001 | 背景音乐系统调试 | (1)名称:背景音乐系统调试 (2)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 系统 | 1 | 1471.6 | 1471.6
|  | 给水系统 |  |  |  |  | 3113.56
68 | 031001006001 | 塑料管 | (1)名称:PPR给水管 (2)规格:DN20 (3)连接形式:热熔连接 (4)附件:含管件等所需附件 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (6)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 52.41 | 32.68 | 1712.76
69 | 030413002001 | 凿(压)槽 | (1)名称:管道暗敷凿槽以及恢复 (2)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 3.2 | 6.91 | 22.11
70 | 031003001001 | 螺纹阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格;DN20 (3)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 个 | 1 | 59.41 | 59.41
71 | 031001006002 | 塑料管 | (1)名称:PPR给水管 (2)规格:DN32 (3)连接形式:热熔连接 (4)附件:含管件等所需附件 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (6)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 2.8 | 44.34 | 124.15
72 | 031001006003 | 塑料管 | (1)名称:PPR给水管 (2)规格:DN25 (3)连接形式:热熔连接 (4)附件:含管件等所需附件 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (6)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 7.6 | 36.28 | 275.73
73 | 031003001002 | 螺纹阀门 | (1)名称:止回阀 (2)规格;DN32 (3)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 个 | 1 | 81.64 | 81.64
本页小计 | [6 empty] | 6590.6
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：福田区直机关党群服务中心—安装部分 |  |  | 标段：福田区直机关党群服务中心 |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
74 | 031004003001 | 洗手盆 | (1)名称:洗手盆 (2)规格:具体参数详见物料表 (3)附件:配套水龙头、进水软管、角阀、下水器及存水弯等 (4)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 组 | 1 | 837.76 | 837.76
|  | 排水系统 |  |  |  |  | 7793.72
75 | 031001006004 | 塑料管 | (1)名称:UPVC排水管 (2)规格:DN50 (3)附件:含管件等所需附件 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 47.3 | 62.4 | 2951.52
76 | 031001006005 | 塑料管 | (1)名称:UPVC排水管 (2)规格:DN75 (3)附件:含管件等所需附件 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 19.27 | 52.48 | 1011.29
77 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | (1)名称:地漏 (2)规格:DN75 (3)材质:铸铁 (4)直通式无存水弯 (5)内容:含预留孔洞 (6)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 个 | 4 | 166.1 | 664.4
78 | 040201022001 | DN50排水槽 | (1)名称:排水槽 (2)规格:DN50 (3)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 8.2 | 386.16 | 3166.51
|  | 热水系统 |  |  |  |  | 1910.07
79 | 031006012002 | 热水器、开水炉 | (1)名称:即热式热水器 (2)参数:功率:7KW (3)附件:包含花洒、龙头等配件 (4)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | 台 | 2 | 845.65 | 1691.3
本页小计 | [6 empty] | 10322.78
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：福田区直机关党群服务中心—安装部分 |  |  | 标段：福田区直机关党群服务中心 |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
80 | 031001006006 | 塑料管 | (1)名称:PPR热水管 (2)规格:DN25 (3)连接形式:热熔连接 (4)附件:含管件等所需附件 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (6)其他:具体要求详见图纸、相关规范 | m | 6.03 | 36.28 | 218.77
|  | 消防系统 |  |  |  |  | 2339.2
81 | 030904001001 | 无线点型探测器 | (1)名称:无线感烟探测器 (2)安装:吸顶安装 (3)具体要求详见图纸、相关规范 | 个 | 16 | 146.2 | 2339.2
本页小计 | [6 empty] | 2557.97
合计 | [6 empty] | 272623.75

## E.2 措施项目清单计价表
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：福田区直机关党群服务中心—安装部分 |  |  | 标段：福田区直机关党群服务中心 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 5914.43 | 5914.43
1.1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) |  | 项 | 1 | 4812.55 | 4812.55
1.2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) |  | 项 | 1
1.2.1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 |  | 项 | 1
1.2.6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 |  | 项 | 1
1.2.7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 |  | 项 | 1
1.2.8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 |  | 项 | 1
1.2.9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） |  | 项 | 1
1.3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项 | 1 | 1101.88 | 1101.88
2 | 2 | 履约担保手续费 |  | 项 | 1
3 | 3 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
4 | 4 | 赶工措施费 |  | 项 | 1
5 | 5 | 冬雨季施工费 |  | 项 | 1
6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 |  | 项 | 1
7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  | 项 | 1
8 | 8 | 二次搬运费 |  | 项 | 1
9 | 9 | 脚手架费 |  | 项 | 1 | 2846 | 2846
9.1 | 031401001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 1 | 1795.88 | 1795.88
9.1.1 | 031106-37 | 电气设备安装工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 378.5868 | 4.62 | 1750.96
本页小计 | [6 empty] | 8760.43
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：福田区直机关党群服务中心—安装部分 |  |  | 标段：福田区直机关党群服务中心 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
9.1.2 | 031106-43 | 消防工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 注：电气设备安装工程建筑内安装部分计算。 | 100元 | 6.7984 | 6.6 | 44.92
9.2 | 031401001002 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 1 | 247.86 | 247.86
9.2.1 | 031106-44 | 给排水、燃气工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 37.5012 | 6.6 | 247.86
9.3 | 031401001003 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 1 | 802.26 | 802.26
9.3.1 | 031106-40 | 建筑智能系统设备安装工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 注：电气设备安装工程建筑内安装部分计算。 | 100元 | 173.4634 | 4.62 | 802.26
10 | 10 | 垂直运输机械费 |  | 项 | 1
11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项 | 1
12 | 12 | 施工排水、降水费 |  | 项 | 1
13 | 13 | 专业工程措施项目费 |  | 项 | 1
13.1 | 13.1 | 组装平台 |  | 项 | 1
13.2 | 13.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1
13.3 | 13.3 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1
13.4 | 13.4 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1
13.5 | 13.5 | 焦炉供炉、热态工程 |  | 项 | 1
13.6 | 13.6 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1
13.7 | 13.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 |  | 项 | 1
13.8 | 13.8 | 长输管道施工措施 |  | 项 | 1
13.9 | 13.9 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1
14 | 14 | 其他 |  | 项 | 1
本页小计
合计 | [6 empty] | 8760.43
注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：福田区直机关党群服务中心—安装部分 |  | 标段：福田区直机关党群服务中心 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：福田区直机关党群服务中心—安装部分 |  |  | 标段：福田区直机关党群服务中心 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 281384.18 | 9 | 25324.58
合 计 | [5 empty] | 25324.58