## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：福田区直机关党群服务中心—装饰部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 福田区直机关党群服务中心—装饰部分 | 1140867.5 | 30515.89
合计 |  | 1140867.5 | 30515.89
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：福田区直机关党群服务中心—装饰部分 |  | 标段：福田区直机关党群服务中心 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 1001582.85
1.1 | 拆除部分 |  | 24131.39
1.2 | 新建部分 |  | 461195.21
1.3 | 天花部分 |  | 88999.07
1.4 | 地面铺装 |  | 145185.55
1.5 | 墙面部分 |  | 114458.68
1.6 | 门窗部分 |  | 52527.55
1.7 | 展陈部分 |  | 87843
1.8 | 其他 |  | 27242.4
2 | 措施项目 |  | 45084.58
2.1 | 安全文明施工 |  | 30515.89
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 26475.56
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 4040.33
2.2 | 其他措施项目费 |  | 14568.69
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 94200.07
合计 |  |  | 1140867.5
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：福田区直机关党群服务中心—装饰部分 |  |  | 标段：福田区直机关党群服务中心 |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 拆除部分 |  |  |  |  | 24131.39
1 | 011605001001 | 地毯拆除 | 1.地毯拆除,拆除废料距施工地30米内堆放 2.综合考虑残值回收、废料外运 3.拆除后建筑废渣运至处理场运距及地点:综合考虑，但必须符合深圳市相关规定 4.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求及招标文件 | m2 | 731.06 | 8.34 | 6097.04
2 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除50*50方通隔墙,拆除废料距施工地30米内堆放 2.综合考虑残值回收、废料外运 3.拆除后建筑废渣运至处理场运距及地点:综合考虑，但必须符合深圳市相关规定 4.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | m2 | 34.76 | 11.76 | 408.78
3 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.门拆除(H:1950),拆除废料距施工地30米内堆放 2.综合考虑残值回收、废料外运 3.拆除后建筑废渣运至处理场运距及地点:综合考虑，但必须符合深圳市相关规定 4.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | m2 | 6.71 | 31.34 | 210.29
4 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.台阶拆除(单踏步h:150MM),拆除废料距施工地30米内堆放 2.综合考虑残值回收、废料外运 3.拆除后建筑废渣运至处理场运距及地点:综合考虑，但必须符合深圳市相关规定 4.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | m3 | 1.12 | 273.3 | 306.1
本页小计 | [6 empty] | 7022.21
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：福田区直机关党群服务中心—装饰部分 |  |  | 标段：福田区直机关党群服务中心 |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
5 | 011612001001 | 地面50*50水槽拆除 | 1.地面50*50水槽拆除,拆除废料距施工地30米内堆放 2.综合考虑残值回收、废料外运 3.拆除后建筑废渣运至处理场运距及地点:综合考虑，但必须符合深圳市相关规定 4.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | m | 22.87 | 8.25 | 188.68
6 | 011604002001 | 标注墙面车贴拆除 | 1.标注墙面车贴拆除,拆除废料距施工地30米内堆放 2.综合考虑残值回收、废料外运 3.拆除后建筑废渣运至处理场运距及地点:综合考虑，但必须符合深圳市相关规定 4.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | m2 | 36.12 | 7.29 | 263.31
7 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1.地面地砖及基层拆除,拆除废料距施工地30米内堆放 2.综合考虑残值回收、废料外运 3.拆除后建筑废渣运至处理场运距及地点:综合考虑，但必须符合深圳市相关规定 4.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | m2 | 111.58 | 34.66 | 3867.36
8 | 011605001003 | 地面仿真草皮拆除 | 1.地面仿真草皮拆除,拆除废料距施工地30米内堆放 2.综合考虑残值回收、废料外运 3.拆除后建筑废渣运至处理场运距及地点:综合考虑，但必须符合深圳市相关规定 4.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | m2 | 85.96 | 8.34 | 716.91
9 | 011605001004 | 门槛石拆除 | 1.门槛石及基层拆除,拆除废料距施工地30米内堆放 2.综合考虑残值回收、废料外运 3.拆除后建筑废渣运至处理场运距及地点:综合考虑，但必须符合深圳市相关规定 4.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | m2 | 0.69 | 34.66 | 23.92
本页小计 | [6 empty] | 5060.18
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：福田区直机关党群服务中心—装饰部分 |  |  | 标段：福田区直机关党群服务中心 |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
10 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1.铁艺栏杆拆除，H=1280MM,拆除废料距施工地30米内堆放 2.综合考虑残值回收、废料外运 3.拆除后建筑废渣运至处理场运距及地点:综合考虑，但必须符合深圳市相关规定 4.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求及 | m | 30.75 | 43.08 | 1324.71
11 | 011614002001 | 固定座椅拆除 | 1.固定座椅拆除,拆除废料距施工地30米内堆放 2.综合考虑残值回收、废料外运 3.拆除后建筑废渣运至处理场运距及地点:综合考虑，但必须符合深圳市相关规定 4.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | m | 29.88 | 52.73 | 1575.57
12 | 011616B004001 | 原有家具保护搬运至指定位置，完成施工后恢复 | 1.原有家具保护搬运至指定位置，完成施工后恢复 2.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求及招标文件 | 项 | 1 | 5000 | 5000
13 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除建筑垃圾清运 2.人工搬运20m内装车 3.运距:综合考虑 4.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | m3 | 39.98 | 103.77 | 4148.72
|  | 新建部分 |  |  |  |  | 461195.21
14 | 011210006001 | W1,新建75系轻钢龙骨隔墙,高2000mm | 1.W1,新建75系轻钢龙骨隔墙,高2000mm 2.内塞40kg/m³隔音岩棉 3.12mm硅酸钙板+12mm硅酸钙板,专用自攻螺钉拧牢 4.孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带 5.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | m2 | 66.31 | 247.29 | 16397.8
本页小计 | [6 empty] | 28446.8
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：福田区直机关党群服务中心—装饰部分 |  |  | 标段：福田区直机关党群服务中心 |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
15 | 011210006002 | W2,新建75系轻钢龙骨隔墙,高至梁底 | 1.W2,新建75系轻钢龙骨隔墙,高至梁底 2.内塞40kg/m³隔音岩棉 3.12mm硅酸钙板+12mm硅酸钙板专用自攻螺钉拧牢 4.孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带 5.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | m2 | 100.39 | 247.29 | 24825.44
16 | 010401003001 | W3，新建加气混凝土砌块隔墙，高2650mm | 1.W3，新建加气混凝土砌块隔墙，高2650mm 2.墙厚:150m 3.砌体高度:综合考虑 4.砌块等级:综合考虑 5.砂浆等级:综合考虑 6.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | m3 | 4.19 | 762.5 | 3194.88
17 | 010502005001 | 基础联系梁 | 1.商品混凝土等级:综合考虑 2.混凝土泵送方式、运距、施工方法等综合考虑 3.含超高增加费 4.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | m3 | 0.5 | 767.39 | 383.7
18 | 010505002001 | 基础模板 | 1.地梁模板制安 2.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | m2 | 4.96 | 132.99 | 659.63
19 | 010810001001 | 电动铝合金防雨防晒帘 | 1.电动铝合金防雨防晒帘(铝材厚1.5) 2.综合考虑电机、遥控器、五金配件等 3.成品定制 4.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求及满足使用单位需求 | m2 | 49.68 | 640.84 | 31836.93
20 | 010901003001 | 电动铝合金遮阳顶帘 | 1.电动铝合金遮阳顶帘(隔热.半透光) 2.综合考虑电机、遥控器、五金配件等 3.成品定制 4.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求及满足使用单位需求 | m2 | 633.64 | 580.13 | 367593.57
本页小计 | [6 empty] | 428494.15
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：福田区直机关党群服务中心—装饰部分 |  |  | 标段：福田区直机关党群服务中心 |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
21 | 011109B002001 | 铝合金玻璃护栏 | 1.铝合金玻璃护栏，H=1200MM 2.规格、型号：铝合金厚度2.5mm，8+8mm夹胶钢化玻璃 3.综合考虑五金配件及相关配套内容 4.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | m | 26.27 | 498.74 | 13101.9
22 | 011405001007 | 金属面油漆 | 1.玻璃护栏喷涂白色氟碳漆 2.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | m2 | 29.7 | 107.79 | 3201.36
|  | 天花部分 |  |  |  |  | 88999.07
23 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.原有钢结构雨棚喷涂白色氟碳漆 2.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | m2 | 449.83 | 107.79 | 48487.18
24 | 011301001001 | 天棚油漆 | 1.白色防水乳胶漆PT-01 2.一底两面 3.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | m2 | 6.57 | 44.67 | 293.48
25 | 011506003001 | 玻璃雨篷 | 1.8+8mm夹胶钢化玻璃BF-01 2.综合考虑五金配件及相关配套内容 3.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | m2 | 32.71 | 406.46 | 13295.31
本页小计 | [6 empty] | 78379.23
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：福田区直机关党群服务中心—装饰部分 |  |  | 标段：福田区直机关党群服务中心 |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
26 | 010603002001 | 钢柱-GZ-1、GZ-2 | 1.钢材品种、规格:Q235B 方通制作及安装 2.钢材吊装、倒运、构件预拼装及保护等:投标方自行考虑 3.开孔:各专业预留孔洞、钢筋穿钢等 4.含普通螺栓、加劲板、连接件、节点板、连接套筒、焊缝背衬钢板、补强钢板、铆钉等 5.探伤、焊接等要求:钢构件探伤、焊接、连接质量等检查符合设计及施工规范要求 6.钢构件表面不得刷涂任何涂料、不得有油渍，在浇捣混凝土前应除锈清污 7.加劲肋(或加劲板)牌号同被加劲构件牌号，连接板和节点板的钢材牌号同各链接构件中强度较高的构件，焊接衬垫板、安装用临时固定件构件采用Q235B 8.综合考虑构件运输形式及运距，包括但不限于场内、场外运输、超限运输等 9.含超高增加费 10.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | t | 0.33 | 8523.21 | 2812.66
本页小计 | [6 empty] | 2812.66
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：福田区直机关党群服务中心—装饰部分 |  |  | 标段：福田区直机关党群服务中心 |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
27 | 010604001001 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:Q235B 方通制作及安装 2.钢材吊装、倒运、构件预拼装及保护等:投标方自行考虑 3.开孔:各专业预留孔洞、钢筋穿钢等 4.含普通螺栓、加劲板、连接件、节点板、连接套筒、焊缝背衬钢板、补强钢板、铆钉等 5.探伤、焊接等要求:钢构件探伤、焊接、连接质量等检查符合设计及施工规范要求 6.钢构件表面不得刷涂任何涂料、不得有油渍，在浇捣混凝土前应除锈清污 7.加劲肋(或加劲板)牌号同被加劲构件牌号，连接板和节点板的钢材牌号同各链接构件中强度较高的构件，焊接衬垫板、安装用临时固定件构件采用Q235B 8.综合考虑构件运输形式及运距，包括但不限于场内、场外运输、超限运输等 9.含超高增加费 10.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | t | 1.495 | 8311.02 | 12424.97
28 | 040901008001 | 植筋 | 1.建筑植筋 直径φ(mm) φ=20 2.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | 根 | 28 | 47.89 | 1340.92
29 | 010501003001 | 独立基础 | 1.商品混凝土等级:C30 2.混凝土泵送方式、运距、施工方法等综合考虑 3.含超高增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 0.24 | 612.98 | 147.12
30 | 060212010001 | 预埋件安装 | 1.预埋件制作、安装 2.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | t | 0.121 | 12310.02 | 1489.51
31 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.φ12三级螺纹钢 2.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | t | 0.007 | 5504.53 | 38.53
本页小计 | [6 empty] | 15441.05
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：福田区直机关党群服务中心—装饰部分 |  |  | 标段：福田区直机关党群服务中心 |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
32 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:φ8圆钢筋箍筋@200 2.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | t | 0.009 | 7269.49 | 65.43
33 | 011405001004 | 金属面油漆 | 1.原氟碳漆饰面打磨清理 2.环氧底漆一一遍 3.氟碳中涂漆一遍 4.氟碳面漆两遍 5.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | m2 | 47.65 | 126.71 | 6037.73
34 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.300*300白色铝扣板 2.配套龙骨 3.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | m2 | 7.38 | 198.67 | 1466.18
35 | 011405001005 | 木器漆 | 1.镀锌方通龙骨 2.12mm硅酸钙板 3.12MM基础阻夹板 4.3mm水曲柳板 5.实木线条 6.木器漆PT-05 7.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | m2 | 3.87 | 284.25 | 1100.05
|  | 地面铺装 |  |  |  |  | 145185.55
36 | 011103001001 | 地面地胶 | 1.地胶CF-02 2.专用胶粘剂 3.3MM水泥砂浆自流平 4.原建筑地面清理 5.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | m2 | 731.99 | 137.68 | 100780.38
37 | 011103001002 | 运动地胶垫 | 1.运动地胶垫CF-01 2.专用胶粘剂 3.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | m2 | 47.26 | 138.74 | 6556.85
38 | 011102001001 | 门槛石 | 1.门槛石DT-02 2.瓷砖胶粘剂 3.35厚1:2.5水泥砂浆找平层 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | m2 | 7.73 | 349.93 | 2704.96
本页小计 | [6 empty] | 118711.58
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：福田区直机关党群服务中心—装饰部分 |  |  | 标段：福田区直机关党群服务中心 |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
39 | 011502B003001 | 收边条 | 1.201不锈钢板收边(4mm厚)，高度168mm 2.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | m | 22.62 | 111.89 | 2530.95
40 | 011103001003 | 防静电地胶 | 1.防静电地胶CF-03 2.专用胶粘剂 3.3MM水泥砂浆自流平 4.原建筑地面清理 5.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | m2 | 11.71 | 138 | 1615.98
41 | 011102003001 | 块料楼地面—800*800防滑地砖 | 1.地砖800*800防滑地砖CT-02(美缝剂美缝) 2.专用胶粘剂 3.35厚1:2.5水泥砂浆找平层 4.3.0厚防水砂浆保护层 5.2.0厚(Ⅱ型)聚氨酯防水涂料 6.水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.原建筑地面 8.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | m2 | 43.76 | 314.97 | 13783.09
42 | 011102003002 | 块料楼地面—600*600防滑地砖 | 1.地砖600*600防滑地砖CT-01(美缝剂美缝) 2.专用胶粘剂 3.35厚1:2.5水泥砂浆找平层 4.3.0厚防水砂浆保护层 5.2.0厚(Ⅱ型)聚氨酯防水涂料 6.水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.原建筑地面 8.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | m2 | 8.61 | 309.38 | 2663.76
43 | 011102003003 | 块料楼地面—地砖开防滑槽 | 1.地砖600*600防滑地砖CT-01(美缝剂美缝)，开防滑槽3*3@20 2.专用胶粘剂 3.35厚1:2.5水泥砂浆找平层 4.3.0厚防水砂浆保护层 5.2.0厚(Ⅱ型)聚氨酯防水涂料 6.水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.原建筑地面 8.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | m2 | 1.9 | 319.97 | 607.94
本页小计 | [6 empty] | 21201.72
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：福田区直机关党群服务中心—装饰部分 |  |  | 标段：福田区直机关党群服务中心 |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
44 | 011104002001 | 竹、木(复合)地板 | 1.竹木地板WD-03 2.50*50*2.5镀锌方通骨架双向@500 3.35厚1:2.5水泥砂浆找平层 4.原建筑地面 5.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | m2 | 28.42 | 366.71 | 10421.9
45 | 011102002001 | 碎石材楼地面 | 1.白色鹅卵石(中型) 2.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | m2 | 0.28 | 47.38 | 13.27
46 | 011105006001 | 不锈钢踢脚线 | 1.踢脚线高度:80mm 2.面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线MT-01 3.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | m | 102.98 | 34.05 | 3506.47
|  | 墙面部分 |  |  |  |  | 114458.68
47 | 011207001001 | 墙面仿真绿植 | 1.墙面仿真绿植 2.成品定制 3.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | m2 | 16 | 870.22 | 13923.52
48 | 011207001002 | LED显示屏造型墙面基层 | 1.LED显示屏造型墙面 2.成品定制 3.其他:未尽事宜需满足规范、设计要求及甲方使用需求 | m2 | 12.31 | 411.87 | 5070.12
49 | 011207001003 | 木饰面 | 1.木饰面WD-01(12mm阻燃防潮夹板+木皮+清漆)(工厂定制) 2.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | m2 | 39.66 | 310.03 | 12295.79
50 | 011207001006 | 长城板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:长城板AL-01 2.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | m2 | 15.77 | 256.87 | 4050.84
51 | 011204003001 | 块料墙面—600*1200墙砖 | 1.600*1200墙砖CT-04 2.水泥砂浆粘贴 3.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | m2 | 31.7 | 142.68 | 4522.96
本页小计 | [6 empty] | 53804.87
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：福田区直机关党群服务中心—装饰部分 |  |  | 标段：福田区直机关党群服务中心 |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
52 | 011210003001 | 玻璃隔断—铝合金玻璃隔断 | 1.边框材料种类、规格:铝合金卡槽(铝合金厚度2.0厚) 2.玻璃品种、规格、颜色:10MM钢化玻璃 3.含五金配件等 4.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | m2 | 8.35 | 622.91 | 5201.3
53 | 011207001008 | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:不锈钢饰面MT-02 2.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | m2 | 6.6 | 418.98 | 2765.27
54 | 011405001003 | 米白色防水涂料 | 1.刷涂料三遍(一底、二面漆)：米白色防水涂料PT-03 2.刮防水腻子两遍 3.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | m2 | 234.68 | 61.5 | 14432.82
55 | 011207001009 | 柱子造型装饰 | 1.龙骨:40*20*2.0镀锌方通@500 2.12mm硅酸钙板 3.外墙真石漆 4.定制发泡陶瓷线条1、2、3、4 5.成品定制 6.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | m2 | 114 | 337.64 | 38490.96
56 | 011210001001 | 定制防腐木格栅 | 1.定制防腐木格栅 2.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | m2 | 29.83 | 459.44 | 13705.1
|  | 门窗部分 |  |  |  |  | 52527.55
57 | 010808004001 | 不锈钢门框1640*2030 | 1.不锈钢门框1640*2030 2.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | 樘 | 2 | 1113.86 | 2227.72
58 | 010802001001 | 定制手动折叠门4130*2060 | 1.定制手动折叠门4130*2060 2.含配套及五金配件 3.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | 樘 | 1 | 12186.93 | 12186.93
59 | 010805005001 | 新做玻璃门800*2090 | 1.新做玻璃门800*2090 10mm钢化玻璃BF-02 2.含配套及五金配件 3.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | 樘 | 1 | 540.72 | 540.72
本页小计 | [6 empty] | 89550.82
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：福田区直机关党群服务中心—装饰部分 |  |  | 标段：福田区直机关党群服务中心 |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
60 | 010805005002 | 新做双开消防玻璃门1380*2000 | 1.新做双开消防玻璃门1380*2000 10mm钢化防火玻璃BF-02 2.含配套及五金配件 3.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | 樘 | 1 | 2318.73 | 2318.73
61 | 010805005003 | 新做双开消防玻璃门1440*2000 | 1.新做双开消防玻璃门1440*2000 10mm钢化防火玻璃BF-02 2.含配套及五金配件 3.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | 樘 | 1 | 2419.55 | 2419.55
62 | 010808004002 | 拱门制作，1900*1890，面层木器漆 | 1.拱门制作，1900*1890，面层木器漆 2.含配套及五金配件 3.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | 樘 | 1 | 976.25 | 976.25
63 | 010805005005 | 冲凉房铝合金钢化玻璃门910*2100 | 1.冲凉房铝合金钢化玻璃门910*2100 10mm钢化玻璃BF-02 2.含配套及五金配件 3.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | 樘 | 2 | 618.43 | 1236.86
64 | 010808004003 | 不锈钢门框8200*2250 | 1.不锈钢门框8200*2250 MT-02 2.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | 樘 | 1 | 2481.78 | 2481.78
65 | 010803001002 | 金属卷帘(闸)门 | 1.明装电动透明卷帘门 2.含配套及五金配件 3.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | m2 | 39.5 | 712.38 | 28139.01
|  | 展陈部分 |  |  |  |  | 87843
66 | 011507001001 | 文化墙展板制作 | 1.文化物料制作，立体字、展板等，具体材质及尺寸以后期设计文件为准 2.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | m2 | 102.19 | 300 | 30657
67 | 011507001002 | 习总书记奋斗金句 | 1.发光立体字制作安装 2.墙面造型剪影展板制作 3.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | m2 | 16.56 | 600 | 9936
本页小计 | [6 empty] | 78165.18
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：福田区直机关党群服务中心—装饰部分 |  |  | 标段：福田区直机关党群服务中心 |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
68 | 011507001003 | 奋斗之旅装置 | 1.定制装置，尺寸约2200*600，具体材质及造型根据后期设计文件确认 2.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | m2 | 4 | 2000 | 8000
69 | 011507001004 | 福气家族装置1 | 1.底座制作 2.玻璃钢卡通造型制作 3.1.5米左右高度*4个 4.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | 个 | 4 | 7000 | 28000
70 | 011507001007 | 楼梯间文化 | 1.楼梯间文化 2.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | m2 | 22.5 | 500 | 11250
|  | 其他 |  |  |  |  | 27242.4
71 | 011406001001 | 墙面外墙漆 | 1.墙面外墙真石漆PT-02 2.综合考虑基层做法 3.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | m2 | 71.7 | 119.03 | 8534.45
72 | 050307014004 | 花坛 | 1.花坛 2.40*20*2.0镀锌方通（横梁） 3.40*20*1.5镀锌方通@500（立柱） 4.40*20*1.5镀锌方通@500（横梁） 5.2.0厚不锈钢内胆 6.25MM厚水泥纤维板(装饰板) 7.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | m | 12.05 | 756.09 | 9110.88
73 | 010103001001 | 回填方 | 1.人工回填种植土 2.综合考虑填土材质及运输 3.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | m3 | 2.43 | 48.83 | 118.66
74 | 011507003001 | 灯箱1:760*160*1900 | 1.灯箱1:760*160*1900 2.前后定制透光软膜 3.1.5厚镀锌板外框(表面氟碳漆) 4.40*20*2.0镀锌方通龙骨 5.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | 个 | 1 | 1639.39 | 1639.39
本页小计 | [6 empty] | 66653.38
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：福田区直机关党群服务中心—装饰部分 |  |  | 标段：福田区直机关党群服务中心 |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
75 | 011507003002 | 灯箱2:760*160*2000 | 1.灯箱2:760*160*2000 2.前后定制透光软膜 3.1.5厚镀锌板外框(表面氟碳漆) 4.40*20*2.0镀锌方通龙骨 5.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | 个 | 1 | 1744.39 | 1744.39
76 | 011507003003 | 灯箱3:760*160*2100 | 1.灯箱3:760*160*2100 2.前后定制透光软膜 3.1.5厚镀锌板外框(表面氟碳漆) 4.40*20*2.0镀锌方通龙骨 5.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | 个 | 2 | 1849.39 | 3698.78
77 | 011507003004 | 灯箱4:760*160*2400 | 1.灯箱4:760*160*2400 2.前后定制透光软膜 3.1.5厚镀锌板外框(表面氟碳漆) 4.40*20*2.0镀锌方通龙骨 5.其他:具体要求详见图纸、相关规范及满足使用单位需求 | 个 | 1 | 2395.85 | 2395.85
本页小计 | [6 empty] | 7839.02
合计 | [6 empty] | 1001582.85

## E.2 措施项目清单计价表
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：福田区直机关党群服务中心—装饰部分 |  |  | 标段：福田区直机关党群服务中心 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 30515.89 | 30515.89
1.1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) |  | 项 | 1 | 26475.56 | 26475.56
1.2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) |  | 项 | 1
1.2.1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 |  | 项 | 1
1.2.6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 |  | 项 | 1
1.2.7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 |  | 项 | 1
1.2.8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 |  | 项 | 1
1.2.9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） |  | 项 | 1
1.3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项 | 1 | 4040.33 | 4040.33
2 | 2 | 履约担保手续费 |  | 项 | 1
3 | 3 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
4 | 4 | 赶工措施费 |  | 项 | 1
5 | 5 | 冬雨季施工费 |  | 项 | 1
6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 |  | 项 | 1
7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  | 项 | 1
8 | 8 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 | 6068.92 | 6068.92
8.1 | 011601013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | 项 | 1 | 6068.92 | 6068.92
8.1.1 | 080016-63换 | 人力垂直搬运 金属门窗 洞口面积S(m2) S≤2.4 ^ (建筑物高度为2~4层时:人工*0.6) | 材料搬运、堆放与整理等。 | 樘(7层) | 10 | 35.87 | 358.7
本页小计 | [6 empty] | 36584.81
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：福田区直机关党群服务中心—装饰部分 |  |  | 标段：福田区直机关党群服务中心 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
8.1.2 | 080016-67换 | 人力垂直搬运 铝板、铝塑板 ^ (建筑物高度为2~4层时:人工*0.6) | 材料搬运、堆放与整理等。 | 100m2(7层) | 3.9204 | 300.12 | 1176.6
8.1.3 | 080016-80换 | 人力垂直搬运 空心砌块、加气混凝土砌块 ^ (建筑物高度为2~4层时:人工*0.6) | 材料搬运、堆放与整理等。 | m3(7层) | 5.15 | 88.43 | 455.41
8.1.4 | 080016-82换 | 人力垂直搬运 瓷砖、马赛克 ^ (建筑物高度为2~4层时:人工*0.6) | 材料搬运、堆放与整理等。 | 100m2(7层) | 8.7927 | 458.91 | 4035.09
8.1.5 | 080016-83换 | 人力垂直搬运 玻璃 厚度T(mm) T≤20 ^ (建筑物高度为2~4层时:人工*0.6) | 材料搬运、堆放与整理等。 | 100m2(7层) | 0.0835 | 516.37 | 43.12
9 | 9 | 脚手架费 |  | 项 | 1 | 8499.77 | 8499.77
9.1 | 011601001002 | 活动脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | m2 | 371.99 | 7.46 | 2775.05
9.1.1 | 010007-55换 | 活动脚手架 墙砌筑或装饰 | 底座安装、搭设、拆除脚手架等全部操作过程，脚手架拆除后的材料整理、刷油、堆放及场内运输，施工期间的加固维修及更新换料、翻板子等。 | 100m2 | 3.7199 | 745.76 | 2775.05
9.2 | 011601001003 | 活动脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | m2 | 114 | 6.59 | 751.26
9.2.1 | 010007-56换 | 活动脚手架 独立柱装饰 | 底座安装、搭设、拆除脚手架等全部操作过程，脚手架拆除后的材料整理、刷油、堆放及场内运输，施工期间的加固维修及更新换料、翻板子等。 | 100m2 | 1.14 | 660.25 | 751.26
9.3 | 011601001004 | 活动脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | m2 | 823.42 | 6.04 | 4973.46
9.3.1 | 010007-58换 | 活动脚手架 天棚面装饰及修整 | 底座安装、搭设、拆除脚手架等全部操作过程，脚手架拆除后的材料整理、刷油、堆放及场内运输，施工期间的加固维修及更新换料、翻板子等。 | 100m2 | 8.2342 | 603.61 | 4973.46
10 | 10 | 垂直运输机械费 |  | 项 | 1
本页小计 | [6 empty] | 8499.77
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：福田区直机关党群服务中心—装饰部分 |  |  | 标段：福田区直机关党群服务中心 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项 | 1
12 | 12 | 施工排水、降水费 |  | 项 | 1
13 | 13 | 专业工程措施项目费 |  | 项 | 1
13.1 | 13.1 | 室内空气污染测试 |  | 项 | 1
14 | 14 | 其他 |  | 项 | 1
本页小计
合计 | [6 empty] | 45084.58
注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：福田区直机关党群服务中心—装饰部分 |  | 标段：福田区直机关党群服务中心 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：福田区直机关党群服务中心—装饰部分 |  |  | 标段：福田区直机关党群服务中心 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 1046667.43 | 9 | 94200.07
合 计 | [5 empty] | 94200.07