- 深圳市前海蛇口自贸区医院科技大厦6楼检验科纯水设备故障处理及更换

- 配件比价采购公告

- 一、询价项目: 科技大厦6楼检验科纯水设备故障处理及更换配件

- 二、询价编号：JYCG-DECL-2025-36612

- 三、项目总预算金额：24000.00元

- 四、评标办法：最低评标价法

- 五、定标方式：由评标委员会直接确定中标人

- 六、供应商资质要求：

（一）具有在中华人民共和国境内注册的独立法人资格，具有有效的营业执照。需提供营业执照复印件，且原件备查。

- 注：供应商若提供虚假资料一旦被查实，则可能面临被取消本项目供应资格、列入不良行为名单内、并三年内禁止参与本院任何有关招标采购项目。

- 项目需求：

- 采购项目需实现的功能和目标：超纯水设备更换RO膜、EDI膜堆、树脂后满足检验科用水水质。

- （二）项目清单：

| 原设备厂家提供配件清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| 1 | 反渗透膜 | 4040 | 支 | 5 | 陶氏 |
| 2 | 灯管 | 87W | 支 | 2 | 瑞朗 |
| 3 | 整流器 | LSV-E100-L1 | 个 | 1 | 瑞朗 |
| 4 | EDI膜堆 | RS300 | 台 | 1 | 锐纯 |
| 5 | 抛光树脂 | UP1292 | 升 | 25 | 陶氏 |
| 6 | 废料处理 |  | 项 | 1 |  |
| 7 | 人工 |  | 项 | 1 |  |

注：所投物资、材料的技术参数不得低于参考品牌的技术要求和档次。若提供廉价、劣质及低于参考品牌的产品，作废处理。

- 八、技术要求：超纯水设备更换RO膜、EDI膜堆、树脂后满足检验科用水水质。水质要求：终端抛光混床后电阻率≥15MΩ·CM；一级RO产水电导率≤10μS/cm，二级RO产水电导率≤5μS/cm。

- 九、商务要求：

- （一）服务期（天）：自合同签订之日起七至十个日历日内，完成全部采购及更换工作。

- （二）地点：采购人指定地点。

- （三）付款进度和方式：医院在收到发票等付款资料经审核通过,并办理入库手续后10个工作日内一次性支付货款100% 。

- （四）包装运输：货物的正常标准包装   。

- （五）售后服务：更换配件保修2年，保修期内非人为破坏情况下更换配件出现质量问题，由投标人免费维修或更换。

- 十、报名时间

（一）报名起始时间：2025年9月18日08时00分（北京时间）

（二）报名截至时间：2025年9月22日17时00分（北京时间）

- 十一、确认供应商时间

- （一）确认供应商时间：2025年9月23日12时00分后（北京时间）

- （二）确认地点：深圳市南山区南海大道1067号科技大厦北座6楼党政办公室（招采）

- 十二、异议/咨询、答复/澄清时间

（一）异议/咨询时间：2025年9月18日08时00分（北京时间）至2025年9月22日17时00分（北京时间）

- （二）答复/澄清时间：2025年9月22日08时00分（北京时间）至2025年9月23日12时00分（北京时间）

- 十三、其他补充事项

- 供应商如认为公告使其权益受到损害，需对公告进行质疑的，应在异议/咨询期内向我院招标采购办递交书面质疑函。

- 我院有权对成交供应商就本项目要求提供的相关证明资料（原件）进行审查。成交供应商提供虚假资料被查实的，则可能面临被取消本项目成交资格、列入不良行为记录名单等风险。

- 报名供应商需在平台“统一用户中心”自行注册。

- （https://trade.szggzy.com/ggzy/center/#/login）

- 报名方法：投标人可于2025年9月18日至2025年9月22日上午8：00：00～12：00：00，下午14：00：00～17：00：00（北京时间，法定节假日除外），请添加QQ:472531006,将供应商资质要求和项目需求要提供的资质资料、报价表（见附件）加盖公章全部一起扫描发送至QQ办理报名。

- 注：验证消息需备注写明报名项目，若不按要求者无法验证通过

- 十四、网站及媒体发布

- 深圳市前海蛇口自贸区医院网站（https://www.skhosp.cn/Category_25/Index.aspx）、

- 深圳交易集团有限公司网站（https://www.szexgrp.com/）、

- 深圳政府采购自行采购网站（https://zxcg.szggzy.com/home/index.html）

重要提示：供应商有义务在交易活动期间浏览以上网站，在以上网站公布的与本次交易项目有关的信息视为已送达各供应商。不再另行电话通知各供应商。

- 十五、联系方式

- 采购人: 深圳市前海蛇口自贸区医院

- 联系人: 李工

- 联系方式:0755-26889433

深圳市前海蛇口自贸区医院

党政办公室（招采）

2025 年 9 月 17 日

附表1

报价表

深圳市前海蛇口自贸区医院：

报价如下（人民币报价、单位：元）

| 项目名称 | 品牌型号 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反渗透膜 |  |  |  |  |  |
| 灯管 |  |  |  |  |  |
| 整流器 |  |  |  |  |  |
| EDI膜堆 |  |  |  |  |  |
| 抛光树脂 |  |  |  |  |  |
| 废料处理 |  |  |  |  |  |
| 人工 |  |  |  |  |  |
| - 合并总价 |  |  |  |  |  |

法人或法人授权人签名：

联系人：

联系方式：

公司盖章：

年     月     日