# 深圳数智国际人才发展有限公司

# 全球数智人才发展创新基地室内空气净化项目

# 采购公告

因业务发展需要，深圳数智国际人才发展有限公司(以下简称“数智国际”)拟通过公开招标方式采购全球数智人才发展创新基地(以下简称“基地”)室内空气净化项目。为确保项目满足实际工作需求，本着公平、公开、公正原则，数智国际欢迎符合要求的机构前来参加，现就该项目招采事宜公告如下：

一、项目简介

(一)项目名称：

全球数智人才发展创新基地室内空气净化项目

(二)采购内容：

拟公开招选一家专业机构承接全球数智人才发展创新基地(以下简称“基地”)室内空气净化项目，具体内容如下：

1.治理目标：通过专业化综合治理，使本项目指定区域内空气中的甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC（总挥发性有机物）等主要污染物浓度，稳定达到并优于《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022标准限值（甲醛≤0.08mg/m³，苯≤0.03mg/m³，TVOC≤0.45mg/m³等）。

2.治理范围：深业泰富科创大厦2层、9层、10层区域（包括所有办公区、会议室、公共走廊，总面积约6500平方米）。

3.污染源范围：针对室内装修装饰材料（如墙纸、涂料、地毯、家具、板材、粘合剂等）释放的甲醛及其他有害气体进行源头及空间治理。

4.工作内容：中标人需提供“检测-治理-复检-质保”一站式服务，包括但不限于：

（1）治理前空气质量检测（本底值检测）。

（2）现场勘查与污染源诊断，制定针对性治理方案。

（3）提供全套综合治理服务，包括清洁、工艺处理（如喷涂、熏蒸、光催化等）、设备辅助等

（4）治理后空气质量效果验收检测，具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告。

（5）质保期内的跟踪检测与维护服务。

(三)项目服务期：

自合同签订之日20天内完成空气净化服务，质保期 10年。

二、采购方式

本项目拟采用公开招标方式进行采购。

三、预算金额及付款方式

(一)预算金额

本次招标总限价为15万元(人民币含税价，下同),高于限价的投标将不被接受。本次招标采取限价招标，评标方法采取综合评标法。

(二)付款方式

确定中标单位后，双方协商约定。

四、投标人资格条件

(一)参选的投标人应为中华人民共和国境内注册(不含港澳台地区)的独立法人机构，具有合法的经营资格及独立承担民事责任的能力(提供营业执照副本或政府部门颁发的其他商业登记材料复印件并加盖公章);

(二)参选的投标人应有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。(提供商事主体依法缴纳税收和社会保障资金证明的复印件并加盖公章，证明材料包括但不限于带有税务局印章的完税证明、带有人力资源和社会保障局印章的参保证明、各类设备和专业技术能力许可证书等);

(三)参选的投标人在参加本次招标项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(提供承诺书，详见附件);

(四)不接受联合体投标(提供承诺书，详见附件)。

五、响应文件要求

符合资格条件要求且有意向的投标人，按以下要求递交响应文件。

(一)响应文件递交截止时间

递交截止时间：2025年12月29日18:00（以平台公告时间为准），逾期送达的响应文件，采购人将予以拒收。

(二)响应文件内容

1.符合投标人资格条件要求(详见“四、投标人资格条件”)的相关证明材料；

2.法定代表人身份证正反面复印件(身份证边缘及照片需清晰可见);

3.法定代表人授权委托书及授权委托人身份证正反面复印件(身份证边缘及照片需清晰可见);

4.联系人及联系电话、电子邮箱。

(三)响应文件递交方式

将响应文件(每一页需加盖单位公章)扫描成PDF格式，并将文件名称改为“投标人全称+全球数智人才发展创新基地室内空气净化项目+响应文件”,打包发送至邮箱limingle@joingdt.com。

六、其他事项说明

(一)招标文件

数智国际对响应文件进行审核，在响应文件递交截止后，根据审核情况发送招标文件。

(二)联系方式

联系人：李工

联系电话：18152632493

联系地址：深圳市罗湖区笋岗街道深业泰富科创大厦26楼

联系邮箱：limingle@joingdt.com

附件：响应文件模板

深圳数智国际人才发展有限公司

2025年12月22日

#### 1.响应文件封面

全球数智人才发展创新基地

室内空气净化项目

响 应 文 件

响应单位：

联 系 人 ：                 联系方式：

联系邮箱：

日    期：_  2025     年           月           日

2.符合投标人资格条件要求相关文件复印件加盖公章(图片尺寸和内容信息清 晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断，否则视为无效文件)

##### 3. 法 定 代 表 人 证 明 书

法定代表人证明书

姓名 ：              身份证号码 ：

性别 ：            年龄 ：          职务 ：

系_                                      的 法 定 代 表 人 。

特此证明 。

单位名称(公章) :

日    期  ：      年     月      日

附：法定代表人身份证复印件(正、反面)【身份证边缘及照片需清晰可见，否则 视为无效文件】

4. 法人授权委托书

法人授权委托书

本授权书声明：                     (投标单位全称)的            (法人代表姓名、职务)代表本公司授权         (被授权人的姓名、

职务)为本公司的合法代理人，参加贵公司组织的                   项目的招标活动，全权代表我公司处理投标活动中的一切事宜。

我公司对被授权人在授权有效期内的签名负全部责任。

授权有效期：从授权开始日到投标有效期截止日止。被授权人签署的所有文件(在 授权书有效期内签署的合法文件)不因授权撤销而失效。

本授权书于      年.     月     日签字生效，特此声明。

注：如为法定代表人参加本次响应活动时，则不需要填写“法人授权委托证明书”。

授权代表(法定代表人)签章：

投标单位全称(公 章):_

日   期 ：

全权代表(被授权人)签章：

附：授权委托人身份证复印件(正、反面)【身份证边缘及照片需清晰可见，否则 视为无效文件】

5.承诺书

承 诺 书

致：深圳数智国际人才发展有限公司：

我单位承诺：

1.我单位参加本次招标项目前三年内没有处于被责令停业或财产被接管、冻结、破产状态。

2.我单位参与本项目所投标(响应)的货物、工程或服务，不存在侵犯他人产权及知识产权的情况。

3.我单位参与本次招标时不存在被有关部门禁止参与政府采购(含国企采购)活动且在有效期内的情况。

4.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.我单位参与该项目投标，严格遵守采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将给予一定年限内禁止参与深圳市人才集团有限公司采购活动。

6.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意承担相应责任。

7.我单位承诺在本次招标项目中独立投标，未与其他公司组

成联合体参与投标。

8.我单位承诺中标后项目不转包。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承 担由此给采购人带来的损失。

投标人(盖章):      日 期 ：      年      月     日