中兵智能创新研究院（深圳）有限公司

设备校准检验服务供应商询价函
各供应商：

因项目管理及生产需要，我司一批生产设备需进行定期校准检验，现特向具备相应资质与服务能力的供应商发出询价邀请，诚邀贵单位参与报价。

一、报价要求

1.报价人须仔细阅读询价文件的全部条款，并做出明确响应。

2.询价文件中带有“★”号的条款为关键项，为报价方必须满足项，若有一项不满足将导致被否决，报价时应提供充分的材料证据以证明其技术满足性；其它非“★”号项为非关键项。

3.询价报价 

★3.1供应商需提交分项明细《设备校准报价单》（盖公章），列明每台仪器校准单价、服务内容。报价须包含上门校准、标准器具、校准耗材、证书报告出具、税金、差旅、现场管理等全部费用，合同执行期间除合同约定外不再调整价格。

★3.2本项目最高限价为人民币【_6000_】元，超过此限价的报价将被视为无效报价。

3.3询价报价为人民币报价。

4.资质要求

★4.1提供企业工商注册相关资质证明（营业执照复印件加盖公章，经营范围含计量校准、检测相关服务）；

★4.2授权委托人授权证明（需提供法人与被委托人身份证复印件，写明联系人及联系方式，授权书加盖公章）；

★4.3报价人未在“信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）”失信被执行人名单；（声明及信用信息报告）；未在“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）” 严重违法失信行为记录名单；（声明及查询截图）。    

4.4能力考察项：提供近3年内工业计量设备校准类似服务业绩资料，不少于1份，可提供合同或校准报告复印件。 

★4.5设备校准资质硬性要求（核心否决项）：供应商须具备有效的CNAS中国合格评定国家认可委员会校准实验室认可证书，认可附表范围完整覆盖本次询价设备（CAN分析仪、高精度开关型直流稳压电源、绝缘电阻测试仪、总线分析仪）；校准人员须持有有效的计量校准人员资格证书；用于本次校准的标准计量器具均在有效校准周期内。

★以上所有资质、证明、声明、截图材料均需加盖单位公章，缺一不可，否则视为无效报价。

5.合规性要求

5.1报价人在本项目采购过程中不得存在弄虚作假、串通响应、行贿受贿或提供虚假材料等违法违规行为，一经查实，将被视为否决项处理。

5.2报价人在本项目中应严格遵守国家相关保密法律法规，不得将项目相关信息、甲方设备参数信息泄露给任何第三方。如发现存在泄密行为，将追究相关法律责任。

6.其他说明 

★6.1所有报价资料均需报送电子材料和纸质材料。（电子材料发至邮箱：【 907816346@qq.com 】）
6.2纸质资料应用档案袋封闭，并于封口处盖章寄送，应在封面上写清响应询价名称及公司名称，纸质文件应于报价截止时间前寄到下方通讯地址。

通讯地址：广东省深圳市光明区凤凰街道尚智科技园3栋C座

联系人：马工 

联系方式：18945093662 

二、服务范围及技术要求
（一）服务名称：中兵智能创新研究院（深圳）有限公司设备校准检验服务询价项目 

（二）服务范围与内容：对附件1所列仪器设备提供计量校准检验服务，包含现场校准、原始记录、出具符合规范的校准证书报告，提供技术资料交付。

★校准依据JJG/JJF国家计量检定规范；可按需提供上门现场校准服务，校准工作尽量减少对甲方科研生产工作的影响；校准完成后出具正规校准证书，证书信息完整可溯源。

本次校准设备清单：数显游标卡尺、数显千分尺、跳动表、负载仪电子数显扭力扳手等。

服务要求：

1.校准人员持证上岗，具备对应仪器校准实操经验；

2.校准所用标准计量器具均在校准有效期内；

3.按甲方约定时间上门实施校准，完成全部设备校准并交付全套校准报告；

配合甲方完成后续设备台账更新、验收资料整理。

（三）服务周期要求：合同生效，甲方通知进场后20个工作日内完成全部设备校准工作并交付全套校准证书报告。
三、付款方式

1.付款方式：电汇。双方签订技术服务合同后约定支付节点：校准全部完成、证书报告交付验收合格后一次性支付服务费。

2.服务质保：校准证书满足计量溯源要求，报告出现数据错误、资质不合规问题由乙方免费重新校准并更换报告；乙方对校准成果负责，配合甲方后续内审、外审、体系审核相关资料答疑。

四、其他说明

服务地点：中兵智能创新研究院（深圳）有限公司尚智科技园办公区（深圳市光明区凤凰街道塘尾社区光明大道380号尚智科技园3栋C座）



