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员工宿舍地下水管渗漏修复服务项目询价文件

致报价单位：
我司拟就“员工宿舍地下水管渗漏修复服务项目”进行公开询价活动，采用经评审的最低价法选取承包商，现欢迎贵司参与询价。
1、询价内容：拟采购专业地下水渗漏修复服务。以便及时处置突发渗漏故障，杜绝水资源跑冒浪费，保障住宿员工的良好居住体验。服务内容包括按需上门服务、精准测量、修复测漏点位，完成区域复原。详见《报价一览表》。
2、询价人组建询价小组，根据相关的法律、法规、制度及询价文件进行审查、质疑、评估、比较。
3、评审流程及方法
3.1 询价人发放询价文件，报价人依据询价文件的要求，综合考虑后编制报价文件并送达；
3.2 询价小组会按照报价人报价由低至高排名顺序依次评审，发现询价文件不足，或者有疑问时，联系相应报价人澄清，在满足询价人需求的前提下，按经评审的最低价法确定承包商。
4、报价人须知
4.1 报价人提供的报价文件必须满足相关的规范和询价文件规定的技术要求；
4.2报价人在报价过程中所发生的一切费用自行负责；
4.3 报价文件有下列情况之一，将按废标处理：
（1）报价书无法定代表人或委托代理人签章；
（2）报价文件未对询价文件作出实质性的响应；
（3）法律、法规规定的其他情况。
4.4 下列情况之一出现，询价人有权重新询价或采用其他方式进行采购：
（1）中选人不按约定内容签署合同，询价人可以按照采购小组提出的中标候选人名单排序依次确定其他报价候选人为中选人，也可以重新采购；
[bookmark: _Hlt42848264]（2）法律、法规规定的其他情况。
5、资质要求
5.1报价人必须是在中华人民共和国境内注册（不含港、澳、台地区）的独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织，且具备该采购项目的经营资格。本项目不允许联合体投标。
6、报价人的报价应包含运费、人工费、税费等关于本项目的所有费用，该项目结算费用不超过20000元。
7、付款方式： 
按实结算。乙方每次服务结束后，编制工作量明细表经甲方验收签字确认合格后，按实际完成的工作量支付相应款项。乙方需开具符合要求的增值税专用发票，甲方见票后办理付款。
8、服务期：自合同签订之日起一年
[bookmark: _GoBack]9、递交报价文件截止时间：2026年 7月 9 日 15点 0分
10、递交报价方式：将报价文件发送到采购专用邮箱：purchase@szhwts.com。（请在邮箱上注明投标项目名称）。
11、项目评审地点：深圳市宝安区松岗街道江边社区江畔路388号深圳市环保科技集团股份有限公司辅助工程楼二期2楼会议室。
12、本询价文件解释权归询价人。
13、附录：
（1）报价文件格式

                           询价人：深圳市环保科技集团股份有限公司
联系人：黄工
联系电话：075583116870


报价一览表
项目名称：员工宿舍地下水管渗漏修复服务项目 
询价单位名称：深圳市环保科技集团股份有限公司
	序号
	服务名称
	服务需求
	含税单价
（元/个）
	不含税单价
（元/个）

	1. 
	漏点修复
	含测漏、开挖、修复、回填及质保
	
	

	2. 
	同一套房额外漏点
	在首个点位基础上叠加
	
	

	备注：
该报价含    %税率增值税专用发票(开票)税费、含运费、人工费及其它与本项目相关的所有费用。



报价单位名称：                         
（盖章）

报价单位代表签字：
联系电话：

日期：    年  月  日
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