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项目名称：备用塔台火灾报警设备及配套设施升级改造项目
建设单位：中国民用航空深圳空中交通管理站
联 系 人：张先生
联系方式：0755-23718571，13692226030
2026年10月

备用塔台火灾报警设备及配套设施
升级改造项目询价书

根据《中华人民共和国招投标法》和民航招投标规定等，民航深圳空管站对备用塔台火灾报警设备及配套设施升级改造项目进行询价采购，择优选取承包单位。参加报价的单位应严格响应本询价书的各项内容和要求，认真编制报价文件。


询价文件领取时间：2026年10月28日1716:00—
2026年11月2日16:00
现场踏勘与答疑时间：2026年11月2日16:00
报价截止时间：2026年11月5日1816:3000
评标时间：2026年11月6日（暂定）
报价文件投送地址：深圳市宝安区宝安机场航站四路2032号（空管站办公楼110室）
接收报价文件联系人：张先生
联系电话： 0755-23718571，13692226030


一、项目概况
项目名称:备用塔台火灾报警设备及配套设施升级改造项目
询价单位:中国民用航空深圳空中交通管理站
项目周期:自合同生效之日起30个自然日内
项目地址:深圳市宝安区宝安国际机场航站四路2045号
招标控制价:人民币42.8万元以内（含暂列金）。
施工内容概述：
（一）消防电施。1.更新消控室火灾报警控制器主机及配套设备；原址替换备用塔台、裙楼及辅楼消防电子产品（线路利旧）；塔楼5楼至12楼楼梯间新增烟感、广播、手报、消防栓按钮及警报器消防电子产品及配线配管。2.消防主机接入运行业务楼已有的综合监控平台。3.更新泵房内消防水泵控制箱；新增泵房照明电箱、稳压水泵及配套控制箱、稳压罐等；新增消防水箱液位报警装置及配线配管。4.更新塔台14楼机房单区气体灭火控制主机及电控部分（原药剂与钢瓶利旧）。
（二）消防水施。1.原位替换备用塔台、塔台裙楼及辅楼等消防水管；2.新增消防栓稳压设备及水压分层控制设施；新增智能计量水表。
（结合施工图及工程量清单，以现场实际为主）
二、投标单位资格要求
1.具有在中华人民共和国境内注册的独立法人资格，营业执照有效，经营范围须包含消防工程设施施工，且具有履约能力和服务能力；
2.具有消防设施工程专业承包乙级及以上（原贰级及以上）资质；
3.具有有效的《安全生产许可证》；
4.自2023年110月328日至今无重大失信记录；
5.本项目不接受联合体投标；
6.投标单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目（提供承诺函）。
7.项目经理1名，需具有机电工程专业一级建造师资格及安全生产考核合格证等；施工人员需具有中级以上消防设施操作员证；焊接与切割人员需具有对应特种作业证。并提供相关员工的社会保险参保证明。
三、报名备案
1.报名资料
（1）真实、有效的营业执照、资质证书及安全生产许可证复印件（加盖有效公章）；
（2）法人证明书；
（3）授权委托书（授权负责本项目相关的投标、合同签订等相关事宜）；
（4）经办人身份证复印件（加盖有效公章）；
（5）经办人联系方式（手机、电话、电子邮箱等）；
（6）其它相关资料。
2.领取询价文件时间和地点
2026年10月298日916:00—2026年11月2日16:00（工作日上班时间），欢迎符合资格的意向报价单位携上述报名资料在有效时间内前来报名并领取询价文件（地点：深圳市宝安区宝安机场航站四路2032号民航深圳空管站办公楼110室），逾期或未报名登记的单位无报价资格。
3.现场踏勘与答疑时间
2026年11月2日16:00（地点：深圳市宝安区宝安机场航站四路2045号）；请各参选单位务必参加现场踏勘与答疑。
4.报价截止时间：2026年11月5日16:3000
5.评标时间：2026年11月6日（暂定）
四、报价须知
1．本项目供货及施工期暂定为自合同生效之日起30个自然日内，每逾期一天扣罚合同总价款的万分之五。
2．本工程质保期二年，自竣工验收合格并交付使用之日起计算。
3．报价文件的制作费用由报价方自行承担。
4．报价方要求到现场踏勘产生的所有费用由报价方负责。
5．评标结束后，报价文件不退还报价方，询价单位将不通知未中选单位。
6．报价方中选后，不得将项目进行转包或分包，如有违反，询价单位有权终止合同，并由中选方按报价的50%赔付给询价单位。
7．在报价截止时间后递交的报价书，询价单位有权取消报价方的报价资格，询价单位不作任何解释。
8．报价方不得违反国家、民航有关招投标规定条款，严禁串标、围标等违法违纪行为。
9．报价方应仔细阅读和检查本询价文件、项目需求等全部内容，如发现缺页、数据矛盾或附件不全等问题，应及时向询价单位提出，否则视报价方认可询价文件全部内容。
10．本询价文件解释归询价单位，如有变动，将及时通知已领取人员，并视情况延迟报价截止时间。
五、报价要求
1．.报价文件中的报价统一以人民币为单位，报价不能超过42.8万元（含税、含暂列金），禁止在报价文件出现多种价格，否则按废标处理。
2．.总报价需在投标函、商务标首页出现，并盖章，否则按废标处理。
3．.总报价与单价合计必须一致，否则按废标处理。若数字与文字描述不一致，以文字描述为准。
4．.本项目的报价为综合价，包括了本项目相关的各项规费、税金、措施费、保险、利润以及为完成本项目所发生的一切费用（包含但不限于采购、运输、保管、安装、调试、投运和质保等）。如报价中相关费用为零元，询价单位视报价方已将费用合并到其他项目中，报价方不得要求追加。
5.报价人可在报价书中提出可为询价单位提供的优惠和服务承诺，询价单位将在同等条件下优先考虑。
6．.中标单位须按照招标要求的项目，以合同价承包（包工、包料、包质量、包工期、包安全、包价格）包干不再追加。
7．.报价方应按照国家招投标规定的标准制作报价文件，并密封、盖骑缝章。
8．.投标文件需提供一正本一副本（共2套）投标文件并封装递交。如正本和副本内容有差异，以正本为准。
9.．为保证供货质量，报价方在报价文件中应提供质保服务承诺。
10.服务承诺中应至少包含以下内容：保修范围及期限（含返修后保修期的计算）、售后服务内容、服务响应时间、保修期结束后的维修收费标准、以及投标方需要说明的其它问题。

六、评标方案：
1．.由民航深圳空管站招投标工作领导小组成立评标小组。
2．.评标小组开标、唱标。
3．.本项目采用“综合评标法”，即评标成员对各家投标方，根据评分要素分别打分，并汇总计算各家投标方分值，最终分值最高者为“中标候选人”。
本项目评标总分为100分，评分要素包括价格、供应商评价、服务承诺、过往案例四个要素，各要素权重分别为80%、10%、5%、5%。具体见下表：

	评分要素
	价格
（满分80）
	供应商评价
（满分10）
	服务承诺
（满分5）
	过往案例
（满分5）
	总分
（满分100）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



3.1价格分值的计算：（1）计算出有效报价的平均值X。X为加权平均值，计算公式为X=0.5*X1+0.3*X2+0.2*X3，其中X1、X2、X3为所有报价中较低的三个价格（X1<X2<X3）。（2）计算出各投标报价与平均报价的偏离值x（即差值的绝对值）；（3）根据公式计算出各投标方的价格分值，计算公式为80（1-x/X）。具体见下表：
	价格要素
	报价
	加权平均值X
	偏离值x
	价格分值

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



3.2供应商评价分值的计算：各评标成员对各投标方的供应商评价分别打分，评标小组计算出各投标方的平均分值后，作为该投标方的该要素分值。评分规则：（1）未参建过空管站类似项目的投标方，该要素分数基础分为5分；（2）参建过空管站类似工程或服务的投标方，分数范围为0-10分取整数。如供应商提供的服务好，则为优评分，打分数值为9、10；提供的服务较好，则为良评分，打分数值为6、7、8；提供的服务一般，则为中评分，打分数值为2、3、4；提供的服务差，则为差评分，打分数值为0、1。各评标成员根据投标方在空管站过往项目中的实际表现情况，以基础分上下浮动，自由打分。
	供应商评价要素
	评标人1
	评标人2
	评标人3
	评标人4
	平均分值

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



3.3服务承诺分值的计算：各评标成员对各投标方提供的服务承诺分别打分，评标小组计算出各投标方的平均分值后，作为该投标方的该要素分值。分数范围为0-5分取整数，各评标成员自由打分。如编制的服务承诺内容合理性强且更优，则为优评分，打分数值为5；内容合理性较强，则为良评分，打分数值为3、4；内容合理性一般，则为中评分，打分数值为1、2；内容合理性差，则为差评分，打分数值为0。
	服务承诺要素
	评标人1
	评标人2
	评标人3
	评标人4
	平均分值

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



3.4过往案例分值的计算：评标小组对投标方提供的类似过往案例进行统计，每提供一项有效案例的计1分，总计不超5分。过往案例要求：消防工程施工或消防设施设备供货安装项目，合同签署日期须为询价公告发布之日前三年内、同时合同金额20万元以上，且提供有效合同关键页复印件盖公章。
	过往案例要素
	评标人1
	评标人2
	评标人3
	评标人4
	平均分值

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



4．.中选公示：在深圳空管站OA网站及深圳阳光采购平台公示3个工作日。
5．.评标小组向深圳空管站提交确定中标人的情况报告（附评标报告）。
6．.确定中选人后，招标方通知中选人，未中选者不再告知。
7．.中选人收到中选通知后，须在5个工作日内与我方确定项目合同，并按照询价单位要求的日期进行施工。
七、参选文件组成和顺序
1．,投标函（需注明参选单位全称、投标总价），投标函部分应当提供:
项目报价明细表、项目使用材料品牌、型号规格、数量、指标说明等；
2．.商务标（首页需注明投标总价），商务标书需包含:
1) 投标人资格及资质证明文件；
2）投标人的法人证明及法人委托，营业执照；
3）报价清单；
4）施工期限；
5）参考“服务承诺示例（参见附件材料）”，提供工程服务承诺及售后等服务承诺；
6）参选文件光盘（含商务标）。
3.特别说明，参选单位应按照“五、报价要求”之第8条要求对参选文件进行密封。

参考样例

备用塔台火灾报警设备及配套
设施升级改造项目





报价文件




报价人：                            （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：        （签字）

 	年 	月 	日
报  价  函
致中国民用航空深圳空中交通管理站（采购人）：
1.经分析研究采购人提供的招标文件，并经考察工程现场以后，本报价申请人的工程施工收费报价为：总报价为人民币        ，相对批复控制价42.8万元下浮        %。
2.如采购人接受本报价申请人的投标，本报价申请人将保证遵循国家和省、市相关法律、法规的要求和招标文件的合同条件完成相关的工程施工工作。
3.本报价申请人同意在规定的递交标书截止之日起30天内遵守本投标。在该期限期满之前，本报价对本报价申请人始终有约束力，并可随时被接受。
4.在正式的合同协议制定和签署前，本报价连同采购人的中标通知书应为约束贵、我双方的合同文件。
5.本报价申请人理解，采购人不一定接受最低标价的投标或采购人可能接受其他任何投标。

报价申请人：______________（公章）
法人代表人或其授权委托代理人：____（签章）

日期：______年_____月_____日

施工服务承诺

（样例，请各报价申请人列明具体施工服务承诺内容）
致中国民用航空深圳空中交通管理站（采购人）：
经分析研究采购人提供的工程招标文件，并经考察工程现场，本报价申请人决定参与本工程的投标，并郑重承诺：
1.在《报价函》中填报的收费报价是报价申请人按照招标文件的要求完成招标文件及工程施工合同规定的全部工作内容所需的全部费用（含成本、税金及利润等一切费用）。
2.如果中标，保证由本工程投标文件承诺的施工服务人员组成项目机构，并根据本工程施工工作的实际需要适时委派施工服务人员。在施工阶段，施工服务人员节假日期间的休息安排将提前三天通知采购人，并保证在节假日施工期间工程现场拥有满足施工工作实际需要的值班施工服务人员。
3.非报价申请人原因致使工程停工达到90天，或者中标后3个月内仍未能办理施工许可证并开工，经采购人认可，并报经建设行政主管部门备案，投标文件拟派出的施工服务人员可作适当调整，但变更后的施工服务人员的资格条件不应低于原施工服务人员。
4.如未能组织投标文件所承诺的施工仪器、设备进场，同意按所缺的施工仪器、设备的价值的2倍支付违约金。
5.派出的项目机构人员廉洁自律，不索取、收受委托合同约定以外的礼金和其他财物；无论本报价申请人的企业领导或项目机构组成人员，保证不与承包人等有利益关系的单位或个人进行任何不正当的接触，不利用职务之便谋取其他不正当的利益。
6.投标过程中，遵循公开、公正、公平的原则，并与其他报价申请人友好竞争，保证在投标过程中不相互串通投标报价；不排挤其他报价申请人的合法权益；也不以其他人名义投标。
7.投标文件中所描述的企业和施工服务人员情况以及所提供的证明材料是真实、准确的。如有虚假，本报价申请人愿接受政府相关行政主管部门给予的任何处罚。
8.如本报价申请人以任何方式弄虚作假骗取中标；无论任何时候，采购人均可无条件取消本报价申请人的投标资格或中标资格，已签订合同的可随时终止合同而不需要给予本报价申请人任何补偿。
9.本报价申请人如获中标，保证按规定的时间与采购人签订工程施工合同，并及时报有关政府主管部门备案，除上报政府主管部门备案的那一份外，承诺不再另行订立背离该合同实质性内容的其他协议；
10.本报价申请人如获中标，保证严格按照经采购人认可的工程施工规划开展工作。
11.其它（由施工方提供）

报价申请人：_____________________________________

法人代表人或其授权委托代理人：_____（签章）

日期：______年_____月_____日



近3年完成的类似项目情况表
（合同签署日期须为询价公告发布之日前三年内、同时施工金额40万元或以上）
	项目名称
	委托人名称
	委托人
联系方法
	合同价格
（万元）
	合同签订
日期
	施工范围

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



说明：1.需附中标通知书或施工合同关键页的复印件；
2.复印件需包含项目名称、合同价格、合同双方签章、施工范围等内容。



项目管理班子人员配备
	序
号
	拟任项目岗位职务
	姓
名
	技术
职称
	专业
特长
	执业
资格
类别
	注册
登记
专业
	注册
登记
证书
编号
	施工服务
工作年限
	进退场
时间

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




_______年____月____日



报价申请人派任项目经理简历表
	姓名
	
	性  别
	
	年  龄
	

	职务
	
	职  称
	
	学  历
	

	证件类型
	
	证件号码
	
	手机号码
	

	参加工作时间
	
	从事项目经理年限
	

	项目总监
资格证书编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	施工酬金
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	






法定代表人身份证明

询价采购申请人名称：                     
单位性质：                               
地址：                                   
成立时间：         年        月        日
经营期限：                  
姓名：        性别：        年龄：       
职务：       联系方式：          身份证号：                  
系：                      （询价采购申请人名称）的法定代表人。
特此证明。




 询价采购申请人：                  （盖单位章）

                                                年      月       日
法定表人授权委托书（如报价文件签署人不是法人代表）

本授权委托书声明：我           （姓名）系                      （询价采购申请人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我的授权委托人，以本公司的名义参加中国民用航空深圳空中交通管理站（询价采购申请人名称）组织的备用塔台火灾报警设备及配套设施升级改造项目施工的询价采购。授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
授权委托人无转委托权，特此委托。

本授权书于      年      月     日签字生效，有效期30天，特此声明。

法定代表人签章：                                      
身份证号：                                            
询价采购申请人代表（被授权人）签字盖章：               
身份证号：                                             
询价采购申请人（盖章）：                                 




                              中国民用航空深圳空中交通管理站
                                             2026年10月28日
