深圳市环保科技集团股份有限公司

事业部水泵零配件采购项目询价文件

致报价单位：

我司拟就“事业部水泵零配件”项目在进行公开询价活动，采用经评审的最低价法选取承包商，现欢迎贵司参与询价。

- 询价内容：详见附件。

- 2、询价人组建询价小组，根据相关的法律、法规、制度及询价文件进行审查、质疑、评估、比较。

3、评审流程及方法

3.1 询价人发放询价文件，报价人依据询价文件的要求，综合考虑后编制报价文件并送达；

3.2 询价小组会按照报价人报价由低至高排名顺序依次评审，发现询价文件不足，或者有疑问时，联系相应报价人澄清，在满足询价人需求的前提下，按经评审的最低价法确定承包商。

4、报价人须知

4.1 报价人提供的报价文件必须满足相关的规范和询价文件规定的技术要求；

4.2报价人在报价过程中所发生的一切费用自行负责；

4.3 报价文件有下列情况之一，将作为废标处理：

（1）报价书无法定代表人或委托代理人签章；

（2）报价文件未对询价文件作出实质性的响应；

（3）法律、法规规定的其他情况。

4.4 下列情况之一出现，将视为询价失败，询价人有权重新询价或采用其他方式进行采购：

（1）候选人不按约定内容签署合同，询价人可选择符合评审要求的其他报价人重新签订合同；

（2）法律、法规规定的其他情况。

5、资质要求

5.1 报价人必须是在中华人民共和国境内注册（不含港、澳、台地区）的独立法人机构，且具备该采购项目的经营资格。提供有效的营业执照副本复印件并加盖报价人公章。本项目不允许联合体投标。

6、报价人的报价应包含运费税费等关于本项目的所有费用，该项目报价上限价为47000元。

7、付款方式： 货到付款。供方负责送货至需方，需方验收合格后，供方开具符合要求的增值税专用发票，需方见票后60日历日内付款。

8、交货期：合同签订后10个日历日内送货上门。

9、递交报价文件截止时间：2026年 4月2日15点00分

10、递交报价方式：将报价单和公司相关资料发送到采购专用邮箱：purchase@szhwts.com。（请在邮箱上注明投标项目名称）。

11、项目评审地点：深圳市宝安区松岗街道江边社区江畔路388号深圳市环保科技集团股份有限公司辅助工程楼二期2楼会议室。

12、本询价文件解释权归询价人。

13、附录：

（1）报价文件格式

询价人：深圳市环保科技集团股份有限公司

联系人：李工

联系电话：0755-83107447转8116

（报价文件格式）

报价文件

项目名称：

报价人名称 ：

日      期 ：

附件1：

报 价 函

致：

根据贵方为项目的询价邀请，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表报价人（报价人名称、地址）提交下述文件份：

应至少包括以下文件：（均需加盖红章）

□报价函

□营业执照复印件

□其他（询价文件要求的资料或报价人认为有必要提供的其他资料）

□报价一览表；

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、本次报价所报内容完全按照询价文件要求填报，所有内容都是真实、准确的。

2、报价人将按询价文件的规定履行全部合同责任和义务。

3、报价人已详细审查全部询价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本次报价有效期为90个日历天。

5、报价人同意提供按照贵方可能要求与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的询价或收到的任何询价。

报价人名称：                        （盖公章）

报价人授权代表签字：

报价人授权代表职务：

联系电话：

地址：

电话：

日期：     年   月   日

附件2：

营业执照复印件

附件3：

（其它）

附件4：

报价一览表

项目名称：事业部水泵零配件

| 序号 | 详细 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电机驱动隔膜泵 | 型号：MSIC165C31C4080、流量460/530L/h带进出口阀 | 台 | 3 |  |  | 宝安分公司 |
|  | PVC单向阀 | DN25、外丝47mm、接管32mm | 个 | 20 |  |  |  |
|  | 特氟龙膜片 | QBK-50PP | 个 | 10 |  |  |  |
|  | 特氟龙球 | QBK-50PP | 个 | 20 |  |  |  |
|  | 特氟龙球座 | QBK-50PP | 个 | 20 |  |  |  |
|  | 304不锈钢过滤袋耐酸碱 | 180*810/20目 | 个 | 60 |  |  |  |
|  | PPH塑料袋式过滤器耐强酸碱 | 流量10-30立方/H,229*1172MM，0.8MPA进出DN50 | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 耐腐耐磨砂浆泵 | 宜兴宙斯、50UHB-ZK-20-30/5.5KW-2 | 台 | 2 |  |  | 福田分公司 |
|  | 耐腐耐磨砂浆泵 | 宜兴宙斯、50UHB-ZK-25-15/4KW-2 | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 磁力泵-泵头组 | 配置；牙口40法兰、MDH-441-ACE-5RM3 | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承 | 6309 | 个 | 10 |  |  |  |
| 含税合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、该报价含 %税率增值税专用发票(开票)税费、含运费及其它与本项目相关的所有费用。 2、该项目不含税合计金额为 元。 |  |  |  |  |  |  |  |

单位：元

报价单位代表签字:

报价单位盖章：

日期：     年   月   日