深圳市环保科技集团股份有限公司

龙岗线监系统视频门禁改造服务项目询价文件

致报价单位：

我司拟就“龙岗线监系统视频门禁改造服务项目”进行公开询价活动，采用经评审的最低价法选取承包商，现欢迎贵司参与询价。

- 1、询价内容：为贯彻落实《生态环境监测条例》《污染物自动监测监控系统数据传输技术要求》（HJ 212—2025）相关规定，进一步落实《重点污染源自动监控规范化管理的通知》要求，强化重点污染源自动监控规范化建设水平，提升监管效能。按照新规污染源在线监控系统规范化建设管理要求：4 固定污染源废气连续监测系统建设要求4.2视频监控、门禁建设要求。对在线监测站房、取样平台等按要求配制摄像头、录像机、门禁等并进行联网，将视频数据、门禁数据等统一接入区级监管平台。详见《报价一览表》。

- 2、询价人组建询价小组，根据相关的法律、法规、制度及询价文件进行审查、质疑、评估、比较。

3、评审流程及方法

3.1 询价人发放询价文件，报价人依据询价文件的要求，综合考虑后编制报价文件并送达；

3.2 询价小组会按照报价人报价由低至高排名顺序依次评审，发现询价文件不足，或者有疑问时，联系相应报价人澄清，在满足询价人需求的前提下，按经评审的最低价法确定承包商。

4、报价人须知

4.1 报价人提供的报价文件必须满足相关的规范和询价文件规定的技术要求；

4.2报价人在报价过程中所发生的一切费用自行负责；

4.3 报价文件有下列情况之一，将按废标处理：

（1）报价书无法定代表人或委托代理人签章；

（2）报价文件未对询价文件作出实质性的响应；

（3）法律、法规规定的其他情况。

4.4 下列情况之一出现，询价人有权重新询价或采用其他方式进行采购：

（1）中选人不按约定内容签署合同，询价人可以按照采购小组提出的中标候选人名单排序依次确定其他报价候选人为中选人，也可以重新采购；

（2）法律、法规规定的其他情况。

5、资质要求

5.1报价人必须是在中华人民共和国境内注册（不含港、澳、台地区）的独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织，且具备该采购项目的经营资格。本项目不允许联合体投标。

6、报价人的报价应包含运费税费等关于本项目的所有费用，该项目报价上限价为45000元。

7、付款方式：

乙方按甲方要求完成项目内容，并通过甲方验收合格后甲方向乙方一次性支付全部款项，付款时乙方需开具符合要求的增值税专用发票，甲方见票后60日历日内办理付款。

8、服务期：自合同签订之日起30个日历日

9、递交报价文件截止时间：2026年 6月 15日15点00分

10、递交报价方式：将报价文件发送到采购专用邮箱：purchase@szhwts.com。（请在邮箱上注明投标项目名称）。

11、项目评审地点：深圳市宝安区松岗街道江边社区江畔路388号深圳市环保科技集团股份有限公司辅助工程楼二期2楼会议室。

12、本询价文件解释权归询价人。

13、附录：

（1）报价文件格式

（2）重点污染源在线监控系统规范化建设通知

（3）污染源在线监控系统规范化建设管理要求

询价人：深圳市环保科技集团股份有限公司

联系人：黄工

联系电话：075583116870

报价一览表

项目名称：龙岗线监系统视频门禁改造服务项目

询价单位名称：深圳市环保科技集团股份有限公司

单位：元

| 序号 | 产品名称 | 规格和型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 智能数采仪 （视频存储不得少于1年） | 万维盈创 W5100HB-IV | 1 | 套 |  |  |
|  | 监测站房内摄像机1 （枪型/球型网络摄像机） | 海康/DS- 2CD2646FWDLZS/WW | 1 | 套 |  |  |
|  | 监测站房内摄像机2 （枪型/球型网络摄像机） | 海康/DS- 2CD2646FWDLZS/WW | 1 | 套 |  |  |
|  | 烟气取样平台摄像机 （枪型网络摄像机） | 海康/DS- 2CD2646FWDLZS/WW | 1 | 套 |  |  |
|  | 整体环境摄像机 （枪型网络摄像机） | 海康/DS- 2CD2646FWDLZS/WW | 1 | 套 |  |  |
|  | 人脸识别门禁一体机 | 海康/DSK1T641AM | 1 | 套 |  |  |
|  | 安装调试费 | 安装调试费用 | 1 | 项 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： - 该报价含 %税率增值税专用发票(开票)税费、含运费、人工费及其它与本项目相关的所有费用。 2、该项目不含税总价为 元。 3.满足深圳市生态环境局龙岗管理局关于重点污染源在线监控系统规范化建设的通知文件要求及附件污染源在线监控系统规范化建设管理要求。 |  |  |  |  |  |  |

报价单位名称：

（盖章）

报价单位代表签字：

联系电话：

日期：    年  月  日