深圳市深环绿盾环保科技有限公司

处置中心员工宿舍楼漏水检测及修复服务采购

询价文件

采购人：深圳市深环绿盾环保科技有限公司

第一部分 项目公告

一、项目基本信息

1.项目名称：处置中心员工宿舍楼漏水检测及修复服务采购

2.采购内容：详见“第二部分采购需求”

3.预算金额：人民币43000元，超过预算的报价无效

4.采购人信息：

联系人：刘工  联系电话：13798452467

地址：深圳市福田区梅观路福田生产基地8-6号

二、供应商资格要求

1.报价人必须是在中华人民共和国境内注册（不含港、澳、台地区）的独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织，且具备该采购项目的经营资格。本项目不允许联合体投标。

2.供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以投标截止至评审结束期间通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询为准）。

三、询价文件获取

1.获取时间：详见深圳阳光采购平台公告；

2.获取方式：从深圳阳光采购平台下载公告附件；

3.报价截止时间：详见深圳阳光采购平台公告；

第二部分 项目需求

一、项目需求信息

处置中心员工宿舍楼因使用多年设施老化，一楼餐厅、后厨、2-4层宿舍卫生间多处出现渗水漏水，墙面发黄发霉等问题。根据物管合规和标准化环境管理要求，急需对宿舍楼进行漏水点检测及修复服务。具体包含：

(1)目前共发现漏水点13处，一楼餐厅4处，房间203、204、207、208、302、303、401、407、408卫生间墙面均出现渗水；需采用红外线漏水检测设备检测漏水点，进行精准补漏，并对损坏墙面进行修复处理。

(2)一楼餐厅漏水天花板拆除及恢复处理面积约14.07平方米。

(3)一楼乳胶漆、2-4楼宿舍墙面天花乳胶漆恢复面积约252.42平方米；卫生间门口增加不锈钢挡水共28.2米。

(4)后厨铁皮房因台风影响，需修复损坏天花铝扣板面积约48.23平方米；修复不锈钢水槽接口漏水14处等。

具体需求指标详见《报价一览表》。

二、商务需求

1、质量要求：修复质量符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）及国家、地方现行相关规范、标准。

2、服务期：签订合同后30个日历日

3、服务质保期：服务质保期应超过12个月(自验收合格之日起计算)。质保金为合同总价的3%，质保期满后无息退还。

4、付款方法和条件：合同生效后，乙方开始实施，服务完毕经双方验收合格后：甲方收到乙方合规增值税专用发票后20个工作日内一次性付款至97%，质保金扣押3%。

第三部分 报价要求

一、报价组成文件

1.营业执照复印件

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人，须提供网站完整截图。；

2.报价函（见附件2）；

3.报价一览表（见附件3）；

以上均须加盖公章。

二、报价要求

1.报价有效期：自报价截止日起 30 个日历天（有效期内，报价人不得撤回或修改报价）；

2.报价单需由法定代表人或授权代表签字并加盖公章，大小写金额一致（不一致时以大写为准）。

三、报价方式：

报价人将本部分第一条所列内容扫描成一个报价文件，在报价截止时间（见公告）前发至邮箱shldwxgzh@163.com，邮件主题注明：处置中心员工宿舍楼漏水检测及修复服务采购报价。逾期的报价无效。

第四部分 评审与成交

一、评审规则

1.评审小组：由采购人组建3人及以上单数评审组；

2.评审方法：经评审最低价法；以不含税报价比价；

3.评审流程

3.1符合性审查：核查报价文件完整性，是否响应采购需求（营业执照、报价函）；

3.2价格评审：对通过符合性审查的有效报价，按价格排序，报价最低者为第一成交候选人；

3.3若最低报价出现 2 家及以上相同情况，采取抽签方式确定第一成交候选人。

二、成交后续

1.成交公示：确定成交候选人后，在深圳阳光采购平台公示 3 个日历日，公示内容包含成交候选人名称、报价；

2.成交通知：公示无异议后 3 个工作日内，在深圳阳光采购平台公示成交结果，并通知成交服务商；

3.合同签订：成交服务商收到通知后10个日历日内，与采购人签订采购合同。

第五部分 附件（标准格式）

附件1：

报 价 函

致：深圳市深环绿盾环保科技有限公司

我方已仔细阅读《处置中心员工宿舍楼漏水检测及修复服务采购》询价文件，完全理解并同意文件所有要求，现参与报价：

1.报价总价：人民币 XX 元；其中不含税报价XX元

2.承诺按询价文件要求完成服务实施及质保服务；

3.报价有效期：自 2026 年  月   日起  个日历天；

4.我方提交的所有资料真实有效，若有虚假，自愿承担相应责任。

供应商（盖章）：XX 公司

法定代表人 / 授权代表（签字）：XX

日期：2026年 XX 月 XX

附件3：

报价一览表

项目名称：处置中心员工宿舍楼漏水检测及修复服务采购

| 序号 | 分项名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漏水检测 | 1.采用红外线设备检测漏水点 | 项 | 1.00 |  |  |
| 2 | 管根漏水修复 | 1.管根四周凿除 2.管根位置注浆 3.金汤水不漏修复管根四周 4.垃圾装袋，放置指定位置 | 处 | 13.00 |  |  |
| 4 | 一楼餐厅天花拆除及修复 | 1.拆除破损的天花 2.石膏板天花修复 3.乳胶漆恢复 4.垃圾装袋，放置指定位置 | ㎡ | 14.07 |  |  |
| 5 | 一楼后厨不锈钢水槽接口处理 | 1.接口位置铲除结构胶 2.接口位置封不锈钢板，打结构胶处理 | 个 | 14.00 |  |  |
| 6 | 铲除2-4楼漏水天花、墙面乳胶漆 | 1.铲除乳胶漆 2.垃圾装袋，放置指定位置 | ㎡ | 252.42 |  |  |
| 8 | 漏水房间天花墙面修复 | 1.刷界面剂 2.重新刮腻子刷乳胶漆 | ㎡ | 252.42 |  |  |
| 7 | 局部墙面刷防水涂料 | 1.墙面刷防水涂料 | ㎡ | 30.00 |  |  |
| 9 | 卫生间门槛石增加挡水 | 1.卫生间门槛石增加不锈钢挡水条 | m | 28.20 |  |  |
| 10 | 204更换水龙头 | 1.更换损坏的水龙头 | 个 | 1.00 |  |  |
| 11 | 一楼后厨天花铝扣板 | 1.更换天花铝扣板 | ㎡ | 48.23 |  |  |
| 12 | 安全文明措施费 |  | 项 | 1.00 |  |  |
| 13 | 垃圾清运 |  | 项 | 1.00 |  |  |
| 14 | 不含税合计 |  |  |  |  |  |
| 15 | 增值专税 | 税率 % |  |  |  |  |
| 16 | 含税合价 |  |  |  |  |  |

备注：报价应含税（X%增值税专用发票）、包装费、运输费、安装费等所有费用。

供应商联系人：                 联系电话：

供应商（盖章）：XX 公司

日期：2026年 月  日