深圳市深环绿盾环保科技有限公司

烟气在线升级改造仪器更新

项目编号：无

采购人：深圳市深环绿盾环保科技有限公司

采购使用人：深圳市深环绿盾环保科技有限公司

发布日期：2026 年6月26日

第一部分 项目公告

一、项目基本信息

1.项目名称：烟气在线升级改造仪器更新

2.采购内容：详见“第二部分采购需求”

3.预算金额：人民币万8.5万元，超过预算的报价无效

4.采购人信息：

联系人：刘工  联系电话：13798452467

地址：深圳市福田区梅林街道梅观路8—6号福田生产基地办公楼三楼

二、供应商资格要求

1.报价人须为具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，持有有效的营业执照；

。

三、询价文件获取

1.获取时间：详见深圳阳光采购平台公告；

2.获取方式：从深圳阳光采购平台下载公告附件；

3.报价截止时间：详见深圳阳光采购平台公告；

第二部分 项目需求

一、货物信息

1.品名：设备固件升级、传感器组件更新、冷凝器更新、探头更新加热导管温控器等。

2.品牌/型号：岛津NSA-3090烟道排放气体连续分析仪配套。

二、商务需求

1.安装调试要求：派技术人员前往仪器现场进行安装调试和操作培训。

2.品质保证要求：保证货物是全新未用过及品质合格完全符合合约规定，非人为或自然灾害等不抵抗原因造成的损坏保修壹年。

3.保修期要求：免费保修期由仪器验收之日起壹年。

4.送货及安装要求：

4.1供货及安装响应时间：签订合同后20个日历日内

4.2深圳市深环绿盾环保科技有限公司送货安装地点：深圳市龙岗区龙岗街道龙岭南路64号深环绿盾公司烟气在线监测站房；

5.验收标准

5.1.外观验收：货物无破损、划痕，包装完好；

5.2.数量验收：与清单一致，无缺件；

5.3.保质期验收：保质期不少于12个月

6.付款方式：中标人负责送货以及安装，按合同订单配送及安装完成并由采购人验收合格签收后，中标人开具设备购销部分13%增值税专用发票，技术服务部分6%增值税专用发票，采购人见票15个工作日内支付货款及安装服务费。

第三部分 报价要求

一、报价组成文件

- 营业执照复印件;

2.生产商授权委托书;(若报价方为代理商，需提供生产商正式授权委托书，明确授权范围、授权期限，加盖生产商及代理商公章)

3.报价函(见附件1);

4.报价单(见附件2);

以上均须加盖公章。

二、报价要求

1.报价有效期：自报价截止日起 5 个日历天（有效期内，报价人不得撤回或修改报价）；

2.报价单需由法定代表人或授权代表签字并加盖公章，大小写金额一致（不一致时以大写为准）。

三、报价方式：

报价人将本部分第一条所列内容扫描成一个报价文件，在报价截止时间（见公告）前发至邮箱740943254@qq.com，邮件主题注明：烟气在线升级改造仪器更新报价。逾期的报价无效。

第四部分 评审与成交

一、评审规则

1.评审小组：由采购人组建 5 人及以上单数评审组；

2.评审方法：经评审最低价法；

3.评审流程

3.1符合性审查：核查报价文件完整性，是否响应采购需求（营业执照、生产商授权委托书、报价函）；

3.2价格评审：对通过符合性审查的有效报价，按不含税价格排序，报价最低者为第一成交候选人；

3.3若最低报价出现 2 家及以上相同情况，采取抽签方式确定第一成交候选人。

二、成交后续

1.成交公示：确定成交候选人后，在深圳阳光采购平台公示 3 个日历日，公示内容包含成交候选人名称、报价；

2.成交通知：公示无异议后 1 个工作日内，在深圳阳光采购平台公示成交结果，并通知成交供应商；

3.合同签订：成交供应商收到通知后5个日历日内，与采购人签订采购合同。

第五部分 附件（标准格式）

附件 1：

报价函

致：XX 有限公司

我方已仔细阅读《深圳绿盾烟气在线升级改造仪器更新》询价文件，完全理解并同意文件所有要求，现参与报价：

1.报价总价：人民币 XX 元；

2.承诺按询价文件要求完成货物供应、交付及质保服务；

3.报价有效期：自 2026年月日起 30个日历天；

4.我方提交的所有资料真实有效，若有虚假，自愿承担相应责任。

供应商（盖章）：XX 公司

法定代表人 / 授权代表（签字）：XX

日期：2026年 XX 月 XX 日

附件 2：

报价单

项目名称：深环绿盾烟气在线升级改造仪器更新

供应商名称：XX 公司

联系人：                        电话：

| 序号 | 使用人 | 货品名称 | 规格型号 | 数量（台/项） | 税率 | 含税单价 （元/个） | 不含税单价 （元/个） | 含税合计 （元） |  | 不含税合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳市深环绿盾环保科技有限公司 | 设备固件升级 | 岛津NSA-3090配套 | 1 | 13% |  |  |  |  |  |
|  |  | 传感器组件 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 冷凝器 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 探头 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加热导管温控器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 辅材 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 深圳市深环绿盾环保科技有限公司 | 安装技术服务 | / | 1 | 6% |  |  |  |  |  |
| 报价总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：报价应含税（增值税专用发票）、包装费、运输费、邮寄费等所有费用；

供应商（盖章）：XX 公司

日期：2026年 xx月 xx日