深圳市环保科技集团股份有限公司
研发中心委外检测服务采购项目（二次）
询价文件

第一部分 项目公告
一、项目基本信息
1.采购人：深圳市环保科技集团股份有限公司
2.项目名称：研发中心委外检测服务采购项目（二次）
3.预算金额：人民币4.5万元，超过预算的报价无效
4.服务期限：1年，自合同签订之日起计算。
5.服务地点：深圳市宝安区松岗街道江边社区江畔路388号辅助工程楼101
6.采购人信息：
联系人：黄工  联系电话：15118111136
地址：深圳市南山区高新技术产业园北区清华信息港研发楼A栋7楼。
二、报价人资格要求
报价人须为具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，持有有效的营业执照。
三、询价文件获取
1.获取时间：详见深圳阳光采购平台公告；
2.获取方式：从深圳阳光采购平台下载公告附件；
3.报价截止时间：详见深圳阳光采购平台公告；


第2部分 项目需求
1、 [bookmark: heading_8]检测项目及数量
	序号
	样品名称
	检测项目
	单位
	数量

	1
	铜粉和氟盐
	SEM云视频
	小时
	20

	2
	铜粉和氟盐
	SEM
	个
	150

	3
	铜粉和氟盐
	TEM
	个
	15

	4
	铜粉和铜盐
	DLS粒度
	个
	15

	5
	铜盐
	卡尔费体水分测试仪
	个
	10

	6
	铜盐
	ICP-OES
	个
	12

	7
	铜盐
	ICP-MS
	个
	10

	8
	铜粉和铜盐
	XRF
	个
	13

	9
	废油等有机样品
	GC-MS
	个
	10

	10
	废油等有机样品
	FTIR
	个
	39


二.检测要求
1.支持云现场电镜+实验室直播，测试全程可视化可追溯；
2.支持7天免费复测，售后保障完善；
3.配套免费AI科研工具，高效处理数据与论文工作。
三、商务需求
  1.采样及送样
（1）送样方式：报价人须提供上门取样服务或由询价人自行送样，具体方式由询价人根据实际情况确定。
（2）采样要求：由报价人负责采样的，须配备经培训合格的专业采样人员，使用符合国家标准或行业标准的采样器具，严格按照相关技术规范及标准操作流程进行采样，确保样品具有代表性和完整性。
（3）送样要求：样品须在规定的保存条件下运输（如冷藏、避光、防震、防污染等），确保样品在运输及交接过程中不受污染、不变质、不损坏。
（4）样品留存：检测完成后，剩余样品由报价人按照相关技术标准要求妥善留存，留存期限不少于检测报告发出后30个日历日，超过留存期后由报价人自行处理。
2.检测时限要求
（1）常规检测：自报价人签收样品之日起，10个工作日内完成全部检测工作并出具正式检测报告。
（2）特殊检测：对于检测周期较长的特殊项目（如TEM透射电镜、SEM云视频等），经双方协商确定合理时限，原则上不超过15个工作日。
（3）加急检测：采购人因项目需要提出加急检测需求时，经双方协商一致，报价人应优先调配资源予以保障，加急检测时限不超过3个工作日（加急费用由双方另行协商）。
（4）时限计算：检测时限以报价人签收样品之日的次日起算，以检测报告正式发出之日为截止日（法定节假日顺延）。
（5）因询价人原因（如样品不符合检测要求需重新送样、补充提供技术资料等）导致检测时限延误的，检测时限相应顺延。
3.交付成果
（1）检测报告：每批次检测完成后，报价人须出具正式检测报告，报告须加盖检验检测专用章；
（2）报告内容：检测报告须包含但不限于以下内容——样品名称及编号、检测项目及方法、检测依据（标准编号及名称）、使用的主要仪器设备、检测环境条件、检测结果及检出限、判定结论（如适用）、批准日期等。
（3）报告份数：每批次检测提供纸质版检测报告一式两份，同时提供与纸质版一致的电子版（PDF格式，彩色扫描）一份。    
（4）原始记录：报价人须妥善保存检测原始记录（包括采样记录、样品流转记录、分析测试原始数据、质控数据等），保存期限不少于6年，询价人有权在保存期内随时查阅或调取；
（5）质量控制记录：报价人须随检测报告一并提供本批次检测的质量控制数据，包括但不限于空白试验结果、平行样分析结果、加标回收率、标准物质测试结果等。
4.结算方式
（1）结算周期：按季度据实结算，每季度末最后一日为结算节点，报价人汇总本季度实际完成且经采购人验收合格的检测工作量，提交结算明细表；
（2）对账确认：采购人收到结算明细表后10个工作日内完成核对，双方签字确认《结算确认单》；
（3）付款周期：双方对账确认无误后，报价人按确认金额开具合法有效的增值税专用发票，采购人收到发票后30个工作日内支付相应款项；
（4）结算依据：以双方签字盖章的《检测委托单》《样品交接单》《检测报告签收单》及《结算确认单》作为结算依据；
（5）计价方式：按中标含税包干单价×实际完成且验收合格的检测数量据实结算，包干单价在合同有效期内固定不变。
5.保密要求：询价人的样品信息、生产工艺、检测数据、检测报告等资料，中标人不得泄露给第三方。

第三部分 报价须知
一、报价文件组成
1.营业执照复印件；
2.报价函（见附件1）；
3.报价单（见附件2）。
备注：以上文件缺一不可，且均须加盖公章。
2、 报价要求
1.报价要求：本次报价为含税包干单价，包含样品运输、样品前处理、实验室分析、原始记录、数据核算、报告编制、样品留存、耗材、人工、税费、售后服务等全部费用，询价人无需另行支付其他任何费用。
2.报价有效期：本次报价自询价截止之日起有效期不少于30日历日，有效期内价格固定不变，报价人不得擅自调价。
3.结算依据：最终结算以询价人实际委托、实际完成且验收合格的检测工作量为准，包干单价固定不变。
3、 报价文件的编制与递交
1.报价文件需按“报价文件组成”的要求编制，内容完整、规范，加盖报价人公章，否则视为无效报价。
2.报价人需在报价截止时间前（见公告）前将报价文件发至邮箱swzx@szhwts.com，邮件主题注明：研发中心委外检测服务
采购项目（二次）报价。逾期的报价无效。
[bookmark: heading_21]四、无效报价情形
出现下列情形之一的，报价文件视为无效，不予评审：
1.报价人资格不符合本询价文件规定的；
2.报价超过采购预算的；
3.报价文件未加盖报价人公章、法定代表人或授权代表未签字的；
4.报价文件不完整、内容虚假或不符合递交要求的；
5.服务方案（如有）未满足本询价文件实质性要求的；
6.报价人存在串通报价、虚假报价等违规行为的；
7.不符合本询价文件规定的其他情形。

第四部分 评审与成交
一、评审规则
1.评审小组：由采购人组建 3 人及以上单数评审组；
2.评审方法：经评审最低价法；
3.评审流程
3.1符合性审查：核查报价文件完整性，是否响应采购需求；
3.2价格评审：对通过符合性审查的有效报价，按价格排序，报价最低者为第一成交候选人；
3.3若最低报价出现2家及以上相同情况，采取开标现场电话二次询价确定第一成交候选人。
二、成交后续
1.成交公示：确定成交候选人后，在深圳阳光采购平台公示 3 个工作日，公示内容包含成交候选人名称、报价；
2.成交通知：公示无异议后1个工作日内，在深圳阳光采购平台公示成交结果，并通知成交报价人；
3.合同签订：成交报价人收到通知后 10 个工作日内，与采购人签订采购合同。

第五部分 附件
附件 1：       
报 价 函
致：深圳市环保科技集团股份有限公司
我方已仔细阅读《研发中心委外检测服务采购项目（二次）》询价文件，完全理解并同意文件所有要求，现参与报价：
1.报价总价：人民币 XX 元；
2.若我方成交，将严格按照询价文件要求及合同约定履行服务义务，保证服务质量和进度；
3.报价有效期：自 2026 年  月   日起30个日历日；
4.我方提交的所有资料真实有效，若有虚假，自愿承担相应责任。



报价人（盖章）：XX 公司
法定代表人/授权代表（签字）：XX
日期：2026年 XX 月 XX 日






附件 2：
报 价 单
项目名称：研发中心委外检测服务采购项目（二次）
报价人名称：XX 公司
联系人：                   电话：
	序号
	样品名称
	检测项目
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税金额（元）

	1
	铜粉和氟盐
	SEM云视频
	小时
	20
	
	

	2
	铜粉和氟盐
	SEM
	个
	150
	
	

	3
	铜粉和氟盐
	TEM
	个
	15
	
	

	4
	铜粉和铜盐
	DLS粒度
	个
	15
	
	

	5
	铜盐
	卡尔费体水分测试仪
	个
	10
	
	

	6
	铜盐
	ICP-OES
	个
	12
	
	

	7
	铜盐
	ICP-MS
	个
	10
	
	

	8
	铜粉和铜盐
	XRF
	个
	13
	
	

	9
	废油等有机样品
	GC-MS
	个
	10
	
	

	10
	废油等有机样品
	FTIR
	个
	39
	
	

	合计报价总价：


备注：
1.报价为含税包干单价（开具增值税专用发票，税率：____%）；
[bookmark: _GoBack]2.数量为预估，按实际检测数量据实结算。

报价人（盖章）：XX 公司
法定代表人/授权代表（签字）：XX
日期：2026年 月  日
