电梯维保服务

询 价 文 件

项目编号：SZZXJY-2025-00932

项目类型：服务类

采购人： 深圳市特种证件研究制作中心

二〇二五年

# 第一章 询价公告

供应商需满足的资格条件:

1.具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其他组织（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件；如果参与投标的供应商为分公司则须提供分公司营业执照、其所属集团（或总公司）等具有独立法人资格的组织出具的授权函或承诺书，但只接受直接授权，不接受逐级授权，并同时提供总公司营业执照。不接受同一集团（或总公司）授权两家或以上分公司同时参与本项目投标，也不接受集团（或总公司）与分公司同时参与本项目投标，如出现上述情形，该两家或以上供应商的投标文件均按无效投标处理）；

2.本项目不接受联合体投标，不接受投标人选用进口产品参与投标（由供应商在《询价承诺函》中作出声明）；

3.参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《询价承诺函》中作出声明）；

4.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《询价承诺函》中作出声明）；

5.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《询价承诺函》中作出声明）；

6.不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为（由供应商在《询价承诺函》中作出声明）；

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《询价承诺函》中作出声明）；

8. 不存在不同投标供应商法定代表人、投标授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）、投标文件编制人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险的情形；不同投标供应商不存在直接控股、管理关系的情形（由供应商提供《供应商基本情况表》并加盖供应商公章，同时提供供应商社保缴纳证明材料及股权关系证明材料，格式见第四章 询价应答文件格式-二、营业执照及资格证明文件—2.《供应商基本情况表》；3. 社保缴纳证明材料；4.股权关系证明材料，如供应商存在未提供《供应商基本情况表》、社保缴纳证明材料及股权关系证明材料或所提供证明材料不符合采购文件要求的情形，按资格审查不通过处理）。

注：（1）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn，查询“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”或者下载信用信息报告），“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，以及“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准；

（2）供应商投标（上传投标文件）必须先行办理注册手续，具体操作指引请按照深圳公共资源交易网/交易服务指南/资料下载/深圳自行采购系统用户操作指引（供应商）相关内容指引办理。

完整公告内容详见：深圳公共资源交易网（https://www.szexgrp.com/）

# 第二章 询价须知

（一）供应商询价程序

（1）投标响应。凡愿意参加询价的合格供应商，在询价截止时间前，登录深圳交易集团（深圳公共资源交易中心）官网https://www.szexgrp.com/jyfw/zfcg-view.html?id=zfcg，下载查看询价文件。

（2）报价并提交询价应答文件。

（3）确定询价结果。采购人按照成交原则，确定成交人。

（4）发布成交公告。在确定成交人后发布成交公告。

（5）领取成交通知书。成交公告公示期结束无异议后，采购人、成交人可在自行采购系统领取成交通知书。

（二）询价文件主要内容：

1、项目询价文件由询价公告、询价须知、用户需求书、询价应答文件格式、合同模板、供应商询价操作流程六部分组成。

2、询价用户需求书主要包含本项目的具体采购需求、服务期限等要求。

3、询价公告和询价用户需求书出现不一致时，按以下优先顺序解释：

（1）本项目对供应商的资格及要求以询价公告为准，当询价公告与询价用户需求书不一致时，询价公告优于询价用户需求书。

（2）本项目对商品的数量以询价公告的产品数量为准，询价用户需求书中的产品数量应与询价公告中产品数量相对应。

4、供应商按询价应答文件格式要求填写响应内容，全流程线上应答的应答文件无须盖章或签字，文件另有要求的除外。

（三）询价成交原则：

1、有效供应商及数量。

有效供应商是指参加本项目询价，且对本项目进行实质性响应的供应商。有效供应商数量应不少于三家，否则按照本须知第六条询价有关情况处理。

2、本项目成交方法采用最低价法，完全满足询价文件的实质性要求，按照报价由低到高的顺序，依据询价文件中规定的数量或比例推荐候选成交人。

3、采购人在参与询价的有效供应商中，按照最低价法，确定最低报价的1家为成交人。如出现两家或以上的最低报价，由采购人通过抽签方式确定1家为成交人。

4、采购人认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，采购人应当将其作为无效投标处理。

（四）供应商实质性响应标准：

供应商出现下列情形之一的，其应标将被判定为未实质性响应，作应答无效处理：

1、报价总价超过项目中的预算总额，或者报价单价超过项目对应的单项预算。

2、供应商资质不符合本项目“供应商需满足的资格条件”的。

3、供应商响应的产品数量违背本项目规定中产品数量的。

4、供应商响应的技术和服务要求不符合本项目用户需求书中约定的技术和服务要求。

5、供应商响应的商务要求不符合本项目用户需求书中约定的商务要求。

6、供应商应答文件未按询价应答文件格式规定内容、格式提交或填写不完整。

7、供应商应答文件未响应采购文件中实质性条款的要求。

（五）询价争议的解决：

投标文件报价出现前后不一致的，除另有规定外，按照下列规定修正：

1、应答文件中开标一览表投标报价内容与应答文件中报价相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5、同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

采购人以修正后的分项报价之和为成交金额并签订合同。

（六）询价有关情况处理：

1、公开询价有效供应商不足三家的，项目根据以下情况开展：

1.1采购人可选择继续开展项目，按以下规则处理：

1.1.1.有效供应商为两家的，选取报价最低的为本项目成交供应商；

1.1.2.有效供应商为一家的，直接确定为本项目成交供应商；

1.1.3.无有效供应商的，项目询价失败，另行组织采购。

1.2采购人可选择项目询价失败，重新采购。

2、成交人放弃成交资格的，或者成交人的成交资格被依法确认无效的，将重新组织采购。

3、供应商询价截止后撤销其询价，成交后无正当理由未在规定期限内签订合同或者拒绝履行合同义务的，按相关规定处理，并将记入诚信档案处理。

4、供应商应严格按照询价文件（询价公告、询价用户需求书和询价应答文件格式）规定的要求诚信投标（应答），并对询价行为和结果承担法律责任。

（七）交纳投标保证金：本项目不需要缴纳投标保证金。

（八）重要提示：

本项目询价文件所涉及的时间一律为北京时间，投标币种均为人民币。供应商有义务在询价活动期间浏览深圳政府采购智慧网，在深圳政府采购智慧网上公布的与本次询价项目有关的信息视为已送达各供应商。

（九）异议/咨询

对本项目采购文件、采购过程及采购结果有异议/咨询的，可联系采购人答复。

（十）本项目前期提供咨询供应商情况

本项目设计供应商：无

本项目造价咨询供应商：无

本项目监理供应商：无

本项目检测供应商：无

（十一）本文件最终解释权归采购人

# 第三章 用户需求书

（一）项目概况

服务明细

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯维保服务 | 1 | 月 | 800 | *12月 |

（二）实质性条款

| 序号 | 实质性条款具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | 电梯定期维护保养及应急故障处理，服务人员需持《特种设备作业人员证》上岗 |

★（三）技术要求

·必须具备市场监督管理局（原质量技术监督局）颁发的《特种设备安装改造维修许可证》（电梯）A级或B级资质。

·服务人员需持《特种设备作业人员证》上岗。

★（四）商务要求

一）定期维护保养

1. 保养频率：

· 至少每15天进行一次全面巡检、清洁、调整和润滑。

· 每季度进行一次深度检查和维护。

· 每半年及年度进行一次全面检查和安全装置测试。

2. 保养标准：

· 严格遵循中华人民共和国《特种设备安全法》、《电梯监督检验和定期检验规则》以及设备制造商的技术规范。

· 保养过程不得缺项、漏项，所有保养工作需留有书面或电子记录。

3. 保养内容（包括但不限于）：

· 机房/控制柜：检查曳引机、控制柜、限速器等运行状态，清洁除尘，检查电压、电流。

· 井道与轿厢：检查导轨、对重装置、钢丝绳、随行电缆、缓冲器。清洁轿顶、底坑。

· 层站部分：检查层门门锁、地坎、召唤按钮、显示器的功能。

· 安全装置测试：定期测试超载保护、安全钳、限速器、上行超速保护、紧急照明、对讲系统等，确保其灵敏有效。

· 润滑与调整：对所有需要润滑的部位进行加油，对门系统、导靴等进行调整，确保运行平稳、无异响。

二）应急故障处理

1. 24小时服务热线：服务方必须提供24小时紧急故障受理电话。

2. 响应时间：

· 困人故障：接到报警后，专业人员必须在30分钟 内抵达现场并进行解救。

· 一般故障：在接到通知后2小时内抵达现场进行处理。

- 修复时间：一般故障应在抵达现场后4小时内修复；复杂故障需提供解决方案与预计修复时间，并采取必要安全措施。

三）年检服务支持

1. 服务方负责协助办理电梯定期检验的报检手续。

2. 在年检前，服务方必须进行一次全面的预检，确保所有项目符合国家规范。

3. 服务方须派专业人员陪同监察机构进行现场检验，并对检验中发现的问题负责免费整改，直至取得合格的《电梯使用标志》。

4. 因服务方保养不到位而导致复检所产生的费用，由服务方承担。

（五）报价要求：

（1）本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由投标供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，报价总价作为中标供应商与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

（2）投标供应商应当根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。

（3） 投标供应商的报价不得超过项目的预算金额。

（4）投标供应商的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。

（5）除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，投标供应商应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标供应商未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。

（6）投标供应商应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

（7） 投标供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标供应商在报价时，应充分考虑报价的风险。