深圳市面粉有限公司

劳务人员用简易洗护房、休息室修缮工程

询价文件

- 询价说明

为消除安全隐患、提升劳务人员的体验感、舒适度，体现公司对劳务人员的关怀，现对洗护房、卫生间、休息室修缮工程进行公开询价。本次询价为包干报价模式，包含人工、材料、特种作业、安全防护、验收、垃圾清运、税费、街道备案资料全套费用，报价单位一次性报综合包干，一经中标不再增项加价。本工程存在高空特种作业、所有施工须符合国家及地方相关要求、危险作业需街道备案，施工单位须具备合法资质、合规人员证件、保险及安全施工能力。评定标方式采用票决法。

- 项目概况:

1.项目名称：深圳市面粉有限公司劳务人员用简易洗护房、休息室修缮工程

2.项目地址：___深圳市南山区北环大道9106号_______

3.修缮内容

-重做地面排水，确保洗护房不存积水

-更换304不锈钢门

-重做供水管路按实际需求加装4套沐浴喷淋器具

-拆除重做受损顶棚

-翻新休息墙面及重新安装用电管线

-墙面腻子粉批白

4.工期要求：自进场之日起__60__日历天内全部完工、验收、资料备案完成。

三、报价单位资质及人员要求

1.合法有效的营业执照、建筑业或装修资质、安全许可证等相关证书；

2.提供所需特种作业人员证书；

3.能完整提供街道备案全套资料，配合甲方及社区、安监检查。

4.投标单位需提供甲方管理员签字的现场考察证明、供应商基本情况表。

四、施工安全及现场管理要求

1.严格遵守高空作业安全规范，5级及以上大风、雨天、夜间禁止高空施工；

2.施工现场设置围挡、警戒区、警示标识，做好行人、车辆安全防护；

3.施工产生垃圾当日清理、集中清运出场，保持场地整洁；

4.全程配合街道巡查、安全检查、备案资料核查。

五、验收标准

1.达到国家相关标准；

2.满足申请部门使用需求；

3.整体观感合格、功能达标、无安全隐患。

八、报价包含范围

报价为综合总价包干，包含但不限于：

1.现场勘测、隐患排查、方案编制费用；

2.全部主材、辅材、耗材、成品保护材料费用；

3.特种作业人工、拆装、人工等费用；

4.安全文明施工、围挡、警戒、防护措施费用；

5.垃圾清理、分类、外运清运费用；

6.资料编制、街道高空备案资料全套费用；

7.利润、税金、意外险、安全投入全部费用。

九、付款方式

本工程验收合格收到全额发票后30个工作日内一次付清。

十、质保要求

1.整体工程质保2年；

2.质保期内出现渗水、松动、脱落等质量问题，乙方无偿返修、重做，并承担全部安全及经济责任。

十一、报价资料提交要求

报价单位需一次性提交以下资料（缺一无效）：

1.正式盖章报价单（含明细清单、单价、总价、工期、质保承诺）,本项目为总价包干，控制价为4.5万元；

2.企业营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件（盖章）；

3.提供所需特种作业人员复印件；

4.法定代表人身份证明、授权委托书；

5.供应商基本情况表、现场考察证明；

十二、询价文件递交：

以上报价文件请封装好寄于深圳市南山区北环大道9106号深圳面粉有限公司（注明邮件标题：投标单位公司名称）   徐工 收   电话13662671898

备注：以下项目报价清单及工程量仅供参考，工艺要求如有遗漏，各供应商（以下简称乙方）请前往现场勘察后自行测量添加，具体表格内容要满足工艺及项目现场要求，本项目采用固定总价包干。

附件一：项目报价清单

| 序号 | 工程名称 | 所用材料及施工工艺 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面拆除 | 打掉冲凉房卫生间地面砖 | ㎡ | 10.7 |  |  |  |
| 2 | 天面拆除 | 拆除天面树脂瓦及钢结构架子 | ㎡ | 42 |  |  |  |
| 3 | 拆除门套和隔断 | 拆除铁门及卫生间隔断 | 套 | 4 |  |  |  |
| 4 | 安裝排污管 | 排污管重新地面开凿安装（110和75規格） | m | 10 |  |  | 联塑或同等质量品牌 |
| 5 | 安裝给水管 | PVC32，25，20规格安装 | m | 22 |  |  | 联塑或同等质量品牌 |
| 6 | 电路安装 | 6㎡、2.5㎡电线，线管安装热水器，照明，换气扇电路 | m | 32 |  |  | 金龙羽或同等质量品牌 |
| 7 | 灯，开关，电箱 | 总电箱1套，热水器小电箱2套，开关插座5套，日光灯5套，换气扇2套 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 洁具 | 小便斗2套，蹲厕1套 | 项 | 1 |  |  | 恒洁或同等质量品牌 |
| 9 | 水龙头 | 淋浴混水阀4套，小便器冲水阀2套，大便器冲水阀1套 | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 不锈钢门 | 采用304不锈钢定做卫生间、冲凉房门 | 套 | 3 |  |  |  |
| 11 | 隔断 | 铝材和石材制作卫生间，冲凉房隔断 | 套 | 2 |  |  |  |
| 12 | 油乳胶漆 | 墙面旧灰铲除、刷墙固、批腻子粉一底两面 | ㎡ | 50 |  |  | 立邦或同等质量品牌 |
| 13 | 铺砖 | 卫生间冲凉房采用300x300规格地砖安装 | ㎡ | 10.7 |  |  | 冠珠或同等质量品牌 |
| 14 | 水沟 | 冲凉房三周做100㎜宽50㎜深的水沟 | m | 8 |  |  |  |
| 15 | 钢结构天面 | 100x50x3规格方通做主架拆下钢材做副架油防锈漆2次 | ㎡ | 42 |  |  |  |
| 16 | 玻钢板天面 | 50㎜厚玻钢板铺设天面，四周铝材收口 | ㎡ | 42 |  |  |  |
| 17 | 水槽 | 3004不锈钢制作200*150规格雨水槽 | m | 3.7 |  |  |  |
| 18 | 墙面四周修补 | 天面抬高墙面空洞处红砖砌满之后批沙浆层及批白 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 垃圾清理 | 清理施工期间的垃圾 | 项 | 1 |  |  |  |
| 工 期:60天 |  |  | 含税合计（元） |  |  |  |  |

联系人及电话:

公司名称:

公司盖章:

报价日期:

附件二

1. 法定代表人身份证明

单位名称：__________________

法定代表人姓名：__________________

职务：__________________

身份证号：__________________

特此证明。

（单位盖章）

日期：2026年[   ]月[   ]日

注：

1、后附法定代表人身份证复印件；

2、格式仅供参考。

2. 授权委托书

致：深圳市面粉有限公司

本人 [法定代表人姓名] 系 [报价单位名称] 的法定代表人，现授权 [被授权人姓名] （职务：________，身份证号：________________）为我方代理人，全权代表我方参与深圳市面粉有限公司办公楼电缆敷设工程的报价及所有相关事宜。代理人在报价及合同签订、履行过程中所签署的一切文件和处理的一切事务，我方均予以承认并承担相应法律责任。

本授权书自出具之日起生效。

法定代表人（签字）：__________________

报价单位（盖章）：__________________

日期：2026年[   ]月[   ]日

注：

1、如为法定代表人参加本次投标活动时，则不需要填写“法定代表人授权委托书”；

2、后附授权代理人身份证复印件；

3、格式仅供参考。

附件三：

供应商基本情况表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标（响应）供应商 |  |  |  |  |  | 供应商统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |
| 投标（响应）供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  |  |  | 姓名 |  | 身份证号码 |  | 劳动合同关系单位 |  | 缴纳社会保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件编制人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标（响应）供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 1 |  | 控股股东 |  |  |  |  |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |  |  |  |
| 2 |  | 管理关系 |  |  |  |  |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |  |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员需另附近3个月（连续且自投标截止之日倒推3个月）的社保缴纳记录证明。社保缴纳单位应为投标人单位，特殊情况（如退休返聘、外籍员工等）需提供相关证明材料。社保缴纳记录应为投标人注册所在地社会保障部门出具的社保缴纳记录证明文件，并包含养老保险和医疗保险等主要险种。

投标（响应）供应商声明：

1.投标（响应）供应商填写内容与事实不符的，招标人有权取消其投标资格、否决投标或解除合同，并依法追究其法律责任。

2.投标（响应）供应商存在围标串标行为的，将被列入招标人采购失信名单。

3.本情况表自签署之日起生效，适用于本次招采活动及后续合同履行阶段。

填表单位：（加盖单位公章）     年   月   日

附件四：

现场考察证明

投标人（                 ）：

已于    年   月   日参加了招标人（深圳市面粉有限公司）关于   的现场考察，详细听取了招标人的讲解和要求，已经知晓采购人本次项目的所有内容以及技术要求等。

招标人管理人员签字：

日期：

（此函由投标人打印带至考察现场，现场考察后采购人签字确认，与投标文件一起递交）

附件五：

工程施工承包合同范本

签订地点：          合同编号：

甲方（发包方）：（我方）

法定代表人（或负责人）：

电话：              传真：

联系（送达）地址：

联系（送达）电子邮箱：

乙方（承包方）：

法定代表人（或负责人）：

电话：             传真：

联系（送达）地址：

联系（送达）电子邮箱：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，并结合 深圳  市有关规定及本工程的具体情况，甲、乙双方在遵循平等、自愿+、公平和诚实信用原则的基础上，经过充分的协商，就             （以下简称本工程）承包事宜，达成如下协议，供双方共同遵守履行。

第一条 工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3承包内容：（工程承包范围）

包括经甲方确认本工程的施工图纸的全部内容及与本工程有关的目前不可预见的其他工程内容。

包括经甲方确认本工程的《工程量清单及计价表》（见附件一）的全部内容及与本工程有关的目前不可预见的其他工程内容。

1.4本合同采用以下第       种承包方式。

1.4.1乙方包工、包全部料。

1.4.2乙方包工、包部分材料，甲方提供其余材料，甲方提供材料见附件。

1.4.3乙方包工，甲方提供全部材料。

1.4.4其他：                                。

第二条 合同价款

2.1本工程含税合同价为：大写人民币      元整（¥     元）。

暂列金额：大写人民币            元整（¥       元）。

暂估价金额：大写人民币            元整（¥       元）

2.2本合同采用以下第     种合同形式。

2.2.1本合同为总价包干合同。

包干总价内容包括本合同约定工程承包范围、及作为本合同附件的施工图纸所涉及到的工程费用，以及本合同虽未提及但承包人在完成本工程施工过程中可以预见且必须支付的相关费用。对于上述工程内容，承包人无论何种原因没有列入或少计的工程费用，双方一致认为该费用已包含在第2.1条约定的含税合同价中。本合同附件一《工程量清单及计价表》中的项目名称及工程量仅供参考，其中的任何错误或遗漏，都视为已经包括在以上含税合同价中（除暂列金、设计变更等本合同约定可调范围外）。

2.2.2本合同为固定综合单价合同，具体明细见附件一《工程量清单及计价表》，综合单价包含完成本工程所需一切人工费、机械费、材料费、管理费、利润、保险费等乙方为完成本合同约定内容所需一切费用。本合同附件图纸仅供参考。

本合同实际工程量与附件一《工程量清单及计价表》对比有增减变化的，按实际工程量结算。

2.3 除本合同另有约定外，本合同总价及固定综合单价均不因材料、人工、机械的价格变动、国家政策调整、承包人的失误和错误、周边环境变化等任何因素而调整价格。

第三条 工期

3.1开工日期：  年  月  日（实际以甲方发出的开工令为准）。

3.2竣工日期：    年    月    日（实际以竣工验收报告记载的竣工日期为准）。

3.3 合同工期总日历天数       天, 签订合同后      天内开工。

第四条 工程质量及验收标准

4.1工程质量应符合相关国家及地方标准，等级应达到合格以上（包括合格）并经甲方验收合格。本合同履行过程中，上述标准更新的，按最新规范执行。

4.2乙方必须严格按照本工程施工图纸（包括设计变更图纸），图纸会审纪要、技术规格书等技术资料和现行国家及本地区有关的施工技术规范、规程及质量检验评定标准、施工设计等文件组织施工及验收，并保证工程质量达到约定标准。

4.3其他：                                                。

第五条 工程变更

5.1	工程变更范围

5.1.1 设计变更是指由规划功能调整或其他原因引起的设计图纸变更：

（一）施工图出现错、漏、碰、缺等情况，导致图纸约定的做法变动、材料代换或其他变更的事项。

（二）改变建设标准、结构功能、使用功能、增减工程内容，而导致图纸约定的做法变动、材料代换或其他变更事项。

（三）采用新工艺、新材料或其他技术措施，或应业务需求提出变更，导致图纸约定的做法变动、材料代换或其他变更事项。

5.1.2现场工程变更是指因现场条件改变、项目单位增减工程内容、合同外零星用工、项目单位要求工序或工艺调整、设计图纸未约定的材料设备替换及品牌变更、工期调整等变更内容。

5.2 新增合同单价的处理方式

5.2.1工程量清单项目单价中有类似于变更工程的项目单价，可以参照类似项目单价确定变更价款；

5.2.2工程量清单项目单价中没有适用于或类似于变更工程的项目单价时：首先按招标控制价（或甲方预算）的编制方法（价格信息采用《   深圳  市建设工程价格信息》第      期）计算出该项目的综合单价，然后按中标净下浮率（或本合同价格相对甲方预算的净下浮率）下浮确定变更工程的项目单价。

5.2.3 因变更引起措施费变化的约定：

本工程任何修改所增加的措施费用，均不做调整。

本工程任何修改所增加的措施费用，除安全文明施工措施费不予调整外，其余按照实际发生变化工程量，根据招标控制价（或甲方预算）的编制方法调整，并以甲方最终审核确认金额为准。

其他：_____________________

5.3 工程变更程序

5.3.1 甲方、乙方、监理（如有）、设计方（如有）均可提出变更建议，经监理（如有）审核，报甲方审批同意后发出变更指令，变更才成立。

5.3.2 变更超过原设计标准或原批准的建设规模，需要有关部门审批时，甲方应及时报规划管理部门和/或其他有关部门重新审查批准，并提供由设计方（如有）出具的相应变更设计。

变更建议涉及施工图调整时，应在报监理（如有）及甲方审批前，先经设计方同意并提交相应变更设计。

5.4 其他变更

5.4.1 如发出本工程变更指令是因为乙方的过错、乙方违反本合同等原因造成的，则由此引起的任何额外费用由乙方承担，延误的工期不予顺延。

5.4.2 如乙方为了便于组织施工，或为了施工安全、避免干扰等原因需采取相应的技术措施而提出的局部变更设计，除须得到甲方批准外，由此而增加的费用由乙方自行负担。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

第六条 支付方式

6.1 本合同生效后，甲方按如下约定支付工程款：

6.1.1工程预付款：甲方于本合同签订之日起    个工作日内支付工程暂定总价的   %作为预付款；

6.1.2 一次性支付：本合同项下工程价款的支付采用以下第 2 种方式：

（1） （设置工程质保金）： 本工程竣工验收合格后，乙方应在    日内向甲方提交全部结算资料。甲方将在收到全部结算资料后根据乙方完成的工作量审定最终费用金额，甲方于审定后、且乙方全部人员、设施设备、机械材料全部撤离场地、乙方将本工程全部档案资料交给甲方后    个工作日内工程款支付至审定结算总价的 97%，甲方按工程价款结算总额的3%预留工程质量保修金，待工程缺陷责任期（2年）满后，甲方确认无质量返修问题后返还（无息）。

（2） （不设置工程质保金）：本工程竣工验收合格后，乙方应在   日内向甲方提交全部结算资料，甲方将在收到全部结算资料后根据乙方完成的工作量审定最终结算金额，甲方于审定后、且乙方全部人员、设施设备、机械材料全部撤离场地、乙方将本工程全部档案资料交给甲方后     个工作日内向乙方一次性支付审定结算工程款的100%。

6.1.3 分阶段支付：

本工程竣工验收合格后，乙方应在    日内向甲方提交全部结算资料。甲方将在收到全部结算资料后根据乙方完成的工作量审定最终费用金额。甲方以最终审定金额为准，甲方于审定后、且乙方全部人员、设施设备、机械材料全部撤离场地、乙方将本工程全部档案资料交给甲方后    个工作日内向乙方支付剩余款项（需按本合同约定扣除质量保修金的按约定执行）。若最终审定金额少于甲方已付款项，乙方应在审定金额确认后3日内退回多收的款项至甲方指定的收款账户。

6.2 签证变更等增加的费用不随工程进度款支付，待结算完成后按甲方确认的金额一次性支付。

6.3 乙方应在甲方每次付款前向甲方提供等额、合法、有效发票，否则甲方有权顺延付款时间。

6.4支付方式为银行转账，乙方指定收款账户信息如下：

户  名：

开户行：

账  号：

本合同存续期间，若乙方收款账户信息发生变化，乙方应在变化之日起两日内书面告知甲方。因乙方未按本合同规定通知所产生的全部损失，由乙方承担。

第七条 工程监理

若本工程实行工程监理，甲方应当与具有相应资质的工程监理公司签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式、职责及工程监理的内容书面通知乙方，乙方需配合监理公司的工作。

第八条 施工图纸

本合同项下施工图纸提供方式采用下列第 / 种：

8.1甲方自行或委托第三方设计并提供施工图纸，图纸一式二份，甲乙双方各执一份。

8.2甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式二份，甲乙双方各执一份。

第九条 甲乙双方权利义务

9.1甲方权利义务

9.1.1施工场地内施工所需工程用水、用电的接驳地点由发包人提供至场地内，施工中所用的水、电费用由乙方承担，接驳费用及施工水电费用已包含在报价中，结算不再另行记取。

9.1.2保证按期支付工程款。

9.1.3向乙方提供施工场地的工程地质、水电管线分布或其他相关资料，并对资料的真实准确性负责。

9.1.4办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地等的申请批准手续。

9.1.5工程量有增减的，由甲方出具书面确认作为结算增减工程量的依据。

9.1.6甲方有权对乙方的施工进程进行监督，并有权对乙方的工作提出合理建议。

9.1.7甲方有权对乙方提供的材料、施工工艺、工程保修等提出询问，乙方应当做出真实、明确的答复。

9.1.8 甲方有权对其认为不称职的乙方现场代表提出更换，乙方须在 7 天内更换。

9.1.9 甲方有权监督乙方办理依法应购买的保险情况，费用由乙方按相关法律规定自行承担。

9.2乙方权利与义务

9.2.1乙方保证其具备履行本合同所需的相关资质，并应在合同签订之日提交相关资质证明、文件的复印件给甲方，对其提交的材料的真实性、合法性承担责任。

9.2.2在施工期间，乙方必须按照国家及地方相关安全规范操作要求施工，严格遵守甲方的管理及安排及各有关部门的规定，保证施工安全顺利进行，按时保质完工。

9.2.3乙方应妥善保管好甲方提供的材料、设备，如有遗失或损坏，由乙方负责赔偿。

9.2.4乙方人员在工程施工期间发生的一切安全事故，均由乙方承担全部责任，乙方应立即报告甲方和建设主管部门。

9.2.5乙方应保证施工现场的整洁，每日完工后应及时负责清理现场，做到工完场清，并负责将工程施工产生的废弃物运到甲方(或物业管理部门)指定的地点。否则，甲方将收取乙方人民币      元/次的施工现场清理费。

9.2.6乙方不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。乙方不得将法律中禁止分包的工作事项分包给第三人，不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。其余分包应在得到甲方同意后进行。

9.2.7 未经主管部门批准和经设计单位出具设计文件，不得拆改建筑主体和承重结构，不得加大楼地面荷载，不得改动室内原有消防、燃气等管道设施；不得扰民及污染环境，如从事产生噪声的装饰装修活动应在规定的时间内进行，并采取相应措施减少对周边环境的影响。

第十条 验收

10.1乙方提供或负责购买的材料、设备，运到施工现场时，应立即通知甲方，并向甲方提供相关说明书、质保书、环保检测证明，由甲方验收并签字确认。经验收发现材料质量或规格不符合本合同约定的，甲方有权拒收材料，乙方应负责退换或补充材料，由此产生的费用由乙方承担。乙方擅自使用不合格材料的，应在甲方指定时间内完成整改，造成工程质量问题的，应承担赔偿责任。

10.2乙方覆盖隐蔽工程前应经过甲方验收，待甲方验收合格后，乙方方可进行覆盖。若未经甲方验收，乙方擅自覆盖的，甲方有权随时要求乙方揭开检查，由此产生的费用和损失由乙方承担。

10.3竣工验收时，乙方应向甲方提交工程竣工图纸。

乙方向甲方提交竣工图纸的时间为__   ___年__  _月_  _日，共计_  _份。

10.4工程具备竣工验收条件，乙方应按国家工程竣工有关规定，向甲方提供完整竣工资料和竣工验收报告，按合同约定的日期和份数向甲方提交竣工图纸。甲方在收到竣工验收报告后      日内组织有关部门进行验收，并在验收后10日内给予批准或提出修改意见。经甲方验收工程质量不符合本合同约定的，乙方应在     日内完成整改，直到验收通过为止，由此产生的费用和（或）延误工期的责任由乙方承担。

第十一条 履约担保

11.1乙方应在收到中标通知书后三十（  ）天内向甲方提供合同总价百分之    的履约担保。

11.2履约担保的有效期：自开立之日起到本工程竣工验收合格后30天内有效。本工程实际竣工验收合格前履约担保的有效期已过的，承包人应及时续保。在履约有效期内若乙方无履约违规责任，甲方应在本工程实际竣工验收合格之日后14天内将履约担保退还（退还时履约保证金不计银行利息）。如果乙方未能按本合同规定履行义务，甲方有权从履约担保中取得补偿。

11.3履约担保以人民币结算，采用下述方式之一提交：

（1）不可撤销见索即付银行保函

由甲方可接受的在中华人民共和国境内注册和营业的银行总行或其省、直辖市级分行出具，其格式采用甲方可接受的格式；或

（2）现金转账。

第十二条 支付担保

甲方应在乙方人提交履约担保的同时向乙方提供与履约担保数额等额的工程款支付担保。支付担保应由保证人(银行、保险公司、担保公司)出具。

第十三条 保修事项及质量保证

13.1本工程保修期为竣工达标验收合格后    年。

13.2在本工程保修期内，因乙方原因造成工程的缺陷、损坏，由乙方负责修复并承担相应费用。乙方应在接到甲方的修复通知后      日内进行修复，乙方未在前述时间进行修复或修复后仍不能达到本合同约定质量的，甲方有权自行或委托第三人进行修复，所产生的费用从质量保修金或剩余的工程款或与乙方合作的其他工程的工程款中扣除，扣除费用的名目及金额以甲方单方确认为准。由于甲方或第三方使用不当造成的损坏，由乙方负责修复，其费用由甲方承担。

13.3本工程保修期内，如出现质量问题，而乙方或工程代表不维修或拖延履行维修义务，造成损失的，乙方应依法承担赔偿责任。

13.4乙方未按工期进场施工每逾期一日按合同总金额的     支付违约金。

13.5 质量保修金

本项目不扣留质量保修金，甲方有权从与乙方合作的其他工程的工程款中扣除相应款项及追究乙方的违约责任。

甲方在工程竣工结算时一次性扣留质量保修金，质量保修金为结算价的3%。工程竣工验收合格后 /  年内如无质量问题发生，甲方将全部工程质量保修金无息退还乙方。

第十四条 工期顺延

以下原因造成竣工日期拖延，工期允许相应顺延，顺延期限则按实际误工时日计算：

14.1因甲方原因导致设计变更、工程量变化；

14.2非乙方原因停水、停电造成连续六小时；

14.3甲方不能按约定期限交出施工场地、清除障碍物、疏通进场道路和接通施工用水、电；

14.4不可抗拒原因：是指战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾、水灾以及台风、大雨、暴雨、地震等；

14.5 其他任何原因未经甲方确认，工期不予顺延。

第十五条 违约责任

15.1甲方逾期支付相应款项的，每逾期一日应按未付款项的      向乙方支付违约金。

15.2 因乙方原因造成工程达不到合格条件的部分，甲方一经发现，有权要求乙方返工，返工后仍不能达到合格条件的，乙方应承担由此产生的所有费用及给甲方造成的全部损失。

15.3 工程验收不合格的，乙方应向甲方支付合同总价的   %作为违约金，并立即进行整改，直到通过验收为止，由此产生的全部费用及（或）延误的工期由乙方承担。

15.4 乙方逾期交工合格的，每逾期一日按合同总金额的     支付违约金（甲方有权从工程款中进行扣除），逾期超过     日的，甲方有权解除本合同，且乙方应向甲方支付合同总价的    %作为违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。

15.5 乙方违反合同约定进行转包或违法分包的，甲方有权解除本合同，且乙方应向甲方支付合同总价的     %作为违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。

15.6 因其他违约行为给一方造成损失的，违约方应承担赔偿责任。

15.7 因本合同履行过程中发生纠纷，解决纠纷的费用由过错方承担，包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费用。

第十六条 甲、乙双方驻工地代表

16.1甲方联系人：              ，联系电话：               ；

16.2乙方联系人：              ，联系电话：               。

第十七条 争议解决

本合同适用中华人民共和国法律，凡与本合同有关的一切争议，由双方协商解决；协商后仍无法达成一致的，任何一方有权向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十八条 廉洁合规条款

甲乙双方同意严格遵守《反不正当竞争法》等法律法规及其他廉洁合规相关规定，承诺不得以任何形式向对方工作人员（包括其亲属或亲友）提供任何不正当利益，坚决拒绝商业贿赂及其它任何行贿舞弊、弄虚作假的商业行为。乙方承诺，若发现甲方工作人员（包括其亲属或亲友）有向乙方索取任何不正当利益等滥用职权、谋求私利的行为，应及时向甲方举报（深粮控股纪检监察部门举报电话：    ；举报邮箱：    并积极配合甲方进行调查取证。

第十九条 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因无法履行或迟延履行合同时，应在不可抗力事件发生之日起7个工作日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，并向对方提交有关机构出具的不可抗力证明，据此，合同双方可协商合同的履行或终止，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第二十条 其他

20.1合同的任何修改、变更或权利义务的转让等均须经合同双方确认并签章，本合同另有约定的除外。本合同未尽事宜，依照有关法律、法规规定执行，法律、法规未作规定的，双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

20.2本合同联系方式适用于双方往来联系、通知文件送达及争议解决时法律文书送达。如需变更，应在变更前10日书面通知对方。因迟延通知而造成的损失，由过错方承担。双方同意按如下方式确定送达时间：（1）以专人递送的，接收人签收之日视为送达；（2）以特快专递形式发出的，发往本市市内的，发出后第2日视为送达。发往内地其他地区的，发出后第3日视为送达；对方拒收的，视为送达；（3）以电子邮件等有效电子数据方式发出的，发送方成功发出之时视为送达；（4）以传真方式发出的，以发件方发送后打印出的发送确认单所示时间视为送达 。本合同项下的通知自送达之日发生效力。

20.3本合同自双方法定代表人（/分公司负责人）或其授权代表人签字或盖章，并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。本合同正本一式     份，甲方执   份，乙方执    份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

附件1、工程量清单及计价表

附件2、廉洁协议

附件3、施工安全生产管理协议书

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人（分公司负责人）             法定代表人（分公司负责人）

或授权代表人（签字）：                 或授权代表人（签字）：

日期：   年   月   日                  日期：   年   月   日

附件1:

工程量清单及计价表

附件2：

廉洁协议

甲方：

乙方：

主合同/协议名称：

主合同/协议编号：

为进一步推进廉洁合规建设，督促甲乙双方遵循廉洁自律准则，规范从业行为，防止发生谋取不正当利益的违法违纪行为，根据相关法律法规，经双方协商一致，达成如下协议，以供双方共同遵守。

- 甲乙双方责任

- 甲、乙双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和主合同/协议中另有规定除外），严格依法依规办事，不得违反国家法律法规，不得违反国资监管规定和甲、乙双方规章制度，自觉按已签订的合同/协议办事，不得损害双方权益。

- 自觉做好廉洁合规建设，开展廉洁从业教育，在施工场所显眼处设立廉洁告示牌，公示举报方式（电话、邮箱、网站等），监督并督促所在单位员工认真履职尽责。

- 发现对方在业务活动中有违反廉洁从业相关规定的行为，应坚决予以制止，并及时向对方单位或纪检监察部门举报，影响合同/协议履行的，可按合同/协议中关于解除合同/协议的相关约定处置。

第二条  甲方义务

甲方需正确履职尽责，清正廉洁，反对任何滥用职权、谋求私利的行为。

- 甲方应向乙方宣贯本单位廉洁合规相关规定，公告本单位及深粮控股纪检监察部门举报方式，由专人受理举报，并对举报信息严格保密。

1.举报电话：      （深粮控股纪检监察部门举报电话）；       （甲方举报电话）。

2.举报邮箱：           （深粮控股纪检监察部门举报邮箱）；             （甲方举报邮箱）。

（二）甲方工作人员严禁在合同履行过程中故意刁难、吃拿卡要，不得以违规发放津贴、补贴、奖金等任何形式向乙方输送利益，并以此谋利。

（三）甲方工作人员严禁利用职权或职务上的影响为自身或配偶、子女及其配偶等亲属、身边工作人员或特定关系人谋取私利，不得向乙方收取任何可能影响公正执行职权的礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物；不得参加乙方组织的可能影响公正行使职权的宴请、旅游、健身等高消费娱乐活动。

（四）甲方工作人员不得纵容、默许配偶、子女及其配偶等亲属、身边工作人员和其他特定关系人利用甲方声誉、甲方工作人员职权或职务上的影响向乙方谋求私利。

（五）甲方工作人员不得以考察、学习、培训、研讨等名义变相要求乙方安排高消费活动。

（六）甲方及其工作人员不得借用或占用乙方的钱款、住房、车辆等，不得与乙方及工作人员有民间借贷等金融活动。

（七）甲方工作人员不得要求或接受乙方为其装修住房、婚丧嫁娶、家属和子女经商、就业、上学、出国出境、旅游等提供便利。

（八）甲方工作人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与双方已签订合同相关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（九）甲方工作人员不得在乙方报销任何应当由其所在单位或个人支付的费用。

（十）甲方工作人员不得有其他滥用职权、谋求私利的行为。

第三条 乙方义务

乙方应以安全、节约、高质量完成工程任务为目标，自觉遵规守矩，照章办事。

（一）乙方应向本单位工作人员宣贯并遵守甲方廉洁合规相关要求，公告本单位、上级纪检监察部门（如有）举报方式，由专人受理举报，并对举报信息严格保密。

1.举报电话：            （乙方举报电话）。

2.举报邮箱：           （乙方举报邮箱）。

（二）乙方不得搞钱、权、色交易“围猎”甲方工作人员，严禁以任何形式损害甲方合法权益。

（三）乙方不得向甲方工作人员及其家属、亲友等赠送礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物，不得安排旅游、健身、娱乐等高消费娱乐活动。

（四）乙方不得将钱款、住房、车辆等借给或赠送给甲方工作人员。

（五）乙方不得为甲方工作人员及其亲属、亲友、特定关系人的住房、车辆、婚丧嫁娶、经商、就业、上学、出国出境、旅游等提供便利。

（六）乙方不得报销任何应当由甲方或甲方工作人员支付的费用。

（七）乙方不得接受或安排甲方工作人员的家属或亲友从事与双方已签订合同相关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（八）乙方不得与甲方聘请的第三方机构或单位串通损害甲方权益。

（九）乙方不得与甲方工作人员、甲方聘请的第三方机构有私下交涉、行贿舞弊、弄虚作假的其他行为。

- 违约责任

（一）甲、乙方工作人员违反本协议约定的，应按照管理权限，依据有关规定进行处理；涉嫌犯罪的，移交司法追究相关责任。

（二）乙方违反本协议约定，给甲方造成经济利益、商誉等直接、间接损失的，应承担赔偿责任，甲方可视情况做出解除主合同/协议处理，因此所造成的损失，由乙方承担。

（三）乙方违反本协议约定，给甲方造成不良影响的，经深粮控股工程招标领导小组会议审议同意，纳入禁止准入名单，在深粮控股官网上通报，且不得再承接深粮控股及其下属单位的任何项目，同时甲方视情况向上级工程建设主管部门提出处罚建议。

第五条 协议法律效力

本协议作为工程主合同/协议的附加协议，并与之具有同等法律效力。

第六条 协议生效

本协议自双方盖章签字之日起生效。

第七条 协议份数

本协议一式     份，甲方执    份，乙方执     份，并报上级纪检监察部门（如有）备案。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：        法定代表人或授权代表（签字）：

日期：       年   月   日                日期：       年   月   日

附件3:

施工安全生产管理协议书

甲方：

乙方:

乙方营业执照证号：

经甲乙双方充分协商，现确定乙方承包甲方厂区：            (合同编号:             )

为了做好作业中的安全工作，经甲乙双方商讨，特约定如下安全协议：

1、乙方必须严格按照作业技术规范和操作规程进行作业；

2、乙方必须制定防火、防爆及安全作业防护措施，遵守和执行防火、防爆安全作业、文明作业和深夜作业等有关规定；

3、在作业期间，应保证甲方财产和设施完好无损，否则照价赔偿；

4、甲乙双方代表负责、协调沟通作业过程中的监督、检查、安全工作，非甲方代表同意，乙方不得有本协议或合同授权以外的活动；

5、乙方在作业过程中必须保持甲方工作场所的卫生，不得妨碍甲方的日常生产经营运作；

6、作业完毕，乙方做好清场工作后方可将承包项目交检验，否则甲方有权拒检；

7、乙方在作业过程中必须严格执行以上规定。在作业过程中所发生的火灾、人员伤亡、第三方人员伤亡与损失等一切事故，或被有关部门处罚，由乙方负无过失责任，甲方负相应的过失责任。

本协议有不尽事项，甲乙双方可以友好协商解决。

本协议一式      份，甲方执    份，乙方执    份。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：      法定代表人或授权代表（签字）：

日期：      年   月   日                   日期：      年   月