## 表-02 工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称：福南社区福田大厦消防设施及休闲空间提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费
1 | 福南社区福田大厦消防设施及休闲空间提升项目 | 308774.63 |  | 10383.97 | 3659.94
| 工程建设其他费 | 2200.07
设备及工器具购置费
合 计 |  | 310974.7 |  | 10383.97 | 3659.94
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：福南社区福田大厦消防设施及休闲空间提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 材料设备 暂估价 (元) | 安全文明 施工措施费 (元) | 规费 (元)
1 | 福南社区福田大厦消防设施及休闲空间提升项目 | 308774.63 |  | 10383.97 | 3659.94
暂列金额
专业工程暂估价
专业工程结算价
| 合 计 | 308774.63 |  | 10383.97 | 3659.94
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。

## 表 15 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：福南社区福田大厦消防设施及休闲空间提升项目 |  | 标段： |  | 第 1 页，共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额(元) | 备注
合 计
注：本表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额。

## 表 16 工程建设其他费表
工程建设其他费计价表
工程名称：福南社区福田大厦消防设施及休闲空间提升项目 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页，共 1 页
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 合价
1 | 勘察设计费 |  | 元
2 | 工程检测费 |  | 元
2.1 | 基桩检测 |  | 元
2.2 | 地基基础检测 |  | 元
2.3 | 锚栓（植筋）抗拔、抗剪试验 |  | 元
2.4 | 钢结构探伤检测 |  | 元
2.5 | 钢网架构变形检测 |  | 元
2.6 | 建筑幕墙及建筑外窗气密性、水密性、风压变形性能检测 |  | 元
2.7 | 外墙饰面砖粘结强度检测 |  | 元
2.8 | 建筑物沉降、变形检测 |  | 元
2.9 | 室内环境质量检测 |  | 元
2.10 | 智能建筑检测 |  | 元
2.11 | 建筑节能检测 |  | 元
3 | 其他检验费 |  | 元
4 | 城市道路临时占用费 |  | 元
5 | 城市道路挖掘修复费 |  | 元
6 | 临时占用绿地费 |  | 元
7 | 绿化补偿（赔偿）费 |  | 元
8 | 工程保险费 |  | 元 |  |  |  | (含税建安工程造价+设备及工器具购置费)×工程保险费费率(房建工程参考范围0.8~3.0‰；市政工程参考范围1.0~7.0‰；轨道交通与综合管廊工程参考范围1.2~9.0‰；详见《深圳市建设工程计价费率标准(2023)》)
9 | 弃土场受纳处置费 |  | 元 | 46.81 | 47 | 2200.07 | 深建价[2013]3号
10 | 其他费 |  | 元
合 计 | [5 empty] | 2200.07

## 表 17 设备及工器具购置费计价表
设备及工器具购置费计价表
工程名称：福南社区福田大厦消防设施及休闲空间提升项目 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页，共 1 页
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 合价
合 计

## 表 02 工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称：福南社区福田大厦消防设施及休闲空间提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 暂估价(元) | 安全文明施工措施费(元) | 规费(元)
1 | 福南社区福田大厦消防设施及休闲空间提升项目 | 308774.63 |  | 10383.97 | 3659.94
合 计 |  | 308774.63 |  | 10383.97 | 3659.94
注：本表适用于工程项目招标控制价或投标价的汇总。

## 表 03 单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：福南社区福田大厦消防设施及休闲空间提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 材料设备 暂估价(元) | 安全文明施工措施费(元) | 规费(元)
1 | 福南社区福田大厦消防设施及休闲空间提升项目 | 308774.63 |  | 10383.97 | 3659.94
合 计 |  | 308774.63 |  | 10383.97 | 3659.94
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标价的汇总。

## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：福南社区福田大厦消防设施及休闲空间提升项目 |  | 标段：福南社区福田大厦消防设施及休闲空间提升项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 280437.53
1.1 | 拆除工程 |  | 16941.1
1.2 | 新建工程 |  | 263496.43
2 | 措施项目费 |  | 14574.87
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 |  | 608.96
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 10383.97
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费 |  | 3581.94
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 3659.94
5 | 不含税建安工程造价 |  | 298672.34
6 | 应纳税费 |  | 10102.29
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 9019.9
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 1082.39
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 308774.63
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：福南社区福田大厦消防设施及休闲空间提升项目 |  |  | 标段：福南社区福田大厦消防设施及休闲空间提升项目 |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
拆除工程
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:围墙拆除 2.拆除高度:2m 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m3 | 5.74 | 268.08 | 1538.78
2 | 050105B001001 | 苗木俢剪 | 1.苗木种类:修剪大树枝干 2.胸径或干径:40cm 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 株 | 1 | 1889.27 | 1889.27
3 | 041001007001 | 拆除砖石结构 | 1.名称:拆除树池 2.类型:砖砌体 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m3 | 0.55 | 290.79 | 159.93
4 | 041001006001 | 拆除管道 | 1.名称:拆除黄色锈蚀金属管道 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 8.16 | 28.36 | 231.42
5 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.名称:路面锯缝 2.其他未尽事宜详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 52.62 | 6.06 | 318.88
6 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土 2.厚度:30cm 3.拆除方式:综合考虑 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 135.06 | 38.23 | 5163.34
7 | 011110B003001 | 楼地面清洗 | 1.名称:花岗岩地面清洗 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 18.85 | 8.54 | 160.98
8 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1.名称:拆除不锈钢圆管栏杆 2.高度:1.1m 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 13.25 | 36.08 | 478.06
9 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑废渣 2.运距:25KM 3.其他说明:含装车 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m3 | 46.81 | 149.55 | 7000.44
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 16941.1
新建工程
路面
彩色EPDM地面
本页小计 | [6 empty] | 16941.1
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：福南社区福田大厦消防设施及休闲空间提升项目 |  |  | 标段：福南社区福田大厦消防设施及休闲空间提升项目 |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
10 | 040203009001 | 弹性面层 | 1.材料品种:彩色EPDM地面 2.厚度:20mm 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 76.04 | 201.85 | 15348.67
11 | 040202003001 | 水泥稳定土 | 1.找平层:30mm水泥砂浆找平 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 76.04 | 26.6 | 2022.66
12 | 040202003002 | 水泥稳定土 | 1.水泥含量:C30混凝土结构层 2.厚度:150mm 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 76.04 | 113 | 8592.52
13 | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.水泥含量:6%水泥石粉渣稳定基层 2.厚度:150mm 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 76.04 | 91.92 | 6989.6
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 32953.45
花岗岩地面
14 | 040203008001 | 块料面层 | 1.块料品种、规格:烧面深灰麻花岗岩地面 2.规格:830*600*30mm 3.粘层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 34.83 | 299.18 | 10420.44
15 | 040203008002 | 块料面层 | 1.块料品种、规格:烧面深灰麻花岗岩地面 2.规格:600*280*30mm 3.粘层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 1.78 | 304.55 | 542.1
16 | 040202003003 | 水泥稳定土 | 1.水泥含量:C15混凝土结构层 2.厚度:100mm 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 34.83 | 76.88 | 2677.73
17 | 040202015002 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.水泥含量:6%水泥石粉渣稳定基层 2.厚度:150mm 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 34.83 | 91.9 | 3200.88
18 | 040402018001 | 施工缝 | 1.类别:缩缝 2.材料品种、规格:沥青油膏 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 9.95 | 12.16 | 120.99
本页小计 | [6 empty] | 49915.59
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：福南社区福田大厦消防设施及休闲空间提升项目 |  |  | 标段：福南社区福田大厦消防设施及休闲空间提升项目 |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 16962.14
沥青路面
19 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:40厚细粒式沥青混凝土 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 60.76 | 95.7 | 5814.73
20 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:60厚粗粒式沥青混凝土 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 60.76 | 110.44 | 6710.33
21 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1.材料品种:乳化沥青透层 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 60.76 | 5.34 | 324.46
22 | 040202015003 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.水泥含量:6%水泥石粉渣稳定基层 2.厚度:150~200mm 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 60.76 | 110.79 | 6731.6
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 19581.12
平道牙
23 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.名称:光面灰麻花岗岩平路牙 2.基础、垫层：材料品种、厚度:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.规格:600*300*150mm 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 6.5 | 291.58 | 1895.27
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 1895.27
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 71391.98
树池
24 | 040204007001 | 树池砌筑 | 1.名称:树池 2.树池尺寸:400*450mm 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 1 | 9001.95 | 9001.95
25 | 040308003001 | 镶贴面层 | 1.材质:光面中灰麻花岗岩（侧边） 2.规格:400*200*20mm 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 3.68 | 296.51 | 1091.16
本页小计 | [6 empty] | 31569.5
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：福南社区福田大厦消防设施及休闲空间提升项目 |  |  | 标段：福南社区福田大厦消防设施及休闲空间提升项目 |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
26 | 040308003002 | 镶贴面层 | 1.材质:光面中灰麻花岗岩压顶 2.规格:280*200*50mm 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 1.09 | 508.3 | 554.05
27 | 040308003003 | 镶贴面层 | 1.材质:光面中灰麻花岗岩压顶 2.规格:400*200*50mm 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 2.12 | 508.3 | 1077.6
28 | 040501004001 | 塑料管 | 1.名称:DN75塑料管 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 1 | 41.91 | 41.91
29 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | 1.基层类型、部位:树池 2.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5防水水泥砂浆 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 11.96 | 115.29 | 1378.87
30 | 010404001001 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:C15混凝土垫层 2.厚度:100mm 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m3 | 0.66 | 483.47 | 319.09
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 13464.63
栏杆及广告标牌
31 | 011503001004 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.名称:不锈钢栏杆一 2.栏杆材料种类、规格:φ50*3扶手横杆、φ30*3横杆、φ50*3扶手立柱 3.高度:1100mm 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 8.85 | 547.63 | 4846.53
32 | 011503001005 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.名称:不锈钢栏杆二 2.栏杆材料种类、规格:φ50*3扶手横杆、φ30*3横杆、φ50*3扶手立柱 3.高度:1100mm 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 4.4 | 547.63 | 2409.57
33 | 011503001006 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.名称:不锈钢栏杆三 2.栏杆材料种类、规格:φ50*3扶手横杆、φ30*3横杆、φ50*3扶手立柱 3.高度:1100mm 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 4.4 | 547.63 | 2409.57
本页小计 | [6 empty] | 13037.19
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：福南社区福田大厦消防设施及休闲空间提升项目 |  |  | 标段：福南社区福田大厦消防设施及休闲空间提升项目 |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
34 | 050307009001 | 标志牌（暂定价） | 1.名称:定制消防宣传广告标牌 2.规格:1000mm×1800mm×100mm 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 4 | 7553.43 | 30213.72
35 | 050307009002 | 标志牌（暂定价） | 1.名称:立体消防科普宣传标牌 2.规格:4000mm×1500mm×10mm 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 1 | 12871.17 | 12871.17
36 | 050307009003 | 宣传广告（暂定价） | 1.名称:白色雪弗板 2.规格:5mm 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 26.02 | 80 | 2081.6
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 54832.16
其它设备
37 | 040205006001 | 标线 | 1.材料品种:黄色热熔消防线 2.厚度:3mm 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 1.2 | 70.2 | 84.24
38 | 040805002001 | 照明灯 | 1.名称:庭院照明灯 2.灯杆材质、高度:综合考虑 3.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:C25混凝土基础 4.预埋:预埋螺栓 5.接地:50*50*6角钢 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 套 | 1 | 2803.42 | 2803.42
39 | 040205B001001 | 摄像头安装 | 1.型号:摄像头安装 2.规格:综合考虑 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 1 | 2800 | 2800
40 | 040205014001 | 微型消防站（暂定价） | 1.类型:微型消防站 2.规格:4.5*0.6*2m 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 套 | 1 | 50000 | 50000
41 | 040205014002 | 消防器材（暂定价） | 1.类型:消防器材 2.内容:含灭火器、防烟面罩、消火栓、水带、水枪等 | 套 | 1 | 15000 | 15000
42 | 050307009004 | 宣传广告（暂定价） | 1.名称:白色雪弗板 2.规格:5mm 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 9 | 80 | 720
本页小计 | [6 empty] | 116574.15
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：福南社区福田大厦消防设施及休闲空间提升项目 |  |  | 标段：福南社区福田大厦消防设施及休闲空间提升项目 |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
43 | 050307001001 | 健身器材（暂定价） | 1.名称:双位智能揉推器 2.规格:2420*1220*3215 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 1 | 9800 | 9800
44 | 050307001002 | 健身器材（暂定价） | 1.名称:太空漫步机 2.规格:综合考虑 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 1 | 9500 | 9500
45 | 050307001003 | 健身器材（暂定价） | 1.名称:扭腰器 2.规格:综合考虑 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 1 | 8000 | 8000
46 | 050307001004 | 健身器材（暂定价） | 1.名称:蹬力训练器 2.规格:综合考虑 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 1 | 8600 | 8600
47 | 050307001005 | 健身器材（暂定价） | 1.名称:双位智能椭圆机 2.规格:综合考虑 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 1 | 9500 | 9500
48 | 050307001006 | 不锈钢垃圾桶（暂定价） | 1.名称:不锈钢垃圾桶 2.规格:1.2*0.6*1m 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 1 | 2500 | 2500
49 | 050305002001 | 座椅（暂定价） | 1.名称:防腐木座椅 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 套 | 3 | 1500 | 4500
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 123807.66
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 263496.43
本页小计 | [6 empty] | 52400
合 计 | [6 empty] | 280437.53

## 表 10 措施项目清单与计价汇总表
措施项目清单与计价汇总表
工程名称：福南社区福田大厦消防设施及休闲空间提升项目 |  | 标段：福南社区福田大厦消防设施及休闲空间提升项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费 |  | 10383.97
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算) |  | 5745.46
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项) |  | 3500
1.2.1 | 施工临时围挡费 |  | 3500
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 1138.51
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工增加费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 |  | 608.96
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 3581.94
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 围堰
14.2 | 筑岛
14.3 | 便道
14.4 | 便桥
14.5 | 洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施
14.6 | 驳岸块石清理
14.7 | 地下管线交叉处理
14.8 | 行车、行人干扰增加
14.9 | 轨道交通工程路桥
14.10 | 市政基础设施施工监测、监控、保护
15 | 其他
合 计 |  |  | 14574.87
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表 11 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：福南社区福田大厦消防设施及休闲空间提升项目 |  | 标段：福南社区福田大厦消防设施及休闲空间提升项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元) | 备注
1 | 材料设备暂估价 |  |  | 明细详见表11-1
2 | 计日工 |  |  | 明细详见表11-2
3 | 总承包服务费
4 | 发包人供应材料费 |  |  | 明细详见表11-3
合 计
注：编制招标控制价时，材料设备暂估价计入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表 11-1 材料设备暂估价计价表
材料设备暂估价计价表
工程名称：福南社区福田大厦消防设施及休闲空间提升项目 |  |  |  | 标段：福南社区福田大厦消防设施及休闲空间提升项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估单 价(元) | 结算单 价(元) | 价差(元) | 合价(元)
本页小计
合 计
注：编制招标控制价时，由招标人填写材料信息，并在备注栏说明暂估价的材料设备拟用在哪些清单的清单项目上，投标人应将上述材料设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 表 11-2 计日工表
计日工表
工程名称：福南社区福田大厦消防设施及休闲空间提升项目 |  |  | 标段：福南社区福田大厦消防设施及休闲空间提升项目 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
合 计
注：1.本表项目名称、数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，计入投标总价中。 2.竣工结算时，表中"暂定数量"变更为"结算数量"。

## 表 11-3 发包人供应材料（设备）明细表
发包人供应材料（设备）明细表
工程名称：福南社区福田大厦消防设施及休闲空间提升项目 |  |  | 标段：福南社区福田大厦消防设施及休闲空间提升项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注
合 计

## 表 14 规费、应纳税费项目清单与计价表
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称：福南社区福田大厦消防设施及休闲空间提升项目 |  | 标段：福南社区福田大厦消防设施及休闲空间提升项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)中的人工费 | 18 | 3659.94
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计 |  | 10102.29
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费 | 3.02 | 9019.9
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额 | 12 | 1082.39
合 计 |  |  |  | 13762.23