

深圳市燃气集团股份有限公司

采购文件

（2025年范本）




项目名称：深燃机实验室及产线设计项目 

项目编号： QJCG-GZHA-2026-008 

采 购 人：赣州市华安能源技术有限公司



2026年7月
采购文件

第 2 页 共 37 页
目  录

第一章 采购公告/采购邀请函
第二章 响应人须知前附表
第三章 采购程序
第四章 合同样式及条款
第五章 项目采购需求
第六章 响应文件格式


第一章  采购公告/采购邀请函

根据深圳市国资委相关规定，单项合同估算价2万元以上的公开采购、邀请采购均需在深圳阳光采购平台发布采购公告和结果公示，采购项目信息和结果公示信息详见深圳阳光采购平台公告信息。



采购公告（公开采购适用）

深燃机实验室及产线设计项目（项目编号：QJCG-GZHA-2026-008）已具备采购条件，采购人为赣州市华安能源技术有限公司，资金来源为自筹。现进行☑公开询价□公开竞争性谈判，采购供应商资格要求详见深圳阳光采购平台公告信息。
一、项目概况
采购项目信息详见深圳阳光采购平台（公告网址为：https://ygcg.szexgrp.com/）和本项目采购文件。
1.服务期：25日历日。
2.服务地点：包括但不限于深圳市。
3.本项目设置最高限价，最高限价为15万元人民币（含税），响应人报价高于最高限价的，其响应将被否决。
二、响应人资格及信誉要求
（一）响应人资格相关要求
[bookmark: _GoBack]1.须为在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。
证明材料：提供有效的营业执照或事业单位法人证书或其他主体证明文件扫描件（若响应人为分公司，需同时提供总公司的营业执照及授权盖章证明文件）。详见第六章响应文件格式。
2.响应人具备以下任一由建设行政主管部门核发、且在有效期内的资质证书：①工程设计综合资质甲级②工程设计建筑行业甲级资质③工程设计建筑行业（建筑工程）乙级资质以上（含乙级）。
证明材料：提供工程设计资质证书扫描（复印）件。	
3.业绩要求：至少拥有一项大于或等于1500平方厂房装修设计面积的业绩或装修设计费金额超过7.5万以上（含7.5万）的设计项目。
证明材料：提供合同封面、合同内容页、合同金额页、合同签署页等关键页复印（扫描）件，合同内容需体现上述项目特征，若合同无法体现上述项目特征的，可提供其他证明材料复印（扫描）件，如提供加盖业主单位公章的相关证明材料。
[bookmark: OLE_LINK11]（二）响应人关联关系要求
1.不同投标人的法定代表人、单位负责人、主要经营负责人、董事长、总经理、项目投标授权代表人、项目负责人（项目经理）、主要技术人员、投标文件编制人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险的；不同投标人存在直接控股、管理关系的。如发现存在上述情形，投标人初步评审不通过，不得参与本次采购活动。
2.存在股权关联关系或董事长、经理、董事交叉任职的投标人谨慎同时参与本项目。经评审判定与其他投标人存在股权关联关系且可能影响公正性的，评审委员会可以组织澄清，当部分相关单位自愿退出后其中只剩1家单位时,评审委员会可接受该单位；或评审委员会可以拒绝所有相关单位。
证明材料：响应人提供“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）主要信息截图，同时按第六章投标文件格式提供《供应商基本情况表》，且提供《供应商基本情况表》涉及人员近三个月连续在投标单位（含投标单位的分公司）的社会保险缴纳证明（（不含投标当月）社保从公告发布之日起倒推，如有特殊情况可以往前顺延一个月，新成立不足三个月的公司按照成立时间提供）。如发现与响应人递交信息不一致或存在可能影响公正性的关联关系，以评审委员会最后评审结果为准。
注：
1.《供应商基本情况表》除法定代表人、单位负责人外，其他人员均需按照要求提供社会保险缴纳证明；
[bookmark: OLE_LINK2]2.股权关联关系：一方持有另一方的股份总和达到 25% 以上，或双方同为第三方所持有的股份达到 25% 以上，即构成股权关联关系。
3.根据《中华人民共和国公司法》，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。
（三）响应人具有良好的信誉，不得存在下列情形之一（以下网站涉及项目所在地的以深圳举例，可根据项目所在地实际情况进行调整）：
响应人应当具有良好的信誉，拒绝有下列情形之一的企业或者从业人员参与投标：
1.响应人企业或其法定代表人被列入“失信被执行人”的。
证明材料：
按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致，同时提供以下网站截图证明：
“中国执行信息公开网”中投标企业或其法定代表人没有被列入“失信被执行人”（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）。
2.近3年内（从采购公告发布之日起倒算）供应商或者其法定代表人有行贿犯罪记录的。 
证明材料： 
按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致，同时提供以下网站截图证明：
“中国裁判文书网”网站（https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181029CR4M5A62CH/index.html）-无行贿相关案由。
3.近2年内（从采购公告发布之日起倒算）供应商有无正当理由放弃集团公司成交项目、不接受采购文件中合同主要条款、不履行合同义务或单方面终止合同的。 
证明材料：
按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致。
4.近1年内（从截标之日起倒算）因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到本招标项目的所在地建设、交通或者财政部门行政处罚的。 
证明材料：
按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致，同时提供以下网站截图证明：
（1）“深圳市交通运输局”网站（https://jtys.sz.gov.cn/）-政务公开-信用信息双公示-行政处罚；
（2）“深圳市政府采购监管网中国政府采购网深圳分网”网站（http://zfcg.sz.gov.cn/cgjg/cfgg/）-网站首页-采购监管-诚信档案-入口查询行政处罚记录；
（3）“深圳公共资源交易公共服务平台”（https://www.szggzy.com/static/index.html）-监管信息-交易曝光台及其他监管信息。
5.因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被本招标项目的所在地建设部门给予红色警示且在警示期内的。
证明材料：
按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致，同时提供以下网站截图证明：
（1）“深圳市住房和建设局”网站（https://zjj.sz.gov.cn/ztfw/gcjs/cxda_zjhhsjs/index.html）-红色警示；
（2）“深圳市住房和建设局”网站（https://zjj.sz.gov.cn/xxgk/ztzl/sgs/index.html）-行政处罚；
6.拖欠工人工资被本招标项目的所在地有关部门责令改正而未改正的。 
证明材料：
按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致。
7.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 
证明材料：
按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致。
8.被列入集团公司黑名单的或暂停承包资格的。   
证明材料：
按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致。
9.依法应当拒绝投标的其他情形。 
证明材料：
按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致，同时提供以下网站截图证明：
（1）“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）-行政处罚信息；
（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）-行政管理信息查询-严重失信主体名单查询-行政处罚。
说明：
1.针对上述拒绝参与情形，响应人应按照对应网址渠道进行查询，并提供对应网址查询截图（若项目所在地在深圳市外的，相关网址查询以第六章投标文件格式要求的网址为准）
2.响应人针对上述网址信息，提供对应网站查询截图，相关信息以本项目开标前两个工作日内的查询结果为准。（中标候选人公示期间，采购人及招标代理机构有权对中标候选人的上述网址信息进行复核，若发现中标候选人存在上述否决情形的，采购人有权取消其中标资格。）。
3.上述证明材料要求，若因查询平台系统故障或访问限制等客观原因导致无法正常查询的，投标人须提供查询页面的实时截图并附上说明。评审委员会可在截标评审当日查询复核，如与投标人递交信息不一致，以评审委员会最后评审结果为准。

[bookmark: OLE_LINK6]（四）利害相关方投标：接受□，不接受☑。
采购人可接受与其存在利害关系单位的投标，但在评审委员会评审合格响应人中，按照报价由低往高排序，该利害关系单位的排位未在前1/2（含与其中报价差价不超过1%的响应人）人数时，不得确定其为中标人。
三、采购文件的获取
（一）采购文件获取时间：详见深圳阳光采购平台公告信息。
（二）采购文件获取地点：详见深圳阳光采购平台公告信息。
（三）采购文件费用：免费获取。除按采购文件规定需提交保证金外，采购人不收取任何费用。
四、响应文件的递交要求
（一）响应文件递交截止时间：详见深圳阳光采购平台公告信息。
（二）响应文件递交地点：详见深圳阳光采购平台公告信息。
（三）递交方式：
鼓励响应人通过现场递交的方式递交响应文件。如响应人通过快递方式寄送纸质响应文件务必慎重选择快递单位且充分预留寄送时间，并在送达后与收件人确认。如因快递寄送问题或未及时联系收件人，导致未在递交截止时间前确认送达指定地点的，采购人将按逾期送达处理，不良后果由响应人自行承担。邮寄地址即文件递交地址，收件人：姚旭，联系电话：15860783035。
※响应文件现场递交的人员需现场提供法人授权委托书和近三个月连续在响应单位（含响应单位的分公司）的社会保险缴纳证明（无需密封包装，不含投标当月），社保从公告发布之日起倒推，如有特殊情况可以往前顺延一个月，新成立不足三个月的公司按照成立时间提供）；响应文件通过邮寄方式递交，与其他响应文件邮寄信息相同或与其他响应文件授权代表为同一人的其文件将作否决响应处理。
（四）出现以下情形时，采购人不予接收响应文件：
1.逾期送达或者未送达指定地点的；
2.未按照采购文件要求密封的；
3.现场递交文件人员未提供授权或社保信息与响应单位不一致的；
4.响应文件邮寄信息相同或者同一人递交多份响应文件的。
（五）本项目将于上述同一时间、地点进行公开唱价（竞争性谈判项目不唱价），采购人邀请响应人的法定代表人或者其委托的授权代表人准时参加。
五、联系方式
有关此次采购事宜，可按照下列联系方式咨询：
采购人：赣州市华安能源技术有限公司
地  址：深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦B座11楼
联系人：姚旭（招标经理） 刘玉婷（项目经理）
电  话：15860783035   15874239336
邮  箱：yaoxu@szgas.com.cn

采购人：赣州市华安能源技术有限公司
2026年7月31日


第二章  响应人须知前附表
	序号
	内容
	规定

	1
	采购项目内容及范围
	详见第五章项目采购需求。

	2
	★响应报价具体要求
	1.本项目最高限价详见采购文件第一章【采购公告/采购邀请函】，响应人响应报价高于最高限价的，其响应将被否决。
2.报价需响应采购文件“第五章项目采购需求”规定的所有内容，包括但不限于规费、税金6%，响应人不得拒绝采购人为完成采购需求可能额外增加的内容。
☑以固定总价形式报价，除合同另有约定外结算时不随物价水平以及政策变化等因素的变化而调整。
□以暂定总价形式报价，结算时以报价单价结算。“第五章项目采购需求”中采购量仅为报价参考，最终以实际使用为准。

	3
	成交候选人的数量
	☑本项目确定 1名成交候选人；
□本项目N名成交候选人。成交候选人份额计算原则如下：xx（如：2名成交人的份额分配为高报价人份额=40%-2×（高报价-低报价）/低报价+2×（高报价人得分-低报价人得分）/高得分。关于份额分配计算公式的特殊约定： 
1）采用综合评分的项目，公式中的得分是指不包含投标报价的评审得分，即为综合评审总得分减去投标报价得分。当报价相同时，公式中“高报价人”则调整为“低得分人”，“低报价人”调整为“高得分人”。当报价和得分均相同时，则平分份额。  
2）采用最低价法的项目，公式去掉“2×（高报价人得分-低报价人得分）/高得分”部分。当报价相同时，则平分份额。
3）按公式计算后，成交人份额低于25%时，则确定其份额为25%。）

	4
	采购文件实质性要求的标识
	采购文件中标识“★”的条款，均为实质性条款，响应人任何不满足实质性条款的响应均将被否决。

	5
	采购文件份数要求
	递交一份正本，两份副本，一份U盘电子文件（盖章扫描文件），正本和副本的封面标记“正本”或“副本”的字样。一旦正本和副本、电子文件不符，将以正本文件为准。正本、副本、电子标书统一密封包装。

	6
	★响应文件的盖章或者签字
	[bookmark: OLE_LINK9]1.响应文件按第六章响应文件格式要求在“法定代表人（负责人）身份证明”的响应人名称落款处，加盖企业公章。
2.响应文件按第六章响应文件格式要求在“法定代表人（负责人）授权委托书”的响应人名称落款处，加盖企业公章并由法定代表人（负责人）和其委托的授权代表人双方签字。
3.如使用依照国家行政部门要求已备案的投标专用章、业务专用章，应提供所使用印章的合法备案证明或完整的授权证明文件（复印件需加盖企业公章）。
4.响应文件按第六章响应文件格式中（“法定代表人（负责人）身份证明、法定代表人（负责人）授权委托书”除外）有响应人名称落款、法定代表人或其委托代理人签字落款的文件，均需加盖企业公章或由法定代表人或其委托的授权代表人签字，所有签字处均指手写签字或签名章/印章，不得以打印体代替。

	7
	★响应文件初步评审要求
	经评审委员会认定，响应人有以下情形之一，评审委员会应当否决其响应文件：
1.不同响应人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
2.不同响应人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
3.不同响应人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异或报价组成异常一致；
4.不同响应人的投标文件相互混装；
5.不同响应人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
6.响应人以他人名义投标，串通投标，以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标；
7.不同响应人的投标文件错漏之处一致的；
8.经认定的其他围标、串标投标情形。

	8
	★响应文件真实性要求
	1、响应人递交的响应文件须真实。评审委员会有权通过相关官方网站进行证书核验工作，如评审委员会发现响应文件弄虚作假，将作应答否决处理。
2、响应人提供的响应文件所有内容均须原件备查，如在规定的时间内无法提供原件则视为弄虚作假行为。 

	9
	异议、投诉、答疑及澄清
	1、异议截止时间：详见深圳阳光采购平台公告信息。
2、答疑、澄清时间：详见深圳阳光采购平台公告信息。
3、响应人需以书面形式（加盖公章）扫描发送邮件至采购人联系邮箱，并电话告知联系人。
4、我司在收集所有响应人疑问后，将答疑或澄清回复至所有响应人用于接收本项目采购文件的电邮，响应人应在收到答复后1日内，邮件回复确认收到。
5、采购人联系方式详见采购公告（采购邀请函）。

	10
	[bookmark: OLE_LINK3]递交响应文件的响应人不足三家的处理原则
	第一次采购：在采购文件截止时间前递交响应文件的响应人不足3家，或通过资格后审的响应人不足3家，则该次采购失败。
第二次采购：在采购文件购买截止时间前递交响应文件的响应人不足3家，或通过资格后审的响应人不足3家的，可对2家响应人继续组织唱价、评审，如只有1家的响应人，则该次采购转为单一来源谈判。

	11
	发出成交通知书
	开标后30天内

	12
	采购人对采购文件的补充或修改
	无




注：成交通知书各单位需统一从深圳阳光采购平台导出并使用，同时，在采购结果确认审批完成后，应按范式要求签字盖章并存档原件。


第三章  评审程序
一、唱价环节
1.采购人在采购文件规定的递交响应文件截止时间和地点开启文件，程序如下：
（1）主持人宣布递交响应文件截止时间到；存在采购公告第四款规定情形的，采购人不予接收响应文件：
（2）响应人代表、采购人的工作人员检查响应文件密封性；
（3）采购人按响应人文件递交顺序开启响应文件，并对各响应人商务报价进行现场唱价、记录，响应人签字确认开启情况一览表。
2.采用“邮寄（快递）递交”时，若响应人未安排授权联系人参与开启环节的，视为响应人已认可开启结果并放弃开启环节异议。
3.响应人对开启环节有异议的，应当即时提出，采购人将记录有关情况并提交评标委员会表决决定。
注：谈判项目无开启环节，无需现场唱标，无需开启情况一览表。由谈判小组确认谈判策略后，邀请响应人分别进行谈判。
二、符合性评审
1.符合性评审的对象是响应人提交的响应文件，只就响应文件中所载明的情况进行评审，符合性评审的结果是“合格”或“不合格”，只有逐条对照《符合性评审表》所有评审标准“合格”的响应人方能进入下一阶段的评审，否则将导致其响应文件无效。
2.符合性评审标准
符合性评审表
	序号
	评审项目
	评审标准及证明材料
	评审标准

	1
	响应人名称
	与营业执照、资质证书等一致。
	合格/不合格

	2
	响应文件的盖章或者签字
	采购文件“响应人须知前附表”第6条规定。
	合格/不合格

	3
	采购文件实质性要求的标识
	采购文件“响应人须知前附表”第4条规定。
	合格/不合格

	4
	响应人资格条件
	采购公告/采购邀请函“二、响应人资格及信誉要求”。
	合格/不合格

	5
	[bookmark: OLE_LINK12]响应人关联关系要求及主要人员社保情况
	采购公告/采购邀请函“二、响应人资格及信誉要求”。
	合格/不合格

	6
	响应人信誉要求
	采购公告/采购邀请函“二、响应人资格及信誉要求”。
	合格/不合格

	7
	响应文件初步评审要求
	采购文件“响应人须知前附表”第7条规定。
	合格/不合格

	8
	响应文件真实性要求
	采购文件“响应人须知前附表”第8条规定。
	合格/不合格

	9
	合同条款偏离
	有对第四章“合同条款”给于实质性应答或填写偏离表，且对加“★”条款不存在负偏离。
	合格/不合格

	10
	技术条款偏离
	有对第五章“项目技术和服务要求”给于实质性应答或填写偏离表，且对加“★”条款不存在负偏离。
	合格/不合格

	11
	响应人报价
	本项目响应人报价不得超过最高限价。若报价超过应答最高限价的，或评审委员会按采购文件的要求对报价进行修正后的修正价格超过最高限价的，将作否决处理。
	合格/不合格


备注： 
1、 本表所涉及的各项证明文件皆须编入响应文件，复印件加盖响应人单位公章。本表中要求提供的相关证明文件的内容，响应人应保证清晰、准确，因证明文件无法看清导致评委会做出不利于各响应人的判断,不良后果由响应人自行承担。
2、 当本项目中标候选人公示期间收到异议时，采购人可保留在签订合同前查验中标人各项证明材料原件以及前往实地考察验证等权利。如发现中标人各项证明材料或实际情况与评审标准要求不符、存在弄虚作假等情况，采购人有权取消其中标资格、没收投标保证金、并追究赔偿及责任。
[bookmark: _Hlk190435388]3、申请人业绩证明材料要求：
（1）主体一致性：响应人提交的业绩证明材料中合同签订主体、履约主体均须与申请人名称一致。若为响应人分公司（非法人分支机构）的业绩，须提供经响应人授权且以申请人分公司名义签约并完成的业绩，并附响应人授权文件。
（2）禁止关联混用：响应人不得将母公司、兄弟公司或其他关联企业业绩作为自身业绩申报。



三、详细评审【询价（综合评分）适用】
1.评标方法
本项目采用综合评分法，对通过符合性评审的响应人，按照响应文件规定的评审标准进行量化评审，经评审排序靠前的推荐成交候选人。
2.成交候选人的确定
成交候选人的数量根据响应人须知前附表规定执行。
☑拟确定1名成交候选人，综合得分第一的，推荐为成交候选人；得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术标得分顺序排列；如技术标得分仍然相同，则采用抽签的方法确定成交候选人的排序。
□拟确定N名成交候选人，综合得分排名第一至第N的，推荐为成交候选人，各成交候选人份额计算原则按响应人须知前附表规定确定。
3.综合评审标准
综合评审包括商务标、技术标和价格标评审。评审标准详见《综合评审表》。
综合评审表
	














商务标（30分）
	企业资质
	评审标准：
响应人具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，每个认证得2分，本项最高6分。
证明材料：
提供证书复印（扫描）件加盖响应人公章，不满足要求或未提供不得分。
	6

	
	项目业绩
	评审标准：
响应人近三年内（从采购公告发布之日起倒推）大于或等于3000平方厂房装修设计面积的业绩或装修设计费金额超过15万以上（含15万）的设计项目，每提供一项业绩得3分（“响应人资格要求”处提供的业绩可计入），本项最高15分。
证明材料：
提供合同封面、合同内容页、合同金额页、合同签署页等关键页复印（扫描）件，合同内容需体现上述项目特征，若合同无法体现上述项目特征的，可提供其他证明材料复印（扫描）件，如提供加盖业主单位公章的相关证明材料。
	15

	
	企业奖项
	评审标准：
自 2024年1月 1 日至响应截止时间止，响应人已完工项目获评设计类的奖项，计分规则如下：省级及以上设计奖项，每项得 3 分；市级及以上设计奖项，每项得 2 分；其余情况不得分。
	9

	
	
	注：1.本项满分9分，最多计取3项获奖项目，承建、参建项目奖项均可计分。
	

	
	
	2.奖项发证机构须为行政主管部门或行业协会；若奖项的颁发单位非行政主管部门的，须提供颁发单位在“ 中国社会组织政务服务平台-全国社会组织信用信息公示平台 ”网站（https://chinanpo.mca.gov.cn/）查询结果网页截图，未提供不得分；
	

	
	
	3.同一项目获得多个奖项的，仅按该项目最高等级奖项计取一次分值，不重复累加。
证明材料：提供获奖证书扫描（复印）件并加盖公章，未提供不得分。
	

	技术标（40分）
	拟投入团队服务成员
	评审标准：
对拟投入本项目的建筑、结构、给排水、暖通、电气、造价专业负责人进行计分，同一人员不得兼任多个岗位，总分最高累计12分。
1. 建筑专业负责人：具备本单位注册的一级注册建筑工程师资格证书得1分；职称方面，高级及以上工程师得1分、中级工程师得0.5分，本项单人最高2分。
2. 结构专业负责人：具备本单位注册的一级注册结构工程师资格证书得1分；职称方面，高级及以上工程师得1分、中级工程师得0.5分，本项单人最高2分。
3. 给排水专业负责人：具备本单位注册的注册公用设备工程师（给水排水）资格证书资格得1分；职称方面，高级及以上工程师得1分、中级工程师得0.5分，本项单人最高2分。
4. 暖通专业负责人：具备本单位注册的注册公用设备工程师（暖通空调）资格证书得1分；职称方面，高级及以上工程师得1分、中级工程师得0.5分，本项单人最高2分。
5. 电气专业负责人：具备本单位注册的注册电气工程师（供配电）资格证书得1分；职称方面，高级及以上工程师得1分、中级工程师得0.5分，本项单人最高2分。
6. 造价专业负责人：具备本单位注册的一级注册造价工程师（土建/安装）资格证书得1分；职称方面，高级及以上工程师得1分、中级工程师得0.5分，本项单人最高2分。

证明材料：提供各专业负责人职称证书、注册资格证书复印件（或打印件）并加盖投标人公章，同时提供人员在投标单位（或其分支机构）近三个月社保缴纳证明；未提供、材料不符、人员挂靠或岗位兼任的，对应项不予计分。
	12

	
	整体设计方案 
	评审标准：
1.优秀（13-18分）：设计方案对项目场地整体功能分区规划科学、合规、布局合理，完全满足项目使用功能及招标需求；同时提供完整的初步平面设计图纸及VR效果展示，图纸标注规范、内容详实。 
2.良好（7-12分）：设计方案对项目场地规划基本满足项目使用功能及招标需求，提供初步平面设计图纸，但图纸标注内容不够完整、细节清晰度一般，整体方案无明显缺陷。
3.合格（1-6分）：设计方案功能分区存在前述两项要求的功能遗漏，未提供初步平面设计图。
证明材料：按评审要求提供相应的设计方案、配套图纸及VR展示链接，格式自拟。其中设计方案、配套图纸须加盖响应人公章，VR展示链接无需盖章。

	18

	
	设计进度与后续服务计划
	评审标准：
1. 优秀（8-10分）：具备完善的设计全周期进度计划，各服务节点精确到天，完整覆盖方案修改、施工图交付、现场技术交底、全过程施工配合等全部工作内容；后续服务保障体系完善、响应机制清晰、时效承诺明确，明确项目服务响应时效不超过24小时，全面保障项目推进。
2. 良好（4-7分）：设计进度计划完整规范，后续现场服务、技术保障安排清晰明确，明确项目服务响应时效不超过24小时，整体服务方案可满足项目建设基本需求。
3. 合格（1-3分）：仅提供粗略的设计进度节点，进度规划不完善，后续服务内容、保障措施模糊，服务响应机制不健全。
证明材料：按评审要求提供相应的响应方案，格式自拟，加盖响应人公章，未提供或不满足要求不得分。
	10

	价格标
（30分）
	响应报价
	将所有通过符合性评审的响应人的响应报价的平均值下浮5%作为基准价，该基准价对应的分值为30分。将响应人的响应报价与基准价进行比较，每高出基准价1%则扣1分，每低出基准价1%则扣0.5分，直至得0分（不足1%的部分不计）。
	30分



1、本表评审依据要求的各项证明文件须编入响应文件。
2、表中要求提供相关证明文件的内容，响应文件中须明确加以说明并提供，未按要求提供相关文件或说明不清楚或评审委员会无法凭所提供的材料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。
3、评标以评标委员会意见为准。
4、当本项目成交候选人公示期间收到异议时，采购人可保留在签订合同前查验成交人各项证明材料原件以及前往实地考察验证等权利。如发现成交人各项证明材料或实际情况与评审标准要求不符、存在弄虚作假等情况，采购人有权取消其中标资格、没收投标保证金、并追究赔偿及责任。
5、申请人业绩证明材料要求：
（1）主体一致性：响应人提交的业绩证明材料中合同签订主体、履约主体均须与申请人名称一致。若为响应人分公司（非法人分支机构）的业绩，须提供经响应人授权且以申请人分公司名义签约并完成的业绩，并附响应人授权文件。
（2）禁止关联混用：响应人不得将母公司、兄弟公司或其他关联企业业绩作为自身业绩申报。




四、响应文件的澄清
1、在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求响应人对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评审委员会不接受响应人主动提出的澄清、说明或补正。（谈判可由评审委员会就采购工程、货物或服务事宜参照执行）
澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。
2、关于报价的澄清按以下原则执行
报价为各分项报价金额之和，报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正报价；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外，应以总价为准，并修改单价；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。如果供应商不接受对其错误的修正，其报价将被拒绝。 



















第四章  合同样式及条款
设计服务合同
第一条 合同三方
甲方（委托人/发包人）：深圳市燃气集团股份有限公司		

乙方（设计服务方/设计人）：
资质证书编号：              

丙方（甲方全权受托管理、验收单位）：赣州市华安能源技术有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲方全权委托丙方负责本项目全过程管理、资料提供、设计成果审核及最终验收工作，甲方仅承担项目资金支付义务；甲乙丙三方本着平等自愿、公平诚信的原则，就甲方和丙方委托乙方提供设计服务相关事宜协商一致，签订本合同，共同遵守执行。
第二条 项目基本信息
1. 项目名称：_ 深燃机实验室及产线设计项目___
2. 项目地点： 佛山市顺德区海智创机器人智造中心2栋101场地 
3. 项目规模/范围：场地建筑面积2478.9㎡，设计面积约3000㎡（详见设计任务书）
4. 设计服务类型：□ 品牌视觉设计 □ 室内装饰设计 ☑ 建筑工程设计 □ 工业产品设计 □ 其他：____
第三条 设计服务内容与交付标准
1. 乙方提供的设计服务具体范围、阶段及成果明细详见附件一《设计任务书》，包含但不限于各阶段图纸、方案说明、电子源文件等内容。
2. 所有设计成果需符合国家及行业相关技术规范、质量标准，同时满足甲方、丙方提出的合法合规的设计要求。
3. 乙方交付的设计文件格式要求：CAD图纸为2004版及以上可编辑格式，文字说明为Word可编辑格式，效果图为高清JPG+源文件格式，所有成果同步提供纸质版与电子版。
第四条 设计周期与进度安排
1. 计划开始设计日期：__年   月   日
2. 计划全部成果交付日期：25日历日
3. 各阶段进度节点：
· 第一阶段：__年     月  日前交付初稿方案
· 第二阶段：   年  月  日前交付深化设计成果
· 第三阶段：__年  月  日前交付最终定稿全部成果
4. 非乙方原因导致的丙方资料延迟提交、方案反复调整，设计周期可相应顺延，顺延时长由双方协商书面确认。
第五条 设计费用与支付方式
1. 本合同总设计费为人民币（大写）：__元（¥____元），该费用为固定总价，包含人员费、材料费、税费、差旅费、现场服务费等甲方需支付的全部相关费用。
2. 付款节点约定：
· 第一次付款：合同签订后3个工作日内，甲方支付总费用的30%，即¥____元，乙方收到款项后正式启动设计工作。
· 第二次付款：乙方交付全部设计初稿并经丙方确认后3个工作日内，甲方支付总费用的55%，即¥____元。
· 第三次付款：乙方交付最终全部设计成果且通过丙方/相关主管部门审核后3个工作日内，甲方支付剩余15%尾款，即¥____元。
3. 乙方每次申请付款前，需向甲方开具等额有效的增值税发票，否则甲方有权顺延付款且不承担违约责任。
第六条 三方权利与义务
甲方权利义务
1. 甲方不得要求乙方违反国家强制标准进行设计。
2. 甲方按合同约定按时足额支付设计费用。
3. 甲方有权查阅丙方提交的项目阶段审核、验收资料，对项目重大事项享有知情权。
乙方权利义务
1. 乙方需安排具备对应资质的设计团队完成项目，严格按照国家规范和合同约定的时间、质量标准交付设计成果。
2. 乙方建立专属项目对接通道，及时响应甲方的合理设计调整需求，配合完成设计成果的报审、交底及施工配合服务。
3. 乙方对设计成果的合法性、合规性负责，因设计缺陷导致的相关问题，乙方需及时无偿修正并承担对应责任。
4. 乙方有权按照合同约定收取设计费用，对于甲方超出合同约定范围的需求，可另行协商服务费用。
丙方权利义务
1. 丙方需向乙方提供设计所需的全部基础资料（包括地形图、红线图、设计任务要求等），并对资料的完整性、真实性负责。
2. 丙方需指定专属对接人，在收到乙方各阶段设计成果后3个工作日内反馈明确修改意见。
3. 丙方全权负责本项目全过程统筹管理、方案评审、最终竣工验收，及时向甲方同步项目关键节点、验收结论等信息。
4. 丙方负责统筹协调乙方完成图纸修改、报审、现场技术配合等全流程工作。
第七条 修改规则与额外服务
1. 乙方免费配合甲方完成方案修改，直至全套设计成果经丙方、相关主管部门审核通过，修改范围为已确认框架内的细节优化。
2. 甲方提出颠覆性方案调整的，双方需另行签订补充协议，乙方可根据工作量加收对应设计费用，具体费用由双方协商确定。
3. 丙方额外要求增加效果图、非合同范围内的专项设计服务，乙方有权另行收取服务费用。
第八条 知识产权与保密约定
1. 在甲方付清本合同全部设计费用前，本项目设计成果的著作权归乙方所有；甲方付清全部款项后，设计成果的完整知识产权自动转移至甲方所有。
2. 未经对方书面许可，甲乙丙三方均不得向第四方泄露本合同履行过程中获取的对方商业秘密、项目资料，不得擅自将对方提供的专属资料用于本项目以外的其他用途。
3. 乙方在不侵犯甲方、丙方商业秘密的前提下，有权将本项目设计成果用于自身业绩宣传，如需公开发布需提前征得甲方书面同意。
第九条 违约责任
1. 若甲方逾期支付设计费，每逾期一日需按照应付未付金额的万分之五向乙方支付违约金；逾期超过15日的，乙方有权暂停设计工作，由此造成的周期延误由甲方承担全部责任。但是甲方因行政审批，资金拨付等原因造成的迟延，不视为逾期支付，乙方不得因此暂停设计工作。
2. 若乙方逾期交付设计成果，每逾期一日需按照合同总金额的万分之五向甲方支付违约金；逾期超过15日的，甲方有权要求乙方采取补救措施，双方协商后续履行方案。
3. 任何一方擅自解除合同，需向对方支付合同总金额20%的违约金。
4. 若乙方交付的设计成果存在质量缺陷，或不符合国家及地方法律法规、行业规范及本合同约定的标准，导致无法通过丙方或相关主管部门审核的，乙方应在丙方要求的期限内无偿修正或重做，直至丙方验收合格。若经最终修改仍无法通过丙方验收的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方退还已支付的全部费用。
第十条 争议解决
本合同履行过程中发生的任何争议，三方优先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十一条 其他约定
1. 本合同附件一《设计任务书》与本合同正文具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，三方可另行签订补充协议，补充协议为本合同组成部分。
3. 本合同一式叁份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字盖章之日起生效。
（以下无正文，为合同签署页及附件））



甲方（盖章）：     
法定代表人/委托代理人（签字）：
签订日期：     年   月   日


乙方（盖章）：     
法定代表人/委托代理人（签字）：
签订日期：     年   月   日


丙方（盖章）：     
法定代表人/委托代理人（签字）：
签订日期：     年   月   日



附件一：深燃机实验室及产线设计项目设计任务书

[bookmark: heading_0]一、项目概况
项目名称：深燃机实验室及产线设计项目
建设地点：佛山市顺德区海智创机器人智造中心2栋101场地，租赁总面积约2500㎡，拟进行夹层设计，整体设计面积约3000㎡。
项目简介：本项目拟新建专业热泵测试实验室与热泵装配产线，并配套实施场地改造、机电安装、消防、室内装修等专项工程设计，通过系统化整体设计，满足实验室试验检测、产线生产装配、配套办公综合使用功能。
二、项目内容及交付成果
	阶段
	
	提交成果
	详细内容
	备注

	1
	收集原始建筑资料并实地勘察
	厂房平面总布局图
	整理原建筑、结构、水、电、暖通全套CAD电子版施工图，完成现场实地尺寸测量、数据核对，形成完整勘察资料
	

	2
	初步平面方案制作
	平面布置图
	完成项目功能分区规划、局部平面细化
	提供平面图、天花图供其它专业深化

	
	
	墙体定位图
	明确墙体定位、墙体种类
	

	
	
	墙面材质索引图
	标注墙体材质
	

	
	
	天花图灯位与家具对应图
	根据资料明确灯具平面位置
	

	
	
	天花布置图
	定位风口、灯具等设备的安装位置，并明确标注天花板的材料以及各区域的完成面标高
	

	
	
	强弱电点位图
	明确强电插座、网络接口、电话插座、开关及特殊插座平面位置及安装高度
	

	3
	方案效果图设计
	核心区域空间效果图、动态VR展示
	设计范围包含办公核心区域：前台，接待厅、会议室、公共办公区域、经理室
	

	4
	平面深化、主要空间立面、通用大样深化
	深化平面布置图
	完成平面细节深化
	完成扩初设计图。

	
	
	地面铺装平面图
	完成地面材料和标高，铺砖规格，尺寸及起铺点细化
	

	
	
	天花布置图
	完成天花造型尺寸，天花标高，天花材料标注，灯具平面细化
	

	
	
	结合机电专业反馈意见，完成机电专业深化图纸
	明确暖通、强电、弱电及消防弱电各系统管线的走向与布局
	

	
	
	主要空间立面图
	完成重点空间的立面深化
	

	
	
	通用大样图及图纸目录
	完成天花大样图，地花大样图
	

	5
	钢结构主体专项设计
	钢结构主体全套施工图，大小点图、钢结构表面油漆处理及钢结构材料说明
	完成钢结构主体详细施工图，大小节点图，明确钢结构材质、规格、表面油漆处理工艺及技术参数
	

	6
	大样深化、图纸完善
	施工图设计说明
	完善设计说明、材料表、图纸目录
	完成整套施工图

	
	
	门窗表及详图
	细化室内门、门套做法、材料说明及尺寸
	

	
	
	深化后的主要空间平立面图
	配合方案设计修改调整主要空间平立面图
	

	
	
	次要空间立面图
	完成次要空间立面细化
	

	
	
	节点详图
	包含所有室内设计的细部节点做法、材料说明及尺寸要求
	

	
	图纸审查与整理
	整套施工图
	根据验收单位要求，完成最终图纸的审核校对、排版、修正
	

	7
	造价
	全套造价文件
	依据全套图纸进行算量造价，采用广联达造价软件计价，并配合第三方审核工作
	

	
	成果交付
	1. 盖章纸质版施工蓝图两套；
2. 全套CAD电子版可编辑源文件；
3. 全套图纸PDF版式文件一套；
4. 广联达招标控制价纸质文件一套；
5. 工程电子清单源文件一份；
6. 广联达招标控制价软件版成果一份。

	全部成果交付


三、设计总体要求
1.所有设计工作需严格遵循国家、行业、地方现行建筑、装修、机电、消防、钢结构相关规范标准，满足实验室、产线生产使用功能及安全规范要求。
2.设计方案需兼顾实用性、安全性、美观性、经济性，贴合项目综合使用需求。
3.全程配合丙方方案审核、图纸修改、技术答疑及项目后续对接工作，直至项目设计验收全部完成。



第五章 项目采购需求
一、项目概况
项目名称：深燃机实验室及产线设计项目
建设地点：佛山市顺德区海智创机器人智造中心2栋101场地，租赁总面积约2500㎡，拟进行夹层设计，整体设计面积约3000㎡。项目现场图纸如下：
[image: _平面布局图_深圳燃气 180kW热泵实验室 20260622 Model _1_01]
项目简介：本项目拟新建专业热泵测试实验室与热泵装配产线，并配套实施场地改造、机电安装、消防、室内装修等专项工程设计，通过系统化整体设计，满足实验室试验检测、产线生产装配、配套办公综合使用功能。
服务周期：25个日历日。

2、 服务成果
本次采购服务为项目全域装修及配套工程设计与造价编制服务，主要包含但不限于：办公区域钢结构夹层设计、办公区域消防改造设计、暖通工程设计、生产区域装饰装修及机电系统设计、厂房弱电系统设计等全部配套设计内容，具体工作范围、技术要求以本项目《设计任务书》为准。
交付成果为全套设计及造价资料：
1. 加盖有效出图章的纸质施工蓝图两套；
2. 全套可编辑CAD电子版设计源文件；
3. 全套图纸PDF版式文件一套；
4. 广联达招标控制价纸质成果文件一套；
5. 工程电子清单源文件一份；
6. 广联达招标控制价软件版成果文件一份。

3、 性能指标或服务标准或验收标准
1.所有设计工作需严格遵循国家、行业、地方现行建筑、装修、机电、消防、钢结构相关规范标准，满足实验室、产线生产使用功能及安全规范要求。
2.设计方案需兼顾实用性、安全性、美观性、经济性，贴合项目综合使用需求。
3.全程配合丙方方案审核、图纸修改、技术答疑及项目后续对接工作，直至项目设计验收全部完成。

4、 其他
项目全过程技术咨询、问题答疑、需求对接服务响应时限不超过24小时，保障项目设计、报审及后续施工衔接顺畅。





第六章  响应文件格式
[bookmark: _Hlk532142230]




响应文件





项目名称：xxxxxxxxxx 

项目编号： xxxx     

响应人(盖单位章)：xxxx  



20xx年xx月


一、符合性评审文件
符合性评审响应表
	序号
	评审项目
	评审标准及证明材料
	响应

	1
	响应人名称
	与营业执照、资质证书等一致。
	详见响应文件第X页

	2
	响应文件的盖章或者签字
	采购文件“响应人须知前附表”第6条规定。
	详见响应文件第X页

	3
	采购文件实质性要求的标识
	采购文件“响应人须知前附表”第4条规定。
	详见响应文件第X页

	4
	响应人资格条件
	采购公告/采购邀请函“二、响应人资格及信誉要求”。
	详见响应文件第X页

	5
	响应人关联关系要求及主要人员社保情况
	采购公告/采购邀请函“二、响应人资格及信誉要求”。
	详见响应文件第X页，A4.供应商基本情况表

	6
	响应人信誉要求
	采购公告/采购邀请函“二、响应人资格及信誉要求”。
	详见响应文件第X页，A5.承诺函

	7
	响应文件初步评审要求
	采购文件“响应人须知前附表”第7条规定。
	详见响应文件第X页，A5.承诺函

	8
	响应文件真实性要求
	采购文件“响应人须知前附表”第8条规定。
	详见响应文件第X页，A5.承诺函

	9
	合同条款偏离
	有对第四章“合同条款”给于实质性应答或填写偏离表，且对加“★”条款不存在负偏离。
	详见响应文件第X页

	10
	技术条款偏离
	有对第五章“项目技术和服务要求”给于实质性应答或填写偏离表，且对加“★”条款不存在负偏离。
	详见响应文件第X页

	11
	响应人报价
	本项目响应人报价不得超过最高限价。若报价超过应答最高限价的，或评审委员会按采购文件的要求对报价进行修正后的修正价格超过最高限价的，将作否决处理。
	详见响应文件第X页


备注： 
响应人应保证提供的文件清晰、准确，并具有清晰的页码标注，因复印件无法看清或页码标注混乱导致评委会做出不利于响应人的判断,不良后果由响应人自行承担。
提示响应人：以下文件根据符合性评审响应表的内容依次排版，装订。


A1.法定代表人（负责人）身份证明

法定代表人（负责人）身份证明

单位名称：                                              
地    址：                                             
姓名：           
身份证号：     
性别：     年龄：      职务：         
系                                               的法定代表人（负责人）。
特此证明。

附：法定代表人（负责人）身份证复印件或扫描件（盖响应人单位章）。


响应人（盖单位章）：                         
  
日         期：       年    月    日




A2.响应文件授权委托书

响应文件授权委托书

本授权委托书声明：我XXX（姓名）系XXX（响应人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托XXX（单位名称）的XXX（姓名）(身份证号：XXX)为我单位XXX 项目（项目编号：XXX）的法定代表人（负责人）的授权代表人。代表人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交（邮寄）、撤回、修改招标采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限为：XX年XX月XX日-XX年XX月XX日。
代表人无转委托权，特此委托。

附：授权代表人身份证复印件或扫描件（盖响应人单位章），近三个月连续在响应单位（含响应单位的分公司）的社会保险缴纳证明（不含投标当月），社保从公告发布之日起倒推，如有特殊情况可以往前顺延一个月，新成立不足三个月的公司按照成立时间提供）。如授权代表人未提供社保证明材料或所提供的社保证明材料不是所投单位缴纳的或提供的社保证明材料不符合文件要求，则作废标处理。

响应人（盖单位章）：                                        
法定代表人（签字或盖章）：                                  
授权代表人（签字或盖章）：                                  
授权委托日期：          年    月    日

注：如为法定代表人（负责人）现场递交文件、邮寄文件并参与活动时，则不需要填写“响应文件授权委托书”，按A1.法定代表人（负责人）身份证明的要求提供证明资料。


A3.资格审查文件
1.响应人资格证明
备注：提供营业执照或事业单位法人证书或其他主体证明文件扫描件（若响应人为分公司，需同时提供总公司的营业执照及授权证明文件），以及响应人资格要求明确响应人具备的各类资质证明资料的复印件或扫描件（盖响应人单位章）。


A4.响应人关联关系要求-相关证明材料

1.供应商基本情况表：

供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）		   填表日期：    年   月   日
	采购人
	
	项目名称
	

	投标（响应）供应商
	
	供应商统一社会信用代码
	

	投标（响应）供应商相关人员情况

	序号
	职务
	姓名
	身份证号码
	劳动合同
关系单位
	缴纳社会
保险单位

	1
	法定代表人、单位负责人、主要经营负责人（董事长、总经理）
	
	
	
	

	2
	项目投标授权代表人
	
	
	
	

	3
	项目负责人
	
	
	
	

	4
	主要技术人员
	
	
	
	

	5
	投标文件编制人员
	
	
	
	

	说明：1.同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写;2.除法定代表人、单位负责人外，以上人员需提供近三个月连续在响应单位（含响应单位的分公司）的社会保险缴纳证明（不含投标当月），社保从公告发布之日起倒推，如有特殊情况可以往前顺延一个月，新成立不足三个月的公司按照成立时间提供）

	投标（响应）供应商关联关系情况

	序号
	关联关系类型
	关联主体名称
	备注

	1
	控股股东
	
	指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。

	2
	管理关系
	
	指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。

	说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。



2.近三个月社保证明：

除法定代表人、单位负责人外，以上人员需提供近三个月连续在响应单位（含响应单位的分公司）的社会保险缴纳证明（不含投标当月），社保从公告发布之日起倒推，如有特殊情况可以往前顺延一个月，新成立不足三个月的公司按照成立时间提供）

3.“国家企业信用信息公示系统”网站主要信息截图：
投标人提供“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）主要信息截图






A5.承诺函
承诺函
致：（采购人名称）
根据已收到贵方的编号为XXX的XXX项目招标文件，并已详细审核了全部招标文件及有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方保证遵守中华人民共和国、深圳市有关采购的法律、法规有关的规定。经研究上述招标文件的响应人须知、初步评审、第三章合同条款、第四章项目招标需求及其他有关文件后，我方签字盖章并承诺如下：
一、愿意按报价文件承接本项目，履行招标文件合同中的责任和义务，我方响应招标文件的全部要求，报价内容满足采购文件“响应人须知前附表”报价要求。
二、我方递交的投标文件全部真实、有效，并提供原件备查。如在规定的时间内无法提供原件则视为弄虚作假行为。 我方知晓评审委员会有权通过相关官方网站进行证书核验工作，如评审委员会发现应答文件弄虚作假，将作应答否决处理。
三、我方郑重承诺《供应商基本情况表》 表格中填报的信息真实、准确、完整，符合响应人基本情况审查要求，不存在下列任何一种情形：
1.不同响应人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
2.不同响应人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
3.不同响应人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异或报价组成异常一致；
4.不同响应人的投标文件相互混装；
5.不同响应人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
6.响应人以他人名义投标，串通投标，以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标；
7.不同响应人的投标文件错漏之处一致的；
8.经认定的其他围标、串标投标情形。
五、我方郑重承诺具有良好的信誉，且不存在下列任何一种情形：
1.响应人企业或其法定代表人被列入“失信被执行人”的。
2.近3年内（从采购公告发布之日起倒算）供应商或者其法定代表人有行贿犯罪记录的。 
3.近2年内（从采购公告发布之日起倒算）供应商有无正当理由放弃集团公司成交项目、不接受采购文件中合同主要条款、不履行合同义务或单方面终止合同的。 
4.近1年内（从截标之日起倒算）因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到本招标项目的所在地建设、交通或者财政部门行政处罚的。 
5.因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被本招标项目的所在地建设部门给予红色警示且在警示期内的。
6.拖欠工人工资被本招标项目的所在地有关部门责令改正而未改正的。 
7.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 
8.被列入集团公司黑名单的或暂停承包资格的。   
9.依法应当拒绝投标的其他情形。  
六、我方郑重承诺在本次采购活动中遵守反商业贿赂，不给予招标单位及中介机构工作人员及其亲属任何形式的商业贿赂（包括并不限于礼金礼品、有价证券、购物劵、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宣请、娱乐等）。若有幸成为中标人，为保证项目顺利实施，我司承诺严格履行合同廉洁从业相关条款，承诺严格执行廉政建设和反腐败的法律和法规，不发生违法乱纪行为。
七、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
八、如果我方的投标出现违法违规，或弄虚作假，或发现上述情形而被评审委员会判定投标无效的，或者在有效期内撤回投标或放弃成交资格或中标后不按时与贵方签订合同的，则贵方有权取消我方中标资格。因我司原因造成的，我方承担：1.若我方提交了投标保证金，此投标保证金将全部被没收；2.自觉接受贵方暂停或者拒绝我司参加贵方其他任何项目投标资格的处理。另外，给贵方造成的损失超过上述投标保证金的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。
九、（其他补充说明）。
此函。

附件：不良信息查询截图（响应人针对采购公告规定的网址信息，提供对应网站查询截图，相关信息以本项目开标前两个工作日内的查询结果为准。）
响应人（公章）：                                         
 

A6、承诺函附件：不良信息查询截图（以下网站以项目所在地为深圳举例）
响应人针对网址信息，提供对应网站查询截图，相关信息以本项目开标前两个工作日内的查询结果为准，截图中需体现查询日期。（中标候选人公示期间，采购人有权对中标候选人的上述网址信息进行复核，若发现中标候选人存在上述否决情形的，采购人有权取消其中标资格。） 

1.“中国执行信息公开网”中投标企业及其法定代表人没有被列入“失信被执行人”（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）截图证明：
查询入口示例：
[image: ]

2.“中国裁判文书网”网站（https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181029CR4M5A62CH/index.html）-无行贿相关案由截图证明：

3.“深圳市交通运输局”网站（https://jtys.sz.gov.cn/）-查询入口：政务公开-信用信息双公示-行政处罚截图证明：

4.“深圳市政府采购监管网中国政府采购网深圳分网”网站（http://zfcg.sz.gov.cn/cgjg/cfgg/）-查询入口：网站首页-采购监管-诚信档案-入口查询行政处罚记录截图证明：

5.“深圳公共资源交易公共服务平台”（https://www.szggzy.com/static/index.html）-查询入口：监管信息-监管信息-交易曝光台及其他监管信息截图证明：

6.“深圳市住房和建设局”网站（https://zjj.sz.gov.cn/ztfw/gcjs/cxda_zjhhsjs/index.html）-红色警示截图证明：

示例：
[image: ]



7.“深圳市住房和建设局”网站（https://zjj.sz.gov.cn/xxgk/ztzl/sgs/index.html）-行政处罚截图证明：

示例：
[image: 7dcb5e71-53a7-48ca-8c77-1ea4bdf87889]




8.“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）-行政处罚信息截图证明：

示例：

[image: ]




9.“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询入口：信息公示-行政管理信息查询-严重失信主体名单查询截图证明：

示例：
[image: ]
[image: ]





二、商务技术评审文件
B1.商务、技术条款偏离表
商务、技术条款偏离表
项目名称：                         

	序号
	采购文件页码
	采购文件条款要求
	响应文件偏离情况
	说明（正偏离/负偏离/无偏离）

	1
	见采购文件第   页
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	



注：
1.响应人应逐条对照采购文件第四章“合同条款”、第五章“项目技术和服务要求”条款，就响应文件存在的偏差与例外逐条说明；
2.如响应文件无任何偏差，响应人仅需在本偏离表填写“无偏离”即可。

响应人（盖单位章）：                                         
法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：                 

日期：         年    月    日 








B2.商务、技术相关证明材料



三、报价文件
响应总价

采购人：                                            
项目名称：                                          
项目编号：                                          
报价总价：币种：  人民币    
（小写）：                                   
（大写）：                                   
税率（%）：              

响应人（盖单位章）：                                     
法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：                 
响应人联系人及其联系电话：                                   
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