长沙振业城五期项目室内手机信号覆盖工程招标公告

一.工程名称：长沙振业城五期项目室内手机信号覆盖工程
二.项目概况与招标范围
1.工程地点：长沙振业城五期地块。
2.工程概况：本次招标主要为长沙振业城五期项目室内手机信号覆盖工程。
3.招标范围：此次招标范围包括但不限于完成招标工程量清单、工程施工图纸所示全部工作内容，具体如下：

3.1根据国家/地区强制性要求及规范等有关标准和规定，结合项目湖南省建筑设计院集团股份有限公司设计的施工图、三网点位图、本技术要求，完成本项目的室内4/5G手机信号覆盖工程（包括移动、联通及电信三大运营商）报批报建、施工图二次深化设计、图纸审核、监理、施工、调试、检测、验收、备案、保修维护及移交。包括但不限于以下内容： 

(1)振业城五期项目手机信号覆盖系统,包括机房设备、阻燃馈线、光缆光纤、天线、耦合器、接头等满足系统验收及运行所需的全部设备、主材、配件的供货、安装、调试、运行、检测、验收、监理、培训、售后服务、质量保证及其它相关服务；

(2)从入局井到地下室机房再到每一个点位天线的线路敷设，投标单位需结合招标图纸及现场安装实际情况，做好现场施工条件勘察，完成线路敷设所需支线或其它额外开孔、桥架、线管等施工，并协调运营商主线缆从红线外市政接入设备房；

(3)机房电表、机柜、铭牌、消防用品等满足验收所需的设备的安装；

(4)现场桥架盖板如施工完成，中标单位自行打开桥架，敷设完成后恢复桥架盖板及孔洞封堵，桥架至天线点位的馈线需穿金属管保护；

(5)电梯厅装修吊顶已完成的，需拆开吊顶，完成线缆及天线施工后恢复吊顶；

(6)负责与项目所在地通信管理部门对接，按照招标文件提供的三网天线点位图完成施工图纸深化设计、图纸报审，完成工程的报批报建、施工、验收及开通运行；委托有资质单位完成检测并出具合格检测报告，工程通过通信管理主管部门或其它相关验收部门的验收、入网、备案及相关移交手续办理；
(7)相关的技术服务，包括材料设备合格证、相关检测报告、技术资料、图纸的提供，提供保证发包人能够正确进行操作、检查、维修、维护、测试、调试和运作所需要的全部技术文件，以及相关的人员培训工作，负责正式移交之前的试运行和系统维护，保证系统正常运行并按期通过验收、移交；

(8)配合总承包单位做好质量、进度、安全方面的工作，与其他专业工程承包单位的施工配合：包括但不限于与精装修专业、智能化专业、电梯专业等专业进行接口配合、施工协调、验收配合及其他相关配合协调工作；

(9)网络系统设备：所有安装的线缆及设备，均采用满足验收部门及三大运营商运营的技术标准产品；满足《长沙市建筑物移动通信基础配套设施技术导则(试行)》内的技术要求及参数要求，新建4/5G传统室内分布系统，提供中国电信、联通、移动等运营商接入，其中移动独享一路系统、联通及电信共用一路系统。室内分布系统建设根据运营商的具体覆盖及性能需求，综合考虑其合理性、经济性、可扩展性以及建设灵活性，并在权衡系统性能及综合效益的基础上，考虑多网引入等因素对分布结构的影响，除有源设备外应采用宽频带组网方式，避免后期频繁改动，制定合理的方案；

(10)提供竣工蓝图6份，电子版竣工图一份。  

3.2 图纸清单：

(1)湖南省建筑设计院集团股份有限公司设计的长沙振业城五期智能化施工图及其它专业相关图纸；

(2)长沙振业城五期地下室+电梯+裙楼+外放+标准层手机信号三网点位图；

(3)建发〔2025〕37号 长沙市住房和城乡建设局长沙通信发展管理办公室关于印发《长沙市建筑物移动通信基础配套设施技术导则(试行)》的通知。

3.3长沙振业城五期项目室内手机信号覆盖工程招标技术要求；

4.工期：

长沙振业城五期项目室内手机信号覆盖工程工期分为两个阶段：

4.1一标段工期为60日历天，具体开工日期以甲方的现场通知为准。以发包人开工通知书为准，通知之日起48小时内进场施工，并要求工程进度必须满足项目整体的总施工进度计划要求，工期为日历工期。

4.2二标段工期为90天，具体开工日期以甲方的现场通知为准。以发包人开工通知书为准，通知之日起48小时内进场施工，并要求工程进度必须满足项目整体的总施工进度计划要求，工期为日历工期。

5.承包方式：

本工程采用包人工、包材料、包机械、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包对外协调、包验收通过的方式对本工程进行总承包。中标人按以上承包范围和工作内容固定总价包干。
6.招标控制价：玖拾陆万柒仟元整（967000.00元整）
7.踏勘现场：

投标人应在招标前自行到工地踏勘，以充分了解工地位置、道路、地下管线、邻近建筑物及构筑物情况、储存空间、运输、装卸限制及任何其它足以影响施工工期和报价的情况，在投标报价中考虑。

踏勘联系人：杨工， 联系电话：13574107378
三.投标人资格要求

1.企业在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构或其他组织，并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期。（提供营业执照扫描件，并加盖公章）

2.投标人须具有通信工程施工总承包二级及以上资质。（提供资质证书扫描件加盖公章及施工企业安全生产许可证证明材料扫描件加盖公章）

3.投标人近两年内（2024年4月1日-投标截止日）新建住宅、商业或商住小区室内手机信号覆盖工程且合同金额40万元以上，业绩不少于1个（提供通信基础设施建设备案表或通信基础设施建设报装申请表（审定成果)；提供合同关键页，需能体现合同范围、合同金额、甲乙双方完整名称及盖章、签订时间等关键信息）；

注：考核依据：以合同签订金额及合同签订时间为准。

4.项目经理具有机电专业二级注册建造师执业资格及具备安全生产考核合格证；

5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则相关投标均无效，提供国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/）中投标人完整的股东信息及股东出资信息截图或扫描件，若投标人提供股东信息及股东出资信息截图内容不准确或存在缺漏，其投标做废标处理。

6.投标人被列为失信被执行人，其投标将被拒绝，提供信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）失信被执行人查询截图，若投标人提供失信被执行人查询截图内容不准确或存在缺漏，其投标做废标处理。失信被执行人查询路径为“信息公示——失信被执行人”。
四.招标文件的获取
1.凡有意参加投标者，于2026年6月18日至2026年7月8日登录振业集团采购管理平台http://hn.zhenye.com:93，注册会员、提交资料、下载询价函、按系统设置要求进行投标。注册登记过程中若有问题，可联系客服刘工，联系电话18927301988，客服热线电话4008600752转1。

2.招标公告中招标文件获取时间与招标文件中招标文件的获取时间如不一致，以招标公告为准。

五.投标文件的递交
1.投标文件的截止时间为2026年7月8日17：00时，提交方式为振业集团采购管理平台http://hn.zhenye.com:93，逾期未提交的投标购文件，将不予受理。

2.招标公告中投标文件的截止时间与招标文件中投标文件的截止时间如不一致，以招标公告为准。

六.评标办法

经评审的最低价法。

七.联系方式
1. 招标人：湖南振业房地产开发有限公司

2. 招标单位地址：长沙市岳麓区梅溪湖北路振业城营销中心成本控制部

3. 联系人：徐工         
4. 联系电话：0731—85823329

八.监察电话 0755-25862349
