## Sheet1
序号 | 设备名称 | 设备用途 | 使用科室
1 | 胃肠X光机 | 1、胃肠X光机可进行上/下消化道造影、小肠插管造影、排粪造影、胆道T管造影、瘘管造影、输卵管造影等检查，并能在透视引导下进行以下介入操作：肠套叠/梗阻的灌肠复位、经鼻空肠营养管置入、肠道支架放置等。 | 放射科
2、胃肠X光机可进行以下评估：吞咽功能、食管胃肠道术后吻合口瘘及吻合口梗阻、术后肠道功能、肠道造瘘等评价。
3、含场地装修配套工程。
2 | 双板DR（悬吊） | 1、悬吊式双板DR，适用于常规的X线检查，如胸部、腹部、四肢等部位的检查，能够满足临床诊断的需求；另外需适用于一些对图像质量要求较高的检查，如脊柱全长拼接检查、特殊体位检查等。 | 放射科
2、无线平板探测器（双板），且采用内嵌式供电方式（充电时无需拆卸）。
3、具备自动摆位功能。
4、含场地装修配套工程。
3 | 乳腺X光机 | 1、数字化乳腺X线摄影系统可用于乳腺疾病诊断、早期妇女乳腺疾病普查。 | 放射科
2、具备断层摄影功能、乳腺对比增强技术、定位活检功能。
4 | 牵引病床 | 用于骨科临床，对骨折、脱位、脊柱病变等患者实施牵引复位与固定，维持患肢或脊柱生理力线，缓解软组织痉挛及神经压迫，辅助促进损伤部位愈合 | 骨科
5 | 膝关节功能训练器 | 用于膝关节术后或损伤后患者的康复训练，通过持续被动运动，改善关节活动度，减轻关节粘连与僵硬，辅助膝关节功能恢复 | 骨科
6 | 颅骨牵引器 | 用于颈椎骨折、脱位及颈椎病变患者的临床治疗，实施颅骨牵引复位与固定，维持颈椎生理曲度，减轻脊髓、神经压迫，辅助损伤修复 | 骨科
7 | 关节镜系统 | 用于骨科及运动医学领域，对膝、肩、髋等关节病变进行微创探查诊断，开展半月板修复、韧带重建、滑膜炎清理等手术，降低创伤并加速患者康复 | 骨科
8 | 桥式吊塔 | 临床提供电源、氧源、气源的端口 | 急诊科+ICU+心内科
9 | 电动病床 | 重症病人用床 | ICU
10 | 电动防褥疮床垫 | 重症病人使用床垫，防止压疮 | ICU
11 | 翻身床垫 | 重症病人使用床垫，协助翻身，防止压疮 | ICU
12 | 输液工作站（1拖6） | 重症输液泵、注射泵组合，液体一体化管理 | ICU
13 | 胃肠营养泵 | 重症患者持续营养输注 | ICU+公共
14 | 便携纤维支气管镜 | 重症患者深度吸痰，辅助困难插管，支气管辅助治疗 | ICU+急诊科
15 | 心肺复苏机 | 心脏骤停患者机械按压 | ICU+急诊科
16 | 床旁血滤机 | 床边血液净化治疗 | ICU
17 | POCT酶促化学发光仪 | 床边血液检验 | ICU+急诊科
18 | POCT血气分析仪 | 床边动脉血液检验 | ICU+急诊科
19 | 临时起搏器 | 机械辅助心脏起搏 | ICU
20 | 加压加温输血泵 | 血液加温加压输注 | ICU
21 | 核磁注射泵 | 核磁环境下静脉注射 | ICU
22 | 升降温毯 | 辅助患者保暖或降温 | ICU+急诊科
23 | 医用冰箱 | 血液、药物、标本等冷藏 | ICU+急诊科+公共
24 | 排痰仪 | 机械辅助重症患者排痰 | ICU
25 | 防静脉血栓设备 | 预防静脉血栓辅助治疗 | ICU+公共
26 | 多功能抢救床 | 急救患者转运检查用车 | 急诊科
27 | 遥测心电监护系统（1拖15） | 留观患者生命体征监测 | 急诊科+公共
28 | 输血泵 | 协助控制输血速度 | 急诊科
29 | 电动洗胃机 | 机械协助胃排空 | 急诊科
30 | 生命体征监护仪 | 生命体征测量记录 | 急诊科
31 | 电动抢救转运床 | 电动升高降低，协助称重 | 急诊科
32 | 输液泵 | 静脉输液控制速度 | 公共
33 | 双通道注射泵 | 静脉注射控制速度 | 公共
34 | 振动排痰机 | 机械辅助重症患者排痰 | 公共