附件一：2026年调压箱（柜）维保项目需求说明

本项目3785台调压箱（柜）需进行预测性维保，经预测性维保检测以后，对存在高风险隐患的调压箱（柜）进行包工包料的维修服务（备件采用原厂原件）。此外，还包含调压箱（柜）的应急抢险所涉及到的维修备件更换服务。本需求按照预测性维保总量的15%进行备件储备。

项目总上限价（一）
	维保服务报价
	维修备件报价
	项目上限价

	上限价573万
	上限价420万
	993万


维保服务分项报价表（二）
	需预测性维保的调压柜
	需预测性维保的调压箱
	需电气维保的调压柜
	需维修的调压柜
	需维修的调压箱
	服务上限价（万元）

	数量（台）
	上限单价（元/台）
	数量（台）
	上限单价（元/台）
	数量（台）
	上限单价（元/台）
	数量（台）
	上限单价（元/台）
	数量（台）
	上限单价（元/台）
	

	1123
	1300元
	2662
	800元
	1123
	450元
	168
	4700元
	399
	2100元
	573万


维修备件分项报价表（三）

	类型
	调压器型号
	单路备件包上限价（万元/套）
	数量(台)
	计算方式
	维修备件上限价（万）



	FIORENTINI
	FE25
	0.13
	1995
	（调压箱=单价*数量*15%

调压柜=单价*数量*2*15%）
	38.9 

	FIORENTINI
	FES50
	0.15
	2
	
	0.01 

	FIORENTINI
	SQD10OBP
	0.3156
	22
	
	1.0 

	FIORENTINI
	DIVAL512BP
	0.3322
	566
	
	28.2 

	FIORENTINI
	DIVAL600 BP
	0.8563
	720
	
	185.0 

	FIORENTINI
	NORVAL495 DN50
	1.2544
	9
	
	3.4 

	FIORENTINI
	NORVAL630 DN80
	1.3241
	49
	
	19.5 

	FIORENTINI
	NORVAL630DN100
	1.8293
	187
	
	102.6 

	小计
	3550
	
	379

	HONEYWELL
	1883 DN50
	0.358
	72
	
	3.9 

	HONEYWELL
	1803   B2
	0.3915
	5
	
	0.3 

	HONEYWELL
	1883   B2
	0.0932
	25
	
	0.3 

	JEON
	RTZ-25L / 0.5RS100IDN40
	0.0473
	1
	
	0.0 

	HONEYWELL
	MR50 DN50
	0.42
	18
	
	2.3 

	HONEYWELL
	HON370 DN50
	1.2095
	15
	
	5.4 

	HONEYWELL
	HON370 DN80
	1.5
	3
	
	1.4 

	HONEYWELL
	HON370 DN100
	1.5764
	3
	
	1.4 

	JEON
	RTZ-80/0.4S
	0.1903
	1
	
	0.1 

	乐山川天
	RTZ-50/0.4NQ-A
	0.1247
	1
	
	0.0 

	埃创
	4011 DN50
	0.5373
	4
	
	0.6 

	埃创
	4011 DN80
	0.5792
	15
	
	2.6 

	埃创
	4011 DN100
	0.621
	2
	
	0.4 

	FISHER
	133L DN50
	0.76
	49
	
	11.2 

	塔塔里尼
	M&NDN50
	2.6873
	9
	
	7.3 

	塔塔里尼
	M&NDN100
	3.4889
	2
	
	2.1 

	HONEYWELL
	J125B DN50
	0.5586
	10
	
	1.7 

	小计
	235
	
	41

	总计
	3785
	
	420
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	3
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	1
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