## 表-02 工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称：深圳市强制隔离戒毒所负压病房改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费
1 | 负压病房改造工程 |  |  | 10269.74
2 | 病房安全隐患改造工程 |  |  | 3625.14
3 | 热水系统工程 |  |  | 4491.24
合 计 |  |  |  | 18386.12
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：负压病房改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 材料设备 暂估价 (元) | 安全文明 施工措施费 (元) | 规费 (元)
1 | 负压病房改造工程 - 装饰 |  |  | 4324.29
2 | 负压病房改造工程 - 安装 |  |  | 5945.45
合 计
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：病房安全隐患改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 材料设备 暂估价 (元) | 安全文明 施工措施费 (元) | 规费 (元)
1 | 病房安全隐患改造工程 |  |  | 3625.14
合 计
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：热水系统工程 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 材料设备 暂估价 (元) | 安全文明 施工措施费 (元) | 规费 (元)
1 | 屋面防水及设备基础 |  |  | 624.23
2 | 热水系统安装工程 |  |  | 3867.01
合 计
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。

## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：负压病房改造工程 - 装饰 |  | 标段：深圳市强制隔离戒毒所负压病房改造工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 隔墙工程
1.3 | 地面工程
1.4 | 天花工程
1.5 | 墙面工程
1.6 | 其他工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费
2.4 | 其它措施项目费
4 | 规费
5 | 不含税建安工程造价
6 | 应纳税费
6.1 | 增值税应纳税额
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加
含税建安工程造价=5+6
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：负压病房改造工程 - 装饰 |  |  | 标段：深圳市强制隔离戒毒所负压病房改造工程 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
拆除工程
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砖墙拆除 | m3 | 18.35
2 | 011612002001 | 洗手台拆除 | 1.拆除原有洗手台 | m | 2.7
3 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.地面瓷砖拆除 | m2 | 68.87
4 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.铲除涂料面 | m2 | 121.47
5 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.铲除墙面瓷砖 | m2 | 15.28
6 | 011616B001001 | 墙体开门窗洞口 | 1.墙面开门窗洞口 | m2 | 5.67
7 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.垃圾外运 2.运距：35Km | m3 | 24.29
分部小计
隔墙工程
8 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加砌块砌体 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:水泥砂浆 M7.5 4.墙体厚度:100mm | m3 | 10.77
9 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.厚度、砂浆配合比:20mm厚抹灰砂浆分层抹灰， | m2 | 215.4
10 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.36
11 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:热轧圆盘条 φ8 | t | 0.019
12 | 010515001002 | 现浇构件箍筋 | 1.钢筋种类、规格:热轧圆盘条 φ6 | t | 0.02
分部小计
地面工程
13 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚湿拌地面砂浆找平 | m2 | 66.39
14 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1.水泥基自流平 5.0mm厚 | m2 | 66.39
15 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 | 1.环保胶水结合层 2.卷材胶地板铺贴 | m2 | 66.39
16 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2遍2.0mm厚 3.反边高度:300mm | m2 | 16.21
分部小计
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：负压病房改造工程 - 装饰 |  |  | 标段：深圳市强制隔离戒毒所负压病房改造工程 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
天花工程
17 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.腻子种类:成品腻子膏 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料两遍 | m2 | 66.39
18 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.50型轻钢龙骨安装 2.双层9.5mm纸面石膏板，基层板满刷白乳胶 3.填缝膏填缝 4.抗裂网带贴缝 | m2 | 22.01
分部小计
墙面工程
19 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.腻子种类:成品腻子膏 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料两遍 | m2 | 286.6
20 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2遍2.0mm厚 | m2 | 49.69
21 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.水泥砂浆结合层 2.陶瓷墙砖铺贴 | m2 | 49.69
22 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | 1.胶地板踢脚线 | m | 106.42
23 | 010802003001 | 钢质门（单开） | 1.定制钢质门安装 规格：900*2200 2.五金件安装 | m2 | 15.84
24 | 010802003004 | 病房密闭门（单开） | 1.定制病房密闭门安装 2.五金件安装 3.满足技术规范、施工规范及设计要求 | 樘 | 2
25 | 010802003002 | 钢质门（双开） | 1.定制钢质门安装 2.五金件安装 3.规格：1400*2200 | m2 | 3.08
26 | 010802003003 | 钢质门（双开） | 1.定制钢质门安装 2.五金件安装 3.规格：1200*2200 | m2 | 3
27 | 010807001001 | 固定窗 | 1.定制固定玻璃窗 2.玻璃规格：8+1.52PVB+8 | m2 | 1.79
28 | 010807001002 | 交换窗 | 1.成品交换窗安装 2.玻璃规格：8+1.52PVB+8 | 个 | 1
29 | 010807005001 | 金属格栅防护窗 | 1.定制不锈钢风口防护窗 | 樘 | 2
30 | 030703007001 | 百叶风口 | 1.成品铝合金百叶风口 | 个 | 2
31 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.定制洗手台安装 | m | 2.72
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：负压病房改造工程 - 装饰 |  |  | 标段：深圳市强制隔离戒毒所负压病房改造工程 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
32 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.成品淋浴隔断安装 | m2 | 2.01
33 | 011210003002 | 洗手间玻璃窗 | 1.定制固定玻璃窗 2.玻璃规格：8+1.52PVB+8 | m2 | 3.3
34 | 011207001001 | 洗手台下封不锈钢板 | 1.洗手台下封铝板 δ=3.0mm 2.螺栓固定 | m2 | 1.62
分部小计
其他工程
35 | 011615001001 | 开孔(打洞) | 1.墙面开孔，规格：600mm×600mm 2.洞边修补 | 个 | 1
36 | 030702001001 | 不锈钢通道 | 1.不锈钢板矩形通道 600mm×600mm×3mm | m2 | 29.4
37 | 030413001001 | 不锈钢支架 | 1.∠50×5不锈钢角钢支架制作安装 | kg | 137.16
38 | 010802001001 | 不锈钢通道门 | 1.不锈钢门安装 2.规格：600mm×600mm | 樘 | 1
39 | 01B001 | 集装箱房 | 1.成品集装箱房安装 | 个 | 1
40 | 011615001002 | 集装箱房开洞 | 1.集装箱房开洞，规格：600mm×600mm 2.洞边修整 | 个 | 1
分部小计
本页小计
合 计

## 表 10 措施项目清单与计价汇总表
措施项目清单与计价汇总表
工程名称：负压病房改造工程 - 装饰 |  | 标段：深圳市强制隔离戒毒所负压病房改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算)
1.3 | 产业工人职业训练专项经费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
10 | 脚手架费
合 计
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表 10-1 措施项目清单与计价表(一)
措施项目清单与计价表(一) (适用于工程量清单计价)
工程名称：负压病房改造工程 - 装饰 |  |  | 标段：深圳市强制隔离戒毒所负压病房改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 |  | 项 | 1
1.1 | 011702009001 | 过梁 | 1.独立过梁 木模板 | m2 | 7.2
2 |  | 脚手架费 |  | 项 | 1
2.1 | 011701B005001 | 活动脚手架 | 1.铝合金平台式活动脚手架 棚面装饰 | m2 | 66.39
2.2 | 011701B005002 | 活动脚手架 | 1.铝合金平台式活动脚手架 内墙面装饰 | m2 | 336.29
本页小计
合 计
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

## 表 14 规费、应纳税费项目清单与计价表
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称：负压病房改造工程 - 装饰 |  | 标段：深圳市强制隔离戒毒所负压病房改造工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)中的人工费 | 18
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费 | 3.02
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额 | 12
合 计

## 表 04 单位工程招标控制价汇总表1
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：负压病房改造工程 - 安装 |  | 标段：深圳市强制隔离戒毒所负压病房改造工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 照明电气
1.3 | 给排水工程
1.4 | 智能化工程
1.5 | 暖通工程
2 | 措施项目费
2.2 | 安全文明施工措施费
2.4 | 其它措施项目费
4 | 规费
5 | 不含税建安工程造价
6 | 应纳税费
6.1 | 增值税应纳税额
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加
含税建安工程造价=5+6
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表1
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：负压病房改造工程 - 安装 |  |  | 标段：深圳市强制隔离戒毒所负压病房改造工程 |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
拆除工程
1 | 030701003003 | 空调拆除 | 1.拆除原有空调 | 台 | 3
2 | 031004018001 | 饮水机拆除 | 1.饮水机拆除 | 套 | 3
3 | 030505010001 | 电视拆除 | 1.电视拆除 | 台 | 3
4 | 030404033001 | 风扇拆除 | 1.吊扇拆除 | 台 | 3
5 | 030507008002 | 监控摄像设备拆除 | 1.监控摄像头拆除 | 台 | 8
6 | 030411001004 | 电线管拆除 | 1.电线管拆除 | m | 450
7 | 030502005002 | 双绞线缆拆除 | 1.四对双绞线缆拆除 | m | 798
8 | 030411004003 | 配线拆除 | 1.电源线拆除 | m | 199.08
分部小计
照明电气
9 | 030404017001 | 配电箱 | 1.4AL1配电箱安装 | 台 | 1
10 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆 WDZB-YJY-3×10 | m | 35
11 | 030411001003 | 配管 | 1.钢质电缆套管 SC32 | m | 35
12 | 030411001001 | 配管 | 1.电线管敷设，SC20 | m | 165.9
13 | 030411004001 | 配线 | 1.电源线敷设，WDZB-BYJ-2.5 | m | 298.62
14 | 030411004002 | 配线 | 1.电源线敷设，WDZB-BYJ-4 | m | 199.08
15 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.LED平板灯，吸顶安装 600*600 | 套 | 4
16 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.LED平板灯，吸顶安装 300*300 | 套 | 17
17 | 030412006001 | 紫外线消毒灯 | 1.紫外线杀菌消毒灯 | 套 | 11
18 | 030404035001 | 插座 | 1.插座安装 | 个 | 4
19 | 030404019001 | 照明控制箱 | 1.成品照明控制箱安装 | 个 | 1
20 | 030404034001 | 照明开关 | 1.单联单控照明开关 | 个 | 17
分部小计
给排水工程
21 | 031001006001 | 塑料管 | 1.PP-R给水管 DN20 | m | 65
22 | 031001006002 | 塑料管 | 1.U-PVC排水管 DN110 | m | 15
23 | 031001006003 | 塑料管 | 1.U-PVC排水管 DN50 | m | 15
24 | 040504008001 | 整体化粪池 | 1.成品化粪池安装 | 座 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：负压病房改造工程 - 安装 |  |  | 标段：深圳市强制隔离戒毒所负压病房改造工程 |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
25 | 031006013001 | 自动投药设备 | 1.自动投药设备安装 | 台 | 1
26 | 010101002001 | 挖土方 | 1.人工挖土方 | m3 | 5
27 | 010501001001 | 垫层 | 1.素混凝土垫层 | m3 | 2
28 | 010501001002 | 地面硬化 | 1.C30混凝土地面硬化 | m3 | 2
29 | 031004003001 | 洗手盆 | 1.陶瓷洗手盆 2.水龙头安装 | 组 | 1
30 | 031004003002 | 不锈钢洗手盆 | 1.不锈钢洗手盆安装 | 组 | 1
31 | 031004008001 | 水龙头安装 | 1.隐藏式水龙头 | 组 | 2
32 | 031004006001 | 大便器 | 1.不锈钢蹲便器 2.隐藏式冲水阀 | 组 | 1
33 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.脚踏式淋浴器 | 套 | 1
34 | 031004010002 | 淋浴器 | 1.不锈钢淋浴器 | 套 | 1
35 | 031004014001 | 地漏 | 1.防撬不锈钢地漏 DN50 | 个 | 4
分部小计
智能化工程
36 | 030411001002 | 配管 | 1.电线管敷设，DN20 | m | 573
37 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.四对双绞线缆敷设 | m | 573
38 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.监控摄像头利旧安装 | 台 | 21
39 | 030502004001 | 传声器 | 1.传声器安装 | 个 | 1
40 | 010801006001 | 门禁锁（单开门） | 1.门禁锁安装 | 个 | 9
41 | 010801006002 | 门禁锁（双开门） | 1.门禁锁安装 | 个 | 2
分部小计
暖通工程
空调通风设备
42 | 030701001002 | 循环空气处理机组 | 1.设备名称:直膨式恒温恒湿净化空调机组ZKE1-8RC 2.设备参数:送风里1000/制冷量25kw/制热量10kw/余压400pa | 台 | 1
43 | 030701001001 | 室外机 | 1.设备名称:室外机JAD-10HF 2.设备参数:制冷量25kw/制热量10kw | 台 | 1
44 | 030108001001 | 排风机 | 1.设备名称:排风机 2.设备参数:排风量2000/静压600pa | 台 | 2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：负压病房改造工程 - 安装 |  |  | 标段：深圳市强制隔离戒毒所负压病房改造工程 |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
45 | 030701003002 | 分体空调 | 1.设备名称：1P分体壁挂机 2.制冷量：2.6KW | 台 | 2
分部小计
空调系统安装
46 | 031001004002 | 铜管 | 1.冷媒铜管 管径Ø12.7x0.8 | m | 20
47 | 031001004003 | 铜管 | 1.冷媒铜管 管径Ø15.88x1.0 | m | 20
48 | 031001004004 | 铜管 | 1.冷媒铜管 管径Ø19.1x1.0 | m | 20
49 | 031001004005 | 铜管 | 1.冷媒铜管 管径Ø28.6x1.2 | m | 20
50 | 031208008002 | 保温管壳 | 1.名称:Ø12.7x15（橡塑保温管B1级） | m | 20
51 | 031208008003 | 保温管壳 | 1.名称:Ø15.88x15（橡塑保温管B1级） | m | 20
52 | 031208008004 | 保温管壳 | 1.名称:Ø19.1x20（橡塑保温管B1级） | m | 20
53 | 031208008005 | 保温管壳 | 1.名称:Ø28.6x20（橡塑保温管B1级） | m | 20
54 | 031001006004 | 塑料管 | 1.名称:冷凝管 2.材质:PVC-U塑料管 3.规格:DN25 4.连接方式:粘接 5.其他:详见设计图纸及相关规范要求 | m | 18
55 | 031208008006 | 保温管壳 | 1.名称:DN25x20（橡塑保温管B1级） | m | 18
56 | 030702001001 | 镀锌通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板矩形风管 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.5mm 4.接口形式:咬口 | m2 | 27.86
57 | 030702001008 | 镀锌通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板矩形风管 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.6mm 4.接口形式:咬口 | m2 | 47.75
58 | 031208003002 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑板 2.绝热厚度:20mm | m2 | 83.2
59 | 031003010002 | 软接头(软管) | (1)名称:不燃材料柔性软接头 (2)满足设计图纸、招标文件（如有）、合同、最新规范及验收要求。 | m2 | 2
60 | 030703007003 | 双层百叶风口 | 1.名称:双层百叶风口 2.材质：ABS 3.规格:200*200 | 个 | 6
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：负压病房改造工程 - 安装 |  |  | 标段：深圳市强制隔离戒毒所负压病房改造工程 |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
61 | 030703007005 | 双层百叶风口 | 1.名称:双层百叶风口 2.材质：ABS 3.规格:400*400 | 个 | 2
62 | 030703008004 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:400mm×400mm | 个 | 1
63 | 030503007003 | 对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.材质：碳钢 3.规格:200*120/200*160/300*200 | 个 | 8
64 | 030503007004 | 电动对开多叶调节阀 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 | 个 | 3
65 | 03B001 | 加注冷媒 | 1.R410环保冷媒 | Kg | 15
66 | 030413001001 | 空气处理机室外机和室内机安装支架 | 1.名称:安装支架 2.其他:落地槽钢支架 | 套 | 2
67 | 030413001002 | 壁挂机室外机安装支架 | 1.名称:壁挂机安装支架 2.其他:不锈钢支架 | 套 | 2
68 | 030413001003 | 墙洞开孔 | 1.名称:墙洞开孔 | 项 | 1
69 | 030503004001 | 空调PLC空调柜安装 | 1.名称:空调PLC空调柜安装 2.用途：控制房间内电动风阀 | 个 | 1
70 | 030404017002 | 配电箱 | 1.4AP1配电箱安装 | 台 | 1
71 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:明配 | m | 80
72 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-B1-5×25 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.电压等级(kV):1Kv | m | 65
73 | 030408001006 | 控制线 | 1.名称:控制线 2、配线形式：管内穿线 3、导线型号、规格：RVVP5*0.75 | m | 80
74 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:WDZB-YJY-B1-5×25 | 个 | 2
75 | 030408004001 | 镀锌线槽供应及安装 | 1.名称、规格: 200*100 2.连接形式: 镀锌线槽专用配件 | m | 30
分部小计
排风系统
76 | 031008011001 | 空气过滤器 | 1.设备名称:G4粗效过滤器 | 个 | 2
77 | 031008011002 | 空气过滤器 | 1.设备名称:F9高效过滤器 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：负压病房改造工程 - 安装 |  |  | 标段：深圳市强制隔离戒毒所负压病房改造工程 |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
78 | 030413001004 | 排风机钢结构支架 | 1.名称:安装支架 2.其他:落地槽钢支架 | 套 | 2
79 | 030702001009 | 镀锌通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板矩形风管 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.5mm 4.接口形式:咬口 | m2 | 19.25
80 | 030702001010 | 镀锌通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板矩形风管 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.6mm 4.接口形式:咬口 | m2 | 59.18
81 | 031208003003 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑板 2.绝热厚度:20mm | m2 | 86.3
82 | 031003010003 | 软接头(软管) | (1)名称:不燃材料柔性软接头 (2)满足设计图纸、招标文件（如有）、合同、最新规范及验收要求。 | m2 | 2
83 | 030703008005 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:排气百叶风口 2.材质：铝合金 3.规格:200*200 | 个 | 7
84 | 030703007008 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:排气百叶风口 2.材质：铝合金 3.规格:300*300 | 个 | 1
85 | 030703008006 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:排气百叶风口 2.材质：铝合金 3.规格:600*600 | 个 | 1
86 | 030503007005 | 对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.材质：碳钢 3.规格:200*120/400*200 | 个 | 10
87 | 030503007006 | 电动对开多叶调节阀 | 1.名称:电动风量调节阀 2.材质：碳钢 3.规格:400*200/200*120 | 个 | 2
88 | 031003012002 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.材质：碳钢 3.规格:400*250 | 套 | 2
89 | 030703012002 | 防雨帽 | 1.名称:防雨帽 2.材质：镀锌管 3.规格:400*250 | 个 | 1
90 | 031003012003 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.材质：碳钢 3.规格:500*250 | 套 | 1
91 | 030503004002 | 排风机控制电箱 （变频启动） | 1.名称:排风机控制电箱 2.含变频器，变频启动 | 个 | 1
92 | 030411004005 | 排风机电源线 | 1.名称:排风机电源线 2、配线形式：管内穿线 3、导线型号、规格：BV-4*4mm2 | m | 60
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：负压病房改造工程 - 安装 |  |  | 标段：深圳市强制隔离戒毒所负压病房改造工程 |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
93 | 030408001007 | 控制线 | 1.名称:控制线 2、配线形式：管内穿线 3、导线型号、规格：RVVP5*0.75 | m | 60
94 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:明配 | m | 120
95 | 030413001005 | 管道支架 | (1)名称:管道支架制作安装 (2)其他:满足设计图纸、招标文件、相关规范及其技术要求 | kg | 250
96 | 031201003001 | 金属结构刷油 | (1)名称:管道支架除锈刷油 (2)除锈:除轻锈 (3)刷漆:刷防锈漆三遍、调和漆两遍 (4)其他:满足设计图纸、招标文件、相关规范及其技术要求 | kg | 250
分部小计
分部小计
本页小计
合 计

## 表 10 措施项目清单与计价汇总表1
措施项目清单与计价汇总表
工程名称：负压病房改造工程 - 安装 |  | 标段：深圳市强制隔离戒毒所负压病房改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算)
1.3 | 产业工人职业训练专项经费
10 | 脚手架费
11 | 垂直运输机械费
合 计
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表 10-1 措施项目清单与计价表(一)1
措施项目清单与计价表(一) (适用于工程量清单计价)
工程名称：负压病房改造工程 - 安装 |  |  | 标段：深圳市强制隔离戒毒所负压病房改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 脚手架费 |  | 项 | 1
1.1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
1.1.1 | 031106-37 | 电气设备安装工程 脚手架搭拆费 |  | m2 | 296.5849
1.1.2 | 031106-40 | 建筑智能系统设备安装工程 脚手架搭拆费 |  | m2 | 100.5457
1.1.3 | 031106-44 | 给排水、燃气工程 脚手架搭拆费 |  | m2 | 23.5322
1.1.4 | 031106-45 | 通风空调工程 脚手架搭拆费 |  | m2 | 177.9273
2 |  | 垂直运输机械费 |  | 项 | 1
2.1 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.汽车式起重机 2.提升高度20m以内 | 台班 | 2
本页小计
合 计
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

## 表 14 规费、应纳税费项目清单与计价表1
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称：负压病房改造工程 - 安装 |  | 标段：深圳市强制隔离戒毒所负压病房改造工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)中的人工费 | 18
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费 | 3.02
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额 | 12
合 计

## 表 04 单位工程招标控制价汇总表2
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：病房安全隐患改造工程 |  | 标段：深圳市强制隔离戒毒所负压病房改造工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 病房安全隐患改造工程
1.2 | 空调配电工程
1.3 | 走廊油漆修补
2 | 措施项目费
2.2 | 安全文明施工措施费
2.4 | 其它措施项目费
4 | 规费
5 | 不含税建安工程造价
6 | 应纳税费
6.1 | 增值税应纳税额
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加
含税建安工程造价=5+6
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表2
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：病房安全隐患改造工程 |  |  | 标段：深圳市强制隔离戒毒所负压病房改造工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
病房安全隐患改造工程
1 | 011616B005001 | 直饮水设备拆除 | 1.拆除原有直饮水设备 | 个 | 9
2 | 030404033001 | 吊扇拆除 | 1.拆除吊风扇 | 台 | 9
3 | 011615001001 | 天花开孔 | 1.天花开排风扇口，600mm×600mm | 个 | 9
4 | 030404033002 | 风扇 | 1.嵌入式风扇安装 2.规格:598mm×598mm | 台 | 9
5 | 030412001001 | 照明灯具拆除 | 1、拆除原有灯具 | 套 | 36
6 | 030412005001 | 防爆灯 | 1.长条防爆灯安装 | 套 | 18
7 | 030412005002 | 防爆灯 | 1.圆形防爆灯安装 | 套 | 18
8 | 030404034001 | 照明开关拆除 | 1.拆除原有照明开关 | 个 | 18
9 | 030404034002 | 照明开关电源线改管 | 1.照明开关电源线改管 | 个 | 9
10 | 030404019001 | 照明控制箱 | 1.ALD控制箱安装 | 个 | 9
11 | 031004008001 | 水龙头拆除 | 1.拆除原有水龙够 | 组 | 9
12 | 031004008002 | 水龙头安装 | 1.隐藏式水龙头 | 组 | 9
13 | 030413001001 | 空调防护罩 | 1.不锈钢空调防护罩制作安装 | 个 | 9
14 | 030413001002 | 电视防护罩 | 1.不锈钢框制作安装 2、透明有机板罩面板安装 | 个 | 9
15 | 030404035001 | 电源插座 | 1.五孔插座安装 2、插座电源线及线管敷设 | 个 | 9
16 | 030404035002 | 网络插座 | 1.网络插座安装 2.插座双绞线及线管敷设 | 个 | 9
17 | 030404035003 | 强弱电管线改暗埋 | 1.原明敷管线改暗埋 | 间 | 9
18 | 010807001001 | 钢化夹胶玻璃 | 1.8+8钢化夹胶玻璃安装，不锈钢框 | 块 | 9
19 | 010807001002 | 更换窗户玻璃 | 1.更换一块窗户玻璃 | 块 | 9
20 | 030404033003 | 排气扇 | 1.排气扇安装 | 台 | 9
21 | 010807005001 | 金属格栅窗 | 1.安装精钢网 | 个 | 9
22 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.铲除墙面及天花无机涂料 | m2 | 660.51
23 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除墙面瓷砖墙裙 | m2 | 166.32
24 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.垃圾外运，运距35Km | m3 | 4.99
25 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙面水泥砂浆抹灰找平（原墙裙位置） | m2 | 166.32
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：病房安全隐患改造工程 |  |  | 标段：深圳市强制隔离戒毒所负压病房改造工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
26 | 011406001001 | 墙面油漆翻新 | 1.批耐水腻子两遍，打磨平整 2.刷无机防水涂料漆两遍 | m2 | 302.4
27 | 011406001002 | 天花涂料翻新 | 1.批耐水腻子两遍，打磨平整 2.刷无机防水涂料漆两遍 | m2 | 191.79
28 | 011207001001 | 洗手台下封铝板 | 1.洗手台下封铝板 δ=3.0mm 2.螺栓固定 | m2 | 7.29
分部小计
空调配电工程
29 | 030411001001 | 配管 | 1.电线管敷设，DN20 | m | 162.05
30 | 030411004001 | 配线 | 1.电源线敷设，WDZB-BYJ-4 | m | 486.15
31 | 030404035004 | 插座 | 1.插座安装 | 个 | 5
分部小计
走廊油漆修补
32 | 011406001003 | 墙面油漆修补（暂估工程量量） | 1.批耐水腻子两遍，打磨平整 2.刷无机防水涂料漆两遍 | m2 | 30
分部小计
本页小计
合 计

## 表 10 措施项目清单与计价汇总表2
措施项目清单与计价汇总表
工程名称：病房安全隐患改造工程 |  | 标段：深圳市强制隔离戒毒所负压病房改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算)
1.3 | 产业工人职业训练专项经费
10 | 脚手架费
合 计
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表 10-1 措施项目清单与计价表(一)2
措施项目清单与计价表(一) (适用于工程量清单计价)
工程名称：病房安全隐患改造工程 |  |  | 标段：深圳市强制隔离戒毒所负压病房改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 脚手架费 |  | 项 | 1
1.1 | 011701B005001 | 活动脚手架 | 1.活动脚手架 墙砌筑或装饰 | m2 | 468.72
1.1.1 | 010007-55换 | 活动脚手架 墙砌筑或装饰 |  | 100m2 | 4.6872
1.2 | 011701B005002 | 活动脚手架 | 1.活动脚手架 天棚面装饰及修整 | m2 | 191.79
1.2.1 | 010007-58换 | 活动脚手架 天棚面装饰及修整 |  | 100m2 | 1.9179
本页小计
合 计
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

## 表 14 规费、应纳税费项目清单与计价表2
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称：病房安全隐患改造工程 |  | 标段：深圳市强制隔离戒毒所负压病房改造工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)中的人工费 | 18
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费 | 3.02
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额 | 12
合 计

## 表 04 单位工程招标控制价汇总表3
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：屋面防水及设备基础 |  | 标段：深圳市强制隔离戒毒所负压病房改造工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费
2 | 措施项目费
2.2 | 安全文明施工措施费
4 | 规费
5 | 不含税建安工程造价
6 | 应纳税费
6.1 | 增值税应纳税额
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加
含税建安工程造价=5+6
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表3
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：屋面防水及设备基础 |  |  | 标段：深圳市强制隔离戒毒所负压病房改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
整个工程
1 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.基层20mm厚水泥砂浆找平 2.石油沥青冷底子油 3.高聚物改性沥青防水卷材(SBS) 热熔法 满铺 4.30mm厚水泥砂浆保护层 | m2 | 14.44
2 | 011607002001 | 屋面拆除 | 1.屋面构造局部拆除 总厚度T(mm) T=150 | m2 | 14.44
3 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10钢筋绑扎 | t | 0.23
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.垃圾外运，运距35Km | m3 | 2.17
5 | 010604001001 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:Q235B型钢 2.螺栓种类:高强螺栓 | t | 0.768
6 | 011407005001 | 金属构件刷防火涂料 | 1.喷刷防火涂料构件名称:钢梁 2.涂料品种、喷刷遍数:厚型(非膨胀型）防火涂料 耐火时间H（h) H=2 | m2 | 18.24
7 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.构件名称:预埋板 | t | 0.113
8 | 010501006001 | 设备基础 | 1.混凝土种类:普通预拌混凝土,骨料最大粒径31.5 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.8
分部小计
本页小计
合 计

## 表 10 措施项目清单与计价汇总表3
措施项目清单与计价汇总表
工程名称：屋面防水及设备基础 |  | 标段：深圳市强制隔离戒毒所负压病房改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算)
1.3 | 产业工人职业训练专项经费
合 计
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表 14 规费、应纳税费项目清单与计价表3
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称：屋面防水及设备基础 |  | 标段：深圳市强制隔离戒毒所负压病房改造工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)中的人工费 | 18
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费 | 3.02
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额 | 12
合 计

## 表 04 单位工程招标控制价汇总表4
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：热水系统安装工程 |  | 标段：深圳市强制隔离戒毒所负压病房改造工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 空气能热水系统
1.2 | 直饮水系统
2 | 措施项目费
2.2 | 安全文明施工措施费
2.4 | 其它措施项目费
4 | 规费
5 | 不含税建安工程造价
6 | 应纳税费
6.1 | 增值税应纳税额
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加
含税建安工程造价=5+6
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表4
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：热水系统安装工程 |  |  | 标段：深圳市强制隔离戒毒所负压病房改造工程 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
空气能热水系统
1 | 031006012002 | 空气源热泵机组 | 1.能源种类:空气能水水机组安装 2.型号、容积:KFRS-12(Mpd)/NhA-3 3.产水量:177 L/H 制热量：12.0kw 4.功率:2.733KW 220V/50HZ 水温30-60度可调 5.3匹主机 | 台 | 2
2 | 031006015001 | 承压保温水箱 | 1.材质、类型:材质:内胆304，外胆烤漆工艺，中间聚氨酯发泡保 温，经先进设备精工制作 2.型号、规格:1000L | 台 | 2
3 | 080806B001001 | 全自动控制系统 | 1.材料:选用中外合资产品 2.设计:根据用户需求制作 | 套 | 2
4 | 030211003001 | 循环水泵 | 1.强制循环水泵 | 台 | 2
5 | 030211003002 | 循环水泵 | 1.热水回水泵 2.利欧流体水泵550W | 台 | 4
6 | 080806B001002 | 温控回水控制系统 | 1.温控回水控制系统 | 套 | 2
7 | 031001006001 | 塑料管 | 1.材质、规格:PP-R热水给水管 DN20 2.连接形式:热熔连接 3.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒、水压试验 | m | 25.67
8 | 031001006002 | 塑料管 | 1.材质、规格:PP-R热水给水管 DN32 2.连接形式:热熔连接 3.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒、水压试验 | m | 120.49
9 | 031001006003 | 塑料管 | 1.材质、规格:PP-R热水热水给水管 DN40 2.连接形式:热熔连接 3.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒、水压试验 | m | 77.98
10 | 031001006004 | 塑料管 | 1.材质、规格:PP-R热水给水管 DN50 2.连接形式:热熔连接 3.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒、水压试验 | m | 27.4
11 | 031001006005 | 塑料管 | 1.材质、规格:PP-R冷水给水管 DN32 2.连接形式:热熔连接 3.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒、水压试验 | m | 15
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：热水系统安装工程 |  |  | 标段：深圳市强制隔离戒毒所负压病房改造工程 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
12 | 031001008003 | 保温管壳 | 1.橡塑保温管壳安装 | m | 251.54
13 | 030807001001 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
14 | 030807001002 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.阀门保温粘贴 | 个 | 10
15 | 030807001003 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.阀门保温粘贴 | 个 | 1
16 | 030807001004 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.阀门保温粘贴 | 个 | 15
17 | 030503008001 | 电磁阀 | 1.热水电磁阀 | 个 | 6
18 | 030807001005 | 止回阀 | 1.名称:消声止回阀 2.型号、规格:DN32 | 个 | 6
19 | 030807001006 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:DN50 | 个 | 2
20 | 030807001007 | 压力平衡阀 | 1.压力平衡阀 | 个 | 2
21 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:PVC电线管 2.规格:DN20 3.配置形式:明配 | m | 30
22 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:控制电缆 2.配线形式:管内敷设 3.规格:BVV 4×1.0 | m | 200
23 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:控制电缆 2.配线形式:管内敷设 3.规格:BVV 4×1.5 | m | 200
24 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:控制电缆 2.配线形式:管内敷设 3.规格:BVV 4×4.0 | m | 200
分部小计
直饮水系统
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：热水系统安装工程 |  |  | 标段：深圳市强制隔离戒毒所负压病房改造工程 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
25 | 031006014001 | 直饮水设备 | 1.2罐反渗透直饮水设备安装 2.PE-1000L原水箱、1000L纯水无菌水箱、500-1000L/h紫外线杀菌灯、带智能温控仪潜水加热管 3.500L压力罐，AWD2-4源水泵， 4.玻璃钢机械过滤器，规格：250×1450 5.活性炭玻璃钢过滤器，规格：250×1450 6.0.6MPa压力表、F71P自动阀 7.3芯10寸保安滤器，PP 5μm×10"熔喷滤芯 8.不锈钢反渗透机架、自动控制电控箱、220V ALS2-11高压泵 9.4040不锈钢膜壳、4040反渗透膜、5GPM流量计、PU225-04A电磁阀、浮球开关 | 套 | 1
26 | 030413003001 | 打洞(孔) | 1.名称:墙面打孔 2.规格:DN40 3.填充(恢复)方式:水泥砂浆恢复 | 个 | 22
27 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN32 | 个 | 22
28 | 031001003002 | 不锈钢管 | 1.名称:薄壁不锈钢管 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:卡压胶圈式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 378.8
29 | 031001008002 | 保温管壳 | 1.橡塑保温管壳安装 | m | 378.8
30 | 031004008001 | 水龙头安装 | 1.隐藏式水龙头 | 组 | 10
分部小计
本页小计
合 计

## 表 10 措施项目清单与计价汇总表4
措施项目清单与计价汇总表
工程名称：热水系统安装工程 |  | 标段：深圳市强制隔离戒毒所负压病房改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算)
1.3 | 产业工人职业训练专项经费
10 | 脚手架费
11 | 垂直运输机械费
合 计
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表 10-1 措施项目清单与计价表(一)4
措施项目清单与计价表(一) (适用于工程量清单计价)
工程名称：热水系统安装工程 |  |  | 标段：深圳市强制隔离戒毒所负压病房改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 脚手架费 |  | 项 | 1
1.1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.给排水脚手架搭拆费 | 项 | 1
1.1.1 | 031106-44 | 给排水、燃气工程 脚手架搭拆费 |  | 平方米 | 141.7055
2 |  | 垂直运输机械费 |  | 项 | 1
2.1 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.汽车式起重机 2.提升高度20m以内 | 台班 | 1
2.1.1 | 010008-1 | 汽车式起重机 |  | 台·天 | 1
本页小计
合 计
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

## 表 14 规费、应纳税费项目清单与计价表4
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称：热水系统安装工程 |  | 标段：深圳市强制隔离戒毒所负压病房改造工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)中的人工费 | 18
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费 | 3.02
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额 | 12
合 计