## 电气
电气工程材料参考品牌（钓鱼台精品+公寓酒店）
序号 | 材料设备类别 | 材料设备名称 | 品牌名称（酒店机电标准） | 参考品牌/制造商 | 品牌系列 | 备注
投标人应在指定的本材料设备品牌内选用材料，且其性能、功能不能低于招标图纸上标注的型号及技术格说明书相关技术要求,断路器等不得使用各厂家的经济型产品以及必须使用原厂正品；对招标文件未指定品牌范围的材料设备，选用国产优质名牌，其性能、功能不能低于招标图纸的所选用型号及技术规格说明书相关技术要求，且须符合深圳市供电部门的相关要求，采购方式由合作方自选确定。
1 | 高压系统 | 高压开关柜 （继电保护，直流屏） |  | 施耐德 | PIX
|  |  |  | ABB | UniGear ZS1
|  |  |  | 西门子 | NXAirs
2 |  | 直流屏 |  | 上海凯华
华自电力
科华恒盛
易事特
3 |  | 干式变压器 | 施耐德 | 施耐德 |  | 不低于SCB12级
|  |  | ABB | ABB
西门子
4 |  | 高压断路器 | 施耐德 | 施耐德 | HVX系列
|  |  | ABB | ABB | VD4系列
|  |  | 西门子 | 西门子 | 3AE系列
5 | 柴油发电机 | 柴油发电机整机 |  | 康明斯
卡特彼勒（Caterpillar）
MTU
6 | 低压系统 | 低压配电柜 |  | 施耐德 | BlokSeT系列 | 采用授权柜
|  |  |  | ABB | MNS2.0系列
|  |  |  | 西门子 | SIVACON 8PT系列
7 |  | 电容电抗及补偿装置 |  | GE | CPC系列
|  |  |  | 督凯提 | MODULO50系列
|  |  |  | Franko | LKT系列
8 |  | 框架断路器 | 施耐德 | 施耐德 | MT系列
|  |  | ABB | ABB | Emax2系列
|  |  | 西门子 | 西门子 | 3WL系列
9 |  | 塑壳断路器 | 施耐德 | 施耐德 | NSX系列
|  |  | ABB | ABB | Tmax系列
|  |  | 西门子 | 西门子 | 3VA系列
10 |  | 双电源转换开关（CB级） | 沈阳斯沃 | ABB | DPT系列
|  |  | 海格 | 西门子 | 5TM1系列
|  |  | 施耐德 | 施耐德 | WATSN系列
11 |  | 微型断路器 | 施耐德 | 施耐德 | iC65系列
|  |  | ABB | ABB | S200系列
|  |  | 西门子 | 西门子 | 5SY6系列
12 |  | 隔离开关、接触器、热继电器 | 施耐德 | 施耐德 | Vario系列、TeSys D系列
|  |  | ABB | ABB | OT系列、A系列、TA系列
|  |  | 西门子 | 西门子 | 3KD系列、3RT系列、3RU系列
13 |  | 双电源转换开关（PC级） | 沈阳斯沃 | 沈阳斯沃 | SIWOQ4系列
|  |  | 海格 | 海格 | HIB系列
|  |  | 施耐德 | 施耐德 | WATSN系列
14 |  | 浪涌保护器 | ABB | ABB | OVR系列
|  |  | 西门子 | 西门子 | 5SD7系列
|  |  | 施耐德 | 施耐德 | iST系列
|  |  | 高森 |  |  | 高森与前面三个品牌并非一个档次，建议删除
15 |  | 变频器 | ABB | ABB | ACS310系列
|  |  | 西门子 | 西门子 | SINAMICS系列
|  |  | 施耐德 | 施耐德 | ATV312系列
|  |  | 丹佛斯 | 丹佛斯 | FC51系列
16 |  | 多功能电表、智能电力监控系统 | 深圳中电 | 深圳中电 | PMC680-M系列
|  |  | 丹东华通 | 丹东华通 | PDM5000系列
|  |  | 上海安科瑞 | 上海安科瑞
17 |  | 智能照明系统 | Lutron （路创） | Lutron （路创）
|  |  | Schneider（施耐德奇胜） | Schneider
|  |  | 飞利浦dynalite | 飞利浦 | dynalite
|  |  | 伊顿库柏iLight | 伊顿库柏 | iLight
18 |  | UPS主机 |  | 维谛（VERTIV） |  | 原艾默生
伊顿
施耐德
19 |  | UPS电池 |  | 易事特
英威腾
科华技术
20 |  | 密集式母线槽 | 施耐德 | 施耐德
|  |  | MOLFO | ABB
|  |  | 西门子 | 西门子
21 |  | 工程灯具 | 三雄极光 | 三雄极光
|  |  | 雷士 | 雷士
|  |  | 欧普 | 欧普
22 |  | 面板插座开关 |  | 西门子
施耐德
西蒙
参考品牌包括表中未注明但能证明属于同等档次的其他品牌

## 给排水
给排水工程设备材料参考品牌（钓鱼台精品+公寓酒店）
序号 | 材料设备名称 | 品牌名称（酒店机电标准） | 参考品牌/制造商 | 备注
投标人应在指定的本材料设备品牌内选用材料，且其性能、功能不能低于招标图纸上标注的型号及技术格说明书相关技术要求,断路器等不得使用各厂家的经济型产品以及必须使用原厂正品；对招标文件未指定品牌范围的材料设备，选用国产优质名牌，其性能、功能不能低于招标图纸的所选用型号及技术规格说明书相关技术要求，采购方式由合作方自选确定。
1 | 生活给水变频泵组（配套变频器，一对一变频控制） | 格兰富 | 格兰富 | Hydro MPC系列
|  | 威乐 | 威乐（北京） | SIBOOST、COR系列
|  | 滨特尔 | 滨特尔 | INNOBOOST系列
|  |  | 塞莱默 | LOWARA系列
|  |  | 凯士比 | Movitec系列
2 | 热水循环泵 |  | 格兰富 | Hydro MPC系列
|  |  | 威乐（北京） | 各系列档次差不多，按设备参数选择即可RS、PUN、PH等。
|  |  | 滨特尔 | PVM系列
|  |  | 塞莱默 | LOWARA系列
|  |  | 凯士比 | Movitec系列
3 | 潜污泵 | 飞力 | 飞力 | 赛莱默旗下品牌
|  | 格兰富 | 格兰富 | DPK系列
|  | 滨特尔 | 滨特尔 | PWTNC系列
|  | 威乐 | 威乐（北京） | FAG、REXA系列
|  |  | 凯士比 | AMAREX系列
4 | 紫外线消毒器 | BEST UV | BEST UV
|  | Triogen | Triogen
|  | Trojan Uvmax | 英国海诺威（HANOVIA） | Trojan Uvmax
|  | Wonder Light | 美国宜麦（EMAX）
|  | 北京环智环保、北京科安环保、北京同力 紫光 | 德国威德高（WEDECO）
5 | 一体化隔油设备 | 科赛尔（KESSEL） | 科赛尔（KESSEL）
|  | 帝希（TECE） | 帝希（TECE）
|  | 亚科（ACO） | 亚科（ACO）
泽尼特（Zenit）
6 | 一体式污水提升器 | ABS | ABS
|  | 格兰富 | 格兰富 | Multilift 系列
|  | 科赛尔（KESSEL） | 科赛尔（KESSEL） | Aqualift系列双泵型，带切割功能
|  | 滨特尔 | JUNGE（君格） | 滨特尔旗下品牌
|  |  | 飞力 | 赛莱默旗下品牌
7 | 膨胀罐 | 福莱科 | 福莱科
|  | 瑞福莱 | 瑞福莱
|  | 欧埃泰科 OaseTECh | 欧埃泰科 OaseTECh
东莞恒奥达
上海森松
太行热高
8 | 换热罐/储热罐 | 太行热高 | 太行热高
杭特
北京特高
杭州舜特
东莞恒奥达
上海森松
9 | 板式热交换器 | 阿法拉伐 | 阿法拉伐
|  | APV | APV
|  | 传特 | GEA
|  | 萨莫威孚 | 丹佛斯
GEA
10 | 太阳能热水设备 |  | 深圳嘉普通（工务署品牌库） | 品牌资料详见附件
东莞五星（工务署品牌库）
珠海兴业（工务署品牌库）
11 | 水质检测仪 | 普罗名特 | 普罗名特
|  | 西门子 | 西门子
|  | 科净源 | 科净源
|  | 沃特瑞斯 | 沃特瑞斯
|  | 朗瑞 | 朗瑞
12 | 空气源泳池恒温热泵 | 碧涞 | 威浪仕
|  | 威浪仕 | 格力
|  | 德普 | 美的
生能
13 | 泳池过滤罐 | 雅士图 | 雅士图
|  | 喜活 | 喜活
|  | AQUA | AQUA
威浪仕
14 | 自动加药装置 | 普罗名特 | 普罗名特
|  | 米顿罗 | 米顿罗
|  | 安度实 | 安度实
15 | 泳池循环泵 | 宾特尔 | 宾特尔
|  | 雅士图 | 雅士图
|  | 喜活 Hayward | 喜活 Hayward
|  | 运水高 Waterco | 运水高 Waterco
威浪仕
16 | 亚克力泳池 |  | Plexiglas [宝克力]（德国）
Nippura（日本）
Reynolds [雷诺]（美国）
波涛水族
乐余
上海蓝湖
16 | 温度计、压力表 | 上海仪表厂 | 上海仪表厂
|  | 天津仪表厂 | 天津仪表厂
|  | 北京仪表三厂 | 北京仪表三厂
17 | 水表 |  | 广州水表厂 | 需当地水务部门认可 ≦DN50为铜质,DN50以上为铸铁
上海水表厂
宁波水表厂
18 | 橡塑保温 | 福乐斯（1 级） | 江苏兆胜
|  | 江苏兆胜 | 恒祥福诺斯
|  | 杜肯 | 江苏赢胜
金福莱斯
19 | 蝶阀/闸阀/止回阀/截止阀/Y型过滤器 | Tozen（上海东全） | 上海冠龙
|  | 班尼戈（Bänninger） | 武汉大禹
|  | 开滋（Kitz） | 济南迈克
盖雷（天津）
20 | 球阀/水锤消除器/倒流防止器/减压阀/泄压阀/浮球阀 |  | 上海冠龙
武汉大禹
济南迈克
20 | 全铜阀门/全铜Y型过滤器/自动排气阀 | Tozen（上海东全） | Tozen（上海东全）
|  | 班尼戈（Bänninger） | 班尼戈（Bänninger）
|  | 开滋（Kitz） | 开滋（Kitz）
|  | 盖雷（天津） | 盖雷（天津）
21 | 电动阀/电磁阀 | 江森 | 江森
|  | 西门子 | 西门子
|  | 霍尼韦尔 | 霍尼韦尔
|  | 欧文托普 | 欧文托普
22 | 静态平衡阀 | 欧文托普 | 欧文托普
|  | TA | TA
|  | 霍尼韦尔 | 丹佛斯
23 | 水位控制器 |  | 班尼戈（Bänninger）
伯尔梅特（BERMAD）
Tozen（上海东全）
24 | 橡胶软接头 | Tozen（上海东全） | Tozen（上海东全）
|  | AFA | AFA
|  | 梅森 | 梅森
25 | 金属软接头 |  | 上海环美
北京兴达
航天兴华
26 | 金属波纹管 | Tozen（上海东全） | 上海环美
|  | 北京兴达 | 北京兴达
|  | 航天兴华 | 航天兴华
27 | 弹簧隔震器／防震吊勾/防震垫片/减震吊架//浮筑地台 |  | 广州贝菲乐
广州华侨
上海青浦环新
28 | 垃圾房异味处理 |  | GASMOBUN/盖斯莫苯
Ensumana/恩舒玛拉
ENORSEN/壹诺深
参考品牌包括表中未注明但能证明属于同等档次的其他品牌

## 暖通
空调通风工程设备材料参考品牌（钓鱼台精品+公寓酒店）
序号 | 材料设备名称 | 酒店可接受品牌（机电标准） | 参考品牌/制造商 | 系列 | 备注
投标人应在指定的本材料设备品牌内选用材料，且其性能、功能不能低于招标图纸上标注的型号及技术格说明书相关技术要求,必须使用原厂正品；对招标文件未指定品牌范围的材料设备，选用国产优质名牌，其性能、功能不能低于招标图纸的所选用型号及技术规格说明书相关技术要求，采购方式由合作方自选确定。
1 | 板式换热器 | 阿法拉伐、APV、传特、萨莫威孚、GEA | 阿法拉伐/传特
APV
丹佛斯
GEA
2 | VRV多联机 | 大金、三菱机电、日立 | 大金
三菱电机
日立
3 | 分体空调 | 海尔、格力、美的、松下 | 格力
美的
海尔
4 | 空调水泵（变频水泵需配备专业变频电机） | 赛莱默、滨特尔、格兰富、凯士比 | 赛莱默 | B&G 1610 系列、B&G e1610 系列
|  |  | 滨特尔 | Aurora（奥罗拉）3804 系列、 3604 系列
|  |  | 格兰富 | LF 系列
|  |  | 凯士比 | Etanorm 系列
5 | 闭式定压补水装置 | 福莱科、瑞福莱、格兰富、欧埃泰科 水泵品牌：赛莱默、格兰富、宾特尔 | 福莱科
瑞福莱
格兰富
欧埃泰科
6 | 全程物化水处理装置 |  | 北京科净源
北京禹辉
科安
湖北昂通
7 | 空调处理机 新风处理机（含控制箱） | 约克、特灵、麦克维尔、新晃、开利、风神 | 特灵
约克
开利
新晃
8 | 空调处理机 新风处理机配套静电空气过滤器品牌 | 垂恩、霍尼韦尔、维睿 | 垂恩
霍尼韦尔
维睿
9 | 空调处理机 新风处理机配套 高压微雾加湿器品牌 | 思探得 | 思探得
卡迪曼
嘉乐斯乐
10 | 可洗涤铝制空气过滤器 | 爱美克、派耐尔 | 上海显隆
中航大记
上海威士文
11 | 风机盘管FCU | 约克、新晃、特灵、开利、风神（Mhub 品牌） | 特灵
约克
开利
新晃
12 | 通风机 | 科禄格、格林瀚克、尼科达、华德 | 科禄格
格林瀚克
尼科达
华德
13 | 静电除油烟器 | 垂恩（Trion）、维睿（Vere）、Smoghog | 垂恩
联合空气Smoghog
维睿（Vere）
14 | 比例积分电动调节阀、电动二(三)通阀、电动蝶阀、压差旁通阀 | 江森、西门子、霍尼韦尔、欧文托普 | 江森
西门子
霍尼韦尔
欧文托普
15 | 平衡阀 | 欧文托普、TA、霍尼韦尔 | 欧文托普
TA
丹佛斯
16 | 铸铁蝶阀、闸阀、止回阀、截止 阀、Y 型过滤器 | 滔辰Tozen（上海东全）、班尼戈®、Conex¦Bänninger、开兹Kitz、盖雷GALA | 上海冠龙 | 国产
武汉大禹
济南迈克
17 | 全铜阀门，全铜Y 型过滤器、自动排气阀 | 滔辰Tozen（上海东全）、班尼戈®、Conex¦Bänninger、开兹Kitz、盖雷GALA | 滔辰Tozen（上海东全） | 合资
班尼戈®、Conex¦Bänninger
开兹Kitz
盖雷GALA
18 | 橡胶软接头 | 滔辰、AFA、梅森 | TOZEN(东全)
梅森
AFA
19 | 金属软接头 |  | 上海环美
北京兴达
航天兴华
20 | 弹簧隔震器／防震吊勾/防震垫片/减震吊架/浮筑地台 |  | 广州贝菲乐
广州华侨
上海青浦环新
21 | 金属波纹管 | 滔辰、北京兴达、航天兴华 | 上海环美
北京兴达
航天兴华
22 | 预制不锈钢烟囱、污衣筒 | 北京兴达、北京合创诚信、苏州白云华鼎 | 北京兴达
北京合创诚信
苏州白云华鼎
23 | 定风量风阀 | 妥思、皇家、浩盾 | 妥思
皇家
浩盾
24 | 风口、散流器（精装区） | 妥思、上海威士文、重庆尔安、奇峰kiefer、上海提图士、克兰茨kranz | 江苏妥思
开思拓
香港飞马
上海威士文
25 | 条缝型风口（公共区） | 公共区域：妥思、奇峰kiefer、巴科尔（Barcol-Air）、 上海威士文、上海提图士、开思拓 | 江苏妥思
开思拓
香港飞马
上海威士文
26 | 蟹爪型条缝型风口（客房） | 客房：上海威士文、上海提图士、开思拓 | 香港飞马
上海威士文
上海提图士
26 | 风口、散流器（后勤区） | 国内一线品牌 | 上海威士文
香港飞马
上海显隆
中航大记
27 | 风阀、防火阀 |  | 上海威士文
香港飞马
上海显隆
中航大记
29 | 风管消声器、消声静压箱 | 上海静源、北京世纪静业、重庆尔安 | 上海威士文
香港飞马
上海显隆
中航大记
30 | 离心玻璃棉保温材料 | 欧文-斯科宁、圣戈班依索维尔、西斯尔 | 欧文-斯科宁
圣戈班依索维尔
西斯尔
31 | 橡塑保温 | 福乐斯（1 级）、江苏兆胜、杜肯、金福莱斯 | 江苏兆胜
恒祥福诺斯
赢胜
32 | 温控器(公共区及后勤区） |  | 霍尼韦尔
西门子
江森自控
33 | 空调计量表、流量计 |  | 柏诚
艾科
天创达
34 | UV-C 光解除臭装置 | 速八、爱优特、普恩富特 | 速八
爱优特
普恩富特
参考品牌包括表中未注明但能证明属于同等档次的其他品牌

## 消防
消防工程设备材料参考品牌（钓鱼台精品+公寓酒店）
序号 | 材料设备名称 | 品牌名称（酒店机电标准） | 参考品牌/制造商/厂家 | 备注
投标人应在指定的本材料设备品牌内选用材料，且其性能、功能不能低于招标图纸上标注的型号及技术格说明书相关技术要求,必须使用原厂正品；对招标文件未指定品牌范围的材料设备，选用国产优质名牌，其性能、功能不能低于招标图纸的所选用型号及技术规格说明书相关技术要求，采购方式由合作方自选确定。
1 | 消防水泵 | 格兰富 | 格兰富
|  | 上海凯泉 | 上海凯泉
|  | 上海熊猫 | 上海熊猫
|  | 陕西航天 | 陕西航天
|  | 上海东方 | 上海东方
广州广一
上海连成
2 | 消防增压稳压装置 | 广州白云 | 广州白云
|  | 陕西航天动力 | 陕西航天动力
上海凯泉
上海熊猫
广州广一
上海连成
3 | 湿式报警阀、信号阀、水流指示器、压力开关、末端试水装置、喷淋头 | 泰科（TYCO） | 泰科（TYCO）
|  | 维特利（VICTAULIC） | 维特利（VICTAULIC）
|  | 威景(Viking) | 威景(Viking)
|  | 可靠(Reliable) | 可靠(Reliable)
4 | 直读式流量计 |  | Mather & Platt
G.A. Platon
Wormald
5 | 室外消火栓、室内消火栓箱（连消火栓、水带、水枪、消防卷盘连软管、喷嘴等配套产品）、水泵接合器 |  | 广东胜捷
南京消防
上海金盾
天津天盾
6 | 气体灭火装置 | 海固德 | 海固德
|  | 广东胜捷 | 广东胜捷
|  | 西安坚瑞 | 西安坚瑞
南京消防
上海金盾
天津天盾
7 | 厨房湿式化学灭火系统 | 安素 ANSUL | 安素 ANSUL
|  | KIDDE | KIDDE
|  | PYRO-CHEM | PYRO-CHEM
8 | 手提式灭火器/推车式灭火器 |  | 广东胜捷
南京消防
上海金盾
天津天盾
9 | 蝶阀/闸阀/止回阀/截止阀/Y型过滤器 | Tozen（上海东全） | 上海冠龙
|  | 班尼戈（Bänninger） | 武汉大禹
|  | 开滋（Kitz） | 济南迈克
盖雷（天津）
10 | 球阀/水锤消除器/倒流防止器/自动排气阀 |  | 上海冠龙
武汉大禹
济南迈克
12 | 电动阀/电磁阀 | 江森 | 上海冠龙
|  | 西门子 | 武汉大禹
|  | 霍尼韦尔 | 济南迈克
欧文托普
13 | 减压阀/泄压阀/浮球阀 | Tozen（上海东全） | 上海冠龙
|  | 班尼戈（Bänninger） | 武汉大禹
|  | 开滋（Kitz） | 济南迈克
盖雷（天津）
伯尔梅特（BERMAD）
14 | 水位控制器 |  | 班尼戈（Bänninger）
伯尔梅特（BERMAD）
Tozen（上海东全）
15 | 橡胶软接头 | Tozen（上海东全） | Tozen（上海东全）
|  | AFA | AFA
|  | 梅森 | 梅森
16 | 金属软接头 |  | 上海环美
北京兴达
航天兴华
17 | 金属波纹管 | Tozen（上海东全） | 上海环美
|  | 北京兴达 | 北京兴达
|  | 航天兴华 | 航天兴华
18 | 弹簧隔震器／防震吊勾/防震垫片/减震吊架//浮筑地台 |  | 广州贝菲乐
广州华侨
上海青浦环新
19 | 水表 |  | 广州水表厂 | 需当地水务部门认可 ≦DN50为铜质,DN50以上为铸铁
上海水表厂
宁波水表厂
20 | 压力表 | 上海仪表厂 | 上海仪表厂
|  | 天津仪表厂 | 天津仪表厂
|  | 北京仪表三厂 | 北京仪表三厂
杭州仪表厂
18 | 火灾自动报警系统 | 泰科（新普利斯） | 泰科（新普利斯）4100ES
|  | 诺蒂菲尔 | 诺蒂菲尔NFS2-3030C
|  | 爱德华 | 爱德华EST3
|  | 安舍 | 安舍Flexes
|  | 西门子 | 西门子FC726
19 | 消防广播系统 | TOA | TOA
|  | 博世 | 博世
|  | AEX | AEX
|  | 爱德华 | 爱德华
20 | 电气火灾监控系统 | 万高 | 中电
|  | 高森 | 派诺
|  | 零线 | 华力特
|  | 俊豪 | 上海零线
|  | ABB | 华宿
赋安安全
福建俊豪
施耐德
斯沃
21 | 余压监控系统 |  | 中电
派诺
华力特
上海零线
华宿
赋安安全
福建俊豪
施耐德
斯沃
22 | 防火门监控系统 |  | 中电
派诺
华力特
上海零线
华宿
赋安安全
福建俊豪
施耐德
斯沃
23 | 消防设备电源监控系统 |  | 中电
派诺
华力特
上海零线
华宿
赋安安全
福建俊豪
施耐德
斯沃
24 | 集中电源集中控制智能疏散照明系统 | 沈阳宏宇 | 中电
|  | 上海宝星 | 派诺
|  | 北京北元安达 | 华力特
|  | 深圳恒生 | 上海零线
|  | 大连国彪 | 华宿
赋安安全
福建俊豪
施耐德
斯沃
25 | 可燃气体报警系统 |  | 中电
派诺
华力特
上海零线
华宿
赋安安全
福建俊豪
施耐德
斯沃
26 | 成品防火风管 |  | 上海迈莱孚
苏州多杰特
湖北耐用钢
深圳宏盛
27 | 防排烟风机（消防用） |  | 上风高科
南方股份（南泰）
金博雅
亿利达
28 | 百页风口、散流器、防火阀、消声器、静压箱等 |  | 上海威士文
香港飞马
上海显隆
中航大记
参考品牌包括表中未注明但能证明属于同等档次的其他品牌

## 智能化
智能化工程材料设备参考品牌（钓鱼台精品+公寓酒店）
序号 | 材料设备类别 | 材料设备名称 | 品牌系列（酒店机电标准） | 参考品牌型号 | 备注
投标人应在指定的本材料设备品牌内选用材料，且其性能、功能不能低于招标图纸上标注的型号及技术格说明书相关技术要求,必须使用原厂正品；对招标文件未指定品牌范围的材料设备，选用国产优质名牌，其性能、功能不能低于招标图纸的所选用型号及技术规格说明书相关技术要求，采购方式由合作方自选确定。
1 | 综合布线系统 | 水平数据和语音：4 对 UTP 线缆，模块，RJ45 配线架，面板，跳线 | Commscope,Datwyler,Nexans,Siemon | Commscope,Datwyler,Nexans,Siemon，Panduit
2 |  | 语音主干: 大对数 UTP 线缆，110 配线架，模块，跳线 | Commscope,Datwyler,Nexans,Siemon | Commscope,Datwyler,Nexans,Siemon，Panduit
3 |  | 数据主干: 光缆，光纤配线架，光纤跳线 | Commscope,Datwyler,Nexans,Siemon | Commscope,Datwyler,Nexans,Siemon，Panduit
4 | 本地数据网络 | 路由器 | Cisco, Huawei, H3C | Cisco, Huawei, H3C
5 |  | 核心交换机 | Cisco Catalyst 45 Series, Cisco Catalyst 65 Series, Huawei S770 Series, H3C S7 Series, ALE69 Series, Extreme 460, Ruckus ICX 7450 Series or higher performance model 或同品牌性能更高型号 |  | Cisco Catalyst 45 Series, Cisco Catalyst 65 Series, Huawei S770 Series, H3C S7 Series, ALE69 Series, Extreme 460, Ruckus ICX 7450 Series or higher performance model 或同品牌性能更高型号
6 |  | 非 POE 接入交换机品牌 | Cisco Catalyst 2960 and 2960S, H3C S5130 Series, Huawei 5800 Series, ALE6 Series, Extreme440 Series, Ruckus ICX 7150 Series or higher performance mode 或同品牌性能更高型号 | Cisco Catalyst 2960 and 2960S, H3C S5130 Series, Huawei 5800 Series, ALE6 Series, Extreme440 Series, Ruckus ICX 7150 Series or higher performance mode 或同品牌性能更高型号
7 |  | POE 接入交换机 | Cisco Catalyst 2960 and 2960s, H3C S5130 Series, Huawei 5800 Series, ALE6 Series, Extreme440 Series, Ruckus ICX 7150 Series or higher performance mode 或同品牌性能更高型号 | Cisco Catalyst 2960 and 2960s, H3C S5130 Series, Huawei 5800 Series, ALE6 Series, Extreme440 Series, Ruckus ICX 7150 Series or higher performance mode 或同品牌性能更高型号
8 |  | 安全网关 | Cisco ASA, Huawei UGS6 Series | Cisco ASA, Huawei UGS6 Series
9 |  | HSIA 计费及认证网关（※OSE） | Linkboard | Linkboard
10 |  | IP KVM | Dell, Avocent, HP | Dell, Avocent, HP
11 |  | 无 线 AP | Ruckus, Aruba, Extreme, ALE (Alcatel-Lucent) | Ruckus, Aruba, Extreme, ALE (Alcatel-Lucent)
12 |  | 服务器（※OSE） | HP, DELL, IBM | HP, DELL, IBM
13 |  | 网络管理软件（※OSE） | Cisco, HP, Sangfor | Cisco, HP, Sangfor
14 |  | 服务器操作系统（※OSE） | Windows Server 2016 or higher | Windows Server 2016 or higher
15 | 电话通信系统 | 酒店专用电话交换机 | AVAYA S8800 Series, ALCATEL OXE,NEC SV9500 Series or higher performance mode 或同品牌性能更高型号 | AVAYA S8800 Series, ALCATEL OXE,NEC SV9500 Series or higher performance mode 或同品牌性能更高型号
16 |  | 电话机 | AVAYA, Teledex, Bittel, AEI | AVAYA, Teledex, Bittel, AEI
17 |  | 电话计费系统，语音信箱系统 | FCS | FCS
18 |  | 话务台 | AVAYA, ALCATEL, NEC | AVAYA, ALCATEL, NEC
19 |  | 管理软件（※OSE） | AVAYA, ALCATEL, NEC | AVAYA, ALCATEL, NEC
20 |  | PC 工作站（※OSE） | DELL, HP, Lenovo, Sangfor VDI | DELL, HP, Lenovo, Sangfor VDI
21 |  | 工作站操作系统（※OSE） | Windows 11 | Windows 11
22 | 无线对讲系统 | 无线对讲系统 | 摩托罗拉, 健伍，海能达、科立讯、优能 | 摩托罗拉, 健伍，海能达
23 | 安防设备 | 摄像机、存储、主控设备及安全防范系统平台软件 | 博世、霍尼韦尔、海康威视、大华、宇视 | 博世、霍尼韦尔、海康威视、大华、宇视
24 |  | 显示设备 | 三星、飞利浦、索尼 | 三星、飞利浦、索尼
25 |  | 防盗报警系统 | 博世、霍尼韦尔、泰科 | 博世、霍尼韦尔、泰科
26 |  |  | Mhub 品牌：枫叶或同品质产品 | Mhub 品牌：枫叶或同品质产品
27 |  | 门禁系统 | 西门子、泰科、霍尼韦尔、DDS | 西门子、泰科、霍尼韦尔、DDS
28 |  | 考勤设备 | 西门子、泰科、霍尼韦尔、DDS | 西门子、泰科、霍尼韦尔、DDS
29 |  | 不间断电源 UPS（主机） | MG、爱默生、APC | 维谛（VERTIV）、伊顿、施耐德
30 |  | 不间断电源 UPS（电池） | 梅兰日兰、松下、APC | 易事特、英威腾科、科华
31 |  |  | Mhub 品牌：山特、科士达、科华
32 |  | 设备机柜、电视墙、操作台 | 图腾、金盾、百通、威龙 | 图腾、金盾、百通、威龙
33 |  | 弱电线缆 | 西蒙、耐克森、施耐德、德特威勒 | 西蒙、耐克森、施耐德、德特威勒、泛达
34 |  | 无线巡更系统 | 威泰 、兰德华、DDS | 蓝卡、兰德华、金万码
36 | 建筑设备监控系统 | 建筑设备监控系统 | 霍尼韦尔 5000 系列、江森 Metasys 系列、西门子 Apogee 系列、施耐德 EBO 系列 | 霍尼韦尔 5000 系列、江森 Metasys 系列、西门子 Apogee 系列、施耐德 EBO 系列
37 |  |  | Mhub 品牌：霍尼韦尔 Webs 系列、Alerton | Mhub 品牌：霍尼韦尔 Webs 系列、Alerton、Delta orca系列
38 | 能源管理系统 | 能源管理系统 | 广州晟能、广东艾科、湖大瑞格能源 | 广州柏诚、广东艾科、深圳天创达
39 | 客房控制系统 | 客房控制系统 | Inncome、Lutron（路创）、Setemteq（希斯腾科）、Control4 | Inncome、Lutron（路创）、Setemteq（希斯腾科）、Control4、INNCOM
40 |  |  | Mhub 品牌：日顺（Rishun）、尊宝（JOBO）、邦奇Dalitech、HDL（河东）、Schneider（施耐德）、施德朗（Schideron） | Mhub 品牌：日顺（Rishun）、尊宝（JOBO）、邦奇Dalitech、HDL（河东）、Schneider（施耐德）
41 | 智能照明系统 | 智能照明系统 | Lutron （路创）、Schneider（施耐德奇胜）、飞利浦dynalite、伊顿库柏iLight | Lutron （路创）、Schneider（施耐德奇胜）、飞利浦dynalite、伊顿库柏iLight
42 |  |  | Mhub品牌：快思聪（Crestron）、Helvar、邦奇Dalitech、Leviton（立维腾）
43 | 卫星电视系统前端 | 卫星电视系统前端 | PBI、九州、贝特或当地特许品牌 | PBI、九州、贝特或当地特许品牌
44 | IPTV 系统 | IPTV 系统 | 磐朗（Panora）、MycoolTV、圆动图灵 | 磐朗（Panora）、MycoolTV、圆动图灵、
参考品牌包括表中未注明但能证明属于同等档次的其他品牌