## 表02工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称:坪山中心医院血透中心配置 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 暂估价 (元) | 安全文明 施工措施费 (元) | 规费 (元)
1 | 坪山中心医院血透中心配置 |  |  | 6522.43
合 计 |  |  |  | 6522.43
注：本表适用于工程项目招标控制价或投标价的汇总。

## 表03单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称:坪山中心医院血透中心配置 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 材料设备 暂估价 (元) | 安全文明 施工措施费 (元) | 规费 (元)
1 | 坪山中心医院血透中心配置 |  |  | 6522.43
合 计 |  |  |  | 6522.43
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标价的汇总。

## 表04单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:坪山中心医院血透中心配置 |  | 标段： | 第1页 共1页
序 号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 一、 设备带矮柜、护士台
1.2 | 二、护士呼叫系统
1.3 | 三、水、电
1.4 | 四、医疗气体
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 6522.43
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费
5 | 不含税建安工程造价
6 | 应纳税费
6.1 | 增值税应纳税额
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加
含税建安工程造价=5+6
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表08A分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:坪山中心医院血透中心配置 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
一、 设备带矮柜、护士台
1 | 031008013002 | 设备带矮柜 | 1.名称:设备带矮柜 2.规格： 1200*375 3.具体详见招标文件及图纸，满足施工工艺要求 |  | m | 4
2 | 031008013003 | 设备带矮柜 | 1.名称:设备带矮柜 2.规格：1200*600 3.具体详见招标文件及图纸，满足施工工艺要求 |  | m | 4
3 | 031008013004 | 设备带矮柜 | 1.名称:设备带矮柜 2.规格：1200*250 3.具体详见招标文件及图纸，满足施工工艺要求 |  | m | 14.75
4 | 031008013005 | 设备带矮柜 | 1.名称:设备带矮柜 2.规格：1200*675 3.具体详见招标文件及图纸，满足施工工艺要求 |  | m | 7
5 | 031008013006 | 设备带矮柜 | 1.名称:设备带矮柜 2.规格：1200*975 3.具体详见招标文件及图纸，满足施工工艺要求 |  | m | 10
6 | 031008013007 | 设备带矮柜 | 1.名称:设备带矮柜 2.规格：1200*950 3.具体详见招标文件及图纸，满足施工工艺要求 |  | m | 4
7 | 031008013008 | 设备带矮柜 | 1.名称:设备带矮柜 2.规格：1200*1550 3.具体详见招标文件及图纸，满足施工工艺要求 |  | m | 14
8 | 011501B002001 | 台面人造石 | 1.名称:台面人造石 2.规格：12厚 3.具体详见招标文件及图纸，满足施工工艺要求 |  | m2 | 42.3
9 | 011501B002002 | 台面亚克力板分隔 | 1.名称:台面亚克力板分隔 2.规格：8厚 3.具体详见招标文件及图纸，满足施工工艺要求 |  | m2 | 10.92
10 | 011501B002003 | 护士台 | 1.名称:护士台 2.规格：（3000+1800）*（1100+760） 3.具体详见招标文件及图纸，满足施工工艺要求 |  | m2 | 3.12
分部小计
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:坪山中心医院血透中心配置 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
二、护士呼叫系统
11 | 030904016001 | 护理对讲系统主机 | 1.名称:护理对讲系统主机 2.型号:XL-A20 3.具体详见招标文件及图纸，满足施工工艺要求 |  | 台 | 1
12 | 080901011001 | 系统数据处理器 | 1.名称:系统数据处理器 2.规格:XL-B20 3.具体详见招标文件及图纸，满足施工工艺要求 |  | 个 | 1
13 | 030404001001 | 中文显示屏 | 1.名称:中文显示屏 2.型号:XL-C8 3.具体详见招标文件及图纸，满足施工工艺要求 |  | 个 | 1
14 | 030904016002 | 对讲分机 | 1.名称:对讲分机 2.型号:XL-D86 3.具体详见招标文件及图纸，满足施工工艺要求 |  | 个 | 30
15 | 030904016003 | 卫生间紧急呼叫 | 1.名称:卫生间紧急呼叫 2.型号:XL-E86 3.具体详见招标文件及图纸，满足施工工艺要求 |  | 个 | 4
16 | 030411004001 | 弱电线 | 1.名称:弱电线 2.规格:RVV2*0.75 3.具体详见招标文件及图纸，满足施工工艺要求 |  | m | 200
17 | 030411004002 | 弱电线 | 1.名称:弱电线 2.规格:RVV3*0.75 3.具体详见招标文件及图纸，满足施工工艺要求 |  | m | 50
18 | 030411001001 | PVC套管 | 1.名称:PVC套管 2.规格:DN20 3.具体详见招标文件及图纸，满足施工工艺要求 |  | m | 180
分部小计
三、水、电
19 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:75KW 3.具体详见招标文件及图纸，满足施工工艺要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:坪山中心医院血透中心配置 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
20 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:10KW 3.具体详见招标文件及图纸，满足施工工艺要求 |  | 台 | 1
21 | 030411003001 | 镀锌线槽 | 1.名称:镀锌线槽 2.规格:200*100（含支架） 3.具体详见招标文件及图纸，满足施工工艺要求 |  | m | 45
22 | 030411003002 | 镀锌线槽 | 1.名称:镀锌线槽 2.规格:100*100（含支架） 3.具体详见招标文件及图纸，满足施工工艺要求 |  | m | 20
23 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:5*6 3.具体详见招标文件及图纸，满足施工工艺要求 |  | m | 64
24 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:4*70+1*35 3.具体详见招标文件及图纸，满足施工工艺要求 |  | m | 41
25 | 030411001002 | 电线管 | 1.名称:电线管 2.规格:DN25 3.具体详见招标文件及图纸，满足施工工艺要求 |  | m | 400
26 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电线 2.规格:2.5mm2 3.具体详见招标文件及图纸，满足施工工艺要求 |  | m | 720
27 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:电线 2.规格:2.5mm2 3.具体详见招标文件及图纸，满足施工工艺要求 |  | m | 3600
28 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:插座(3+2) 2.规格:16A 3.具体详见招标文件及图纸，满足施工工艺要求 |  | 个 | 124
29 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:插座三插 2.规格:16A 3.具体详见招标文件及图纸，满足施工工艺要求 |  | 个 | 30
30 | 030502012001 | 网络插座 | 1.名称:网络插座 2.具体详见招标文件及图纸，满足施工工艺要求 |  | 个 | 31
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:坪山中心医院血透中心配置 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
31 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:电线 2.规格:2.5mm2 3.具体详见招标文件及图纸，满足施工工艺要求 |  | m | 1620
32 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:插座(3+2) 2.规格:16A 3.具体详见招标文件及图纸，满足施工工艺要求 |  | 个 | 9
33 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.具体详见招标文件及图纸，满足施工工艺要求 |  | 个 | 194
34 | 030502005001 | 网线 | 1.名称:网线 2.规格:六类 3.具体详见招标文件及图纸，满足施工工艺要求 |  | m | 300
35 | 030501012001 | 网络交换机 | 1.名称:网络交换机 2.功能:24口千兆 3.具体详见招标文件及图纸，满足施工工艺要求 |  | 台 | 2
36 | 031001006001 | 给水管(纯水机房给 水改大管径) | 1.名称:给水管(纯水机房给水改大管径) 2.材质、规格:DN50 3.含管道冲洗、消毒拆除原有管等 4.具体详见招标文件及图纸，满足施工工艺要求 |  | m | 64
37 | 031001006002 | PVC排水管 | 1.名称:PVC排水管 2.材质、规格:DN50 3.具体详见招标文件及图纸，满足施工工艺要求 |  | m | 96
38 | 011604002001 | 纯水机房墙面处理 | 1.名称:纯水机房墙面处理 2.施工内容：铲除原腻子面，做防水后恢复 3.具体详见招标文件及图纸，满足施工工艺要求 |  | m2 | 40
39 | 011201001001 | 纯水机房墙面防水 | 1.名称:纯水机房墙面防水 2.具体详见招标文件及图纸，满足施工工艺要求 |  | m2 | 40
40 | 011101001001 | 纯水机房地面防水 | 1.名称:纯水机房地面防水 2.具体详见招标文件及图纸，满足施工工艺要求 |  | m2 | 25
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:坪山中心医院血透中心配置 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
41 | 011204003001 | 纯水机房墙面贴砖 | 1.名称:纯水机房墙面贴砖 2.规格：600*600 3.具体详见招标文件及图纸，满足施工工艺要求 |  | m2 | 40
42 | 011102003001 | 纯水机房地面贴砖 | 1.名称:纯水机房地面贴砖 2.规格：600*600 3.具体详见招标文件及图纸，满足施工工艺要求 |  | m2 | 25
43 | 010512008001 | 纯水机房地沟盖 | 1.名称:纯水机房地沟盖 2.规格：不锈钢方管栅格 3.具体详见招标文件及图纸，满足施工工艺要求 |  | m | 8
44 | 011101001002 | 纯水机房地面抬高 100 | 1.名称:纯水机房地面抬高 2.具体详见招标文件及图纸，满足施工工艺要求 |  | m2 | 25
45 | 011616B002001 | 扣板天花拆除及复 原 | 1.名称:扣板天花拆除及复原 2.具体详见招标文件及图纸，满足施工工艺要求 |  | m2 | 800
46 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:1kV以下交流供电系统调试 2.具体详见招标文件及图纸，满足施工工艺要求 |  | 系统 | 1
分部小计
四、医疗气体
47 | 031008013001 | 医疗设备带 | 1.名称:床头铝合金设备带 2.规格:白色 铝材 3.具体详见招标文件及图纸，满足施工工艺要求 |  | m | 74.7
48 | 031008014001 | 气体终端（氧） | 1.名称:气体终端(氧) 2.具体详见招标文件及图纸，满足施工工艺要求 |  | 个 | 66
49 | 031003001001 | 维修阀 | 1.名称:维修阀 2.规格、压力等级:铜截止阀 3.具体详见招标文件及图纸，满足施工工艺要求 |  | 个 | 25
50 | 031001004001 | 气体铜管 | 1.名称:气体铜管 2.规格、压力等级:空气φ15*1.0 3.具体详见招标文件及图纸，满足施工工艺要求 |  | m | 48
51 | 031001004002 | 气体铜管 | 1.名称:气体铜管 2.规格、压力等级:负压φ28*1.2 3.具体详见招标文件及图纸，满足施工工艺要求 |  | m | 48
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:坪山中心医院血透中心配置 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
52 | 031001004003 | 气体铜管 | 1.名称:气体铜管 2.规格、压力等级:氧气φ22*1.2 3.具体详见招标文件及图纸，满足施工工艺要求 |  | m | 48
53 | 031001004005 | 气体铜管 | 1.名称:气体铜管 2.规格、压力等级:空气φ10*1.0 3.具体详见招标文件及图纸，满足施工工艺要求 |  | m | 19.5
54 | 031001004006 | 气体铜管 | 1.名称:气体铜管 2.规格、压力等级:负压φ12*1.0 3.具体详见招标文件及图纸，满足施工工艺要求 |  | m | 139.5
55 | 031001004004 | 气体铜管 | 1.名称:气体铜管 2.规格、压力等级:氧气φ10*1.0 3.具体详见招标文件及图纸，满足施工工艺要求 |  | m | 139.5
分部小计
本页小计
合 计

## 表10措施项目清单与计价汇总表
措施项目清单与计价汇总表
工程名称:坪山中心医院血透中心配置 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费 |  | 6522.43
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算) |  | 5318.13
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 1204.3
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工增加费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 组装平台
14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
14.3 | 压力容器和高压管道的检验
14.4 | 焦炉施工大棚
14.5 | 焦炉供炉、热态工程
14.6 | 管道安装后的充气保护措施
14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施
14.8 | 长输管道施工措施
14.9 | 格架式抱杆
15 | 其他
合 计
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表11其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:坪山中心医院血透中心配置 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 材料设备暂估价 |  | 明细详见表11-1
2 | 计日工 |  | 明细详见表11-2
3 | 总承包服务费 |  | 明细详见表11-3
4 | 发包人供应材料费
合 计
注：编制招标控制价时，材料设备暂估价计入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表14规费、应纳税费项目清单与计价表
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称:坪山中心医院血透中心配置 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费;费率参考范围11%~25%,推荐费率18% | 18
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费 | 3.02
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额 | 12
合 计