附件1：

报价表

深圳市前海蛇口自贸区医院：

报价如下（人民币报价、单位：元）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 控制总价 | 备注 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外机（一拖三） | 台 | 1 | 9500 | 含打孔、安装、接电、调试 |  |
| 2 | 室内机（5楼2间） | 台 | 2 | 6000 | 含天花拆除恢复、接电、调试 |  |
| 3 | 室内机（3楼1间） | 台 | 1 | 3000 | 含天花拆除恢复、接电、调试 |  |
| 4 | 初中高效过滤器（5楼2间） | 套 | 2 | 3600 | 含安装 |  |
| 5 | 初中高效过滤器（3楼1间） | 套 | 1 | 1800 | 含安装 |  |
| 6 | 进出风管及保温（5楼2间 、3楼1间） | 项 | 3 | 9000 |  |  |
| 7 | 铜管、冷媒及保温（5楼2间单向30米 、3楼1间单向50米） | 台 | 3 | 9000 | 冷媒 |  |
| 8 | 加压风机 （5楼2间、3楼1间） | 台 | 3 | 6000 | 含接电、支吊架、调试 |  |
| 9 | 合 计 |  |  |  |  |  |

法人或法人授权人签名：

联系人：

联系方式：

公司盖章：

年   月   日