	关于云中大厦1栋屋顶防水改造项目的集中采购需求（非IT服务类）

	一、需求概述

	2025年9月以来，我部多次收到云中大厦城建物业、新东升物业来函反映云中大厦1栋天面及五楼、六楼办公区域，东西两侧洗手间多处渗漏水，严重影响办公区域环境，存在较大安全隐患。为确保大厦安全运行，我部拟采购具备防水及维修资质供应商。

	

	

	二、商品品类

	B0501 室内、室外装修装饰

	三、项目期限需求

	合同期限一年，工期60天（建行通知动工时间为准）

	四、服务内容

	建行云中大厦1栋天面、南侧外墙及5楼、6楼东西两侧洗手间防水改造、维修，经采购方审核同意后予以实施维修。

	

	五、服务团队要求

	1、本项目的施工人员中有3名及以上人员具备应急管理部门颁发的中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：高处作业、操作项目：高处安装、维护、拆除作业，须在有效期内），并确保改造施工稳定。
2、本项目施工安全负责人需具备在有效期内的《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（综合类）》。

	

	六、服务质量要求

	1、防水改造项目需严格按照采购清单内项目进行改造维修，经建行审核同意后予以实施。
2、供应商在与采购方签署合同后，60日内完成所有的改造及维修项目。
3、施工期限内需购买不低于200万的意外伤害保险；任何情况下，出现施工材料掉落伤害第三方人员或者财产损失所产生的赔偿均由供应商承担。
4、防水改造项目主要用料及规格必须按照采购有关规定执行，因材料不合格或货不对版而造成的一切后果，一律由供应商负责。

	

	

	七、服务数量要求

	1、依据工程量清单内容对建行云中大厦1栋天面、南侧外墙及5楼、6楼洗手间防水改造、维修。
2、工程质量要求达到国家技术标准及规范评定的合格标准。

	

	八、服务供应安排

	1、本项目施工期为接到建行通知后60天。候选供应商未按照响应时间提供服务时，应承担对应的违约责任，具体条款在合同中约定。
2、候选供应商施工人员必须持有高空作业证，并购买不低于200万元/人意外伤害保险。
3、遵守地方政府和有关部门对施工现场（包括但不限于交通、噪音、环保、安全生产等）的一切规定和要求。
4、施工中未经建行同意批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

	

	

	九、款项支付要求

	1. 原则上入选供应商需在深圳建行下辖网点开立账户并作为合同收款账户。
2.付款方式：项目验收合格后，以建银咨询有限公司结算审核价支付工程款的95%，剩余的5%作为质保金，质保期满后无质量问题不计利息付清余款。

	

	十、售后服务要求

	1.防水改造部分的免费质保期限至少3年，确保大楼的正常使用。
2.供应商在收到建行维修电话后，在24小时内到场处理，紧急情况需8小时内到场处理。
3. 保修期限内，工程范围各部位、部件、整体或单体的损坏、脱落、变质、丢失、开裂等，供应商应免费提供维保服务。

	

	十一、报价要求

	1、候选供应商按照工程量清单进行报价（详见附件1）。
2、候选供应商应根据本企业的成本自行决定报价。

	

	十二、候选供应商应具备的相关资质要求

	1.	候选供应商需同时具有有效期内的建筑装修装饰工程承包贰级、防水防腐工程贰级或以上资质（提供有效期内的资质证书扫描件并加盖公章，原件备查）；
2.	近5年具有防水施工面积超800平方米或总金额50万以上的防水施工案例。（要求同时提供合同关键信息）

	

	

	十二、其他要求

	保密协议，候选供应商应当对接触到我行的相关信息进行保密。未经我行许可，不得将相关信息泄露给第三方，否则，我行保留追究候选供应商法律责任的权力。

	

	归口管理部门：党委办公室
	需求单位：党委办公室

	联系人：蔡经理              
	电话：81689823，13926599399                   
	日期：2026.8.31
	　

	备注：1.本表内容直接发供应商征询，为固定模板，请勿自行增加、删除表格式样。如采购项目未涉及相关内容，请在相关栏目中填写“无”。

	      2.在选择采购种类、相关建议时，请用“■”或“√”替代“□”。
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