深圳联合产权交易所机房设备

维保项目意向征集公告

深圳联合产权交易所股份有限公司

2025年11月

一、项目简介

目前联交所机房设备维保服务已临近维保期限，为确保联交所业务系统稳定运行，现对联交所机房设备硬件维保服务进行公开询价。

二、项目情况

维保项目位于深圳市南山区智谷产业园A座交易集团大厦，维保设备包括交换机、服务器、存储设备、防火墙、UPS主机及精密配电柜等。

三、技术要求

（一）项目维保清单

| 序号 | 设备 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交换机 | 7 |
| 2 | 小型机 | 2 |
| 3 | 防火墙设备 | 4 |
| 4 | 服务器 | 25 |
| 5 | 存储设备 | 4 |
| 6 | 施耐德精密配电柜 | 1 |
| 7 | 施耐德UPS主机 | 1 |

注：详细设备清单请联系：余工，电话：13428937929

（二）技术要求

1、按照招标人的要求，定期对系统进行维护和升级；

2、根据招标人的业务调整，及时调整系统各项配置内容；

3、系统运行及跟踪服务：包括设备使用操作、保障系统稳定运行、定期培训、需求反馈及问题解答等；

4、系统缺陷修复及完善：包括硬件、系统异常情况处理、数据异常的维护，协调专家与厂商对故障进行检查、故障诊断、分析和排除故障并提供解决方案，配合进行故障修复工作；

5、定期巡检服务：提供当地运维保障人员每月对系统进行定期巡检，出具巡检报告；对指定的系统硬件设备做定期的检测和维护，包括系统运行状况检测、系统调优、查看和分析日志文件和报警记录等；

6、性能分析：定期对现有系统的性能分析，包括故障判断，判定系统瓶颈，并提出应采取的措施；

7、安全修复：定期（每月）对现有系统的出现的安全漏洞，协调厂商进行修复与测试工作，并配合通过信息安全等级保护测评；

8、重大时间点的保障支持：组织足够的技术人员参与运维服务，保证系统正常运行；

9、提供专业的运维服务，包括安全补丁、备件、系统升级、技术支持等。

10、应急响应服务：紧急响应日常突发事件的问题排查、方案制定及善后处理工作等。

- （三）服务要求

1、提供免费的、全面、系统、专业化的技术支持、咨询和培训等服务；

2、提供本地备件库，准备常用的易损备件，常用备件率80%以上；

3、在签约期内遇到政策变化、技术升级等事项可按要求免费进行程序修改、系统调整；

4、服务响应时间需要满足以下要求：

| 硬件设备 | 技术支持时间 | 技术支持时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务器设备 | 7×24小时 | 10分钟 | 2小时 |
| 存储设备 | 7×24小时 | 10分钟 | 2小时 |
| 安全设备 | 7×24小时 | 10分钟 | 2小时 |

5、故障恢复时间需要满足以下要求：

| 一级故障事件 | 现有的系统宕机，使竞价系统无法正常提供服务、竞价系统的正常业务运作产生重大影响的重大事件。 | 24小时内恢复 |
| --- | --- | --- |
| 二级故障事件 | 现有系统的操作性能严重降低，或由于网络性能失常或安全事件严重影响竞价系统运作，造成一定范围的不良影响的事件。 | 48小时内恢复 |
| 三级故障事件 | 系统的操作性能受损，例如病毒在小范围内发作，或部分系统业务受到影响，但大部分业务运作仍可正常工作，造成较小范围不良影响的事件。 | 72小时内恢复 |

四、商务要求

意向合作方应为在中华人民共和国注册的法人机构或其他组织，具有拟合作内容相关项目经验。

五、报价要求

本次征集联交所机房设备维保服务，请有意向供应商按公告联系方式获取具体设备清单，按要求进行报价。

六、有效期

本公告发起之日起五个工作日内。

七、其他

本公告仅用于意向征集，不构成任何要约或要约邀请，实际项目采购、建设方式、预算等根据征集情况另行确定。

如有意向，请填写附件表格并加盖公章后发至指定邮箱:yuhuimeng@sotcbb.com，chenlixia@sotcbb.com，联系人：余工，电话：13428937929。

附件：深圳深圳联合产权交易所机房设备维保项目意向供应商响应文件

深圳联合产权交易所股份有限公司

2025年11月18日