## 1-大楼智能化设备清单
大楼智能化设备清单
序号 | 系统类型 | 品牌 | 设备类型 | 型号 | 数量 | 备注
1 | 监控系统 | 海康威视 | 监控摄像头 | 枪机 | 229
|  |  |  | 球机 | 25
|  |  |  | 半球 | 943
2 | 门禁系统 | 达实 | 电子哨兵 | DAC FRT343H/I | 24
|  |  | 人脸屏 | DAC FRT353/I | 158
|  |  | 门禁控制器 | DAC MJ8014 | 117
3 | 能耗系统 | 天创达 | 采集器 | - | 6
|  |  | 电表 | - | 52
|  |  | 水表 | - | 32
|  |  | 能量表 | - | 42
4 | 会议系统 | 华为 | 视频监控主机 | BOX200 | 10
|  |  | 视频监控主机 | BOX300 | 1
|  | ITC | 数字音频处理器 | TF-1880P | 23
|  |  | 中控主机 | TF-N00191 | 23
|  | AMX | 中控主机 | NX3200C | 4
|  |  | 中控屏幕 | - | 1
|  | 联建光电 | LED拼接屏 | VMQ1.8 | 1
5 | BA系统 | - | DCC箱 | - | 22
|  |  | 网关 | - | 13
6 | 背景音乐系统 | ITC | 背景音乐回路 | - | 18
|  |  | 背景音乐主机 | - | 1
|  |  | 监听音箱 | - | 1
|  |  | 网络报警主机 | - | 1
|  |  | 寻呼话筒 | - | 2
7 | 信息发布系统 | 丁当 | 多媒体播放器 | - | 46
|  |  | 多媒体播放器（win系统） | - | 6
|  |  | 人脸识别引导屏 | - | 3
|  |  | 15.6寸会议门口人脸识别屏 | - | 91
|  |  | 15.6寸会议门口屏 | - | 23
8 | 电子时钟系统 | 持久 | 电子时钟 | CJ-M40D | 98
|  |  | NTP | CJ-9500 | 2
9 | 叫号系统 | 华序 | 语音控制器 | HUA-YC | 1
|  |  | 叫号机 | HUA-J7 | 18
|  |  | 叫号显示屏 | HUA-H55 | 4
|  |  | 取号机 | HUA-Q21.5 | 3
|  |  | 叫号显示器 | - | 18
|  |  |  | 合计 | 2062

## 2-智能化系统软件平台
智能化系统软件平台
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量
1 | 软件 | (1)名称:大楼智能化系统接口预留 (2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作 (3)含高层建筑增加费 | 套 | 1
2 | 软件 | (1)名称:安全防范综合管理(平台)系统(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含高层建筑增加费 | 套 | 2
3 | 软件 | (1)名称:短信/邮件发送平台(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含高层建筑增加费 | 套 | 2
4 | 软件 | (1)名称:物业管理及运维管理平台(2)类别:预留接口(3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(4)含高层建筑增加费 | 套 | 2
5 | 软件 | (1)名称:办公(OA)数据接口(2)类别:预留接口(3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(4)含高层建筑增加费 | 套 | 2
6 | 软件 | (1)名称:场地管理系统数据接口(2)类别:预留接口(3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(4)含高层建筑增加费 | 套 | 1
7 | 软件 | (1)名称:APP移动端应用模块(2)类别:预留接口(3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(4)含高层建筑增加费 | 套 | 2
8 | 软件 | (1)名称:应急响应系统平台(2)包括:应急预案、指挥调度、报警系统（110、119、120等城市基础设施抢险部门）等(3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(4)含高层建筑增加费 | 套 | 2
9 | 软件 | (1)名称:子系统集成接口(2)类别:出入口控制系统（一账通）(3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(4)含高层建筑增加费 | 套 | 2
10 | 软件 | (1)名称:子系统集成接口(2)类别:访客管理系统(3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(4)含高层建筑增加费 | 套 | 2
11 | 软件 | (1)名称:子系统集成接口(2)类别:通道管理系统(3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(4)含高层建筑增加费 | 套 | 2
12 | 软件 | (1)名称:子系统集成接口(2)类别:人脸识别系统(3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(4)含高层建筑增加费 | 套 | 2
13 | 软件 | (1)名称:子系统集成接口(2)类别:视频监控系统(3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(4)含高层建筑增加费 | 套 | 2
14 | 软件 | (1)名称:子系统集成接口(2)类别:拾音系统系统(3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(4)含高层建筑增加费 | 套 | 1
15 | 软件 | (1)名称:子系统集成接口(2)类别:信号屏蔽系统(3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(4)含高层建筑增加费 | 套 | 1
16 | 软件 | (1)名称:子系统集成接口(2)类别:排队叫号系统(3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(4)含高层建筑增加费 | 套 | 1
17 | 软件 | (1)名称:子系统集成接口(2)类别:漏电火灾报警系统(3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(4)含高层建筑增加费 | 套 | 2
18 | 软件 | (1)名称:子系统集成接口(2)类别:火灾自动报警系统(3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(4)含高层建筑增加费 | 套 | 2
19 | 软件 | (1)名称:子系统集成接口(2)类别:消防紧急广播系统(3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(4)含高层建筑增加费 | 套 | 2
20 | 软件 | (1)名称:子系统集成接口(2)类别:建筑设备监控系统(3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(4)含高层建筑增加费 | 套 | 2
21 | 软件 | (1)名称:子系统集成接口(2)类别:时钟系统(3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(4)含高层建筑增加费 | 套 | 1
22 | 软件 | (1)名称:子系统集成接口(2)类别:智能照明控制系统(3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(4)含高层建筑增加费 | 套 | 2
23 | 软件 | (1)名称:子系统集成接口(2)类别:信息导引及发布系统(3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(4)含高层建筑增加费 | 套 | 2
24 | 软件 | (1)名称:子系统集成接口(2)类别:无线对讲系统(3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(4)含高层建筑增加费 | 套 | 2
25 | 软件 | (1)名称:子系统集成接口(2)类别:多媒体会议系统(3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(4)含高层建筑增加费 | 套 | 2
26 | 软件 | (1)名称:计算机网络管理软件(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含高层建筑增加费 | 套 | 2
27 | 软件 | (1)名称:安全运维平台（含日志审计漏扫、运维审计功能）(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含高层建筑增加费 | 套 | 2
28 | 软件 | (1)名称:多媒体信息综合系统管理软件(2)类别:集信息发布、电子标识、互动编辑、互动表演、电子导购、电子签名、虚拟视觉系统等子系统于一体的多媒体信息综合系统，含相关平台模块，软件狗等(3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(4)含高层建筑增加费 | 套 | 2
29 | 软件 | (1)名称:信息发布及人脸识别一体机会议信息发布授权(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含高层建筑增加费 | 套 | 87
30 | 软件 | (1)名称:系统集成接口(2)类别:会议系统集成接口(3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(4)含高层建筑增加费 | 套 | 2
31 | 软件 | (1)名称:系统集成接口(2)类别:业务系统集成接口(3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(4)含高层建筑增加费 | 套 | 2
32 | 软件 | (1)名称:系统集成接口(2)类别:消防系统集成接口(3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(4)含高层建筑增加费 | 套 | 2
33 | 软件 | (1)名称:安全防范综合管理管理软件(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含高层建筑增加费 | 套 | 1
34 | 软件 | (1)名称:安全防范综合管理数据库(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含高层建筑增加费 | 套 | 1
35 | 软件 | (1)名称:人脸识别应用模块(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含高层建筑增加费 | 套 | 1
36 | 软件 | (1)名称:预留与上级管理部门系统对接通讯接口(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含高层建筑增加费 | 套 | 1
37 | 软件 | (1)名称:拼接软件(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含高层建筑增加费 | 套 | 3
38 | 软件 | (1)名称:一帐通管理平台(2)主要包括:授权发卡(人脸、二维码)管理、出入口控制管理子系统、访客管理子系统、通道闸机管理子系统、考勤管理子系统(预留接口)、消费子系统(智慧食堂预留)、停车场系统等(3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(4)含高层建筑增加费 | 套 | 1
39 | 软件 | (1)名称:门禁管理软件（含软件狗）(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含高层建筑增加费 | 套 | 1
40 | 软件 | (1)名称:访客管理软件（含软件狗）(2)类别:系统具备二次开发功能，提供独立APP并可与智慧大厦应用APP对接，访客自助通过APP/公众号预约获取访客二维码或人脸识别认证功能(如APP、微信平台门户网站等)(3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(4)含高层建筑增加费 | 套 | 1
41 | 软件 | (1)名称:人脸识别管理系统软件(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含高层建筑增加费 | 套 | 1
42 | 软件 | (1)名称:出入口数据库软件(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含高层建筑增加费 | 套 | 1
43 | 软件 | (1)名称:访客数据库软件(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含高层建筑增加费 | 套 | 1
44 | 软件 | (1)名称:安防集成接口(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含高层建筑增加费 | 套 | 1
45 | 软件 | (1)名称:人脸识别访客预约、一账通集成接口(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含高层建筑增加费 | 套 | 1
46 | 软件 | (1)名称:IIS业务系统集成接口(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含高层建筑增加费 | 套 | 1
47 | 软件 | (1)名称:消防联动数据接口(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含高层建筑增加费 | 套 | 1
48 | 软件 | (1)名称:访客系统联动(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含高层建筑增加费 | 套 | 1
49 | 软件 | (1)名称:电梯自动派梯联动(目的楼层电梯联动)(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含高层建筑增加费 | 套 | 1
50 | 软件 | (1)名称:信息发布及人脸识别一体机门禁授权(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含高层建筑增加费 | 套 | 78
51 | 软件 | (1)名称:排队叫号管理平台软件(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含高层建筑增加费 | 套 | 1
52 | 软件 | (1)名称:时钟管理软件(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含高层建筑增加费 | 套 | 1
53 | 软件 | (1)名称:播控软件(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含高层建筑增加费 | 套 | 7
54 | 软件 | (1)名称:会务管理及信息发布系统软件(2)类别:含中控控制、会议预约、信息发布、与OA对接、与业务系统对接、与门禁对接，系统软件，开放协议接口(3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(4)含高层建筑增加费 | 套 | 2
55 | 软件 | (1)名称:高清矩阵输入/输出板卡内嵌软件(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含高层建筑增加费 | 套 | 27
56 | 软件 | (1)名称:软件编程(2)类别:定制中控触摸屏编程，支持页面定制(3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(4)含高层建筑增加费 | 套 | 28
57 | 软件 | (1)名称:集成接口对接(2)类别:定制开发，实现与办公会务系统、门禁系统等对接，实现会议室预约、设备授权开关、状态等集中管理；实现会议室预约、会议设备控制及联动，实现预约成功后的权限分配等(3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(4)含高层建筑增加费 | 套 | 28
58 | 软件 | (1)名称:安全防范综合管理管理软件(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含地下室增加费 | 套 | 1
59 | 软件 | (1)名称:安全防范综合管理数据库(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含地下室增加费 | 套 | 1
60 | 软件 | (1)名称:人脸识别应用模块(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含地下室增加费 | 套 | 1
61 | 软件 | (1)名称:IIS集成接口(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含地下室增加费 | 套 | 1
62 | 软件 | (1)名称:拼接软件(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含地下室增加费 | 套 | 1
63 | 软件 | (1)名称:一帐通管理平台(2)主要包括:授权发卡(人脸、二维码)管理、出入口控制管理子系统、访客管理子系统、通道闸机管理子系统、考勤管理子系统(预留接口)、消费子系统(智慧食堂预留)、停车场系统等(3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(4)含地下室增加费 | 套 | 1
64 | 软件 | (1)名称:门禁管理软件（含软件狗）(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含地下室增加费 | 套 | 1
65 | 软件 | (1)名称:访客管理软件（含软件狗）(2)类别:系统具备二次开发功能，提供独立APP并可与智慧大厦应用APP对接，访客自助通过APP/公众号预约获取访客二维码或人脸识别认证功能(如APP、微信平台门户网站等)(3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(4)含地下室增加费 | 套 | 1
66 | 软件 | (1)名称:人脸识别管理系统软件(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含地下室增加费 | 套 | 1
67 | 软件 | (1)名称:出入口数据库软件(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含地下室增加费 | 套 | 1
68 | 软件 | (1)名称:访客数据库软件(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含地下室增加费 | 套 | 1
69 | 软件 | (1)名称:安防集成接口(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含地下室增加费 | 套 | 1
70 | 软件 | (1)名称:人脸识别访客预约、一账通集成接口(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含地下室增加费 | 套 | 1
71 | 软件 | (1)名称:IIS业务系统集成接口(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含地下室增加费 | 套 | 1
72 | 软件 | (1)名称:消防联动数据接口(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含地下室增加费 | 套 | 1
73 | 软件 | (1)名称:访客系统联动(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含地下室增加费 | 套 | 1
74 | 软件 | (1)名称:电梯自动派梯联动(目的楼层电梯联动)(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含地下室增加费 | 套 | 1
75 | 软件 | (1)名称:电梯对接数据接口费(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含地下室增加费 | 套 | 1
76 | 软件 | (1)名称:信息发布及人脸识别一体机门禁授权(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含地下室增加费 | 套 | 9
77 | 软件 | (1)名称:入侵报警数据库软件(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含地下室增加费 | 套 | 1
78 | 软件 | (1)名称:入侵报警管理软件(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含地下室增加费 | 套 | 1
79 | 软件 | (1)名称:系统集成接口(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含地下室增加费 | 套 | 3
80 | 软件 | (1)名称:数字无线对讲系统管理软件(2)功能包括:数字语音功能、数字信令、遥毙对讲机、远程监控、检查对讲机、呼叫提示、数字紧急呼叫等(3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(4)含地下室增加费 | 套 | 1
81 | 软件 | (1)名称:背景音乐系统管理软件(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含地下室增加费 | 套 | 1
82 | 软件 | (1)名称:建筑设备监控系统管理软件(2)类别:包括不限于系统操作软件；监控软件；实时数据库及数据库管理软件；网络通讯软件；软件开发包；画面组态、画面编辑软件；节能管理软件等软件(3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(4)含地下室增加费 | 套 | 1
83 | 软件 | (1)名称:VRV空调系统接口(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含地下室增加费 | 套 | 1
84 | 软件 | (1)名称:变配电及柴油发电机组监控系统接口(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含地下室增加费 | 套 | 1
85 | 软件 | (1)名称:电梯运行监控系统接口(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含地下室增加费 | 套 | 1
86 | 软件 | (1)名称:智能照明系统接口(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含地下室增加费 | 套 | 1
87 | 软件 | (1)名称:UPS监视接口(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含地下室增加费 | 套 | 1
88 | 软件 | (1)名称:制冷机房冷源群控系统接口(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含地下室增加费 | 套 | 1
89 | 软件 | (1)名称:给排水成套供应设备系统接口(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含地下室增加费 | 套 | 1
90 | 软件 | (1)名称:建筑能效监管系统管理软件(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含地下室增加费 | 套 | 1
91 | 软件 | (1)名称:数据库软件(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含地下室增加费 | 套 | 1
92 | 软件 | (1)名称:冷热源能耗计量接口(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含地下室增加费 | 套 | 1
93 | 软件 | (1)名称:电力监控系统接口(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含地下室增加费 | 套 | 1
94 | 软件 | (1)名称:双机热备软件(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含高层建筑增加费 | 套 | 1
95 | 软件 | (1)名称:数据库软件(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含高层建筑增加费 | 套 | 1
96 | 软件 | (1)名称:三维可视化运维平台模块(2)类别:含三维建模；空间管理：基于集成平台三维可视化模块，对项目环境及空间实现可视化管理，可直观体现空间使用情况；平台显示三维画面，设备信息存档在案，实时查看设备位置、信息、运行状态、告警情况，一目了然，直观展示，数据客观，集中管理，提高效率(3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(4)含高层建筑增加费 | 套 | 1
97 | 软件 | (1)名称:数据库接口(2)类别:预留上级接口对接集团平台(3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(4)含高层建筑增加费 | 套 | 1
98 | 软件 | (1)名称:IIS集成管理平台(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含高层建筑增加费 | 套 | 1
99 | 软件 | (1)名称:建筑设备管理系统平台(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含高层建筑增加费 | 套 | 1
100 | 软件 | (1)名称:信息设施系统管理平台(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含高层建筑增加费 | 套 | 1
101 | 软件 | (1)名称:物业管理系统数据接口(2)类别:预留接口(3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(4)含高层建筑增加费 | 套 | 1
102 | 软件 | (1)名称:业务系统数据接口(2)类别:预留接口(3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(4)含高层建筑增加费 | 套 | 1
103 | 软件 | (1)名称:子系统集成接口(2)类别:离线式巡更系统(3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(4)含高层建筑增加费 | 套 | 1
104 | 软件 | (1)名称:子系统集成接口(2)类别:入侵报警系统(3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(4)含高层建筑增加费 | 套 | 1
105 | 软件 | (1)名称:子系统集成接口(2)类别:目的楼层电梯控制系统(3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(4)含高层建筑增加费 | 套 | 1
106 | 软件 | (1)名称:子系统集成接口(2)类别:电梯运行状态显示系统(3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(4)含高层建筑增加费 | 套 | 1
107 | 软件 | (1)名称:子系统集成接口(2)类别:五方对讲系统(3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(4)含高层建筑增加费 | 套 | 1
108 | 软件 | (1)名称:子系统集成接口(2)类别:建筑能效监管系统，远程抄表+环境监测(3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(4)含高层建筑增加费 | 套 | 1
109 | 软件 | (1)名称:子系统集成接口(2)类别:公共广播系统（背景音乐）(3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(4)含高层建筑增加费 | 套 | 1
110 | 软件 | (1)名称:预留子系统集成接口(2)类别:在线式智能门锁系统(3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(4)含高层建筑增加费 | 套 | 1
111 | 软件 | (1)名称:预留子系统集成接口(2)类别:电梯楼层控制系统(3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(4)含高层建筑增加费 | 套 | 1
112 | 软件 | (1)名称:无线AP接入许可(2)类别:含512路授权(3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(4)含高层建筑增加费 | 套 | 1
113 | 软件 | (1)名称:无线管理软件(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含高层建筑增加费 | 套 | 1
114 | 软件 | (1)名称:portal认证服务接口(2)类别:含接口服务，后续与APP平台打通使用(3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(4)含高层建筑增加费 | 套 | 1
115 | 软件 | (1)名称:离线式管理系统(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含高层建筑增加费 | 套 | 1
116 | 软件 | (1)名称:系统集成接口(2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(3)含高层建筑增加费 | 套 | 1
117 | 软件 | (1)名称:可视对讲门禁管理平台(2)类别:包含平台软件、系统对接、系统运维费用(3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(4)含高层建筑增加费 | 套 | 1
118 | 软件 | (1)名称:投屏、扫码下载软件(2)类别:定制开发，实现投屏后，屏幕下方生成二维码，通过手机微信扫码，即可下载照片(3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(4)含高层建筑增加费 | 套 | 1
119 | 软件 | (1)名称:远程会议系统(100并发视频会议)(2)类别:本地MCU控制设备，100路1080P；包含视讯业务管理系统、呼叫控制和公私网穿越服务、多点控制单元MCU要求、分体式超清硬终端要求等功能(3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作(4)含高层建筑增加费 | 套 | 1
|  |  | 合计 | 406