## 五金配件采购需求清单
序号 | 物品名称 | 推荐品牌 | 型号和参数 | 单位
1 | 紫外线杀菌灯(30W) | 飞利浦 | TUV 30W G36 | 支
2 | 紫外线杀菌灯(40W) | 飞利浦 | TUV 36W G36 | 支
3 | 飞利浦LED灯管(18W) | 飞利浦 | 飞凡 T8LED灯管长1200mm/18W单端 | 个
4 | 飞利浦LED灯盘(600*600mm) | 飞利浦 | RC048V/36W、带光源 | 套
5 | 飞利浦LED灯盘(1200*600mm) | 飞利浦 | RC093V/50W、带光源 | 套
6 | 飞利浦LED灯盘(1200*600mm) | 飞利浦 | RC091V/50W、带光源 | 套
7 | LED射灯 | 飞利浦 | BVP174 100W | 个
8 | LED射灯 | 飞利浦 | BVP175 150W | 个
9 | LED射灯 | 飞利浦 | BVP176 200W | 个
10 | 防爆灯管支架(40W) | 飞利浦 | 40W | 个
11 | 飞利浦灭蚊灯管(18W) | 飞利浦 | 18W | 个
12 | 红星牌工业壁扇 | 红星 | 650mm/220V挂墙牛角扇 | 个
13 | 绿岛风风幕机 | 绿岛风 | 1.8M、FM3518H | 台
14 | 朝阳全自动感应水龙头 | 朝阳 | I-01/交流 | 个
15 | 朝阳全自动感应水龙头 | 朝阳 | I-02/交流 | 个
16 | 柏奥斯摇摆水龙头(DN15) | 柏奥斯 | DN15、330mm长 | 个
17 | 箭牌冷热水龙头 | 箭牌 | AE4171A | 个
18 | 朝阳冷热水龙头 | 朝阳 | L179 | 个
19 | 箭牌立式菜盆水龙头(DN15) | 箭牌 | AE45101(含50CM软管) | 个
20 | 洁博士皂液器(BOS-1600) | 洁博士 | BOS-1600 | 个
21 | 洁博士消毒机(BOS-2500) | 洁博士 | BOS-2500 | 个
22 | 风门电机 | Carrier | HB52CN353 | 个
23 | 施耐德接触器 | 施耐德 | LC1D205 交流 M7C220VAC | 个
24 | 康威烙饼机发热盘 | 康威 | 380V下盘,YXD,外径780mmx内径760mm | 块
25 | 运水烟罩控制箱 | 固力 | 232364 | 个
26 | 九牧便池冲水感应器 | 九牧 | 5210感应面板 | 个
27 | 箭牌热水器龙头 | 箭牌 | AE4805 | 个
28 | 朝阳潮阳牌脚踏式冲水阀 | 朝阳 | S-01大体(1寸口) | 个
29 | 洁博士干手机 | 洁博士 | BOS-8210 | 台
30 | 防撞板 | 蔡斯 | 760mm*1000mm*10mm | 块
31 | 冷库透明门帘 | 冀塑 | 2600mm*195mm*3mm 零下40°耐低温自吸 | 条
32 | 大花洒 | 九牧 | S202022-2B01-1 绵密丝雨水大面板花洒+2米软管+底座 | 套
33 | 万用表 | 优利德 | UT171E数字万用表 | 个
34 | 单孔双把面盆龙头 | Roca乐家 | 卫浴络芙特5A3043C0N | 个
35 | 风幕机 | 绿岛风 | 1.2M FM4512H | 个
36 | 风幕机 | 绿岛风 | 1.5M FM4515H | 个
37 | 环保膜套装机切刀 | 新技 | FMS5540 | 套
38 | 白色空气开关(1P6A) | 正泰 | 1P6A | 个
39 | 白色空气开关(1P10A) | 正泰 | 1P10A | 个
40 | 白色空气开关(1P15A) | 正泰 | 1P15A | 个
41 | 白色空气开关(1P16A) | 正泰 | 1P16A | 个
42 | 白色空气开关(1P32A) | 正泰 | 1P32A | 个
43 | 白色空气开关(1P40A) | 正泰 | 1P40A | 个
44 | 白色空气开关(2P10A) | 正泰 | 2P10A | 个
45 | 白色空气开关(2P15A) | 正泰 | 2P15A | 个
46 | 白色空气开关(2P20A) | 正泰 | 2P20A | 个
47 | 白色空气开关(2P25A) | 正泰 | 2P25A | 个
48 | 白色空气开关(2P32A) | 正泰 | 2P32A | 个
49 | 白色空气开关(2P40A) | 正泰 | 2P40A | 个
50 | 白色空气开关(2P60A) | 正泰 | 2P60A | 个
51 | 白色空气开关(3P10A) | 正泰 | 3P10A | 个
52 | 白色空气开关(3P16A) | 正泰 | 3P16A | 个
53 | 白色空气开关(3P20A) | 正泰 | 3P20A | 个
54 | 白色空气开关(3P25A) | 正泰 | 3P25A | 个
55 | 白色空气开关(3P32A) | 正泰 | 3P32A | 个
56 | 白色空气开关(3P40A) | 正泰 | 3P40A | 个
57 | 白色空气开关(3P60A) | 正泰 | 3P60A | 个
58 | 白色漏电保护空气开关(2P10A) | 正泰 | 2P10A | 个
59 | 白色漏电保护空气开关(2P16A) | 正泰 | 2P16A | 个
60 | 白色漏电保护空气开关(2P20A) | 正泰 | 2P20A | 个
61 | 白色漏电保护空气开关(2P25A) | 正泰 | 2P25A | 个
62 | 白色漏电保护空气开关(2P32A) | 正泰 | 2P32A | 个
63 | 白色漏电保护空气开关(2P40A) | 正泰 | 2P40A | 个
64 | 白色漏电保护空气开关(2P60A) | 正泰 | 2P60A | 个
65 | 白色漏电保护空气开关(3P10A) | 正泰 | 3P10A | 个
66 | 白色漏电保护空气开关(3P16A) | 正泰 | 3P16A | 个
67 | 白色漏电保护空气开关(3P20A) | 正泰 | 3P20A | 个
68 | 白色漏电保护空气开关(3P25A) | 正泰 | 3P25A | 个
69 | 白色漏电保护空气开关(3P32A) | 正泰 | 3P32A | 个
70 | 白色漏电保护空气开关(3P40A) | 正泰 | 3P40A | 个
71 | 白色漏电保护空气开关(3P80A) | 正泰 | 3P80A | 个
72 | 正泰白色漏电保护空气开关(NXBCE-32) | 正泰 | NXBCE-32、4P80A | 个
73 | 船形开关(单组厚) | 上开 | 单组厚 | 个
74 | 船形开关(单组薄) | 上开 | 单组薄 | 个
75 | 船形开关(双组) | 上开 | 双组 | 个
76 | 公牛双联一位开关 | 公牛 | G32K112 | 个
77 | 公牛双联二位开关 | 公牛 | G32K212 | 个
78 | 公牛开关面板2位 | 公牛 | 2位 | 个
79 | 公牛开关面板1位 | 公牛 | 1位 | 个
80 | 公牛防水盒 | 公牛 | F03AS | 个
81 | 公牛防水电工胶布 | 公牛 | 长9米、黑色 | 卷
82 | 底盒(管用) | 联塑 | 86型暗装通用 | 个
83 | 底盒(槽用) | 联塑 | 86型暗装通用 | 个
84 | 公牛电工胶布 | 公牛 | GN-ET7、18米、黑色 | 卷
85 | 施耐德按钮开关YJ199-LA38绿色带指示灯(220V)自锁 | 施耐德 | XB2BW33M1C | 个
86 | 施耐德按钮开关(￠20点动) | 施耐德 | XB2BW33M1C、绿色 | 个
87 | 施耐德按钮开关红色(￠20点动) | 施耐德 | XB2BW33M1C、红色 | 个
88 | DKLD切片机按钮开关 | DKLD | DZ-6、4脚 | 个
89 | 施耐德急停开关 | 施耐德 | XB2-BS542C/22mm | 个
90 | 致业电箱(8位) | 致业 | (8位)豪华电箱 | 个
91 | 致业电箱(12位) | 致业 | 铁(带弯盖)C45 | 个
92 | 致业电箱(10位) | 致业 | 豪华胶盖C45 | 个
93 | 飞利浦卤素灯杯 | 飞利浦 | 12v，50w/两针 | 个
94 | 电磁阀线圈 | FTYES | 12V | 个
95 | 燃气蒸柜电磁阀线圈 | FTYES | 24V | 个
96 | 博力谋电动两通阀 | 博力谋 | Z220s-230.6.5w3/4” | 个
97 | 按钮开关盖 | 德力西 | LAY5SHZ15 | 个
98 | 交流接触器(0910-220VAC-25A) | 正泰 | 0910-220VAC-25A | 个
99 | 交流接触器(0910-24VAC-25A) | 正泰 | 0910-24VAC-25A | 个
100 | 交流接触器(0910-380VAC-25A) | 正泰 | 0910-380VAC-25A | 个
101 | 交流接触器(1810-220VAC-32A) | 正泰 | 1810-220VAC-32A | 个
102 | 交流接触器(2510-220VAC-40A) | 正泰 | 2510-220VAC-40A | 个
103 | 交流接触器(2510-380VAC-40A) | 正泰 | 2510-380VAC-40A | 个
104 | 交流接触器(1810-24V) | 正泰 | 1810-24V | 个
105 | 交流接触器(1810-380V) | 正泰 | 1810-380V | 个
106 | 交流接触器(2510-24V-40A) | 正泰 | 2510-24V-40A | 个
107 | 交流接触器(3210-24V) | 正泰 | 3210-24V | 个
108 | 交流接触器(3210-220V-50A) | 正泰 | 3210-220V-50A | 个
109 | 大华定时器 | 大华 | DHC-15 | 个
110 | 指示灯(￠20绿220V) | 正泰 | ￠20绿220V | 个
111 | 指示灯(￠20红220V) | 正泰 | (￠20红220V | 个
112 | 指示灯(￠20红24V) | 正泰 | ￠20红24V | 个
113 | 指示灯(￠20绿24V) | 正泰 | ￠20绿24V | 个
114 | 指示灯(￠20黄24V) | 正泰 | ￠20黄24V | 个
115 | 指示灯(￠20黄220V) | 正泰 | ￠20黄220V | 个
116 | 红色电线(1.5平方) | 金环宇 | 1.5平方 | 米
117 | 蓝色电线(1.5平方) | 金环宇 | 1.5平方 | 米
118 | 黄色电线(1.5平方) | 金环宇 | 1.5平方 | 米
119 | 双色电线(1.5平方) | 金环宇 | 1.5平方 | 米
120 | 红色电线(2.5平方) | 金环宇 | 2.5平方 | 米
121 | 绿色电线(2.5平方) | 金环宇 | 2.5平方 | 米
122 | 蓝色电线(2.5平方) | 金环宇 | 2.5平方 | 米
123 | 黄色电线(2.5平方) | 金环宇 | 2.5平方 | 米
124 | 双色电线(2.5平方) | 金环宇 | 2.5平方 | 米
125 | 红色电线(4.0平方) | 金环宇 | 4.0平方 | 米
126 | 绿色电线(4.0平方) | 金环宇 | 4.0平方 | 米
127 | 蓝色电线(4.0平方) | 金环宇 | 4.0平方 | 米
128 | 黄色电线(4.0平方) | 金环宇 | 4.0平方 | 米
129 | 双色电线(4.0平方) | 金环宇 | 4.0平方 | 米
130 | 红色电线(6.0平方) | 金环宇 | 6.0平方 | 米
131 | 绿色电线(6.0平方) | 金环宇 | 6.0平方 | 米
132 | 蓝色电线(6.0平方) | 金环宇 | 6.0平方 | 米
133 | 黄色电线(6.0平方) | 金环宇 | 6.0平方 | 米
134 | 电缆(1.5平方*3) | 金环宇 | 1.5平方*3 | 米
135 | 电缆(2.5平方*3) | 金环宇 | 2.5平方*3 | 米
136 | 电缆(6平方*4) | 金环宇 | 6平方*4 | 米
137 | 电缆(10平方*4) | 金环宇 | 10平方*4 | 米
138 | 电缆(16平方*4) | 金环宇 | 16平方*4 | 米
139 | 电缆(25平方*4) | 金环宇 | 25平方*4 | 米
140 | 电缆(4平方*5) | 金环宇 | 4平方*5 | 米
141 | 电缆(6平方*5) | 金环宇 | 6平方*5 | 米
142 | 电缆(10平方*5) | 金环宇 | 10平方*5 | 米
143 | 电缆(16平方*5) | 金环宇 | 16平方*5 | 米
144 | 电缆(25平方*5) | 金环宇 | 25平方*5 | 米
145 | 电缆(4平方*4) | 金环宇 | 4平方*4 | 米
146 | 电缆(4平方*3) | 金环宇 | 4平方*3 | 米
147 | 电缆(1.5平方*5) | 金环宇 | 1.5平方*5 | 米
148 | 电缆(2.5平方*5) | 金环宇 | 2.5平方*5 | 米
149 | 盖板 | 公牛 | G12 | 个
150 | 曼科插座面板8孔10A | 曼科 | 8孔10A J2000 | 个
151 | 曼科插座面板5孔10A | 曼科 | 5孔10A J2000 | 个
152 | 公牛排插4位 | 公牛 | 4位、3米线、独立开关 | 个
153 | 公牛插头(3扁10A) | 公牛 | 插头(3扁10A) | 个
154 | 公牛插座面板3孔16A(扁) | 公牛 | 3孔16A(扁) | 个
155 | 公牛插座面板3孔10A | 公牛 | 3孔10A | 个
156 | 圆型灯管(22W) | 佛山照明 | 22W/T5 | 支
157 | T5一体化灯管支架 | 飞利浦 | 3.4W | 套
158 | 飞利浦LED灯管(8W) | 飞利浦 | 8W/T8 单端 | 支
159 | 飞利浦起辉器(220V) | 飞利浦 | 起辉器(220V) | 个
160 | 顺冠照明LED普及平面灯 | 顺冠 | 60*60、600A、220V、50HZ、42W、>120° | 套
161 | 飞利浦螺旋节能灯 | 飞利浦 | 8W/E27 | 支
162 | 欧普节能灯 | 欧普 | 四针13W | 支
163 | 飞利浦T5一体化灯管支架 | 飞利浦 | LED、1.2米 | 个
164 | 投射灯(10W) | 飞利浦 | BVP150 10W | 套
165 | LED射灯 | 飞利浦 | BVP172 50W | 个
166 | 飞利浦普通日光灯管 | 飞利浦 | T8粗1.2米36W | 个
167 | 飞利浦节能灯(5W) | 飞利浦 | 5W | 个
168 | 飞利浦灭蚊灯管(8W) | 飞利浦 | 8W | 个
169 | 正泰陶瓷保险管5A(10mm*38mm) | 正泰 | 500v,长度37mmx直径9mm | 个
170 | 玻璃保险管2A(5mm*20mm) | 正泰 | 2A(5mm*20mm) | 个
171 | 玻璃保险管2A(6mm*25mm) | 正泰 | 2A(6mm*25mm) | 个
172 | 天然气球阀(DN15) | 达柏林 | DN15 | 个
173 | 天然气球阀(DN20) | 达柏林 | DN20 | 个
174 | 天然气球阀(DN25) | 达柏林 | DN25 | 个
175 | 华龙巨水铜闸阀(DN40) | 华龙 | DN40 | 个
176 | 华龙巨水铜闸阀(DN20) | 华龙 | DN20 | 个
177 | 华龙巨水铜闸阀(DN15) | 华龙 | DN15 | 个
178 | 华龙巨水铜球阀(DN25) | 华龙 | DN25 | 个
179 | 华龙巨水铜球阀(DN20) | 华龙 | DN20 | 个
180 | 华龙巨水铜球阀(DN15) | 华龙 | DN15 | 个
181 | 不锈钢外牙直通(DN15) | 海利 | DN15 | 个
182 | 不锈钢外牙直通(DN20) | 海利 | DN20 | 个
183 | 不锈钢外牙直通(DN32) | 海利 | DN32 | 个
184 | 不锈钢三通(DN15) | 海利 | DN15 | 个
185 | 不锈钢三通(DN20) | 海利 | DN20 | 个
186 | 不锈钢弯头(DN15) | 海利 | DN15 | 个
187 | 不锈钢弯头(DN20) | 海利 | DN20 | 个
188 | 不锈钢内牙直通(DN20) | 海利 | DN20 | 个
189 | 不锈钢内牙直通(DN25) | 海利 | DN25 | 个
190 | PVC给水管(DN15) | 联塑 | DN15 | 条
191 | PVC给水管(DN20) | 联塑 | DN20 | 条
192 | PVC给水管(DN25) | 联塑 | DN25 | 条
193 | PVC给水管(DN32) | 联塑 | DN32 | 条
194 | PVC给水管(DN40) | 联塑 | DN40 | 条
195 | PVC内牙直接(DN20) | 联塑 | DN20 | 个
196 | PVC内牙直接(DN25) | 联塑 | DN25 | 个
197 | PVC内牙直接(DN32) | 联塑 | DN32 | 个
198 | PVC内牙直接(DN40) | 联塑 | DN40 | 个
199 | PVC直通(DN20) | 联塑 | DN20 | 个
200 | PVC直通(DN50) | 联塑 | DN50 | 个
201 | PVC弯头(DN15) | 联塑 | DN15 | 个
202 | PVC弯头(DN20) | 联塑 | DN20 | 个
203 | PVC弯头(DN25) | 联塑 | DN25 | 个
204 | PVC弯头(DN32) | 联塑 | DN32 | 个
205 | PVC弯头(DN40) | 联塑 | DN40 | 个
206 | PVC三通DN20 | 联塑 | DN20 | 个
207 | PVC三通(DN25) | 联塑 | DN25 | 个
208 | PVC三通(DN32) | 联塑 | DN32 | 个
209 | PVC三通(DN40) | 联塑 | DN40 | 个
210 | PVC粘接胶水 | 联塑 | 100/毫升 | 个
211 | PVC弯头(DN63) | 联塑 | DN63 | 个
212 | 联塑PVC线管直通(DN15) | 联塑 | DN15 | 个
213 | 联塑PVC线管弯头(DN20) | 联塑 | DN20 | 个
214 | 联塑PVC线管弯头(DN15) | 联塑 | DN15 | 个
215 | 联塑PVC线管三通(DN15) | 联塑 | DN15 | 个
216 | 联塑PVC线管(DN15) | 联塑 | DN15 A管 | 条
217 | 联塑PVC弯头(DN50) | 联塑 | DN50 | 个
218 | 联塑PVC三通(DN50) | 联塑 | DN50 | 个
219 | 卡夫威尔电工扎带(4mm*300mm) | 卡夫威 | 4mm*300mm | 包
220 | 铜水咀(DN15) | 国标 | DN15 | 个
221 | 埃美柯浮球阀(DN20) | 埃美柯 | DN20 | 个
222 | 埃美柯浮球阀(DN15) | 埃美柯 | DN15 | 个
223 | 高斯奥不锈钢水龙头 | 高斯奥 | DN15 | 个
224 | 箭牌下水软管 | 箭牌 | PP、ASG1001A | 个
225 | 箭牌不锈钢软管(0.6M) | 箭牌 | 不锈钢编织管长度600mm | 个
226 | 箭牌不锈钢软管(1.0M) | 箭牌 | 不锈钢编织管长度1000mm | 个
227 | 箭牌不锈钢软管(0.8M) | 箭牌 | 不锈钢编织管长度800mm | 个
228 | 箭牌陶瓷阀芯 | 箭牌 | 长65mm细牙左边阀 | 个
229 | 潜水艇生料带 | 潜水艇 | 防水生料带,约30米/卷 | 卷
230 | 金汤快干水泥 | 金汤 | 5kg/包 | 包
231 | 瑞士SKF轴承(6204) | 瑞士SKF | 6204 | 个
232 | 瑞士SKFTSK万向轴承(P211) | 瑞士SKF | UKP211 | 个
233 | 子弹脚(38mm) | 旭媛 | 38mm | 个
234 | 子弹脚(50mm) | 旭媛 | 50mm | 个
235 | 子弹脚(方形36mm*40mm) | 旭媛 | 方形36mm*40mm | 个
236 | 电解液(电动叉车) | 洪荒之力 | 500ml/瓶 | 瓶
237 | 诺力小轮 | 诺力 | PU,直径80mmx宽度70mm | 个
238 | 抽屉锁 | 小博士 | C款19*22 | 个
239 | 更衣柜锁 | 小博士 | 25mm*18mm | 个
240 | 胶塞 | 鹏光 | 6厘/8厘 | 个
241 | 不锈钢运水轮 | 港昌 | 450*450*150mm | 个
242 | 防火门合页 | 华晟达 | 5寸/厚3.0/304不锈钢 | 副
243 | GMT闭门器(061) | GMT | 061 | 个
244 | GMT闭门器(062) | GMT | 062 | 个
245 | 梅花门锁 | 梅花 | MBX5045-B232 | 个
246 | 梅花不锈钢挂锁(50mm) | 梅花 | 50mm通开锁 | 个
247 | 梅花不锈钢挂锁(40mm) | 梅花 | 40mm通开锁 | 个
248 | 梅花不锈钢挂锁 | 梅花 | 32mm长梁 | 个
249 | 三棵树玻璃胶(灰色) | 三棵树 | 灰色300ml/个 | 个
250 | 三棵树玻璃胶 | 三棵树 | 白色300ml/个 | 个
251 | 防火门插销 | 玛丽 | 不锈钢400mm | 套
252 | 不锈钢插销 | 玛丽 | 8寸304不锈钢 | 个
253 | 防火门锁 | 玛丽 | 304不锈钢 | 套
254 | 挂钩 | 九牧 | 材质304不锈钢、5钩、长度455mm | 个
255 | 针阀 | 鸿森 | HS-110 | 支
256 | 点火棒(不锈钢材质、长125cm) | 蚁族 | 不锈钢材质、长125cm(灶台燃气专用) | 个
257 | 煤气管 | 美的银星 | 50米/1卷 | 米
258 | 消毒柜小温控(65度) | KSD301 | KSD301 | 个
259 | 康宝消毒柜发热管(DN330) | 康宝 | 100W长33CM | 个
260 | 康宝消毒柜发热管(DN250) | 康宝 | 100W长28cm | 个
261 | U型发热管(3KW/380V) | JB | 3KW/380V | 条
262 | U型发热管(2KW/380V) | JB | 2KW/380V | 条
263 | U型发热管(2KW/220V) | JB | 2KW/220V | 条
264 | U型发热管(1KW/220V) | JB | 1KW/220V | 条
265 | U型发热管3KW/380(不含头27CM) | JB | 3KW/380(不含头27CM) | 条
266 | U型发热管2KW/380V(不含头23CM) | JB | 2KW/380V(不含头23CM) | 条
267 | 空调包扎带 | 贝石 | 宽10CM | 包
268 | 亿林空调温控 | 亿林 | AC801B-1730 | 个
269 | 阿姆胶带(厚5mm宽50mm长9140mm) | AmTape | 厚5mm宽50mm长9140mm | 卷
270 | 西门子机械空调温控器 | 西门子 | RAB11.1 | 个
271 | 风口(60cm*60cm) | 华旗 | 60cm*60cm/铝制 | 台
272 | 风口(455mm*320mm) | 华旗 | 455mm*320mm/铝制 | 个
273 | 铝箔纸(0.1mm厚，150mm宽x20m长) | 得力 | 0.1mm厚,150mm宽x20m长 | 卷
274 | 气管(￠10) | 杰克气动 | 10mm | 米
275 | 保温棉(DN15) | 华美B1级 | DN15 | 米
276 | 保温棉(DN20) | 华美B1级 | DN20 | 米
277 | 保温棉(DN25) | 华美B1级 | DN25 | 米
278 | 钻头(￠3.2) | 上工 | 不锈钢 3.2 | 个
279 | 钻头(￠4) | 上工 | 不锈钢 4.0 | 个
280 | 钻头(￠4.2) | 上工 | 不锈钢 4.2 | 个
281 | 钻头(￠5) | 上工 | 不锈钢 5 | 个
282 | 钻头(￠6) | 上工 | 不锈钢 6 | 个
283 | 钻头(￠10) | 上工 | 不锈钢 10 | 个
284 | 钻头(￠16) | 上工 | 不锈钢 16 | 个
285 | 钻头(￠20) | 上工 | 不锈钢 20 | 个
286 | 丝锥(M5) | 上工 | M5 | 个
287 | 丝锥(M6) | 上工 | M6 | 个
288 | 丝锥(M6) | 上工 | M10 | 个
289 | 丝锥(M6) | 上工 | M16 | 个
290 | 活动扳手(6寸) | 史丹利 | 90-947-23，6寸 | 支
291 | 活动扳手(10寸) | 史丹利 | 8寸 90-948-23 | 支
292 | 活动扳手(12寸) | 史丹利 | 12寸90-950-23 | 支
293 | 梅花扳手(10mm) | 史丹利 | 10mm/STMT25136-23 | 支
294 | 史丹利卷尺(5m) | 史丹利 | 5m STHT30815-23 | 把
295 | 史丹利钢丝钳 | 史丹利 | 84-417-23、8寸 | 把
296 | 史丹利电笔 | 史丹利 | 66-133-23 | 支
297 | 史丹利梅花扳手(7mm) | 史丹利 | 7mm/STMT25133-23 | 支
298 | 史丹利螺丝刀(十字) | 史丹利 | 8x200mm/61-849-23 | 把
299 | 史丹利螺丝刀（十字) | 史丹利 | 8x150mm/61-848-23 | 把
300 | 史丹利螺丝刀（一字） | 史丹利 | 8x200mm/61-875-23 | 把
301 | 史丹利螺丝刀（一字） | 史丹利 | 6.5x150mm/61-869-23 | 把
302 | 冲击钻头(M6.0) | 松尼工具 | M6.0 | 支
303 | 冲击钻头(M8.0) | 松尼工具 | M8.0 | 支
304 | 海绵双面胶 | 优必胜 | 25mm*8米/卷/ | 卷
305 | 探照灯 | 乔裕 | QY-5533 | 台
306 | WD-40防锈油 | WD-40 | WD-40、350ml/瓶 | 瓶
307 | 百叶轮打磨片 | 易力达 | 100X5X16mm | 片
308 | 风机网罩 | Carrier | 150*200*12mm | 个
309 | 燃气蒸柜电磁阀 | FTYES | wy20-35zs | 个
310 | 台湾明纬电源适配器 | 台湾明纬 | 5V10A | 个
311 | 施耐德空开IC65(2P20) | 施耐德 | ndI83 | 个
312 | 施耐德热继电器LRD08KN(2.5-4A) | 施耐德 | LAD8 | 个
313 | 施耐德热继电器LRD21KN(12-18A) | 施耐德 | LAD13 | 个
314 | 施耐德漏电开关IDPNa(1P20A) | 施耐德 | DPNa12 | 个
315 | 施耐德漏电开关IDPNa(1P32A) | 施耐德 | DPNa32 | 个
316 | 施耐德接触器LC1-D40*C | 施耐德 | LC1N40 | 个
317 | 施耐德接触器 | 施耐德 | LC1N50 | 个
318 | 施耐德接触器LC1-D65*C | 施耐德 | LC1N65 | 个
319 | 施耐德接触器 | 施耐德 | LC1N80 | 个
320 | 施耐德接触器LC1-D95*C | 施耐德 | LC1N95 | 个
321 | 施耐德接触器 | 施耐德 | LC1D115 交流 M7C220VAC | 个
322 | 施耐德接触器 | 施耐德 | LC1D150 交流 M7C220VAC | 个
323 | 施耐德接触器(LC1D09M7C-220V) | 施耐德 | LC1D09M7C-220V | 个
324 | 施耐德接触器(LC1D12F7C-220V) | 施耐德 | LC1D12F7C-220V | 个
325 | 正泰交流接触器(5011) | 正泰 | 5011 | 个
326 | 正泰交流接触器(4011) | 正泰 | 4011 | 个
327 | 施耐德直流接触器 | 施耐德 | 24V-LCID09B7C | 个
328 | 施耐德直流接触器(24V-LCI-D06-NC) | 施耐德 | LCI-D06-NC、线圈电压24v | 个
329 | 施耐德直流接触器(24V-LC1D09B7C) | 施耐德 | LC1D09B7C(24V) | 个
330 | 施耐德接触器(LC1-D95*C，LCID95AC220) | 施耐德 | LC1-D95*C，LCID95AC220 | 个
331 | 施耐德接触器(LC1-D40*C，LC1D32/220V) | 施耐德 | LC1-D40*C，LC1D32/220V | 个
332 | 热继电器(4-6A) | 正泰 | 4-6A | 个
333 | 热继电器(9-13A) | 正泰 | 9-13A | 个
334 | 热继电器(12-18A) | 正泰 | 12-18A | 个
335 | 温控器(TPM-900) | 美控 | TPM-900 | 个
336 | 美控温度控制器 | 美控 | HC202 | 个
337 | 温控器(T101-112) | 美控 | T101-112 | 个
338 | 美控微电脑时间4位温度控制器 | 美控 | T125-112-30N | 个
339 | 搏利谋空调温控(T24A1T) | 搏利谋 | T24A1T | 个
340 | 穿线波纹管(DN15) | FMJ | DN15/100米 | 条
341 | 穿线波纹管(DN20) | FMJ | DN20/100米 | 条
342 | 不锈钢球阀6分 | 埃美柯 | 6分 | 个
343 | 不锈钢球阀DN4分 | 埃美柯 | 4分 | 个
344 | 不锈钢直通(DN15) | 海利 | DN15 | 个
345 | 不锈钢直通(DN20) | 海利 | DN20 | 个
346 | 不锈钢直通(DN32) | 海利 | DN32 | 个
347 | 不锈钢堵头(DN15) | 海利 | DN15 | 个
348 | 不锈钢堵头(DN20) | 海利 | DN20 | 个
349 | 南方水泵 | 南方 | MS250/1.5 单相220V | 个
350 | 南方水泵 | 南方 | CHL4-40单相220V | 个
351 | 凌霄牌水泵(BJZ037) | 凌霄 | JET100 | 台
352 | 凌霄牌水泵(BJZ037) | 凌霄 | BJZ037 | 台
353 | 万向轴承(P211) | 瑞士SKF | P211 | 个
354 | 轴承(F204) | 瑞士SKF | F204 | 个
355 | 轴承(6005) | 瑞士SKF | 6005 | 个
356 | 轴承(6303) | KIF | 6303 | 个
357 | 瑞士SKF轴承P311 | 瑞士SKF | P311 | 个
358 | 瑞士SKF轴承P209 | 瑞士SKF | P209 | 个
359 | 瑞士SKF轴承P206 | 瑞士SKF | P206 | 个
360 | 瑞士SKF轴承P205 | 瑞士SKF | P205 | 个
361 | 瑞士SKF轴承6205 | 瑞士SKF | 6205 | 个
362 | 瑞士SKF轴承208 | 瑞士SKF | 208 | 个
363 | 瑞士SKF轴承(6207) | 瑞士SKF | 6207 | 个
364 | 瑞士SKF轴承(6206) | 瑞士SKF | 6206 | 个
365 | 手喷漆(白色) | 保赐利 | 白色/400毫升 | 瓶
366 | 手喷漆(红色) | 保赐利 | 红色/400毫升 | 瓶
367 | 手喷漆(银灰色) | 保赐利 | 银灰/400毫升 | 瓶
368 | 手喷漆(黄色) | 保赐利 | 黄色/400毫升 | 瓶
369 | 手喷漆(黑色) | 保赐利 | 黑色/400毫升 | 瓶
370 | 油漆(银色) | 香榭丽/3kg | 银色/400毫升 | 罐
371 | 油漆(黄色) | 香榭丽/3kg | 黄色/400毫升 | 罐
372 | 摇摆汤锅水龙头 | TOP--RINSE | 20138 | 个
373 | 燃气阀(M3/8) | 港昌 | M3/8 | 个
374 | 燃气阀(M1/2) | 港昌 | M1/2 | 个
375 | 燃气阀(M3/4) | 港昌 | M3/4 | 个
376 | 氩焊枪 | 瑞凌 | TIG26 | 把
377 | 史丹利压线钳 | 史丹利 | 84-848-22 | 把
378 | 松下钨针 | 松下 | 直径1.6x长度150mm、10支/盒 | 盒
379 | 史丹利拉钉抢 | 史丹利 | 69-821-22C | 把
380 | 切割片 | 金象 | 4寸/50片 | 盒
381 | 铝拉钉(5mm*20mm) | 金鼎 | 500个/盒 | 盒
382 | 铝拉钉(3.2mm*0.8mm) | 金鼎 | 500个/盒 | 盒
383 | 铝拉钉(4mm*10mm) | 金鼎 | 1000个/盒 | 盒
384 | 铝拉钉(4mm*14mm) | 金鼎 | 1000个/盒 | 盒
385 | 铝拉钉(4.0*12) | 金鼎 | 1000个/盒 | 盒
386 | 铝拉钉(3.2*12) | 金鼎 | 1000个/盒 | 盒
387 | 不锈钢焊条 | 大西洋 | 2.5mm/1KG | 公斤
388 | 电焊条 | 大西洋 | J506/2.5mm/5KG | 公斤
389 | 不锈钢焊丝(1.6mm) | 大西洋 | 1.6mm/5KG/304 | 公斤
390 | 凯思密AB胶 | 凯思密 | 50ml/盒 | 盒
391 | 铝梯(1.5m) | 日本长谷川 | 1.7米/RH2.0-18 | 张
392 | 铝梯(2m) | 日本长谷川 | 2米/RH2.0-21 | 张
393 | 手磨机 | 博世 | GWS660 | 台
394 | 气枪 | 得力 | AR-20 | 把
395 | 钳型电流表 | 优利德 | UT204+ | 个
396 | 华龙巨水铜球阀(DN50) | 华龙 | DN50 | 个
397 | 华龙巨水铜球阀(DN40) | 华龙 | DN40 | 个
398 | PPR给水管(DN20) | 联塑 | DN20 | 条
399 | PPR给水管(DN25) | 联塑 | DN25 | 条
400 | PPR给水管(DN32) | 联塑 | DN32 | 条
401 | PPR普通直接(DN15) | 联塑 | DN15 | 个
402 | PPR普通直接(DN20) | 联塑 | DN20 | 个
403 | PPR普通直接(DN25) | 联塑 | DN25 | 个
404 | PPR普通直接(DN32) | 联塑 | DN32 | 个
405 | PPR普通弯头(DN20) | 联塑 | DN20 | 个
406 | PPR普通弯头(DN25) | 联塑 | DN25 | 个
407 | PPR普通弯头(DN32) | 联塑 | DN32 | 个
408 | PPR普通三通(DN20) | 联塑 | DN20 | 个
409 | PPR普通三通(DN25) | 联塑 | DN25 | 个
410 | PPR普通三通(DN32) | 联塑 | DN32 | 个
411 | 九牧脚踏式冲水阀 | 九牧 | 2216-1 | 套
412 | 九牧便池感应阀芯 | 九牧 | 5210/5211 | 个
413 | 洗菜盆下水头 | 广发 | 4寸提篮落水器 | 个
414 | 洗手盆下水头 | 潜水艇 | CQ-7 | 个
415 | 自攻螺丝 | 固永 | 700个/盒直径3.5*长25 | 盒
416 | 螺丝胶 | LOOLIFL | 243/50g/瓶 | 瓶
417 | 风批头(十字) | BROPPE | S2钢65mm双十字 | 个
418 | 小滚轮 | 蔡斯 | 3001自由门配套小滚轮 | 个
419 | 小滚轮配套辅件 | 蔡斯 | 3001自由门配套V型铰链13200款 | 套
420 | 玥玛防盗门锁 | 玥玛 | 750带边左开 | 个
421 | 玥玛玻璃锁 | 玥玛 | 9011A | 个
422 | 双U型发热管(2KW) | JB | 2KW | 条
423 | 双U型发热管(3KW) | JB | 3KW | 条
424 | 家丽宝火机气 | 家丽宝 | 380ml/瓶 | 瓶
425 | 不锈钢管 | 佛山亿广316# | 316#食品级 16mm*2.0mm6m/条 | 条
426 | 不锈钢管 | 佛山亿广316# | 316#食品级 21mm*2.0mm6m/条 | 条
427 | 不锈钢管 | 佛山亿广316# | 316#食品级 25mm*2.0mm 6m/条 | 条
428 | 不锈钢管 | 佛山亿广316# | 316#食品级 30mm*2.5mm*6m/条 | 条
429 | 不锈钢管 | 佛山亿广316# | 316#食品级 38mm*2.5mm 6m/条 | 条
430 | 不锈钢管 | 佛山亿广316# | 316#食品级 51mm*2.5m 6m/条 | 条
431 | 不锈钢角铁 | 博奕304# | 304#不锈钢(21mm*21mm*2.0mm)(6m/条) | 条
432 | 不锈钢角铁 | 博奕304# | 304#不锈钢(25mm*25mm*2.0mm)(6m/条) | 条
433 | 不锈钢角铁 | 博奕304# | 304#不锈钢(30mm*30mm*2.0mm)(6m/条) | 条
434 | 不锈钢角铁 | 博奕304# | 304#不锈钢(40mm*40mm*2.0mm)(6m/条) | 条
435 | 不锈钢方通 | 博奕304# | 304#不锈钢 25mm*25mm*2.0mm 6m/条 | 条
436 | 不锈钢方通 | 博奕304# | 304#不锈钢 30mm*30mm*2.0mm 6m/条 | 条
437 | 不锈钢方通 | 博奕304# | 304#不锈钢 38mm*38mm*2.0mm 6m/条 | 条
438 | 不锈钢方通 | 博奕304# | 304#不锈钢 50mm*50mm*2.0mm 6m/条 | 条
439 | 不锈钢扁通 | 博奕304# | 304#不锈钢 25mm*50mm*2.0mm 6m/条 | 条
440 | 不锈钢扁通 | 博奕304# | 304#不锈钢 30mm*50mm*2.0mm 6m/条 | 条
441 | 不锈钢扁通 | 博奕304# | 304#不锈钢 25mm*38mm*2.0mm 6m/条 | 条
442 | 不锈钢扁通 | 博奕304# | 304#不锈钢 25mm*30mm*2.0mm 6m/条 | 条
443 | 不锈钢板 | 博奕304# | 304#不锈钢 2400mm*1200*1.5mm | 张
444 | 不锈钢板 | 博奕304# | 304#不锈钢 2400mm*1200*2.0mm | 张
445 | 黄色门帘 | 冀塑 | 2600mm*195mm*3mm 黄色 | 条
446 | 步步高挂式电话机 | 步步高 | HA007(126)T | 台
447 | 步步高台式电话机 | 步步高 | HCD007(159)TSD | 台
448 | 不锈钢曲棍下水器 | Top-rinse | WV-3170-FEP | 个
449 | 不锈钢拉爆(M6*60mm) | 固万基304# | M6*60mm | 个
450 | 不锈钢拉爆(M6*80mm) | 固万基304# | M6*80mm | 个
451 | 不锈钢拉爆(M6*100mm) | 固万基304# | M6*100mm | 个
452 | 不锈钢拉爆(M8*60mm) | 固万基304# | M8*60mm | 个
453 | 不锈钢拉爆(M8*80mm) | 固万基304# | M8*80mm | 个
454 | 不锈钢拉爆(M8*100mm) | 固万基304# | M8*100mm | 个
455 | 不锈钢拉爆(M10*60mm) | 固万基304# | M10*60mm | 个
456 | 不锈钢拉爆(M10*80mm) | 固万基304# | M10*80mm | 个
457 | 不锈钢拉爆(M12*100mm) | 固万基304# | M10*100mm | 个
458 | 不锈钢拉爆(M12*150mm) | 固万基304# | M12*150mm | 个
459 | PVC线槽(15mm*10mm) | 联塑 | 联塑24*14 A槽 | 条
460 | PVC线槽(20mm*10mm) | 联塑 | 联塑39*19 A槽 | 条
461 | PVC线槽(25mm*13mm) | 联塑 | 59*22mm A槽 | 条
462 | PVC线管（DN15） | 联塑 | DN15 A管 | 条
463 | PVC线管(DN20) | 联塑 | DN20 A管 | 条
464 | PVC线管(DN25) | 联塑 | DN25 A管 | 条
465 | 美的风扇 | 美的 | FWA40YA叶片5片功率60W | 台
466 | 冲击钻 | 东城 | 东城DCZC04-24锂电/功率20V | 套
467 | 手电钻 | 东城 | 东城20V无刷冲击锂电DCJZ05-13 | 套
468 | 燃气蒸柜控制器 | 奥宝莱 | 0CE-K339Q | 个
469 | 博士锂电电锤冲击钻充电电镐 | BOSCH博士 | 无刷GBH185 | 把
470 | 强磁性风批套筒 | 戴恩 | 8mm | 盒
471 | 强磁性风批套筒 | 戴恩 | 10mm | 盒
472 | 强磁性风批套筒 | 戴恩 | 12mm | 盒
473 | 强磁性风批套筒 | 戴恩 | 13mm | 盒
474 | 冰柜控制 | 伊尼威利 | EW-982E | 个
475 | 电动阀门执行器 | 富莱斯 | AC220V开关型FOSD-125,电动对夹蝶阀D971X-16 DN150 | 个
476 | 电动阀门执行器 | 富莱斯 | AC220V开关型FOSD-250,电动对夹蝶阀D971X-16 DN250 | 个
477 | 标一蝶阀 | 上海标一 | DN150 | 个
478 | 标一蝶阀 | 上海标一 | DN250 | 个
479 | 割刀 | 飞越 | VTC-32 | 个
480 | 铁皮剪 | 史丹利 | 史丹利12寸14-165-22 | 把
481 | 尖嘴钳 | 史丹利 | 史丹利6寸84-481-22 | 把
482 | 斜嘴钳 | 史丹利 | 史丹利84-481-1-22 | 把
483 | 不锈钢天花龙骨 | yezhilv | 304#304不锈钢加厚 2.7厘米*2.5厘米*1.5 | 条
484 | 天花板 | 阿姆斯壮 | W3647B | 块
485 | 内六角扳手(公制) | 史丹利 | STMT94158-8-23 | 套
486 | 内六角扳手(英制) | 史丹利 | 94-163-23 | 套
487 | 快速扳手 | 史丹利 | 85-936-1L-22 | 个
488 | 快速扳手 | 史丹利 | 85-937-1L-22 | 个
489 | 大力钳 | 史丹利 | 史丹利英寸84-378-23 | 把
490 | 卡环钳 | 史丹利 | 84-337-23 | 把
491 | 卡环钳 | 史丹利 | 84-449-23 | 把
492 | 压线钳 | 史丹利 | 84-473-22 | 把
493 | 空气开关 | 施耐德IC65N | IC65N 1P20A | 个
494 | 空气开关 | 施耐德IC65N | IC65N 1P32A | 个
495 | 空气开关 | 施耐德IC65N | IC65N 1P60A | 个
496 | 空气开关 | 施耐德IC65N | IC65N 2P20A | 个
497 | 空气开关 | 施耐德IC65N | IC65N 2P32A | 个
498 | 空气开关 | 施耐德IC65N | IC65N 2P60A | 个
499 | 空气开关 | 施耐德IC65N | IC65N 3P20A | 个
500 | 空气开关 | 施耐德IC65N | IC65N 3P32A | 个
501 | 空气开关 | 施耐德IC65N | IC65N 3P60A | 个
502 | 空气开关 | 施耐德IC65N | IC65N 3P100A | 个
503 | 空气开关 | 施耐德IC65N | IC65N 4P100A | 个
504 | 漏电开关 | 施耐德IC65N | IC65N 1P20A | 个
505 | 漏电开关 | 施耐德IC65N | IC65N 1P32A | 个
506 | 漏电开关 | 施耐德IC65N | IC65N 1P60A | 个
507 | 漏电开关 | 施耐德IC65N | IC65N 2P20A | 个
508 | 漏电开关 | 施耐德IC65N | IC65N 2P32A | 个
509 | 漏电开关 | 施耐德IC65N | IC65N 2P60A | 个
510 | 漏电开关 | 施耐德IC65N | IC65N 3P20A | 个
511 | 漏电开关 | 施耐德IC65N | IC65N 3P32A | 个
512 | 漏电开关 | 施耐德IC65N | IC65N 3P60A | 个
513 | 漏电开关 | 施耐德IC65N | IC65N 3P100A | 个
514 | 漏电开关 | 施耐德IC65N | IC65N 4P100A | 个
515 | 温控器 | 施耐德 | TC903-3A2L | 个
516 | 温控器 | 意大利卡 | IR33F0AHA0 | 个
517 | 温控器 | 施耐德 | TC303-3A4L | 个
518 | 大功率鼓风机 | 永成 | CZ-LD550W(380V)铝壳风机 | 个
519 | 大功率鼓风机 | 永成 | CZ-LD750W(380V)铝壳风机 | 个
520 | 大功率鼓风机 | 永成 | CZ-LD1100W(380V)铝壳风机 | 个
521 | 火种阀 | 长明 | 1/4长明火种 | 个
522 | 可折手柄 | 澳杭 | 20*80内牙M6 | 个
523 | 钢丝软管 | 新佰特 | 食品级耐高温160° 32mm*3.5mm | 米
524 | 钢丝软管 | 新佰特 | 食品级耐高温160° 38mm*4mm | 米
525 | 钢丝软管 | 新佰特 | 食品级耐高温160° 50mm*3.5mm | 米
526 | 钢丝软管 | 新佰特 | 食品级耐高温160° 64mm*4mm | 米
527 | O型圈 | PARKER派克 | 2-282 | 个
528 | O型圈 | PARKER派克 | 2-283 | 个
529 | O型圈 | 日本NOK | 60*3.3 | 个
530 | O型圈 | 日本NOK | 70*3.3 | 个
531 | O型圈 | 日本NOK | 50*3.3 | 个
532 | 油封密封圈 | 日本NOK | 95*110*9 | 个
533 | 油封密封圈 | 日本NOK | 55*65*6 | 个
534 | 油封密封圈 | 日本NOK | 12.5*20*5 | 个
535 | 油封密封圈 | 日本NOK | 22*30*5 | 个
536 | 油封密封圈 | 日本NOK | 66*77*6 | 个
537 | 油封密封圈 | 日本NOK | 25*35*6 | 个
538 | 防爆开关 | 新黎明 | 一位 | 个
539 | 防爆开关 | 新黎明 | 二位 | 个
540 | 防爆开关 | 新黎明 | 三位 | 个
541 | 氧气过桥 | 誉质 | 2L | 个
542 | 小便斗感应器 | 惠达卫浴 | HD01AC HD01DC | 个
543 | 筒灯 | 飞利浦 | 4寸10.5W | 个
544 | 筒灯 | 飞利浦 | 3寸5.5W | 个
545 | 限位开关 | 施耐德 | XCE145 | 个
546 | 机械水封 | ROTEN | ROTEN-5-12-X | 个
547 | 机械水封 | ROTEN | ROTEN-5-24-X | 个
548 | 机械水封 | ROTEN | ROTEN-5-28-X | 个
549 | 机械水封 | ROTEN | ROTEN-5-32-X | 个
550 | 轴承 | KIF | 6015 | 个
551 | 叉车油封 | 诺力 | 诺力原装AC（活塞35）修理包 | 个
552 | 线耳 | 凤凰 | RV1.5-6 | 个
553 | 防水航空工业插头 | 曼奈柯斯 | 3芯16A插头（TYP278) | 个
554 | 防水航空工业插头 | 曼奈柯斯 | 3芯32A插头（TYP290) | 个
555 | 防水航空工业插座 | 曼奈柯斯 | 3孔16A明装插座（TYP9301) | 个
556 | 防水航空工业插座 | 曼奈柯斯 | 3孔32A明装插座（TYP9351) | 个
557 | 中间继电器 | 欧姆龙 | MY4N-GS/AC220V4组14脚 | 个
558 | 中间继电器 | 欧姆龙 | MYZN-J/220-240VAC8脚 | 个
559 | 对接端子 | GEIYURIC | 1-6mm平方60A10KW | 个
560 | 毛刷 | 发现者 | 2寸 | 把
561 | 天花换气扇 | 正野 | 8寸 | 台
562 | 天花换气扇 | 正野 | 10寸 | 台
563 | 天花换气扇 | 正野 | 12寸 | 台
564 | 百叶窗换气扇 | 正野 | 8寸 | 台
565 | 百叶窗换气扇 | 正野 | 10寸 | 台
566 | 百叶窗换气扇 | 正野 | 12寸 | 台
567 | 插片保险丝 | 力特 | 30A | 个
568 | 插片保险丝 | 力特 | 20A | 个
569 | 插片保险丝 | 力特 | 15A | 个
570 | 插片保险丝 | 力特 | 10A | 个
571 | 喉箍 | 海斯迪克 | 不锈钢304#德式11-20 | 个
572 | 喉箍 | 海斯迪克 | 不锈钢304#德式18-32 | 个
573 | 喉箍 | 海斯迪克 | 不锈钢304#德式27-51 | 个
574 | 喉箍 | 海斯迪克 | 不锈钢304#德式40-63 | 个
575 | 电焊防护面罩 | JALU | COM-1黑色面罩+20保护片 | 个
576 | 温控器 | 意大利卡 | IR33S0EPOO | 个
577 | 防爆煤气管 | 家韵 | 1.5米 | 个
578 | 防爆煤气管 | 家韵 | 2米 | 个
579 | 锁排 | 帝思威 | 304不锈钢 4寸 | 个
580 | 发热管 | 梅花 | 梅花380V 9KW | 个
581 | 小型冷柜密封条 | 德尔 | LC-238 | 条
582 | 小型冷柜密封条 | 格点 | ZK-LC338 | 条
583 | 小型冷柜密封条 | 美的 | SC-418GWM | 条
584 | 小型冷柜密封条 | 澳柯玛 | SC-609GPA | 条
585 | 小型冷柜密封条 | 金凌 | G710FJ | 条
586 | 小型冷柜密封条 | 海尔 | BCD-226SDC2 | 条
587 | 小型冷柜密封条 | 韩电 | BCD-118 | 条
588 | 小型冷柜密封条 | 三星 | BCD-285WXIMOS | 条
589 | 小型冷柜密封条 | LG | GR-131SL | 条
590 | 小型冷柜密封条 | 海尔 | HYC-391 | 条
591 | 小型冷柜密封条 | 海尔 | HYC-310 | 条
592 | 小型冷柜密封条 | 海尔 | HYCD-290 | 条
593 | 小型冷柜密封条 | 百利 | D1.0L4F-EB | 条
594 | 小型冷柜密封条 | 上星 | LG4-238 | 条
595 | 小型冷柜密封条 | 劲力 | D1.0L4CG | 条
596 | 小型冷柜密封条 | 劲力 | DTT1.4L4FC | 条
597 | 小型冷柜密封条 | 格林斯达 | Z1.0L4 | 条
598 | 小型冷柜密封条 | 格林斯达 | Z500LZ | 条
599 | 小型冷柜密封条 | 三洋 | SRF-681FC | 条
600 | 小型冷柜密封条 | 三洋 | SRF-FC1581N | 条
601 | 小型冷柜密封条 | 三洋 | SUR-NC1871N | 条
602 | 小型冷柜密封条 | 高登 | LC-268 | 条
603 | 小型冷柜密封条 | 高登 | LC348 | 条
604 | 小型冷柜密封条 | 新飞 | SC-360H | 条
605 | 小型冷柜密封条 | 劲力 | G620LZFGH | 条
606 | 小型冷柜密封条 | 百利 | TZ400L2 | 条
607 | 小型冷柜密封条 | 百利 | TG460U2-A | 条
608 | 皮带 | 三星 | B-1550 | 条
609 | 皮带 | 三星 | B-92 | 条
610 | 皮带 | 三星 | B-75 | 条
611 | 皮带 | 三星 | B-79 | 条
612 | 皮带 | 三星 | B-73 | 条
613 | 皮带 | 三星 | B-91 | 条
614 | 皮带 | 三星 | B-74 | 条
615 | 皮带 | 三星 | B-79 | 条
616 | 皮带 | 三星 | B2300Li2340Ld | 条
617 | 皮带 | 三星 | B2400Li2340Ld | 条
618 | 皮带 | 三星 | SPZ710LW/3V280 | 条
619 | 皮带 | 三星 | SPA1060LW | 条
620 | 皮带 | 三星 | SPA1000LW | 条
621 | 皮带 | 三星 | A-42 | 条
622 | 皮带 | 三星 | SPA1250LW | 条
623 | 皮带 | 三星 | B-55 | 条
624 | 皮带 | 三星 | B-56 | 条
625 | 皮带 | 三星 | SPZ710LW/3V280 | 条
626 | 皮带 | 三星 | SPA1060LW | 条
627 | 皮带 | 三星 | SPA1000LW | 条
628 | 皮带 | 三星 | A-42 | 条
629 | 皮带 | 三星 | SPA1250LW | 条
630 | 皮带 | 三星 | ILE001-1E82 | 条
631 | 皮带 | 康宝 | GPR700A-2 | 条
632 | 消毒柜密封条 | 康宝 | YDCX-9A11H | 条
633 | 消毒柜密封条 | 康宝 | GPR700A | 条
634 | 消毒柜密封条 | 康宝 | RTP350D | 条
635 | 消毒柜密封条 | 康宝 | YDCX-9A111H | 条
636 | 消毒柜密封条 | 康威 | RTP543A-928 | 条
637 | 涤尘 | 金亮博士 | 5L | 桶
638 | 消毒柜线路板 | 康宝 | GPR700A-4 | 块
639 | 角阀(DN15) | 高斯奥 | DN15 | 个
640 | 手动皂液器 | 瑞沃 | 8101 | 个
641 | 灭蚊灯 | 汤玛斯 | TMS-30WP-LED | 套
642 | 普通灯管灯座 | 飞利浦 | T8 | 个
643 | 电箱 | 致业 | 3位 | 个
644 | 水龙头柄 | 九牧 | 4分 | 个
645 | 冷柜罩级电动机 | 至恋 | FS13-5W220V50Hz | 台
646 | 发泡剂 | 巨牛 | 750ml/瓶 | 支
647 | 不锈钢网 | 304 | 60目 | 米
648 | 黄腊管 |  | 8厘 | 米
649 | 电磁阀 | 罗赛欧 | 304不锈钢电磁阀 2W200-20B | 个
650 | 电磁阀 | 罗赛欧 | 304不锈钢电磁阀 2W250-25B | 个
651 | 电磁阀 | 罗赛欧 | 2W400-40B/AC220V（不锈钢 | 个
652 | 发热管 | 惠利得 | 220V 2KW | 个
653 | 直流水泵 | ET | 2-5.5-2.0 | 个
654 | 浮球液位控制器 | 伊莱科 | 蓝守护 EM15-2 10米 | 个
655 | 飞利浦红外线保温灯泡 | 飞利浦 | R115 245W 浴霸灯泡 | 个
656 | 飞利浦红外线保温灯泡 | 飞利浦 | BR125 375W 保温灯 | 个
657 | 飞利浦红外线保温灯泡 | 飞利浦 | BR125 250W 保温灯 | 个
658 | 电磁阀 | RRJN | RRJN-4分阀体 | 个
659 | 电磁阀 | RRJN | RRJN-6分阀体 | 个
660 | 中间继电器 | 施耐德 | RXM4LB2P7 | 个
661 | 继电器底座 | 施耐德 | 8脚/14脚 | 个
662 | 机柜照明灯 | 上海全锐电器设备 | QR375LED 直流24V带直线 | 套
663 | 防爆灯 | 正辉 | 1.2米双管2x50w/欧普LED灯管 高品质超亮灯管 | 套
664 | 润滑油 | 长城 | 长城0号极压锂基润滑脂15KG | 桶
665 | 液压油 | 长城 | 16L长城抗磨高压液压油68号13KG | 桶
666 | 布菲炉控制板 | 新力士 | W20-3600 | 个
667 | 暖汁炉主板 | 新力士 | W20-3600 | 个
668 | 压液轴 | 新力士 | W20-3600 | 个