## 给排水
给排水工程设备材料参考品牌（商业+办公）
序号 | 材料设备名称 | 参考品牌/制造商 | 采购方式 | 备注
投标人应在指定的本材料设备品牌内选用材料，且其性能、功能不能低于招标图纸上标注的型号及技术格说明书相关技术要求,断路器等不得使用各厂家的经济型产品以及必须使用原厂正品；对招标文件未指定品牌范围的材料设备，选用国产优质名牌，其性能、功能不能低于招标图纸的所选用型号及技术规格说明书相关技术要求，采购方式由合作方自选确定。
1 | 生活水泵 | 赛莱默 |  | LOWARA系列
|  | 格兰富 |  | Hydro MPC系列
|  | 威乐 |  | SIBOOST、COR系列
|  | 凯士比KSB |  | Movitec系列
2 | 潜水泵 | 上海连成 |  | WQ(II)系列
|  | 上海东方 |  | WQ系列
|  | 广州广一 |  | WQG系列
|  | 上海凯泉 |  | WQ/C系列
3 | 紫外线消毒仪 | 合资 | 国产一线
|  | 海诺威（Hanovia） | Fluidsmile（乐富意得）
|  | 威德高（WEDCO） | onyx(安力斯）
|  | 宜麦（EMAX） | WELGO（威固）
4 | 不锈钢水箱 | 广东恒德
广州荟源
深圳恒泰昌
广州龙康
5 | 油脂分离器成套设备 | 科赛尔KESSEL
帝希TECE
亚科ACO
6 | 一体式污水提升器 | 科赛尔KESSEL |  | Aqualift系列双泵型，带切割功能
|  | 帝希TECE |  | TECE DUO系列双泵型，大通道叶轮
|  | 泽尼特 |  | BlueBox系列双泵型，带切割功能
7 | 铜阀门、自动排气阀 | 宁波永亨
宁波埃美柯
上海杰克龙
8 | 铸铁/不锈钢阀门、减压阀，泄压阀，浮球阀、信号阀门、过滤器（除序号7以外的阀门） | 上海冠龙
武汉大禹
广东永泉
中国渤海
9 | 温度计、压力表 | 上海仪表厂
杭州仪表厂
广州仪表厂
10 | 水位控制器 | VOGE/L奥地利（进口）
FLGVT/瑞典（进口）
WARNER/英国（进口）
11 | 不锈钢波纹管、减震型金属软管、橡胶软接头 | 广州贝菲乐 bufflex
广州华侨 HUA QIAO
广州托玛莱 Tomoclaw
12 | 弹簧隔震器／防震吊勾/防震垫片/减震吊架/浮筑地台 | 广州贝菲乐 bufflex
广州华侨 HUA QIAO
广州托玛莱 Tomoclaw
13 | 橡塑保温 | 合资 | 国产一线
|  | 阿乐斯（Armaflex） | 神州节能
|  | 杜肯（Durkflex） | 恒祥福诺斯
|  | 金福莱斯 | 江苏赢胜
14 | 水表 | 广州水表厂 |  | ≦DN50为铜质,DN50以上为铸铁
上海水表厂
宁波水表厂
15 | 垃圾房异味处理 | GASMOBUN/盖斯莫苯
Ensumana/恩舒玛拉
ENORSEN/壹诺深
16 | 真空厨余垃圾收集处理装置 | 恩华特
中晔环境
松上环境
参考品牌包括表中未注明但能证明属于同等档次的其他品牌

## 空调
空调通风工程设备材料参考品牌（商业+办公）
序号 | 材料设备名称 | 参考品牌/制造商 | 采购方式 | 备注
投标人应在指定的本材料设备品牌内选用材料，且其性能、功能不能低于招标图纸上标注的型号及技术格说明书相关技术要求,必须使用原厂正品；对招标文件未指定品牌范围的材料设备，选用国产优质名牌，其性能、功能不能低于招标图纸的所选用型号及技术规格说明书相关技术要求，采购方式由合作方自选确定。
1 | 空调水泵 | 赛莱默 |  | VSX系列双吸泵
|  | 格兰富 |  | LS/LSV系列中开双吸泵
|  | 威乐 |  | SCH系列中开双吸泵
|  | KSB |  | SCH系列中开双吸泵
Omega/Omega V系列中开双吸泵
2 | 板式换热器 | 阿法拉伐
APV
丹佛斯
3 | 空调处理机 新风处理机（含控制箱） | 特灵
约克
开利
新晃
4 | 风机盘管 | 特灵
约克
开利
新晃
8 | 通风机 | 浙江亿利达
上海通用风机
广东洛森
9 | 超低噪音管道式离心风机、管道式排气扇 | 松下
三菱电机
台达
10 | 静电除油烟器/UV光解/活性碳 | 垂恩
联合空气
爱优特
11 | 分体空调 | 格力
美的
海尔
12 | 可洗涤铝制空气过滤器、袋形空气过滤器 、活性碳过滤器 | 上海显隆
中航大记
上海威士文
13 | 比例积分电动球阀、电动二(三)通阀、电动蝶阀、压差旁通阀 | 泰勒TALOAR
德森云阀DESN
艾西AVK-ICV
14 | 截止阀、闸阀、蝶阀、Y型过滤器 | 泰勒TALOAR
德森云阀DESN
艾西AVK-ICV
15 | 丝扣铜阀门 | 宁波永亨
宁波埃美柯
浙江良精
16 | 自动排气阀 | 宁波埃美柯
上海杰克龙
宁波永享
17 | 平衡阀 | 泰勒TALOAR
德森云阀DESN
艾西AVK-ICV
18 | 水处理装置 | 海南科尼尔
湖北昂通
广州四同
瑞福莱
19 | 温控器 | 霍尼韦尔
西门子
江森自控
20 | 橡塑保温 | 合资 | 国产一线
|  | 阿乐斯（Armaflex） | 神州节能
|  | 杜肯（Durkflex） | 恒祥福诺斯
|  | 金福莱斯 | 江苏赢胜
21 | 离心玻璃棉保温材料 | 合资 | 国产一线
|  | 欧文斯 | 豪森维尔
|  | 西斯尔 | 恒祥福诺斯
|  | 金福莱斯 | 江苏赢胜
22 | 铝箔保温软风管 | 达科
上海南隆
上海威士文
23 | 防火风管/防火包裹/风管防火软接 | 苏州多杰特
湖北耐用钢
上海迈莱孚
| 光氢离子净化装置 | 霍尼韦尔
RGF
IAC
24 | 百页风口、散流器、防火阀、消声器、静压箱等 | 上海威士文
上海显隆
香港飞马
中航大记
25 | 温度计、压力表 | 上海仪表厂
杭州仪表厂
广州仪表厂
26 | 不锈钢波纹管、减震型金属软管、橡胶软接头 | 广州贝菲乐 bufflex
广州华侨 HUA QIAO
广州托玛莱 Tomoclaw
27 | 弹簧隔震器／防震吊勾/防震垫片/减震吊架/浮筑地台 | 广州贝菲乐 bufflex
广州华侨 HUA QIAO
广州托玛莱 Tomoclaw
28 | 电磁流量计/超声波流量计 | 广东艾科
湖大瑞格
广州晟能
参考品牌包括表中未注明但能证明属于同等档次的其他品牌

## 电气工程
电气工程材料设备参考品牌（商业+办公）
序号 | 材料设备名称 | 参考品牌/制造商 | 采购方式 | 备注
投标人应在指定的本材料设备品牌内选用材料，且其性能、功能不能低于招标图纸上标注的型号及技术格说明书相关技术要求,断路器等不得使用各厂家的经济型产品以及必须使用原厂正品；对招标文件未指定品牌范围的材料设备，选用国产优质名牌，其性能、功能不能低于招标图纸的所选用型号及技术规格说明书相关技术要求，且须符合深圳市供电部门的相关要求，采购方式由合作方自选确定。
1 | 10KV高压断路器 | ABB VD4系列
施耐德 HVX系列
西门子 3AE系列
2 | 10KV高压继电保护装置 | ABB REF6系列
施耐德 P3系列
西门子 7SJ686系列
3 | 10KV高压配电屏 | 广州白云
新会电控
任达
4 | 10KV环网柜 | ABB SAFE系列
施耐德 RM6-S系列
西门子 8DJH系列
5 | 变压器 | ABB（合资）
施耐德（合资）
西门子（合资）
顺特（国产）
金盘（国产）
中电电气（国产）
6 | 低压配电屏 | 广州白云
新会电控
任达
7 | 电容电抗及补偿装置 | GE CPC系列
督凯提 MODULO50系列
FRAKO LKT系列
8 | 空气断路器 | ABB（Emax系列）
施耐德(MT系列)
西门子（3WL系列）
9 | 塑壳断路器 | ABB Tmax系列
| （低压柜） | 施耐德 NSX系列
西门子 3VA系列
9 | 塑壳断路器 | ABB Tmax系列（合资）
| （三箱） | 施耐德 NSX系列（合资）
西门子 3VA系列（合资）
良信 NDM2系列（国产）
常熟 CM3系列（国产）
上海人民 RMM3系列（国产）
10 | 微型断路器及漏电保护 | ABB S200系列
施耐德 iC65系列
西门子 5SY6系列
良信 NDB1系列（国产）
常熟 CH3H系列（国产）
上海人民 RMC2系列（国产）
11 | 接触器、继电器 | ABB(OT系列、A系列、TA系列)
施耐德(Vario系列、TeSys D系列)
西门子(3KD系列、3RT系列、3RU系列)
良信 NDC1、NDR2系列（国产）
常熟 CK3、CJR3 系列（国产）
上海人民 RMC2、T系列（国产）
12 | 浪涌保护器 | ABB OVR系列
施耐德 iST系列
西门子 5SD7系列
12 | 双电源转换开关 | ASCO 300系列
| （低压柜） | 施耐德 WOTPC LEVEL 5
ABB Tru OEN系列
12 | 双电源转换开关 | 沈阳斯沃 SIWOQ4系列
| （三箱） | 海格 HIB系列
施耐德 WATSN系列
14 | 矿物绝缘电缆 | 江苏宝胜
上海高桥
深圳深缆
澳通
15 | 密集式母线槽 | 西门子（合资）
施耐德（合资）
ABB（合资）
广州白云（国产）
江苏华鹏（国产）
向荣（国产）
16 | 智能仪表及电力监控系统 | 深圳康必达
广州中浩
珠海派诺
17 | 配电箱、控制箱、照明箱 | 任达
广州白云
新会电控
18 | 变频器 | ABB ACS310系列
西门子 SINAMICS系列
丹佛斯 FC51系列
施耐德ATV312系列
19 | 工程灯具 | 三雄极光
| （非精装修区域） | 欧普
雷士
20 | 面板插座开关 | 松下
| （非精装修区域） | 西蒙
罗格朗
西门子
参考品牌包括表中未注明但能证明属于同等档次的其他品牌

## 发电机组
发电机组工程材料设备参考品牌（商业+办公）
序号 | 材料设备名称 | 参考品牌/制造商 | 采购方式 | 备注
投标人应在指定的本材料设备品牌内选用材料，且其性能、功能不能低于招标图纸上标注的型号及技术格说明书相关技术要求,断路器等不得使用各厂家的经济型产品以及必须使用原厂正品；对招标文件未指定品牌范围的材料设备，选用国产优质名牌，其性能、功能不能低于招标图纸的所选用型号及技术规格说明书相关技术要求，且须符合深圳市供电部门的相关要求，采购方式由合作方自选确定。
1 | 柴油发动机 | MTU
CUMMINS康明斯
PERKINS帕金斯
2 | 发电机 | 马拉松
斯坦福
利莱森玛
3 | 控制系统 | 深海
科迈
丹控
凯讯
参考品牌包括表中未注明但能证明属于同等档次的其他品牌

## 消防
消防工程设备材料参考品牌（商业+办公）
序号 | 材料设备名称 | 参考品牌/制造商/厂家 |  | 采购方式 | 备注
投标人应在指定的本材料设备品牌内选用材料，且其性能、功能不能低于招标图纸上标注的型号及技术格说明书相关技术要求,必须使用原厂正品；对招标文件未指定品牌范围的材料设备，选用国产优质名牌，其性能、功能不能低于招标图纸的所选用型号及技术规格说明书相关技术要求，采购方式由合作方自选确定。
1 | 消防水泵 | 广州广一
上海凯泉
上海熊猫
山东双轮
2 | 不锈钢水箱 | 广东恒德
广州荟源
深圳恒泰昌
广州龙康
3 | 手提式灭火器 | 广东胜捷
南京消防
上海金盾
上海瑞泰
4 | 推车式灭火器 | 广东胜捷
南京消防
上海金盾
上海瑞泰
5 | 铜阀门、自动排气阀 | 宁波埃美柯
上海杰克龙
宁波永享
6 | 减压阀，泄压阀，浮球阀 | 伯尔梅特BERMAD
丹佛斯danfoss
凯士比KSB
7 | 阀门、信号阀门、过滤器（除序号5、6以外的阀门） | 开维喜
中国渤海
上海冠龙
广东永泉
8 | 水位控制器 | VOGEL奥地利（进口）
FLGVT/瑞典（进口）
WARNER/英国（进口）
9 | 柔性连接器（橡胶管接头）、波纹管道伸缩器 | 广州华侨
杭州万全
南京晨光
秦皇岛泰德
10 | 弹簧隔震器／防震吊勾/防震垫片/减震吊架/浮筑地台 | 广州贝菲乐 bufflex
广州华侨 HUA QIAO
广州托玛莱 Tomoclaw
11 | 防火风管/防火包裹 | 上海迈莱孚
苏州多杰特
湖北耐用钢
12 | 温度计、压力表 | 上海仪表厂
杭州仪表厂
广州仪表厂
13 | 湿式报警阀、水流指示器、喷淋头、末端试水装置 | 广东胜捷
南京消防
上海金盾
山海瑞泰
14 | 火灾自动报警系统 | 合资 | 西门子
诺蒂菲尔
安舍
|  | 北大青鸟 |  |  | 集采品牌
15 | 电气火灾监控系统 | 珠海派诺
上海零线
深圳赋安
16 | 余压监控系统 | 中消恒安
浙江中贵
上海华宿
17 | 防火门监控系统 | 海湾
泛海三江
深圳赋安
18 | 消防设备电源监控系统 | 珠海派诺
泛海三江
深圳康必达
深圳赋安
19 | 集中电源集中控制智能疏散照明系统 | 中川电气
西默电气
沈阳宏宇
20 | UPS电源 | 山特电子
易事特
科华数据
航天柏克
21 | 防排烟风机（消防用） | 广东洛森
上海通用风机
浙江亿利达
22 | 七氟丙烷气体灭火 | 广东胜捷
上海瑞泰
上海金盾
南京消防
23 | 镀锌钢管 | 珠江钢管
广钢穗生
广东华捷
中山华通
24 | 内涂塑钢管 | 广州添龙
广东华捷
广州钢管厂
珠江钢管厂
25 | 镀锌板材 | 鞍山钢铁厂
广州钢铁厂
攀钢
26 | 水表 | 广州水表厂 |  |  | ≦DN50为铜质,DN50以上为铸铁
上海水表厂
宁波水表厂
27 | 百页风口、散流器、防火阀、消声器、静压箱等 | 上海威士文
深圳中航
香港飞马
上海显隆
28 | 室外消火栓、室内消火栓箱（连消火栓、水带、水枪、消防卷盘连软管、喷嘴）水泵接合器 | 广东胜捷
广东平安
上海金盾
29 | 风管防火软接 | 上海迈莱孚
广州禾宏
广州吉泰
广州泰昌
30 | 挡烟垂壁 （固定/电动） | 广东龙电
广东永安
广东广盾
31 | 消防管道沟槽连接件 | 唯特利
威逊
泰科
32 | 抗震支架 | 深圳瑞奇德
广州僮鑫
沃雷文
参考品牌包括表中未注明但能证明属于同等档次的其他品牌

## 智能化
智能化工程材料设备参考品牌（商业+办公）
序号 | 材料设备名称 | 参考品牌/制造商 | 采购方式 | 备注
投标人应在指定的本材料设备品牌内选用材料，且其性能、功能不能低于招标图纸上标注的型号及技术格说明书相关技术要求,必须使用原厂正品；对招标文件未指定品牌范围的材料设备，选用国产优质名牌，其性能、功能不能低于招标图纸的所选用型号及技术规格说明书相关技术要求，采购方式由合作方自选确定。
1 | 智能照明系统 | ABB
施耐德
飞利浦
邦奇
2 | BA(楼宇自控系统) | 霍尼韦尔WEBs
西门子Apogee
江森Metasys
3 | 综合布线 | 西蒙
康普
德特威勒
UCS
4 | 弱电线缆 | 日海
联嘉祥
普天天纪
5 | CCTV | 海康
大华
宇视
6 | 防盗报警 | 霍尼韦尔
BOSCH
GE
迪信
艾礼富
枫叶
7 | 电子巡更 | ADEL
蓝卡
披克
兰德华
8 | 计算机网络通讯 | 中兴
华三
华为
9 | WIFI | 中兴
华三
华为
10 | 程控交换机软硬件及终端 | 西门子
阿尔卡特
NEC
Avaya
11 | 背景音乐 | TOA
BOSCH
霍尼韦尔
ITC
迪士普
12 | 信息发布及交互系统 | 禾麦
歌华
美图
小熊视讯
13 | 无线对讲基站及手持机设备 | 摩托罗拉
健伍
海能达
14 | 无线对讲系统天馈设备 | 瑞斯通
和源
中诺
英智源
15 | 停车场管理系统/车位引导及反向寻车系统 | 科拓
博思高
艾科
16 | 门禁及一卡通系统 | 爱克信
HID
DDS
达实
艾科
旺龙
17 | 电梯梯控系统 | 爱克信
HID
DDS
艾科
旺龙
18 | 能耗计量 | 艾科
柏诚
中电
19 | 商业有线电视 | PBI
迈威
杰和兴
20 | 办公智能访客管理 | 爱克信
HID
DDS
21 | 办公通道闸系统 | 爱克信
HID
DDS
22 | 弱电插座面板及模块（包括电话、网络、电视等） | 西蒙
康普
德特威勒
UCS
23 | 不间断电源供应系统(UPS) | 维谛
华为
科华
志诚冠军
24 | 智能化信息集成系统IBMS | 新基点
协同
技安
太极
参考品牌包括表中未注明但能证明属于同等档次的其他品牌