## 竞价采购报价单

| # 项目名称 |  | # 2026-2028年市场化项目电缆桥架框招采购(第二次) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 最高限价 |  | # 248,867.58元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 序号 | # 设备名称 |  | # 型号 |  | # 单位 |  | # 数量 | # 含税单价（元） |  | # 含税合价（元） |  | # 备注 |
| 1 | 室外锌铝镁槽式电缆桥架 |  | 50×25×1.0 |  | 米 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外锌铝镁槽式电缆桥架 |  | 50×50×1.0 |  | 米 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 3 | 室外锌铝镁槽式电缆桥架 |  | 100×50×1.0 |  | 米 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 4 | 室外锌铝镁槽式电缆桥架 |  | 100×100×1.0 |  | 米 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 5 | 室外锌铝镁槽式电缆桥架 |  | 150×100×1.0 |  | 米 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 6 | 室外锌铝镁槽式电缆桥架 |  | 150×50×1.2 |  | 米 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 7 | 室外锌铝镁槽式电缆桥架 |  | 200×100×1.2 |  | 米 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 8 | 室外锌铝镁槽式电缆桥架 |  | 300×150×1.5 |  | 米 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 9 | 室外锌铝镁槽式电缆桥架 |  | 400×150×1.5 |  | 米 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 10 | 室外锌铝镁槽式电缆桥架 |  | 400×200×1.5 |  | 米 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 11 | 室外锌铝镁槽式电缆桥架 |  | 500×150×2.0 |  | 米 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 12 | 室外锌铝镁槽式电缆桥架 |  | 600×150×2.0 |  | 米 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 13 | 室外锌铝镁槽式电缆桥架 |  | 600×200×2.0 |  | 米 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 14 | 室外锌铝镁槽式电缆桥架 |  | 800×150×2.2 |  | 米 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 15 | 室外锌铝镁槽式电缆桥架 |  | 800×200×2.2 |  | 米 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 16 | 室外锌铝镁槽式电缆桥架三通 |  | 50×25×1.0 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | 室外锌铝镁槽式电缆桥架三通 |  | 50×50×1.0 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 18 | 室外锌铝镁槽式电缆桥架三通 |  | 100×50×1.0 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 19 | 室外锌铝镁槽式电缆桥架三通 |  | 100×100×1.0 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 20 | 室外锌铝镁槽式电缆桥架三通 |  | 150×100×1.0 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 | 室外锌铝镁槽式电缆桥架三通 |  | 150×50×1.2 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 22 | 室外锌铝镁槽式电缆桥架三通 |  | 200×100×1.2 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 | 室外锌铝镁槽式电缆桥架三通 |  | 300×150×1.5 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 24 | 室外锌铝镁槽式电缆桥架三通 |  | 400×150×1.5 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 25 | 室外锌铝镁槽式电缆桥架三通 |  | 400×200×1.5 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 26 | 室外锌铝镁槽式电缆桥架三通 |  | 500×150×2.0 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 27 | 室外锌铝镁槽式电缆桥架三通 |  | 600×150×2.0 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 28 | 室外锌铝镁槽式电缆桥架三通 |  | 600×200×2.0 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 29 | 室外锌铝镁槽式电缆桥架三通 |  | 800×150×2.2 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 30 | 室外锌铝镁槽式电缆桥架三通 |  | 800×200×2.2 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 31 | 室外锌铝镁槽式电缆桥架直角弯通 |  | 50×25×1.0 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 32 | 室外锌铝镁槽式电缆桥架直角弯通 |  | 50×50×1.0 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 33 | 室外锌铝镁槽式电缆桥架直角弯通 |  | 100×50×1.0 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 34 | 室外锌铝镁槽式电缆桥架直角弯通 |  | 100×100×1.0 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 35 | 室外锌铝镁槽式电缆桥架直角弯通 |  | 150×100×1.0 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 36 | 室外锌铝镁槽式电缆桥架直角弯通 |  | 150×50×1.2 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 37 | 室外锌铝镁槽式电缆桥架直角弯通 |  | 200×100×1.2 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 38 | 室外锌铝镁槽式电缆桥架直角弯通 |  | 300×150×1.5 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 39 | 室外锌铝镁槽式电缆桥架直角弯通 |  | 400×150×1.5 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 40 | 室外锌铝镁槽式电缆桥架直角弯通 |  | 400×200×1.5 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 41 | 室外锌铝镁槽式电缆桥架直角弯通 |  | 500×150×2.0 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 42 | 室外锌铝镁槽式电缆桥架直角弯通 |  | 600×150×2.0 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 43 | 室外锌铝镁槽式电缆桥架直角弯通 |  | 600×200×2.0 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 44 | 室外锌铝镁槽式电缆桥架直角弯通 |  | 800×150×2.2 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 45 | 室外锌铝镁槽式电缆桥架直角弯通 |  | 800×200×2.2 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 46 | 室内锌铝镁槽式电缆桥架 |  | 200×100×1.5 |  | 米 |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 47 | 室内锌铝镁槽式电缆桥架 |  | 300×150×2.0 |  | 米 |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 48 | 室内锌铝镁槽式电缆桥架 |  | 400×150×2.0 |  | 米 |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 49 | 室内锌铝镁槽式电缆桥架 |  | 400×200×2.0 |  | 米 |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 50 | 室内锌铝镁槽式电缆桥架 |  | 500×150×2.2 |  | 米 |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 51 | 室内锌铝镁槽式电缆桥架 |  | 600×150×2.2 |  | 米 |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 52 | 室内锌铝镁槽式电缆桥架 |  | 600×200×2.2 |  | 米 |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 53 | 室内锌铝镁槽式电缆桥架 |  | 800×150×2.5 |  | 米 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 54 | 室内锌铝镁槽式电缆桥架 |  | 800×200×2.5 |  | 米 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 55 | 室内锌铝镁槽式电缆桥架 |  | 1000×200×2.5 |  | 米 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 56 | 室内锌铝镁槽式电缆桥架三通 |  | 200×100×1.5 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 57 | 室内锌铝镁槽式电缆桥架三通 |  | 300×150×2.0 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 58 | 室内锌铝镁槽式电缆桥架三通 |  | 400×150×2.0 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 59 | 室内锌铝镁槽式电缆桥架三通 |  | 400×200×2.0 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 60 | 室内锌铝镁槽式电缆桥架三通 |  | 500×150×2.2 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 61 | 室内锌铝镁槽式电缆桥架三通 |  | 600×150×2.2 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 62 | 室内锌铝镁槽式电缆桥架三通 |  | 600×200×2.2 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 63 | 室内锌铝镁槽式电缆桥架三通 |  | 800×150×2.5 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 64 | 室内锌铝镁槽式电缆桥架三通 |  | 800×200×2.5 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 65 | 室内锌铝镁槽式电缆桥架三通 |  | 1000×200×2.5 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 66 | 室内锌铝镁槽式电缆桥架直角弯通 |  | 200×100×1.5 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 67 | 室内锌铝镁槽式电缆桥架直角弯通 |  | 300×150×2.0 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 68 | 室内锌铝镁槽式电缆桥架直角弯通 |  | 400×150×2.0 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 69 | 室内锌铝镁槽式电缆桥架直角弯通 |  | 400×200×2.0 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 70 | 室内锌铝镁槽式电缆桥架直角弯通 |  | 500×150×2.2 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 71 | 室内锌铝镁槽式电缆桥架直角弯通 |  | 600×150×2.2 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 72 | 室内锌铝镁槽式电缆桥架直角弯通 |  | 600×200×2.2 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 73 | 室内锌铝镁槽式电缆桥架直角弯通 |  | 800×150×2.5 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 74 | 室内锌铝镁槽式电缆桥架直角弯通 |  | 800×200×2.5 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 75 | 室内锌铝镁槽式电缆桥架直角弯通 |  | 1000×200×2.5 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 76 | 室内锌铝镁梯式电缆桥架 |  | 400×200×2.0 |  | 米 |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 77 | 室内锌铝镁梯式电缆桥架 |  | 500×200×2.2 |  | 米 |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 78 | 室内锌铝镁梯式电缆桥架 |  | 600×200×2.2 |  | 米 |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 79 | 室内锌铝镁梯式电缆桥架 |  | 800×200×2.5 |  | 米 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 80 | 室内锌铝镁梯式电缆桥架 |  | 1000×200×2.5 |  | 米 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 81 | 室内锌铝镁梯式电缆桥架直角弯通 |  | 400×200×2.0 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 82 | 室内锌铝镁梯式电缆桥架直角弯通 |  | 500×200×2.2 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 83 | 室内锌铝镁梯式电缆桥架直角弯通 |  | 600×200×2.2 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 84 | 室内锌铝镁梯式电缆桥架直角弯通 |  | 800×200×2.5 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 85 | 室内锌铝镁梯式电缆桥架直角弯通 |  | 1000×200×2.5 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 86 | 铝合金槽式电缆桥架 |  | 50×25×1.2 |  | 米 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 87 | 铝合金槽式电缆桥架 |  | 50×50×1.2 |  | 米 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 88 | 铝合金槽式电缆桥架 |  | 100×50×1.2 |  | 米 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 89 | 铝合金槽式电缆桥架 |  | 100×100×1.2 |  | 米 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 90 | 铝合金槽式电缆桥架 |  | 150×50×1.5 |  | 米 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 91 | 铝合金槽式电缆桥架 |  | 150×100×1.5 |  | 米 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 92 | 铝合金槽式电缆桥架 |  | 200×100×1.5 |  | 米 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 93 | 铝合金槽式电缆桥架 |  | 300×150×2.0 |  | 米 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 94 | 铝合金槽式电缆桥架 |  | 400×150×2.0 |  | 米 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 95 | 铝合金槽式电缆桥架 |  | 400×200×2.0 |  | 米 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 96 | 铝合金槽式电缆桥架 |  | 500×150×2.2 |  | 米 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 97 | 铝合金槽式电缆桥架 |  | 600×150×2.2 |  | 米 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 98 | 铝合金槽式电缆桥架 |  | 600×200×2.2 |  | 米 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 99 | 铝合金槽式电缆桥架 |  | 800×150×2.5 |  | 米 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 100 | 铝合金槽式电缆桥架 |  | 800×200×2.5 |  | 米 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 101 | 铝合金槽式电缆桥架三通 |  | 50×25×1.2 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 102 | 铝合金槽式电缆桥架三通 |  | 50×50×1.2 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 103 | 铝合金槽式电缆桥架三通 |  | 100×50×1.2 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 104 | 铝合金槽式电缆桥架三通 |  | 100×100×1.2 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 105 | 铝合金槽式电缆桥架三通 |  | 150×50×1.5 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 106 | 铝合金槽式电缆桥架三通 |  | 150×100×1.5 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 107 | 铝合金槽式电缆桥架三通 |  | 200×100×1.5 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 108 | 铝合金槽式电缆桥架三通 |  | 300×150×2.0 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 109 | 铝合金槽式电缆桥架三通 |  | 400×150×2.0 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 110 | 铝合金槽式电缆桥架三通 |  | 400×200×2.0 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 111 | 铝合金槽式电缆桥架三通 |  | 500×150×2.5 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 112 | 铝合金槽式电缆桥架三通 |  | 600×150×2.5 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 113 | 铝合金槽式电缆桥架三通 |  | 600×200×2.5 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 114 | 铝合金槽式电缆桥架三通 |  | 800×150×3.0 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 115 | 铝合金槽式电缆桥架三通 |  | 800×200×3.0 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 116 | 铝合金槽式电缆桥架直角弯通 |  | 50×25×1.2 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 117 | 铝合金槽式电缆桥架直角弯通 |  | 50×50×1.2 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 118 | 铝合金槽式电缆桥架直角弯通 |  | 100×50×1.2 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 119 | 铝合金槽式电缆桥架直角弯通 |  | 100×100×1.2 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 120 | 铝合金槽式电缆桥架直角弯通 |  | 150×50×1.5 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 121 | 铝合金槽式电缆桥架直角弯通 |  | 150×100×1.5 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 122 | 铝合金槽式电缆桥架直角弯通 |  | 200×100×1.5 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 123 | 铝合金槽式电缆桥架直角弯通 |  | 300×150×2.0 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 124 | 铝合金槽式电缆桥架直角弯通 |  | 400×150×2.0 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 125 | 铝合金槽式电缆桥架直角弯通 |  | 400×200×2.0 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 126 | 铝合金槽式电缆桥架直角弯通 |  | 500×150×2.5 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 127 | 铝合金槽式电缆桥架直角弯通 |  | 600×150×2.5 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 128 | 铝合金槽式电缆桥架直角弯通 |  | 600×200×2.5 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 129 | 铝合金槽式电缆桥架直角弯通 |  | 800×150×3.0 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 130 | 铝合金槽式电缆桥架直角弯通 |  | 800×200×3.0 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| # 含税报价 |  | # 大写：人民币_____元 # 小写：￥____元 | # 增值税专用发票税率 |  | # ____% |  |  | # 不含税报价 |  | # 大写：人民币_____元 # 小写：￥____元 |  |  |
| # 制造商/授权经销商 |  | # □ 制造商 □ 授权经销商（制造商名称： ，应提供制造商授权材料作为附件） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 合同条款 |  | # ■ 完全响应 □ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 商务条款 |  | # ■ 完全响应 □ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 技术性能 |  | # ■ 完全响应 □ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 需提供附件资料 |  | ### ■ 制造商授权材料（经销商提供） ■ 供应商股东关系表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 报价单位（盖章） |  |  |  | # 报价联系人 # （盖章） |  |  |  |  | ### 报价时间 |  |  |  |

报价要求：

- 报价表需填写内容为：各项含税单价、含税合价、含税报价、增值税专用发票税率、不含税报价、合同条款响应情况、商务条款响应情况、技术条款相应情况、报价单位（盖章）、报价联系人（签字）、报价时间。供应商应按询价表采购项目逐一报价。有漏报的单项，按该项免费处理，供应商应自行承担相关责任。各项采购项目名称及数量应严格按询价表要求填写，且不得增减采购项目，否则报价表将做无效处理。合计报价超过最高限价的，做无效处理。

- 报价包含但不限于所有成本、保险、管理费、利润、规费、税金（考虑国家最新税费政策）、差旅费用、招标代理服务费，成交人需按国家法定税率提供专用发票。

- 所有货物应为同一制造商生产。

## 营业执照或事业单位法人证书或其他主体证明文件扫描件

## 制造商出具的合法授权证明文件

（格式自拟，以下模板仅供参考）

致：_____________

我们_____________________是按___________________法律成立的一家制造商，主要营业地点设在________________________。兹指派按___________________的法律正式成立的，主要营业地点设在_________________的_________________作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方办理贵方_______________项目的投标要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予_______________全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认_________________或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

(4)我方于__________年____月____日签署本文件，____________________于______年____月____日接受此件，以此为证。

制造商名称（公章）_________________  代理商名称（公章）____________________

签字人职务和部门：_________________  签字人职务和部门：____________________

签字人姓名：_______________________  签字人姓名：__________________________

签字人签名：_______________________  签字人签名：__________________________

## 供应商股东关系表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 本单位法定代表人/负责人姓名 |  |
| 是否存在本单位的控股股东 | □是，控股股东为： ，股份占比： ； 其他主要股东及其股份占比： 。 □否 |
| 是否存在“与本单位存在管理关系的单位” | □是，该单位为： □否 |
| 是否存在“与采购单位有利害关系”的情况 | □是，与采购单位的关系为： □否 |
| 是否是采购单位关联方 | □是，与采购单位的关联关系为（按注3内容填写）： □否 |

注：

1. 控股是指：其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者或其持有的股份享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东；

2. 供应商需如实填写上述信息，如查实上述信息与实际不符，视为提供虚假证明材料骗取中标，供应商应承担相应法律后果。

3. 采购单位关联方是指

（1）控股股东，指直接或者间接控制本单位的法人或其他组织；

（2）控股股东的子公司，指由上述第（1）项所列主体直接或者间接控制的除本单位（含本单位子公司）以外的法人或其他组织。

（3）子公司，指由本单位直接或间接控股的公司。

（4）关联自然人（见第6条）控制的公司，指由本单位的关联自然人直接或者间接控制的，或由关联自然人担任董事、高级管理人员的除本单位及子公司以外的法人或其他组织；

（5）非控股股东公司及其子公司，指直接或间接持有本单位5%以上股权（股份）但不构成控股的法人或其他组织，以及其子公司；

（6）合营企业和联营企业，指本单位以及上述第（1）至（3）项所列关联方的合营企业或联营企业；

（7）其他关联方公司，指根据实质重于形式原则认定的其他与本单位有特殊关系，可能导致本单位利益对其倾斜的法人或其他组织。