深圳市宝安区社会福利中心沙井

新址各区域防蚊纱窗采购项目

采

购

方

案
2025年09月05日

深圳市宝安区社会福利中心沙井新址各区域防蚊纱窗项目进行自行采购，现制定采购方案如下：

项目名称：深圳市宝安区社会福利中心

沙井新址各区域防蚊纱窗采购安装项目

三、采购需求：
	序号
	产品名称
	规格、参数
	单位
	数量
	单价(元)
	金额(元)

	1
	三节纱窗
	铝合金框，金刚纱网，深灰色，三节推拉，宽520mm*高1420mm
	副
	108
	195
	21060

	2
	推拉纱窗
	铝合金框，金刚纱网，深灰色，面积尺寸见附表
	平方米
	353.1
	195
	68854.5

	3
	推拉纱门
	铝合金框，金刚纱网，深灰色，面积尺寸见附表
	平方米
	365.4
	330
	120582

	4
	对开纱窗
	铝合金框+金刚网，深灰色
	平方米
	110.2
	195
	21489

	5
	防护栏
	铝合金
	平方米
	167.3
	320
	53536

	合计（元）：
	285521.50

	备注：以上测算价格包含安装费、人工费、辅材费；详细参数信息参照测算表及附表。


四、采购金额：不超过人民币285521.50元 

服务期限：自甲乙双方合同签订且生效之日起30个日历日内完成交付、安装等工作。

五、支付方式：

双方签订合同后，服务完工且经双方验收合格，我中心收到服务供应商开具发票后10个工作日内支付至合同总价款。

六、采购时间：2025年x月

七、采购方式：

深圳政府采购智慧（监管）平台自行采购信息化系统，采用公开询价的方式，接受供应商报价。
八、定标方法：最低评标价法。
九、供应商资格条件及要求（均需提供一式叁份且加盖有效公章）：
1、单位营业执照登记证书（复印件）；

2、报价单（格式参照测算表）；

3、单位法定代表人身份证复印件；法定代表人授权委托书原件、被授权人的身份证复印件（原件备查）；

4、投标单位近三年内无重大违法记录声明函（格式自拟）；

5、投标(响应)供应商需在投标(响应)文件中提供加盖公章的《供应商基本情况表》(附件1)，如发现附件2中资格审查有关情形的,供应商资格审查不通过,不得参与本次自行采购活动。

6、近三年相类似工程验收报告或评价表。

7、不得转包的承诺函（格式自拟）。
十、施工要求

1、安装前供应商经采购人同意可以提前勘察现场，并需以书面和图片等形式确认采购人的建筑和各种物品无损坏或无被人为破坏后才可安装。

2、施工过程中，如发生安全事故，导致出现伤、亡意外的，由供应商负责赔偿处理。

十一、资质要求

1、安装单位必须要有金属门窗工程施工资质；现场作业人员需持有效的高空作业证、低压电工操作证等匹配证书。

十二、验收要求

当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：

1、产品全新，外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。

2、技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。

3、按照采购方案、合同约定要求及报价文件提供的技术要求，验收必须合格。

4、货物具备产品合格证。

5、采购人其他的验收要求。

在货物安装调试合格后，所有技术指标达到技术规范书要求经验收合格后，双方共同签署验收报告。

十三、售后服务要求

1、质保/保修期限：保修期3年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。（保修承担方为：供应商，技术支持方为：供应商。免费保修期内，所有货物保修服务方式均为供应商派员到采购人货物使用现场进
行保修，保修期内产生的一切费用均由供应商承担（含需要返原厂修理的所有费用），供应商如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。）

2、免费保修期内，供应商将向采购人提供优质的售后技术支持服务，开通24小时热线电话接受采购人的电
话技术咨询；如故障不能排除，供应商应在24小时内提供现场服务，待产品运行正常后撤离现场。

3、维修响应及故障解决时间：在保修期内，一旦发生质量问题，供应商保证在接到通知24小时内赶到现场
进行修理或更换。

4、保修期满后，供应商需继续支持维修，并按成本价标准收取维修及零件费用。

5、供应商应定期对产品进行预维护保养，以防患于未然。在整个产品运行过程中，供应商帮助采购人解决在应用过程中遇到的各种技术问题。

深圳市宝安区社会福利中心

                       2025年09月05日
