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东莞市深粮物流有限公司

A2/A3电梯导轨及导靴更换项目采购公告

一、项目名称：A2/A3电梯导轨及导靴更换项目
二、采购人：东莞市深粮物流有限公司

联系人： 何先生 联系电话： 17549210196 
联系地址：东莞市麻涌镇新港南路深粮物流有限公司（宏远汽车对面）
三、项目规模：A3厂房2台电梯更换导轨及导靴，A2厂房4台电梯更换导靴。新装导轨需提供第三方检测单位出具的检测报告，新装导靴需要提供产品合格证。项目包含旧件拆除、新件安装、调试及恢复运行。
四、资金来源：企业自筹
五、工期：自本项目合同签订之日起，45天。
六、采购要求及相关事项说明：

1、采购控制价： 115,000.00 元 

2、服务期：自合同签订之日起，为期 45 天。
3、采购内容：完成A3厂房2台电梯的导轨及导靴更换工作，A2厂房4台电梯的导靴更换工作，以上工作包含旧导轨和旧导靴拆除、旧件搬运至指定位置、新导轨和新导靴安装、调试及试运行工作，并出具电梯导轨的第三方检测报告。

	序号
	项目
	数量
	备注

	1
	导轨
	2台
	A3厂房电梯

	2
	导轨拆装及调试费用
	2台
	A3厂房电梯含旧件拆除、搬运，新件安装等

	3
	导靴
	24个
	A2仓4台；A3仓2台（4个/台）

	4
	导靴安装及调试费
	6台
	A2/A3共6台电梯，含旧件拆除、新件安装，旧件搬运等

	5
	第三方检测报告
	1份
	导轨检测


表1.采购内容清单
3.1导轨技术要求：出具检测报告的检测机构需要具备CMA或CNAS资质，材质均不得低于旧件，详见下表。

	序号
	参数项目
	技术要求
	备注

	1
	导轨型号
	与现有电梯匹配
	现场踏勘确认

	2
	材质要求
	Q235B或更高规格
	不得低于旧件等级，

电梯T型导轨标准

	3
	第三方检测报告
	检测机构须具备CMA或CNAS资质
	检测项目至少包含：化学成分、机械性能（抗拉、屈服、伸长率）、硬度等

	4
	产品合格证
	每根导轨须提供
	出厂附带


表2.导轨技术要求表
3.2导靴技术要求： 

	序号
	参数项目
	技术要求
	备注

	1
	导靴型号
	与现有电梯匹配
	现场踏勘确认

	2
	材质要求
	铸铁
	不得低于旧件等级

	3
	产品合格证
	每件导靴须提供
	出厂附带


表3.导靴技术要求表
3.3报价需要包含安装费、运输费、调试费、税费等一切费用。

4、合同形式：东莞市深粮物流有限公司签订合同。

5、付款方式：合同为总价包干形式。项目完成且通过甲方验收后，乙方应向甲方开具增值税专用发票，甲方付款97%，尾款3%作为质保金，质保期12个月，质保期内无质量问题，待质保期结束后，甲方支付尾款。

6、采购事项验收要求：本项目验收分为两个阶段：设备到货验收和项目竣工验收。前一阶段验收合格后方可进入下一阶段。

6.1 设备到货验收：导轨，导靴等配件运抵现场后，须进行到货验收，验收合格后方可进行安装施工。

	序号
	验收项目
	验收标准

	1
	外观检查
	导轨、导靴外观无磕碰、划伤、锈蚀、变形

	2
	型号核对
	型号规格与合同及技术要求一致

	3
	合格证检查
	产品合格证、第三方检测报告齐全有效


表4.到货验收要求表
6.2项目竣工验收：安装调试完成后，进行竣工验收。

	序号
	项目
	要求

	1
	旧件拆除
	拆除旧导轨、旧导靴，搬运至采购人指定位置

	2
	新件安装
	按电梯安装规范进行安装、调试

	3
	导轨垂直度
	符合GB/T 10058标准要求

	4
	导靴间隙
	符合原厂技术要求

	5
	试运行
	全行程试运行，无异常噪音、振动


表5.竣工验收要求表
七、递交报价文件时间：

1、递交报价文件截止时间：2026年07月 6 日17:00
八、本项目采用资格后审方式。

九、供应商合格条件：

1、供应商必须是在中华人民共和国境内依法注册的合法经营主体，具有独立承担民事责任的能力，持有合法有效的营业执照（提供营业执照复印件并加盖公章）；

2、截止报价截止日，报价人未被列入信用中国失信被执行人、重大税收违法失信主体、未被列入国家企业信用信息公示系统严重违法失信名单。（提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）中“信用服务”栏或其他各级市场监督局查询网站下载的信用信息报告并加盖公章）；

3、报价人具有中华人民共和国特种设备生产许可证（含电梯安装、修理），或具有特种设备安装改造修理许可证（电梯）B级及以上，获准从事电梯安装（含修理）等特种设备生产活动，需提供有效证明文件；

4、本项目不接受联合体报价。

十、无效报价的判定与处理：

有下列情形之一的，按无效报价处理而让该报价文件退出评审程序。

1、供应商资格条件不符合国家有关规定和采购文件要求的；

2、未按采购文件规定提交《报价单》的，或未按采购文件规定填写、漏填或内容填写错误的，可能导致影响项目实施，损害采购人利益的；

3、供应商递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中，有两个或多个报价且根据采购文件采购办法规定的修正原则无法确定哪一个有效的，按采购文件规定提供可选择性方案报价的除外；

4、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段报价或者未划分标段的同一采购项目报价；

5、若出现报价明显偏高、不平衡报价、围标、串标等损害采购人利益的情况，甲方可否决部分或全部报价。

6、符合法律法规或主管部门规范性文件规定的，或属于采购文件中规定的其他无效报价情形的。
十一、采购评审方法：

1、采购方式：公开询价

2、定标方法（供应商的确定方法）：投票表决法
3、采购平台：深圳阳光采购平台

十二、报价文件要求：

报价文件应用A4规格纸编制并整理成册，主要由以下几部分组成：

1、商务部分。

A.盖有公章的营业执照复印件、法人身份证复印件；

B.报价单（附件1）

C.报价人法人代表授权委托书（附件1.2）（如需）、被授权人身份证复印件（如需）；

D.承诺与声明（附件2）；

E.廉洁承诺书（附件3）；

F.提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）中“信用服务”栏或其他各级市场监督局查询网站下载的信用信息报告；

G.提供供应商基本情况表（附件4）；

H.近3年同类型业务合作案例（提供合同关键页复印件并加盖公章）如果有。
2、报价部分。

A.报价表（格式自拟，参考分项报价表）；

3、其他

A.报价人认为应提交的其他文件。

4、注意事项

A.以上报价人提交的所有文件需加盖单位公章。

B.报价文件采用文件袋密封，文件袋上粘贴密封条并加盖报价单位公章。

5、报价文件提交方式：邮寄或送达。

邮寄地址：东莞市麻涌镇新港南路深粮物流有限公司（宏远汽车对面）

联系人： 何先生     电话：17549210196      

采 购 人：东莞市深粮物流有限公司
日    期： 2026 年 6 月 26 日   
附件1

报 价 函
东莞市深粮物流有限公司：

1．我方已仔细研究了 A2/A3电梯导轨及导靴更换项目 采购文件的全部内容，愿意参与报价。 报价如下：

本项目上限价为 115,000 元，本项目采购范围内的费用总报价为        元人民币，含    %增值税 专用 发票。

我方在此声明并同意：

1、我方已详细审查全部采购文件及附件，包括澄清、修改文件（如有的话）以及参考文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方明白并愿意遵守采购文件的各项规定。

2、如果我方成交，我方充分理解并同意采购文件提出的合同签订条件。

3、我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。
4、如果我方资格发生变化而不满足供应商合格条件，贵方有权取消我方成交资格。

供应商：                     （盖章）

	序号
	分项名称
	数量
	单位
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	导轨
	2
	台
	
	
	A3厂房电梯，材质Q235B或更高

	2
	导轨拆装及调试费
	2
	台
	
	
	A3厂房，含旧件拆除、搬运，新件安装等

	3
	导靴
	24
	个
	
	
	A2仓4台+A3仓2台（4个/台），材质铸铁

	4
	导靴安装及调试费
	6
	台
	
	
	A2/A3共6台，含旧件拆除、新件安装、旧件搬运等

	7
	其他费用
	1
	项
	
	
	如有请列明：_________

	8
	税费
	1
	项
	
	
	增值税专用发票，税率____%

	项目总价
	大写：
	
	


项目分项报价单

以上报价包含完成本项目的一切费用（材料、安装、运输、调试、检测、税费等）；

质保期承诺：______个月（不低于12个月）；

工期承诺：合同签订后______个日历天内完成；

联系人：____________________联系电话：____________________

附件1.2

法定代表人授权委托书

东莞市深粮物流有限公司：

本授权书声明：注册于（报价人住址）的（报价人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（报价人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的 A2/A3电梯导轨及导靴更换项目 的采购事项，以本公司名义处理一切与之有关的事务。本授权书于

      年    月    日签字生效。

特此声明。

                   法定代表人签字：

                   被授权人签字：

                          日 期：    年    月    日

附件2

承诺与声明

东莞市深粮物流有限公司：

本公司特承诺声明如下：

一、我司认识到贵公司采购行为为企业采购，非政府采购与招标。

二、我司已认真阅读采购正文和所有附件，并完全理解文件的内容，愿意承担保密责任。

三、我司保证所递交的报价文件、资格证明等文件内容的真实性、有效性。我司愿意承担虚构数据及伪造资格证明等有损诚信行为导致的一切不利后果。

四、我司承诺成交后按期履行采购服务内容及技术要求，按期保质完成服务。
五、本次采购涉及函件往来时请使用我公司以下地址及联系方式：

公司名称（全称）：

地    址： 

联 系 人：              电   话：

公司全称（加盖公章）      
法定代表人或授权代表签字或盖章：      

附件3
廉洁承诺书

致：东莞市深粮物流有限公司（采购人）

我单位响应你单位项目采购要求参加项目名称： A2/A3电梯导轨及导靴更换项目 的报价。在这次报价过程中和成交后，我单位将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺： 

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费。 

二、不为项目有关人员及部门报销应由你单位或个人支付的费用。

三、不向项目有关人员或部门提供有可能影响公正的宴请、健身、娱乐、旅游等活动。

四、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处。

五、严格遵守《政府采购法》、《招标投标法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规、政策的规定，诚实守信，合法经营，规范我单位的竞标工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

以上承诺，敬请你单位予以监督。如有违反，你单位有权取消本次合作项目，并将我单位列入供应商黑名单，禁止参加你单位组织的所有采购活动。同时我公司及项目参与人员愿意按照相关法律、法规的规定接受处罚。

供应商名称（公章）： 

      法定代表人或其授权代表（签字）：

                                日期：

附件4
供应商基本情况表

	项目名称
	

	报价（响应）供应商
	
	供应商统一社会信用代码
	

	报价（响应）供应商相关人员情况

	序号
	职务
	姓名
	身份证号码
	劳动合同关系单位
	缴纳社会保险单位

	1
	法定代表人/单位负责人/主要经营负责人
	
	
	
	

	2
	项目报价授权代表人
	
	
	
	

	3
	项目负责人
	
	
	
	

	4
	主要技术人员
	
	
	
	

	5
	报价文件编制人员
	
	
	
	

	说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。

	报价（响应）供应商关联关系情况

	序号
	关联关系类型
	关联主体名称
	备注

	1
	控股股东
	
	指出资额（或持有股份）占报价（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对报价（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。

	2
	管理关系
	
	指对报价（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。

	说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。


注：项目报价授权代表人、项目负责人、主要技术人员需另附近3个月（连续且自报价截止之日倒推3个月）的社保缴纳记录证明。社保缴纳单位应为供应商单位，特殊情况（如退休返聘、外籍员工等）需提供相关证明材料。社保缴纳记录应为供应商注册所在地社会保障部门出具的社保缴纳记录证明文件，并包含养老保险和医疗保险等主要险种。
报价（响应）供应商声明：

1.报价（响应）供应商填写内容与事实不符的，采购人有权取消其报价资格、否决报价或解除合同，并依法追究其法律责任。

2.报价（响应）供应商存在围标串标行为的，将被列入采购人采购失信名单。

3.本情况表自签署之日起生效，适用于本次采购活动及后续合同履行阶段。

                           填表单位：（加盖单位公章）      年   月   日

	社保缴纳证明
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