## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：罗湖投控大厦消防器材采购及安装项目 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费
5 | 不含税建安工程造价
6 | 应纳税费
6.1 | 增值税应纳税额
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加
含税建安工程造价=5+6
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：罗湖投控大厦消防器材采购及安装项目 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
整个工程
1 | 03B001 | 消防水带 | 1.25 米/条，标 准:8-65-25 2.质保1年含维保1年带3C 认证带检查报告 3.含人工搬运摆放 | 条 | 571
2 | 03B002 | 干粉灭火器 | 1. 4公斤/个 2. 带3C认证带检查报告 3.含人工搬运摆放 | 个 | 388
3 | 03B003 | 二氧化碳灭火器 | 1.5公斤/个 2.带3C认证带检查报告 3.含人工搬运摆放 | 个 | 16
4 | 03B004 | 专用防冻手套 | 1.26CM/只，两只为一套 2.含人工搬运摆放 | 套 | 16
5 | 03B005 | 手推式灭火器 | 1.30公斤/个 2.带3C认证带检查报告 3.含人工搬运摆放 | 个 | 14
6 | 03B006 | 防毒面罩 | 1.过滤式 2.含人工搬运摆放 | 具 | 50
7 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.部位：负一号 3 号风机房、仓库、1 座电梯厅②、2 座电梯厅①、2 座电梯厅③、2 座电梯厅④、工程部值班室旁楼梯间负一层 2.甲级钢制防火门，双开，宽 1400 * 高 2030mm，厚 5cm，需要包边（闭门器，门锁，把手整套） | 樘 | 9
8 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.部位：负一层生活水泵房 6 号风机房 2.甲级钢制防火门，双开，宽 1400 * 高 1965mm，厚 5cm，需要包边（闭门器，门锁，把手整套） | 樘 | 1
9 | 010802003003 | 钢质防火门 | 1.部位：负一层生活水泵房电气控制室 2.甲级钢制防火门，单开，宽 900 * 高 1905mm，厚 5cm，需要包边（闭门器，门锁，把手整套） | 樘 | 1
10 | 010802003004 | 钢质防火门 | 1.部位：1 座负一人防电房 2.甲级钢制防火门，单开，900*2030mm，厚 5cm，需要包边（闭门器，门锁，把手整套） | 樘 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：罗湖投控大厦消防器材采购及安装项目 |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
11 | 010802003005 | 钢质防火门 | 1.部位：1 座 1 楼风机房 2.甲级钢制防火门，双开门，1400*2050mm，厚 5cm，需要包边（闭门器，门锁，把手整套） | 樘 | 1
12 | 010802003006 | 钢质防火门 | 1.部位：1 座电梯厅①、2 座负一层消防通道 11、2 座负一层消防通道 11 2.甲级钢制防火门，双开门，宽 1400 * 高 2050mm，厚 5cm，需要包边（闭门器，门锁，把手整套） | 樘 | 4
13 | 010802003008 | 钢质防火门 | 1.部位：2 座电梯厅②、1 座负一层、2 座负一层消防通道 11 2.甲级钢制防火门，双开门，宽 1400 * 高 2040mm，厚 5cm，需要包边（闭门器，门锁，把手整套） | 樘 | 3
14 | 010802003009 | 钢质防火门 | 1.部位：保洁办公室 2.甲级钢制防火门，双开门，宽 1400 * 高 2000mm，厚 5cm，需要包边（闭门器，门锁，把手整套） | 樘 | 1
15 | 010802003010 | 钢质防火门 | 1.部位：1 座负一层消防通道 6 2.甲级钢制防火门，双开门，宽 1100 * 高 2030mm，厚 5cm，需要包边（闭门器，门锁，把手整套） | 樘 | 1
16 | 010802003011 | 钢质防火门 | 1.部位：1 座负一层 2 号风机房旁 2.甲级钢制防火门，双开门，宽 1900 * 高 2050mm，厚 5cm，需要包边（闭门器，门锁，把手整套） | 樘 | 1
17 | 010802003012 | 钢质防火门 | 1.部位：1 座 5 楼、1 座 4 楼、2 座 11 楼、2 座 7 楼 2.甲级钢制防火门，单开（左开）门，宽 600 * 高 1730mm，厚 5cm，需要包边（闭门器，门锁，把手整套） | 樘 | 4
18 | 010802003007 | 钢质防火门 | 1.部位：1 座电梯厅③、1 座电梯厅④ 2.甲级钢制防火门，双开门，宽 1220 * 高 2030mm，厚 5cm，需要包边（闭门器，门锁，把手整套） | 樘 | 2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：罗湖投控大厦消防器材采购及安装项目 |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
19 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.部位：所有防火门 2.尺寸：1400*2050共5樘，1400*1965共1樘，1400*2000共1樘，1400*2030共9樘，1400*2040共3樘，900*1905共1樘，900*2030共1樘，1900*2050共1樘，1100*2030共1樘，1220*2030共2樘，600*1730共4樘 | m2 | 64.42
20 | 010103002001 | 垃圾外运 | 1.清理旧门、门框及墙面垃圾废料等，涵盖人工装车、人工下楼等 | m3 | 3.22
21 | 011201004001 | 墙面一般抹灰 | 1.部位：1-26共计29处需修复 2.工作内容:墙面砂浆找平，界面剂一道，砂浆找平 | m2 | 151.44
22 | 03B009 | 成品保护 | 1.地面人工铺设防护薄膜固定，对原地砖地面等做成品保护 | m2 | 32.62
23 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.部位：1.2.3.4.5.6.7（两樘）.11（两樘.14（两樘）.15.16.17.18.19.20.22共计19处需修复 2.做法：墙面做耐碱钢丝网格布、两遍腻子、两底一面漆修复等费用 | m2 | 102.76
24 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.部位：8.9.10.12.13.21.23.24.25.26共计10处需修复 2.包含石材修补铺贴、石材面层养护等 | m2 | 48.68
25 | 03B010 | 工程安全责任保险费 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计

## 表 10 措施项目清单与计价汇总表
措施项目清单与计价汇总表
工程名称：罗湖投控大厦消防器材采购及安装项目 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算)
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
1.3 | 产业工人职业训练专项经费
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工增加费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 组装平台
14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
14.3 | 压力容器和高压管道的检验
14.4 | 焦炉施工大棚
14.5 | 焦炉供炉、热态工程
14.6 | 管道安装后的充气保护措施
14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施
14.8 | 长输管道施工措施
14.9 | 格架式抱杆
15 | 其他
合 计
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表 11 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：罗湖投控大厦消防器材采购及安装项目 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元) | 备注
1 | 材料设备暂估价 |  |  | 明细详见表11-1
2 | 计日工 |  |  | 明细详见表11-2
3 | 总承包服务费
4 | 发包人供应材料费 |  |  | 明细详见表11-3
合 计
注：编制招标控制价时，材料设备暂估价计入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表 14 规费、应纳税费项目清单与计价表
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称：罗湖投控大厦消防器材采购及安装项目 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)中的人工费 | 18
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费 | 3.02
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额 | 12
合 计