询价函

各供应商：
[bookmark: OLE_LINK1]我司拟就“罗湖投控产业园2026年度消防气体灭火器检测充装服务”进行公开询价，欢迎贵公司就以下采购内容进行报价。现将有关事项说明如下：
1、 项目名称：罗湖投控产业园2026年度消防气体灭火
器检测充装服务。
二、项目概况：
罗湖投控大厦位于深圳市罗湖区清水河街道清水河一路116号，占地两万平方米，总建筑面积12万平方米。智丰大厦位于深圳市罗湖区清水河街道清水河一路112号，总建筑面积7万平方米，园区总建筑面积约19万平方米。
三、服务范围：
[bookmark: OLE_LINK2]本次服务范围：罗湖投控产业园消防气体灭火存储瓶17瓶（150L的7瓶、85L的6瓶、107L的2瓶、118L的2瓶），七氟丙烷灭火剂HFC-227ea共计2010kg，驱动瓶5瓶（8L/瓶）。
四、项目预算限额：人民币19万元（上限价）
五、采购内容：包括但不限于以下内容
1、包括但不限于以下标准:GB50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》GB18614-2012《七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂》，以上标准已颁发最新版本的，按最新版本执行。
2、检测装置要求:检测完成后对药剂不足的气瓶进行药剂充装及规范检测气瓶与其各相应器件是否正常工作(损坏器件及时更换)
3、检测气瓶及相应器件完成出具合格报告。
4、包含拆卸原设备回厂检测，检测时提供应急机房灭火器组。
5、安装要求:检测充装完成后按原位置安装，不改变设备位置及方向，恢复(电控联动启动)接线及各部件。
6、对罗湖投控产业园消防气体灭火器进行检测并出具报告，充装后并达到填充压力合格后出具检验合格证，质保期2年，(备注：报价涵盖了七氟丙烷临时钢瓶租赁替换及其他相关可能产生的一切费用。
7、进行七氟丙烷灭火剂HFC-227ea抽检时，按30%工程量抽取，若检测结果合格，则按30%工程量计取药剂费用，如果检测结果不合格，则按100%工程量计取药剂费用。
8、年度消防检测因药剂质量不合格无法通过，乙方无偿整改至合格，并承担所有整改、检测、返工费用。
六、供应商应具备的条件
（1）必须为中华人民共和国境内注册并合法运营的独立法人机构。
（2）投标人近三年内没有骗取中标和严重违约、提供的产品没有重大质量问题及安全事故。
（3）有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
（4）具备近三年内的（以公告时间倒推计算）同类消防气体灭火器检测充装合同或发票1份(合同或发票需同时体现七氟丙烷充装及钢瓶检测，缺一则不合格)。
（5）企业具有消防设施维护保养检测机构资质，提供社会消防技术服务信息平台备案信息的截图。
（6）报价单位若为分公司的，需提供使用总公司资质及总公司承担经济法律民事责任的授权函（详见附件四：《总公司对分公司的授权函》）（总公司投标的无须提交）。
（7）提供服务质量承诺函（格式详见附件5）
（8）本项目不接受联合体投标，不允许转包、分包。
七、工期要求：5个工作日。
八、特别提醒
（一）报价要求
[bookmark: _GoBack]报价一经认可，即为签订合同的最终依据。请各供应商按附件报价函格式进行填写，并加盖公章和企业简介、营业执照、法人身份证复印件、授权委托书、授权人身份证复印件、相关资质证书等，于2026年8月10日10:30前联系柳工:0755-82491559并将相关文件寄送至深圳市罗湖区清水河一路罗湖投控大厦B座9楼，逾期视为放弃参与本项目报价。纸质版报价文件两份，同时需将报价文件盖章扫描版以U盘方式递交，U盘同纸质版报价文件统一密封。
（2） 报价须知
（1）本次报价为一次性报价，报价人如对本询价函报价，即表示认可我方提出的要求，且不可撤回。否则，该报价人将被记入不诚信报价人名单，在今后规定的时间内不得参与我方组织的任何招标活动。
（2）询价函、报价函均为采购合同的组成部分。
（3）报价人在采购过程中应遵守诚实信用的原则，在采购及合同履行过程中，如发现报价人有欺诈等不诚实行为及违反合同约定等行为，将会受到列入黑名单、网上通报等处理。希望各竞投报价人在认真阅读询价函内容后再进行报价。
九、联系方式
联系人：柳工
联系电话：0755-82491559
项目联系人：陶工
项目联系电话：0755-22327918

附件：1.评审办法；
2.报价函；
3.征信承诺书；
          4.总公司对分公司的授权函(固定格式)(总公司投标的无需提交)；
5.服务质量承诺函
6.其他资料。
                                                            
采购单位：深圳市正阳投资开发有限公司
                2026年8月3日


















附件1：
评审办法
一、评标委员会的组成
招标人按照有关规定成立评审委员会，成员包括招标人代表以及其他部门有关技术、经济等方面的专家组成。
二、评标方法
1、本项目的评标办法采用：平均值法，评标时，最接近平均价的为中标候选人，当出现正负偏离度一致时，取价低者中标。评标时，评标委员会对每个通过资格性审查且报价不超过预算控制金额的投标人的报价进行计算得分。候选中标人按评审后得分由高到低顺序排列。
2、中标人数量：1家；候选中标人数量：3家或3家以上。
3、评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
4、评审统一按照下列公式计算：
报价得分=(1-|（1-Pi/P平均）|)*100
Pi=各投标人的报价；P平均=所有通过资格审查的报价算术平均值（不考虑去掉最高价、最低价后再取平均）。
5、如出现2家或2家以上负偏离度一致时，取合同业绩或发票总金额高者中标。






附件2：
报价函

深圳市正阳投资开发有限公司：
一、贵司询价函我司已收悉，决定参与报价，现就“罗
湖投控产业园2026年度消防气体灭火器检测充装服务”报价如下：
二、我方愿意按照询价函规定的各项要求，向贵司提供相应服务，本次服务报价为XX元，总价为人民币XX元（含   %增值税价），该报价包含消防气体灭火器的检测、充装、人工费、税费等为完成“第五项采购内容”约定工作的一切费用；
三、一旦我方中标，双方合同签字生效后，我方将严格履行合同规定的职责和义务，保证按照合同要求贵司要求提供服务。
四、我方为本项目提交的报价文件一式两份，具备同等效力。
五、我方提供给贵单位的与本项目采购有关的文件资料，保证文件资料的真实性和准确性。

报价人名称（公章）：
法定代表人或委托代理人签名：
日期：
通讯地址：  
联系人及联系方式：


附件3： 
征信承诺书

项目名称：                        项目编号：                        
主要内容应包括但不限于以下内容：
（一）被纪检监察部门立案调查，违法违规事实成立的；
（二）未按规定签订、履行招标合同，造成严重后果的；
（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；
（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；
（五）与其他招标参加人串通投标的；
（六）在招标活动中应当回避而未回避的；
（七）恶意投诉的；
（八）向招标项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；
（九）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；
（十）履约检查不及格或评价为差的；
（十一）主管部门认定的其他情形。
如我司在公告日前三年内存在上述行为超出法定追诉时效未被追诉、或者上述情节轻微未给予禁止参加招标活动的行政处罚，我司自愿承担虚假应标以及其他一切不利的法律后果。
同时我司承诺在招采活动中及后续合同签订、合同执行过程中，如采购单位在征信网站或相关平台查到我司三年内存在征信问题，我司愿接受采购人的取消中标资格、终止项目合同等一切与本项目相关的处罚，并承担法律责任。




承诺单位名称：                        
法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：                        
单位地址：                        
单位公章：                        
邮政编码：                        日期：                        
联系电话：                        





附件4：总公司对分公司的授权函(固定格式)(总公司投标的无需提交)
总公司对分公司的授权函

致：深圳市正阳投资开发有限公司
   今有： XXXXX有限公司XXX分公司 为我司： XXXX有限公司 的分支机构，现授权 XXXX有限公司XXX分公司 使用我司资质代表我司参与  XXXXXXX项目 的投标（含询价报价），如有幸中标，我司授权 XXXX有限公司XXX分公司 代表我司与贵司签订合同。因 XXXXX有限公司XXX分公司 没有法人资格或者不是独立法人，其投标行为及后续签订合同的经济法律民事责任由本公司承担。
  

               授权单位（加盖公章）：XXXXXXX有限公司
                          授权日期：2026年XX月XX日

  


附件5：       
服务质量承诺函
我公司有完善的服务体系与团队，包括资深的售后服务团队；我公司的服务管理涵盖了
常见的安全事故、投诉等，也包括诸多不常见的问题预案及处理办法，常抓不懈、常练不惰，
已形成一整套的反应机制。若我公司有幸中标，针对本项目服务要求，我公司承诺如下
1、 充装服务：提供七氟丙烷充装服务，严格遵循《GB 25972-2010气体灭火系统及
部件》标准，确保气体纯度≥99.9%、充装压力误差≤±1%。
2、 设立24小时应急服务，接到气体泄漏或压力异常报告后，2小时内响应，8小时内
到达现场处置。
3、每季度提供1次免费气瓶复检服务（含外观、密封性、压力测试），出具检测合
格标签。
3、 质保期限：充装气体质保期24个月（自安装完成日起算），质保期内因充装质量
问题导致系统失效，承担全部返工。
4、 我公司在合同期间内，我公司工作人员的安全由我公司负责，在充装中如出现工
作意外、交通事故等(包括对第三方造成伤害)的经济及法律责任概由我公司承担负责。




报价单位：
法定代表人或授权委托人(签字或盖章): 
日期：2026  年       月     日
    




附件6
其他资料
1、提供营业执照、法人证明、法人授权加盖公章（格式自拟）；
2、社会消防技术服务信息平台备案信息的截图（加盖公司公章）；
3、报价清单。
4、《总公司对分公司的授权函》）（总公司投标的无须提交）。


