## Sheet1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：土建工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 备注
[6 empty] | 全费用含税 综合单价 | 合价
1 | 030107001002 | 旧载货电梯拆除 | 1.名称:旧电梯拆除及清理 2.工作内容：包含旧电梯设备、电气系统、机械部件及井道/机房附属构件的拆除，拆除后井道、机房、层站建筑垃圾清理 3.旧物处置：旧电梯设备拆除后按甲方指定地点码放，所有权归甲方所有 | 部 | 1
2 | 030107001001 | 载货电梯供货及安装（更新） | 1.名称:载货电梯更新 2.技术参数：载重2t，7层7站，提升速度速度1m/s 3.其他:含电梯设备供货、运输、二次搬运、安装、调试、试运行、特种设备验收、取证及资料移交 | 部 | 1 |  |  | 电梯品牌要求：迅达、通力、蒂升、富士达等一线品牌电梯
3 | 030107001003 | 电梯改造土建配套施工 | 1.名称:电梯改造土建配套施工 2.工作内容：因电梯选型造成井道土建改造(含电梯圈梁、门头梁、门框封堵等)、电梯底坑改造以及电梯机房内所有土建改造费用 3.本项包含完成该项电梯改造土建工作的一切人工、材料、机械、垃圾清理处置及其它相关费用，不因现场实际情况变化调整。 | 项 | 1
合 计