采购需求表

- 项目基本情况

| 项目名称 | 深圳市前海蛇口自贸医院赤湾急救站建设施工项目 |
| --- | --- |
| 项目预算（单位：万元） | 16.5万元以内 （投标报价超该预算价投标无效） |

- 采购需求

（一）采购项目需实现的功能和目标：

因前海蛇口自贸区医院本部急救站无法满足招商街道部分片区急救需求，依据国家九部委《关于进一步完善院前医疗急救服务的指导意见》，我院拟在赤湾片区增设急救站点。拟在赤湾五路6号赤湾石油大厦0102号建设赤湾急救站点，建设面积约130㎡，设置：待命室、急救训练室、男女值班房、小库房、消毒隔离间、卫生间、洗浴间等功能间。改造费用不超过 16.5万元，包含建安工程费和施工图纸、竣工图纸费用，主要建设内容包括：包含天花板、地面修补、墙面隔断、天花照明、消防喷淋烟感、水电网络、空调安装。要求符合市急救中心关于印发深圳市急救站设置标准规范，施工要求达到《建筑装饰装修工程质量验收标准》。

（二）项目属性：

是否适宜由中小企业提供，并专门面向中小企业采购

□是         □是否仅面向小微企业

☑否，原因说明

| 项目名称 | 建筑面积 | 投标上限 |
| --- | --- | --- |
| 深圳市前海蛇口自贸医院赤湾急救站建设施工项目 | 130㎡ | 16.5万元 |

项目最终结算价以确认的设计图纸和第三方审计结果为准。

（三）采购标的汇总表

| 序号 | 采购标的 名称 | 计量单位 | 数量 | 预算 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳市前海蛇口自贸医院赤湾急救站建设施工项目 | ㎡ | 130 | 16.5万元以内 | 否 |

（四）技术要求与商务要求

1、采购标的一： 深圳市前海蛇口自贸医院赤湾急救站建设施工项目 。

（1）技术要求（包括性能、材料、结构、外观、安全或服务内容和服务标准）：

建设内容：对赤湾五路6号赤湾石油大厦0102号建设赤湾急救站点，建设面积约130㎡，设置：待命室、急救训练室、男女值班房、小库房、消毒隔离间、卫生间、洗浴间等功能间。改造费用不超过 16.5万元，包含建安工程费和施工图纸、竣工图纸费用。主要建设内容包括：包含天花板、地面修补、墙面隔断、天花照明、消防喷淋烟感、水电网络、空调安装、施工图设计（限额设计）、竣工图编制、配合预算编制和结算审核，按照甲方认可的施工图和工程量清单进行包工包料包文明施工，完成以上内容装饰装修及机电安装、调试、竣工图编制，配合相关科室设备管线预留预埋、配合政府职能管理部门备案、检查和验收等。

服务标准：《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）

- （2）商务要求：

1）交付时间： 合同签订后15日历天内完成方案设计和施工图设计，之后45日历天内完成施工安装和验收，总工期45日历天 。 中标人不能在合同约定的时间内按期竣工验收，每延误1天处罚1000元。

2）交付地点：深圳市南山区工业七路128号前海蛇口自贸区医院一号楼1楼。

3）付款进度和方式： 合同签订后10日历天内支付合同额的30%作为预付款；施工形象进度达到70%，支付至合同价的70%；竣工验收后支付至合同额的85%；竣工结算经第三方审计公司审核后支付至审定价的97%；余下的3%质保金两年后支付 。

4）包装运输： 中标方负责包设计包工包料包文明措施包施工，直至达到竣工验收合格标准 。

5）售后服务： 质保期时间为2年，期间因质量问题免费提供维保维修。

6）保险： 无                                       。

- 现场踏勘：本项目不组织统一踏勘现场，联系人：黄工，联系方式13377556785

- 8）投保人资质要求：

- 1、在中华人民共和国境内注册，具备一般纳税人资格，具有与本项目招标范围相关的经营范围。

- 2、投标企业资质同时具备：

- （1）具有建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质；

- （2） 具有有效期的安全生产许可证。

- 3、拟派该项目负责人具有在有效期内的二级注册建造师或以上执业资格（建筑工程专业）。

- 4、三年内在经营活动中没有违法、违纪或不良记录。