## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：田背社康DR检查室改造工程-安装 |  | 标段：田背社康DR检查室改造工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 动力系统
1.2 | 插座系统
1.3 | 照明系统
1.4 | 自动报警系统
1.5 | 综合布线系统
1.6 | 给排水系统
1.7 | 喷淋系统
1.8 | 拆除系统
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 1655.7
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费
5 | 不含税建安工程造价
6 | 应纳税费
6.1 | 增值税应纳税额
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加
含税建安工程造价=5+6
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：田背社康DR检查室改造工程-安装 |  |  | 标段：田背社康DR检查室改造工程 |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
动力系统
1 | 030404017001 | 配电箱 | (1)名称:配电箱DRAP1 (2)安装方式:据地1.5m明装 (3)具体详见招标文件及图纸，满足相关图集及施工规范要求 | 台 | 1
2 | 030411002001 | 线槽 | (1)名称:强电金属线槽 (2)规格:100*80*1.5 (3)壁厚:满足设计要求 (4)含接地母线、支吊架制作安装、除锈刷油，套管、修补及封堵等一切费用，支吊架类型综合考虑 (5)其他:规格、型号及技术要求满足施工图、招标文件及技术规格书 | m | 22.03
3 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZ-YJY-4*50+1*25 (3)具体详见招标文件及图纸，满足相关图集及施工规范要求 | m | 100
4 | 030408006001 | 电力电缆头 | (1)名称:电力电缆头 (2)型号:WDZ-YJY-4*50+1*25 (3)具体详见招标文件及图纸，满足相关图集及施工规范要求 | 个 | 2
5 | 030414002001 | 送配电装置系统 | (1)名称:送配电装置系统调试 (2)电压等级(kV):1kV | 系统 | 1
分部小计
插座系统
6 | 030404035001 | 插座 | (1)安全型插座 (2)220V,10A (3)随设备高度安装 (4)满足招标文件、设计文件及技术规范等要求 | 个 | 19
7 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:等电位端子盒 (2)其他:规格、型号及技术要求满足施工图、招标文件及技术规格书 | 套 | 1
8 | 030411006001 | 接线盒 | (1)名称:接线底盒 (2)其他:规格、型号及技术要求满足施工图、招标文件及技术规格书 | 个 | 19
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：田背社康DR检查室改造工程-安装 |  |  | 标段：田背社康DR检查室改造工程 |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
9 | 030411001001 | 配管 | (1)名称:电线管 (2)规格:PVC25 (3)配置形式:暗敷 (4)具体详见招标文件及图纸，满足相关图集及施工规范要求 | m | 66.25
10 | 030411004001 | 配线 | (1)名称:管内穿线 (2)型号:WDZB-BYJ-4 (3)具体详见招标文件及图纸，满足相关图集及施工规范要求 | m | 198.74
11 | 030413002001 | 凿(压)槽 | (1)名称:管道暗敷凿槽、修复 (2)规格:DN25 (3)具体详见招标文件及图纸，满足相关图集及施工规范要求 | m | 8
分部小计
照明系统
12 | 030412004001 | 装饰灯 | (1)名称:警示灯 (2)型号:358*146*22mm/5W (3)具体详见招标文件及图纸，满足相关图集及施工规范要求 | 套 | 1
13 | 030904003001 | 按钮 | (1)名称:紧急停止按钮 (2)具体详见招标文件及图纸，满足相关图集及施工规范要求 | 个 | 2
14 | 030404034001 | 照明开关 | (1)名称:单联单控开关 (2)安装形式:底距地1.3米暗装 (3)具体详见招标文件及图纸，满足相关图集及施工规范要求 | 个 | 1
15 | 030404034002 | 照明开关 | (1)名称:双联单控开关 (2)安装形式:底距地1.3米暗装 (3)具体详见招标文件及图纸，满足相关图集及施工规范要求 | 个 | 1
16 | 030404034003 | 照明开关 | (1)名称:三联单控开关 (2)安装形式:底距地1.3米暗装 (3)具体详见招标文件及图纸，满足相关图集及施工规范要求 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：田背社康DR检查室改造工程-安装 |  |  | 标段：田背社康DR检查室改造工程 |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
17 | 030411006002 | 接线盒 | (1)名称:接线底盒 (2)其他:规格、型号及技术要求满足施工图、招标文件及技术规格书 | 个 | 6
18 | 030411001004 | 配管 | (1)名称:电线管 (2)规格:PVC25 (3)配置形式:暗敷 (4)具体详见招标文件及图纸，满足相关图集及施工规范要求 | m | 36.44
19 | 030411001003 | 配管 | (1)名称:电线管 (2)规格:SC20 (3)配置形式:暗敷 (4)具体详见招标文件及图纸，满足相关图集及施工规范要求 | m | 42.55
20 | 030411004002 | 配线 | (1)名称:管内穿线 (2)型号:WDZ-BYJ-2.5 (3)具体详见招标文件及图纸，满足相关图集及施工规范要求 | m | 112.24
21 | 030411004003 | 配线 | (1)名称:管内穿线 (2)型号:WDZ-BYJ-1 (3)具体详见招标文件及图纸，满足相关图集及施工规范要求 | m | 93.9
22 | 030413002002 | 凿(压)槽 | (1)名称:管道暗敷凿槽、修复 (2)规格:DN25 (3)具体详见招标文件及图纸，满足相关图集及施工规范要求 | m | 4.8
23 | 030413002003 | 凿(压)槽 | (1)名称:管道暗敷凿槽、修复 (2)规格:DN25 (3)具体详见招标文件及图纸，满足相关图集及施工规范要求 | m | 4
分部小计
自动报警系统
24 | 080903019002 | 气体灭火控制器 | (1)名称:气体灭火控制器 (2)其他:规格、型号及技术要求满足施工图、招标文件及技术规格书 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：田背社康DR检查室改造工程-安装 |  |  | 标段：田背社康DR检查室改造工程 |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
25 | 030904008001 | 模块(模块箱) | (1)名称:监控模块 (2)其他:规格、型号及技术要求满足施工图、招标文件及技术规格书 | 个 | 1
26 | 030904003003 | 按钮 | (1)名称:紧急启动按钮 (2)其他:规格、型号及技术要求满足施工图、招标文件及技术规格书 | 个 | 1
27 | 030904003002 | 按钮 | (1)名称:紧急停动按钮 (2)其他:规格、型号及技术要求满足施工图、招标文件及技术规格书 | 个 | 1
28 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话) | (1)名称:消防直通电话出线口 (2)其他:规格、型号及技术要求满足施工图、招标文件及技术规格书 | 台 | 1
29 | 030904001002 | 点型探测器 | (1)名称:烟感探测器(地址编码) (2)其他:规格、型号及技术要求满足施工图、招标文件及技术规格书 | 个 | 2
30 | 030904001003 | 点型探测器 | (1)名称:温感探测器(地址编码) (2)其他:规格、型号及技术要求满足施工图、招标文件及技术规格书 | 个 | 2
31 | 030904005001 | 声光报警器 | (1)名称:声光报警器 (2)其他:规格、型号及技术要求满足施工图、招标文件及技术规格书 | 个 | 2
32 | 080903018001 | 放气指示灯 | (1)名称:气体喷洒指示灯 (2)其他:规格、型号及技术要求满足施工图、招标文件及技术规格书 | 个 | 1
33 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)名称:机械泄压口 (2)其他:规格、型号及技术要求满足施工图、招标文件及技术规格书 | 个 | 1
34 | 030703001001 | 碳钢阀门 | (1)名称:70°防烟防火阀 400*400 (2)其他:规格、型号及技术要求满足施工图、招标文件及技术规格书 | 个 | 1
35 | 030503008001 | 电动、电磁阀门 | (1)名称:气体钢瓶电磁阀 (2)其他:规格、型号及技术要求满足施工图、招标文件及技术规格书 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：田背社康DR检查室改造工程-安装 |  |  | 标段：田背社康DR检查室改造工程 |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
36 | 030902007001 | 贮存装置 | (1)类型:自动灭火装置 (2)型号、规格:1xGQQ70 充装50kg七氟丙烷药剂 (3)内容:含柜体，喷嘴，高压软管，储存装置等一切费用 (4)要求:具体规格型号、技术参数、配置满足设计图纸、招标文件及施工规范要求 | 套 | 1
37 | 030905004001 | 气体灭火系统装置调试 | 1.试验容器规格:气体灭火系统装置调试 试验容器规格V(L) 40＜V≤70 | 点 | 1
38 | 030411006003 | 接线盒 | (1)名称:接线底盒 (2)其他:规格、型号及技术要求满足施工图、招标文件及技术规格书 | 个 | 12
39 | 030411001002 | 配管 | (1)名称:电线管 (2)规格:PVC25 (3)配置形式:暗敷 (4)具体详见招标文件及图纸，满足相关图集及施工规范要求 | m | 6.1
40 | 030411001005 | 配管 | (1)名称:电线管 (2)规格:PVC20 (3)配置形式:暗敷 (4)具体详见招标文件及图纸，满足相关图集及施工规范要求 | m | 50.33
41 | 030411004004 | 配线 | (1)名称:管内穿线 (2)型号:WDZCN-RYJS-2x1.5 (3)具体详见招标文件及图纸，满足相关图集及施工规范要求 | m | 214.79
42 | 030411004005 | 配线 | (1)名称:管内穿线 (2)型号:WDZCN-RYJS-4x1.5 (3)具体详见招标文件及图纸，满足相关图集及施工规范要求 | m | 6.62
43 | 030411004006 | 配线 | (1)名称:管内穿线 (2)型号:WDZCN-BYJ-2.5 (3)具体详见招标文件及图纸，满足相关图集及施工规范要求 | m | 88.76
44 | 030413002004 | 凿(压)槽 | (1)名称:管道暗敷凿槽、修复 (2)规格:DN25 (3)具体详见招标文件及图纸，满足相关图集及施工规范要求 | m | 1.6
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：田背社康DR检查室改造工程-安装 |  |  | 标段：田背社康DR检查室改造工程 |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
45 | 030413002005 | 凿(压)槽 | (1)名称:管道暗敷凿槽、修复 (2)规格:DN20 (3)具体详见招标文件及图纸，满足相关图集及施工规范要求 | m | 11.15
分部小计
综合布线系统
46 | 030507008001 | 监控摄像设备 | (1)名称:新增500万像数彩色红外半球摄像机(带拾音)吸顶安装 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 台 | 1
47 | 030507006001 | 出入口控制设备 | (1)名称:对讲系统主机 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 台 | 1
48 | 030506004001 | 背景音乐系统设备 | (1)名称:壁挂喇叭 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 台 | 1
49 | 030502012001 | 信息插座 | (1)名称:RJ45数据双口网络插座(网络+网络)(0.3m高暗装) (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个(块) | 2
50 | 030502012002 | 信息插座 | (1)名称:RJ45数据双口网络插座(网络+电话)(0.3m高暗装) (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个(块) | 1
51 | 030411006004 | 接线盒 | (1)名称:接线底盒 (2)其他:规格、型号及技术要求满足施工图、招标文件及技术规格书 | 个 | 7
52 | 030411001006 | 配管 | (1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗配 (4)具体详见招标文件及图纸，满足相关图集及施工规范要求 | m | 432.52
53 | 030502005001 | 双绞线缆 | (1)名称:管内穿线 (2)型号:UTP CAT 6A (3)具体详见招标文件及图纸，满足相关图集及施工规范要求 | m | 467.85
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：田背社康DR检查室改造工程-安装 |  |  | 标段：田背社康DR检查室改造工程 |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
54 | 030411004007 | 配线 | (1)名称:管内穿线 (2)型号:RVV-2*1.5 (3)具体详见招标文件及图纸，满足相关图集及施工规范要求 | m | 62.7
55 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | (1)双绞线缆测试 | 链路(点、芯) | 7
56 | 030413002006 | 凿(压)槽 | (1)名称:管道暗敷凿槽、修复 (2)规格:DN20 (3)具体详见招标文件及图纸，满足相关图集及施工规范要求 | m | 1.05
分部小计
给排水系统
57 | 031001006001 | 塑料管 | (1)名称:冷凝排水管 (2)规格、压力等级:UPVC25 (3)连接形式:粘结连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:包含管道水压试验 | m | 5.56
58 | 031001006002 | 塑料管 | (1)名称:冷凝排水管 (2)规格、压力等级:UPVC32 (3)连接形式:粘结连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:包含管道水压试验 | m | 20
分部小计
喷淋系统
59 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)类型:新增喷头 (2)具体详见招标文件及图纸，满足相关图集及施工规范要求 | 个 | 6
60 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | (1)安装部位:室内 (2)材质:内外壁热浸镀锌钢管 (3)规格:DN25 (4)连接方式:螺纹连接 (5)含管件等相关工作内容 (6)具体详见招标文件及图纸，满足相关图集及施工规范要求 | m | 1.82
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：田背社康DR检查室改造工程-安装 |  |  | 标段：田背社康DR检查室改造工程 |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
61 | 031201001001 | 管道刷油 | (1)类型:管道刷油 (2)涂刷要求:红丹防锈漆二道 (3)含相关工作内容 (4)具体详见招标文件及图纸，满足相关图集及施工规范要求 | m2 | 0.19
分部小计
拆除系统
62 | 030404033001 | 风扇 | (1)原有排气扇保护性拆除及安装还原(共1套) (2)具体详见招标文件及图纸，满足相关图集及施工规范要求 | 台 | 1
63 | 030701003001 | 空调器 | (1)原有天花机空调保护性拆除及安装还原(共1套) (2)具体详见招标文件及图纸，满足相关图集及施工规范要求 | 台(组) | 1
64 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)原有消防喷淋拆除(共6套) (2)具体详见招标文件及图纸，满足相关图集及施工规范要求 | 个 | 6
65 | 030412001001 | 普通灯具 | (1)原有灯具拆除及安装还原 (2)具体详见招标文件及图纸，满足相关图集及施工规范要求 | 套 | 9
66 | 030904001001 | 点型探测器 | (1)原有消防烟感拆除及安装还原(共1套) (2)具体详见招标文件及图纸，满足相关图集及施工规范要求 | 个 | 1
67 | 030506001001 | 扩声系统设备 | (1)原有消防喇叭拆除 (2)具体详见招标文件及图纸，满足相关图集及施工规范要求 | 台 | 1
68 | 030501009001 | 路由器 | (1)原有AP拆除移位 (2)具体详见招标文件及图纸，满足相关图集及施工规范要求 | 台(套) | 1
分部小计
本页小计
合 计

## 表 10 措施项目清单与计价汇总表
措施项目清单与计价汇总表
工程名称：田背社康DR检查室改造工程-安装 |  | 标段：田背社康DR检查室改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费 |  | 1655.7
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算) |  | 1344.57
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 311.13
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工增加费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 室内空气污染测试
15 | 其他
合 计
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表 10-1 措施项目清单与计价表(一)
措施项目清单与计价表(一) (适用于工程量清单计价)
工程名称：田背社康DR检查室改造工程-安装 |  |  | 标段：田背社康DR检查室改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 脚手架费 |  | 项
1.1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
1.2 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
1.2.1 | 031106-37 | 电气设备安装工程 脚手架搭拆费 |  | 100元 | 74.01
1.2.2 | 031106-40 | 建筑智能系统设备安装工程 脚手架搭拆费 |  | 100元 | 25.1177
1.2.3 | 031106-43 | 消防工程 脚手架搭拆费 |  | 100元 | 16.3921
1.2.4 | 031106-44 | 给排水、燃气工程 脚手架搭拆费 |  | 100元 | 3.7497
1.2.5 | 031106-45 | 通风空调工程 脚手架搭拆费 |  | 100元 | 5.1779
本页小计
合 计
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

## 表 14 规费、应纳税费项目清单与计价表
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称：田背社康DR检查室改造工程-安装 |  | 标段：田背社康DR检查室改造工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)中的人工费 | 18
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费 | 3.02
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额 | 12
合 计