采购公告

我单位葵涌办事处2025年消防安全事故预防闭环管理服务项目（第二次）（项目编号：KCCG20250020号）采购，需进行询价采购。

有意参加询价者请于2025年4月11日17时前带齐相关资料:

1.营业执照或自然人身份证;2.商事主体信用监管平台(网址：https://amr.sz.gov.cn/xyjggs.webui/xyjggs/index.aspx）中相关经营范围等备案情况截图加盖投标人公章；3.法定代表人身份证及授权委托人的授权委托书（须授权委托人签名或盖私章确认）、被授权人身份证复印件加盖公章；4.投标人已在深圳市政府采购网注册的政府采购供应商（供应商注册网址：http://www.szggzy.com/）提供深圳市政府采购中心注册信息复印件上并加盖公章；5.投标人经营范围需包含以下之一：物联网应用服务或信息系统集成。投标人可于报名时间截止前同步递交投标文件，报名资料不符要求的，采购单位将拒收其投标文件。

特此公告。

联系方式:0755-89778120

地址:葵涌办事处六楼1616室

报名电话: 0755-89778120    李工/黄小姐

咨询电话：15999536086      黄工

附:葵涌办事处2025年消防安全事故预防闭环管理服务项目需求书

葵涌办事处应急管理办公室

2025年4月7日

葵涌办事处2025年消防安全事故预防闭环  管理服务项目需求书

一、项目信息

（一）申报项目名称:葵涌办事处2025年消防安全事故预防闭环管理服务项目；

（二）采购方式: 询价采购；

（三）采购预算金额:32万元；

（四）资金来源:预算内资金；

（五）评审方法:最低价法；

（六）采购单位:葵涌办事处应急管理办公室；

（七）经办人姓名及其联系方式:许工，89770019；

（八）采购内容：为认真贯彻落实各级对智慧消防工作任务要求，提升辖区火灾防控能力，夯实物防技防人防建设，落实管理责任，进一步推动“智慧防火”，提升火灾风险防治能力。我办开展消防安全事故预防闭环管理服务项目。

- 二、投标人资格要求

（一）具有独立承担民事责任能力，须提供营业执照副本复印件(因新版营业执照未体现营业范围，如已更换新版营业执照，投标人须提供商事主体信用监管公示平台http://www.szcredit.com.cn/中相关备案情况截图)并加盖投标法人公章；

（二）投标人必须为深圳市政府采购网注册的政府采购供应商；

（三）投标人经营范围需包含以下之一：物联网应用服务或信息系统集成；

（四）本项目不接受分包、转包以及联合体投标。

- 三、采购要求

| 名称 | 项目背景及项目要求 |
| --- | --- |
| 葵涌办事处2025年消防安全事故预防闭环管理服务项目 | 项目背景 随着经济快速发展，消防行业智慧化建设发展的今天，通过线下规范作业线上化实现透明管理，技术已日趋成熟。葵涌办事处消防安全创新管理再出发，结合双区叠加的发展契机，开展消防安全事故预防闭环管理建设。我办选取基于远程用电安全数据采集、智能烟雾数据采集的闭环管理服务供应商，为辖区内“三小”场所提供400套用电监测、440套智能烟感监测等智慧预警闭环管理服务（具体签订日期以实际签订日期为准，服务期为一年）。 项目要求 一、用电监测硬件要求： 1.智能断路器外壳采用阻燃增强尼龙66的材料、阻燃等级达到V0级。 2.导体采用优质 T2 紫铜，灭弧室采用红刚绝缘板和镀镍钢板材料，触头含银 95% 的银合金材料。 3.支持 NB-IoT 通讯。 4.断路器可由网关供电，一个网关最少可以为30个断路器供电而不需要单独配置电源模块。 5.带漏保信号漏电保护功能的产品支持漏电预警功能：漏电保护动作时间小于100ms，默认漏电值15mA预警， 24mA 跳闸，漏电值可调，可调范围为： 1mA~24mA。 6.过压欠压保护、预警：电压高于、低于保护值时对线路进行保护，保护值范围可调。 7.过温保护：监控接线端子温度，有效保护电线，防止火灾。 8.报警动作温度值可调。 9.带漏保型号漏电自检功能：可设置漏电保护功能每月自动检测。 10.自动合闸：发生过压或欠压脱扣后，自动判断电压恢复正常可自动恢复供电。 11.具备自动\手动切换开关：在自动模式下，通过网关连接网络，实现远程（使用APP或其它业务应用）控制；手动模式，关闭远程控制功能。 二、烟感监测硬件要求： 1.执行标准：产品需满足 GB 20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》要求。 2.工作原理：光电式。 3.静态电流：≤10uA。 4.报警方式：声、光报警。 5.报警音量：≥80dB（3 米）。 6.支持 NB-IoT 通讯。 7.使用环境：温度 -10℃~55℃ 相对湿度≤ 95%。 8.电池规格：锂电池（3V） 三、可视化应用平台（网页端）要求： 1.支持账号密码登录、验证码登录两种方式登录平台。 2.支持可视化监测大屏以地图方式呈现场所、设备分布。 3.支持可视化监测大屏查看实时预警事件看板和当班人员看板等信息。 4.可视化监测大屏支持追踪具体预警事件详情。 5.可视化监测大屏支持在地图上呈现开启实时定位当班人员的定位和联系方式。 6.具备数据统计模块，并支持时间筛选，呈现筛选时间的数据统计信息。 7.数据统计支持数据报表的下载导出。 8.支持权限管理，通过创建角色的方式授予权限。 9.具备对预警列表进行事件筛选。 10.支持在预警事件处理过程中，管理人员可远程实时查看该预警事件的进程。 11.支持预警事件列表表格导出 ★12.支持查看预警事件平台播出至事件处理人员、场所业主等人员的电话和短信的接收状态。 ★13.已完结的预警事件详情，应呈现有预警事件的基本信息，以及预警时的值班人员信息，处理人员处理轨迹，以及现场反馈的信息。 ★14.平台具备场所管理模块，可通过单位、场所、楼栋等场所主体属性，录入场所信息。 ★15.平台可进行场所分类创建，自行管理。 ★16.平台场所列表可导出场所台账，导出字段包括：场所id、区域、场所名称、场所地址、场所负责人、场所关联设备等信息。 ★17.主体场所支持往下创建子节点，满足单一大型场所多级子场所的关系创建管理。 ★18.平台支持对每一个场所绑定责任人，绑定后责任人可接收到该场所下设备预警事件信息。 ★19.平台支持对设备进行所属场所关联绑定。 ★20.具备远程调控功能的设备，平台应支持对设备进行线上调控，通过平台下发调控命令。 21.平台支持查看设备的近期监测数据，图表化呈现，以观察其变化趋势。 22.平台支持查看考勤统计。 23.平台支持水印设置。 四、可视化应用平台（手机APP)要求： 1.支持账号密码登录、验证码登录两种方式登录平台。 2.支持通过监控看板呈现实时的预警事件、故障事件数量。 ★3支持查看当班人员信息及定位信息，支持快捷一键呼叫该人员。 4.支持地图可视化方式，呈现场所、设备分布。 ★5.查看实时预警列表时，支持以时间或距离两种排序方式。 ★6.预警事件处理过程中，支持管理人员远程实时查看该预警事件进程，实时了解处理人员行进轨迹。 7.支持对预警事件的现场进行拍照、录像，反馈现场信息。 ★8.预警事件在处置过程中，支持一键通知火情消息到相关人员。 ★9.支持查看预警事件平台播出至事件处理人员、场所业主等人员的电话和短信的接收状态。 ★10.已完结的预警事件详情，支持查看预警事件的基本信息，以及预警时的值班人员信息，处理人员处理轨迹可视化，以及现场反馈的信息。 11.支持场所管理功能，可通过单位、场所、楼栋等场所主体属性，录入场所信息。 12.支持主体场所支持往下创建子节点。 13.支持通过场所进行安装设备的关联绑定。 ★14.支持对设备与平台的通讯进行自检。 15.支持对具备远程调控功能的设备下发远程调控的命令。 ★16.支持处理人员打卡值班、交班。 - 17.数据统计支持选择日、周、月，以及自定义时间的方式，呈现对应的时段的数据统计图表。 - 五、设备告警线下协查要求： ★1.在葵涌辖区内设立值班室，配备3名协查人员（需有电工证），对用电监测及烟感监测火灾报警探测器发出告警时，全天候进行上门协查。 ★2. 协查指标要求：用电监测及烟感监测火灾报警探测器发出告警时，第三方值班员立即对告警进行协查反馈。 ★3.设备故障时须24小时内进行上门检修恢复。 4.场所内服务配套的用电监测及烟感监测设备发出报警通知，供应商线下服务人员在20分钟内上门核实反馈，通过APP记录反馈现场情况。 |

- 四、其他要求

- （一）以★号备注的参数内容为合同服务期间的重点项，如不满足将视为同虚假投标，做为无效处理，中标单位将列入黑名单。

（二）现400套用电监测设备、440套智能烟感监测设备，正常使用率约96%；中标方需签订合同后一个月内补齐设备数量保障智慧预警闭环管理服务工作正常运作，合同期内设备缺失损坏等导致数量不足，由中标单位于1个自然日内维修或更换，产生费用由中标方承担。

- （三）投标总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等全部费用。折算成单价即为全费用综合单价，为一次性包干报价，决算时不再另行调整。

- 五、服务时间及地点

- （一）服务时间：服务期一年。第二年及第三年视当年财政资金安排及中标方履约情况，再另行决定是否续签合同，每年续签合同不超过12个月。

- （二）服务地点：深圳市大鹏新区葵涌办事处辖区内。

- 六、付款方式

- 按大鹏新区葵涌办事处财务管理相关制度执行。

- 七、验收

- 中标人按照合同规定完成服务项目，并符合招标文件的服务要求时，采购人向中标人签发验收报告。

- 八、投标文件制作要求

- 1、本项目的投标报价以人民币计算；

- 2、投标文件应严格按要求顺序装订成册：

- （1）所投项目名称及投标人名称；

- （2）法人代表证明或委托代理人证明；

- （3）投标承诺书（见附件）；

- （4）项目负责人身份证复印件及联系电话（注：因未提供有效联系方式而无法联系的，作无效标处理。）；

- （5）营业执照复印件、政府采购注册供应商复印件；

- （6）供应商基本情况表（见附件）；

- （7）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函、关于不存在处于被禁止参与政府采购活动期限内情形的声明函（见附件）；

- （8）符合本采购项目投标人资格要求的许可经营信息，可在市场监督管理局网站上查询打印；

- （9）报价一览表（见附件）及报价详细清单、其他技术资料（包括：要求提供的报告、售后服务承诺函等资料）；

- （10）项目服务方案等相关资料；

- （11）项目服务日期及服务承诺；

- （12）项目售后服务方案等相关资料；

（13）信用报告(可在深圳信用网https://www.szcredit.org.cn下载），报告需体现企业基本信息、经营范围、股东信息、管理人员信息、年报信息、严重违法失信信息等（信息缺失作无效标处理）；

- 3、项目报价必须包含税金等与本项目相关的一切费用。折算成单价即为全费用综合单价，报价不得高于本预算金额,高于预算金额报价的投标文件按无效标处理。

- 九、投标人需知

1、投标人应当严格按规定的要求制作所投项目的纸质投标文件，以密封形式在投标截止日期前直接(不接受邮寄或快递）交到指定地点,投标文件一式三份，并加盖公章、骑缝章,投标文件材料缺少（如有特殊原因可另行说明）或未加盖公章的作无效标处理。

2、投标承诺书为重要材料，如投标文件中缺少此页将作无效标处理。

3、签署承诺书后，代表已清楚了解并接受本项目的所有需求条款及评标方式，如对中标结果有异议的，在中标公告之日起5日内以书面形式递交我单位提出质疑，因应标方未能中标而在没有真凭实证的情况下胡乱质疑中标结果，扰乱采购工作的，取消该公司一年在葵涌办事处的所有项目投标资格。

4、评标方式：由办事处采购小组现场拆封密封的投标文件进行评标，本次投标报价采用最低价法进行一次报价，有相同报价时，由采购小组以质量、资信、售后服务等为响应情况顺序综合评价，择优确定供应商。供应商不需到场，中标结果将于葵涌办事处采购公告栏公布。

5、投标报名、投标文件截止时间及地址：2025年4月11日17：00时止（供应商需到现场提交资料，不接受快递或邮寄方式）。地址：深圳市大鹏新区葵涌办事处福塘南路28号1616室。 联系方式： 89778120。

6、开标时间：2025年4月14日10：00时（暂定）。

7、开标地点：葵涌办事处六楼1620室。

葵涌办事处应急管理办公室

- 2025年4月7日

供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）		   填表日期：    年   月   日

| 采购人 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标（响应）供应商 |  |  |  | 供应商统一社会信用代码 |  |  |  |
| 投标（响应）供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 | 身份证号码 |  | 劳动合同 关系单位 | 缴纳社会 保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件编制人员 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标（响应）供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 控股股东 |  |  |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |  |  |
| 2 | 管理关系 |  |  |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价一览表

| 序号 | 采购项目 | 数量及单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

特别说明：投标人必须填报此报价一览表及详细的报价清单，未填报或填报缺漏项的，作投标无效处理。

## 参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函

致：深圳市大鹏新区葵涌办事处：

我公司在参与贵单位组织的       （项目名称）        （项目编号：          ） 政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司对该声明的真实性负责，如有不实，自愿接受法律制裁。

特此声明。

投标人：

法定代表人（负责人）或其授权代表签名（或盖私章）：

日期：      年    月   日

## 关于不存在处于被禁止参与政府采购活动期限内情形的声明函

致：深圳市大鹏新区葵涌办事处：

我公司在参与贵单位组织的       （项目名称）        （项目编号：          ） 政府采购活动时，不存在处于被禁止参与政府采购活动期限内情形。

我公司对该声明的真实性负责，如有不实，自愿接受法律制裁。

投标人：

法定代表人（负责人）或其授权代表签名（或盖私章）：

日期：      年    月   日

投 标 承 诺 书

致招标人:

我方决定参加贵方                    项目的竞标邀请，并完全接受贵方对该项目的具体要求和标准等所有内容。为此,我方作出如下承诺：

1.我方完全了解本项目的具体情况、费用、质量水平、标准和中标方式等，并保证严格按照相关标准实施。

2.我方同意参与竞标，并保证在规定时间内将密封的竞标资料送至葵涌办事处采购单位。

3.我方同意本项目在符合采购需求、质量和服务要求的情况下，按采购单位确定的评审方式确定中标方。

4.如我方中标，我方保证派出合格的项目管理班子及专业技术人员组织本项目的实施。

5.根据贵方竞标文件要求，我方承诺完全满足，如我公司中标但后续被证实不能满足贵方招采要求，我公司愿意接受主管部门做出的行政处罚。

6.我方保证在经营活动中没有重大违法记录，未被深圳市各级政府采购主管部门行政处罚（指被禁止参与政府采购活动且在有效期限内）。

7.我方保证本项目无与我方有关联单位参与投标。

8.我方保证严格执行有关法律、法规、规章、规范性文件的规定,未经招标人同意不自行挂靠、转包、分包第三方。

法定代表人或授权委托人(签字):

承诺人(盖章):

年   月   日

投标报名登记表

采购单位：葵涌办事处应急管理办   报名起止时间：2025年4月7日至4月11日

采购项目名称：葵涌办事处2025年消防安全事故预防闭环管理服务项目                                       采购项目编号：KCCG20250020

| 报 名 人 填 写 | 投标单位 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 电话或邮箱 |  |
|  | 报名（委托代理）人 |  |
|  | 报名（委托代理）人电话 |  |
|  | 招标文件领取数量（份） |  |
| 投标登记报名提交资料目录 |  |  |
| （ ）1.营业执照（或自然人身份证）及商事主体信用监管平台（网址：https://amr.sz.gov.cn/xyjggs.webui/xyjggs/index.aspx）中相关备案情况截图加盖投标人公章)； （ ）2.法定代表人身份证及授权委托人的授权委托书（须授权委托人签名或盖私章确认）、被授权人身份证复印件加盖公章； （ ）3.投标人为深圳市政府采购网注册的政府采购供应商，提供深圳市政府采购中心注册信息复印件上并加盖公章； （ ）4.投标人经营范围需包含以下之一：物联网应用服务或信息系统集成； 报名人： 签收人： 日 期： |  |  |