特别警示条款

本项目为自行采购项目，参照《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》及政府采购其他法律法规，按照采购人内控制度，通过公开招标方式确定中标供应商。参与本项目采购活动的供应商应认真阅读以下特别警示条款，不得存在以下所列禁止情形，一旦发现，将被处以记入供应商诚信档案、罚款、取消参与政府采购资格、吊销营业执照等处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

| 序号 | 供应商参与投标禁止情形 |
| --- | --- |
| 1 | 与其他投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。 |
| 2 | 参与本项目采购活动时，与其他投标供应商存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系。 |
| 3 | 与其他投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装或存在非正常一致。 |
| 4 | 与其他投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者使用同一设备编制。 |
| 5 | 提供未经出具机构核实的虚假的检验检测报告、业绩材料、社保缴纳证明、学历学位证书、职称认证证书等材料。 |
| 6 | 擅自将投标密钥或电子营业执照出借他人使用或未妥善保管。 |

一、《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）在采购活动中应当回避而未回避的；

（二）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（五）与其他采购参加人串通投标的；

（六）恶意投诉的；

（七）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（八）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（九）其他违反本条例规定的行为。

二、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条 供应商有下列情形之一的，属于采购条例所称的串通投标行为，按照采购条例第五十七条有关规定处理：（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。（七）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

三、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十七条 供应商有下列情形之一的，属于隐瞒真实情况，提供虚假资料，按照采购条例第五十七条的有关规定处理：（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

投标供应商不能提供项目负责人或者主要技术人员的劳动合同、社会保险等劳动关系证明材料的，视为存在前款第（三）项规定的情形。

四、根据《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条规定，不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的，或者由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的，属于串通投标行为。一经查实，供应商将面临罚款、一定年限内禁止参与政府采购活动、取消参与本市政府采购资格、依法吊销其营业执照等行政处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任，请各供应商独立编制、上传投标文件，妥善保管和使用电子密钥。

五、请投标供应商阅读《采购违法行为风险知悉确认书》（内容详见“投标文件”中节点“投标人认为需要加以说明的其他内容”），并经各投标供应商负责人签字并加盖单位公章后，扫描上传至投标文件一并提交。

## 注：“特别警示条款”和《采购违法行为风险知悉确认书》用于对供应商违法行为的提醒，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。

## 招标文件信息

| 项目编号： | SZZXCG-2025-00407 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 香港中文大学（深圳）医院医疗车类设备采购项目 |
| 包 号： | A |
| 项目类型： | 货物类 |
| 采购方式： | 公开招标 |
| 货币类型： | 人民币 |
| 评标方法： | 综合评分法 |

## 资格性审查表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人不符合资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见招标公告投标人资格要求） |

## 符合性审查表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 不得将一个包内容拆开投标； |
| 2 | 对同一项目投标时，不得提供两套以上的投标方案（招标文件另有规定的除外）； |
| 3 | 分项报价或投标总价不得高于相应预算金额（或设定的预算金额下的最高限价）；单价不得高于相应单价限价； |
| 4 | 评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；在此情况下，投标人仍不能证明其报价合理性的（评审委员会成员对投标人提供的说明材料判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见）； |
| 5 | 所投货物、服务在技术、商务等方面没有实质性满足招标文件要求的（是否实质性满足招标文件要求，由评审委员会根据实质性条款响应情况做出评判；若招标文件未设置实质性条款，不得据此做投标无效处理）； |
| 6 | 未按招标文件所提供的样式填写《投标函》；未按招标文件所提供的《采购投标及履约承诺函》进行承诺；未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件； |
| 7 | 采购标的/服务清单/报价等任意一类有缺漏项或响应不全，或者对招标文件规定的项目需求内容或者需求数量进行修改，评审委员会判定投标响应不满足采购需求； |
| 8 | 投标文件电子文档不得带病毒； |
| 9 | 投标文件用不属于本公司的电子密钥进行加密； |
| 10 | 法律、法规、规章、规范性文件规定的其他情形。 |

## 评标信息

| 评标方法：综合评分法 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分排名前列的投标人为中标候选人的评标方法。（适用于中标候选人为2家或以上的情形） 价格分计算方法： 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100 评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分； A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 注：投标人的“投标技术响应”“技术要求偏离表中偏离情况”等必须与客观实际保持一致，响应不实且情节严重的，经查实，将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。 |  |  |  |  |
| 序号 | 评分项 |  |  | 权重(%) |
| 1 | 价格 |  |  | 30 |
| 2 | 技术部分 |  |  | 65 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重(%) | 评分准则 |
|  | 1 | 售后服务方案 | 2 | （一）评审内容 考察投标人对本项目的售后服务方案。 （二）评审依据 投标人提供售后服务方案得60分。在此基础上，根据以下标准对投标人具体响应内容进行评价评分： （1）售后服务方案合理、详细、清晰、完整，充分满足采购人的应用需求，评价为优得40分； （2）售后服务方案较为完整，比较满足采购人的应用需求，评价为良得30分； （3）售后服务方案基本完整，相对满足采购人的应用需求，评价为中得20分。 （4）售后服务方案内容简单，不满足采购人的应用需求，评价为差得0分。如果评审为差，要求专家书面说明理由，并记录在档。 |
|  | 2 | 重要技术要求响应情况 | 40 | （一）评审内容 根据项目需求中标注“▲”的重要参数的满足程度进行评审，评审委员会以投标文件《技术要求偏离表》中重要参数的响应情况进行打分。 （二）评审依据 带“▲”号重要参数全部满足得100分，每有一项负偏离的扣2.8分，扣完为止。如技术要求中载明提供证明资料的，需提供对应的证明资料，未提供证明资料或证明资料不符合要求的视为负偏离，证明资料是否符合要求由评审委员会根据招标文件要求判定。 |
|  | 3 | 一般技术要求响应情况 | 23 | （一）评审内容 根据项目需求中一般参数的满足程度进行评审，评审委员会以投标文件《技术要求偏离表》中一般参数响应情况进行打分。 （二）评审依据 一般参数全部满足得100分，每有一项负偏离的扣1.14分，扣完为止。如技术要求中载明提供证明资料的，需提供对应的证明资料，未提供证明资料或证明资料不符合要求的视为负偏离，证明资料是否符合要求由评审委员会根据招标文件要求判定。 |
| 3 | 综合实力 |  |  | 4 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重(%) | 评分准则 |
|  | 1 | 投标人同类业绩 | 2 | （一）评审内容 提供自2022年7月1日至投标截止之日（以合同签订时间为准）的以下投标人同类业绩： 所投医疗车类设备的同类业绩，每提供一个项目20分，最高得100分。 （二）评分依据 1.要求提供合同关键信息作为得分依据，合同关键信息需包含项目名称、合同甲乙双方名称页、合同签字盖章页、签订日期等信息。 2.以上资料均要求提供扫描件，评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  | 2 | 履约评价 | 2 | （一）评审内容 投标人需提供针对上述“投标人同类业绩”合同甲方出具的履约评价证明，每提供一份合同甲方出具的得优或满意或90分以上履约评价证明得20分，最高100分，同一合同甲方单位出具的履约评价不重复得分。 （二）评分依据 以上资料均要求提供扫描件，评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
| 4 | 诚信情况 |  |  | 1 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重(%) | 评分准则 |
|  | 1 | 诚信 | 1 | （一）评分内容 供应商存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的一般行政处罚信息、一般违法失信记录信息的，本项不得分，不存在上述情形的本项得100分。供应商无需提供任何证明材料，评标过程中由工作人员向评审委员会提供有关供应商诚信查询结果。 （二）评审依据 查询渠道：通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn，下载信用信息报告）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）以及“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）查询供应商信用信息，信用信息以开标当日的查询结果为准。 |

自行采购

招标文件

（货物类）

深圳公共资源交易中心

（2025）

目   录

# 第一册    专用条款

关键信息

第一章  招标公告

第二章  对通用条款的补充内容及其他关键信息

第三章  用户需求书

第四章  投标文件组成要求及格式

第五章  合同条款及格式

# 第二册    通用条款

第一章  总则

第二章  招标文件

第三章  投标文件的编制

第四章  投标文件的递交

第五章  开标

第六章  评审要求

第七章  评审程序及评审方法

第八章  定标及公示

第九章  公开招标失败的后续处理

第十章  合同的授予与备案

第十一章  质疑处理

# 第一册  专用条款

## 第一章  招标公告

申请人的资格要求：

1.具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其他组织（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件；如果参与投标的供应商为分公司则须提供分公司营业执照、其所属集团（或总公司）等具有独立法人资格的组织出具的授权函或承诺书，但只接受直接授权，不接受逐级授权，并同时提供总公司营业执照。不接受同一集团（或总公司）授权两家或以上分公司同时参与本项目投标，也不接受集团（或总公司）与分公司同时参与本项目投标，如出现上述情形，该两家或以上供应商的投标文件均按无效投标处理）；

2.投标人若为生产企业：所投产品为第一类医疗器械的，提供监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的第一类医疗器械生产备案凭证扫描件；所投产品为第二、三类医疗器械的，提供监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械生产许可证》(有效期内)扫描件；若为经营企业，所投产品为第二类医疗器械的，提供监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械经营备案凭证》扫描件；所投产品为第三类医疗器械的，提供监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械经营许可证》(有效期内)扫描件；

3.本项目不接受联合体投标，是否接受投标人选用进口产品参与投标，详见招标文件“第三章 用户需求书”；

4.参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

5.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

6.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

7.不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为（由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

8.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

9.不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目政府采购活动（由供应商提供《供应商基本情况表》并加盖公章扫描件）；

10.本项目为非专门面向中小企业采购项目。

注：（1）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn，查询“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”或者下载信用信息报告），“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，以及“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准；

（2）供应商投标（上传投标文件）必须先行办理注册手续，具体操作指引请按照深圳公共资源交易网/交易服务指南/资料下载/深圳自行采购系统用户操作指引（供应商）相关内容指引办理。

完整公告内容详见：深圳交易集团（深圳公共资源交易中心）官网https://www.szexgrp.com/jyfw/zfcg-view.html?id=zfcg

## 第二章 对通用条款的补充内容及其他关键信息

## 一、对通用条款的补充内容

| 通用条款序号 | 涉及事项 | 具 体 补 充 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 本项目为自行采购项目，相关事宜按照招标文件要求及采购单位内控制度执行。 |  |  |
| 3.1 | 采购人 | 香港中文大学（深圳）医院 |
| 3.2 | 采购代理机构 | 深圳公共资源交易中心 （深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司） |
| 9 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 10 | 标前会议 | 不组织 |
| 12/13 | 招标文件的澄清和修改 | 投标截止日三日前，投标人有义务在招标期间在深圳交易集团（深圳公共资源交易中心）网站浏览与本项目有关的澄清和修改信息 |
| 20 | 投标有效期 | 120个日历日 |
| 22 | 投标人的替代方案 | 不接受 |
| 25 | 投标文件的大小 | 投标文件大小不得超过100MB |
| 26 | 样品、演示、方案讲解 | 无 |
| 37 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 38 | 定标方法 | 非评定分离 |
| 42 | 公开招标失败的处理 | 公开招标有效供应商不足三家的，项目根据以下情况开展：项目公开招标失败，重新采购。 |
| 46 | 履约担保 | 需要，大型企业按合同金额10%提交履约保证金，中小企业按合同金额5%提交履约保证金。供应商自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金缴纳或提交。履约保证金在中标人履约完成合同的约定权利义务事项且无违约情形前提下在免费维保期到期之日起30日内退还，不计利息。采购人逾期退还履约保证金的，向中标人每日偿付履约保证金的万分之五/日的利息。 |
| 52.8 | 投诉 | 对被质疑人的答复不满意或者被质疑人未在规定时间内答复的，提出质疑的供应商可以在答复期满后十五个工作日内向本项目预算主管单位投诉。供应商投诉的事项应当是经过质疑的事项。 |

备注：本表是通用条款相关条款的补充和明确，如与通用条款内容相冲突的，以本表为准。

## 二、其他关键信息

（一）与“对通用条款的补充内容”章节相关的事项

1、评标定标信息

非评定分离项目

| 评标方法 | 综合评分法 |
| --- | --- |
| 候选中标供应商家数 | 3 |
| 中标供应商家数 | 1 |

（二）其他事项

1、关于享受优惠政策的主体、价格扣除比例及采购标的所属行业的说明

（1）专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格扣除比例。

（2）非专门面向中小企业采购的项目，应执行价格扣除比例：投标人提供的货物（以招标文件用户需求书“货物清单明细”的“货物名称”一栏为准）全部均由优惠主体制造，则对其投标总价给予 10%（10%~20%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。满足多项优惠政策的供应商，不重复享受多项价格扣除政策。

备注：（a）享受价格扣除优惠主体包括小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位；中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；(b)优惠主体制造是指货物由优惠主体生产且使用该优惠主体商号或者注册商标；投标人提供的货物既有优惠主体制造货物，又有非优惠主体制造货物的，不给予价格扣除。

（3）中小企业参加政府采购活动，应当按照国务院批准的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）和《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，出具《中小企业声明函》，《中小企业声明函》中相关企业（货物制造商）所属行业应当与采购标的所属行业相一致，标的所属行业以招标文件第一册第三章用户需求书“货物清单明细”的“标的所属行业”一栏为准。

（4）小型企业、微型企业、残疾人福利性单位作为优惠主体的认定资料为《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业作为优惠主体的认定资料为省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的监狱企业证明文件。声明函样式见本招标文件第一册专用条款第四章“投标文件组成要求及格式”中“三、投标人情况及资格证明文件”章节提供的格式）。

（5）享受价格扣除获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业。

2、本项目为代理服务项目，将向中标（成交）供应商收取代理服务费。

中标（成交）供应商在领取《中标（成交）通知书》之前须向深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司）交纳代理服务费。若因中标（成交）供应商交纳代理服务费所产生的时间影响到合同签订的，由中标（成交）供应商自行承担责任。代理服务费标准参照下列标准以折扣率80%收取。本项目类型为货物采购：

（1）代理服务费以《中标（成交）通知书》确定的中标（成交）金额作为计算基数，按差额定率累进法计算。

（2）中标（成交）金额的各部分费率如下表：

| 中标（成交）金额 | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100万元（含）-500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500万元（含）-1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000万元（含）-5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元（含）-1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1亿元（含）-5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5亿元（含）-10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10亿元（含）-50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50亿元（含）-100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿元（含）以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

备注：1.每宗交易代理服务费不低于 5000 元；

2.对于报总价的采购类项目，中标（成交）价为中标（成交）金额；对于报单价、折扣或费率的采购类项目，中标（成交）价为预算上限金额或经委托方与代理方确定的支付上限金额；

如某服务采购项目，中标（成交）金额为600万元，总共交纳的代理服务费的具体计算过程如下：

标准代理服务费＝（100万以下部分的代理服务费）+（100万～500万部分的代理服务费）+（500万～600万部分的代理服务费）＝100万元×1.5%+（500-100）万元×0.8%+（600-500）万元×0.45%=1.5万元+3.2万元+0.45万元＝5.15万元

（3）中标（成交）供应商中标（成交）后，必须按规定采用银行对公转账方式向深圳交易集团有限公司直接交纳代理服务费，交纳信息及要求按照缴款（付款）通知书执行。

基本户信息：

账户名：深圳交易集团有限公司

账号：632765883

开户行：民生银行深圳五洲支行

转账备注：

项目编号+项目名称

第三章 用户需求书

## 一、项目基本信息

| 序号 | 采购项目名称 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 香港中文大学（深圳）医院医疗车类设备采购项目 | 740450 |

## 二、货物清单明细

| 序号 | 货物名称（标的名称） | 数量 | 单位 | 单价最高限价（元） | 是否接受进口 | 是否专门面向中小企业 | 标的所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 治疗车 | 62 | 辆 | 4700 | 拒绝进口 | 否 | 工业 |
|  | 换药车 | 7 | 辆 | 2500 | 拒绝进口 | 否 | 工业 |
|  | 换药车2 | 10 | 辆 | 990 | 拒绝进口 | 否 | 工业 |
|  | 抢救车 | 17 | 辆 | 7000 | 拒绝进口 | 否 | 工业 |
|  | 晨间护理车 | 3 | 辆 | 3000 | 拒绝进口 | 否 | 工业 |
|  | 石膏车 | 3 | 辆 | 3600 | 拒绝进口 | 否 | 工业 |
|  | 病历车（单列） | 2 | 辆 | 2300 | 拒绝进口 | 否 | 工业 |
|  | 病历车（两列） | 2 | 辆 | 3600 | 拒绝进口 | 否 | 工业 |
|  | 发药车 | 3 | 辆 | 7000 | 拒绝进口 | 否 | 工业 |
|  | 困难气道车 | 4 | 辆 | 9200 | 拒绝进口 | 否 | 工业 |
|  | 高盆架 | 5 | 个 | 750 | 拒绝进口 | 否 | 工业 |
|  | 单抽屉仪器车 | 5 | 辆 | 1700 | 拒绝进口 | 否 | 工业 |
|  | 气动升降手术室器械台（大） | 2 | 个 | 5500 | 拒绝进口 | 否 | 工业 |
|  | 气动升降手术室器械台（小） | 10 | 个 | 3800 | 拒绝进口 | 否 | 工业 |
|  | 垃圾盆架 | 10 | 个 | 720 | 拒绝进口 | 否 | 工业 |
|  | 垃圾分装污物车 | 10 | 辆 | 2100 | 拒绝进口 | 否 | 工业 |
|  | 手术室器械台（层叠：大号+中号） | 10 | 个 | 3800 | 拒绝进口 | 否 | 工业 |
|  | 定制手术室加大器械台 | 2 | 个 | 3750 | 拒绝进口 | 否 | 工业 |
|  | 手术室器械台（大号） | 3 | 个 | 2400 | 拒绝进口 | 否 | 工业 |
|  | 手术室器械台（小号） | 10 | 个 | 2000 | 拒绝进口 | 否 | 工业 |
|  | 备料车 | 10 | 辆 | 2600 | 拒绝进口 | 否 | 工业 |
|  | 不锈钢治疗车 | 2 | 辆 | 1650 | 拒绝进口 | 否 | 工业 |
|  | 清创车 | 3 | 辆 | 2900 | 拒绝进口 | 否 | 工业 |
|  | 移位坐便车 | 1 | 辆 | 1500 | 拒绝进口 | 否 | 工业 |
|  | 内镜转运车 | 4 | 辆 | 2900 | 拒绝进口 | 否 | 工业 |

注：1、“是否接受进口”栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

2、进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

3、本项目核心产品为：治疗车（序号1）。

4、投标人填报的单价不得高于相应单价最高限价，否则将导致投标无效。

## 三、实质性条款

| 序号 | 实质性条款具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | 具体以采购文件第三章 用户需求书中带“★”的需求项为准。 |

注：上表所列内容为不可负偏离条款，负偏离将视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。

- 四、技术要求

说明： 1、评分时，如对一项招标技术要求（以划分框为准）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。

2、带★号条款为不可负偏离条款，不作为评分准则中的评分内容，如未响应或出现负偏离的，将作投标无效处理；带“▲”指标项为重要参数条款，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。

3、招标技术要求中，用红色加粗字体标注的指标项均要求提供证明资料；其余指标项未要求提供证明资料，无需提供相关证明资料。

4、涉及区间的参数除特别注明以外，产品参数区间不在招标要求区间范围内的视为负偏离。例：区间要求为5-20ML, 所投产品，范围最小值≥5ML，范围最大值≤20ML，即为满足该项技术要求。

| 序号 | 货物名称 （标的名称） | 参考图片 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 治疗车 |  | ▲1、规格：690*460*980mm( 均可±20mm） |
|  |  |  | ★2、立柱采用铝合金型材，强度高，体积小,铝合金壁厚≥1.5mm。 |
|  |  |  | ★3、车身为钢塑箱体，采用厚度1.2mm的冷轧钢板，经酸洗、磷化（或陶化）、静电喷涂等工序，箱体采用抗菌粉末静电喷涂而成，具有防锈、环保、抗菌的作用 。 |
|  |  |  | 4、台面尺寸690*460mm(均可±20mm），可推拉台面，干净整洁；顶板三面整体式单杆围栏。台面标配有透明软垫。 |
|  |  |  | 5、带有两层抽屉，导轨采用三节式缓冲静音导轨，内置塑料药格（甲方可选不同规格，如3x3或5x5等），每格有标签插槽。抽屉底板标透明软垫。抽屉面板带强磁吸铭牌盒，抽屉带锁。 |
|  |  |  | 6、车体有防碰撞角，更安全保护车体。 |
|  |  |  | 7、配有四只Φ100mm防卷发静音万向轮，其中两只带有刹车，脚踩刹车脚踩解锁。 |
|  |  |  | 8、抽屉面板颜色可选，车身采用米白色，外形色调大方。 |
|  |  |  | ▲9、车体下部配备两只方形翻盖污物桶（脚踩开启），—个外挂锐器盒，2个外挂置物篮。推手侧面有可抽出收纳写字板。 |
|  | 换药车 |  | ▲1、规格：690*460*900(均可±20mm） |
|  |  |  | ★2、整体采用厚度1.0mm钢板制作，经酸洗、磷化（或陶化）等工序，表面处理采用静电喷塑，台面易清洗，耐腐蚀； |
|  |  |  | ★3、双立柱结构车身，立柱采用φ32mm(±2mm）*1.2mm不锈钢圆管，移动安全，结构稳固； |
|  |  |  | 4、台面是钢制喷塑易清洗，耐腐蚀，四角为R形圆角，四角R形为ABS材质，防尘，工艺漂亮安装不锈钢三面围栏；选用Φ12mm不锈钢棒焊接，牢固可靠；台面标配有透明软垫； |
|  |  |  | 5、并排双抽屉，抽屉把手采用铝合金扣手，抽屉内置防滑垫；配自由调节隔板 |
|  |  |  | ▲6、立柱外侧配有两只方形翻盖污物桶（脚踩开启），—个外挂锐器盒，推车把手侧配有置物篮； |
|  |  |  | 7、立柱底部有三侧不锈钢围栏，防止物品掉落； |
|  |  |  | 8、车体有防撞圈，更安全保护车体； |
|  |  |  | 9、底部四只静音防缠绕脚轮，脚轮直径Φ100mm，推行灵活承载量大，选用PU静音轮，脚踩刹车脚踩解锁。 |
|  | 换药车2 |  | ▲1、规格：760*520*923mm（均可±30mm） |
|  |  |  | ★2、主体材质为PP合金材料； |
|  |  |  | 3、二层，台面带三面围栏； |
|  |  |  | 4、单只抽屉； |
|  |  |  | 5、简易静音脚轮，前面两只带刹；（底部配2个方形带盖垃圾桶）台面标配有透明软垫 |
|  | 抢救车 |  | ▲1、规格：650*480*H930mm(均可±10mm）（H为台面高度至地面高度） |
|  |  |  | ★2、台面采用ABS工程塑料颗粒—次性注塑成型，台面外围尺寸为：650*480mm(均可±10mm）；内凹尺寸：约560*340*20mm(均可±10mm） |
|  |  |  | 3、三面ABS—体成型式分段围栏，台面围栏左右高后边低，左右围栏高约55mm(±10mm），也作为推动扶手使用，握感舒适推行方便，后围栏低，高度约为40mm (±10mm），防止物品于运行过程中滑落。 |
|  |  |  | 4、台面分为二个区域：台面前边平台宽约85mm(±10mm），可方便书写，后面凹陷区域防止物品滑落，台面配置—块透明软垫，防滑耐刮； |
|  |  |  | 5、车体采用实际为厚度1.0mm钢板制作，表面处理采用静电喷塑工艺，颜色可以根据客户要求制作； |
|  |  |  | ▲6、台面右前角设置有—个的除颤仪平台，装置于台面之上； |
|  |  |  | 7、仪器平台下方悬挂—个C型扣件，可放置手套盒，可从下部或侧面抽出；平台承重20kg以上。 |
|  |  |  | 8、整车背部设有—块方形心肺复苏板及内置式五孔方形插座，线长满足2米； |
|  |  |  | 9、推车左侧设有—个可抽出的ABS手写板，左中外挂—个锐器盒，左下有两多功能垃圾桶，可脚踏打开，垃圾桶高度可以根据使用习惯进行高度可以调节；右侧设有文件夹收纳盒，右下设有2L氧气瓶支架和负压吸引装置外固定架； |
|  |  |  | ▲10、台面下列六只抽屉，每只抽屉面带有亚克力铭牌卡槽（前三抽尺寸内高为495*355*85mm（均可±10mm），第四、五抽尺寸内高为495*355*125mm（均可±10mm），第五抽高度为495*355*185mm（均可±10mm）抽屉为复合设计，抽屉面可调节，采用加长型凸形满抽实心铝合金把手，专用滑道槽设计，抽斗内无滑道固定螺丝，抽屉内置缓冲静音垫；导轨采用三节自吸静音滑道，双簧对称运行平稳，防脱复位设置。带中控锁和—次性绑带卡扣装置，条状卡扣可翻折锁定所有抽屉，并留有—次性绑带接口。 |
|  |  |  | 11、承重车体采用—体成型铝合金立柱，自带双T型轨道槽体及双U型槽体，可悬挂两个方形垃圾桶（脚踩开启），垃圾桶高度可自行调节；立柱内部采用丝杆链接上下台面使车体结构紧固稳定； |
|  |  |  | 12、车体四周为ABS面包式防撞角，—体成型，铝合金立柱直接安装在包角之上，直接用螺丝固定住台面和底板，使之更稳定，在行走过程中更平行； |
|  |  |  | ▲13、底部四只静音防缠绕脚轮，脚轮直径Φ100mm，推行灵活承载量大，选用PU静音轮；脚踩脚轮刹车，再次脚踩则解锁。 |
|  |  |  | 14、所有抽屉内置有活动隔条，隔条高度与抽屉内高一致，抽屉内隔板大小可以自由调节； |
|  |  |  | 15、车体颜色可以根据客户需求定制，工厂提供六种以上颜色供客户选择。 |
|  | 晨间护理车 |  | ▲1、规格：1050*480*950mm（均可±10mm） |
|  |  |  | ★2、材质：厚度1.0mm的304不锈钢；主管材直径25mm*1.2mm壁厚； |
|  |  |  | 3、性能要求：左侧台面，三层，上层配单抽屉，右侧可放防水布袋（右侧结构可收纳），配防缩水布料（配—只污物袋）； |
|  |  |  | 4、抽屉：抽屉符合卫生学工艺设计，抽屉内无安装导轨螺丝及安装拉手螺丝，不易藏污纳垢。把手铝合金棒料Φ8mm； |
|  |  |  | 5、车体四周安装有强力塑胶防撞圈（条）。 |
|  |  |  | 6、底部四周防撞角护角，4*3寸全塑静音脚轮，其中2只带刹车，脚踩脚轮刹车，再次脚踩则解锁。侧边配脚踩垃圾桶。 |
|  | 石膏车 |  | ▲1、尺寸800（可扩展至1200）*450*950mm(均可±10mm）； |
|  |  |  | ★2、材质：304不锈钢板厚1.0mm，管材30*30*1.2mm； |
|  |  |  | 3、结构：推车2层台面，上台面下方第—层两个抽屉，大抽屉下方左侧配置—个直径300mm的塑料圆盆（不用时挂件可旋转回抽屉下方隐藏收纳），右侧2个单抽屉尺寸：315*380*100mm(±10mm），车体左侧焊接不锈钢推车把手，右侧焊接不锈钢折叠,折叠台带有五金卡扣，可自动锁定水平角度，再次抬起可收起台面;工作台尺寸400*450*30mm(均可±10mm）； |
|  |  |  | 4、工艺：层板与抽屉人体接触的位置采用压死边工艺，抽屉复合结构； |
|  |  |  | 5、底部安装4*100mm的静音脚轮，其中2只带刹车，脚踩脚轮刹车，再次脚踩则解锁。配垃圾桶。 |
|  | 病历车（单列） |  | ▲1、规格：400*410*1000mm(均可±10mm）；25格病历格； |
|  |  |  | ★2、车体和底板采用0.8mm冷轧钢板制作，表面处理采用静电喷粉形成，台面是钢制喷塑易清洗，耐腐蚀，四角为R形圆角，四角R形为ABS材质，防尘； |
|  |  |  | ★3、立柱采用铝合金型材，强度高，体积小，铝合金壁厚≥1.5mm； |
|  |  |  | 4、单排抽屉，抽屉把手采用铝合金把手，抽屉内置防滑垫，抽屉空间250*285*80mm(均可±10mm）； |
|  |  |  | 5、单排25格病例格档，门框有相应序号对应，且有单开门锁，防止病例丢失，操作方便；病例存放安全、规范；病历夹格档为工程ABS高级塑料颗粒—次性成形； |
|  |  |  | 6、配有四只Φ100mm防卷发万向轮，其中两只带有刹车，脚踩脚轮刹车，再次脚踩则解锁；推行灵活，转向准确。 |
|  |  |  | 7、车体有防碰撞角,更安全保护车体； |
|  |  |  | 8、抽屉颜色可选，台面和底板为米白色，侧板和后板为灰色； |
|  | 病历车（两列） |  | ▲1、规格：740*410*1130（均可±10mm）；60格病历格； |
|  |  |  | ★2、车体和底板采用1.0mm冷轧钢板制作，表面处理采用静电喷粉形成，台面是钢制喷塑易清洗，耐腐蚀，四角为R形圆角，四角R形为ABS材质，防尘，工艺漂亮， |
|  |  |  | ★3、立柱采用铝合金型材，强度高，体积小，铝合金壁厚≥1.5mm； |
|  |  |  | 4、双排抽屉，抽屉把手采用铝合金把手，抽屉内置防滑垫，抽屉空间250*285*80mm(均可±10mm） |
|  |  |  | 5、双排60格病例格档，且有单开门锁，防止病例丢失，操作方便；病例存放安全、规范；病历夹格档为工程ABS高级塑料颗粒—次性成形； |
|  |  |  | 6、配有四只Φ100mm防卷发万向轮，其中两只带有刹车，脚踩脚轮刹车，再次脚踩则解锁；推行灵活，转向准确； |
|  |  |  | 7、车体有防碰撞角,更安全保护车体； |
|  |  |  | 8、抽屉颜色可选，台面和底板为米白色，侧板和后板为灰色； |
|  | 发药车 |  | ▲1、规格：650*500*980mm(均可±10mm）； |
|  |  |  | ★2、立柱采用铝合金型材，强度高，体积小，铝合金壁厚≥1.5mm； |
|  |  |  | ★3、车身为钢塑箱体，采用厚度1.0mm的电解钢板，箱体采用抗菌粉末静电喷涂而成，具有防锈、环保、抗菌的作用； |
|  |  |  | 4、台面是钢制喷塑易清洗，耐腐蚀，四角为R形圆角，四角R形为ABS材质，防尘，工艺漂亮，三面不锈钢围栏，防止物品掉落； |
|  |  |  | 5、第—层为正面抽出的大抽屉，内带50格药品格；第二至六层，双面可抽出，每抽内部有透明亚克力分隔（5列x4格），前三个分隔板印“早”“中”“晚”字样，导轨采用三节式滚珠静音导轨；抽面亚克力标识卡槽（配套印刷床标号1-50床） |
|  |  |  | 6、车体有防碰撞角,更安全保护车体； |
|  |  |  | 7、配有四只Φ100mm防卷发万向轮，其中两只带有刹车，脚踩脚轮刹车，再次脚踩则解锁；推行灵活，转向准确； |
|  |  |  | 8、抽屉面板颜色可选，车身采用米白色； |
|  |  |  | 9、标配：两个脚踩垃圾桶，—个侧挂磁吸置物篮，—个洗手液架； |
|  | 困难气道车 |  | ▲1、650-830*500*980mm(均可±10mm） |
|  |  |  | ★2、立柱采用铝合金型材，强度高，体积小； |
|  |  |  | ★3 、车身为钢塑箱体，采用厚度1.0mm的电解钢板，箱体采用抗菌粉末静电喷涂而成，具有防锈、环保、抗菌的作用 ； |
|  |  |  | 4、台面680*500mm(均可±10mm）是钢制喷塑易清洗，耐腐蚀，四角为R形圆角，四角R形为ABS材质，防尘，工艺漂亮，三面不锈钢围栏，防止物品掉落； |
|  |  |  | 5、车体采用实际为厚度1.0mm钢板制作，表面处理采用静电喷塑工艺，颜色和抽屉高度可以根据客户要求制作； |
|  |  |  | 6、台面下竖列六只抽屉，抽屉把手采用铝合金直行拉手，抽屉内置防滑垫；每只抽屉面带有亚克力铭牌卡槽，抽屉为复合设计，抽屉面可调节，采用加长型凸形满抽实心铝合金把手，专用滑道槽设计，抽斗内无滑道固定螺丝，抽屉内置缓冲静音垫；导轨采用三节自吸静音滑道，双簧对称运行平稳，防脱复位设置。 |
|  |  |  | 7、承重车体采用铝合金立柱，要求—体成型，左下侧可悬挂两个脚踏式方形垃圾桶，右侧配有—个独立门式存储柜，可放内窥镜4把，柜门采用液压静音铰链，柜门关闭后不会自动开启； |
|  |  |  | 8 、车体四周为ABS面包式防撞角，—体成型； |
|  |  |  | 9、右侧配有—套镜箱，透视窗为5MM厚钢化玻璃 |
|  |  |  | ▲ 10、底部四只双边静音防缠绕脚轮，脚轮直径Φ100mm，推行灵活承载量大，选用PU静音轮；其中两轮带刹车，脚踩即刹，再踩解锁。 |
|  |  |  | 11、配置：仪器托盘支架*1，镜箱1套（悬挂支架4支） |
|  | 高盆架 |  | ▲1、产品尺寸：Φ360mm，五爪底盘/810-1300mm(±10mm）； |
|  |  |  | ★2、304不锈钢材质； |
|  |  |  | 3、单盆移动盆架； |
|  |  |  | 4、尼龙五角星脚，配静音万向轮； |
|  |  |  | 5、升降范围：810-1300（±10mm）； |
|  |  |  | 6、配置：2寸双面轮5个（其中两个对角轮带刹车）；不锈钢盆3000毫升到5000毫升1个；不锈钢盆可灭菌，内部带刻度，刻度精确到50ml |
|  |  |  | 7、Φ25mm*1.2mm,Φ19mm*1.2mm不锈钢圆管,Φ8mm不锈钢圆钢； |
|  | 单抽屉仪器车 |  | ▲1、尺寸：500*450*900mm(均可±10mm）； |
|  |  |  | ★2、主体材料采用SUS304不锈钢制作，主材规格：板材厚度1.0mm； |
|  |  |  | 3、台面配透明软垫，设有三面护栏，抽屉导轨为静音三节导轨，两层台面，上台面下置抽屉、对角刹车4*75mm聚氨酯静音万向脚轮； |
|  | 气动升降手术室器械台（大） |  | ▲1、尺寸：850*500*900/1250mm(均可±20mm）； |
|  |  |  | ▲2、规格：主体不锈钢结构，双杆结构，手控气动升降，升降范围为900～1250mm(±20mm），托盘可拆卸，配4只医用万向脚轮； |
|  |  |  | ★3、材质：304不锈钢，主管材裸板壁厚1.5mm，主板材厚度1.0mm； |
|  |  |  | 4、脚轮：4只φ75全ABS防锈聚胺酯静音万向脚轮，防卷发，2只带刹车 |
|  | 气动升降手术室器械台（小） |  | ▲1、尺寸：600*400*900/1250mm(均可±20mm）； |
|  |  |  | ▲2、规格：单杆,手控气动升降，升降范围为900～1250mm(±20mm），托盘可拆卸，配2只医用万向脚轮，侧面插入式； |
|  |  |  | ★3、材质：304不锈钢,主管材厚度2.0mm，主板材厚度1.0mm； |
|  |  |  | 4、脚轮：2只φ75全ABS防锈聚胺酯静音万向脚轮，防卷发； |
|  | 垃圾盆架 |  | ▲1、产品尺寸：Φ420*H360mm(均可±10mm），容量14L； |
|  |  |  | ★2、304不锈钢材质； |
|  |  |  | 3、2寸双面静音万向轮（2个带刹，1个不带刹）； |
|  |  |  | 4、配塑料脸盆1个； |
|  |  |  | 5、Φ25mm*1.2mm,Φ19*1.2mm不锈钢圆管 |
|  | 垃圾分装污物车 |  | ▲1、尺寸850*400*850mm(均可±20mm）； |
|  |  |  | ★2、主体304不锈钢材质，板厚1.0mm，管厚1.2mm，钢圈2.5mm； |
|  |  |  | 3、双桶结构，采用内外钢圈固定—次性垃圾袋，底部安装4*3寸静音脚轮，其中2只带刹车； |
|  | 手术室器械台（层叠：大号+中号） |  | ▲1、尺寸大号1120*600*980mm(均可±10mm）；中号900*540*900mm(均可±10mm）； |
|  |  |  | ▲2、大号：单层结构，台面带四面围栏；中号双层台面，无护栏； |
|  |  |  | ★3、主体材料采用304不锈钢制作，主材规格：板材厚度1.0mm，圆管直径25*1.2mm； |
|  |  |  | 4、配置4*75mm聚氨酯静音万向脚轮，其中2只带刹车；轮子与支架连接位置有防撞装置 |
|  |  |  | ▲5、面板底部有加强筋结构，增加结构稳定性 |
|  | 定制手术室加大器械台 |  | ▲1、尺寸：1500*600*980mm(均可±10mm）； |
|  |  |  | ★2、主体材料采用304不锈钢制作，主材规格：板材厚度1.0mm，管厚1.2mm； |
|  |  |  | 3、上、下两层台面，台面压死边工艺，焊接加强筋，台面四面围栏。推车配置4*100mm聚氨酯静音万向脚轮、两只带刹车。轮子与支架连接位置有防撞装置 |
|  |  |  | ▲4、面板底部有加强筋结构，增加结构稳定性 |
|  | 手术室器械台（大号） |  | ▲1、尺寸：900*600*900mm(均可±10mm） |
|  |  |  | ★2、主体材料采用304不锈钢制作，主材规格：板材厚度1.0mm，管厚1.2mm； |
|  |  |  | 3、上、下两层台面，台面压死边工艺，焊接加强筋，台面四面围栏。推车配置4*75mm聚氨酯静音万向脚轮、两只带刹车。轮子与支架连接位置有防撞装置； |
|  | 手术室器械台（小号） |  | ▲1、尺寸：600*600*900mm(均可±10mm）； |
|  |  |  | ★2、主体材料采用不锈钢制作，主材规格：板材厚度1.0mm，管厚1.2mm； |
|  |  |  | 3、上、下两层台面，台面压死边工艺，焊接加强筋，台面不带围栏。推车配置4*75mm聚氨酯静音万向脚轮、两只带刹车。轮子与支架连接位置有防撞装置； |
|  | 备料车 |  | ▲1、尺寸650*450*900（均可±10mm）； |
|  |  |  | ★2、材质：304不锈钢,板厚1.0mm，管材直径25*1.2mm； |
|  |  |  | 3、结构：推车2层台面，上层不锈钢网篮网眼尺寸小于25mm，活动网篮，可方便取放使用下层层板结构，四面围栏，带不锈钢弯管推手。 |
|  |  |  | 4、工艺：层板采用压死边工艺。 |
|  | 不锈钢治疗车 |  | ▲1、尺寸420*650*950（均可±10mm）。 |
|  |  |  | ★2、材料：304不锈钢制作，主材规格：管材直径25*1.2mm,直径8mm和直径5mm的不锈钢圆棒。 |
|  |  |  | 3、上下两层304不锈钢托盘尺寸450*350*48mm（均可±10mm），方盘活动式，方便使用时的取放，方盘下方配置两个垃圾桶，底部4*75mm聚氨酯静音脚轮，2只带刹车。 |
|  | 清创车 |  | ▲1、尺寸：950*550*800mm（均可±10mm）； |
|  |  |  | 2、规格：主体304不锈钢结构，漏斗状孔直径≥10cm，平滑盖板，配污水桶按需求配置大小，配四只医用万向脚轮，前两只带刹车； |
|  |  |  | ★3、材质：主管材30*30*1.2mm，主板材裸板厚度≥1.0mm，边角打磨平滑； |
|  |  |  | 4、脚轮：4*φ75全ABS防锈聚胺酯静音脚轮，2只带刹车。 |
|  |  |  | 5、配套脚部支架1个； |
|  |  |  | 6、平滑盖板带限位器，侧面加拉手； |
|  | 移位坐便车 |  | ▲1、尺寸：625*775*860-1060mm(均可±25mm） |
|  |  |  | 2、满足四种使用场景：病患移位、坐便、轮椅、洗澡椅。移位时靠背及坐垫板可分别左右分离，坐垫板塞入病患臀部下方后，靠背有安全锁紧机构。 |
|  |  |  | 3、坐面高度可升降200mm调节。 |
|  |  |  | 4、支架壁厚2.4mm，可承受150kg。 |
|  |  |  | 5、静音万向轮，四轮均带刹车；前脚轮配有脚踏板。 |
|  |  |  | 6、后背配有安全带卡扣，前方配有可拆洗安全带。 |
|  |  |  | 7、标配有可拆卸海绵坐垫和ABS材质坐板，坐便下方配有便盆支架。 |
|  |  |  | 8、两只前推手柄。 |
|  |  |  | 9、靠背面料防水，内配有透水海绵。 |
|  | 内镜转运车 |  | ▲1、车体尺寸840*550*850mm（均可±20mm）； |
|  |  |  | ★2、车体采用镀锌管材制作，型材为25*40*1.2mm。 |
|  |  |  | 3、消毒盆采用全ABS设计盆盖高透视透明材质—次注塑成型，易清洁,盆盖透明设计便于医护人员了解内窥镜是否使用情况,透明盖把手采用铝合金材质电镀工艺，手感舒适、耐用,双层盆体设计可用于—镜—盆摆放使用； |
|  |  |  | 4、车体制作工艺采用数控激光切割下料，组装，经焊接成型，焊接处打磨采用数控喷砂打磨机后成型； |
|  |  |  | 5、车体采用静电喷塑高温磷化工艺加工而成，经久耐用。 |
|  |  |  | 6、推车脚轮采用4*3寸万向静音轮，两个配置刹车功能。 |

## 五、商务要求

说明：1、评分时，如对一项招标商务要求（以划分框为准）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。

- 带★号条款为不可偏离条款，不作为评分准则中的评分内容，如未响应或出现负偏离的，将作投标无效处理；带“▲”指标项为重要参数，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。

| 序号 | 目录 | 招标商务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★关于交货 | 1.1交货地点：采购人指定地点 |
|  |  | 1.2交货期：合同签订后30日内（自然日）交付合同条款约定的货物或服务。 |
|  |  | 1.3当货物抵达交货地点时，由中标人自行安排的工作人员和货运方验收货物并签收运单，采购人提供存放地点，采购人对于货物运输过程出现的问题以及其他问题不负任何责任。 |
|  |  | 1.4中标人必须承担设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。 |
| 2 | ★关于报价方式 | 2.1投标价必须是人民币含税价。 |
|  |  | 2.2投标价包含所有费用，包含但不限于医疗设备辅助设施及配件购置、税费、包装、运输、保险、装卸、调试、技术服务、培训、检测、服务、免费保修期（免费保修期内设备及部件故障的更换，维修和退运返修）、售后服务等，验收合格交付使用之前的一切费用，采购人不在另行支付其他费用。 |
|  |  | 2.3本项目需求中所称的免费是指由此产生的一切费用由中标人承担，中标金额是采购人支付的唯一依据，采购人不再另行支付其他任何费用。 |
| 3 | ★关于付款方式 | 3.1在合同签订后，中标人需出具原厂订货佐证，采购人将依据既定程序，向中标人支付合同总金额的30%作为预付款。 3.2、当全部设备按照要求安装至采购人指定地点，并验收合格后，采购人将向中标人支付剩余70%货款。 3.3、鉴于采购人使用的是财政资金，其付款时间以向政府财政部门提出办理财政支付申请手续的时间为准（不含政府财政支付部门的审核时间）。在规定时间内，一旦采购人提出支付申请手续，即视为已按期支付。若因财政审批原因导致的延期付款，采购人不承担违约责任，中标人应继续履行约定的义务。 3.4、若本项目财政下达的资金数额不足以支付合同约定的比例金额，采购人将按照实际财政下达的资金数额支付合同款，不足部分将待新的项目资金下达后进行支付。 中标人提请采购人支付合同价款时，应提交以下资料： （1）与付款金额等额的税务发票； （2）验收合格证明（预付款可免）； （3）合同约定的其他付款资料。 付款期限自采购人收到上述合格的付款资料之日起算。若中标人未及时提供付款资料的，采购人有权将付款期限的起始日推迟至中标人按约定提供付款资料之日，而不被视为逾期付款。 |
| 4 | ★关于售后服务和培训 | 4.1中标人需为本项目配备足够的售后服务力量；如果医疗设备发生故障，中标人要排查故障并修复至原最终验收指标和性能的要求。 |
|  |  | 4.2 中标人提供医疗设备的免费保修期≥5年（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理），保修期自最终安装验收合格签字确认后算起，并提供相关保修文件材料。 |
|  |  | 4.3 中标人售后服务响应时间（24小时热线电话、email）：电话响应时间要求2小时内，到场响应时间要求24个小时内（指从接到报障至到达故障现场的时间）；email响应时间要求为24小时内。 |
|  |  | 4.4 中标人必须能够随时提供全新备品，一旦设备出现问题必须保证全新备品能在24小时内到现场，48小时内解决相关问题。 |
|  |  | 4.5 为保证中标人所提供的医疗设备安全、可靠运行，便于采购人运行维护，中标人必须对采购人培训合格的维护和管理人员。 |
|  |  | 4.6 中标人负责对采购人提供至少2次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。 |
|  |  | 4.7 中标人提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意。 |
|  |  | 4.8 在保修期内，中标人必须保证设备的年正常开机率≥98%，年正常开机率的计算方式为：（365天-停机天数）/365天，每天工作24小时。若未能达到此开机率，将按以下方式处理： （1）年正常开机率在95%～98%之间（含95%，不含98%），延长保修期一年； （2）年正常开机率低于95%（不含95%），中标人必须无条件更换新机，重新计算保修期，并赔偿采购人的直接经济损失和间接经济损失。如果更换新机后依然达不到95%的开机率，则采购人有权单方面取消合约，并对中标方追责。 注：间接经济损失可按采购人或同等级医院相同或具备同等功能的货物，最近连续6个月的日平均诊疗服务收入作为计算基数，按日自停机之日起计算至中标人提供替代货物投入正常运行之日止。 |
|  |  | 4.9 保修期满后乙方维修只收取零配件的成本费，维修所更换的部配件皆为原厂部配件，免收维修费及差旅费等其他费用。设备配件成本费之和不得超过采购文件的该设备单价。中标人确保该价格不高于市场深圳市同期同类产品零部件零配件平均价格。 |
| 5 | ★关于安装、调试和验收 | 5.1 中标人技术工程师负责现场的免费安装、调试；如需特殊安装条件的，中标人应当发货前30天内与采购人进行场地安装事宜的确认。 |
|  |  | 5.2 货物运抵安装现场后，采购人应当与中标人共同开箱；中标人技术工程师负责现场的免费安装、调试；验收结果以采购人的验收报告为最终验收结果，验收时发现短缺、破损, 采购人有权要求中标人立即补发和负责更换。 |
|  |  | 5.3 中标人应提出医疗设备测试的内容、项目、指标和方法, 中标人有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行记录, 医疗设备测试结束后, 由中标人技术人员签字后交给采购人验收。 |
|  |  | 5.4 中标人应提前一周将发货信息提供给采购人。货物到达后，采购人应将到货信息立即通知中标人。中标人应协助采购人于到货后一周（7天）内将设备在安装基础上就位，并做好现场安装调试、验收的各项准备工作，包括必要的试件、刀具及检具等。 |
|  |  | 5.5 当同时满足以下条件时，采购人才向中标人签发设备验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b、设备符合投标人的投标响应情况，性能满足要求。 c、设备具备产品合格证。 d、设备安装、调试完成，控评验收通过方可签发验收报告。 |
|  |  | 5.6 对于采购人不具备验收测试环境的设备和软件等，中标人应在厂家发货前进行验收测试或提供有资质的第三方测试报告。 |
|  |  | 5.7凡属于国家规定强制检测的设备项目，都必须具备计量质检部门的检测合格证。 |
|  |  | 5.8验收过程中，如采购人拟对货物质量进行实质验收时，有权邀请第三方检测机构对货物进行检测或测试。 |
|  |  | 5.9在验收过程中，中标人需出具与设备制造商签订的与原合同条款一致的维保合同或原厂维保承诺函。 |
| 6 | ★关于运输及包装方式 | 6.1货物到达采购人指定地点前的包装、运输等均由中标人负责。针对特殊设备应使用崭新坚固的木质包装（标准包装，必要时为木质烟熏包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；中标人应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。 |
| 7 | ★关于违约责任要求 | 7.1 由于中标人的原因未能按时供货的，每迟一天支付合同总额的0.05%违约金，累计不超过20%。如超过供货期30天，采购人有权视情况终止采购合同并通过法律程序对供应商进行索赔。 |
|  |  | 7.2 中标人所提供的服务及所交付的产品品种、型号、规格、质量不符合同规定标准的，采购人有权拒绝收货且无需承担任何责任，同时采购人有权要求中标人限期重新供货或解除采购合同，由此造成的一切损失由中标人承担。 |
|  |  | 7.3 保修期内，设备（包括配件、附件、软件）发生故障，中标人没有按售后要求完成维保工作的，每超过一天应向采购人支付合同价款总额0.05%的违约金；若中标人逾期15日未完成维保时，采购人有权另寻第三方解决，由此产生的费用由中标人承担；同时，采购人有权要求中标人支付合同价款总额30%的违约金。违约金不足以弥补采购人损失的，中标人还需继续承担赔偿责任。 |
|  |  | 7.4 采购人有权对中标人就本项目要求提供的相关证明资料（原件）进行审查。中标人提供虚假资料被查实的，则可能面临被取消本项目中标资格、列入不良行为记录名单和三年内禁止参与政府采购活动的风险，另外，中标人应当向采购人赔偿合同总金额30%的违约金。违约金不足以弥补采购人损失的，中标人应当继续赔偿。由此造成的一切损失由中标人承担。 |
|  |  | 7.5 其他由违法导致违约的行为按相关法律法规执行。 |
| 8 | ★关于质量及知识产权要求 | 8.1 中标人提供完好、全新的原包装产品（包括零配件），随机技术资料齐全。产品符合国家质量检测标准，必须具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。 |
|  |  | 8.2 中标人应当保证其交付给采购人的货物或服务不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控采购人实施的技术侵权的，中标人应当承担全部责任。采购人在使用该货物或服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由中标人负责。 |
|  |  | 8.3 定制开发的货物或服务，所产生的研究开发成果及其相关知识产权权利归属采购人，采购人享有知识产权，知识产权取得后的使用和有关利益分配归采购人所有。若因为知识产权纠纷造成的一切损害赔偿及损失由投标人承担，包括但不限于实际损失、预期损失和对方要求赔偿损失及支出的律师费、交通费和差旅费等。 |
|  |  | 8.4 中标人保证所提供的货物或服务为中标人通过合法来源依法取得，如应采购人要求，中标人有义务向采购人提供相关证明材料。 |
| 9 | ★项目（产品）要求 | 9.1投标人所投产品具备相关主管部门要求的认证资料：所投产品为第一类医疗器械的，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械备案凭证》扫描件；所投产品为第二、三类医疗器械的，提供监督管理部门签发的涵盖所投产品的《医疗器械注册证》（有效期内）扫描件。 |
| 10 | ★其他 | 10.1中标人所提供的产品须支持物联网协议，便于与医院信息系统的对接，免费开放数据交换接口，并提供免费技术支持，并保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。 |
|  |  | 10.2本次标的若包含软件服务，需本地化部署，并严格遵照《信息安全法》等相关法律法规，符合网络安全管理相关规定，所有数据未经采购方允许，不得向第三方私自泄漏。 |
|  |  | 10.3中标人在交付时需配套按数量1:1提供高频RFID标签（防磁耐用）。 |
|  |  | 10.4中标人所提供的设备，若该设备配有专用的配套医用耗材，则此类耗材必须通过深圳市医用耗材阳光交易和监管平台进行交易，且供货价格必须遵循阳光平台所公布的最低成交价。 |
|  |  | 10.5.履约保证金：中标人在合同生效后10个日历日内提供履约保证金。履约保证金为合同金额10%（中小企业为合同金额5%的履约保证金）。供应商自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金缴纳或提交。履约保证金在中标人履约完成合同的约定权利义务事项且无违约情形前提下在免费维保期到期之日起30日内退还，不计利息。采购人逾期退还履约保证金的，向中标人每日偿付履约保证金的万分之五/日的利息。【若中标供应商为中小企业，在确认中标后参照《中小企业声明函》格式自行出具《声明函》提供给采购人作为中小企业证明材料。】 |

## 六、其他重要条款

1、本项目投标报价采用包干制，应包括成本、法定税费和相应的利润，应涵盖本项目招标范围和招标文件所列的各项内容中所述的全部。由投标人根据招标需求自行测算投标报价；一经中标，投标报价即作为中标单位与采购人签订的合同金额。

2、投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

3、投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

4、除政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益外，双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

5、“信用中国”中“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”，“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。

## 第四章 投标文件组成要求及格式

特别提醒：

1.投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的需在对应节点中填写，填写到其他节点后果由供应商自行承担。

2.投标文件均不对外公开。

投标文件组成：

# 投标文件主要包括以下内容：

（1）投标函

（2）采购投标及履约承诺函

（3）投标人情况及资格证明文件

（4）项目详细报价

（5）供应商基本情况表（须加盖投标单位公章）

（6）法定代表人（负责人）证明书

（7）投标文件签署授权委托书

（8）实质性条款响应情况表

（9）技术要求偏离表

（10）商务要求偏离表

（11）售后服务方案（格式自定）

（12）投标人同类业绩

（13）履约评价（格式自定）

（14）投标人认为需要加以说明的其他内容

备注：1.本项目为网上电子投标项目，投标文件不需法人或授权委托人另行签字，无需加盖单位公章，招标文件专用条款另有规定的除外。

2.关于填写“开标一览表”的说明：“开标一览表”中除“投标报价”外，其他信息不作评审依据。

投标文件

### 一、投标函

致：深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司）

1、根据已收到贵单位的项目编号为SZZXCG-2025-00407的香港中文大学（深圳）医院医疗车类设备采购项目（项目名称）的招标文件，遵照《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳网上政府采购管理暂行办法》等有关规定，我单位经研究上述招标文件的专用条款及通用条款后，愿意按照招标文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷。

2、投标价格见投标书编制软件中《开标一览表》中填写的投标报价。

3、如果我单位中标，我单位将按照招标文件的要求提交履约担保。

4、我单位同意所递交的投标文件在“对通用条款的补充内容”中明确的投标有效期内有效，在此期间内我单位的投标有可能中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，贵单位的中标通知书和本投标文件将构成合同的重要内容。

6、我单位理解贵单位将不受必须接受所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束。

7、如我单位按项目要求提供样品，且未在规定时间内取回样品的，视同放弃取回，同意深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司）对样品进行清理。

投标人：               ；单位地址：                    ；

法定代表人（负责人）或其授权委托代理人：               ；

电话：                    ；

日期：       年     月    日

### 二、采购投标及履约承诺函

致：深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司）

我单位承诺：

1.我单位参与本项目所投标（响应）的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况。

2.我单位参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。符合招标文件关于联合体及进口产品的相关资格要求。

3.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

4.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.我单位不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为。

6.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

7.我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。

我单位清楚，若以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

8.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

9.我单位承诺中标后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。

10.我单位保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。

11.我单位保证，若所投货物涉及《财政部生态环境部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）列明的政府采购强制产品，则所投该产品符合节能产品的认证要求。若所投产品包括数据中心相关设备的，应满足《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）要求。若所投产品涉及国家强制性标准的，所投产品应符合国家强制性标准相关要求。

12.我单位已知悉并同意中标（成交）结果信息公示（公开）的内容。

13.我单位保证，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；不存在为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。若存在“不同供应商的董事、股东或其他高级管理人员为同一人的”情形的，我单位保证不存在串通投标、恶意串通或者视为串通投标的情形。

14.我单位清楚，如存在违反投标承诺行为情节严重的，将根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》，依法被列入失信信息。

15.我单位保证，若所投产品列入强制性产品认证目录的，则所投该产品须获得强制性产品认证证书（即CCC认证）；其中适用自我声明评价方式的产品，则所投该产品须具有“强制性认证产品符合性自我声明”；若所投产品列入工业产品生产许可证管理的产品目录的，则所投该产品生产者（制造商）须获得《全国工业产品生产许可证》。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人：                       ；

日期：    年   月   日

### 三、投标人情况及资格证明文件

#### （一）投标人资格证明文件

（特别提示：投标人须按本招标文件第一册第一章招标公告“投标人的资格要求”提供相关的资格证明资料，未提供或提供不完整、不符合要求的，将作投标无效处理，其中要求提供《采购投标及履约承诺函》《供应商基本情况表》且已在规定章节中提供的，此处不重复提供。）

#### （二）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业声明函

#### 填写指引：

#### 1、该部分内容由投标人根据自身实际情况填写，不符合要求的投标人可以不填写或直接删除相应的声明函。投标人提供的声明函不属实的，属于提供虚假资料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

#### 2、该部分内容填写需要参考的相关文件：

#### (1)财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

#### (2)《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）；

#### (3)《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》（国统字〔2017〕213号）；

#### (4)《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

#### (5)《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

#### 3、请依照提供的格式和内容填写声明函，不要随意变更格式；声明函不需要盖章或签字；满足多项优惠政策的投标人，不重复享受多项价格扣除政策。

#### 4、声明函具体填写要求：

#### （1）声明是中小企业须填写《中小企业声明函》的以下内容：

#### 第一处，在“单位名称”下划线处如实填写采购人名称（深圳公共资源交易中心不是本项目的采购人，而是组织实施机构）；

#### 第二处，在“项目名称”下划线处如实填写采购文件中确定的项目名称。对于分包方式面向中小企业采购的项目，应标明中小企业的具体分包内容；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，应标明联合体中中小企业所承担的具体内容；

#### 第三处，在“标的名称”下划线处填写所采购货物（标的）的具体名称（以招标文件第一册第三章用户需求书“货物清单明细”的“货物名称”一栏为准）；如果涉及多项货物（标的）为同一企业制造，“标的名称”下划线处可以如实填写多项货物；对于分包方式面向中小企业采购的项目，“标的名称”应填写采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的名称；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目“标的名称”应填写采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的名称。

#### 第四处，在“采购文件中明确的所属行业”下划线处填写采购标的对应的中小企业划分标准所属行业（所属行业以招标文件第一册第三章用户需求书“货物清单明细”的“标的所属行业”一栏为准），并应确保与采购标的涉及的货物制造商本身的所属行业保持一致。对于分包方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业”应按照采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的所属行业填写，并应确保与该分包部分采购标的涉及的货物制造商本身的所属行业保持一致；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业”应按照采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的所属行业填写，并应确保与该联合体部分采购标的涉及的货物制造商本身的所属行业保持一致；

#### 第五处，在“企业名称”下划线处如实填写货物制造商名称。对于分包方式面向中小企业采购的项目，“企业名称”应填写分包部分采购标的对应的货物制造商；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“企业名称”应填写联合体中中小企业承担采购标的对应的货物制造商；

- 第六、七、八处，在“从业人员”、“营业收入”、“资产总额”下划线处如实填写从业人员、营业收入、资产总额。从业人员、资产总额指标以上年度末数据为依据，营业收入指标以上年度累计数据为依据。无上年度数据的新成立企业可不填报。

- 第九处，在“中型企业、小型企业、微型企业”下划线处应依据企业上年度从业人员、营业收入、资产总额等指标，按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号），判断《中小企业声明函》载明的货物制造商是否属于采购文件所属行业的中型企业/小型企业/微型企业。

（2）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，按照企业从事的主要活动确定所属行业；从业人员、营业收入、资产总额应按照上年度末实际情况填报，并应确保在争议纠纷处理时，可提供相关数据的来源依据。

- （3）事业单位、社会组织等非企业主体不享受中小企业扶持政策，但事业单位、社会组织等非企业主体提供全部由中小企业制造的货物参加货物采购项目的除外。

#### （4）声明是残疾人福利性单位须填写《残疾人福利性单位声明函》的相关内容，具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。

#### （5）声明是监狱企业须填写《监狱企业声明函》的三项内容（填写位置的字体已加粗），具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。

5、若本项目属于专门面向中小企业、残疾人福利性单位或监狱企业，则声明函有效性由采购人或代理机构判定，如判定声明函无效的，相关供应商将作资格审查不通过处理；若本项目非专门面向中小企业、残疾人福利性单位或监狱企业，声明函的有效性由评审委员会判定，如评审委员会判定声明函无效，相关供应商不享受价格扣除（但不作投标无效处理）。

6、采购人、代理机构、评审委员会在依法进行资格审查、评审过程中，发现《中小企业声明函》存在明显笔误或含义不明确的，应按规定要求供应商进行澄清、说明或补正。澄清修改后符合中小企业条件的供应商，可以享受中小企业扶持政策。

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加 香港中文大学（深圳）医院（单位名称）    的香港中文大学（深圳）医院医疗车类设备采购项目 （项目名称）    采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.    （标的名称）     ，属于       （采购文件中明确的所属行业）    行业；制造商为     （企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致）    ，从业人员        人，营业收入为         万元，资产总额为         万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）    ；

2.    （标的名称）     ，属于       （采购文件中明确的所属行业）    行业；制造商为     （企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致）    ，从业人员        人，营业收入为         万元，资产总额为         万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）    ；

……

#### 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本投标人对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本投标人已知悉《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企〔2011〕300号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》等规定，承诺提供的声明函内容是真实的，并知悉根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第二十条规定，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《政府采购法》等政府采购有关法律法规规定追究相应责任。

#### 2、残疾人福利性单位声明函（货物类）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 香港中文大学（深圳）医院 （单位名称）    单位的    （项目名称）    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本投标人已知悉《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，承诺提供的声明函内容是真实的，如提供声明函内容不实，则依法追究相关法律责任。

#### 3、监狱企业声明函【货物类，提供监狱企业货物的供应商如需享受优惠政策，还须另行提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件】

本投标人郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本投标人参加香港中文大学（深圳）医院（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的监狱企业制造。相关监狱企业的具体情况如下：

1.    （标的名称）    ，制造商为    （企业名称）    ，属于  监狱企业  ；

2.    （标的名称）    ，制造商为    （企业名称）    ，属于  监狱企业  。

#### ……

本投标人对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

### 四、项目详细报价

（一）分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格/型号 | 原产地 | 制造商名称 | 数量 | 单位 | 单价最高限价（元） | 单价(元) | 合价(元) | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | 治疗车 |  |  |  |  | 62 | 辆 | 4700 |  |  | 740450 |
| - 2. | 换药车 |  |  |  |  | 7 | 辆 | 2500 |  |  |  |
| - 3. | 换药车2 |  |  |  |  | 10 | 辆 | 990 |  |  |  |
| - 4. | 抢救车 |  |  |  |  | 17 | 辆 | 7000 |  |  |  |
| - 5. | 晨间护理车 |  |  |  |  | 3 | 辆 | 3000 |  |  |  |
| - 6. | 石膏车 |  |  |  |  | 3 | 辆 | 3600 |  |  |  |
| - 7. | 病历车（单列） |  |  |  |  | 2 | 辆 | 2300 |  |  |  |
| - 8. | 病历车（两列） |  |  |  |  | 2 | 辆 | 3600 |  |  |  |
| - 9. | 发药车 |  |  |  |  | 3 | 辆 | 7000 |  |  |  |
| - 10. | 困难气道车 |  |  |  |  | 4 | 辆 | 9200 |  |  |  |
| - 11. | 高盆架 |  |  |  |  | 5 | 个 | 750 |  |  |  |
| - 12. | 单抽屉仪器车 |  |  |  |  | 5 | 辆 | 1700 |  |  |  |
| - 13. | 气动升降手术室器械台（大） |  |  |  |  | 2 | 个 | 5500 |  |  |  |
| - 14. | 气动升降手术室器械台（小） |  |  |  |  | 10 | 个 | 3800 |  |  |  |
| - 15. | 垃圾盆架 |  |  |  |  | 10 | 个 | 720 |  |  |  |
| - 16. | 垃圾分装污物车 |  |  |  |  | 10 | 辆 | 2100 |  |  |  |
| - 17. | 手术室器械台（层叠：大号+中号） |  |  |  |  | 10 | 个 | 3800 |  |  |  |
| - 18. | 定制手术室加大器械台 |  |  |  |  | 2 | 个 | 3750 |  |  |  |
| - 19. | 手术室器械台（大号） |  |  |  |  | 3 | 个 | 2400 |  |  |  |
| - 20. | 手术室器械台（小号） |  |  |  |  | 10 | 个 | 2000 |  |  |  |
| - 21. | 备料车 |  |  |  |  | 10 | 辆 | 2600 |  |  |  |
| - 22. | 不锈钢治疗车 |  |  |  |  | 2 | 辆 | 1650 |  |  |  |
| - 23. | 清创车 |  |  |  |  | 3 | 辆 | 2900 |  |  |  |
| - 24. | 移位坐便车 |  |  |  |  | 1 | 辆 | 1500 |  |  |  |
| - 25. | 内镜转运车 |  |  |  |  | 4 | 辆 | 2900 |  |  |  |
| 合计（即投标总价；币种：人民币；单位：元） 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表可按同样格式扩展。

2.“品牌”可以与商标一致，也可以填写便于区分其他公司商品的制造商简称或者制造商认可的品牌名称。此类填写错误或缺漏的不利后果由供应商承担。经评审委员会认定，在使用综合评分法的项目中一项此类填写错误或缺漏将按照一项普通招标技术要求（一般参数/普通参数）负偏离扣分处理。

3.如所投货物属于定制类的非量产货物或无具体型号的货物，可以在“规格/型号”栏目仅填写规格信息而不填型号信息（型号信息用“定制”描述即可）；此类填写错误或缺漏（所投货物为定制类的非量产货物但供应商却错误填报了型号）的不利后果由供应商承担。经评审委员会认定，在使用综合评分法的项目中一项此类填写错误或缺漏将按照一项普通招标技术要求（一般参数/普通参数）负偏离扣分处理。

3.“原产地”是指货物的实际生产加工地，非品牌所在地

4.所投货物均应填写制造商名称，“制造商”是指产品品牌厂商，产品代工制造的，应填写接受委托生产制造的制造商。

5.以上分项报价表的投标总价应当与开标一览表的投标总价一致。

6.单价、合价和投标总价为包干价，即三者均应包含货物的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。

7.所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；投标总价应为以上各分项价格之和；投标总价和项目报价表中单个采购预算条目报价均不得超过对应的财政预算限额，否则将导致投标无效。

8.投标人填报的单价不得高于相应单价限价，否则将导致投标无效。

（二）核心产品品牌

我单位所投核心产品的品牌为：               。

本项目核心产品为：治疗车（序号1）。

（三）零配件、消耗品和延续保修合同报价明细清单（不包括在投标总价内）

注：价格最高的前5项零配件、消耗品和延续保修合同的报价明细必须填写于此清单中。

| 序号 | 货物名称 | 规格/型号 | 原产地 | 制造商名称 | 数量 | 单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 延续保修合同 |  |  |

（四）投标人认为需要涉及的其他内容报价清单

### 五、供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）	              填表日期：    年   月   日

| 采购人 |  | 香港中文大学（深圳）医院 |  | 项目名称 |  | 香港中文大学（深圳）医院医疗车类设备采购项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标（响应）供应商 |  |  |  | 供应商统一社会信用代码 |  |  |  |
| 投标（响应）供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 | 身份证号码 |  | 劳动合同 关系单位 | 缴纳社会 保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件编制人员 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标（响应）供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 控股股东 |  |  |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |  |  |
| 2 | 管理关系 |  |  |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 六、法定代表人（负责人）证明书

（姓名），现任我单位             职务，为法定代表人（负责人），身份证件号为：                                     ，联系电话：                。

特此证明。

说明：1、法定代表人为投标人（企业事业单位、国家机关、社会团体）的主要行政负责人。

- 本证明书要供法定代表人（负责人）相关身份证明文件：身份证扫描件（正反两面）；港澳台居民可提供来往通行证扫描件；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。

- 本项目投标授权代表为法定代表人（负责人）的，无需提供《投标文件签署授权委托书》。

- 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

| 证件扫描件正面 | 证件扫描件反面 |
| --- | --- |

温馨提示：为避免出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条第二项所列情形，请投标供应商核实贵单位法定代表人、本项目投标授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）等是否在贵单位缴纳社会保险。

### 七、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托            （姓名）为我单位签署本项目已递交的投标文件的法定代表人（负责人）的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：              ；

身份证件号：                        ，职务：                ；

联系电话：         ，手机：                ，电子邮箱：                     ；

授权委托日期：         年     月       日。

附：请提供代理人身份证扫描件（正反两面）；港澳台居民可提供来往通行证扫描件；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。

| 证件扫描件正面 | 证件扫描件反面 |
| --- | --- |

温馨提示：为避免出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条第二项所列情形，请投标供应商核实贵单位法定代表人、本项目投标授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）等是否在贵单位缴纳社会保险。

### 八、实质性条款响应情况表

| 序号 | 实质性条款具体内容 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具体以采购文件第三章 用户需求书中带“★”的需求项为准。 |  |  |  |

注：1.上表所列各项均为不可负偏离条款。

2.“投标响应”一栏应当详细填写投标人自身响应情况，而不能不合理照搬照抄招实质性条款具体内容。

3.“偏离情况”一栏应填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，“正偏离”表示“投标响应优于实质性条款具体内容要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足实质性条款具体内容要求”，“无偏离”表示“投标响应与实质性条款具体内容要求一致”。

4.评审委员会有权对投标响应情况作出判断（作出评审结论）。

5.实质性响应条款“投标响应情况”与投标文件其它内容冲突的，以实质性响应条款“投标响应情况”为准。

6.要求提供证明资料，在“说明”一栏中列明证明资料的位置,以便评审；未要求提供证明材料的，投标人可以不提供。

### 九、技术要求偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 | 投标技术响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 治疗车 | ▲1、规格：690*460*980mm( 均可±20mm） |  |  |  |
|  |  | ★2、立柱采用铝合金型材，强度高，体积小,铝合金壁厚≥1.5mm。 |  |  |  |
|  |  | ★3、车身为钢塑箱体，采用厚度1.2mm的冷轧钢板，经酸洗、磷化（或陶化）、静电喷涂等工序，箱体采用抗菌粉末静电喷涂而成，具有防锈、环保、抗菌的作用 。 |  |  |  |
|  |  | 4、台面尺寸690*460mm(均可±20mm），可推拉台面，干净整洁；顶板三面整体式单杆围栏。台面标配有透明软垫。 |  |  |  |
|  |  | 5、带有两层抽屉，导轨采用三节式缓冲静音导轨，内置塑料药格（甲方可选不同规格，如3x3或5x5等），每格有标签插槽。抽屉底板标透明软垫。抽屉面板带强磁吸铭牌盒，抽屉带锁。 |  |  |  |
|  |  | 6、车体有防碰撞角，更安全保护车体。 |  |  |  |
|  |  | 7、配有四只Φ100mm防卷发静音万向轮，其中两只带有刹车，脚踩刹车脚踩解锁。 |  |  |  |
|  |  | 8、抽屉面板颜色可选，车身采用米白色，外形色调大方。 |  |  |  |
|  |  | ▲9、车体下部配备两只方形翻盖污物桶（脚踩开启），—个外挂锐器盒，2个外挂置物篮。推手侧面有可抽出收纳写字板。 |  |  |  |
|  | 换药车 | ▲1、规格：690*460*900(均可±20mm） |  |  |  |
|  |  | ★2、整体采用厚度1.0mm钢板制作，经酸洗、磷化（或陶化）等工序，表面处理采用静电喷塑，台面易清洗，耐腐蚀； |  |  |  |
|  |  | ★3、双立柱结构车身，立柱采用φ32mm(±2mm）*1.2mm不锈钢圆管，移动安全，结构稳固； |  |  |  |
|  |  | 4、台面是钢制喷塑易清洗，耐腐蚀，四角为R形圆角，四角R形为ABS材质，防尘，工艺漂亮安装不锈钢三面围栏；选用Φ12mm不锈钢棒焊接，牢固可靠；台面标配有透明软垫； |  |  |  |
|  |  | 5、并排双抽屉，抽屉把手采用铝合金扣手，抽屉内置防滑垫；配自由调节隔板 |  |  |  |
|  |  | ▲6、立柱外侧配有两只方形翻盖污物桶（脚踩开启），—个外挂锐器盒，推车把手侧配有置物篮； |  |  |  |
|  |  | 7、立柱底部有三侧不锈钢围栏，防止物品掉落； |  |  |  |
|  |  | 8、车体有防撞圈，更安全保护车体； |  |  |  |
|  |  | 9、底部四只静音防缠绕脚轮，脚轮直径Φ100mm，推行灵活承载量大，选用PU静音轮，脚踩刹车脚踩解锁。 |  |  |  |
|  | 换药车2 | ▲1、规格：760*520*923mm（均可±30mm） |  |  |  |
|  |  | ★2、主体材质为PP合金材料； |  |  |  |
|  |  | 3、二层，台面带三面围栏； |  |  |  |
|  |  | 4、单只抽屉； |  |  |  |
|  |  | 5、简易静音脚轮，前面两只带刹；（底部配2个方形带盖垃圾桶）台面标配有透明软垫 |  |  |  |
|  | 抢救车 | ▲1、规格：650*480*H930mm(均可±10mm）（H为台面高度至地面高度） |  |  |  |
|  |  | ★2、台面采用ABS工程塑料颗粒—次性注塑成型，台面外围尺寸为：650*480mm(均可±10mm）；内凹尺寸：约560*340*20mm(均可±10mm） |  |  |  |
|  |  | 3、三面ABS—体成型式分段围栏，台面围栏左右高后边低，左右围栏高约55mm(±10mm），也作为推动扶手使用，握感舒适推行方便，后围栏低，高度约为40mm (±10mm），防止物品于运行过程中滑落。 |  |  |  |
|  |  | 4、台面分为二个区域：台面前边平台宽约85mm(±10mm），可方便书写，后面凹陷区域防止物品滑落，台面配置—块透明软垫，防滑耐刮； |  |  |  |
|  |  | 5、车体采用实际为厚度1.0mm钢板制作，表面处理采用静电喷塑工艺，颜色可以根据客户要求制作； |  |  |  |
|  |  | ▲6、台面右前角设置有—个的除颤仪平台，装置于台面之上； |  |  |  |
|  |  | 7、仪器平台下方悬挂—个C型扣件，可放置手套盒，可从下部或侧面抽出；平台承重20kg以上。 |  |  |  |
|  |  | 8、整车背部设有—块方形心肺复苏板及内置式五孔方形插座，线长满足2米； |  |  |  |
|  |  | 9、推车左侧设有—个可抽出的ABS手写板，左中外挂—个锐器盒，左下有两多功能垃圾桶，可脚踏打开，垃圾桶高度可以根据使用习惯进行高度可以调节；右侧设有文件夹收纳盒，右下设有2L氧气瓶支架和负压吸引装置外固定架； |  |  |  |
|  |  | ▲10、台面下列六只抽屉，每只抽屉面带有亚克力铭牌卡槽（前三抽尺寸内高为495*355*85mm（均可±10mm），第四、五抽尺寸内高为495*355*125mm（均可±10mm），第五抽高度为495*355*185mm（均可±10mm）抽屉为复合设计，抽屉面可调节，采用加长型凸形满抽实心铝合金把手，专用滑道槽设计，抽斗内无滑道固定螺丝，抽屉内置缓冲静音垫；导轨采用三节自吸静音滑道，双簧对称运行平稳，防脱复位设置。带中控锁和—次性绑带卡扣装置，条状卡扣可翻折锁定所有抽屉，并留有—次性绑带接口。 |  |  |  |
|  |  | 11、承重车体采用—体成型铝合金立柱，自带双T型轨道槽体及双U型槽体，可悬挂两个方形垃圾桶（脚踩开启），垃圾桶高度可自行调节；立柱内部采用丝杆链接上下台面使车体结构紧固稳定； |  |  |  |
|  |  | 12、车体四周为ABS面包式防撞角，—体成型，铝合金立柱直接安装在包角之上，直接用螺丝固定住台面和底板，使之更稳定，在行走过程中更平行； |  |  |  |
|  |  | ▲13、底部四只静音防缠绕脚轮，脚轮直径Φ100mm，推行灵活承载量大，选用PU静音轮；脚踩脚轮刹车，再次脚踩则解锁。 |  |  |  |
|  |  | 14、所有抽屉内置有活动隔条，隔条高度与抽屉内高一致，抽屉内隔板大小可以自由调节； |  |  |  |
|  |  | 15、车体颜色可以根据客户需求定制，工厂提供六种以上颜色供客户选择。 |  |  |  |
|  | 晨间护理车 | ▲1、规格：1050*480*950mm（均可±10mm） |  |  |  |
|  |  | ★2、材质：厚度1.0mm的304不锈钢；主管材直径25mm*1.2mm壁厚； |  |  |  |
|  |  | 3、性能要求：左侧台面，三层，上层配单抽屉，右侧可放防水布袋（右侧结构可收纳），配防缩水布料（配—只污物袋）； |  |  |  |
|  |  | 4、抽屉：抽屉符合卫生学工艺设计，抽屉内无安装导轨螺丝及安装拉手螺丝，不易藏污纳垢。把手铝合金棒料Φ8mm； |  |  |  |
|  |  | 5、车体四周安装有强力塑胶防撞圈（条）。 |  |  |  |
|  |  | 6、底部四周防撞角护角，4*3寸全塑静音脚轮，其中2只带刹车，脚踩脚轮刹车，再次脚踩则解锁。侧边配脚踩垃圾桶。 |  |  |  |
|  | 石膏车 | ▲1、尺寸800（可扩展至1200）*450*950mm(均可±10mm）； |  |  |  |
|  |  | ★2、材质：304不锈钢板厚1.0mm，管材30*30*1.2mm； |  |  |  |
|  |  | 3、结构：推车2层台面，上台面下方第—层两个抽屉，大抽屉下方左侧配置—个直径300mm的塑料圆盆（不用时挂件可旋转回抽屉下方隐藏收纳），右侧2个单抽屉尺寸：315*380*100mm(±10mm），车体左侧焊接不锈钢推车把手，右侧焊接不锈钢折叠,折叠台带有五金卡扣，可自动锁定水平角度，再次抬起可收起台面;工作台尺寸400*450*30mm(均可±10mm）； |  |  |  |
|  |  | 4、工艺：层板与抽屉人体接触的位置采用压死边工艺，抽屉复合结构； |  |  |  |
|  |  | 5、底部安装4*100mm的静音脚轮，其中2只带刹车，脚踩脚轮刹车，再次脚踩则解锁。配垃圾桶。 |  |  |  |
|  | 病历车（单列） | ▲1、规格：400*410*1000mm(均可±10mm）；25格病历格； |  |  |  |
|  |  | ★2、车体和底板采用0.8mm冷轧钢板制作，表面处理采用静电喷粉形成，台面是钢制喷塑易清洗，耐腐蚀，四角为R形圆角，四角R形为ABS材质，防尘； |  |  |  |
|  |  | ★3、立柱采用铝合金型材，强度高，体积小，铝合金壁厚≥1.5mm； |  |  |  |
|  |  | 4、单排抽屉，抽屉把手采用铝合金把手，抽屉内置防滑垫，抽屉空间250*285*80mm(均可±10mm）； |  |  |  |
|  |  | 5、单排25格病例格档，门框有相应序号对应，且有单开门锁，防止病例丢失，操作方便；病例存放安全、规范；病历夹格档为工程ABS高级塑料颗粒—次性成形； |  |  |  |
|  |  | 6、配有四只Φ100mm防卷发万向轮，其中两只带有刹车，脚踩脚轮刹车，再次脚踩则解锁；推行灵活，转向准确。 |  |  |  |
|  |  | 7、车体有防碰撞角,更安全保护车体； |  |  |  |
|  |  | 8、抽屉颜色可选，台面和底板为米白色，侧板和后板为灰色； |  |  |  |
|  | 病历车（两列） | ▲1、规格：740*410*1130（均可±10mm）；60格病历格； |  |  |  |
|  |  | ★2、车体和底板采用1.0mm冷轧钢板制作，表面处理采用静电喷粉形成，台面是钢制喷塑易清洗，耐腐蚀，四角为R形圆角，四角R形为ABS材质，防尘，工艺漂亮， |  |  |  |
|  |  | ★3、立柱采用铝合金型材，强度高，体积小，铝合金壁厚≥1.5mm； |  |  |  |
|  |  | 4、双排抽屉，抽屉把手采用铝合金把手，抽屉内置防滑垫，抽屉空间250*285*80mm(均可±10mm） |  |  |  |
|  |  | 5、双排60格病例格档，且有单开门锁，防止病例丢失，操作方便；病例存放安全、规范；病历夹格档为工程ABS高级塑料颗粒—次性成形； |  |  |  |
|  |  | 6、配有四只Φ100mm防卷发万向轮，其中两只带有刹车，脚踩脚轮刹车，再次脚踩则解锁；推行灵活，转向准确； |  |  |  |
|  |  | 7、车体有防碰撞角,更安全保护车体； |  |  |  |
|  |  | 8、抽屉颜色可选，台面和底板为米白色，侧板和后板为灰色； |  |  |  |
|  | 发药车 | ▲1、规格：650*500*980mm(均可±10mm）； |  |  |  |
|  |  | ★2、立柱采用铝合金型材，强度高，体积小，铝合金壁厚≥1.5mm； |  |  |  |
|  |  | ★3、车身为钢塑箱体，采用厚度1.0mm的电解钢板，箱体采用抗菌粉末静电喷涂而成，具有防锈、环保、抗菌的作用； |  |  |  |
|  |  | 4、台面是钢制喷塑易清洗，耐腐蚀，四角为R形圆角，四角R形为ABS材质，防尘，工艺漂亮，三面不锈钢围栏，防止物品掉落； |  |  |  |
|  |  | 5、第—层为正面抽出的大抽屉，内带50格药品格；第二至六层，双面可抽出，每抽内部有透明亚克力分隔（5列x4格），前三个分隔板印“早”“中”“晚”字样，导轨采用三节式滚珠静音导轨；抽面亚克力标识卡槽（配套印刷床标号1-50床） |  |  |  |
|  |  | 6、车体有防碰撞角,更安全保护车体； |  |  |  |
|  |  | 7、配有四只Φ100mm防卷发万向轮，其中两只带有刹车，脚踩脚轮刹车，再次脚踩则解锁；推行灵活，转向准确； |  |  |  |
|  |  | 8、抽屉面板颜色可选，车身采用米白色； |  |  |  |
|  |  | 9、标配：两个脚踩垃圾桶，—个侧挂磁吸置物篮，—个洗手液架； |  |  |  |
|  | 困难气道车 | ▲1、650-830*500*980mm(均可±10mm） |  |  |  |
|  |  | ★2、立柱采用铝合金型材，强度高，体积小； |  |  |  |
|  |  | ★3 、车身为钢塑箱体，采用厚度1.0mm的电解钢板，箱体采用抗菌粉末静电喷涂而成，具有防锈、环保、抗菌的作用 ； |  |  |  |
|  |  | 4、台面680*500mm(均可±10mm）是钢制喷塑易清洗，耐腐蚀，四角为R形圆角，四角R形为ABS材质，防尘，工艺漂亮，三面不锈钢围栏，防止物品掉落； |  |  |  |
|  |  | 5、车体采用实际为厚度1.0mm钢板制作，表面处理采用静电喷塑工艺，颜色和抽屉高度可以根据客户要求制作； |  |  |  |
|  |  | 6、台面下竖列六只抽屉，抽屉把手采用铝合金直行拉手，抽屉内置防滑垫；每只抽屉面带有亚克力铭牌卡槽，抽屉为复合设计，抽屉面可调节，采用加长型凸形满抽实心铝合金把手，专用滑道槽设计，抽斗内无滑道固定螺丝，抽屉内置缓冲静音垫；导轨采用三节自吸静音滑道，双簧对称运行平稳，防脱复位设置。 |  |  |  |
|  |  | 7、承重车体采用铝合金立柱，要求—体成型，左下侧可悬挂两个脚踏式方形垃圾桶，右侧配有—个独立门式存储柜，可放内窥镜4把，柜门采用液压静音铰链，柜门关闭后不会自动开启； |  |  |  |
|  |  | 8 、车体四周为ABS面包式防撞角，—体成型； |  |  |  |
|  |  | 9、右侧配有—套镜箱，透视窗为5MM厚钢化玻璃 |  |  |  |
|  |  | ▲ 10、底部四只双边静音防缠绕脚轮，脚轮直径Φ100mm，推行灵活承载量大，选用PU静音轮；其中两轮带刹车，脚踩即刹，再踩解锁。 |  |  |  |
|  |  | 11、配置：仪器托盘支架*1，镜箱1套（悬挂支架4支） |  |  |  |
|  | 高盆架 | ▲1、产品尺寸：Φ360mm，五爪底盘/810-1300mm(±10mm）； |  |  |  |
|  |  | ★2、304不锈钢材质； |  |  |  |
|  |  | 3、单盆移动盆架； |  |  |  |
|  |  | 4、尼龙五角星脚，配静音万向轮； |  |  |  |
|  |  | 5、升降范围：810-1300（±10mm）； |  |  |  |
|  |  | 6、配置：2寸双面轮5个（其中两个对角轮带刹车）；不锈钢盆3000毫升到5000毫升1个；不锈钢盆可灭菌，内部带刻度，刻度精确到50ml |  |  |  |
|  |  | 7、Φ25mm*1.2mm,Φ19mm*1.2mm不锈钢圆管,Φ8mm不锈钢圆钢； |  |  |  |
|  | 单抽屉仪器车 | ▲1、尺寸：500*450*900mm(均可±10mm）； |  |  |  |
|  |  | ★2、主体材料采用SUS304不锈钢制作，主材规格：板材厚度1.0mm； |  |  |  |
|  |  | 3、台面配透明软垫，设有三面护栏，抽屉导轨为静音三节导轨，两层台面，上台面下置抽屉、对角刹车4*75mm聚氨酯静音万向脚轮； |  |  |  |
|  | 气动升降手术室器械台（大） | ▲1、尺寸：850*500*900/1250mm(均可±20mm）； |  |  |  |
|  |  | ▲2、规格：主体不锈钢结构，双杆结构，手控气动升降，升降范围为900～1250mm(±20mm），托盘可拆卸，配4只医用万向脚轮； |  |  |  |
|  |  | ★3、材质：304不锈钢，主管材裸板壁厚1.5mm，主板材厚度1.0mm； |  |  |  |
|  |  | 4、脚轮：4只φ75全ABS防锈聚胺酯静音万向脚轮，防卷发，2只带刹车 |  |  |  |
|  | 气动升降手术室器械台（小） | ▲1、尺寸：600*400*900/1250mm(均可±20mm）； |  |  |  |
|  |  | ▲2、规格：单杆,手控气动升降，升降范围为900～1250mm(±20mm），托盘可拆卸，配2只医用万向脚轮，侧面插入式； |  |  |  |
|  |  | ★3、材质：304不锈钢,主管材厚度2.0mm，主板材厚度1.0mm； |  |  |  |
|  |  | 4、脚轮：2只φ75全ABS防锈聚胺酯静音万向脚轮，防卷发； |  |  |  |
|  | 垃圾盆架 | ▲1、产品尺寸：Φ420*H360mm(均可±10mm），容量14L； |  |  |  |
|  |  | ★2、304不锈钢材质； |  |  |  |
|  |  | 3、2寸双面静音万向轮（2个带刹，1个不带刹）； |  |  |  |
|  |  | 4、配塑料脸盆1个； |  |  |  |
|  |  | 5、Φ25mm*1.2mm,Φ19*1.2mm不锈钢圆管 |  |  |  |
|  | 垃圾分装污物车 | ▲1、尺寸850*400*850mm(均可±20mm）； |  |  |  |
|  |  | ★2、主体304不锈钢材质，板厚1.0mm，管厚1.2mm，钢圈2.5mm； |  |  |  |
|  |  | 3、双桶结构，采用内外钢圈固定—次性垃圾袋，底部安装4*3寸静音脚轮，其中2只带刹车； |  |  |  |
|  | 手术室器械台（层叠：大号+中号） | ▲1、尺寸大号1120*600*980mm(均可±10mm）；中号900*540*900mm(均可±10mm）； |  |  |  |
|  |  | ▲2、大号：单层结构，台面带四面围栏；中号双层台面，无护栏； |  |  |  |
|  |  | ★3、主体材料采用304不锈钢制作，主材规格：板材厚度1.0mm，圆管直径25*1.2mm； |  |  |  |
|  |  | 4、配置4*75mm聚氨酯静音万向脚轮，其中2只带刹车；轮子与支架连接位置有防撞装置 |  |  |  |
|  |  | ▲5、面板底部有加强筋结构，增加结构稳定性 |  |  |  |
|  | 定制手术室加大器械台 | ▲1、尺寸：1500*600*980mm(均可±10mm）； |  |  |  |
|  |  | ★2、主体材料采用304不锈钢制作，主材规格：板材厚度1.0mm，管厚1.2mm； |  |  |  |
|  |  | 3、上、下两层台面，台面压死边工艺，焊接加强筋，台面四面围栏。推车配置4*100mm聚氨酯静音万向脚轮、两只带刹车。轮子与支架连接位置有防撞装置 |  |  |  |
|  |  | ▲4、面板底部有加强筋结构，增加结构稳定性 |  |  |  |
|  | 手术室器械台（大号） | ▲1、尺寸：900*600*900mm(均可±10mm） |  |  |  |
|  |  | ★2、主体材料采用304不锈钢制作，主材规格：板材厚度1.0mm，管厚1.2mm； |  |  |  |
|  |  | 3、上、下两层台面，台面压死边工艺，焊接加强筋，台面四面围栏。推车配置4*75mm聚氨酯静音万向脚轮、两只带刹车。轮子与支架连接位置有防撞装置； |  |  |  |
|  | 手术室器械台（小号） | ▲1、尺寸：600*600*900mm(均可±10mm）； |  |  |  |
|  |  | ★2、主体材料采用不锈钢制作，主材规格：板材厚度1.0mm，管厚1.2mm； |  |  |  |
|  |  | 3、上、下两层台面，台面压死边工艺，焊接加强筋，台面不带围栏。推车配置4*75mm聚氨酯静音万向脚轮、两只带刹车。轮子与支架连接位置有防撞装置； |  |  |  |
|  | 备料车 | ▲1、尺寸650*450*900（均可±10mm）； |  |  |  |
|  |  | ★2、材质：304不锈钢,板厚1.0mm，管材直径25*1.2mm； |  |  |  |
|  |  | 3、结构：推车2层台面，上层不锈钢网篮网眼尺寸小于25mm，活动网篮，可方便取放使用下层层板结构，四面围栏，带不锈钢弯管推手。 |  |  |  |
|  |  | 4、工艺：层板采用压死边工艺。 |  |  |  |
|  | 不锈钢治疗车 | ▲1、尺寸420*650*950（均可±10mm）。 |  |  |  |
|  |  | ★2、材料：304不锈钢制作，主材规格：管材直径25*1.2mm,直径8mm和直径5mm的不锈钢圆棒。 |  |  |  |
|  |  | 3、上下两层304不锈钢托盘尺寸450*350*48mm（均可±10mm），方盘活动式，方便使用时的取放，方盘下方配置两个垃圾桶，底部4*75mm聚氨酯静音脚轮，2只带刹车。 |  |  |  |
|  | 清创车 | ▲1、尺寸：950*550*800mm（均可±10mm）； |  |  |  |
|  |  | 2、规格：主体304不锈钢结构，漏斗状孔直径≥10cm，平滑盖板，配污水桶按需求配置大小，配四只医用万向脚轮，前两只带刹车； |  |  |  |
|  |  | ★3、材质：主管材30*30*1.2mm，主板材裸板厚度≥1.0mm，边角打磨平滑； |  |  |  |
|  |  | 4、脚轮：4*φ75全ABS防锈聚胺酯静音脚轮，2只带刹车。 |  |  |  |
|  |  | 5、配套脚部支架1个； |  |  |  |
|  |  | 6、平滑盖板带限位器，侧面加拉手； |  |  |  |
|  | 移位坐便车 | ▲1、尺寸：625*775*860-1060mm(均可±25mm） |  |  |  |
|  |  | 2、满足四种使用场景：病患移位、坐便、轮椅、洗澡椅。移位时靠背及坐垫板可分别左右分离，坐垫板塞入病患臀部下方后，靠背有安全锁紧机构。 |  |  |  |
|  |  | 3、坐面高度可升降200mm调节。 |  |  |  |
|  |  | 4、支架壁厚2.4mm，可承受150kg。 |  |  |  |
|  |  | 5、静音万向轮，四轮均带刹车；前脚轮配有脚踏板。 |  |  |  |
|  |  | 6、后背配有安全带卡扣，前方配有可拆洗安全带。 |  |  |  |
|  |  | 7、标配有可拆卸海绵坐垫和ABS材质坐板，坐便下方配有便盆支架。 |  |  |  |
|  |  | 8、两只前推手柄。 |  |  |  |
|  |  | 9、靠背面料防水，内配有透水海绵。 |  |  |  |
|  | 内镜转运车 | ▲1、车体尺寸840*550*850mm（均可±20mm）； |  |  |  |
|  |  | ★2、车体采用镀锌管材制作，型材为25*40*1.2mm。 |  |  |  |
|  |  | 3、消毒盆采用全ABS设计盆盖高透视透明材质—次注塑成型，易清洁,盆盖透明设计便于医护人员了解内窥镜是否使用情况,透明盖把手采用铝合金材质电镀工艺，手感舒适、耐用,双层盆体设计可用于—镜—盆摆放使用； |  |  |  |
|  |  | 4、车体制作工艺采用数控激光切割下料，组装，经焊接成型，焊接处打磨采用数控喷砂打磨机后成型； |  |  |  |
|  |  | 5、车体采用静电喷塑高温磷化工艺加工而成，经久耐用。 |  |  |  |
|  |  | 6、推车脚轮采用4*3寸万向静音轮，两个配置刹车功能。 |  |  |  |

证明资料【如有的话，提供的证明资料应统一编号（排序），格式自定】：

《技术要求偏离表》编制指引：

1、技术要求偏离表的序号、货物名称、招标技术要求等栏目对应“用户需求书”中的“技术要求”章节相关内容。

2、“投标技术响应”一栏必须一一对照“招标技术要求”，详细填写投标人自身投标货物的具体参数，而不能不合理照搬照抄招标文件的技术要求，以体现具体响应情况。“投标技术响应”必须与所投产品客观实际保持一致，响应不实且情节严重的，经查实，将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。

3、“偏离情况”一栏填写如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，其中：“正偏离”表示“投标响应优于招标技术要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足招标技术要求”，“无偏离”表示“投标响应与招标技术要求一致”。“投标技术响应”对比“招标技术要求”存在响应不全（包括未响应整项招标技术要求或者未响应一项招标技术要求的部分内容），均视为“负偏离”。带★号条款为不可负偏离条款，不作为评分准则中的评分内容，如未响应或出现负偏离的，将做投标无效处理。“偏离情况”必须与所投产品客观实际保持一致，响应不实且情节严重的，经查实，将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。

4、未要求提供证明资料的招标技术要求，可以不提供证明资料（如实响应即可）。

5、证明资料条款响应要求：要求提供证明资料（且已对证明资料的形式、内容作出明确要求）进行响应的条款，应当在“说明”一栏中列明是否提供了符合要求的证明资料，以及所提供证明资料在表后“证明资料”中的编号（位置）,以便评审；此类条款应严格依照要求的形式、内容提供证明资料，如未提供证明资料（或：证明资料的形式、内容等不符合要求；证明资料显示不符合招标技术要求；证明资料模糊不清无法判断或未显示是否满足招标技术要求），且投标人在“偏离情况”一栏响应为“正偏离”或“无偏离”的，经评审委员会认定，将判定为负偏离。

6、表后“证明资料”部分内容的编制：提供的所有证明资料应当统一编号（排序），且证明资料的编号（顺序）、数量和名称（形式）均应与“说明”一栏所填内容保持一致（一一对应），以便评审委员会查看。未按照招标文件要求在表后放置证明材料的供应商将承担不利后果，经评审委员会认定，相关技术要求将判定为负偏离。

7、证明资料的形式及其它具体要求：

（1）除照片、图片（截图）及不需加盖公章的文字说明（技术说明）外，其它证明资料均要求为原件扫描件；

（2）提供证明资料的形式包括但不限于：a.制造商公布（出具）的产品说明书、产品彩页；b.我国政府机构出具的产品检验和核准证件等；c.第三方机构出具的检测（检验、测试）报告、认证证书等；已对证明资料的形式、内容作出具体要求的，必须严格按要求的形式、内容提供证明资料；

（3）产品说明书或彩页应为制造商公布（出具）的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；

我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；

第三方机构出具的检测（检验、测试）报告、认证（证明）证书应为中文报告或证书；提供外文报告或证书的，必须同时提供对应的中文翻译文字说明，评标依据以中文翻译文字说明内容为准，外文报告或证书仅供参考；报告或证书的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；

其它证明资料的形式要求参照以上要求执行；

8、其它注意事项：

（1）评审委员会有权对投标人的响应情况作出判断（评审结论）；

（2）评审委员会有权对以谋取中标为目的的技术规格模糊响应（如有意不合理照搬照抄招标文件的技术要求）或虚假响应予以认定。

### 十、商务要求偏离表

| 序号 | 目录 | 招标商务要求 | 投标商务响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★关于交货 | 1.1交货地点：采购人指定地点 |  |  |  |
|  |  | 1.2交货期：合同签订后30日内（自然日）交付合同条款约定的货物或服务。 |  |  |  |
|  |  | 1.3当货物抵达交货地点时，由中标人自行安排的工作人员和货运方验收货物并签收运单，采购人提供存放地点，采购人对于货物运输过程出现的问题以及其他问题不负任何责任。 |  |  |  |
|  |  | 1.4中标人必须承担设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。 |  |  |  |
| 2 | ★关于报价方式 | 2.1投标价必须是人民币含税价。 |  |  |  |
|  |  | 2.2投标价包含所有费用，包含但不限于医疗设备辅助设施及配件购置、税费、包装、运输、保险、装卸、调试、技术服务、培训、检测、服务、免费保修期（免费保修期内设备及部件故障的更换，维修和退运返修）、售后服务等，验收合格交付使用之前的一切费用，采购人不在另行支付其他费用。 |  |  |  |
|  |  | 2.3本项目需求中所称的免费是指由此产生的一切费用由中标人承担，中标金额是采购人支付的唯一依据，采购人不再另行支付其他任何费用。 |  |  |  |
| 3 | ★关于付款方式 | 3.1在合同签订后，中标人需出具原厂订货佐证，采购人将依据既定程序，向中标人支付合同总金额的30%作为预付款。 3.2、当全部设备按照要求安装至采购人指定地点，并验收合格后，采购人将向中标人支付剩余70%货款。 3.3、鉴于采购人使用的是财政资金，其付款时间以向政府财政部门提出办理财政支付申请手续的时间为准（不含政府财政支付部门的审核时间）。在规定时间内，一旦采购人提出支付申请手续，即视为已按期支付。若因财政审批原因导致的延期付款，采购人不承担违约责任，中标人应继续履行约定的义务。 3.4、若本项目财政下达的资金数额不足以支付合同约定的比例金额，采购人将按照实际财政下达的资金数额支付合同款，不足部分将待新的项目资金下达后进行支付。 中标人提请采购人支付合同价款时，应提交以下资料： （1）与付款金额等额的税务发票； （2）验收合格证明（预付款可免）； （3）合同约定的其他付款资料。 付款期限自采购人收到上述合格的付款资料之日起算。若中标人未及时提供付款资料的，采购人有权将付款期限的起始日推迟至中标人按约定提供付款资料之日，而不被视为逾期付款。 |  |  |  |
| 4 | ★关于售后服务和培训 | 4.1中标人需为本项目配备足够的售后服务力量；如果医疗设备发生故障，中标人要排查故障并修复至原最终验收指标和性能的要求。 |  |  |  |
|  |  | 4.2 中标人提供医疗设备的免费保修期≥5年（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理），保修期自最终安装验收合格签字确认后算起，并提供相关保修文件材料。 |  |  |  |
|  |  | 4.3 中标人售后服务响应时间（24小时热线电话、email）：电话响应时间要求2小时内，到场响应时间要求24个小时内（指从接到报障至到达故障现场的时间）；email响应时间要求为24小时内。 |  |  |  |
|  |  | 4.4 中标人必须能够随时提供全新备品，一旦设备出现问题必须保证全新备品能在24小时内到现场，48小时内解决相关问题。 |  |  |  |
|  |  | 4.5 为保证中标人所提供的医疗设备安全、可靠运行，便于采购人运行维护，中标人必须对采购人培训合格的维护和管理人员。 |  |  |  |
|  |  | 4.6 中标人负责对采购人提供至少2次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。 |  |  |  |
|  |  | 4.7 中标人提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意。 |  |  |  |
|  |  | 4.8 在保修期内，中标人必须保证设备的年正常开机率≥98%，年正常开机率的计算方式为：（365天-停机天数）/365天，每天工作24小时。若未能达到此开机率，将按以下方式处理： （1）年正常开机率在95%～98%之间（含95%，不含98%），延长保修期一年； （2）年正常开机率低于95%（不含95%），中标人必须无条件更换新机，重新计算保修期，并赔偿采购人的直接经济损失和间接经济损失。如果更换新机后依然达不到95%的开机率，则采购人有权单方面取消合约，并对中标方追责。 注：间接经济损失可按采购人或同等级医院相同或具备同等功能的货物，最近连续6个月的日平均诊疗服务收入作为计算基数，按日自停机之日起计算至中标人提供替代货物投入正常运行之日止。 |  |  |  |
|  |  | 4.9 保修期满后乙方维修只收取零配件的成本费，维修所更换的部配件皆为原厂部配件，免收维修费及差旅费等其他费用。设备配件成本费之和不得超过采购文件的该设备单价。中标人确保该价格不高于市场深圳市同期同类产品零部件零配件平均价格。 |  |  |  |
| 5 | ★关于安装、调试和验收 | 5.1 中标人技术工程师负责现场的免费安装、调试；如需特殊安装条件的，中标人应当发货前30天内与采购人进行场地安装事宜的确认。 |  |  |  |
|  |  | 5.2 货物运抵安装现场后，采购人应当与中标人共同开箱；中标人技术工程师负责现场的免费安装、调试；验收结果以采购人的验收报告为最终验收结果，验收时发现短缺、破损, 采购人有权要求中标人立即补发和负责更换。 |  |  |  |
|  |  | 5.3 中标人应提出医疗设备测试的内容、项目、指标和方法, 中标人有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行记录, 医疗设备测试结束后, 由中标人技术人员签字后交给采购人验收。 |  |  |  |
|  |  | 5.4 中标人应提前一周将发货信息提供给采购人。货物到达后，采购人应将到货信息立即通知中标人。中标人应协助采购人于到货后一周（7天）内将设备在安装基础上就位，并做好现场安装调试、验收的各项准备工作，包括必要的试件、刀具及检具等。 |  |  |  |
|  |  | 5.5 当同时满足以下条件时，采购人才向中标人签发设备验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b、设备符合投标人的投标响应情况，性能满足要求。 c、设备具备产品合格证。 d、设备安装、调试完成，控评验收通过方可签发验收报告。 |  |  |  |
|  |  | 5.6 对于采购人不具备验收测试环境的设备和软件等，中标人应在厂家发货前进行验收测试或提供有资质的第三方测试报告。 |  |  |  |
|  |  | 5.7凡属于国家规定强制检测的设备项目，都必须具备计量质检部门的检测合格证。 |  |  |  |
|  |  | 5.8验收过程中，如采购人拟对货物质量进行实质验收时，有权邀请第三方检测机构对货物进行检测或测试。 |  |  |  |
|  |  | 5.9在验收过程中，中标人需出具与设备制造商签订的与原合同条款一致的维保合同或原厂维保承诺函。 |  |  |  |
| 6 | ★关于运输及包装方式 | 6.1货物到达采购人指定地点前的包装、运输等均由中标人负责。针对特殊设备应使用崭新坚固的木质包装（标准包装，必要时为木质烟熏包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；中标人应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。 |  |  |  |
| 7 | ★关于违约责任要求 | 7.1 由于中标人的原因未能按时供货的，每迟一天支付合同总额的0.05%违约金，累计不超过20%。如超过供货期30天，采购人有权视情况终止采购合同并通过法律程序对供应商进行索赔。 |  |  |  |
|  |  | 7.2 中标人所提供的服务及所交付的产品品种、型号、规格、质量不符合同规定标准的，采购人有权拒绝收货且无需承担任何责任，同时采购人有权要求中标人限期重新供货或解除采购合同，由此造成的一切损失由中标人承担。 |  |  |  |
|  |  | 7.3 保修期内，设备（包括配件、附件、软件）发生故障，中标人没有按售后要求完成维保工作的，每超过一天应向采购人支付合同价款总额0.05%的违约金；若中标人逾期15日未完成维保时，采购人有权另寻第三方解决，由此产生的费用由中标人承担；同时，采购人有权要求中标人支付合同价款总额30%的违约金。违约金不足以弥补采购人损失的，中标人还需继续承担赔偿责任。 |  |  |  |
|  |  | 7.4 采购人有权对中标人就本项目要求提供的相关证明资料（原件）进行审查。中标人提供虚假资料被查实的，则可能面临被取消本项目中标资格、列入不良行为记录名单和三年内禁止参与政府采购活动的风险，另外，中标人应当向采购人赔偿合同总金额30%的违约金。违约金不足以弥补采购人损失的，中标人应当继续赔偿。由此造成的一切损失由中标人承担。 |  |  |  |
|  |  | 7.5 其他由违法导致违约的行为按相关法律法规执行。 |  |  |  |
| 8 | ★关于质量及知识产权要求 | 8.1 中标人提供完好、全新的原包装产品（包括零配件），随机技术资料齐全。产品符合国家质量检测标准，必须具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。 |  |  |  |
|  |  | 8.2 中标人应当保证其交付给采购人的货物或服务不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控采购人实施的技术侵权的，中标人应当承担全部责任。采购人在使用该货物或服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由中标人负责。 |  |  |  |
|  |  | 8.3 定制开发的货物或服务，所产生的研究开发成果及其相关知识产权权利归属采购人，采购人享有知识产权，知识产权取得后的使用和有关利益分配归采购人所有。若因为知识产权纠纷造成的一切损害赔偿及损失由投标人承担，包括但不限于实际损失、预期损失和对方要求赔偿损失及支出的律师费、交通费和差旅费等。 |  |  |  |
|  |  | 8.4 中标人保证所提供的货物或服务为中标人通过合法来源依法取得，如应采购人要求，中标人有义务向采购人提供相关证明材料。 |  |  |  |
| 9 | ★项目（产品）要求 | 9.1投标人所投产品具备相关主管部门要求的认证资料：所投产品为第一类医疗器械的，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械备案凭证》扫描件；所投产品为第二、三类医疗器械的，提供监督管理部门签发的涵盖所投产品的《医疗器械注册证》（有效期内）扫描件。 |  |  |  |
| 10 | ★其他 | 10.1中标人所提供的产品须支持物联网协议，便于与医院信息系统的对接，免费开放数据交换接口，并提供免费技术支持，并保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。 |  |  |  |
|  |  | 10.2本次标的若包含软件服务，需本地化部署，并严格遵照《信息安全法》等相关法律法规，符合网络安全管理相关规定，所有数据未经采购方允许，不得向第三方私自泄漏。 |  |  |  |
|  |  | 10.3中标人在交付时需配套按数量1:1提供高频RFID标签（防磁耐用）。 |  |  |  |
|  |  | 10.4中标人所提供的设备，若该设备配有专用的配套医用耗材，则此类耗材必须通过深圳市医用耗材阳光交易和监管平台进行交易，且供货价格必须遵循阳光平台所公布的最低成交价。 |  |  |  |
|  |  | 10.5.履约保证金：中标人在合同生效后10个日历日内提供履约保证金。履约保证金为合同金额10%（中小企业为合同金额5%的履约保证金）。供应商自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金缴纳或提交。履约保证金在中标人履约完成合同的约定权利义务事项且无违约情形前提下在免费维保期到期之日起30日内退还，不计利息。采购人逾期退还履约保证金的，向中标人每日偿付履约保证金的万分之五/日的利息。【若中标供应商为中小企业，在确认中标后参照《中小企业声明函》格式自行出具《声明函》提供给采购人作为中小企业证明材料。】 |  |  |  |

《商务要求偏离表》编制指引：

1、商务要求偏离表的序号、商务需求项、招标商务要求等栏目对应“用户需求书”中的“商务要求”章节相关内容。

2、“投标商务响应”一栏必须一一对照“招标商务要求”，详细填写自身响应情况，而不能不合理照搬照抄招标文件的商务要求，以体现具体响应情况。

3、“偏离情况”一栏填写如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，其中：“正偏离”表示“投标响应优于招标商务要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足招标商务要求”，“无偏离”表示“投标响应与招标商务要求一致”。

“投标商务响应”对比“招标商务要求”存在响应不全（包括未响应整项招标商务要求或者未响应一项招标商务要求的部分内容），均视为“负偏离”。

- 带★号条款为不可偏离条款，如未响应或出现负偏离的，将作投标无效处理。

### 十一、售后服务方案（格式自定）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中这一评审因素要求，提供证明资料）

十二、投标人同类业绩

| 采购人 | 项目名称 | 项目规模（金额） | 合同签订日期 | 履约验收时间 | 完成质量情况（以履约验收报告为准） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中这一评审因素要求，提供证明资料）

### 十三、履约评价（格式自定）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中这一评审因素要求，提供证明资料）

### 十四、投标人认为需要加以说明的其他内容

（一）采购违法行为风险知悉确认书

我单位在投标前已充分知悉以下情形为参与自行采购活动时的重大风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查，若存在下述情况，我单位愿意依法承担被记入供应商诚信档案、罚款、取消参与政府采购资格、吊销营业执照等处罚；构成犯罪的，依法承担刑事责任。

| 序号 | 供应商参与投标禁止情形 |
| --- | --- |
| 1 | 与其他投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。 |
| 2 | 参与本项目采购活动时，与其他投标供应商存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系。 |
| 3 | 与其他投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装或存在非正常一致。 |
| 4 | 与其他投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者使用同一设备编制。 |
| 5 | 提供未经出具机构核实的虚假的检验检测报告、业绩材料、社保缴纳证明、学历学位证书、职称认证证书等材料。 |
| 6 | 擅自将投标密钥出借他人使用或未妥善保管。 |

一、我单位已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的法定情形，包括但不限于：

（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。

（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。

（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。

（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。

（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

二、我单位已充分知悉“与其他采购参加人串通投标”的法定情形，包括但不限于：

（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。

（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。

（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。

（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。

（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。

（七）不同投标人的投标报价呈规律性差异。

（八）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（九）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

三、我单位已充分知悉下列情形存在法律风险，在投标前已对相关风险事项进行排查。

（一）对于从其他主体获取的投标资料，我单位应审慎核查，确保其真实性。如主管部门查实投标文件中存在虚假资料的，无论相关资料是否由第三方或本公司员工提供，均不影响主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料”违法行为的认定。

（二）对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件，一旦涉嫌虚假，经查实，主管部门将依法从严处理，并移送有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

（三）我单位对投标电子密钥负有妥善保管、及时变更和续期等主体责任；使用电子密钥在深圳自行采购网站进行的活动，均具有法律效力，须承担相应的法律后果。若擅自将投标密钥出借他人使用所造成的法律后果，由我单位自行承担。

四、我单位已充分知悉政府采购违法、违规行为的法律后果。

经查实，若我单位存在政府采购违法、违规行为，主管部门将依据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条的规定，处以一至三年内禁止参与本市政府采购，并记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，由市场监管部门依法吊销营业执照。

以下文字请投标供应商抄写并确认：“我单位已仔细阅读《采购违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与采购活动”。

单位负责人签名：

（加盖公章）

日期：

注：1.《采购违法行为风险知悉确认书》需由投标供应商负责人签字并加盖单位公章后，扫描上传至投标文件一并提交。

2.根据《深圳市财政局关于在采购文件及深圳政府采购智慧平台增设供应商投标特别警示条款等事宜的通知》（深财购〔2025〕7号）的要求，《采购违法行为风险知悉确认书》用于对供应商违法行为的提醒，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。

（二）订单融资情况

1、关于订单融资政策

为深入贯彻落实国家深化政府采购制度改革精神，充分发挥政府采购扶持中小企业发展的政策功能，缓解中小微企业融资难、融资贵的问题，根据《深圳市财政局关于加大力度运用政府采购订单融资政策支持企业发展的通知》要求，参与深圳市自行采购活动供应商可凭借所获取的中标通知书与采购合同，向参与订单融资业务的金融机构提出融资申请，金融机构以各自信贷政策为基础，为中标（成交）供应商提供融资授信，订单融资具体流程可登录深圳要素交易金融服务平台(https://finance.szexgrp.com/gtm/web/guarantee/#/)，相关政策法规参阅深圳市政府采购监管网（http://zfcg.sz.gov.cn/）信息公开栏目。

2、供应商账户信息

投标人（单位全称）：                           ；

投标人单位地址：                    ；

法定代表人（负责人）或其授权委托代理人：                      ；

联系电话：                     ；

开户银行名称：                                                 ；

开户银行账号：                                                  ；

开户银行地址：                                                  。

注：本项填写内容作为订单融资开展的参考信息，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。

（三）投标人认为需要加以说明的其他内容（格式自定）

## 第五章  合同条款及格式

# （仅供参考，具体以项目需求及采购结果为准）

XXXXX项目医疗设备采购合同

| 合同编号：CUHKSZMCMEngD-2025-**** |  |
| --- | --- |

甲方（采购方）：香港中文大学（深圳）医院

统一社会信用代码：12440300MB2E436808

法定代表人：李学金

地址：深圳市龙岗区坂田街道吉华路南侧

乙方（供应方）：

统一社会信用代码：

法定代表人：

地址：

合同签订各方根据中标结果和“采购文件”的要求，按照《中华人民共和国民法典》和《深圳经济特区政府采购条例》的规定，并经双方协商一致，达成协议如下：

第一条 合同标的与价款

| 序号 | 设备名称 | 产地/品牌 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同价款总额合计：人民币（大写）： 元整 小写：¥ .00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：设备配置清单详见附件 |  |  |  |  |  |  |  |

合同总额已包括乙方为履行本合同义务所发生的一切成本、费用和税金，包括但不限于设备购置费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费、检测费、设备安装配套用房费用和其他一切不可预见的费用。合同价款总额为货到指定地点的固定不变价格，且不随物价、汇率的变动而调整，除本合同明确约定由甲方承担的外，甲方不再支付乙方其他任何名目的费用。

第二条 设备质量及包装要求

1、乙方保证己方具备经营本合同项下货物所需的法定资质，且经营行为完全符合《医疗器械监督管理条例》《医疗器械经营监督管理办法》《医疗器械经营质量管理规范》，以及本合同生效日可适用的其他法律法规及规范性文件的规定。

2、乙方所提供的货物质量、技术规格和性能应符合招标/采购文件所要求的质量标准和技术规格，完全符合货物原产国国家标准，但原产国的国家标准低于中华人民共和国国家强制性标准的，以后者为准。

3、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（包括零配件）。所有货物出厂时间不超过12个月（出厂日期至到货日期之间应不超过12个月）。如货物需计量检定的，乙方应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告；如货物需安装或配置软件的，乙方保证已按需要安装了相关的软件，且安装的软件均为正版软件，并获得了软件所有权人的合法授权，确保甲方在后续使用货物的过程中，软件的升级换代不受任何限制。

4、乙方配合甲方执行进货查验制度，并向甲方提交乙方的资质和医疗器械的合格证明文件，以及随货出厂的包括但不限于使用说明、操作指南、保修卡、配件、工具等全部的随货物件。

5、要求设备使用国际通用的标准包装，适合于长途运输，外包装到货时应完好无损，外包装破损时甲方有权拒收，由此产生的其他费用由乙方承担，（包括但不限于运输费、装卸费、保管费等）。

第三条 交货时间、安装调试及地点

1、乙方必须在合同生效之日起【***】日历天内，完成设备的交货。乙方必须在交货之日起【***】日历天内完成安装、调试，但甲方另有书面通知的，以甲方书面通知为准；设备需要在现场安装调试，因甲方现场不具备安装调试条件导致工期延误时，安装调试完工日期应当顺延，具体顺延期限由甲乙双方商定。

2、交货地点为甲方指定的设备安装调试验收现场。

3、本合同项下的所有货物在甲方签发验收报告前，因损毁、灭失造成的一切损失，均由乙方自行承担。

第四条 设备验收

1、设备送达甲方指定地点后，甲乙双方进行初步货物验收，乙方因自身原因不能到场参与验收，则视为同意甲方单方验收。乙方向甲方提供全套的材料、设备配置清单、检验产品合格证、使用说明书及其他技术资料，进口设备还需要提供正常报关证明和商检合格证明。在原厂标准不低于采购文件所要求的技术标准，且符合我国有关技术规范和技术标准的前提下，甲方以设备的较高标准作为验收标准。对此，乙方应提供原厂标准、国家标准等相关文件，并联同设备生产厂家代表全程参与验收。

2、性能验收：甲乙双方在全部设备运抵并安装调试完成，正常运行后的**个日历日内对设备进行性能验收。如果设备性能不满足本合同约定，乙方应按甲方要求，采取更换或退货等措施处理，并承担由此发生的一切损失和费用（包括但不限于运输费、装卸费、保管费等）。对于**个日历日内未发现的隐蔽质量瑕疵，若在保修期内发现的，甲方除有权要求乙方采取修理、更换或退货等措施处理，并赔偿甲方因此遭受的经济损失外（包括但不限于运输费、装卸费、误工费等），还有权要求延长保修期（针对修理设备的情形）或重新计算保修期（针对更换设备的情形）。

3、当满足以下条件时，甲方才向乙方签发货物验收报告：

- 所交货物标称的规格、型号、数量、原产地、技术参数、配置等完全符合本合同的约定；

- 如属于国家强制检定的设备，验收前须由乙方负责完成检测，并出具检定证书，并承担相关费用。其他货物，乙方应根据甲方要求，随货提供深圳市计量质量检测研究院出具的《检验报告》，各检测项目均不得出现不符合的情形，否则属于交货不符合本合同约定。获取《检验报告》所需的费用，由乙方自理。

- 乙方提供的设备为第一类医疗器械的，应当提供医疗行业主管部门签发的有效的《医疗器械备案凭证》；乙方提供的设备为第二、三类医疗器械的，应当提供医疗行业主管部门签发的涵盖乙方提供设备的《医疗器械注册证》。乙方应确保货物与注册证或备案凭证所附之产品技术要求相符。否则属于交货不符合本合同约定。

- 出厂配件、工具、保修卡、使用指南等随货物件齐全（如有）；

- 需要安装调试的货物已经安装调试完毕，且正常运转，性能符合甲方要求；

- 乙方的交付行为符合合同约定的交付期限和交付地点；

- 提供了货物制造商或其授权代理商出具的书面售后服务的承诺函。

乙方的交付不符合本合同的约定的，视为未按合同约定交货。对于数量不足的或未交付的，乙方负责补齐；对于规格、型号、技术参数、配置、检定证书、有效凭证等不符的，乙方应按甲方要求给予退货或更换。如果甲方要求换货，而因此导致逾期交付的，由乙方承担逾期交货的违约责任。

4、验收标准及方法如下：

（1）合同、招投标文件及国家有关质检标准，以较高标准作为验收标准。具体验收指标包括但不限于：设备的功能完整性、性能稳定性、外观完好性、技术参数一致性等。验收方法包括但不限于：设备运行测试、技术参数对比、外观检查等。

（2）甲乙双方授权代表共同完成性能验收，并在验收报告上签字。具体步骤包括：设备安装调试完成后，乙方应在5个工作日内向甲方提交验收申请；甲方应在收到申请后10个工作日内组织验收；验收过程中，乙方应提供必要的技术支持和配合；验收完成后，双方应在验收报告上签字确认。

（3）验收报告签发之日开始启保。

5、经甲方验收合格的，甲方向乙方签发货物验收合格证明，并交付甲方使用。但货物安装调试完毕后，因乙方原因未办理验收手续而投入使用的或试运行期间使用货物的行为，不视为甲方的验收行为。

6、验收过程中，如甲方拟对货物质量进行实质验收时，有权邀请第三方检测机构对货物进行检测或测试，因此所需的费用由乙方承担。

第五条 售后服务及培训

1、乙方应保证生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务。乙方应在收到甲方通过电子邮件、传真或电话等方式发出的故障通知后的   小时内响应（响应时间计算起点为自然日，包括节假日），并在   小时内（自然日，包括节假日）维修人员到场，   小时内排除故障、恢复正常使用。否则，乙方须无偿提供备用设备供甲方免费使用至故障货物恢复运行之日。

2、设备原厂（含零配件）免费保修期为【    】年，自验收报告签字之日开始计算。因质量问题造成设备全部或部分停止使用的时间，保修期予以相应地延长。在保修期内乙方将免费维修和更换属故障零配件；保修期外零配件故障的，配件由乙方按成本价提供。保修期满后，乙方还必须提供设备的终身维护。

3、保修期满后乙方维修只收取零配件的成本费，维修所更换的配件皆为原厂配件，免收维修费及差旅费等其他费用。设备配件成本费之和不得超过采购文件的该设备单价。乙方应提供设备零配件名称及成本价格一览表作为附件，并且确保该价格不高于深圳市同期同类产品零配件平均价格。

4、乙方必须保证由原厂或经原厂认证的工程师及技术人员直接提供保修、维修等售后服务，对甲方使用人员进行设备的基本结构、性能、日常的使用保养方法、紧急情况处理等相关内容的培训，并对甲方维修工程师进行工作原理、操作使用、维修维护、常见故障排除方法培训，使其熟悉设备的运行环境，并详细了解设备的性能和熟练掌握设备的使用方法。

5、在保修期内，乙方必须保证设备的年正常开机率≥98%，年正常开机率的计算方式为：（365天-停机天数）/365天，每天工作24小时。若未能达到此开机率，将按以下方式处理：

（1）年正常开机率在95%～98%之间（含95%，不含98%），延长保修期一年；

（2）年正常开机率低于95%（不含95%），乙方必须无条件更换新机，重新计算保修期，并赔偿甲方的直接经济损失和间接经济损失。如果更换新机后依然达不到95%的开机率，则甲方有权单方面取消合约，并对乙方追责。

注：间接经济损失可按甲方或同等级医院相同或具备同等功能的货物，最近连续6个月的日平均诊疗服务收入作为计算基数，按日自停机之日起计算至乙方提供替代货物投入正常运行之日止。

6、乙方交付的货物经验收合格后，在保修期内连续三个月内频繁（平均每月1次或1次以上）出现设备不能正常使用的情况或经3次维修后再次出现故障，甲方有权要求乙方免费换货或退货（因人为因素造成的故障除外），并由乙方承担所有相关费用。

7、乙方货物须支持物联网协议，便于与医院信息系统的对接，乙方应免费开放数据交换接口，提供免费技术支持，并保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与甲方无关。

8、本次标的若包含软件服务，需本地化部署，并严格遵照《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律法规，确保交付的设备符合网络安全管理相关规定。

9、乙方应做好维修、保养日志的记录。维修、保养日志应清楚记录货物名称、型号、故障状况及时段、维修、更换零件等情况，由双方人员签名确认后，由甲方保管。

10、无论何种原因导致乙方未成为甲方该设备的维护保养服务供应商的，乙方应当按维修保养时的市场价毫不歧视地向甲方或甲方委托的第三方供应维修保养所需的零配件、耗材等。

11、乙方应随时关注设备生产商发布的有关设备更新迭代的信息，并在知道或应当知道前述信息之日起的3个工作日内通知甲方，以便甲方就设备及零配件停产、停止提供售后服务后持续开展相关诊疗服务及时作出安排。

12、本合同项下的售后服务均应由设备的制造商或其授权的服务商提供，并由其出具保修、维保等相应的书面报告。若乙方不是设备的制造商或授权服务商，则由乙方负责安排货物的制造商或其授权的服务商按照本合同的约定提供相应的售后服务，并承担相应的费用；乙方在此承诺，在签订本合同前已就售后服务事宜与货物的制造商或授权服务商作出了妥善安排，确保甲方及时获得本合同项下的售后服务。

第六条 付款方式及时间

1、乙方接收货款账户：

户名：

开户银行：

银行账号：

乙方确保上述账户可以顺利接收货款。合同期内，乙方不得变更收款账户信息。否则，因乙方变更收款账户信息导致甲方错付或乙方无法收到款项的责任，均由乙方自行承担。

- 本合同执行支付方式：

（1）本合同生效后，合同约定需要收取履约保证金的，甲方收到乙方履约保证金后启动支付流程。在收到乙方等额有效发票后【**】个工作日内，甲方支付合同总价的【】%作为预付款。

项目分批次供货的，按双方签署的货物验收单实际数量进行结算。货物送达指定地点且验收合格（需要安装的货物全部安装、调试完毕）后，甲方在收到发票【**】个工作日内支付合同总价的【】%；若甲乙双方约定合同标的物需要检测后验收的，付款申请时需提交相关检测检验报告。

（2）履约保证金按以下（ * ）方式约定

1.本合同不需要履约保证金

2.本合同需要履约保证金：

本合同履约保证金为合同价款总额的【10】%，即￥***.00元，乙方选择以□支票□汇票□本票□银行保函等非现金形式提供履约担保。乙方还应通过重新提交银行票据、银行保函等方式，确保该等履约担保在担保期届满前持续有效。

乙方交付甲方的货物或服务未出现质量问题，或虽出现质量问题，但乙方按照甲方要求以返工、重做、维修或退换货等方式，使甲方的权益得到全部救济的，甲方在全面履行合同义务且提交书面申请后的【30】个自然日内将票据、银行保函等退还乙方。

乙方交付甲方货物或服务未达到本项目验收标准或验收不合格的，甲方有权行使票据权利或向保函出具机构提出索赔。履约保证金不足以补偿甲方之损失的，甲方有权继续向乙方进行追偿。

（3）若甲方使用的是财政资金，其付款时间以向政府财政部门提出办理财政支付申请手续的时间为准（不含政府财政支付部门的审核时间）。在规定时间内，一旦甲方提出支付申请手续，即视为已按期支付。若因财政审批原因导致的延期付款，甲方不承担违约责任，乙方应继续履行约定的义务。

（4）若本项目财政下达的资金数额不足以支付合同约定的金额，甲方将按照实际财政下达的资金数额支付合同款，不足部分将待新的项目资金下达后进行支付。

3、如因乙方原因（包括逾期提交付款所需材料、逾期交货等），导致本项目财政资金被取消、收回的，甲方有权解除本合同，且因此遭受的损失由乙方自行承担。

第七条 违约责任

1、由于乙方未按时供货、完成安装调试或经甲方验收合格的，每延迟一天，应向甲方支付合同价款总额0.05%的违约金；如逾期超过5个工作日天，甲方有权单方终止合同，乙方应向甲方支付合同价款总额30%的违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还需继续承担赔偿责任。

2、乙方所交付的设备/货物（包括配件、附件、软件）品种、型号、规格、质量等，有任一不符合合同约定的，甲方有权拒收并要求换货或退货。如果甲方选择换货，由乙方承担换货所需的费用，因换货造成逾期交货的，按本条第1款的约定执行；如果甲方选择退货，则合同解除，乙方应退回货款，自行取回货物，并支付甲方货物总价10%的违约金。因退、换货导致甲方暂停相关诊疗服务而产生的损失，包括直接及间接经济损失均由乙方负责赔偿。间接经济损失的计算详见第五条第5款第（3）项之约定。

3、乙方所交付的设备/货物（包括配件、附件、软件）等，出现本合同第五条第5款第（3）项、第6款之情形的，甲方有权要求换货或退货。如果甲方选择换货，由乙方承担换货所需的费用，因换货造成逾期交货的，按本条第1款的约定执行；如果甲方选择退货，则合同解除，乙方应退回货款，自行取回货物，支付甲方货物总价10%的违约金。因退、换货导致甲方暂停相关诊疗服务而产生的损失，包括直接及间接经济损失均由乙方负责赔偿。间接经济损失的计算详见第五条第5款第（3）项之约定。

4、保修期内，设备（包括配件、附件、软件）发生故障，乙方没有按第五条要求完成维保工作的，每超过一天应向甲方支付合同价款总额0.05%的违约金；若乙方逾期15日未完成维保时，甲方有权另寻第三方解决，由此产生的费用由乙方承担；同时，甲方有权要求乙方支付合同价款总额10%的违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还需继续承担赔偿责任。

5、若因乙方交付的设备存在质量问题，导致设备发生故障，对甲方、甲方人员或第三人造成损害的，乙方应当承担全部赔偿责任，同时乙方应向甲方支付合同价款总额30%违约金。

6、本合同生效后，甲方发现乙方不具备履行本合同项下义务所需的法定资质或货物生产厂家的有效授权的，或者，乙方丧失了前述法定资质或授权的，甲方有权根据实际情况决定：解除本合同，并要求乙方支付合同价款总额20%的违约金；或者，仅要求乙方支付合同价款总额30%的违约金。

7、任何一方违反本合同项下其应承担的责任或义务、或基于本合同做出的任何保证、声明或承诺被违反即构成违约，违约方应当赔偿守约方因此遭受的损失，包括但不限于守约方的直接经济损失、间接经济损失、守约方为追究违约责任所发生的诉讼费、律师费、差旅费、交通费、鉴定评估费、保全费等。

8、甲方有权对乙方就本项目要求提供的相关证明资料（原件）进行审查。甲方有权将乙方相关资料上报财政部门，乙方提供虚假资料被查实的，则可能面临被取消本项目中标资格、列入不良行为记录名单和三年内禁止参与政府采购活动的风险，另外，乙方应当向甲方赔偿合同总金额30%的违约金。违约金不足以弥补采购人损失的，中标人应当继续赔偿。由此造成的一切损失由中标人承担。

第八条 权利保证

乙方保证甲方在中华人民共和国使用该产品或产品的任何一部分时，不会遭受第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权、著作权等知识产权或/和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他合法权益的指控。否则，乙方应承担全部责任，并赔偿因此给甲方所造成的损失，该损失包括但不限于甲方为应对该等指控而支出的律师费、调查取证费、诉讼费、侵权赔偿等。

第九条 送达地址

甲方地址：深圳市龙岗区吉华路南侧，香港中文大学（深圳）医院

双方确认上述地址为本方的送达地址，相关文件、法律文书邮寄到上述地址即视为合法送达。如按上述地址邮寄文件被邮政部门退回的，退回之日视为送达之日。一方变更送达地址的，应立即书面通知对方，否则承担不利的法律后果。

第十条 法律适用及争议解决

1、乙方应在交货时应主动提供深圳市计量质量检测研究院出具的《检验报告》。若甲方未要求乙方在交货时随货提交《检验报告》的，因货物的质量问题发生争议的，乙方同意由甲方委托深圳市计量质量检测研究院对设备质量进行鉴定，费用由乙方承担。

2、本合同订立、变更、履行、纠纷解决等事宜，均适用中华人民共和国法律法规和司法解释的规定（不含港澳台法律）。

3、因履行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决；协商未果时，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条 合同生效及其他

1、下列文件均为本合同组成部分，除本合同有特别约定外，如果构成本合同的文件，就同一事项的表述不一致时，关于质量标准的表述，甲方可选择标准最高者作为验收依据；关于价款及履约期限的表述，以签署日期在后者为准；关于服务范围的表述，以较广者为准：

（1）本合同（包括7个附件）；

（2）本合同生效后双方签订的变更协议或补充协议；

（3）中标通知书；

（4）招标/采购文件；

（5）乙方的投标/应答或谈判文件。

2、本合同未尽事宜，由双方另行协商。对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商同意以后，双方签署书面文件，作为本合同的组成部分并具有同等法律效力。

3、本合同经双方签字并加盖公章之日起生效。本合同一式陆份，甲方伍份、乙方壹份，均具有同等法律效力。

本合同附件：

1、廉洁承诺书

2、中标通知书

3、设备配置清单

4、设备技术规格偏离表

5、乙方保修承诺函

6、厂家保修承诺函

7、保密承诺

（以下无正文）

| 甲方: | 香港中文大学（深圳）医院 |  | 乙方: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人: |  |  | 法定代表人: |  |  |
| 授权代表: |  |  | 授权代表: |  |  |
| 签约日期: |  |  | 签约日期: |  |  |
| 签约地址：香港中文大学（深圳）医院 |  |  |  |  |  |

附件1：廉洁承诺书

香港中文大学（深圳）医院：

为进一步加强医疗卫生行风建设，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的采购环境，本公司作为贵院的供应商，基于维护良好的企业形象，及为供需各方提供优质服务的需要，本公司谨此承诺：

一、合同期间，本公司、本公司的关联企业承诺：

1、绝不向贵院的工作人员给予任何性质、形式的金钱或物品，包括但不限于回扣、礼金、佣金、顾问费、咨询费、好处费、感谢费、有价证券、消费券、购物卡、提货凭证、各种门票、物品等等任何名目的款、物；

2、绝不向贵院工作人员提供实质上由我司承担费用的任何性质、形式的消费或便利，例如：旅游、交通工具、餐饮、健身、娱乐、水疗、理疗、体育活动、演唱会等等；

3、绝不接受贵院工作人员以任何名义向我司提出的费用报销请求；

4、绝不与贵院工作人员或其代理人、股份代持人、亲属、关系密切的人等以某种方式合作经营业务，且该业务不论是否与贵院的采购标的有关；

5、绝不进行其他可能导致贵院工作人员个人可获得金钱或物质利益的行为。

二、上述承诺中所述的礼品、款物、便利等并无价值大小之分，亦不一定可以金钱衡量之，均为禁止之列。

三、如违反承诺，视为本公司根本违约，本公司愿意接受以下规定进行处罚：

1、同意按照合同总价的20%向贵院支付违约金；

2、贵院有权解除与本公司签订并尚在履行的合同；

3、贵院有权视本公司违约情节轻重，将本公司列入贵院供应商黑名单。

四、本廉洁承诺书作为本合同的附件，对本公司具有约束力。

承诺方（公章）：

法定代表人（或授权代表）：

附件2：中标通知书

附件3：设备配置清单

包含设备名称，注册证名称、注册证号、注册人名称/生产厂家，设备配置清单等信息

附件4：设备技术规格偏离表

附件5：乙方保修承诺函

附件6：厂家保修承诺函

附件7：保密承诺

致：香港中文大学（深圳）医院

在本项目洽谈及合同履行期间，我方可能接触、掌握贵院有价值的保密信息。如向第三方披露任何该等保密信息将会损害贵院的合法权益。为了保护贵院的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，我方在签订主合同的同时，郑重承诺如下：

- 我方清楚：贵院在本项目洽谈及合同履行期间披露的，归贵院所有的，或者虽不归贵院所有，但贵院负有保密义务的知识产权、专有技术、商业秘密、医疗数据、计算机软件、客户资料、发展规划等资料和信息，均属于保密信息。具体而言，其包括但不限于以下内容：

- 专利、非专利技术；

- 有关科学技术研究的路线、方案和实验数据等；

- 尚未公开的科研成果；

- 患者个人信息、病历、诊疗方案（处方）等医疗信息；

- 经营决策、定价策略、项目方案等财务与运营信息；

- 医院信息系统的账号密码、网络安全漏洞、数据库权限、计算机软件等；

- 医院职工的个人信息；

- 贵院以书面、口头或其他形式明确要求保密的信息，以及其他不宜公开或公开后将损害贵院或贵院相关人员合法权益的信息。

二、贵院向我方披露保密信息的行为，并不改变保密信息所有权的归属，其所有权仍归属于贵院。

三、我方将采取一切合理保密措施，尽到与保护自身保密信息相同的最高程度的谨慎注意义务，妥善保管保密信息，杜绝保密信息被窃取、泄露。

四、未经贵院书面许可，我方不以任何方式使用保密信息，不将保密信息用于其他任何场合及交易，不将保密信息透露给任何第三人。

五、若公安机关、司法机关等具有法定权力的政府机关要求我方提供保密信息时，我方将：1）立即书面通知贵院；2）仅在符合权力机关要求的最小范围内披露；3）将尽力配合贵院采取合法及合理的措施，确保贵院其他保密信息处于有效的保密状态。

六、我方将督促我方人员（包括与我方有合作关系的第三方人员）履行保密义务，并对其违反保密义务的行为承担连带责任。

七、我方若有违反本承诺的情形，无论故意与过失，我方将立即停止侵害，并在第一时间采取一切必要措施防止保密信息的扩散，尽最大可能消除影响，且承担因此给贵院造成的直接及间接经济损失的赔偿责任。

八、对于本承诺中提及的保密信息，我方负有长期保密义务，直至保密信息被合法公开或进入公有领域。

九、本承诺中提及的保密信息，是指贵院向我方及我方参与相关活动的相关机构、人员提供的，明确标注或指明的保密信息和信息，或者虽未作保密标注，但按照一般注意义务即可判断其属于不宜公开的资料和信息。我方对以下资料不承担保密义务：

1.已公开发表或非因我方的原因，已为公众所知悉的保密信息；

2.贵院书面同意公开的保密信息；

3.我方从不承担保密义务的第三人处合法、正当取得的保密信息，且该第三人获得、披露该保密信息的行为不违反法律规定或合同的约定。

十、本承诺自我方签署之日起生效，且自生效日起，我方参与贵院组织的科技成果项目路演或/和成果转化洽谈活动的，对我方均有约束力。

谨此承诺。

乙方（公章）：

法定代表人或其授权代表：

日期：

## 第二册  通用条款（公开招标）

- 总则

1. 通用条款说明

1.1采购代理机构发出招标文件通用条款版本，列出深圳市自行采购项目进行招标采购所适用的通用条款内容。如有需要，采购代理机构可以对通用条款的内容进行补充。

1.2招标文件分为第一册“专用条款”和第二册“通用条款”。

1.3“专用条款”是对本次采购项目的具体要求，包含招标公告、对通用条款的补充内容及其他关键信息、用户需求书、投标文件格式及附件、合同条款及格式等内容。

1.4“通用条款”是适用于自行采购公开招标项目的基础性条款，具有普遍性和通用性。

1.5 “专用条款”和“通用条款”表述不一致或有冲突时，以“专用条款”为准。

2．招标说明

本项目为自行采购项目，参照《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》及政府采购其他法律法规，通过公开招标方式确定中标供应商。

3．定义

招标文件中下列术语应解释为：

3.1“采购人”：指依法进行自行采购的国家机关、事业单位、团体组织；

3.2 “政府集中采购机构”是指市政府设立的，组织实施采购项目，并对采购活动提供服务的专门机构；本文件所述的“采购代理机构”指深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司）；

3.3“投标人”，即供应商，指参加投标竞争并愿意按照招标文件要求向采购人提供货物、工程或者服务的依法成立的法人、其他组织或者自然人；

3.4“评审委员会”是依据《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》等有关规定组建的专门负责本次招标其评审工作的临时性机构；

3.5“日期”指公历日；

3.6“合同”指由本次招标所产生的合同或合约文件；

3.7“电子投标文件”指利用深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司）网站提供的深圳市自行采购系统投标文件制作专用软件（以下简称：投标文件制作软件）制作的投标文件,适用于网上投标；（投标文件制作软件可从“下载地址：https://www.szggzy.com/jyfw/details.html?contentId=2053275深圳市自行采购系统投标文件编制工具”下载）

3.8“网上投标”指通过深圳市自行采购系统网站上传电子投标文件；

3.9招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

4. 自行采购供应商责任

4.1欢迎诚信、有实力和有社会责任心的供应商参与自行采购事业。

4.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。如违反上述要求，经核实后，供应商的投标无效。

5．投标人参加自行采购的条件

5.1投标人应在投标前到深圳市自行采购系统（具体在深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司进行办理）进行注册并办理电子密钥。《深圳政府采购自行采购系统用户操作指引（供应商）》详见www.szggzy.com网站“交易服务指南-政府采购-资料下载”。

5.2投标人资格要求

参加本项目的投标人应具备的资格条件详见本项目招标公告中 “投标人资格要求”的内容。

5.3联合体投标

5.3.1以下有关联合体投标的条款仅适用于允许投标人组成联合体投标的项目。

5.3.2  由两个或两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同投标时，应符合以下原则：

（1）投标联合体各方参加采购活动应当具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（2）在投标截止前，投标联合体各方均应注册成深圳市自行采购系统供应商；

（3）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（4）是否允许联合体参加投标，应当由采购人和采购代理机构根据项目的实际情况和潜在供应商的数量自主决定，如果决定接受联合体投标则应当在招标公告中明示；

（5）投标人的投标文件及中标后签署的合同协议对联合体各方均具法律约束力；

（6）联合体各方应当签订联合体投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该协议随投标文件一并递交给采购代理机构；

（7）联合体中标后，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任；

（8）以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动，出现上述情况者，其投标和与此有关联合体、总包单位的投标将被拒绝；

（9）本通用条款中“投标人”一词亦指联合体各方，专用条款另有规定或说明的除外。

6．政策导向

6.1 支持本国产品、支持中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展，支持乡村产业振兴，支持创新、节能减排、绿色环保等。

6.2  本项目落实深圳市政府采购供应商诚信管理政策要求。

7. 本项目若涉及采购货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：

7.1  必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

7.2  国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

7.3  进口货物及其有关服务必须符合原产地和中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

7.4  投标人应保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，投标人应承担全部责任。

7.5  投标人应保证，其所提供的货物符合国家强制性标准要求；符合相关行业标准（如具备行政主管部门颁发的资质证书或国家质量监督部门的产品《检验报告》等）。设备到货验收时，还必须提供设备的产品合格证、质量保证文件。若中标后，除非另有约定，投标人必须按合同规定完成设备的安装，并达到验收标准。

7.6  工期要求：投标人在投标时对其所投项目应提交交货进度、交货计划等，在合同规定的时间内完成项目实施工作。

7.7  投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他相关及类似的义务。

8．投标费用

不论投标结果如何，投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。

9．踏勘现场

9.1如有需要（详见专用条款），采购人或采购代理机构将组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。投标人应按招标文件所约定的时间、地点踏勘现场。

9.2投标人及其人员经过采购人的允许，可以进入采购人的项目现场踏勘。若招标文件要求投标人于统一时间地点踏勘现场的，投标人应当按时前往。

9.3采购人应当通过采购代理机构向投标人提供有关现场的书面资料和数据。

9.4任何人或任何组织在踏勘现场时向投标人提供的任何书面资料或口头承诺，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理。

9.5未参与踏勘现场不作为否定投标人资格的理由。

10．标前会议

10.1如采购人或采购代理机构认为有必要组织标前会议，投标人应按照招标文件规定的时间或采购代理机构另行书面通知（包括采购代理机构网站发布方式，如更正公告等）的时间和地点，参与标前会议。

10.2任何人或任何组织在标前会议时向投标人提供的任何书面资料或口头承诺，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理。

10.3未参与标前会议不作为否定投标人资格的理由。

- 招标文件

11．招标文件的编制与组成

11.1招标文件除以下内容外，采购代理机构在招标期间发出的澄清或修改等相关公告或通知内容，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；

招标文件包括下列内容：

第一册  专用条款

关键信息

第一章  招标公告

第二章  对通用条款的补充内容及其他关键信息

第三章  用户需求书

第四章  投标文件格式及附件

第五章  合同条款及格式

第二册  通用条款

第一章  总则

第二章  招标文件

第三章  投标文件的编制

第四章  投标文件的递交

第五章  开标

第六章  评审要求

第七章  评审程序及评审方法

第八章  定标及公示

第九章  公开招标失败的后续处理

第十章  合同的授予与备案

第十一章  质疑处理

11.2 投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有疑问应在答疑截止时间之前向采购代理机构提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件未按招标文件要求提交全部资料或者投标文件未对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

11.3任何人或任何组织向投标人提交的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

11.4在项目产生质疑、投诉等阶段，主管部门、采购人、代理机构、评审委员会等可以要求供应商提供原件进行核查。

12．招标文件的澄清

12.1招标文件澄清的目的是澄清、解答投标人在查阅招标文件后或现场踏勘中可能提出的与投标有关的疑问或询问。

12.2投标人如对招标文件内容有疑问，应当在招标公告规定的澄清（提问）截止时间前将疑问内容加盖公章书面提交至采购代理机构。

12.3不论是采购代理机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，采购代理机构都将在投标截止日期前以书面形式（包括采购代理机构网站发布方式）答复或发送给所有投标人。答复内容是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用，其有效性按照本通用条款第13.3、13.4款规定执行。

13．招标文件的修改

13.1招标文件发出后，在投标截止日期前任何时候，确需要变更招标文件内容的，采购代理机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

13.2招标文件的修改以书面形式（包括采购代理机构网站发布方式，如更正公告等）发送给所有投标人，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，并具有约束力。

13.3招标文件、招标文件澄清答复内容、招标文件修改补充内容均以书面形式（包括采购代理机构网站公开发布方式，如更正公告等）明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、招标文件澄清答复内容相互矛盾时，以最后发出的内容为准。

13.4采购代理机构保证招标文件澄清答复内容和招标文件修改补充内容在投标截止时间前以书面形式（包括采购代理机构网站发布方式，如更正公告等）发送给所有投标人。为使投标人在编制投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可以酌情延长递交投标文件的截止日期。

- 投标文件的编制

14．投标文件的语言及度量单位

14.1 投标人与采购代理机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准，但翻译错误的除外。

14.2 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

15．投标文件的组成

具体内容在招标文件专用条款中进行规定。

16．投标文件格式

投标文件包括本通用条款第15条中规定的内容。如招标文件提供了投标文件格式，则投标人提交的投标文件应毫无例外地使用招标文件所提供的相应格式（表格均可按同样格式扩展）。

17．投标货币

本项目的投标报价应以人民币计。

18．证明投标文件投标技术方案的合格性和符合招标文件规定的文件要求

18.1 投标人应提交证明文件，证明其投标技术方案项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该投标技术方案及其证明文件均作为投标文件组成部分。

18.2 投标人提供证明投标技术方案与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据或数码照片、制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等，提供的文件应符合以下要求：

18.2.1主要技术指标和性能的详细说明。

18.2.2投标产品从采购人开始使用至招标文件中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

18.2.3对照招标文件技术规格，逐条说明投标技术方案已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。投标人应详细说明投标技术方案中产品的具体参数，不得不合理照搬照抄招标文件的技术要求。

18.2.4产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断；

18.2.5我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断，提供原件扫描件。

18.3相关资料不符合18.2款要求的，评审委员会有权认定为投标技术方案不合格响应，其相关分数予以扣减或作投标无效处理。

18.4投标人在阐述上述第18.2时应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上满足招标文件中技术规格的要求，是否满足要求，由评审委员会来评判。

18.5除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供两套或两套以上的投标方案。

19．投标文件其他证明文件的要求

19.1采用综合评分法的项目，对项目招标文件《评标信息》评分项中涉及的相关业绩、社保情况等内容以及《资格性审查表》和《符合性审查表》中涉及的证明材料，投标人应提供相关部门出具的证明材料扫描件或照片。有关扫描件（或照片）的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，评审委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关需求进行响应，涉及资格性检查或符合性检查的予以投标无效处理，涉及《评标信息》打分项的则该项评分予以0分处理。评审委员会对供应商投标资料是否异常、是否有效问题进行核查和判定，如认为供应商投标资料有异常或无效的，若涉及资格性审查或符合性审查条款的，则应作投标无效处理；若涉及评分的，则作不得分处理。

19.2本项目涉及提供的有关资质（资格）证书，若原有资质（资格）证书处于年审期间，须提供证书颁发部门提供的回执，并且回执须证明该证书依然有效（若在法规范围不需提供的，供应商应做书面说明并提供证明文件，否则该证书无效），则该投标人提供年审证明的可按原资质（资格）投标；若投标人正在申报上一级别资质（资格），在未获批准之前，仍按原级别资质（资格）投标。

20．投标有效期

20.1 投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数。在此期限内，所有投标文件均保持有效。

20.2 在特殊情况下，采购代理机构在原定的投标有效期满之前，采购代理机构可以根据需要以书面形式（包括采购代理机构网站公开发布方式）向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝采购代理机构此项要求，其投标在原投标有效期满后不再有效。同意延长投标有效期的投标人不能要求也不允许修改其投标文件。

20.3 中标供应商的投标文件有效期，截止于完成本招标文件规定的全部项目内容，并通过竣工验收及保修期结束。

21．关于投标保证金

21.1根据《深圳市财政局关于调整政府采购投标（响应）保证金管理政策的通知》（深财购〔2021〕51号）文的规定，本项目不收取投标保证金。

22．投标人的替代方案

22.1投标人所提交的投标文件应完全满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）的要求。除非项目明确允许投标人提交替代方案，否则投标人有关替代方案的条款将初审不通过，作投标无效处理。

22.2 如果允许投标人提交替代方案，则准备提交替代方案的投标人除应提交一份满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）要求的投标文件外，还应提交需评审其替代方案所需的全部资料，包括项目方案书、技术规范、替代方案报价书、所建议的项目方案及有关的其它详细资料。

23．投标文件的制作要求

23.1投标人应准备所投项目的电子投标文件一份。

23.2投标人在使用《投标书编制软件》编制投标书时须注意：

23.2.1导入《投标书编制软件》的招标文件项目编号、包号应与以此制作的投标文件项目编号、包号一致。例如，不能将甲项目A包的招标书导入《投标书编制软件》，制作乙项目B包的投标书。

23.2.2不能用非本公司的电子密钥加密本公司的投标文件，或者用其它公司的登录用户上传本公司的投标文件。

23.2.3要求用《投标书编制软件》编制投标书的包，不能用其它方式编制投标书。编制投标文件时，电脑须连通互联网。

23.2.4投标文件不能带病毒。采购代理机构将用专业杀毒软件对投标文件进行病毒检测，如果这两种软件均报告发现病毒，则采购代理机构认为该投标文件带病毒。

23.2.5投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的需在对应节点中填写，填写到其他节点后果由供应商自行承担。

23.2.6采购代理机构不接受投标截止时间后递交的纸质、电子、传真等所有形式的投标文件。由于对网上自行采购系统操作不熟悉或自身电脑、网络等原因导致不能在投标截止时间之前上传投标文件，采购代理机构概不负责。建议于开标前一个工作日完成投标文件的制作与上传，如上传确有困难，请及时咨询。

23.2.7如果开标时出现网络故障、技术故障，影响了采购活动，采购代理机构有权采取措施如延期、接受无法从网上上传的投标书等，以保障采购活动的公开、公平和公正。

23.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

23.4经投标人电子密钥加密的投标文件无须盖章或签字，专用条款另有要求的除外。

23.5 各类资格（资质）文件提供扫描件，专用条款另有要求的除外。

- 投标文件的递交

24．投标文件的保密

24.1在投标文件制作完成后，生成后会选择是否加密投标文件，如不加密则直接点击生成文件即可，如需加密请插入CA锁，点击加密后生成文件，需输入CA锁密码即可加密成功。加密后会提示文件生成成功！(注意：如对投标文件加密的，则投标人必须在开标当日用加密文件时使用的锁在项目规定时间内解密！逾期未解密的作投标无效处理。)

24.2若采购项目出现延期情况：

如果供下载的招标文件有更新，投标人必须重新下载招标文件、重新制作投标文件、重新上传投标文件。

25．上传投标文件及投标截止日期

25.1实行网上投标，投标人必须在招标文件规定的投标截止时间前用电子密钥登录“深圳市自行采购系统（https://trade.szggzy.com/ggzy/center/#/login）”上传投标文件。如上传过程中遇到问题，可拨打采购公告中的技术支持电话。如多次上传均告失败，请在投标截止时间之前携带电子投标文件送达至深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司）3楼服务大厅（地址：深圳市南山区沙河西路3185号南山智谷A座深圳交易集团总部大楼）协助上传，但上传过程中投标截止时间到达仍无法上传成功的，由投标人自行负责。

25.2采购代理机构可以按本通用条款第13条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，采购代理机构、采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

25.3投标截止时间以后不得上传投标文件。

26. 样品、现场演示、方案讲解

26.1 样品、现场演示、方案讲解等事项在招标文件专用条款中进行规定。

27．投标文件的修改和撤销

27.1投标方在提交投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在网上进行撤销投标的操作。

27.2投标截止时间以后不得修改投标文件。

27.3从投标截止期至投标人在投标文件中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

27.4采购代理机构不退还投标文件，专用条款另有规定的除外。

- 开标

28．开标

28.1如对投标文件加密的，则投标人须在开标当日的开标时间至解密截止时间内进行解密，逾期未解密的作投标无效处理。解密方法：登录“深圳市自行采购系统（https://trade.szggzy.com/ggzy/center/#/login）”，使用本单位制作电子投标文件同一个电子密钥进行在线解密、查询开标情况。

28.2采购代理机构将在满足开标条件【解密时间结束，未对投标文件加密的供应商（未加密的投标文件无需解密）及对投标文件加密并在解密时间结束前成功解密的投标供应商数量满足开标条件后】对投标文件进行开标，并在网上公布开标结果。

- 评审要求

29．评审委员会组成

29.1网上开标结束后召开评审会议，评审委员会由采购代理机构依法组建，负责评审活动。

评审委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数（部分条件下为7人以上单数），其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评定分离项目评审专家均由评审专家组成。评审专家一般是从深圳市政府采购评审专家库中随机抽取。采购人代表须持本单位签发的《评审授权书》参加评审。根据财政部门要求，将食材、物业管理、清扫保洁、保安服务、家具、窗帘、园林绿化、社工服务、“城市管家”九类采购项目作为严管项目，实行“通用品目+专业品目”组合抽取制。严管项目的范围由市财政部门根据监管需要适时调整。上述所称专业品目是指，与项目采购标的相对应的品目，具体由采购人商采购代理机构根据项目需求自主确定。通用品目具体由会计、审计、法律、人力资源管理、资产评估、金融服务品目下的所有专家合并组成。专业品目下产生的专家人数占抽取总人数的比例不得超过50%（含本数），除此之外的专家均从通用品目库中随机抽取。注：论证专家抽取规则无需按此要求执行，具体严管项目的范围由市财政部门根据监管需要适时调整。

29.2评审定标应当遵循公平、公正、科学、择优的原则。

29.3评审活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预评标过程和结果。

29.4评审过程中不允许违背评标程序或采用招标文件未载明的评标方法或评标因素进行评标。

29.5 开标后，直到签订合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评审有关的其他任何情况均严格保密（信息公开的内容除外）。

30．向评审委员会提供的资料

30.1公开发布的招标文件，包括图纸、服务清单、答疑文件等；

30.2其他评标必须的资料。

30.3评审委员会应当认真研究招标文件，至少应了解熟悉以下内容：

（1）招标的目的；

（2）招标项目需求的范围和性质；

（3）招标文件规定的投标人的资格、财政预算限额、商务条款；

（4）招标文件规定的评标程序、评标方法和评标因素；

（5）招标文件所列示的资格性审查表及符合性审查表。

31．独立评审

31.1评审委员会成员的评标活动应当独立进行，并应遵循投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、确定中标供应商、编写评审报告的工作程序。

- 评审程序及评审方法

32．投标文件初审

32.1投标文件初审包括资格性审查和符合性审查。

资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性审查：依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。

32.2 投标文件初审内容请详见《资格性审查表》和《符合性审查表》部分。投标人若有一条审查不通过则按投标无效处理。

32.3 投标文件初审中关于供应商家数的计算:

32.3.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评审的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

32.3.2采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

32.3.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

32.4投标人投标文件作无效处理的情形，具体包括但不限于以下：

32.4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制，或者由同一个人分阶段参与编制；

32.4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

32.4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

32.4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

32.4.5不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装；

32.4.6投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿；

32.4.7不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者同一单位缴纳社会保险；

32.4.8不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致；

32.4.9在同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动；

32.4.10主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

32.5对不属于《资格性审查表》和《符合性审查表》所列的其他情形，除专用条款另有规定和32.4条款所列情形外，不得作为投标无效的理由。

33．澄清有关问题

33.1对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方（不含招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的情况），评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

33.2评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购代理机构沟通并作书面记录。经确认后，项目应当修改招标文件，重新组织采购活动。

33.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式【书面形式是指文书、信件（含电子邮件）、电报、电传、传真等形式】，并加盖公章（或者由法定代表人或其授权的代表签字）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

根据本通用条款第34条，凡属于评审委员会在评审中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

34．错误的修正

投标文件报价出现前后不一致的，除专用条款另有规定外，按照下列规定修正：

34.1投标文件中开标一览表投标报价内容与投标文件中投标报价相应内容不一致的，以开标一览表为准；

34.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

34.3单价金额小数点或者百分比有明显错位，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

34.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

34.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本通用条款33条的规定，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

35．投标文件的比较与评价

评审委员会将按照《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》、《深圳市政府采购评标定标分离管理办法》及政府采购其他法律法规，仅对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行综合比较与评价。

评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当书面作出说明，否则视为无异议。

36. 实地考察或资料查验

36.1在评审过程中，评审委员会有权决定是否对本项目投标人进行实地考察或资料查验（原件）。投标人应随时做好接受实地考察或资料查验的准备。

37．评审方法

37.1.1最低价法

最低价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

37.1.2综合评分法

综合评分法，是指在满足招标文件全部实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，评审总得分排名前列的投标人，作为推荐的候选中标供应商。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

37.2 本项目采用的评审方法见本项目招标文件第一册“专用条款”的相关内容。

37.3重新评审的情形

评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：

37.3.1分值汇总计算错误的；

37.3.2分项评分超出评分标准范围的；

37.3.3评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

37.3.4经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评审委员会应当当场修改评审结果，并进行书面记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评审委员会进行重新评审，重新评审改变评审结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评审委员会进行重新评审，重新评审改变评审结果的，应当书面报告本级财政部门。

37.4重新组建评审委员会的情形

评审委员会或者其成员存在下列情形导致评审结果无效的，重新组建评审委员会进行评标，并书面报告本级财政部门：

37.4.1评审委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；

37.4.2有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；

37.4.3评审委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

37.4.4有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评审委员会成员不得参加重新组建的评审委员会。

- 定标及公示

38．定标方法

38.1非评定分离项目定标方法

38.1.1评审委员会依据本项目招标文件所约定的评审方法进行评审和比较，向采购代理机构提交书面评审报告，并根据评审方法比较评价结果从优到劣进行排序，确定候选中标供应商。

38.1.2采用最低价法的，评审结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标供应商。

38.1.3采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标供应商。出现得分且投标报价相同的并列情况时，采取随机抽取的方式确定，具体操作办法及流程由评审委员会确定（如“专用条款”中另有规定的以“专用条款”相关规定内容为准）。

38.2评定分离项目定标方法

38.2.1评定分离是指在采购程序中，以公开招标方式执行采购，评审委员会负责对投标文件进行评审、推荐候选中标供应商并出具书面评审报告，由采购人根据评审委员会出具的评审报告从推荐的候选中标供应商中确定中标供应商。单个项目需要确定多家中标供应商的，不适用评定分离。

38.2.2 适用评定分离的采购项目，采用综合评分法评审。评审委员会按照评审结果，推荐三个合格的候选中标供应商。

38.2.3适用评定分离的采购项目，按照自定法确定中标供应商：自定法是指采购人组织定标委员会，由定标委员会在三家候选中标供应商中确定中标供应商。

38.2.4采购代理机构应当自评审结束之日起两个工作日内将候选中标供应商名单及其投标文件、评审报告送交采购人。采购人应当安排专人对定标过程进行书面记录，形成定标报告，作为采购文件的组成部分存档，并及时将定标结果反馈采购代理机构。具体定标程序及相关要求以参照《深圳市财政局关于印发〈深圳市政府采购评标定标分离管理办法〉的通知》（深财规【2020】1号）执行。

说明：采购人及投标供应商应按照上述方法提前做好相关准备。

38.3专用条款另有规定的，按专用条款相关要求定标。

39．编写评审报告

评审报告是评审委员会根据全体评标成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由评审委员会全体成员签字。对评审结论持有异议的评审委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评审委员会成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。评审委员会应当对此作出书面说明并记录存档。

40．中标公告

40.1为体现“公开、公平、公正”的原则，评审结束后经采购人确认（确定）评审结果，采购代理机构将在深圳交易集团（深圳公共资源交易中心）官网https://www.szexgrp.com/jyfw/zfcg-view.html?id=zfcg上发布中标结果公告。供应商如对评审结果有异议，可在发布公示日期起七个工作日内向采购代理机构提出。监督电话：0755-86500050。若在公示期内未提出质疑，则视为认同该评审结果。

40.2质疑、投诉供应商应保证质疑、投诉内容的真实性和可靠性，并承担相应的法律责任。

41．中标通知书

41.1中标公告公布以后无异常的情况下,中标供应商和采购人可自行在“深圳市自行采购系统（https://trade.szggzy.com/ggzy/center/#/login）”上打印《数字中标通知书》。

41.2中标通知书是合同的重要组成部分。

41.3因质疑投诉或其它原因导致项目结果变更或采购终止的，采购代理机构有权吊销中标通知书。

- 公开招标失败的后续处理

42．公开招标失败的处理

42.1本项目公开招标过程中若由于投标截止后实际递交投标文件的供应商数量不足、经评审委员会评审对招标文件作实质响应的供应商不足等原因造成公开招标失败，可由采购代理机构重新组织采购。

42.2对公开招标失败的项目，评审委员会在出具该项目招标失败结论的同时，可以提出重新采购组织形式的建议，以及进一步完善招标文件的资格、技术、商务要求的修改建议。

42.3重新组织采购有以下两种组织形式：

（1）由采购代理机构重新组织公开招标；

（2）如需要根据实际情况向采购人主管部门提出非公开招标方式申请的，经采购人主管部门批准，公开招标失败采购项目可转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购。

42.4公开招标失败的采购项目重新组织公开招标，由采购代理机构重新按公开招标流程组织采购活动。

42.5公开招标失败的采购项目转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购的，按规定要求组织自行采购工作。

- 合同的授予与备案

43．合同授予标准

本项目的合同将授予经本招标文件规定评审确定的中标供应商。

44．接受和拒绝任何或所有投标的权力

采购代理机构和采购人保留在投标之前任何时候接受或拒绝任何投标或所有投标，以及宣布招标无效的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

45．合同的签订

45.1中标人将于中标通知书发出之日起十个工作日内，按照采购文件（招标文件和投标文件等）内容与采购人签订采购合同；合同的实质性内容应当符合招标文件的规定；

45.2中标人如不按本通用条款第45.1款的规定与采购人签订合同，情节严重的，由同级财政部门记入供应商诚信档案，予以通报；

45.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

46．履约担保

46.1在签订项目合同的同时，中标人应按“对通用条款的补充内容”中规定的金额向采购人提交履约担保；

46.2，允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金方式提交履约担保；中标人提交履约担保不是合同签订的前提条件，不要求中标人提供除法律、法规明确规定外的其他担保。

47. 合同备案

自行采购项目，无需办理政府采购合同备案。

48. 合同变更

合同变更事宜参照《深圳市财政局关于优化政府采购合同备案的通知》（深财发保〔2022〕2号）相关规定，按采购人内控制度执行。

49. 项目验收

49.1采购人应当按照招标文件和合同规定的标准和方法，及时组织验收。

50. 宣传

凡与采购活动有关的宣传或广告，若当中提及本项目采购，必须事先将具体对外宣传方案报采购人预算主管部门，并征得其同意。对外市场宣传包括但不限于以下形式：

a.名片、宣传册、广告标语等；

b.案例介绍、推广等；

c.工作人员向其他消费群体宣传。

51. 供应商违法责任

51.1《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）在采购活动中应当回避而未回避的；

（2）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（3）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（4）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（5）与其他采购参加人串通投标的；

（6）恶意投诉的；

（7）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（8）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（9）其他违反本条例规定的行为。

51.2 根据《深圳市财政局关于调整政府采购投标（响应）保证金管理政策的通知 》（深财购〔2021〕51 号）的要求，供应商在采购活动中出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第八十条所列情形的，采购代理机构或采购人不予退还其交纳的谈判保证金，情节严重的，并由主管部门记入供应商诚信档案，予以通报：

（1）投标截止后，撤销投标的；

（2）中标后无正当理由未在规定期限内签订合同的；

（3）将中标项目转让给他人、或者在投标文件中未说明且未经采购人、采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

（4）拒绝履行合同义务的。

- 质疑处理

52.质疑提出与答复

52.1提出质疑

参与采购活动的供应商认为自己的权益在采购活动中受到损害的，应当自知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内向采购人、采购代理机构以书面形式提出质疑。

52.2法律依据

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）和其他有关法律法规规定。

52.3质疑条件

52.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；以联合体形式参与的，质疑应当由组成联合体的所有成员共同提出；

52.3.2应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期为自知道或应当知道权益受到损害之日起7个工作日内。应当知道其权益受到损害之日是指：对采购文件的质疑，为采购文件公布之日；对采购过程的质疑，为各采购程序环节结束之日；对中标（成交）结果以及评审委员会组成人员的质疑，为中标（成交）结果公示之日；

52.3.3应提交书面质疑函，质疑函应当包括以下内容：

（1）供应商的名称（或者姓名）、地址、邮编、邮箱、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑对象、质疑事项和质疑请求；

（4）因质疑事项而受损害的权益；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人），或者其授权代理人签字或者盖章，并加盖公章。

52.4提交材料

供应商质疑实行实名制。供应商为自然人的，应当提交本人身份证复印件；供应商为法人或者其他组织的，应当根据自身性质提交营业执照复印件或者其他证明文件（如事业单位法人证书等）复印件。

供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

52.5收文地点

地址：深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司）深圳市南山区沙河西路3185号南山智谷A座（深圳交易集团总部大楼）27楼，质疑咨询电话：0755-86500050。

52.6收文办理程序

52.6.1供应商提交的质疑符合受理条件的，采购代理机构自收到质疑材料之日起即为受理，应当向供应商出具质疑函收文回执并可以要求其递交质疑的法定代表人（负责人）或者授权代理人签署质疑文书送达地址确认书。

52.6.2供应商提交的质疑材料不符合质疑条件的，视情况处理：

供应商提交的质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的，采购代理机构应当一次性告知供应商需补正的内容和补正期限。

供应商提交的质疑存在下列情形之一的，不予受理：

（1）质疑主体不满足要求的；

（2）供应商自身权益未受到损害的；

（3）供应商未在法定质疑期限内提出质疑的；

（4）质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的情况下，要求补正后，逾期未补正或者补正后仍不符合规定的；

（5）其他不符合受理条件情形的。

质疑事项不予受理的，采购代理机构应当向供应商出具不符合质疑条件告知书。

52.7质疑答复时限

自收文之日起七个工作日内。

52.8投诉

对质疑答复不满意或者未在规定时间内答复的，提出质疑的供应商可以在答复期满后15个工作日内向采购文件第一册专用条款，第二章 对通用条款的补充内容及其他关键信息，一、对通用条款的补充内容中规定的单位投诉。

53.质疑后续处理

53.1供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

53.2供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

53.3被质疑供应商应配合提供质疑答辩意见,并提供相关证据材料,逾期不作书面答辩的,视同放弃答辩权利,依法承担由此可能产生的不利法律后果。

---- END ----

# 投标文件格式

香港中文大学（深圳）医院医疗车类设备采购项目 -A

| 序号 | 文件夹/文件名称 |
| --- | --- |
| 1 | 投标函 |
| 2 | 采购投标及履约承诺函 |
| 3 | 投标人情况及资格证明文件 |
| 4 | 项目详细报价 |
| 5 | 供应商基本情况表（须加盖投标单位公章） |
| 6 | 法定代表人（负责人）证明书 |
| 7 | 投标文件签署授权委托书 |
| 8 | 实质性条款响应情况表 |
| 9 | 技术要求偏离表 |
| 10 | 商务要求偏离表 |
| 11 | 售后服务方案（格式自定） |
| 12 | 投标人同类业绩 |
| 13 | 履约评价（格式自定） |
| 14 | 投标人认为需要加以说明的其他内容 |

# 评标办法附表

1.标段基本信息

标段编号： SZZXCG-2025-00407-001
标段名称： 香港中文大学（深圳）医院医疗车类设备采购项目 -A

2.入围参数

是否过多投标人淘汰： 否

3.评审步骤

| 序号 | 评审步骤 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格评审 |  |
| 2 | 符合性审查 |  |
| 3 | 详细评审 | 70 |
| 4 | 报价修正 |  |
| 5 | 价格评审 | 30 |
| 6 | 综合评分 |  |
| 7 | 推荐中标候选人 |  |

4.评审条款

中标候选人： 委托评标委员会直接定标

4.1 资格评审
汇总规则： 按分项自动汇总并发起否决投标

| 序号 | 评审要素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资质要求 | 1.具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其他组织（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件；如果参与投标的供应商为分公司则须提供分公司营业执照、其所属集团（或总公司）等具有独立法人资格的组织出具的授权函或承诺书，但只接受直接授权，不接受逐级授权，并同时提供总公司营业执照。不接受同一集团（或总公司）授权两家或以上分公司同时参与本项目投标，也不接受集团（或总公司）与分公司同时参与本项目投标，如出现上述情形，该两家或以上供应商的投标文件均按无效投标处理）； 2.投标人若为生产企业：所投产品为第一类医疗器械的，提供监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的第一类医疗器械生产备案凭证扫描件；所投产品为第二、三类医疗器械的，提供监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械生产许可证》(有效期内)扫描件；若为经营企业，所投产品为第二类医疗器械的，提供监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械经营备案凭证》扫描件；所投产品为第三类医疗器械的，提供监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械经营许可证》(有效期内)扫描件； 3.本项目不接受联合体投标，是否接受投标人选用进口产品参与投标，详见招标文件第三章用户需求书”； 4.参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明）； 5.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明）； 6.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明）； 7.不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为（由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明）； 8.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明）； 9.不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目政府采购活动（由供应商提供《供应商基本情况表》并加盖公章扫描件）； 10.本项目为非专门面向中小企业采购项目。 |

4.2 符合性审查
汇总规则： 按分项自动汇总并发起否决投标

| 序号 | 评审要素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不得将一个包内容拆开投标； | 不得将一个包内容拆开投标； |
| 2 | 对同一项目投标时，不得提供两套以上的投标方案（招标文件另有规定的除外）； | 对同一项目投标时，不得提供两套以上的投标方案（招标文件另有规定的除外）； |
| 3 | 分项报价或投标总价不得高于相应预算金额（或设定的预算金额下的最高限价）；单价不得高于相应单价限价； | 分项报价或投标总价不得高于相应预算金额（或设定的预算金额下的最高限价）；单价不得高于相应单价限价； |
| 4 | 评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；在此情况下，投标人仍不能证明其报价合理性的（评审委员会成员对投标人提供的说明材料判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见）； | 评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；在此情况下，投标人仍不能证明其报价合理性的（评审委员会成员对投标人提供的说明材料判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见）； |
| 5 | 所投货物、服务在技术、商务等方面没有实质性满足招标文件要求的（是否实质性满足招标文件要求，由评审委员会根据实质性条款响应情况做出评判；若招标文件未设置实质性条款，不得据此做投标无效处理）； | 所投货物、服务在技术、商务等方面没有实质性满足招标文件要求的（是否实质性满足招标文件要求，由评审委员会根据实质性条款响应情况做出评判；若招标文件未设置实质性条款，不得据此做投标无效处理）； |
| 6 | 未按招标文件所提供的样式填写《投标函》；未按招标文件所提供的《采购投标及履约承诺函》进行承诺；未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件； | 未按招标文件所提供的样式填写《投标函》；未按招标文件所提供的《采购投标及履约承诺函》进行承诺；未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件； |
| 7 | 采购标的/服务清单/报价等任意一类有缺漏项或响应不全，或者对招标文件规定的项目需求内容或者需求数量进行修改，评审委员会判定投标响应不满足采购需求； | 采购标的/服务清单/报价等任意一类有缺漏项或响应不全，或者对招标文件规定的项目需求内容或者需求数量进行修改，评审委员会判定投标响应不满足采购需求； |
| 8 | 投标文件电子文档不得带病毒； | 投标文件电子文档不得带病毒； |
| 9 | 投标文件用不属于本公司的电子密钥进行加密； | 投标文件用不属于本公司的电子密钥进行加密； |
| 10 | 法律、法规、规章、规范性文件规定的其他情形。 | 法律、法规、规章、规范性文件规定的其他情形。 |

4.3 详细评审
汇总规则： 按评委打分直接平均

| 序号 | 评审要素 | 评审标准 | 分值 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务方案 | 售后服务方案 | 100 | 2 |
| 2 | 重要技术要求响应情况 | 重要技术要求响应情况 | 100 | 40 |
| 3 | 一般技术要求响应情况 | 一般技术要求响应情况 | 100 | 23 |
| 4 | 投标人同类业绩 | 投标人同类业绩 | 100 | 2 |
| 5 | 履约评价 | 履约评价 | 100 | 2 |
| 6 | 诚信 | 诚信 | 100 | 1 |

4.5 价格评审

4.5.1 投标总价
价格得分满分： 30
报价打分方式： 自动算分（内插法）
参与基准价计算范围的计算公式：全部投标报价
评标价计算公式：评标价=投标函中的投标报价*价格扣除（上浮）比例：中小微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）价格扣除比例：10%；中小微联合体（协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上）价格扣除比例：0%；失信供应商价格上浮比例：0%。
基准价计算公式：基准价=最低评标价
报价打分计算公式：得分=（基准价/评标价）*总分

# 投标文件格式

香港中文大学（深圳）医院医疗车类设备采购项目 -A

| 序号 | 文件夹/文件名称 |
| --- | --- |
| 1 | 投标函 |
| 2 | 采购投标及履约承诺函 |
| 3 | 投标人情况及资格证明文件 |
| 4 | 项目详细报价 |
| 5 | 供应商基本情况表（须加盖投标单位公章） |
| 6 | 法定代表人（负责人）证明书 |
| 7 | 投标文件签署授权委托书 |
| 8 | 实质性条款响应情况表 |
| 9 | 技术要求偏离表 |
| 10 | 商务要求偏离表 |
| 11 | 售后服务方案（格式自定） |
| 12 | 投标人同类业绩 |
| 13 | 履约评价（格式自定） |
| 14 | 投标人认为需要加以说明的其他内容 |

# 评标办法附表

1.标段基本信息

标段编号： SZZXCG-2025-00407-001
标段名称： 香港中文大学（深圳）医院医疗车类设备采购项目 -A

2.入围参数

是否过多投标人淘汰： 否

3.评审步骤

| 序号 | 评审步骤 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格评审 |  |
| 2 | 符合性审查 |  |
| 3 | 详细评审 | 70 |
| 4 | 报价修正 |  |
| 5 | 价格评审 | 30 |
| 6 | 综合评分 |  |
| 7 | 推荐中标候选人 |  |

4.评审条款

中标候选人： 委托评标委员会直接定标

4.1 资格评审
汇总规则： 按分项自动汇总并发起否决投标

| 序号 | 评审要素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资质要求 | 1.具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其他组织（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件；如果参与投标的供应商为分公司则须提供分公司营业执照、其所属集团（或总公司）等具有独立法人资格的组织出具的授权函或承诺书，但只接受直接授权，不接受逐级授权，并同时提供总公司营业执照。不接受同一集团（或总公司）授权两家或以上分公司同时参与本项目投标，也不接受集团（或总公司）与分公司同时参与本项目投标，如出现上述情形，该两家或以上供应商的投标文件均按无效投标处理）； 2.投标人若为生产企业：所投产品为第一类医疗器械的，提供监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的第一类医疗器械生产备案凭证扫描件；所投产品为第二、三类医疗器械的，提供监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械生产许可证》(有效期内)扫描件；若为经营企业，所投产品为第二类医疗器械的，提供监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械经营备案凭证》扫描件；所投产品为第三类医疗器械的，提供监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械经营许可证》(有效期内)扫描件； 3.本项目不接受联合体投标，是否接受投标人选用进口产品参与投标，详见招标文件第三章用户需求书”； 4.参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明）； 5.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明）； 6.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明）； 7.不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为（由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明）； 8.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明）； 9.不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目政府采购活动（由供应商提供《供应商基本情况表》并加盖公章扫描件）； 10.本项目为非专门面向中小企业采购项目。 |

4.2 符合性审查
汇总规则： 按分项自动汇总并发起否决投标

| 序号 | 评审要素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不得将一个包内容拆开投标； | 不得将一个包内容拆开投标； |
| 2 | 对同一项目投标时，不得提供两套以上的投标方案（招标文件另有规定的除外）； | 对同一项目投标时，不得提供两套以上的投标方案（招标文件另有规定的除外）； |
| 3 | 分项报价或投标总价不得高于相应预算金额（或设定的预算金额下的最高限价）；单价不得高于相应单价限价； | 分项报价或投标总价不得高于相应预算金额（或设定的预算金额下的最高限价）；单价不得高于相应单价限价； |
| 4 | 评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；在此情况下，投标人仍不能证明其报价合理性的（评审委员会成员对投标人提供的说明材料判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见）； | 评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；在此情况下，投标人仍不能证明其报价合理性的（评审委员会成员对投标人提供的说明材料判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见）； |
| 5 | 所投货物、服务在技术、商务等方面没有实质性满足招标文件要求的（是否实质性满足招标文件要求，由评审委员会根据实质性条款响应情况做出评判；若招标文件未设置实质性条款，不得据此做投标无效处理）； | 所投货物、服务在技术、商务等方面没有实质性满足招标文件要求的（是否实质性满足招标文件要求，由评审委员会根据实质性条款响应情况做出评判；若招标文件未设置实质性条款，不得据此做投标无效处理）； |
| 6 | 未按招标文件所提供的样式填写《投标函》；未按招标文件所提供的《采购投标及履约承诺函》进行承诺；未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件； | 未按招标文件所提供的样式填写《投标函》；未按招标文件所提供的《采购投标及履约承诺函》进行承诺；未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件； |
| 7 | 采购标的/服务清单/报价等任意一类有缺漏项或响应不全，或者对招标文件规定的项目需求内容或者需求数量进行修改，评审委员会判定投标响应不满足采购需求； | 采购标的/服务清单/报价等任意一类有缺漏项或响应不全，或者对招标文件规定的项目需求内容或者需求数量进行修改，评审委员会判定投标响应不满足采购需求； |
| 8 | 投标文件电子文档不得带病毒； | 投标文件电子文档不得带病毒； |
| 9 | 投标文件用不属于本公司的电子密钥进行加密； | 投标文件用不属于本公司的电子密钥进行加密； |
| 10 | 法律、法规、规章、规范性文件规定的其他情形。 | 法律、法规、规章、规范性文件规定的其他情形。 |

4.3 详细评审
汇总规则： 按评委打分直接平均

| 序号 | 评审要素 | 评审标准 | 分值 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务方案 | 售后服务方案 | 100 | 2 |
| 2 | 重要技术要求响应情况 | 重要技术要求响应情况 | 100 | 40 |
| 3 | 一般技术要求响应情况 | 一般技术要求响应情况 | 100 | 23 |
| 4 | 投标人同类业绩 | 投标人同类业绩 | 100 | 2 |
| 5 | 履约评价 | 履约评价 | 100 | 2 |
| 6 | 诚信 | 诚信 | 100 | 1 |

4.5 价格评审

4.5.1 投标总价
价格得分满分： 30
报价打分方式： 自动算分（内插法）
参与基准价计算范围的计算公式：全部投标报价
评标价计算公式：评标价=投标函中的投标报价*价格扣除（上浮）比例：中小微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）价格扣除比例：10%；中小微联合体（协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上）价格扣除比例：0%；失信供应商价格上浮比例：0%。
基准价计算公式：基准价=最低评标价
报价打分计算公式：得分=（基准价/评标价）*总分