服务类项目采购需求申报书

| 项目名称 |  | 数字影像平台建设与运营 | 采购类型 | 服务类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人名称 |  | 深圳市第三人民医院 | 采购方式 | 公开招标 |
| 财政预算限额（万元） |  | 100 | 资金来源 | 自筹 |
| 项目背景 |  | 为改善医技科室医生的工作流程，加快患者的就诊速度，本项目拟建设医院新型数字影像系统，患者可通过就短信、申请单二维码、医院公众号等方式，基于互联网实现放射科X光、CT、MRI各种类型影像的电子胶片和报告的服务。 |  |  |
| 采购清单 | 序号; 采购计划编号; 需求内容; 数量; 单位; 财政预算; 最高限价. 1; 数字影像平台建设与运营; 1; 年; 100万; 90万. |
| 具体技术要求 | 服务内容 项目拟实现深圳市第三人民医院数字影像平台的全体系建设以及运营管理，包括提供全套的服务器、存储、网络宽带等硬件设备的建设和维护，通过与医院PACS系统对接，实现影像信息处理与存储归档、医生阅片移动终端、患者调阅及一站式影像终端服务。 服务方式 ▲服务团队提供7*24小时的电话支持服务，发生紧急故障时，供应商应在20分钟内故障响应，2小时之内协助采购人定位故障，直至故障排除，系统恢复正常运行。其他人员确保在发生重大、紧急技术问题发生时赶到医院现场处理问题。（提供承诺函，格式自拟） 人员要求 ▲维护期内应建立专门固定的服务团队，人员应不少于项目经理1名、软件工程师1名、硬件工程师1名，可根据采购人需求进行软件功能优化，定期巡检，定期总结报告。 服务及运营要求 ★服务时间 1.项目服务期限：项目正式运行并由采购人验收通过之日起1年。 2.本项目为长期服务项目，政府采购合同一年一签，履行期限最长不得超过三十六个月。如采购人对履约情况不满意，采购人不再续约。 系统服务需保证所提供软件服务为最新版本。功能符合招标文件要求。 ▲对维护系统按月度进行服务器巡检并提供服务报告，消除故障隐患。 提供针对收费处、医技科室、信息科引导患者使用云胶片的针对性培训。 患者查看报告短信服务。 ▲提供现场人员引导服务，每个月不少于7天的现场服务。 服务结束或终止时，免费配合采购人将上传的影像数据清除。 ▲中标公司需承诺在正式运营前完成将医院不少于两年的PACS数据迁移至数字影像平台。（提供承诺函，格式自拟） 验收要求 ★实现硬件设备上线使用，包括提供不少于200M电信企业级宽带。 实现软件配置中的功能要求并上线使用。 验收时，中标人需向采购人提交包括但不限于以下采购人要求的资料和文件。 R《总体设计报告》； R《需求分析说明书》； R《操作使用说明书》； R《系统运行维护手册》； £其他： |  |  |  |
| 商务需求 | - 报价要求 - 1、投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 - 2、投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。 - 3、除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价。投标人未填综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。 - 4、投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。 - 5、投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。 6、投标人须考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在项目实施过程中，如项目工作范围发生变更，由中标人和采购人双方协商解决；其余情况下，投标总价均不予调整。 - ★支付要求 签订合同生效并验收后： - 服务满6个月，采购人（10个工作日）内向中标人支付合同总价的 50 %。 - 服务满12个月，采购人（10个工作日）内向中标人支付合同总价的 50 %。 - 违约责任：采购人逾期支付合同款项的，除应当支付合同款项外，还应当每日按合同总价的3‰向中标人偿付违约金，但因中标人自身原因导致无法及时支付的除外。 - 合同服务期限 1、项目服务期限：项目正式运行并由采购人验收通过之日起1年。 2、本项目为长期服务项目，政府采购合同一年一签，履行期限最长不得超过三十六个月。如采购人对履约情况不满意，采购人不再续约。 - 保密要求 由采购人收集的、开发的、整理的、复制的、研究的和准备的与本合同项下工作有关的所有资料在提供给中标人时，均被视为保密的，不得泄漏给除采购人或其指定的代表之外的任何人、企业或公司，不管本合同因何种原因终止，本条款一直约束中标人；中标人在履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料，未经采购人同意，不得向第三方透露；中标人实施项目的一切程序都应符合国家安全、保密的有关规定和本项目招标文件、中标人投标文件，国家和行业有关规范、规程和标准。 - ★违约责任 - 因中标人原因，未能按规定时间完成有关工作的，每延误一天，采购人可在支付合同余款中扣除合同价款千分之一，延误超过15天，采购人有权解除合同，中标人应当向采购人支付采购合同总价款20%的违约金； - 如中标人提供的技术服务或技术服务文件不符合质量要求，必须在采购人提出要求后7天内无条件修改，其费用由中标人承担。中标人经修改后提供的技术服务或技术服务文件仍不符合质量要求的，采购人有权解除合同，中标人应当返还采购人已支付款项并向采购人支付采购合同总价款20%的违约金； 3、如中标人违反保密义务或提供的项目服务或项目成果侵犯第三方知识产权的，采购人有权解除合同，中标人应当返还采购人已支付款项并向采购人支付采购合同总价款20%的违约金； 4、未经采购人同意，中标人不得将项目转包或分包给其他第三方，如若违反，采购人有权解除合同，中标人应当返还采购人已支付的款项并向采购人支付采购合同总价款20%的违约金。 - 合同的变更 - 在合同履行过程中，采购人、中标人双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。 - 在不改变合同其他条款的前提下，采购人有权在合同价款改变正负百分之十的范围内追加或减少与合同标的相同的货物或服务，并就此与中标人签订补充合同，中标人不得拒绝。 - 除了双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分之外，合同条件不得有任何变更。 - 合同转让和分包 - 中标人不得以任何形式部分或全部转让其应履行的合同义务。 - 除非在投标文件中提出的分包项目和建议的分包人，中标人不得采用分包方式履行合同。 - 在合同实施过程中，除非中标人违约，采购人不得指定分包人。 - 解决争议的方法 - 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。 - 如从协商开始28天内仍不能解决，任一方可向采购人所在地的人民法院提起诉讼。 - 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同的其他部分应继续执行。 - 合同语言 - 合同以及双方来住的与合同有关的信件、传真和其它文件应用中文书写。 - 法律适用 - 合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改合同。 - 通知 - 合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到对方的地址和办理签收手续。 - 通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。 - ★知识产权合规承诺 - 中标人在履行合同的过程中不得侵犯他人知识产权，不得提供虚假知识产权申请材料或者违背知识产权合规性承诺，否则依法追究其违约等责任，并将其失信违法信息依法纳入公共信用信息系统。 - 中标人应保证采购人在使用该项目服务、项目成果或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利、商标、版权等知识产权或商品名称及其他权利的起诉及索赔。若采购人因此被第三方起诉或以其它方式追究责任，中标人应赔偿因采购人被第三方索赔所引起的一切损失，包括但不限于采购人所支付的侵权损害赔偿费、律师费、诉讼费、仲裁费、办案差旅费等因应诉、沟通协调所发的一切费用。 - 中标人实施本项目所形成成果的知识产权归采购人所有，未经采购人许可，中标人不得随意使用。 - 合同解除和终止 如果中标人未能在协议规定的限期或采购人同意延长的限期内提供部分或全部服务，采购人可向中标人发出书面的违约通知书，提出解除或终止部份或全部协议。采购人可在任何时候出于自身的便利向中标人发出书面通知终止部分合同，采购人在合同总价中扣除该终止部分服务的价款，并不再对中标人作出额外赔偿。 - 税费 中国政府根据现行税法向中标人征收的与合同有关的一切税费均由中标人负责。 |  |  |  |

说明：1、以上技术商务条款中，未要求填写部分，可不修改。

2、商务需求从第二条起，均须体现在采购合同中。

一、评标方法：综合评分法（新价格分算法）

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。 价格分计算方法： 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100 评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分； A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 此方法适用于货物类、服务类、工程类项目。 序号; 评分项; 权重. 1; 价格; 10. 2; 技术; 40. 行号; 内容; 权重; 评分准则. 1; 服务保障措施及服务方案; 10; 评分内容： 项目服务总体方案的完整性、合理性。应包含完善可行的项目实施计划、人员组成、工期管理。制定完备的服务保障措施及服务方案，应包含以下内容： （1）项目服务质量管理计划； （2）项目服务方案内容； （3）保障服务措施； （4）针对服务人员突然离岗、人员无法胜任岗位要求等制定保障措施； （5）针对医院服务日常管理、服务响应要求制定措施； （6）针对医院服务应急响应方案。 评分依据： 供应商提供的服务保障措施及服务方案满足全部6点得60分，满足任意一点得10分，未满足不得分。 在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审： （1）投标文件响应内容全面； （2）投标文件响应内容具体； （3）投标文件响应内容针对性强； （4）投标文件响应内容科学合理； （5）投标文件响应内容可操作性强。 满足以上五项要求的，得40分。 满足以上四项要求的，得30分。 满足以上三项要求的，得20分。 满足以上两项要求的，得10分。 不提供方案或其他情况不得分。. 2; 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议; 8; 评分内容： 投标人需针对本项目提供工作重点难点分析、应对措施及合理化建议，应包含以下内容： （1）工作重点难点分析； （2）应对措施及合理化建议。 评分依据： 供应商提供的内容满足任意两点得60分，满足任意一点得30分，未满足不得分。 在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审： （1）投标文件响应内容全面； （2）投标文件响应内容具体； （3）投标文件响应内容针对性强； （4）投标文件响应内容科学合理； （5）投标文件响应内容可操作性强。 满足以上五项要求的，得40分。 满足以上四项要求的，得30分。 满足以上三项要求的，得20分。 满足以上两项要求的，得10分。 不提供方案或其他情况不得分。. 3; 服务偏离情况; 10; 评分内容：投标人应如实填写《服务要求偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得100分，所有标注“▲”的重要参数每项负偏离一扣15分，一般参数每负偏离一条扣5分，扣完为止。. 4; 技术偏离情况; 12; 评分内容：投标人应如实填写《技术要求偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得100分，所有标注“▲”的重要参数每项负偏离一扣4.8分，一般参数每负偏离一条扣0.8分，扣完为止。. 3; 综合实力; 45. 行号; 内容; 权重; 评分准则. 1; 投标人通过相关认证情况; 6; （一）评分内容： 1、质量管理体系认证证书； 2、知识产权管理体系认证证书； 3、环境管理体系认证证书； 4、职业健康安全管理体系认证证书。 每提供一项，得25分，满分100分。 （二）评分依据： 要求提供有效的认证证书扫描件，及出具证书官网或全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）的证书查询记录。认证证书在公开渠道无法查询的，需提供颁发机构的证明材料，证明证书真实有效。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。. 2; 投标人同类项目业绩情况; 6; （一）评分内容： 投标人（2020年1月1日至投标截止时间，以中标通知书的落款时间或合同签订时间为准）：同类服务项目经验每项得35分，未提供则不得分，满分100分。 （二）评分依据： 1.要求提供中标通知书或合同关键信息页作为得分依据。 2.以上资料均要求提供扫描件。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。. 3; 产品服务安全性; 6; 评分内容： 投标人提供服务的产品符合信息系统安全等级保护三级或以上。 评分依据： 提供备案证明扫描件或提供证书得100分，不提供不得分。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。. 4; 拟安排的项目负责人情况（仅限一人）; 6; （一）评分内容： 1、具有信息系统项目管理师（高级）证书，得70分； 2、具有软件设计师证书，得30分。 （二）评分依据： 1、通过投标人缴纳的近三个月（含开标当月）的任意一个月的社保证明作为本单位员工的证明依据，如供应商成立不足一个月或员工入职不足一个月的，提供情况说明函（格式自拟），无需提供相关人员社保，亦可得分。 2、要求提供投标人相关证明资料作为得分依据。 3、以上资料均要求提供扫描件。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。. 5; 拟安排的项目主要团队成员（主要技术人员）情况（项目负责人除外）; 6; （一）评分内容： 1、项目服务技术负责人(1人)具有系统架构设计师（高级职称证书）且研究生或以上学历的得40分； 2、项目成员中一人具有系统集成项目管理工程师（中级或以上）的得15分,最高得30分； 3、项目成员中一人具有软件设计师证书的得15分,最高得30分。 项目成员同一人有不同证书，可累计得分。 （二）评分依据： 1、通过投标人缴纳的近三个月（含开标当月）的任意一个月的社保证明作为本单位员工的证明依据，如供应商成立不足一个月或员工入职不足一个月的，提供情况说明函（格式自拟），无需提供相关人员社保，亦可得分。 2、要求提供投标人相关证明资料作为得分依据。 3、涉及考察学历证书的，须提供学历证书扫描件以及学历信息在学信网查询结果截图（https://www.chsi.com.cn/xlcx/index.jsp）查询截图，由于日期较早无法查询的，需提供毕业院校或者人社部门出具的证明，国外学历证书提供教育部留学服务中心出具的国外学历认证书以及教育部留学服务中心官网查询截图（查询网址：http://zwfw.cscse.edu.cn/）； 4、以上资料均要求提供扫描件。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。. 6; 投标人自主知识产权产品（创新、设计）情况; 12; （一）评分内容： 1、服务器影像元数据管理系统相关著作权登记证书复印件； 2、云电子胶片系统相关著作权登记证书复印件； 3、OCR结构化识别系统相关著作权登记证书复印件； 4、检查报告文档注册管理系统相关著作权登记证书复印件； 5、医技报告自助打印系统相关著作权登记证书复印件。 提供自主相关著作权登记证书，每提供一项得20分，同一类证书不可以重复计分，满分100分。 （二）评分依据: 1.要求提供有效的产权（专利）证书等证明材料作为得分依据。 2.以上资料均要求提供扫描件（或官方网站截图）。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。. 7; 服务网点; 3; （一）评分内容： 供应商承诺中标后提供本地经营（服务）网点的，得100分。 （二）评分依据: 要求提供承诺函（格式详见采购文件投标文件正文（信息公开部分）-服务网点-承诺函）作为得分依据，未按采购文件要求提供承诺函的不得分。. 4; 诚信情况; 5. 序号; 评分因素; 权重; 评分准则. 1; 诚信; 5; （一）评分内容： 供应商存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的一般行政处罚信息、一般违法失信记录信息的，本项不得分，不存在上述情形的本项得100分。供应商无需提供任何证明材料，评标过程中由工作人员向评审委员会提供有关供应商诚信查询结果。 （二）评分依据： 查询渠道：通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn，下载信用信息报告）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）以及“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）查询供应商信用信息，信用信息以开标当日的查询结果为准。.

说明：评分中注明可选的，采购人可根据实际情况设置，选择设置时务必考虑是否与履行本项目相关，其余评分条款为必选条款。

- 具体技术要求

1．带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。带“▲”指标项为重要参数，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。

2．招标技术要求中，用红色加粗字体标注的技术条款为要求提供证明资料的条款，共4项，其余为未要求提供证明资料的条款，无需提供相关证明资料。

3．评分时，如对一项招标技术要求（以划分框为准）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。

4. 涉及区间的参数，除特别注明以外，产品参数区间与招标要求不一致的均视为负偏离。例：区间要求为0-20ML,只要响应的不是“0-20ML”，如投标文件响应为 0-15ML 、0-21ML 、1-12ML 、 9-20ML 、6-21ML 、9ML等情形均视为负偏离。

（一）软件配置

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 影像集成平台与存储及归档管理 | 1 | 项 |  |
| 2. | 医学图像信息管理及图像处理软件 | 1 | 项 |  |
| 3. | 医生阅片移动终端 | 1 | 项 |  |
| 4. | 患者调阅服务 | 1 | 项 |  |
| 5. | 一站式影像服务 | 1 | 项 |  |
| 6. | 微信应用 | 1 | 项 |  |
| 7. | 其它：人工智能辅助诊断模块 | 1 | 项 |  |

（二）硬件配置

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 数据库服务器 | 1 | 台 | 租赁期： 一年。本项目拟采用私有云方案，所有硬件设备属于采购人租赁中标人资产，设备场地设在医院的信息机房，中标人全权负责维护。 |
| 2. | 集成平台服务器 | 1 | 台 |  |
| 3. | Web服务器 | 1 | 台 |  |
| 4. | 网闸 | 1 | 套 |  |
| 5. | 自助报告打印设备 | 10 | 台 |  |
| 6. | 防火墙 | 1 | 套 |  |
| 7. | 电子阅片器 | 2 | 套 |  |
| 8. | 对象存储一体机 | 1 | 套 |  |
| 9. | 200M宽带 | 1 | 年 |  |

（三）项目软硬件系统技术要求及主要性能参数

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一、 | 总体要求 |
| 1.1 | 通过与医院PACS系统对接，实现影像信息处理与存储归档、医生阅片移动终端、患者调阅及一站式影像终端服务。具体包含两大部分：软件功能实现以及相关硬件设备支持。 |
| 1.2 | ▲存储服务：实现采购人所有原始影像检查数据2年存储及不限次数浏览服务。 |
| 1.3 | 短信服务：支持短信交互，与医院短信平台对接，推送消息通知患者获取影像报告及原始DICOM影像等信息。 |
| 1.4 | 投标产品需实现与采购人PACS系统对接，实现影像检查报告二维码生成改造。 |
| 1.5 | 任何第三方机构调取，需经过医疗机构或病患授权并脱敏处理，并留存调取记录。 |
| 二、 | 软件标准遵循 |
| 2.1 | 投标产品应全面支持DICOM3.0标准。 |
| 三、 | 信息安全等级要求 |
| 3.1 | ▲投标人应依据采购人要求，在数据安全全生命周期（即数据采集、存储、处理、传输、交换和销毁）中对应用系统进行安全建设、维护、更新。依据网络与信息安全“同步规划，同步建设，同步运行” 的三同步要求，在系统设计时依据医疗卫生行业标准结合项目实际加入安全防护，包括但不限于信息安全、安全审计、容灾备份、安全基线配置等，并提供证明材料提交医院信息科审查留存。完成服务年度国家信息安全三级等保认证，并提供相应证明文件。配合采购人积极完成应用系统数据安全改造。积极配合医院信息科完成各项安全检查工作和漏洞修复工作。每年对业务系统进行一次风险评估和应急演练，出具风险评估报告和应急演练报告提交医院信息科审查留存。（提供承诺函） |
| 四、 | 系统软件技术要求 |
| 4.1 | 影像集成平台与存储及归档管理 |
| 4.1.1 | 影像集成平台：全院检查影像和图像集中管理，实现PACS系统（包括放射）上传影像存储，并包括在线、近线、离线数据迁移，离线数据备份，数据导入等。 支持各种医疗信息标准：HL7 v2.x、HL7 v3、X12、XML、DICOM、EDI、NCPDP、Delimited Text等。 |
| 4.1.2 | 存储及归档管理： 遵循 Dicom3.0 标准，支持与 PACS 系统及设备直连，支持前置机从 PACS 查询上传影像，也支持 PACS 主动推送影像给前置机。支持视图或WebService或 Http 或 Socket 及其它定制化接口方式，支持前置机从RIS查询，也支持 RIS 系统直接将报告数据推送到前置机： 1.实现影像文件断点续传。数据完整性自动检测，检测不一致的结果做记录日志； |
|  | 2.根据影像协议标准，自动解析影像信息，实现自动归档服务； |
|  | 3.实现影像数据回传到院内 PACS 系统功能； |
|  | 4.支持各种通用的协议：MLLP、TCP/IP、HTTP、HTTPS、Files、Database、S/FTP、Email、JMS、Web Services、PDF/RTF Documents、Custom Java and JavaScript等。 |
| 4.1.3 | 基于安全可靠的存储转发机制和消息重试机制，保障医疗信息准确可靠的送达数据中心，提供详细的系统运行和消息收发记录，配备直观的系统运行监控视图和灵活便捷的警报系统，使应用系统的运行和通信故障能够及时发现和诊断。 |
| 4.1.4 | 支持数据的转换和处理，支持灵活的集成接口定制和扩展，支持集成业务的持续优化和动态调整。 |
| 4.1.5 | 数据查询：支持管理员根据病人姓名、病历号、检查类型、检查时间等查询上传归档系统的检查数据，核对数据完整性，对数据进行管理。 |
| 4.1.6 | 数据统计：可以根据检查类型和检查时间对归档系统上的数据进行统计；表格的形式展现各类型检查在指定时间范围内的检查次数和总存储容量，并支持图形化方式展现，且可以输出为excel文件并打印。 |
| 4.1.7 | 数据档案审计：可查询归档人信息、归档设备信息、归档时间、归档检查信息、归档数据存储地址等。 |
| 4.1.8 | 数据调阅审计：可查询调阅人信息，调阅设备信息、调阅时间、调阅检查信息、调阅数据存储地址等。 |
| 4.2 | 医学图像信息管理及图像处理软件 |
| 4.2.1 | 功能要求： 1. 遵循 Dicom3.0 标准，支持与 PACS 系统及设备直连，支持前置机从 PACS 查询上传影像，也支持 PACS 主动推送影像给前置机。支持视图或 WebService 或 Http 或 Socket 及其它定制； |
|  | 2.所有客户端具有影像后处理功能（包含三维后处理），并且没有并发数限制； |
|  | 3.CT、MR 等多层影像序列，按诊断要求保存横断位、冠状位、矢状位完整序列，或提供重建方法可以在原始影像基础上展示横断位、冠状位、矢状位影像； |
|  | 4.支持层厚调节；支持多组织重建； |
|  | 5.在影像处理时支持多点、任意终端影像同步协作，可交换操控权； |
|  | 6.电子报告（二维码报告）、电子影像（原始 DICOM 影像数据）。 |
| 4.2.2 | - 具备影像前置服务管理，实现影像加密、脱敏、切割等安全策略，生成影像上传情况报表： - 1.具有影像及报告上传统计列表及查询功能，确保其数据与本地数据一致性； |
|  | - 2.支持影像及诊断结果第一时间上传服务，满足移动端的快速调阅； |
|  | - 3.提供维护功能，方便医院对云端数据的维护，包括但不限于上传、下载、修改、校对、查询统计等功能； |
|  | - 4.影像传输、归档、浏览、分享等全流程需具备完善的安全措施，提供第三方安全测评证明材料并加盖公章，保证数据不泄密； |
|  | - 5.支持影像存储自动用 DICOM 标准格式无损压缩图像。 |
| 4.3 | 医生阅片移动终端 |
| 4.3.1 | 平台为医院医护人员提供专业的移动交互、工作、权限等（支持 IOS、Android、及以上版本），各医生拥有独立帐号，可独立管理自己影像案例；支持授权院内用户阅片许可，实现全面的影像调阅、显示功能；支持 CR、DR、CT、MRI、核医学、等符合 DICOM影像的显示，支持自定义显示布局；支持截面自动关联功能；影像缩放、旋转处理，提供影像测量功能，提供影像打印等功能。具体功能如下： 1.提供标准影像处理功能，包括但不限于缩放、窗宽窗位（调节、预设、选择）、基本测量、电影、多窗对照显示等； |
|  | 2.提供图像旋转、翻转、移动、放大镜等功能； |
|  | 3.基础工具：窗宽窗位调整、骨窗、肺窗、纵隔窗等快捷键及自定义键； |
|  | 4.测量工具：直线，面积 CT 平均值，角度； |
|  | 5.MR,CT 图像定位线显示； |
|  | 6.多序列图像在同一窗口内显示； |
|  | 7.同一窗口同一检查的多序列图像同帧同步滚动对比； |
|  | 8.显示 DICOM 文件头信息显示/隐藏； |
|  | 9.影像动态播放显示，单帧调节影像播放速度，支持播放过程中动态调整； |
|  | 10.CT、MR 等序列影像加载的速度，以每百幅影像不多于 10 秒钟为要求，在大数量影像调阅的需求下，保证调阅的效率； |
|  | 11.图像标记和显示； |
|  | 12.3D 影像任意方位旋转、缩放、平移； |
|  | 13.影像同步协同浏览教学； |
|  | ▲14.支持MPR预重建及实时重建功能。需提供软件产品截图作为佐证材料。 |
| 4.4 | 患者调阅服务 |
| 4.4.1 | 在互联网终端患者通过微信端公众号、小程序等方式提获取电子影像，方便患者浏览保存分享等功能： 1.扫码查询：通过扫码或者手工输入关键信息查询电子影像信息； |
|  | 2.提供 APP、短信、微信等公共工具的的推送服务； |
|  | 3.查看 DICOM 原始影像； |
|  | 4.安全授权机制，提供专业保密授权机制和用户管理； |
|  | 5.患者授权用户访问共享数据时，通过短信等身份验证，合法有效性自动隐藏保密等级高于用户权限的数据记录； |
|  | 6.一键分享，生成二维码分享，可设置有效期； |
|  | 7.历史影像追溯管理，支持查看历史检查详情（含图文报告、原始影像等），可保存报告。 |
| 4.4.2 | 支持通过二维码关联病人影像空间的检查报告（放射）、DICOM影像的移动端浏览。 |
| 4.4.3 | 支持病人报告短信提醒服务，支持短信连接方式实现病人电子影像及报告的浏览。 |
| 4.4.4 | 支持电子影像报告的归档排列，支持移动端以直接翻页方式连续浏览病人所有电子影像及报告，不限次数。 |
| 4.5 | 一站式影像服务 |
| 4.5.1 | 系统为病人提供一站式临床检查报告和胶片、纸质胶片、光盘、U盘等的输出服务，满足医疗机构影像关联、影像删除等日常维护管理，同时实现电子胶片、报告管理、数据统计、查询、报表导出等功能，以及其他增值应用服务，是一个线下的综合服务平台。 系统软件支持各种通用的协议：TCP/IP、HTTP、HTTPS、DICOM3.0、Protocol buffers 等。 |
| 4.5.2 | 提供统一的用户授权管理，提供医疗机构影像关联、影像删除等日常维护管理功能，实现电子胶片、报告管理、数据统计、查询、报表导出等功能。 |
| 4.5.3 | 数据检索：支持用户根据关键患者信息以及检查信息进行检索，并支持浏览检查胶片，支持多用户并发浏览电子影像； 为病人提供一站式临床检查报告和胶片的光盘、U盘等的输出服务。 |
| 4.5.4 | 数据调阅审计：可查询调阅人信息，调阅设备信息、调阅时间、调阅胶片信息等。 |
| 4.5.5 | 平台支持对运行中的软硬件系统和运行产生的业务数据进行全面健康检查和预警，支持在不影响主业务展开的情况下进行升级。 |
| 4.5.6 | 支持移动端对DICOM影像的下载及浏览服务（并身份验证），支持移动端浏览影像，并具备测量、窗宽床位调整、挂片、定位线等功能。 |
| 4.5.7 | 检查报告及DICOM影像的二维码扫描浏览及短信链接方式浏览均实现权限验证，以免病人隐私泄露，提高信息安全保护。 |
| 4.5.8 | 患者浏览图片应与自助机获得的电子影像相同，已在医院打印胶片病人，电子化服务可以根据医院意愿开放或关闭。 |
| 4.5.9 | 支持管理工作站对影像数据的更新，后台需保持原有记录。 |
| 4.5.10 | 可提供CT及夜间急诊病人采取临时报告方案，审核后再上传报告。 |
| 4.6 | 微信应用 |
| 4.6.1 | 1. 提供患者各类查询及调阅服务； |
|  | 2. 提供 H5的接口方式供医院公众号调用； |
|  | 3. 消息通知服务。 |
| 4.7 | 其它：人工智能辅助诊断模块 |
| 4.7.1 | ▲投标产品应支持多种人工智能辅助诊断功能，具有肺结节人工智能（AI）辅助诊断系统，支持功能升级。（需提供软件产品截图作为佐证材料。） |
| 五、 | 系统硬件技术要求 |
| 5.1 | 数据库服务器 |
| 5.1.1 | 总体要求:原厂生产，非OEM机架式服务器产品。 数据库服务器8核/16G/500*2 |
| 5.1.2 | 机架式服务器，单台服务器高度不超过2U。 |
| 5.2 | 集成平台服务器 |
| 5.2.1 | 总体要求:原厂生产，非OEM机架式服务器产品。 集成平台服务器8核/16G/4T*2 |
| 5.2.2 | 机架式服务器，单台服务器高度不超过2U。 |
| 5.3 | Web服务器 |
| 5.3.1 | 总体要求:原厂生产，非OEM机架式服务器产品。 Web服务器8核/16G/500*2 |
| 5.3.2 | 机架式服务器，单台服务器高度不超过2U。 |
| 5.4 | 网闸 |
| 5.4.1 | 1U机架式 1.内网机：≥3个10/100/1000M BASE-T接口（包含1个HA口），2个USB接口， 1个console接口； |
|  | 2.外网机：≥3个10/100/1000M BASE-T接口（包含1个HA口），2个USB接口， 1个console接口； |
|  | 3.吞吐量≥1G Mbps；最大并发连接数≥200,000；MTBF≥50,000小时； |
|  | 4.系统延时< 1μs；最大并发视频路数≥200路D1视频；最大数据库同步速率≥1,800条/秒；双电源，日志留存≥180天。 |
| 5.4.2 | 1.支持对传输文件的文件名检测机制； |
|  | 2.支持对文件类型的黑白名单控制，根据文件格式特征进行过滤，并且不依赖于文件扩展名；支持文件扩展名自定义功能； |
| 5.5 | 自助报告打印设备 |
| 5.5.1 | 设备含≥19寸触摸屏、读卡装置（满足二维码、条形码）、工控、A4商用激光打印机。 |
| 5.5.2 | 性能：满足医院报告打印输出需求，病人自助报告打印设备。 |
| 5.5.3 | 1.设备配置：内置工控机双核处理器主频3.3GHz及以上，内存4G及以上、3.5寸500G及以上的 7200转硬盘； |
|  | 2.触摸屏：配置≥19寸触摸屏，分辨率1280X1024及以上； |
|  | 3.内置刷卡器：配置2-3轨道读磁卡阅读器、激光多线扫描枪、医保卡读卡接口，支持医保卡、磁卡、二维码、条形码方式； |
|  | ▲4.内置商用激光打印机：首页输出≤8.5S，每分钟打印量≥30页，分辨率≥600*600dpi，纸张尺寸A4幅面，纸盒容量≥200张。（提供产品彩页） |
| 5.6 | 防火墙 |
| 5.6.1 | 支持4GE口，支持USB接口；防火墙吞吐≥6G，双电源，日志留存≥180天。 |
| 5.6.2 | 集传统防火墙、VPN、入侵防御、防病毒、数据防泄漏、带宽管理、URL过滤、云防护等多种功能授权于一身，全局配置视图和一体化策略管理。 |
| 5.6.3 | 可识别常见应用，访问控制精度到应用功能，如：区分微信的文字和语音；应用识别和入侵检测、防病毒、内容过滤相结合，提高检测性能和准确率。 |
| 5.6.4 | 时间获取威胁信息，准确检测并防御针对漏洞的攻击。可防护各种针对web的攻击，包括SQL注入攻击和跨站脚本攻击等。 |
| 5.6.5 | 对传输的文件和内容进行识别过滤，可准确识别常见文件的真实类型，如Word、Excel、PPT、PDF等，并对敏感内容进行过滤。 |
| 5.6.6 | 在识别业务应用的基础上，可管理每用户IP使用的带宽，确保关键业务和关键用户的网络体验。管控方式包括：限制：大带宽或保障小带宽、应用的策略路由、修改应用转发级等； |
| 5.7 | 电子阅片器 |
| 5.7.1 | 采用四核以上处理器，不低于2G内存，≥16G存储。 ≥27寸彩色显示器 |
| 5.7.2 | 显示分辨率：≥1920×1080（2MP），对比度≥1000：1，显示视角：≥178（H）/178(V)。 |
| 5.7.3 | 内置摄像头和音频装置，摄像头像素：800万以上，内置4G物联单元，支持4G和WIFI。 |
| 5.8 | 对象存储一体机 |
| 5.8.1 | 含8核/32GB/存储服务器3台，初始配置不少于100T可用，后续按需补充存储容量，保证系统正常使用 |
| 5.8.2 | 私有云存储兼容国际主流云存储技术（AmazonS3，或OpenStack）。 |
| 5.8.3 | 私有云存储可以根据需要扩展和缩减规模，保证业务敏捷性。 |
| 5.8.4 | 通过安全通道进行数据传输，并支持自动保护上传的数据。 |
| 5.8.5 | 初始配置不少于100T，后续需根据需要及时补充存储容量，保证系统正常使用。 |
| 5.9 | 200M宽带 |
| 5.9.1 | 1年服务期内提供不少于200M电信企业级宽带 |