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东莞市深粮物流有限公司



东莞市深粮物流有限公司

库区散料秤维保服务询价采购公告
一、项目名称：东莞市深粮物流有限公司库区散料秤维保服务项目

二、采购人：东莞市深粮物流有限公司
联系人： 张先生     联系电话：  13712752847  

联系地址：东莞市麻涌镇新港南路深粮物流大厦三楼 
三、资金来源：企业自筹
四、采购要求及说明：

1.上限价： 120000.00 元。

2.服务期：自合同签订日起，为期 2 年，当采购人对供应商开展履约评价结果为“优秀”时，可实行续期奖励，每次续期 1 年，最多续期 1 次。

3.采购内容：对我司库区8台电子散料秤保养提供现场维护保养，其中四台秤提供全年保修。
4.服务要求
4.1设备信息

	序号
	设备型号
	编号
	制造厂

	1
	NCS-1200SH
	N012-6AT
	托利多

	2
	NCS-1200SH
	N011-6AT
	托利多

	3
	NCS-600H
	N157-6LS
	托利多

	4
	NCS-600H
	N056-6D0
	托利多

	5
	NCS-1200-S2H-D
	N044-6DX
	托利多

	6
	NCS-1200-S2H-D
	N043-6DX
	托利多

	7
	NCS-600-S2H-D
	N079-6EX
	托利多

	8
	NCS-600-S2H-D
	N078-6EX
	托利多


4.2能提供具体服务响应时间；

4.3能提供2次主动性上门的全面性维护保养（每台/每年/1次）；

4.4全面性维护保养过程中，对于所发现的已不能满足设备健康运行的易损件，予以免费更换；对进料闸门气缸和放料门闸门气缸（共3条）进行二次周期性免费更换；

4.5应急维修人工免费，不限次数；

4.6对散料秤的控制柜、秤重系统、主机部分有全面预防性维护保养内容；

4.7微信专家团队全天候远程支持。

5、付款方式：按年结算，每完成1年维保，支付1次，乙方提供增值税专用发票给甲方后,15个工作日内付清费用。
五、递交响应文件时间：

递交响应文件截止时间：2026年09月 20 日 24 时 00 分。

六、本项目采用资格后审方式。

七、报价人合格条件：

1、供应商必须是在中华人民共和国境内依法注册的合法经营主体，具有独立承担民事责任的能力，持有合法有效的营业执照（提供营业执照复印件并加盖公章）；

2、截至报价截止日，报价人未被列入信用中国失信被执行人、重大税收违法失信主体、未被列入国家企业信用信息公示系统严重违法失信名单。（提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或其他各级市场监督局查询网站下载的信用信息报告并加盖公章）；

3、报价人应具有与本次被维保设备（托利多散料秤）维护保养相关的资质，或具备计量器具维修相关资质证书（提供证书复印件并加盖公章）。

4、提供近三年同类维护项目合作案例（提供合同关键页复印件并加盖公章）1-2份。

八、无效报价的判定与处理：
有下列情形之一的，按报价无效处理而让该响应文件退出采购流程。

1、报价人资格条件不符合国家有关规定和采购公告要求的；

2、未按采购公告规定提交《响应函》的，或未按采购公告规定填写、漏填或内容填写错误的，可能导致影响项目实施，损害采购人利益的；

3、报价人递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中，有两个或多个报价且未明确唯一主推方案的；

4、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一项目响应或者未划分项目的同一采购项目响应；

5、若出现响应报价明显偏高、不平衡报价、围标、串标等损害采购人利益的情况，甲方可否决部分或全部响应。

6、符合法律法规或主管部门规范性文件规定的，或属于采购公告中规定的其他无效报价情形的。
九、采购平台及采购方式：

1、采购方式：公开询价

2、评审方法（供应商的确定方法）：投票表决法（询价小组将在满足采购需求、质量和服务相等的前提下进行综合评定）

3、采购平台：深圳阳光采购平台

十、响应文件的编制和要求：

响应文件应用A4规格纸编制并整理成册，主要由以下几部分组成：

1、商务部分。

A.盖有公章的营业执照复印件、法人身份证复印件；

B.响应函（附件1）

C.报价人法人代表授权委托书（附件1.2）（如需）、被授权人身份证复印件（如需）；

D.承诺与声明（附件2）；

E.廉洁承诺书（附件3）；

F.提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或其他各级市场监督局查询网站下载的信用信息报告；
G.提供供应商基本情况表（附件4）；

H.提供报价人具有的相关的维护和维修资质证明文件；

I.近三年同类维护项目合作案例（提供合同关键页复印件并加盖公章）1-2份。

2、报价部分。

A.报价表（附件5）；

3、其他
A.服务响应承诺函

B.报价人认为应提交的其他文件。

4、注意事项

A.以上报价人提交的所有文件需加盖单位公章。

B.响应文件应采用文件袋密封，文件袋上粘贴密封条并加盖报价单位公章。

5、响应文件提交方式：

A.邮寄或送达。

邮寄地址：东莞市麻涌镇新港南路深粮物流大厦三楼

联系人： 张先生
     电话：13712752847       

             采 购 人：东莞市深粮物流有限公司  

        日    期：2026年09月10日
附件1：

响 应 函
东莞市深粮物流有限公司：

1．我方已仔细研究了 东莞市深粮物流有限公司库区散料秤维保服务 采购公告的全部内容，愿意参与响应。响应报价如下：

本项目上限价为       元，本项目采购范围内的费用响应总报价为        元人民币，含    %增值税 专用 发票。
我方在此声明并同意：

1、我方已详细审查全部采购公告及附件，包括澄清、修改文件（如有的话）以及参考文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方明白并愿意遵守采购公告的各项规定。 

2、如果我方成交，我方充分理解并同意采购公告提出的合同签订条件。

3、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。
4、如果我方资格发生变化而不满足采购人合格条件，贵方有权取消我方成交资格。

报价人：                     （盖章）

附件1.2

法定代表人授权委托书

东莞市深粮物流有限公司：

本授权书声明：注册于（报价人住址）的（报价人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（报价人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的 东莞市深粮物流有限公司库区散料秤维保服务 的采购事项，以本公司名义处理一切与之有关的事务。本授权书于  年  月  日签字生效。

特此声明。

法定代表人签字：

                  被授权人签字：

                          日 期：   年   月  日

附件2

承诺与声明

东莞市深粮物流有限公司：

本公司特承诺声明如下：

一、我司认识到贵公司采购行为为企业采购，非政府采购与招标。

二、我司已认真阅读采购公告正文和所有附件，并完全理解文件的内容，愿意承担保密责任。

三、我司保证所递交的响应文件、资格证明等文件内容的真实性、有效性。我司愿意承担虚构数据及伪造资格证明等有损诚信行为导致的一切不利后果。

四、我司承诺成交后按期履行采购服务内容及技术要求。
五、本次采购涉及函件往来时请使用我公司以下地址及联系方式：

公司名称（全称）：

地    址： 

联 系 人：              电   话：

公司全称（加盖公章）

法定代表人或授权代表签字或盖章：

附件3
廉洁承诺书

致：东莞市深粮物流有限公司 （采购人）

我单位响应你单位项目采购要求参加项目名称：东莞市深粮物流有限公司库区散料秤维保服务的报价。在这次采购过程中和成交后，我单位将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费。 

二、不为项目有关人员及部门报销应由你单位或个人支付的费用。

三、不向项目有关人员或部门提供有可能影响公正的宴请、健身、娱乐、旅游等活动。

四、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处。

五、严格遵守《政府采购法》、《招标投标法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规、政策的规定，诚实守信，合法经营，规范我单位的报价工作，保证做到合法报价、正当竞争、廉洁经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

以上承诺，敬请你单位予以监督。如有违反，你单位有权取消本次合作项目，并将我单位列入供应商黑名单，禁止参加你单位组织的所有采购活动。同时我公司及项目参与人员愿意按照相关法律、法规的规定接受处罚。

          报价人名称（公章）： 

      法定代表人或其授权代表（签字）：

                    日期： 

附件4
供应商基本情况表

	项目名称
	

	投标（响应）供应商
	
	供应商统一社会信用代码
	

	投标（响应）供应商相关人员情况

	序号
	职务
	姓名
	身份证号码
	劳动合同关系单位
	缴纳社会保险单位

	1
	法定代表人/单位负责人/主要经营负责人
	
	
	
	

	2
	项目投标授权代表人
	
	
	
	

	3
	项目负责人
	
	
	
	

	4
	主要技术人员
	
	
	
	

	5
	投标文件编制人员
	
	
	
	

	说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。

	投标（响应）供应商关联关系情况

	序号
	关联关系类型
	关联主体名称
	备注

	1
	控股股东
	
	指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。

	2
	管理关系
	
	指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。

	说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。


注：项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员需另附近3个月社保缴纳证明。
投标（响应）供应商声明：

1.投标（响应）供应商填写内容与事实不符的，招标人有权取消其投标资格、否决投标或解除合同，并依法追究其法律责任。

2.投标（响应）供应商存在围标串标行为的，将被列入招标人采购失信名单。

3.本情况表自签署之日起生效，适用于本次招采活动及后续合同履行阶段。

                           填表单位：（加盖单位公章）      年   月   日

	社保缴纳证明

	


附件5
东莞市深粮物流有限公司

库区散料秤维保服务项目报价单

	序号
	设备名称
	设备型号
	编号
	制造厂

	1
	散料秤
	NCS-1200SH
	N012-6AT
	托利多

	2
	
	NCS-1200SH
	N011-6AT
	托利多

	3
	
	NCS-600H
	N157-6LS
	托利多

	4
	
	NCS-600H
	N056-6D0
	托利多

	5
	
	NCS-1200-S2H-D
	N044-6DX
	托利多

	6
	
	NCS-1200-S2H-D
	N043-6DX
	托利多

	7
	
	NCS-600-S2H-D
	N079-6EX
	托利多

	8
	
	NCS-600-S2H-D
	N078-6EX
	托利多

	维保费合计：                  （大写）： 

	备注：


 注：以上报价含    %的增值税。

项目联系人及电话：

          报价单位全称（加盖公章）：

                法定代表人或授权代表签字：

                     年  月  日
第7页/共7页


