## 招标文件信息

| 项目编号： | LGZXCG-2025-00069 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 深圳市龙岗区第二人民医院新院区检验科试剂耗材及配套设备采购项目 |
| 包 号： | A |
| 项目类型： | 货物类 |
| 采购方式： | 公开招标 |
| 货币类型： | 人民币 |
| 评标方法： | 综合评分法 |

## 资格性审查表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人不符合资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见招标公告投标人资格要求，即申请人的资格要求） |

## 符合性审查表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 不得将一个包的内容拆开投标； |
| 2 | 对同一项目投标时，不得提供两套以上的投标方案（招标文件另有规定的除外）； |
| 3 | 分项报价或投标总价不得高于相应预算金额（或设定的预算金额下的最高限价）； |
| 4 | 评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；在此情况下，投标人仍不能证明其报价合理性的（评审委员会成员对投标人提供的说明材料判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见）； |
| 5 | 所投货物、服务在技术、商务等方面没有实质性满足招标文件要求的（是否实质性满足招标文件要求，由评审委员会根据实质性条款响应情况做出评判；若招标文件未设置实质性条款，不得据此做投标无效处理）； |
| 6 | 未按招标文件所提供的样式填写《投标函》；未按招标文件所提供的《采购投标及履约承诺函》进行承诺；未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件； |
| 7 | 采购标的/所投产品/货物清单/报价等任意一类有缺漏项或响应不全，或者对招标文件规定的项目需求内容或者需求数量进行修改，评审委员会判定投标响应不满足采购需求； |
| 8 | 投标文件电子文档不得带病毒； |
| 9 | 不同投标供应商投标文件“文件制作机器码”一致； |
| 10 | 不同投标供应商投标文件“文件创建标识码”一致； |
| 11 | 法律、法规、规章、规范性文件规定的其他情形。 |

## 评标信息

| 评标方法：综合评分法 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。 价格分计算方法： 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100 评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分； A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 因参考落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评分项 |  |  | 权重(%) |
| 1 | 价格 |  |  | 30 |
| 2 | 技术部分 |  |  | 35 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重(%) | 评分准则 |
|  | 1 | 整体要求 | 15 | （一）评分内容： 为提高急诊科室检测质量、运营效率和信息化建设，优先考虑所提供的试剂品类为同一品牌：供应商所提供的血球试剂（对应“二、货物清单明细”中货物“序号1至4”）”、生化试剂（对应“二、货物清单明细”中货物“序号7至30”）、发光试剂（对应“二、货物清单明细”中货物序号33至49）、凝血试剂（对应“二、货物清单明细”中货物序号52至58）四大种试剂品类为同一品牌的，得100分；三大种试剂品类为同一品牌的，得60分；两大种试剂品类为同一品牌的，得30分。其余情况不得分。 （二）评分依据： 1、提供试剂的《医疗器械注册（备案）证》或彩页等佐证材料。 2、以上资料均要求提供扫描件，原件备查，未提供有效证明文件或者提供的证明文件不符合要求的或者提供的证明文件不清晰导致评审专家无法辨认的，不得分。 |
|  | 2 | 产品质量 | 15 | （一）评分内容： 评标专家根据“四、技术要求”中的技术参数指标（除带★号的不可偏离条款，共计13项）响应情况对投标产品质量进行评分。满分为100分，有负偏离的，每负偏离一条扣7.7分，扣完为止。 （二）评分依据： 提供《技术要求偏离表》，并按照招标文件的要求提供相关证明资料（如有）。投标人未提供相关证明材料或者提供的证明材料不符合要求的或提供的证明材料不清晰评审专家无法辨认的，该项参数按照负偏离处理，扣除相应分值。 |
|  | 3 | 产品响应方案 | 5 | （一）评分内容： 考察投标人提供的产品响应方案： 1、投标人对所提供试剂耗材以及配套设备易用性、是否满足临床业务需求等方面对投标产品进行分析； 2.投标人对所提供试剂耗材配套设备的自动化、智慧化和信息化程度进行分析，包括但不限于所提供设备是否为最新旗舰款、是否仪器之间具备联动性、是否配备人工智能软件系统等方面。 （二）评分依据： 1.针对上述2项内容，提供的产品响应方案中每包含以上任意1项得25分，全部包含得50分。 2.在第1项评分依据的基础上，根据以下标准按照量化的评审标准进一步评分： (1)方案符合实际、规范、思路清晰，内容合理性强的，评分为优，加50分； (2)方案较符合实际、较规范、思路较清晰，内容合理性较强的，评分为良，加20分； (3)方案一般符合实际、规范性一般，思路不够清晰，内容合理性一般的，评分为中，加10分； (4)方案不符合实际、不规范，思路不清晰，内容合理性较差或未提供的，评分为差，不加分。 以上2项累计得分，最高得分100分。 |
| 3 | 商务部分 |  |  | 30 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重(%) | 评分准则 |
|  | 1 | 市场占有率 | 20 | （一）评分内容： 投标人需提供以下投标货物在投标截止日前近三年内在国内二级甲等或以上级别的医院使用的证明材料： - 血球试剂（“血常规五分类”\“CRP”\“SAA”，即对应“二、货物清单明细”中序号1、序号3、序号4的货物)，每提供任意1小类（共计3小类）的证明材料，得5分，本项最高得25分。 - 生化试剂（“AST”\“ALT”，即对应“二、货物清单明细”中序号19、序号20的货物)，每提供任意1小类（共计2小类）的证明材料，得5分，本项最高得25分。 - 发光试剂（“肌酸激酶同工酶”\“高敏肌钙蛋白”\“肌红蛋白”\“PCT”\“丙型肝炎病毒抗体”，即对应“二、货物清单明细”中序号34、序号35、序号36、序号37、序号47的货物)，每提供任意1小类（共计4小类）的证明材料，得5分，本项最高得25分。 - 凝血试剂（“PT”\“APTT”\“FIB”\“TT”\“DD”，即对应“二、货物清单明细”中序号52、序号53、序号54、序号55、序号56的货物)，每提供任意1小类（共计5小类）的证明材料，得5分，本项最高得25分。 （二）评分依据： - 1、投标人提供以上试剂在投标截止日前近三年内在国内二级甲等或以上级别的医院使用的证明材料（包括但不限于价格发票或合同关键信息页【包括但不限于合同标的、签订时间、双方签章页】，且需体现试剂种类等评分关键性内容），同时提供供货医院在卫健部门官网的级别查询截图或者供货医院出具的加盖公章的级别证明材料。 2、以上资料均要求提供扫描件，原件备查，未提供有效证明文件或者提供的证明文件不符合要求的或者提供的证明文件不清晰导致评审专家无法辨认的，不得分。 |
|  | 2 | 服务能力 | 10 | （一）评分内容： 评标专家根据“五、商务要求”中的“八、售后服务响应表”要求（除带★号的不可偏离条款，共计16项）响应情况对投标人进行评分。满分为100分，有负偏离的，每负偏离一条扣6.25分，扣完为止。 （二）评分依据： 提供《售后服务响应表》，并按照招标文件的要求提供相关证明资料（如有）。投标人未提供相关证明材料或者提供的证明材料不符合要求的或提供的证明材料不清晰评审专家无法辨认的，该项参数按照负偏离处理，扣除相应分值。 |
| 4 | 诚信情况 |  |  | 5 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重(%) | 评分准则 |
|  | 1 | 诚信情况 | 5 | 投标人存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的一般行政处罚信息、一般违法失信记录信息的，本项不得分，不存在上述情形的本项得100分。投标人无需提供任何证明材料，评标过程中由工作人员向评审委员会提供有关供应商诚信查询结果。 查询渠道：通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn，下载信用信息报告）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）以及“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）查询供应商信用信息，信用信息以开标当日的查询结果为准。 |

招标文件

（货物类）

深圳公共资源交易中心

（2025）

警示条款

本项目参照《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》及政府采购其他法律法规，按照采购人内控制度，通过公开招标方式确定中标供应商。

一、《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）在采购活动中应当回避而未回避的；

（二）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（五）与其他采购参加人串通投标的；

（六）恶意投诉的；

（七）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（八）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（九）其他违反本条例规定的行为。

二、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条 供应商有下列情形的，属于采购条例所称的串通投标行为，按照采购条例第五十七条有关规定处理：（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿；（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的；（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装；（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致；（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的；（七）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

三、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十七条 供应商有下列情形之一的，属于隐瞒真实情况，提供虚假资料，按照采购条例第五十七条的有关规定处理：（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的；（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的；（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的；（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的；（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

投标供应商不能提供项目负责人或者主要技术人员的劳动合同、社会保险等劳动关系证明材料的，视为存在前款第（三）项规定的情形。

四、请投标供应商阅读《采购违法行为风险知悉确认书》（内容详见“第四章 投标文件组成要求及格式”中节点“投标人认为需要加以说明的其他内容（格式自定）”），并经各投标供应商负责人或投标授权代表签字并加盖单位公章后，扫描上传至投标文件一并提交。注：该风险知悉确认书用于对供应商违法行为的警示，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。

五、根据《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条规定，不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的，或者由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的，属于串通投标行为。一经查实，供应商将面临罚款、一定年限内禁止参与政府采购活动的行政处罚，请各供应商独立编制、上传投标文件，妥善保管和使用电子秘钥。

目   录

# 第一册    专用条款

关键信息

第一章  招标公告

第二章  对通用条款的补充内容及其他关键信息

第三章  用户需求书

第四章  投标文件组成要求及格式

第五章  合同条款及格式

# 第二册    通用条款

第一章  总则

第二章  招标文件

第三章  投标文件的编制

第四章  投标文件的递交

第五章  开标

第六章  评审要求

第七章  评审程序及评审方法

第八章  定标及公示

第九章  公开招标失败的后续处理

第十章  合同的授予与备案

第十一章  质疑处理

第一册  专用条款

第一章  招标公告

申请人的资格要求：

一、一般资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力（提供有效期内的营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件，原件备查，分支机构参与投标的，须同时提供总公司授权文件且授权书载明其民事责任由总公司承担）；

2.本项目不接受联合体投标，不接受分包，不接受投标人选用进口产品参与投标，详见招标文件“第三章 用户需求书”；

3.参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

4.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

5.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

6.不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为（由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

7.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

8.不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目采购活动（由供应商填写《供应商基本情况表》相关信息）

9.本项目非专门面向中小企业采购；

二、特殊资格要求

1、提供所投产品说明（格式自拟），说明所投产品是否涉及第二、三类医疗器械。如涉及，同时提供以下材料：

投标供应商若为生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械的，提供监督管理部门签发的涵盖所投产品的《医疗器械生产许可证》(有效期内)扫描件，原件备查。

投标供应商如为经销商或代理商：所投产品为第二类医疗器械的，提供监督管理部门签发的涵盖所投医疗器械的《医疗器械经营备案凭证》(有效期内)扫描件，或者提供承诺函，承诺中标后、合同签订前取得相关备案凭证，原件备查；所投产品为第三类医疗器械的，提供监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械经营许可证》(有效期内)扫描件，原件备查。

2、投标供应商如为所投产品经销商或代理商：提供承诺函（格式自拟），承诺如中标后，可向采购方提供所投货物的经销或者代理授权材料，对有争议的授权，采购方有权终止中标资格或者合同。投标供应商如为所投产品生产企业：提供承诺函（格式自拟），承诺为所投货物的厂商，如中标后，可向采购方提供证明材料，对有争议的，采购方有权终止中标资格或者合同。

注：（1）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn，查询“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”或者下载信用信息报告），“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，以及“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准；

- 供应商投标（上传投标文件）必须先行办理注册手续，具体操作指引请按照深圳公共资源交易网/交易服务指南/资料下载/深圳政府采购自行采购系统用户操作指引（供应商）相关内容指引办理。

完整公告内容详见：深圳交易集团有限公司网站（https://www.szexgrp.com/）、深圳政府采购自行采购网站（https://zxcg.szggzy.com/home/index.html）

第二章 对通用条款的补充内容及其他关键信息

一、对通用条款的补充内容

| 通用条款序号 | 涉及事项 | 具 体 补 充 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 本项目相关事宜按照招标文件要求及采购单位内控制度执行。资格审查主体为评审委员会。 |  |  |
| 3.1 | 采购人 | 深圳市龙岗区第二人民医院 |
| 3.2 | 采购代理机构 | 深圳交易集团有限公司龙岗分公司 |
| 9 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 10 | 标前会议 | 不组织 |
| 12/13 | 招标文件的澄清和修改 | 不晚于投标截止日三日前，投标人有义务在招标期间在政府集中采购机构网站浏览与本项目有关的澄清和修改信息 |
| 20 | 投标有效期 | 120个日历日 |
| 22 | 投标人的替代方案 | 不接受 |
| 25 | 投标文件的大小 | 投标文件大小不得超过100MB |
| 26 | 样品、现场演示、方案讲解 | 无 |
| 37 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 38 | 定标方法 | 非评定分离 |
| 46 | 履约担保 | 不需要 |

备注：本表是通用条款相关条款的补充和明确，如与通用条款内容相冲突的，以本表为准。

二、其他关键信息

（一）与“对通用条款的补充内容”章节相关的事项

1、评标定标信息

非评定分离项目

| 评标方法 | 综合评分法 |
| --- | --- |
| 候选中标供应商家数 | 1 |
| 中标供应商家数 | 1 |

2、分包表述

（1）本项目共分为编号为A、B、C三个包组，将采用综合评分法选择3家中标单位分别承担A、B、C三个包组相关任务。本包为A包（标的内容详见本文件“第三章 用户需求书”）。

（2）投标原则：投标人可以选择投其中1个包组或多个包组，每个包组均需要独立制作1份投标文件，并按所投包号上传投标文件。

（3）中标原则：本项目按A-C的顺序对三个分包组进行评审，每个包组均取排名第一名者为该包组的候选中标供应商。各投标人可同时对多个包组进行投标，但最多只能中一个包（即可兼投，不可兼中），当某一投标人已在前一个包组中综合得分排名第一时，则该投标人不得参与下一个包号评审（即符合性审查“法律、法规、规章、规范性文件规定的其他情形。”条款不通过）。所有包组有效投标人均必须达到法定数量（三家或以上）方可开标，有效投标人未达到法定数量的包组作废标处理，不影响其余包组进行评审。

举例：供应商甲同时投标三个包组（A、B、C），且通过综合评分，在A包评审中综合得分排名第一时，则不得参与B、C包的评审。

注：本项目候选中标供应商家数为1家，如其中某一个包组因质疑、投诉或其他原因，导致候选中标供应商被认定投标（中标）资格无效或者中标结果发生变化，该包组重新采购，相关情况不影响其它包组的采购程序及采购结果。

（二）其他事项

1、关于享受优惠政策的主体、价格扣除比例及采购标的所属行业的说明

（1）专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格扣除比例。

（2）非专门面向中小企业采购的项目，应执行价格扣除比例：投标人提供的货物（以招标文件用户需求书“货物清单明细”的“货物名称”一栏为准）全部均由优惠主体制造，则对其投标总价给予    10    %的扣除，用扣除后的价格参与评审。满足多项优惠政策的供应商，不重复享受多项价格扣除政策。

备注：（a）享受价格扣除优惠主体包括小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位；中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；符合中小企业划分标准的个体工商户，在采购活动中视同中小企业；(b)优惠主体制造是指货物由优惠主体生产且使用该优惠主体商号或者注册商标；投标人提供的货物既有优惠主体制造货物，又有非优惠主体制造货物的，不给予价格扣除。

（3）中小企业参加采购活动，应当按照国务院批准的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）和《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，出具《中小企业声明函》，《中小企业声明函》中相关企业（货物制造商）所属行业应当与采购标的所属行业相一致，标的所属行业以招标文件第一册第三章用户需求书“货物清单明细”的“标的所属行业”一栏为准。

（4）小型企业、微型企业、残疾人福利性单位作为优惠主体的认定资料为《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业作为优惠主体的认定资料为省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的监狱企业证明文件。声明函样式见本招标文件第一册专用条款第四章“投标文件组成要求及格式”中“三、投标人情况及资格证明文件”章节提供的格式）。

（5）享受价格扣除获得采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业。

2、本项目为代理服务项目，将向中标（成交）供应商收取代理服务费。

中标（成交）供应商在领取《中标（成交）通知书》之前须向深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司龙岗分公司）交纳代理服务费。若因中标（成交）供应商交纳代理服务费所产生的时间影响到合同签订的，由中标（成交）供应商自行承担责任。代理服务费标准参照下列标准收取。本项目类型为货物采购：

（1）代理服务费以《中标（成交）通知书》确定的中标（成交）金额作为计算基数，按差额定率累进法计算。

（2）中标（成交）金额的各部分费率如下表：

| 中标（成交）金额 | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100万元（含）-500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500万元（含）-1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000万元（含）-5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元（含）-1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1亿元（含）-5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5亿元（含）-10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10亿元（含）-50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50亿元（含）-100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿元（含）以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

备注：1.每宗交易代理服务费不低于 5000 元；

2.对于报总价的采购类项目，中标（成交）价为中标（成交）金额；对于报单价、折扣或费率的采购类项目，中标（成交）价为预算上限金额或经委托方与代理方确定的支付上限金额；

如某货物采购项目，中标（成交）金额为600万元，总共交纳的代理服务费的具体计算过程如下：

标准代理服务费＝（100万以下部分的代理服务费）+（100万～500万部分的代理服务费）+（500万～600万部分的代理服务费）＝100万元×1.5%+（500-100）万元×1.1%+（600-500）万元×0.8%=1.5万元+4.4万元+0.8万元＝6.7万元

（3）中标（成交）供应商中标（成交）后，必须按规定采用银行对公转账方式向深圳交易集团有限公司直接交纳代理服务费，交纳信息及要求按照缴款（付款）通知书执行。

（4）本项目代理服务费在以上收费标准的基础上下浮20%进行计算，每宗交易代理服务费不低于 5000 元。

第三章 用户需求书

一、项目基本信息

| 序号 | 采购项目名称 | 包组 | 预算限额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳市龙岗区第二人民医院新院区检验科试剂耗材及配套设备采购项目 | A包 | 6,536,000元 |

注：深圳医用耗材阳光交易和监管平台线上采购标的金额预估规模为：5,105,000元，线下采购标的金额预估规模为：1,431,000元。

二、货物清单明细

注：深圳医用耗材阳光交易和监管平台，以下简称“阳光平台”。

| 序号 | 名称 | 最小计量单位 | 预计采购数量 | 最小计量单位单价最高限价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 血常规五分类测定试剂 | 人份 | 100000 人份 | 5.1657 | 必须阳光平台采购 |
|  | 网织红测定试剂 | 人份 | 800人份 | 5.5738 | 必须阳光平台采购 |
|  | 超敏C反应蛋白（hs-CRP）测定试剂 | 人份 | 100000人份 | 10.1036 | 必须阳光平台采购 |
|  | 血清淀粉样蛋白A (SAA)测定试剂 | 人份 | 100000人份 | 12.978 | 必须阳光平台采购 |
|  | 配套检测设备（血球） | 套 | 1套 | 1500 | 需要报价，但不参与价格分评审。 |
|  | 血球配套校准品、质控品及其他耗材 | / | / | / | 投标商可自行增减相关检测项目的校准品、质控品及其他耗材，需要报价，但不参与价格分评审。 |
|  | 钙（Ca）测定试剂 | 人份 | 10000人份 | 0.1006 | 必须阳光平台采购 |
|  | 无机磷（P）测定试剂 | 人份 | 10000人份 | 0.0912 | 必须阳光平台采购 |
|  | 尿酸（UA）测定试剂 | 人份 | 10000人份 | 0.1910 | 必须阳光平台采购 |
|  | 尿素（UREA）测定试剂 | 人份 | 10000人份 | 0.2027 | 必须阳光平台采购 |
|  | 肌酐（CREA）测定试剂 | 人份 | 10000人份 | 1.1668 | 必须阳光平台采购 |
|  | 二氧化碳（CO2）测定试剂 | 人份 | 10000人份 | 0.9676 | 必须阳光平台采购 |
|  | 镁（Mg）测定试剂 | 人份 | 95人份 | 0.1416 | 必须阳光平台采购 |
|  | 肌酸激酶（CK）测定试剂 | 人份 | 10000人份 | 0.9635 | 必须阳光平台采购 |
|  | 乳酸脱氢酶（LDH）测定试剂 | 人份 | 10000人份 | 0.1528 | 必须阳光平台采购 |
|  | 总蛋白（TP）测定试剂 | 人份 | 10000人份 | 0.0449 | 必须阳光平台采购 |
|  | 白蛋白（ALB）测定试剂 | 人份 | 10000人份 | 0.0320 | 必须阳光平台采购 |
|  | β2-微球蛋白（β2-MG）测定试剂 | 人份 | 10000人份 | 5.3257 | 必须阳光平台采购 |
|  | 丙氨酸氨基转移酶（ALT）测定试剂 | 人份 | 10000人份 | 0.0789 | 必须阳光平台采购 |
|  | 天门冬氨酸氨基转移酶（AST）测定试剂 | 人份 | 10000人份 | 0.0794 | 必须阳光平台采购 |
|  | 葡萄糖（Glu）测定试剂 | 人份 | 10000人份 | 0.2818 | 必须阳光平台采购 |
|  | α-淀粉酶（α-AMY）测定试剂 | 人份 | 10000人份 | 2.2429 | 必须阳光平台采购 |
|  | 脂肪酶（LIP）测定试剂 | 人份 | 4000人份 | 5.8608 | 必须阳光平台采购 |
|  | 肌酸激酶MB型同工酶（CK-MB）测定试剂 | 人份 | 6000人份 | 2.9202 | 必须阳光平台采购 |
|  | β-羟丁酸（β-HB）测定试剂 | 人份 | 700人份 | 4.0040 | 必须阳光平台采购 |
|  | 尿/脑脊液总蛋白（TPUC）测定试剂 | 人份 | 300人份 | 0.2831 | 必须阳光平台采购 |
|  | 胆碱酯酶（CHE）测定试剂 | 人份 | 300人份 | 0.2866 | 必须阳光平台采购 |
|  | 总胆红素（T-Bil）测定试剂 | 人份 | 10000人份 | 0.1289 | 必须阳光平台采购 |
|  | 直接胆红素（D-Bil）测定试剂 | 人份 | 10000人份 | 0.1480 | 必须阳光平台采购 |
|  | α-羟丁酸脱氢酶（α-HBDH）测定试剂 | 人份 | 10000人份 | 0.1768 | 必须阳光平台采购 |
|  | 配套检测设备（生化） | 套 | 1套 | 1500 | 需要报价，但不参与价格分评审。 |
|  | 生化配套校准品、质控品及其他耗材 | / | / | / | 投标商可自行增减相关检测项目的校准品、质控品及其他耗材，需要报价，但不参与价格分评审。 |
|  | 氨基末端脑利钠肽前体（NT—proBNP）测定试剂 | 人份 | 1200人份 | 78.6240 | 必须阳光平台采购 |
|  | 肌酸激酶同工酶MB（CK-MB）测定试剂 | 人份 | 2000人份 | 14.6160 | 必须阳光平台采购 |
|  | 高敏心肌肌钙蛋白I（hs-cTnI）测定试剂 | 人份 | 6000人份 | 30.6075 | 必须阳光平台采购 |
|  | 肌红蛋白（MYO）测定试剂 | 人份 | 2000人份 | 21.1680 | 必须阳光平台采购 |
|  | 降钙素原（PCT）测定试剂 | 人份 | 10000人份 | 34.6500 | 必须阳光平台采购 |
|  | 白介素6（IL-6）测定试剂 | 人份 | 6800人份 | 17.7477 | 必须阳光平台采购 |
|  | 总 β 人绒毛膜促性腺激素（Total β HCG）测定试剂 | 人份 | 10000人份 | 10.5000 | 必须阳光平台采购 |
|  | 孕酮（PROG）测定试剂 | 人份 | 10000人份 | 12.6000 | 必须阳光平台采购 |
|  | 雌二醇（E2）测定试剂 | 人份 | 10000人份 | 12.6000 | 必须阳光平台采购 |
|  | 乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）测定试剂 | 人份 | 8000人份 | 7.0298 | 必须阳光平台采购 |
|  | 乙型肝炎病毒表面抗体（Anti-HBs）测定试剂 | 人份 | 8000人份 | 7.0298 | 必须阳光平台采购 |
|  | 乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)测定试剂 | 人份 | 8000人份 | 7.0875 | 必须阳光平台采购 |
|  | 乙型肝炎病毒e抗体（Anti-HBe）测定试剂 | 人份 | 8000人份 | 7.0298 | 必须阳光平台采购 |
|  | 乙型肝炎病毒核心抗体（Anti-HBc）测定试剂 | 人份 | 8000人份 | 7.0298 | 必须阳光平台采购 |
|  | 丙型肝炎病毒抗体（Anti-HCV）测定试剂 | 人份 | 8000人份 | 16.9050 | 必须阳光平台采购 |
|  | 梅毒螺旋体抗体（Anti-TP）测定试剂 | 人份 | 8000人份 | 13.0410 | 必须阳光平台采购 |
|  | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体（HIV）测定试剂 | 人份 | 8000人份 | 15.7500 | 必须阳光平台采购 |
|  | 配套检测设备（发光） | 套 | 1套 | 1500 | 需要报价，但不参与价格分评审。 |
|  | 发光配套校准品、质控品及其他耗材 | / | / | / | 投标商可自行增减相关检测项目的校准品、质控品及其他耗材，需要报价，但不参与价格分评审。 |
|  | 凝血酶原时间（PT）测定试剂 | 人份 | 10000人份 | 1.5960 | 必须阳光平台采购 |
|  | 活化部分凝血活酶时间（APTT）测定试剂 | 人份 | 10000人份 | 1.4175 | 必须阳光平台采购 |
|  | 纤维蛋白原（FIB）测定试剂 | 人份 | 10000人份 | 2.5856 | 必须阳光平台采购 |
|  | 凝血酶时间（TT）测定试剂 | 人份 | 10000人份 | 1.6433 | 必须阳光平台采购 |
|  | D-二聚体（D-Dimer)测定试剂 | 人份 | 5316人份 | 27.1600 | 必须阳光平台采购 |
|  | 纤维蛋白（原）降解产物（FDP）测定试剂 | 人份 | 2000人份 | 16.1000 | 必须阳光平台采购 |
|  | 抗凝血酶III（AT III）测定试剂 | 人份 | 2000人份 | 16.0650 | 必须阳光平台采购 |
|  | 配套检测设备（凝血） | 套 | 1套 | 1500 | 需要报价，但不参与价格分评审。 |
|  | 凝血配套校准品、质控品及其他耗材 | / | / | / | 投标商可自行增减相关检测项目的校准品、质控品及其他耗材，需要报价，但不参与价格分评审。 |

备注：1.本项目所有货物不接受进口、不专门面向中小企业，标的所属行业为批发业。

2、进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

3、本项目核心产品为：

血球试剂（“血常规五分类”\“CRP”\“SAA”，即对应“二、货物清单明细”中序号1、序号3、序号4的货物)。

生化试剂（“AST”\“ALT”，即对应“二、货物清单明细”中序号19、序号20的货物)）。

发光试剂（“肌酸激酶同工酶”\“高敏肌钙蛋白”\“肌红蛋白”\“PCT”\“丙型肝炎病毒抗体”，即对应“二、货物清单明细”中序号34、序号35、序号36、序号37、序号47的货物)。

凝血试剂（“PT”\“APTT”\“FIB”\“TT”\“DD”，即对应“二、货物清单明细”中序号52、序号53、序号54、序号55、序号56的货物)

三、实质性条款

| 序号 | 实质性条款具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | ★所投产品【“二、货物清单明细”中序号6、序号32、序号51、序号60的货物除外】必须具备有效期内的《医疗器械注册（备案）证》（投标人须提供上述证书的扫描件，原件备查。） |
| 2 | ★投标供应商提供承诺函（格式自拟），承诺如投标产品是在深圳医用耗材阳光交易和监管平台挂网的产品，如中标，将按要求在深圳医用耗材阳光交易和监管平台签订购销合同。 |
| 3 | ★丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒获得欧盟IVDR法规下的最高风险等级Class D认证（提供证书扫描件作为证明材料）。 |
| 4 | “★五、商务要求”的全部内容。 【要求提供证明材料的内容：投标人须承诺中标后在本地（深圳市）设有产品库，在合同有效期内，保证货源充足，如果设备出现故障，无法修复，需无偿提供配套器械，提供承诺函，格式自拟。】 |

注：上表所列内容为不可负偏离条款，负偏离将视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。

四、技术要求

说明：

1、评分时，如对一项招标技术要求（以划分框为准）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。

2、带“★”条款为不可负偏离条款，不作为评分准则中的评分内容，如未响应或出现负偏离的，将作投标无效处理；带“▲”指标项为重要参数条款，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。

3、招标技术要求中，用红色加粗字体标注的指标项均要求提供证明资料；其余指标项未要求提供证明资料，无需提供相关证明资料。具体以下表文字表述为准。

4.针对招标文件产品技术参数如涉及相关既定值、单向范围值、区间范围值的，投标技术参数响应方式举例说明如下：

（1）涉及相关既定值的，例：招标技术参数要求值为“20L”，投标技术参数响应值与“20L”不一致的，均视为负偏离；

（2）涉及相关单向范围值的，例：招标技术参数要求的单向范围值为“≥6m”，除有特别注明以外，投标技术参数响应值与招标技术参数要求范围值完全一致的（如响应为“≥6m”）或投标技术参数响应值大于招标技术参数要求范围值的（如响应为“≥5”或“＞5”等）或投标技术参数响应值为招标技术参数要求范围值内的任意值的（如响应为“7m”或“6.5m”等）均视为符合要求，投标技术参数响应值小于招标技术参数要求的（如响应为"＜6m"或“＜5m”或“5m”等）均视为负偏离；

（3）涉及相关区间范围值的，除特别注明以外，均包含首尾两端本数。例：招标技术参数要求的区间范围值为“0-20ML”，除有特别注明以外，投标技术参数响应值与招标技术参数要求范围值完全一致的（如响应为“0-20ML”）或投标技术参数响应值大于招标技术参数要求范围值的（如响应为“0-21ML”或“-1-20ML”或“0-25ML”等）均视为符合要求，投标技术参数响应值小于招标技术参数要求范围值的（如响应为“0-15ML”或“1-12ML ”或 “9-20ML”或“9ML”等）均视为负偏离。

5.相关证明材料的产品名称与招标技术要求的货物名称不一致的，需提供为同种产品的说明；若名称不一致又未提供说明的，由评审委员会判定是否符合文件要求。

6.在招标技术要求中，若要求提供检测报告的，投标供应商严格核实所提交检测报告的真实性，除通过国家市场监督管理总局的全国认证认可信息公共服务平台核实报告编号、出具机构等基础信息外，还应尽可能通过检测报告出具机构的官网、邮箱、电话等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性（不可轻信检测报告上载明的网址、电话、二维码等），并留存核实过程证据备查，避免因未尽核实义务在投标文件中提交伪造、变造的虚假检测报告而被相关部门予以行政处罚。

一、★所投产品【“二、货物清单明细”中序号6、序号32、序号51、序号60的货物除外】必须具备有效期内的《医疗器械注册（备案）证》（投标人须提供上述证书的扫描件，原件备查。）

二、★投标供应商提供承诺函（格式自拟），承诺如投标产品是在深圳医用耗材阳光交易和监管平台挂网的产品，如中标，将按要求在深圳医用耗材阳光交易和监管平台签订购销合同。

三、技术参数指标

| 《二、货物清单明细》对应序号 | 《二、货物清单明细》对应名称 | 技术参数指标 |
| --- | --- | --- |
| - 6 | - 血球配套校准品、质控品及其他耗材 | - 1.血球质控品具备同品牌经过NMPA注册的复合质控品，一支质控品可以涵盖红细胞计数，白细胞分类、网织红细胞等检测项目(以靶值表为准)。 |
| - 6 | - 血球配套校准品、质控品及其他耗材 | - 2.血球提供原厂校准品溯源报告，具备RET校准品，以注册证为准。 |
| - 47 | - 丙型肝炎病毒抗体（Anti-HCV）测定试剂 | - 3.★丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒获得欧盟IVDR法规下的最高风险等级Class D认证（提供证书扫描件作为证明材料）。 |
| - 42 | - 乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）测定试剂 | - 4.HBSAg 定量满足临床治疗监测场景需要：CV<10%。(提供试剂说明书作扫描件作为证明材料) |
| - 42 | - 乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）测定试剂 | - 5.乙肝表面抗原分析灵敏度≤0.05。(提供试剂说明书扫描件作为证明材料) |
| - 35 | - 高敏心肌肌钙蛋白I（hs-cTnI）测定试剂 | - 6.具备高敏肌钙蛋白、NT-proBNP、sST2等项目的检测能力。（提供试剂说明书扫描件作为证明资料） |
| - 33、35 | - 氨基末端脑利钠肽前体（NT—proBNP）测定试剂、高敏心肌肌钙蛋白I（hs-cTnI）测定试剂 | - 7.高敏肌钙蛋白试剂可提供健康人群检出率数据，并能提供 IFCC 发布的相关材料支持。 |
| - 33、35 | - 氨基末端脑利钠肽前体（NT—proBNP）测定试剂、高敏心肌肌钙蛋白I（hs-cTnI）测定试剂 | - 8.心脏标志物（高敏肌钙蛋白或肌钙蛋白、BNP或NT-proBNP)同一批号试剂两次校准间隔时长≥28天（提供试剂说明书扫描件作为证明资料） |
| - 35 | - 高敏心肌肌钙蛋白I（hs-cTnI）测定试剂 | - 9.高敏肌钙蛋白试剂能提供三个水平的质控。(提供试剂说明书扫描件作为证明材料) |
| - 33 | - 氨基末端脑利钠肽前体（NT—proBNP）测定试剂 | - 10.NT-proBNP，提供以间隔10岁为年龄段男性和女性参考范围。(提供试剂说明书扫描件作为证明材料) |
| - 35 | - 高敏心肌肌钙蛋白I（hs-cTnI）测定试剂 | - 11.高敏肌钙蛋白在2025年上半年国家卫生健康委临床检验中心室间质评中，具备独立分组且总实验室家数＞170家（提供国家卫生健康委临床检验中心相关内容截图证明文件）。 |
| - 33 | - 氨基末端脑利钠肽前体（NT—proBNP）测定试剂 | - 12.BNP或NT-proBNP在2025年上半年国家卫生健康委临床检验中心室间质评中，具备独立分组且总实验室家数＞150家（提供国家卫生健康委临床检验中心相关内容截图证明文件）。 |
| - 37 | - 降钙素原（PCT）测定试剂 | - 13.PCT在2025年上半年国家卫生健康委临床检验中心室间质评中，具备独立分组且总实验室家数＞200家（提供国家卫生健康委临床检验中心相关内容截图证明文件）。 |
| - 39 | - 总 β 人绒毛膜促性腺激素（Total β HCG）测定试剂 | - 14.HCG或β-HCG在2025年上半年国家卫生健康委临床检验中心室间质评中，具备独立分组且总实验室家数＞200家（提供国家卫生健康委临床检验中心相关内容截图证明文件）。 |

## ★五、商务要求

说明：带★号条款为不可偏离条款，不作为评分准则中的评分内容，如未响应或出现负偏离的，将作投标无效处理。

一、报价要求

（1）投标人所报价格为含税、配送商费用等的全包价。投标人按“二、货物清单明细”中的序号1至4、序号7至30、序号33至49、序号52至58的货物（共52项货物）参与价格分评审，参与评分的货物以“预计采购数量”乘以“最小计量单位单价最高限价（元）”作为投标总价进行价格分评审。

即投标人在《开标一览表》以及《分项报价表》中的“投标总价”只需汇总计算参与价格分评审的货物。

（2）作为医疗器械管理的产品，货物为深圳医用耗材阳光交易和监管平台采购标的，供应商所报价格高于以上平台最低价格的，执行平台最低价格进行结算；供应商所报价格低于以上平台价格的，按供应商所报价格执行且必须在以上平台采购。

二、付款方式

（1）以实际采购需求为准，先供货后付款，按月结算。

（2）供应商及时定期向采购人提供上月供货量的对账单及验收资料，经采购人确认无误后，供应商根据对账结果出具合法有效的发票，采购人收到发票及经审核确认的结算资料后按照内部支付流程以转账方式付款。若因财政审核等原因导致的逾期支付不视为采购人违约。

三、服务期

自合同签订之日起1年。（合同期满后，采购人根据中标单位的履约情况可选择是否续签下一个年度合同，合同履行期限最长不超过24个月。如因政策调整或其他原因，采购人保留不续签的权利。）

四、配送时间（货物类）

1）中标人应在接到采购人订单后72小时内完成配送，确保货物或服务按时到达指定地点。

2）对于紧急订单，中标人应在接到通知后4小时内完成配送。

3）如遇特殊情况（如自然灾害、交通管制等不可抗力因素），中标人应及时通知采购人，并与采购人协商确定新的配送时间。

三、运输及包装方式的要求

中标供应商应按照其投标时承诺的时间和协议中约定的时间配送产品或提供伴随服务。合同中所有的商品均须由中标人自行运往采购人指定地点，不论商品从何处购置、采用何种方式运输，采购人不承担任何责任及相关费用。中标人应自行处理商品质量和数量短缺等问题。

四、验收要求

按照合同以及需求科室使用要求验收，形成验收报告，由验收参与方签字确认。

1.成立3人验收小组，包含使用科室负责人、仓库管理人员和采购验收人员。

2.货物抵达指定地点后，验收小组指定验收人员根据采购计划内容的实际情况，查验各项随货单据、送货单/备货单、产品使用说明书等是否齐全，验收员在验收过程中应进行外观检查，查看是否存在受潮、进水、破损、变形、污染等问题。如发现配件不全、数量不符、破损时，应当及时替换处理。查验合格后由验收员在送货单上签名并签章，送货单应有一联留存备查。

3.按合同约定一次性结算且有安装施工条目的项目，支付款项申请前，应进行履约验收。验收人员按照国家、行业标准,以及招标文件和采购合同约定的时限和要求，对供应商履约情况组织履约验收，填写验收单，记录验收情况，明确验收结论（合格/不合格）对于不符合合同约定的，采购人应如实记录，并追踪整改落实情况，待整改完成后进行最终确认。验收人员可将验收不合格的情况列入合同违约条款，要求其承担相应的责任。

五、售后服务

1.供应商可能被要求提供下列服务中的一项或全部服务。

（1）产品的现场搬运或入库；

（2）提供产品开箱或分装的用具；

（3）对开箱时发现的破损、近有效期产品或其他不合格包装产品无条件及时更换；

（4）在采购人指定地点为所供产品的临床应用进行现场讲解或培训；

（5）其他供应商应提供的相关服务项目。

2.供应商应具备解决紧急问题的能力，如采购人在使用货物的过程中发现问题，供应商应及时到采购人现场解决。供应商下单后需及时送货，不得无故推迟。

3.其他约定：对于接近有效期的产品（有效期3个月或以内的），保证无条件更换新批号且有效期在半年以上的产品。

六、违约责任

1.供应商未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务，供应商应承担延期交货和延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失。

2.在履行合同的过程中，如供应商遇到妨碍按时配送产品和提供伴随服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知采购人。采购人收到供应商通知后，应尽快对情况进行核实，并由采购人确定是否酌情延长交货时间以及是否收取违约金或终止合同。

3.供应商所提供耗材或试剂的品种、型号、规格、质量、技术参数等方面不能实质性满足遴选文件要约的，采购人有权拒绝收货，供应商向采购人偿付项目采购金额（10）%的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对供应商进行处罚。

4.如供应商无正当理由拖延交货，按逾期交货部分货款计算，应向采购人偿付每日（0.5）‰的违约金，供应商逾期交货超过 30 日，采购人有权解除合同，并由供应商承担采购人因此所受的损失费用。

5.材料有效期须符合订货周期需要，如提供有效期短，则采购人可根据情况提出退货或换货，供应商必须按采购人要求给予退货或换货。

6.供应商在供货期间，产品出现质量等问题，经上级相关部门认定结果造成医院及患者的损失，由供应商负全责，包括采购人因此产生纠纷的任何费用开支、患者的赔偿金，包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费等相关费用。

7.供应商在合同期内超过3次未按时交货，或未按时到现场对接采购人工作人员的，给予诫勉谈话，超过5次履约不合格的，采购人有权终止合同。

8.在合同期内，如出现用户单位对协议供货、服务等投诉问题，经调查属实，将追究供应商的责任。

9.在重大突发公共事件、应急抢险救灾事件或节假日期间，采购人急需采购应急物资，供应商需无条件响应，全力配合采购人做好采购工作，供应商在此情况下推脱2次以上未按时交货的，采购人有权终止合同，向第三方采购。

10.未列入以上条款的其他违规事项，则按照《中华人民共和国招标投标法》法律责任条款处理。

七、注意事项

（一）中标人不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人。否则，采购单位有权即刻终止合同，并要求中标人赔偿相应损失。

（二）投标人若认为招标文件的技术要求或其他要求有倾向性或不公正性，可在招标答疑阶段提出，以维护招标行为的公平、公正。

（三）如投标人提交伪造资质证书、合同文件等投标文件的，一经发现将报主管部门依法依规处置。

| 八、售后服务响应表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 服务条款 | 说明 |
| 1 | 送货及库存： |  |
| 1.1 | 在本地（深圳市）设有产品库，在合同有效期内，保证货源充足，如果设备出现故障，无法修复，需无偿提供配套器械。 | 投标人须承诺中标后在本地（深圳市）设有产品库，在合同有效期内，保证货源充足，如果设备出现故障，无法修复，需无偿提供配套器械，提供承诺函，格式自拟。 |
| 1.2 | 保证按照医院指定地点和时间准时送货上门（不分节假日），供应商承担全部运费且到达前的损失由供应商承担。 |  |
| 1.3 | 紧急配送保证2小时内送达。 |  |
| 1.4 | 产品可紧急进行市外调货，以满足医院临床要求。 |  |
| 2 | 退换货： |  |
| 2.1 | 医院接受货物后若有疑义或使用前发现不宜使用的现象，供应商随时提供免费退换货服务。 |  |
| 2.2 | 近效期退换：对于接近有效期的产品（近效期3个月或以上的），中标人保证无条件更换新批号且效期在半年以上的产品。保证供货产品的实际品牌、规格型号、生产厂家、质量与投标文件内所投产品描述一致；供货产品确保最新生产批号，绝不提供过期或即将过期的产品。 |  |
| 3 | 技术支持： |  |
| 3.1 | 免费提供产品的售后技术培训与医用支持，定期配合医院免费为临床医护人员提供新技术培训，确保我院医护人员能够有效和安全地使用产品和配套的仪器。 |  |
| 4 | 不良反应： |  |
| 4.1 | 一旦发生质量问题，供应商保证接到通知后半小时内响应，两小时内赶到现场。 |  |
| 4.2 | 在临床使用中若出现不良医疗反应现象，经国家相关质量监察部门鉴定后，确实属于产品质量问题的，供应商承担全部责任。 |  |
| 4.3 | 若医院发生与产品相关的事故，不论是否与产品质量有关，供应商必须积极参与医院事故的处理。 |  |
| 5 | 质量保证： |  |
| 5.1 | 标的配送企业具有合法的资质要求，严格按照采购方的要求，及时供货并提供全面完善的服务 |  |
| 5.2 | 产品质量符合国家和国际承认的相应标准。 |  |
| 5.3 | 产品的包装及相关资料证件严格符合医院要求。 |  |
| 5.4 | 保证产品的严格消毒灭菌，无感染性。 |  |
| 6 | 对意外事故的保险处理： |  |
| 6.1 | 有相关的质量保险和赔付机制，出现意外事故均由中标方负责。 |  |
| 7 | 保证： |  |
| 7.1 | 保证不向临床人员及职能部门提供礼品、回扣等，保证合法经营，不参加不良竞争。 |  |
| 7.2 | 可收费的医用耗材必须提供国家医保编码，如供货后无法提供国家医保编码将不予结算。 |  |
| 7.3 | 此次中标价为协议价格，如在合同执行期间平台货物价格在深圳医用耗材阳光交易和监管平台上显示为红色区域，中标供应商需无条件配合调价至绿区最低价，否则，采购方有权终止合同。 |  |

六、其他重要条款

1、本项目投标报价采用包干制，应包括成本、法定税费和相应的利润，应涵盖本项目招标范围和招标文件所列的各项内容中所述的全部。由投标人根据招标需求自行测算投标报价；一经中标，投标报价即作为中标单位与采购人签订的合同金额。

2、投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

3、投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

4、除采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益外，双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

5、“信用中国”中“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”，“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。

第四章  投标文件组成要求及格式

投标文件组成主要包括以下内容：

（1）投标函

（2）采购投标及履约承诺函

（3）投标人情况及资格证明文件

（4）项目详细报价

（5）供应商基本情况表

（6）法定代表人（负责人）证明书

（7）投标文件签署授权委托书

（8）实质性条款响应情况表

（9）整体要求

（10）技术要求偏离表

（11）产品响应方案

（12）市场占有率

（13）服务能力

（14）投标人认为需要加以说明的其他内容

备注：

1.本项目为网上电子投标项目，投标文件不需法人或授权委托人另行签字，无需加盖单位公章，招标文件另有规定的除外。

2.关于填写“开标一览表”的说明：“开标一览表”中除“投标总价”外，其他信息不作评审依据。

一、投标函

致：深圳交易集团有限公司龙岗分公司、深圳市龙岗区第二人民医院

1、根据已收到贵单位的项目编号为                 的       （项目名称）          项目的招标文件，遵照《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳网上政府采购管理暂行办法》等有关规定，我单位经研究上述招标文件的专用条款及通用条款后，愿意按照招标文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷。

2、投标价格见投标书编制软件中填写的投标报价。

3、如果我单位中标，我单位将按照招标文件的要求足额提交履约担保。

4、我单位同意所递交的投标文件在“对通用条款的补充内容”中明确的投标有效期内有效，在此期间内我单位的投标有可能中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，贵单位的中标通知书和本投标文件将构成合同的重要内容。

6、我单位理解贵单位将不受必须接受所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束。

7、如我单位提交样品，且未在规定时间内取回样品的，视同放弃取回，同意深圳交易集团有限公司龙岗分公司对我单位提交的样品进行清理。

投标人：                     ；  单位地址：                                            ；

法定代表人（负责人）或其授权委托代理人：                       ；

电话：                            ；

日期：       年     月    日

二、采购投标及履约承诺函

致：深圳交易集团有限公司龙岗分公司、深圳市龙岗区第二人民医院

我单位承诺：

1.我单位参与本项目所投标（响应）的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况。

2.我单位参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与采购活动且在有效期内的情况。

3.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

4.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.我单位不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为。

6.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

7.我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。

我单位清楚，若以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

8.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

9.我单位承诺中标后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。

10.我单位保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。

11.我单位保证，若所投货物涉及《财政部生态环境部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）列明的政府采购强制产品，则所投该产品符合节能产品的认证要求。若所投产品包括数据中心相关设备的，应满足《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）要求。若所投产品涉及国家强制性标准的，所投产品应符合国家强制性标准相关要求。

12.我单位已知悉并同意中标（成交）结果信息公示（公开）的内容。

13.我单位保证，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；不存在为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。若存在“不同供应商的董事、股东或其他高级管理人员为同一人的”情形的，我单位保证不存在串通投标、恶意串通或者视为串通投标的情形。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人：                           .

日期：        年       月       日

三、投标人情况及资格证明文件

#### （一）投标人资格证明文件

（特别提示：投标人须按本招标文件第一册第一章招标公告“申请人的资格要求”（即投标人资格要求）提供相关的资格证明资料，未提供或提供不完整、不符合要求的，将作投标无效处理，其中要求提供《采购投标及履约承诺函》《供应商基本情况表》且已在规定章节中提供的，此处不重复提供。）

#### （二）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业声明函

填写指引：

1、该部分内容由投标人根据自身实际情况填写，不符合要求的投标人可以不填写或直接删除相应的声明函。投标人提供的声明函不属实的，属于提供虚假资料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2、该部分内容填写需要参考的相关文件：

(1)财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

(2)《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）；

(3)《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》（国统字〔2017〕213号）；

(4)《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

(5)《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

3、请依照提供的格式和内容填写声明函，不要随意变更格式；声明函不需要盖章或签字；满足多项优惠政策的投标人，不重复享受多项价格扣除政策。

4、声明函具体填写要求：

（1）声明是中小企业须填写《中小企业声明函》的以下内容：

第一处，在“单位名称”下划线处如实填写采购人名称（深圳公共资源交易中心不是本项目的采购人，而是组织实施机构）；

第二处，在“项目名称”下划线处如实填写采购文件中确定的项目名称。对于分包方式面向中小企业采购的项目，应标明中小企业的具体分包内容；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，应标明联合体中中小企业所承担的具体内容；

第三处，在“标的名称”下划线处填写所采购货物（标的）的具体名称（以招标文件第一册第三章用户需求书“货物清单明细”的“货物名称”一栏为准）；如果涉及多项货物（标的）为同一企业制造，“标的名称”下划线处可以如实填写多项货物；对于分包方式面向中小企业采购的项目，“标的名称”应填写采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的名称；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目“标的名称”应填写采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的名称。

第四处，在“采购文件中明确的所属行业”下划线处填写采购标的对应的中小企业划分标准所属行业（所属行业以招标文件第一册第三章用户需求书“货物清单明细”的“标的所属行业”一栏为准），并应确保与采购标的涉及的货物制造商本身的所属行业保持一致。对于分包方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业”应按照采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的所属行业填写，并应确保与该分包部分采购标的涉及的货物制造商本身的所属行业保持一致；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业”应按照采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的所属行业填写，并应确保与该分包部分采购标的涉及的货物制造商本身的所属行业保持一致；

第五处，在“企业名称”下划线处如实填写货物制造商名称。对于分包方式面向中小企业采购的项目，“企业名称”应填写分包部分采购标的对应的货物制造商；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“企业名称”应填写联合体中中小企业承担采购标的对应的货物制造商；

第六、七、八处，在“从业人员”、“营业收入”、“资产总额”下划线处如实填写从业人员、营业收入、资产总额。从业人员、资产总额指标以上年度末数据为依据，营业收入指标以上年度累计数据为依据。无上年度数据的新成立企业可不填报。

第九处，在“中型企业、小型企业、微型企业”下划线处应依据企业上年度从业人员、营业收入、资产总额等指标，按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号），判断《中小企业声明函》载明的货物制造商是否属于采购文件所属行业的中型企业/小型企业/微型企业。

（2）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，按照企业从事的主要活动确定所属行业；从业人员、营业收入、资产总额应按照上年度末实际情况填报，并应确保在争议纠纷处理时，可提供相关数据的来源依据。

（3）事业单位、社会组织等非企业主体不享受中小企业扶持政策，但事业单位、社会组织等非企业主体提供全部由中小企业制造的货物参加货物采购项目的除外。

（4）声明是残疾人福利性单位须填写《残疾人福利性单位声明函》的相关内容，具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。

（5）声明是监狱企业须填写《监狱企业声明函》的三项内容（填写位置的字体已加粗），具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。

5、若本项目属于专门面向中小企业、残疾人福利性单位或监狱企业，则声明函有效性由采购人或代理机构判定，如判定声明函无效的，相关供应商将作资格审查不通过处理；若本项目非专门面向中小企业、残疾人福利性单位或监狱企业，声明函的有效性由评审委员会判定，如评审委员会判定声明函无效，相关供应商不享受价格扣除（但不作投标无效处理）。

6、采购人、代理机构、评审委员会在依法进行资格审查、评审过程中，发现《中小企业声明函》存在明显笔误或含义不明确的，应按规定要求供应商进行澄清、说明或补正。澄清修改后符合中小企业条件的供应商，可以享受中小企业扶持政策。

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）    的    （项目名称）    采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.    （标的名称）     ，属于    （采购文件中明确的所属行业）    行业；制造商为    （企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致）    ，从业人员        人，营业收入为         万元，资产总额为         万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）    ；

2.    （标的名称）     ，属于    （采购文件中明确的所属行业）    行业；制造商为    （企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致）    ，从业人员        人，营业收入为         万元，资产总额为         万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）    ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本投标人对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本投标人已知悉《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企〔2011〕300号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》等规定，承诺提供的声明函内容是真实的，并知悉根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第二十条规定，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《政府采购法》等政府采购有关法律法规规定追究相应责任。

2、残疾人福利性单位声明函（货物类）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    （单位名称）    单位的    （项目名称）    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本投标人已知悉《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，承诺提供的声明函内容是真实的，如提供声明函内容不实，则依法追究相关法律责任。

3、监狱企业声明函【货物类，提供监狱企业货物的供应商如需享受优惠政策，还须另行提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件】

本投标人郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本投标人参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的监狱企业制造。相关监狱企业的具体情况如下：

1.    （标的名称）    ，制造商为    （企业名称）    ，属于  监狱企业  ；

2.    （标的名称）    ，制造商为    （企业名称）    ，属于  监狱企业  。

……

本投标人对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

四、项目详细报价

（一）分项报价表

| 序号 | 名称 | 最小计量单位 | 预计采购数量 | 最小计量单位单价最高限价 （元） | 品牌 | 规格/型号 | 原产地 | 制造商名称 | 单价(元) | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 血常规五分类测定试剂 | 人份 | 100000 人份 | 5.1657 |  |  |  |  |  |  |
|  | 网织红测定试剂 | 人份 | 800人份 | 5.5738 |  |  |  |  |  |  |
|  | 超敏C反应蛋白（hs-CRP）测定试剂 | 人份 | 100000人份 | 10.1036 |  |  |  |  |  |  |
|  | 血清淀粉样蛋白A (SAA)测定试剂 | 人份 | 100000人份 | 12.978 |  |  |  |  |  |  |
|  | 配套检测设备（血球） | 套 | 1套 | 1500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 血球配套校准品、质控品及其他耗材 | / | / | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 钙（Ca）测定试剂 | 人份 | 10000人份 | 0.1006 |  |  |  |  |  |  |
|  | 无机磷（P）测定试剂 | 人份 | 10000人份 | 0.0912 |  |  |  |  |  |  |
|  | 尿酸（UA）测定试剂 | 人份 | 10000人份 | 0.1910 |  |  |  |  |  |  |
|  | 尿素（UREA）测定试剂 | 人份 | 10000人份 | 0.2027 |  |  |  |  |  |  |
|  | 肌酐（CREA）测定试剂 | 人份 | 10000人份 | 1.1668 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化碳（CO2）测定试剂 | 人份 | 10000人份 | 0.9676 |  |  |  |  |  |  |
|  | 镁（Mg）测定试剂 | 人份 | 95人份 | 0.1416 |  |  |  |  |  |  |
|  | 肌酸激酶（CK）测定试剂 | 人份 | 10000人份 | 0.9635 |  |  |  |  |  |  |
|  | 乳酸脱氢酶（LDH）测定试剂 | 人份 | 10000人份 | 0.1528 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总蛋白（TP）测定试剂 | 人份 | 10000人份 | 0.0449 |  |  |  |  |  |  |
|  | 白蛋白（ALB）测定试剂 | 人份 | 10000人份 | 0.0320 |  |  |  |  |  |  |
|  | β2-微球蛋白（β2-MG）测定试剂 | 人份 | 10000人份 | 5.3257 |  |  |  |  |  |  |
|  | 丙氨酸氨基转移酶（ALT）测定试剂 | 人份 | 10000人份 | 0.0789 |  |  |  |  |  |  |
|  | 天门冬氨酸氨基转移酶（AST）测定试剂 | 人份 | 10000人份 | 0.0794 |  |  |  |  |  |  |
|  | 葡萄糖（Glu）测定试剂 | 人份 | 10000人份 | 0.2818 |  |  |  |  |  |  |
|  | α-淀粉酶（α-AMY）测定试剂 | 人份 | 10000人份 | 2.2429 |  |  |  |  |  |  |
|  | 脂肪酶（LIP）测定试剂 | 人份 | 4000人份 | 5.8608 |  |  |  |  |  |  |
|  | 肌酸激酶MB型同工酶（CK-MB）测定试剂 | 人份 | 6000人份 | 2.9202 |  |  |  |  |  |  |
|  | β-羟丁酸（β-HB）测定试剂 | 人份 | 700人份 | 4.0040 |  |  |  |  |  |  |
|  | 尿/脑脊液总蛋白（TPUC）测定试剂 | 人份 | 300人份 | 0.2831 |  |  |  |  |  |  |
|  | 胆碱酯酶（CHE）测定试剂 | 人份 | 300人份 | 0.2866 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总胆红素（T-Bil）测定试剂 | 人份 | 10000人份 | 0.1289 |  |  |  |  |  |  |
|  | 直接胆红素（D-Bil）测定试剂 | 人份 | 10000人份 | 0.1480 |  |  |  |  |  |  |
|  | α-羟丁酸脱氢酶（α-HBDH）测定试剂 | 人份 | 10000人份 | 0.1768 |  |  |  |  |  |  |
|  | 配套检测设备（生化） | 套 | 1套 | 1500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 生化配套校准品、质控品及其他耗材 | / | / | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨基末端脑利钠肽前体（NT—proBNP）测定试剂 | 人份 | 1200人份 | 78.6240 |  |  |  |  |  |  |
|  | 肌酸激酶同工酶MB（CK-MB）测定试剂 | 人份 | 2000人份 | 14.6160 |  |  |  |  |  |  |
|  | 高敏心肌肌钙蛋白I（hs-cTnI）测定试剂 | 人份 | 6000人份 | 30.6075 |  |  |  |  |  |  |
|  | 肌红蛋白（MYO）测定试剂 | 人份 | 2000人份 | 21.1680 |  |  |  |  |  |  |
|  | 降钙素原（PCT）测定试剂 | 人份 | 10000人份 | 34.6500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 白介素6（IL-6）测定试剂 | 人份 | 6800人份 | 17.7477 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总 β 人绒毛膜促性腺激素（Total β HCG）测定试剂 | 人份 | 10000人份 | 10.5000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 孕酮（PROG）测定试剂 | 人份 | 10000人份 | 12.6000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 雌二醇（E2）测定试剂 | 人份 | 10000人份 | 12.6000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）测定试剂 | 人份 | 8000人份 | 7.0298 |  |  |  |  |  |  |
|  | 乙型肝炎病毒表面抗体（Anti-HBs）测定试剂 | 人份 | 8000人份 | 7.0298 |  |  |  |  |  |  |
|  | 乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)测定试剂 | 人份 | 8000人份 | 7.0875 |  |  |  |  |  |  |
|  | 乙型肝炎病毒e抗体（Anti-HBe）测定试剂 | 人份 | 8000人份 | 7.0298 |  |  |  |  |  |  |
|  | 乙型肝炎病毒核心抗体（Anti-HBc）测定试剂 | 人份 | 8000人份 | 7.0298 |  |  |  |  |  |  |
|  | 丙型肝炎病毒抗体（Anti-HCV）测定试剂 | 人份 | 8000人份 | 16.9050 |  |  |  |  |  |  |
|  | 梅毒螺旋体抗体（Anti-TP）测定试剂 | 人份 | 8000人份 | 13.0410 |  |  |  |  |  |  |
|  | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体（HIV）测定试剂 | 人份 | 8000人份 | 15.7500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 配套检测设备（发光） | 套 | 1套 | 1500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 发光配套校准品、质控品及其他耗材 | / | / | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 凝血酶原时间（PT）测定试剂 | 人份 | 10000人份 | 1.5960 |  |  |  |  |  |  |
|  | 活化部分凝血活酶时间（APTT）测定试剂 | 人份 | 10000人份 | 1.4175 |  |  |  |  |  |  |
|  | 纤维蛋白原（FIB）测定试剂 | 人份 | 10000人份 | 2.5856 |  |  |  |  |  |  |
|  | 凝血酶时间（TT）测定试剂 | 人份 | 10000人份 | 1.6433 |  |  |  |  |  |  |
|  | D-二聚体（D-Dimer)测定试剂 | 人份 | 5316人份 | 27.1600 |  |  |  |  |  |  |
|  | 纤维蛋白（原）降解产物（FDP）测定试剂 | 人份 | 2000人份 | 16.1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 抗凝血酶III（AT III）测定试剂 | 人份 | 2000人份 | 16.0650 |  |  |  |  |  |  |
|  | 配套检测设备（凝血） | 套 | 1套 | 1500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 凝血配套校准品、质控品及其他耗材 | / | / | / |  |  |  |  |  |  |
| 预算限额（元）：6,536,000元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（即投标总价；币种：人民币；单位：元；只需填写“二、货物清单明细”中的序号1至4、序号7至30、序号33至49、序号52至58的货物（共52项货物）的投标总价） 小写： 大写： 投标人所报价格为含税、配送商费用等的全包价。投标人按“二、货物清单明细”中的序号1至4、序号7至30、序号33至49、序号52至58的货物（共52项货物）参与价格分评审，参与评分的货物以“预计采购数量”乘以“最小计量单位单价最高限价（元）”作为投标总价进行价格分评审。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表可按同样格式扩展。

2.“品牌”可以与商标一致，也可以填写便于区分其他公司商品的制造商简称或者制造商认可的品牌名称。此类填写错误或缺漏的不利后果由供应商承担。经评审委员会认定，在使用综合评分法的项目中一项此类填写错误或缺漏将按照一项普通招标技术要求（一般参数/普通参数）负偏离扣分处理。

3.如所投货物属于定制类的非量产货物或无具体型号的货物，可以在“规格/型号”栏目仅填写规格信息而不填型号信息（型号信息用“定制”描述即可）；此类填写错误或缺漏（所投货物为定制类的非量产货物但供应商却错误填报了型号）的不利后果由供应商承担。经评审委员会认定，在使用综合评分法的项目中一项此类填写错误或缺漏将按照一项普通招标技术要求（一般参数/普通参数）负偏离扣分处理。

3.“原产地”是指货物的实际生产加工地，非品牌所在地

4.所投货物均应填写制造商名称，“制造商”是指产品品牌厂商，产品代工制造的，应填写接受委托生产制造的制造商。

5.单价、合价和投标总价为包干价，即三者均应包含货物的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。

7.所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；投标总价和项目报价表中单个采购预算条目报价均不得超过对应的限额，否则将导致投标无效。

（二）核心产品品牌

我单位所投核心产品               的品牌为：               。

我单位所投核心产品               的品牌为：               。

我单位所投核心产品               的品牌为：               。

……

备注：可按同样格式扩展表述。单一产品采购项目，核心产品即为该单一产品。

（三）可选配件报价清单（不包括在总报价内）

注：格式可以参照《（一）分项报价表》表格，并提供相应的品牌/规格/型号、原产地、制造商信息（没有品牌、型号的，用“定制”描述即可）、单价等详细信息

（四）投标人认为需要涉及的其他内容报价清单

### 五、供应商基本情况表

| 投标（响应）供应商 |  |  |  | 项目名称及编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标（响应）供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 | 身份证号码 |  | 劳动合同 关系单位 | 缴纳社会 保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件编制人员 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标（响应）供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 控股股东 |  |  |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |  |  |
| 2 | 管理关系 |  |  |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |

六、法定代表人（负责人）证明书

（姓名），现任我单位             职务，为法定代表人（负责人），身份证件号为：                                     ，联系电话：                。

特此证明。

说明：1、法定代表人为投标人（企业事业单位、国家机关、社会团体）的主要行政负责人。

- 本证明书要供法定代表人（负责人）相关身份证明文件：身份证扫描件（正反两面）；港澳台居民可提供来往通行证扫描件；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。

- 本项目投标授权代表为法定代表人（负责人）的，无需提供《投标文件签署授权委托书》。

- 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

| 证件扫描件正面 | 证件扫描件反面 |
| --- | --- |

温馨提示：为避免出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条第二项所列情形，请投标供应商核实贵单位法定代表人、本项目投标授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）等是否在贵单位缴纳社会保险。

七、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托            （姓名）为我单位签署本项目已递交的投标文件的法定代表人（负责人）的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：              ；

身份证件号：                        ，职务：                ；

联系电话：            ，手机：                   ，电子邮箱：                        ；

授权委托日期：         年     月       日。

附：请提供代理人身份证扫描件（正反两面）；港澳台居民可提供来往通行证扫描件；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。

| 证件扫描件正面 | 证件扫描件反面 |
| --- | --- |

温馨提示：为避免出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条第二项所列情形，请投标供应商核实贵单位法定代表人、本项目投标授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）等是否在贵单位缴纳社会保险。

八、实质性条款响应情况表

| 序号 | 实质性条款具体内容 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★所投产品【“二、货物清单明细”中序号6、序号32、序号51、序号60的货物除外】必须具备有效期内的《医疗器械注册（备案）证》（投标人须提供上述证书的扫描件，原件备查。） |  |  |  |
| 2 | ★投标供应商提供承诺函（格式自拟），承诺如投标产品是在深圳医用耗材阳光交易和监管平台挂网的产品，如中标，将按要求在深圳医用耗材阳光交易和监管平台签订购销合同。 |  |  |  |
| 3 | ★丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒获得欧盟IVDR法规下的最高风险等级Class D认证（提供证书扫描件作为证明材料）。 |  |  |  |
| 4 | “★五、商务要求”的全部内容。 【要求提供证明材料的内容：投标人须承诺中标后在本地（深圳市）设有产品库，在合同有效期内，保证货源充足，如果设备出现故障，无法修复，需无偿提供配套器械，提供承诺函，格式自拟。】 |  |  |  |
| 证明材料： |  |  |  |  |

注：1.上表所列各项均为不可负偏离条款。

2.“投标响应”一栏应当详细填写投标人自身响应情况，而不能不合理照搬照抄招实质性条款具体内容。

3.“偏离情况”一栏应填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，“正偏离”表示“投标响应优于实质性条款具体内容要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足实质性条款具体内容要求”，“无偏离”表示“投标响应与实质性条款具体内容要求一致”。

4.评审委员会有权对投标响应情况作出判断（作出评审结论）。

5.实质性响应条款“投标响应情况”与投标文件其它内容冲突的，以实质性响应条款“投标响应情况”为准。

6.要求提供证明资料，在“说明”一栏中列明证明资料的位置,以便评审；未要求提供证明材料的，投标人可以不提供。

九、整体要求

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中“整体要求”这一评审因素要求，提供详细的证明资料。如需提供多份证明资料，投标人可自行制定证明资料目录或者表格，并在证明资料中对得分关键信息作显著标识（如红框标识等）。）

十、技术要求偏离表

| 《二、货物清单明细》对应序号 | 《二、货物清单明细》对应名称 | 技术参数指标 | 投标技术响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 6 | - 血球配套校准品、质控品及其他耗材 | - 1.血球质控品具备同品牌经过NMPA注册的复合质控品，一支质控品可以涵盖红细胞计数，白细胞分类、网织红细胞等检测项目(以靶值表为准)。 |  |  |  |
| - 6 | - 血球配套校准品、质控品及其他耗材 | - 2.血球提供原厂校准品溯源报告，具备RET校准品，以注册证为准。 |  |  |  |
| - 42 | - 乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）测定试剂 | - 4.HBSAg 定量满足临床治疗监测场景需要：CV<10%。(提供试剂说明书作扫描件作为证明材料) |  |  |  |
| - 42 | - 乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）测定试剂 | - 5.乙肝表面抗原分析灵敏度≤0.05。(提供试剂说明书扫描件作为证明材料) |  |  |  |
| - 35 | - 高敏心肌肌钙蛋白I（hs-cTnI）测定试剂 | - 6.具备高敏肌钙蛋白、NT-proBNP、sST2等项目的检测能力。（提供试剂说明书扫描件作为证明资料） |  |  |  |
| - 33、35 | - 氨基末端脑利钠肽前体（NT—proBNP）测定试剂、高敏心肌肌钙蛋白I（hs-cTnI）测定试剂 | - 7.高敏肌钙蛋白试剂可提供健康人群检出率数据，并能提供 IFCC 发布的相关材料支持。 |  |  |  |
| - 33、35 | - 氨基末端脑利钠肽前体（NT—proBNP）测定试剂、高敏心肌肌钙蛋白I（hs-cTnI）测定试剂 | - 8.心脏标志物（高敏肌钙蛋白或肌钙蛋白、BNP或NT-proBNP)同一批号试剂两次校准间隔时长≥28天（提供试剂说明书扫描件作为证明资料） |  |  |  |
| - 35 | - 高敏心肌肌钙蛋白I（hs-cTnI）测定试剂 | - 9.高敏肌钙蛋白试剂能提供三个水平的质控。(提供试剂说明书扫描件作为证明材料) |  |  |  |
| - 33 | - 氨基末端脑利钠肽前体（NT—proBNP）测定试剂 | - 10.NT-proBNP，提供以间隔10岁为年龄段男性和女性参考范围。(提供试剂说明书扫描件作为证明材料) |  |  |  |
| - 35 | - 高敏心肌肌钙蛋白I（hs-cTnI）测定试剂 | - 11.高敏肌钙蛋白在2025年上半年国家卫生健康委临床检验中心室间质评中，具备独立分组且总实验室家数＞170家（提供国家卫生健康委临床检验中心相关内容截图证明文件）。 |  |  |  |
| - 33 | - 氨基末端脑利钠肽前体（NT—proBNP）测定试剂 | - 12.BNP或NT-proBNP在2025年上半年国家卫生健康委临床检验中心室间质评中，具备独立分组且总实验室家数＞150家（提供国家卫生健康委临床检验中心相关内容截图证明文件）。 |  |  |  |
| - 37 | - 降钙素原（PCT）测定试剂 | - 13.PCT在2025年上半年国家卫生健康委临床检验中心室间质评中，具备独立分组且总实验室家数＞200家（提供国家卫生健康委临床检验中心相关内容截图证明文件）。 |  |  |  |
| - 39 | - 总 β 人绒毛膜促性腺激素（Total β HCG）测定试剂 | - 14.HCG或β-HCG在2025年上半年国家卫生健康委临床检验中心室间质评中，具备独立分组且总实验室家数＞200家（提供国家卫生健康委临床检验中心相关内容截图证明文件）。 |  |  |  |

证明资料【如有的话，提供的证明资料应统一编号（排序），格式自定，并在证明资料中对得分关键信息作显著标识（如红框标识等）】：

《技术要求偏离表》编制指引：

1、技术要求偏离表的序号、货物名称、招标技术要求等栏目对应“用户需求书”中的“技术要求”章节相关内容。

2、“投标技术响应”一栏必须一一对照“招标技术要求”，详细填写投标人自身投标货物的具体参数，而不能不合理照搬照抄招标文件的技术要求，以体现具体响应情况。“投标技术响应”必须与所投产品客观实际保持一致，响应不实且情节严重的，经查实，将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。

3、“偏离情况”一栏填写如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，其中：“正偏离”表示“投标响应优于招标技术要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足招标技术要求”，“无偏离”表示“投标响应与招标技术要求一致”。“投标技术响应”对比“招标技术要求”存在响应不全（包括未响应整项招标技术要求或者未响应一项招标技术要求的部分内容），均视为“负偏离”。带★号条款为不可负偏离条款，不作为评分准则中的评分内容，如未响应或出现负偏离的，将做投标无效处理。“偏离情况”必须与所投产品客观实际保持一致，响应不实且情节严重的，经查实，将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。

4、未要求提供证明资料的招标技术要求，可以不提供证明资料（如实响应即可）。

5、证明资料条款响应要求：要求提供证明资料（且已对证明资料的形式、内容作出明确要求）进行响应的条款，应当在“说明”一栏中列明是否提供了符合要求的证明资料，以及所提供证明资料在表后“证明资料”中的编号（位置）,以便评审；此类条款应严格依照要求的形式、内容提供证明资料，如未提供证明资料（或：证明资料的形式、内容等不符合要求；证明资料显示不符合招标技术要求；证明资料模糊不清无法判断或未显示是否满足招标技术要求），且投标人在“偏离情况”一栏响应为“正偏离”或“无偏离”的，经评审委员会认定，将判定为负偏离。

6、表后“证明资料”部分内容的编制：提供的所有证明资料应当统一编号（排序），且证明资料的编号（顺序）、数量和名称（形式）均应与“说明”一栏所填内容保持一致（一一对应），以便评审委员会查看。未按照招标文件要求在表后放置证明材料的供应商将承担不利后果，经评审委员会认定，相关技术要求将判定为负偏离。

7、证明资料的形式及其它具体要求：

（1）除照片、图片（截图）及不需加盖公章的文字说明（技术说明）外，其它证明资料均要求为原件扫描件；

（2）提供证明资料的形式包括但不限于：a.制造商公布（出具）的产品说明书、产品彩页；b.我国政府机构出具的产品检验和核准证件等；c.第三方机构出具的检测（检验、测试）报告、认证证书等；已对证明资料的形式、内容作出具体要求的，必须严格按要求的形式、内容提供证明资料；

（3）产品说明书或彩页应为制造商公布（出具）的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；

我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；

第三方机构出具的检测（检验、测试）报告、认证（证明）证书应为中文报告或证书；提供外文报告或证书的，必须同时提供对应的中文翻译文字说明，评标依据以中文翻译文字说明内容为准，外文报告或证书仅供参考；报告或证书的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；

其它证明资料的形式要求参照以上要求执行；

（4）证明资料均要求原件备查。

8、其它注意事项：

（1）评审委员会有权对投标人的响应情况作出判断（评审结论）；

（2）评审委员会有权对以谋取中标为目的的技术规格模糊响应（如有意不合理照搬照抄招标文件的技术要求）或虚假响应予以认定，并视情况经政府集中采购机构报主管部门进行处理。

十一、产品响应方案

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中“产品响应方案”这一评审因素要求，提供详细的证明资料。如需提供多份证明资料，投标人可自行制定证明资料目录或者表格，并在证明资料中对得分关键信息作显著标识（如红框标识等）。）

十二、市场占有率

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中“市场占有率”这一评审因素要求，提供详细的证明资料。如需提供多份证明资料，投标人可自行制定证明资料目录或者表格，并在证明资料中对得分关键信息作显著标识（如红框标识等）。）

十三、服务能力

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中“同类业绩”这一评审因素要求，提供详细的证明资料。如需提供多份证明资料，投标人可自行制定证明资料目录或者表格，并在证明资料中对得分关键信息作显著标识（如红框标识等）。）

十四、投标人认为需要加以说明的其他内容

（一）采购违法行为风险知悉确认书

本公司在投标前已充分知悉以下情形为参与采购活动时的重大风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查，做到严谨、诚信、依法依规参与自行采购活动。

一、本公司已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的法定情形，相关情形包括但不限于：

（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。

（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。

（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。

（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。

（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

二、本公司已充分知悉“与其他采购参加人串通投标”的法定情形，相关情形包括但不限于：

（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。

（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。

（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。

（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。

（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。

（七）不同投标人的投标报价呈规律性差异。

（八）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（九）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

三、本公司已充分知悉下列情形所对应的法律风险，并在投标前已对相关风险事项进行排查。

（一）对于从其他主体获取的投标资料，供应商应审慎核查，确保投标资料的真实性。如主管部门查实投标文件中存在虚假资料的，无论相关资料是否由第三方或本公司员工提供，均不影响主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料”违法行为的认定。

（二）对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件，一旦涉嫌虚假，经查实，主管部门将依法从严处理，并移送有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的，主管部门将一并移送司法机关追究法律责任。

（三）对于涉及安全生产、特种作业、抢险救灾、防疫等采购项目，供应商实施提供虚假资料、串通投标等违法行为的，主管部门将依法从严处理。

（四）供应商应严格规范项目授权代表、员工参与招标投标的行为，加强对投标文件的审核。项目授权代表、员工编制、上传投标文件等行为违反政府采购法律法规或招标文件要求的，投标供应商应当依法承担相应法律责任。

（五）供应商对投标电子密钥负有妥善保管、及时变更和续期等主体责任。供应商使用电子密钥在深圳自行采购网站进行的活动，均具有法律效力，须承担相应的法律后果。供应商擅自将投标密钥出借他人使用所造成的法律后果，由供应商自行承担。

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。相关情形如查实，依法作投标无效处理；涉嫌串通投标等违法行为的，主管部门将依法调查处理。

四、本公司已充分知悉采购违法、违规行为的法律后果。

经查实，若投标供应商存在采购违法、违规行为，主管部门将依据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条的规定，处以一至三年内禁止参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，并由市场监管部门依法吊销营业执照。

以下文字请投标供应商抄写并确认：“本公司已仔细阅读《采购违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与采购活动”。

负责人/投标授权代表签名：

知悉人（公章）：

日期：

注：

1. 该风险知悉确认书用于对供应商违法行为的警示，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。

2.投标供应商负责人或投标授权代表签字并加盖单位公章后，扫描上传至投标文件一并提交。

（二）投标人认为需要加以说明的其他内容（格式自定）

## 第五章  合同条款及格式

（仅供参考，具体以项目需求及采购结果为准）

合同编号：

深圳市龙岗区第二人民医院XX采购合同

项目名称：

项目编号：

项目类型：货物类

采购单位（甲方）：深圳市龙岗区第二人民医院

供 应 商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》《深圳经济特区政府采购条例》《深圳经济特区政府采购条例实施细则》等法律法规的规定，甲乙双方按照XX项目（项目编号：xx）的招标结果并经双方协商签订本合同。

第一条  合同标的

乙方根据甲方需求提供下列医用耗材：

货物名称、规格、单价：见附件“供货一览表”。

第二条  合同期限（ ）个月，自    年  月  日至    年  月  日止。（合同期或累计采购总金额达到采购预算控制总额，合同期终止，以先达到的条件为准；合同期间如遇政府部门、上级主管部门或深圳市、区组织集中招标采购，该合同自动失效）。

第三条  合同预算控制金额

1.本合同预算控制总金额（以实际采购数量结算）：人民币（大写）       元整（￥      ）。

2.报价包含货物价格及总服务费、运输费、相关人员的工资、交通费、差旅费、工伤费、保险费、相关税费和利润等直至验收合格前的所有相关费用。还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第四条  组成本合同的有关文件

下列关于本项目的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件（含澄清文件）和投标报价表；

（2）供货一览表；　　    （3）交货地点一览表；

（4）技术规格响应表；　　（5）投标承诺；

（6）服务承诺；　　      （7）中标或成交通知书；

（8）招标文件（含招标文件补充通知）；

（9）甲乙双方另行约定的补充条款或协议。

第五条  权利保证

1.乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权以及所有权、使用权等物权方面的起诉。一旦出现侵权相关纠纷，由乙方负全部责任。

2.甲方购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。

第六条  质量保证

1.乙方保证合同期内配送公司和供应产品资质的合法性，按照甲方要求提供完备的资质证件。合同期内证件到期前1个月提交至甲方备案。

2.乙方按合同交付的产品质量必须符合国家有关质量标准或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明；必须满足招标文件及技术参数要求，以确保临床使用安全有效。

3.乙方所提供的材料在有效期内出现质量问题或在临床使用过程中出现因质量问题引起的纠纷，由乙方承担因此而产生的民事赔偿责任等相应责任，并无条件退货。因产品质量问题造成甲方或第三方损失的，乙方应在损失确定之日起7个工作日内赔付给甲方。

4.甲方如怀疑产品存在质量问题，由质量认定部门进行鉴定，认定存在质量问题或成交产品与申报时所作的承诺不一致时，有权选择替代产品。

5.所提供耗材应有6个月以上的有效期。有效期内出现质量问题，乙方承担相应责任，且无条件退货。

6.甲方可根据相关文件要求乙方提供其与交易有关的证明文件，包括所提供的医用耗材的医疗器械注册证或第一类产品备案凭证、注册产品标准，以及检验报告、进口产品报关单等相关文件。

7.乙方所提供的材料在临床使用过程中出现不良事件后应无条件补偿同数量产品，在同一阶段出现多例同类不良事件，相关部门要求抽检的，抽检样品由乙方免费提供。

8.乙方按国家相关标准进行耗材包装，耗材的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜深圳的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

9.乙方提供完整的技术资料，包括但不限于配置清单、产品说明书、操作手册、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至甲方地点。

10.乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生等强制性规定。

11.乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

12.甲方在正常使用货物过程中，因产品缺陷给他人造成的人身或财产损害的损害赔偿责任均由乙方承担，甲方基于维护自身声誉先行代垫的，可向乙方追偿。

第七条  包装和运输

1.除非对包装另有规定，乙方提供的全部产品均应按标准保护措施进行包装，以防止产品在转运中损坏或变质，确保产品安全无损运抵指定地点。

2.每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量检验报告书、产品合格证、包装、标记和包装箱内外的单据应符合合同的要求，包括甲方后来提出的特殊要求。

3.产品包装上（包括大包装、小包装等），必须严格按照国家关于《医疗器械说明书和标签管理规定》等文件要求执行。验收过程发现存在问题的产品由乙方负责更换。

4.耗材运输温度须符合耗材使用说明书的要求，使用低温、冷藏设施设备运输和贮存，并提供运输冷链监控温度记录。

5.乙方负责货物运输，并承担包装、运输、保险、装卸、关税、增值税和进口代理等费用。

第八条 订货和验收

1.本合同签订后，甲方应在合同有效期内提供本合同约定的采购需求，乙方应按本合同约定及具体订单中的要求及时、足量供应医用耗材。

2.乙方收到订单后应于（）分钟内作出响应。根据一般医用耗材、急（抢）救医用耗材的轻重缓急程度，积极安排配送。急（抢）救医用耗材（）小时内送达，节假日照常配送；一般医用耗材自订货之日起（）小时内送到。

3.乙方配送的医用耗材的品种、规格、型号、材质、数量等必须严格按照甲方发送的订单执行。

4.若乙方未能及时、足量履行配送义务的，乙方向甲方每日偿付逾期交货部分货款1‰的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

5.乙方提供的送货单内容必须含有附件中的内容，否则甲方有权拒绝验收。

6.甲方在接收医用耗材时，应对医用耗材进行验货确认，对不符合合同要求的，甲方有权拒绝接收。乙方应及时更换被拒绝的医用耗材，不得影响甲方的临床使用。

7.为保证医用耗材质量，避免造成医用耗材的浪费，甲方接收医用耗材后应妥善储存和管理。如因医用耗材本身的质量造成的一切损失由乙方承担全部责任，包括但不限于因产品质量问题引发不良后果及为消除不良后果所产生的费用，退回问题产品产生的费用等；如因甲方库存条件不符合医用耗材正常储存，造成的医用耗材出现质量问题，由甲方承担全部责任。

8.甲方接收医用耗材后，若发现医用耗材因存在质量缺陷的，甲方应通报乙方。甲方履行通知义务后，乙方对医用耗材质量归责无争议的，甲方有权单方终止本合同中该型号医用耗材交易的继续履行，并退回已接收但未使用的剩余医用耗材给乙方，由此造成的所有损失由乙方承担（包括但不限于因产品质量缺陷引发的不良后果及为消除不良后果所产生的费用，退回未使用的医用耗材所产生的退货费、退回的医用耗材费用等）。各方对医用耗材质量问题的责任方存在争议时，应送甲方所在地国家市场监督管理总局认定的医疗器械质量监督检验机构检验。如送检医用耗材存在质量问题，甲方有权单方面终止本合同项下该型号耗材的后续采购，检验费用及检验使用的耗材费用由乙方承担，并承担赔偿责任（包括但不限于因产品质量缺陷引发的不良后果及为消除不良后果所产生的费用，退回未使用的医用耗材所产生的退货费、退回的医用耗材费用等）；如送检医用耗材无质量问题，本合同项下该型号耗材的交易继续履行，检验费用由甲方独自承担。

9.其他约定：               。

第九条  伴随服务/售后服务

1.乙方可能被要求提供下列服务中的一项或全部服务。

（1）产品的现场搬运或入库；

（2）提供产品开箱或分装的用具；

（3）对开箱时发现的破损、近有效期产品或其他不合格包装产品无条件及时更换；

（4）在甲方指定地点为所供产品的临床应用进行现场讲解或培训；

（5）其他乙方应提供的相关服务项目。

2.乙方应具备解决紧急问题的能力，如甲方在使用货物的过程中发现问题，乙方应及时到甲方现场解决。乙方下单后需及时送货，不得无故推迟。

3.其他约定：对于接近有效期的产品（有效期3个月或以内的），保证无条件更换新批号且有效期在半年以上的产品。

4.乙方应按照承诺的时间和合同中规定的时间，配送产品并提供伴随服务。

第十条   付款方式

1.以实际采购需求为准，先供货后付款，按月结算。

2.乙方需及时定期向甲方提供上月供货量的对账单及验收资料，经甲方确认无误后，乙方根据对账结果出具合法有效的发票，甲方收到发票及经审核确认的结算资料后按照内部支付流程以转账方式付款。若因财政审核等原因导致的逾期支付不视为甲方违约。

3.乙方银行账户信息如下：

账户名称：

开户行：

账  号：

纳税人识别号：

第十一条  合同的变更、终止与转让

1.如果乙方未能在规定期限内或甲方准许的任何延期内交付部分或全部成交产品，或者乙方未能履行合同中规定的其他义务，甲方有权终止全部或部分合同，并有权采购替代产品。乙方应对购买替代产品所超出的部分费用负责，甲方有权要求乙方继续执行合同中未终止的部分。

2.合同执行过程中，供应产品出现质量问题，影响临床工作的正常进行，甲方有权终止合同。

3.合同期间供应的品种若因政府纳入集中采购或深圳市龙岗区医院集团集中采购该耗材合同自动失效，将按集中采购结果执行。

4.乙方资质不完备，如经营范围变更、丧失产品代理权等情况，甲方有权终止合同。

5.乙方服务不到位，经甲方再三警告而无改正迹象，甲方有权单方终止合同。

6.乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务，否则甲方有权解除合同，并有权要求乙方支付违约金，违约金按本合同总金额的（10）%计算。

7.如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

第十二条  违约责任

1.乙方未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务，乙方应承担延期交货和延期服务的违约责任，并赔偿甲方因此造成的实际经济损失。

2.在履行合同的过程中，如乙方遇到妨碍按时配送产品和提供伴随服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方收到乙方通知后，应尽快对情况进行核实，并由甲方确定是否酌情延长交货时间以及是否收取违约金或终止合同。

3.乙方所提供耗材或试剂的品种、型号、规格、质量、技术参数等方面不能实质性满足遴选文件要约的，甲方有权拒绝收货，乙方向甲方偿付项目采购金额（10）%的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对乙方进行处罚。

4.如乙方无正当理由拖延交货，按逾期交货部分货款计算，应向甲方偿付每日（0.5）‰的违约金，乙方逾期交货超过 30 日，甲方有权解除合同，并由乙方承担甲方因此所受的损失费用。

5.材料有效期须符合订货周期需要，如提供有效期短，则甲方可根据情况提出退货或换货，乙方必须按甲方要求给予退货或换货。

6.乙方在供货期间，产品出现质量等问题，经上级相关部门认定结果造成医院及患者的损失，由乙方负全责，包括甲方因此产生纠纷的任何费用开支、患者的赔偿金，包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费等相关费用。

7.乙方在合同期内超过3次未按时交货，或未按时到现场对接甲方工作人员的，给予诫勉谈话，超过5次履约不合格的，甲方有权终止合同。

8.在合同期内，如出现用户单位对协议供货、服务等投诉问题，经调查属实，将追究乙方的责任。

9.在重大突发公共事件、应急抢险救灾事件或节假日期间，甲方急需采购应急物资，乙方需无条件响应，全力配合甲方做好采购工作，乙方在此情况下推脱2次以上未按时交货的，甲方有权终止合同，向第三方采购。

10.未列入以上条款的其他违规事项，则按照《中华人民共和国招标投标法》法律责任条款处理。

11.其他     。

第十三条  免责条款

若甲、乙双方的任何一方由于不可抗力（包括天灾、意外事故、政府法令、政策变更等特殊客观事件）原因造成不能及时履行或不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能及时履行的理由，在取得有关证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况，免除相应责任。

第十四条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请甲方所在地国家食品药品监督管理总局认定的医疗器械质量监督检验机构进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.违约方应承担守约方为维护自身合法权益所支出的一切合理费用，包括但不限于诉讼费、律师费、调查费、鉴定费、公证费、担保费保全费、差旅费等。

第十五条  本合同附件

以下附件及乙方投标时提供的投标文件和其他相关资料作为本合同的补充内容，具有同等法律效力。

附件1：售后服务承诺（加盖公章）；

附件2：供货一览表（加盖公章）。

第十六条  合同修改

欲对合同条款作出修改，须经双方协商同意，并由甲乙双方签署书面的合同修改书。

第十七条  合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。

2.其他约定条款：                   。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式四份，其中甲方执三份，乙方执一份，具有同等法律效力。（双面打印）

| 甲方（盖章）：深圳市龙岗区第二人民医院 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 地 址：深圳市龙岗区布吉街道吉华路175号 | 地 址： |
| 电 话：0755-28870993 | 电 话： |
| 甲方法定代表人或授权人（签字）： 分管领导、经办科室负责人（签字）： | 乙方法定代表人或授权人（签字）： |
| 签约时间： 年 月 日 签约地址：深圳市龙岗区第二人民医院 |  |

附件1

售后服务承诺

（必须按中标的投标文件承诺的售后服务内容协商签订）

（公章）

日期：    年  月  日

附件2

供货一览表

| 序号 | 深圳市平台代码 | 商品名 | 注册证名称 | 注册证号 | 医保目录编码 （国家耗材代码） | 品牌 | 注册证型号 | 注册证规格 | 单位 | 预算单价 （元） | 成交单价（元） | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 第二册  通用条款（公开招标）

- 总则

1. 通用条款说明

1.1招标文件通用条款版本，列出招标采购所适用的通用条款内容。如有需要，将对通用条款的内容进行补充。

1.2招标文件分为第一册“专用条款”和第二册“通用条款”。

1.3“专用条款”是对本次采购项目的具体要求，包含招标公告、对通用条款的补充内容及其他关键信息、用户需求书、投标文件格式及附件、合同条款及格式等内容。

1.4“通用条款”是适用于公开招标项目的基础性条款，具有普遍性和通用性。

1.5 “专用条款”和“通用条款”表述不一致或有冲突时，以“专用条款”为准。

2．招标说明

本项目参照《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》及政府采购其他法律法规，按照采购人内控制度，通过公开招标方式确定中标供应商。

3．定义

招标文件中下列术语应解释为：

3.1“采购人”：指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织；

3.2 “政府集中采购机构”是指市政府设立的，组织实施采购项目，并对采购活动提供服务的专门机构；本文件所述的“政府集中采购机构”指深圳公共资源交易中心；

3.3“投标人”，即供应商，指参加投标竞争并愿意按照招标文件要求向采购人提供货物、工程或者服务的依法成立的法人、其他组织或者自然人；

3.4“评审委员会”是参照《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》等有关规定组建的专门负责本次招标其评审工作的临时性机构；

3.5“日期”指公历日；

3.6“合同”指由本次招标所产生的合同或合约文件；

3.7“电子投标文件”指利用深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司龙岗分公司）网站提供的深圳市自行采购系统投标文件编制工具（以下简称：投标文件制作软件）制作并加密的投标文件,适用于网上投标；（投标文件制作软件可从“下载地址：https://www.szggzy.com/jyfw/details.html?contentId=2053275”下载）

3.8“网上投标”指通过深圳政府采购自行采购系统网站上传电子投标文件；

3.9招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

4. 采购供应商责任

4.1欢迎诚信、有实力和有社会责任心的供应商参与自行采购事业。

4.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。如违反上述要求，经核实后，供应商的投标无效。

5．投标人参加自行采购的条件

5.1投标人应在投标前到深圳公共资源交易中心（具体在深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司进行办理）进行注册并办理电子密钥。《深圳政府采购自行采购系统用户操作指引（供应商）》详见www.szggzy.com网站“交易服务指南-政府采购-资料下载”。

5.2投标人资格要求

参加本项目的投标人应具备的资格条件详见本项目招标公告中“投标人资格要求”（即申请人的资格要求）的内容。

5.3联合体投标

5.3.1 以下有关联合体投标的条款仅适用于允许投标人组成联合体投标的项目。

5.3.2 由两个或两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同投标时，应符合以下原则：

（1）投标联合体各方参加采购活动应当具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（2）在投标截止前，投标联合体各方均应注册成深圳政府采购自行采购系统供应商；

（3）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（4）是否允许联合体参加投标，应当由采购人和采购代理机构根据项目的实际情况和潜在供应商的数量自主决定，如果决定接受联合体投标则应当在招标公告中明示；

（5）投标人的投标文件及中标后签署的合同协议对联合体各方均具法律约束力；

（6）联合体各方应当签订联合体投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该协议随投标文件一并递交给政府集中采购机构；

（7）联合体中标后，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任；

（8）以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动，出现上述情况者，其投标和与此有关联合体、总包单位的投标将被拒绝；

（9）本通用条款中“投标人”一词亦指联合体各方，专用条款另有规定或说明的除外。

6．政策导向

6.1  采购支持本国产品、支持中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展，支持乡村产业振兴，支持创新、节能减排、绿色环保等。

6.2  本项目落实深圳市政府采购供应商诚信管理政策要求。

6.3  本项目支持投标人性别平等的相关政策。

7. 本项目若涉及采购货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：

7.1  必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

7.2  国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

7.3  进口货物及其有关服务必须符合原产地和中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

7.4  投标人应保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，投标人应承担全部责任。

7.5  投标人应保证，其所提供的货物符合国家强制性标准要求；符合相关行业标准（如具备行政主管部门颁发的资质证书或国家质量监督部门的产品《检验报告》等）。设备到货验收时，还必须提供设备的产品合格证、质量保证文件。若中标后，除非另有约定，投标人必须按合同规定完成设备的安装，并达到验收标准。

7.6  工期要求：投标人在投标时对其所投项目应提交交货进度、交货计划等，在合同规定的时间内完成项目实施工作。

7.7  投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他相关及类似的义务。

8．投标费用

不论投标结果如何，投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。

9．踏勘现场

9.1如有需要（详见专用条款），采购人或政府集中采购机构将组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。投标人应按招标文件所约定的时间、地点踏勘现场。

9.2投标人及其人员经过采购人的允许，可以进入采购人的项目现场踏勘。若招标文件要求投标人于统一时间地点踏勘现场的，投标人应当按时前往。

9.3采购人应当通过政府集中采购机构向投标人提供有关现场的书面资料和数据。

9.4任何人或任何组织在踏勘现场时向投标人提供的任何书面资料或口头承诺，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理。

9.5未参与踏勘现场不作为否定投标人资格的理由。

10．标前会议

10.1如采购人或政府集中采购机构认为有必要组织标前会议，投标人应按照招标文件规定的时间或政府集中采购机构另行书面通知（包括网站发布方式，如更正公告等）的时间和地点，参与标前会议。

10.2任何人或任何组织在标前会议时向投标人提供的任何书面资料或口头承诺，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理。

10.3未参与标前会议不作为否定投标人资格的理由。

- 招标文件

11．招标文件的编制与组成

11.1招标文件除以下内容外，政府集中采购机构在招标期间发出的澄清或修改等相关公告或通知内容，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；

招标文件包括下列内容：

第一册  专用条款

关键信息

第一章  招标公告

第二章  对通用条款的补充内容及其他关键信息

第三章  用户需求书

第四章  投标文件格式及附件

第五章  合同条款及格式

第二册  通用条款

第一章  总则

第二章  招标文件

第三章  投标文件的编制

第四章  投标文件的递交

第五章  开标

第六章  评审要求

第七章  评审程序及评审方法

第八章  定标及公示

第九章  公开招标失败的后续处理

第十章  合同的授予与备案

第十一章  质疑处理

11.2 投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有疑问应在答疑截止时间之前向政府集中采购机构提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件未按招标文件要求提交全部资料或者投标文件未对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

11.3任何人或任何组织向投标人提交的任何书面或口头资料，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。政府集中采购机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

11.4招标文件所称“原件备查”，是指在项目产生质疑、投诉等阶段，主管部门、采购人、代理机构、评审委员会等可以要求供应商提供原件进行核查。

12．招标文件的澄清

12.1招标文件澄清的目的是澄清、解答投标人在查阅招标文件后或现场踏勘中可能提出的与投标有关的疑问或询问。

12.2投标人如对招标文件内容有疑问，应当在招标公告规定的澄清（提问）截止时间前以网上提问的形式通过网上自行采购系统提交政府集中采购机构。

12.3不论是政府集中采购机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，政府集中采购机构都将在投标截止日期前以书面形式（包括网站发布方式）答复或发送给所有投标人。答复内容是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用，其有效性按照本通用条款第13.3、13.4款规定执行。

13．招标文件的修改

13.1招标文件发出后，在投标截止日期前任何时候，确需要变更招标文件内容的，政府集中采购机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

13.2招标文件的修改以书面形式（包括网站发布方式，如更正公告等）发送给所有投标人，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，并具有约束力。

13.3招标文件、招标文件澄清答复内容、招标文件修改补充内容均以书面形式（包括网站公开发布方式，如更正公告等）明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、招标文件澄清答复内容相互矛盾时，以最后发出的内容为准。

13.4政府集中采购机构保证招标文件澄清答复内容和招标文件修改补充内容在投标截止时间前以书面形式（包括网站发布方式，如更正公告等）发送给所有投标人。为使投标人在编制投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，政府集中采购机构可以酌情延长递交投标文件的截止日期。

- 投标文件的编制

14．投标文件的语言及度量单位

14.1 投标人与政府集中采购机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准。

14.2 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

15．投标文件的组成

具体内容在招标文件专用条款中进行规定。

16．投标文件格式

投标文件包括本通用条款第15条中规定的内容。如招标文件提供了投标文件格式，则投标人提交的投标文件应毫无例外地使用招标文件所提供的相应格式（表格均可按同样格式扩展）。

17．投标货币

本项目的投标报价应以人民币计。

18．证明投标文件投标技术方案的合格性和符合招标文件规定的文件要求

18.1 投标人应提交证明文件，证明其投标技术方案项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该投标技术方案及其证明文件均作为投标文件组成部分。

18.2 投标人提供证明投标技术方案与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据或数码照片、制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等，提供的文件应符合以下要求：

18.2.1主要技术指标和性能的详细说明。

18.2.2投标产品从采购人开始使用至招标文件中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

18.2.3对照招标文件技术规格，逐条说明投标技术方案已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。投标人应详细说明投标技术方案中产品的具体参数，不得不合理照搬照抄招标文件的技术要求。

18.2.4产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断；

18.2.5我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断，提供原件扫描件。

18.3相关资料不符合18.2款要求的，评审委员会有权认定为投标技术方案不合格响应，其相关分数予以扣减或作投标无效处理。

18.4投标人在阐述上述第18.2时应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上满足招标文件中技术规格的要求，是否满足要求，由评审委员会来评判。

18.5除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供两套或两套以上的投标方案。

19．投标文件其他证明文件的要求

19.1采用综合评分法的项目，对项目招标文件《评标信息》评分项中涉及的相关业绩、社保情况等内容以及《资格性审查表》和《符合性审查表》中涉及的证明材料，投标人应提供相关部门出具的证明材料扫描件或照片，原件备查。有关扫描件（或照片）的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，采购人、代理机构及评审委员会依据各自审查范围，有权认定其投标文件未对招标文件有关需求进行响应，涉及资格性审查或符合性审查的予以投标无效处理，涉及《评标信息》打分项的则该项评分予以0分处理。对供应商投标资料是否异常、是否有效问题进行核查和判定，如认为供应商投标资料有异常或无效的，若涉及资格性审查或符合性审查条款的，则应作投标无效处理；若涉及评分的，则作不得分处理。

19.2本项目涉及提供的有关资质（资格）证书，若原有资质（资格）证书处于年审期间，须提供证书颁发部门提供的回执，并且回执须证明该证书依然有效（若在法规范围不需提供的，供应商应做书面说明并提供证明文件，否则该证书无效），则该投标人提供年审证明的可按原资质（资格）投标；若投标人正在申报上一级别资质（资格），在未获批准之前，仍按原级别资质（资格）投标。

20．投标有效期

20.1 投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数。在此期限内，所有投标文件均保持有效。

20.2 在特殊情况下，政府集中采购机构在原定的投标有效期满之前，政府集中采购机构可以根据需要以书面形式（包括网站公开发布方式）向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝政府集中采购机构此项要求，其投标在原投标有效期满后不再有效。同意延长投标有效期的投标人不能要求也不允许修改其投标文件。

20.3 中标供应商的投标文件有效期，截止于完成本招标文件规定的全部项目内容，并通过竣工验收及保修期结束。

21．关于投标保证金

21.1参照《深圳市财政局关于调整政府采购投标（响应）保证金管理政策的通知》（深财购〔2021〕51号）文的规定，本项目不收取投标保证金。

22．投标人的替代方案

22.1投标人所提交的投标文件应完全满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）的要求。除非项目明确允许投标人提交替代方案，否则投标人有关替代方案的条款将初审不通过，作投标无效处理。

22.2 如果允许投标人提交替代方案，则准备提交替代方案的投标人除应提交一份满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）要求的投标文件外，还应提交需评审其替代方案所需的全部资料，包括项目方案书、技术规范、替代方案报价书、所建议的项目方案及有关的其它详细资料。

23．投标文件的制作要求

23.1投标人应准备所投项目的电子投标文件一份。此电子投标文件须由投标人根据政府集中采购机构提供的后缀名为.TYZB的电子招标文件，下载并使用相应的深圳市自行采购系统投标文件制作专用软件打开招标文件（.TYZB格式）【下载地址：https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwzfcg】。

23.2投标人在使用《投标书编制软件》编制投标书时须注意：

23.2.1导入《投标书编制软件》的招标文件项目编号、包号应与以此制作的投标文件项目编号、包号一致。例如，不能将甲项目A包的招标书导入《投标书编制软件》，制作乙项目B包的投标书。

23.2.2不能用非本公司的电子密钥加密本公司的投标文件，或者用其它公司的登录用户上传本公司的投标文件。

23.2.3要求用《投标书编制软件》编制投标书的包，不能用其它方式编制投标书。编制投标文件时，电脑须连通互联网。

23.2.4投标文件不能带病毒。政府集中采购机构将用专业杀毒软件对投标文件进行病毒检测，如果这两种软件均报告发现病毒，则政府集中采购机构认为该投标文件带病毒。

23.2.5“投标信息”中的“投标报价”将作为价格分计算依据；其它信息仅是对投标文件相关内容的概括性表述，不作为评审依据。

23.2.6投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须在本节点中填写，填写到其他节点或附件，一切后果由供应商自行承担。

23.2.7投标文件编写完成后，可选择用属于投标人的电子密钥或电子营业执照进行加密。

23.2.8政府集中采购机构不接受投标截止时间后递交的纸质、电子、传真等所有形式的投标文件。由于对网上自行采购系统操作不熟悉或自身电脑、网络等原因导致不能在投标截止时间之前上传投标文件，政府集中采购机构概不负责。建议于开标前一个工作日完成投标文件的制作与上传，如上传确有困难，请及时咨询。

23.2.9如果开标时出现网络故障、技术故障，影响了采购活动，政府集中采购机构有权采取措施如延期、接受无法从网上上传的投标书等，以保障采购活动的公开、公平和公正。

23.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

23.4经投标人电子密钥或电子营业执照加密的投标文件无须盖章或签字，专用条款另有要求的除外。

23.5 各类资格（资质）文件提供扫描件，专用条款另有要求的除外。

- 投标文件的递交

24．投标文件的保密

24.1投标文件生成后会选择是否加密投标文件，如不加密则直接点击生成文件即可，如需加密请插入CA锁，点击加密后生成文件，需输入CA锁密码即可加密成功。

加密后会提示文件生成成功！

(注意：加密的投标文件开标时须使用加密文件时使用的锁在项目规定时间内解密！)

24.2若采购项目出现延期情况

如果供下载的招标文件有更新，投标人必须重新下载招标文件、重新制作投标文件、重新加密投标文件、重新上传投标文件；如果供下载的招标文件没有更新，投标人必须重新加密投标文件、重新上传投标文件（是否重新制作投标文件根据项目实际情况定）。否则，投标人自行承担投标文件无法解密导致投标无效的后果。

25．上传投标文件及投标截止日期

25.1实行网上投标，生成投标文件后供应商需要在投标文件递交截止时间之前递交投标文件，超过规定时间则无法递交。

25.2政府集中采购机构可以按本通用条款第13条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，政府集中采购机构、采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

25.3投标截止时间以后不得上传投标文件。

26. 样品、现场演示、方案讲解

26.1 样品、现场演示、方案讲解等事项在招标文件专用条款中进行规定。

27．投标文件的修改和撤销

27.1投标方在提交投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在网上进行撤销投标的操作。

27.2投标截止时间以后不得修改投标文件。

27.3从投标截止期至投标人在投标文件中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

27.4政府集中采购机构不退还投标文件，专用条款另有规定的除外。

- 开标

28．开标

28.1如投标文件为加密，则需插入CA锁点击解密，逾期未解密的作无效处理，否则无需解密。

28.2政府集中采购机构将在满足开标条件后，对投标文件进行开标。

- 评审要求

29．评审委员会组成

29.1网上开标结束后召开评审会议，评审委员会由政府集中采购机构依法组建，负责评审活动。

评审委员会由采购人代表和评审专家组成。评定分离项目评审专家均由评审专家组成。评审专家一般是从深圳市政府采购评审专家库中随机抽取。采购人代表须持本单位签发的《评审授权书》参加评审。

29.2评审定标应当遵循公平、公正、科学、择优的原则。

29.3评审活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预评标过程和结果。

29.4评审过程中不允许违背评标程序或采用招标文件未载明的评标方法或评标因素进行评标。

29.5 开标后，直到签订合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评审有关的其他任何情况均严格保密（信息公开的内容除外）。

30．向评审委员会提供的资料

30.1公开发布的招标文件，包括图纸、服务清单、答疑文件等；

30.2其他评标必须的资料。

30.3评审委员会应当认真研究招标文件，至少应了解熟悉以下内容：

（1）招标的目的；

（2）招标项目需求的范围和性质；

（3）招标文件规定的投标人的资格、财政预算限额、商务条款；

（4）招标文件规定的评标程序、评标方法和评标因素；

（5）招标文件所列示的资格性审查表及符合性审查表。

31．独立评审

31.1评审委员会成员的评标活动应当独立进行，并应遵循投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、确定中标供应商、编写评审报告的工作程序。

- 评审程序及评审方法

32．投标文件初审

32.1投标文件初审包括资格性审查和符合性审查。

资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性审查：依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。

32.2 投标文件初审内容请详见《资格性审查表》和《符合性审查表》部分。投标人若有一条审查不通过则按投标无效处理。

32.3 投标文件初审中关于供应商家数的计算:

32.3.1采用最低价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评审的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

32.3.2采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

32.3.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

32.4投标人投标文件作无效处理的情形，具体包括但不限于以下：

32.4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制，或者由同一个人分阶段参与编制；

32.4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

32.4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

32.4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

32.4.5不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装；

32.4.6投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿；

32.4.7不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者同一单位缴纳社会保险；

32.4.8不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致；

32.4.9在同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动；

32.4.10主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

32.5对不属于《资格性审查表》和《符合性审查表》所列的其他情形，除专用条款另有规定和32.4条款所列情形外，不得作为投标无效的理由。

33．澄清有关问题

33.1对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方（不含招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的情况），评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

33.2评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与政府集中采购机构沟通并作书面记录。经确认后，项目应当修改招标文件，重新组织采购活动。

33.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式【书面形式是指文书、信件（含电子邮件）、电报、电传、传真等形式】，并加盖公章（或者由法定代表人或其授权的代表签字）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

根据本通用条款第34条，凡属于评审委员会在评审中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

34．错误的修正

投标文件报价出现前后不一致的，除专用条款另有规定外，按照下列规定修正：

34.1投标文件中开标一览表投标报价内容与投标文件中投标报价相应内容不一致的，以开标一览表为准；

34.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

34.3单价金额小数点或者百分比有明显错位，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

34.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

34.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本通用条款33条的规定，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

35．投标文件的比较与评价

评审委员会将参照《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》、《深圳市政府采购评标定标分离管理办法》及政府采购其他法律法规，仅对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行综合比较与评价。

评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当书面作出说明，否则视为无异议。

36. 实地考察或资料查验

36.1在评审过程中，评审委员会有权决定是否对本项目投标人进行实地考察或资料查验（原件）。投标人应随时做好接受实地考察或资料查验的准备。

37．评审方法

37.1.1最低价法

最低价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

37.1.2综合评分法

综合评分法，是指在满足招标文件全部实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，评审总得分排名前列的投标人，作为推荐的候选中标供应商。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

37.2本项目采用的评审方法见本项目招标文件第一册“专用条款”的相关内容。

37.3重新评审的情形

评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：

37.3.1分值汇总计算错误的；

37.3.2分项评分超出评分标准范围的；

37.3.3评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

37.3.4经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评审委员会应当当场修改评审结果，并进行书面记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评审委员会进行重新评审。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评审委员会进行重新评审。

37.4重新组建评审委员会的情形

评审委员会或者其成员存在下列情形导致评审结果无效的，重新组建评审委员会进行评标：

37.4.1评审委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；

37.4.2有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；

37.4.3评审委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

37.4.4有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评审委员会成员不得参加重新组建的评审委员会。

- 定标及公示

38．定标方法

38.1非评定分离项目定标方法

38.1.1评审委员会依据本项目招标文件所约定的评审方法进行评审和比较，向政府集中采购机构提交书面评审报告，并根据评审方法比较评价结果从优到劣进行排序，确定候选中标供应商。

38.1.2采用最低价法的，评审结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标供应商（排名第二的投标人为第一替补中标候选人、排名第三的投标人为第二替补中标候选人）。

38.1.3采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标供应商（排名第二的投标人为第一替补中标候选人、排名第三的投标人为第二替补中标候选人）。出现得分且投标报价相同的并列情况时，采取随机抽取的方式确定，具体操作办法及流程由评审委员会确定。

38.2评定分离项目定标方法

38.2.1评定分离是指在政府集中采购程序中，以公开招标方式执行采购，评审委员会负责对投标文件进行评审、推荐候选中标供应商并出具书面评审报告，由采购人根据评审委员会出具的评审报告从推荐的候选中标供应商中确定中标供应商。单个项目需要确定多家中标供应商的，不适用评定分离。

38.2.2 适用评定分离的采购项目，采用综合评分法评审。评审委员会按照评审结果，推荐三个合格的候选中标供应商。

38.2.3适用评定分离的采购项目，按照自定法确定中标供应商：自定法是指采购人组织定标委员会，由定标委员会在三家候选中标供应商中确定中标供应商。

38.2.4政府集中采购机构应当自评审结束之日起两个工作日内将候选中标供应商名单及其投标文件、评审报告送交采购人。采购人应当安排专人对定标过程进行书面记录，形成定标报告，作为采购文件的组成部分存档，并及时将定标结果反馈政府集中采购机构。具体定标程序及相关要求以参照《深圳市财政局关于<深圳市政府采购评标定标分离管理办法>续期的通知》（深财规〔2023〕1号）执行。

说明：采购人及投标供应商应按照上述方法提前做好相关准备。

38.3专用条款另有规定的，按专用条款相关要求定标。

39．编写评审报告

评审报告是评审委员会根据全体评标成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由评审委员会全体成员签字。对评审结论持有异议的评审委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评审委员会成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。评审委员会应当对此作出书面说明并记录存档。

40．中标公告

40.1为体现“公开、公平、公正”的原则，评审结束后经采购人确认（确定）评审结果，政府集中采购机构将在深圳交易集团官网（https://www.szexgrp.com/home/index.html）上发布中标（成交）结果公告。供应商如对评审结果有异议，可在发布公示日期起七个工作日内向政府集中采购机构提出。若在公示期内未提出质疑，则视为认同该评审结果。

40.2质疑、投诉供应商应保证质疑、投诉内容的真实性和可靠性，并承担相应的法律责任。

41．中标通知书

41.1中标公告公布以后无异常的情况下,中标供应商和采购人可自行在“深圳市自行采购系统”上打印《数字中标通知书》。

41.2中标通知书是合同的重要组成部分。

41.3因质疑投诉或其它原因导致项目结果变更或采购终止的，政府集中采购机构有权吊销中标通知书。

- 公开招标失败的后续处理

42．公开招标失败的处理

42.1本项目公开招标过程中若由于投标截止后实际递交投标文件的供应商数量不足、经评审委员会评审对招标文件作实质响应的供应商不足等原因造成公开招标失败，可由政府集中采购机构重新组织采购。

42.2对公开招标失败的项目，评审委员会在出具该项目招标失败结论的同时，可以提出重新采购组织形式的建议，以及进一步完善招标文件的资格、技术、商务要求的修改建议。

42.3重新组织采购有以下两种组织形式：

（1）由政府集中采购机构重新组织公开招标；

（2）根据实际情况需要，按采购单位内控规定，提出非公开招标方式申请，公开招标失败采购项目可转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购。

42.4公开招标失败的采购项目重新组织公开招标，由政府集中采购机构重新按公开招标流程组织采购活动。

- 合同的授予与备案

43．合同授予标准

本项目的合同将授予经本招标文件规定评审确定的中标供应商。

44．接受和拒绝任何或所有投标的权力

政府集中采购机构和采购人保留在投标之前任何时候接受或拒绝任何投标或所有投标，以及宣布招标无效的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

45．合同的签订

45.1中标人将于中标通知书发出之日起按照采购人内控制度要求，按照采购文件（招标文件和投标文件等）内容与采购人签订采购合同；合同的实质性内容应当符合招标文件的规定；

45.2中标人如不按本通用条款第45.1款的规定与采购人签订合同，情节严重的，由同级财政部门记入供应商诚信档案，予以通报；

45.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

46．履约担保

46.1在签订项目合同的同时，中标人应按“对通用条款的补充内容”中规定的金额向采购人提交履约担保；

46.2，允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金方式提交履约担保；中标人提交履约担保不是合同签订的前提条件，不要求中标人提供除法律、法规明确规定外的其他担保。

47. 合同备案

按采购单位内控规定备案。

48. 合同变更

合同变更事宜按采购单位内控规定执行。

49. 项目验收

49.1采购人应当按照招标文件和合同规定的标准和方法，及时组织验收。

50. 宣传

凡与采购活动有关的宣传或广告，若当中提及采购，必须事先将具体对外宣传方案报同级财政部门和政府集中采购机构，并征得其同意。对外市场宣传包括但不限于以下形式：

a.名片、宣传册、广告标语等；

b.案例介绍、推广等；

c.工作人员向其他消费群体宣传。

51. 供应商违法责任

51.1《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）在采购活动中应当回避而未回避的；

（2）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（3）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（4）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（5）与其他采购参加人串通投标的；

（6）恶意投诉的；

（7）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（8）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（9）其他违反本条例规定的行为。

51.2 参照《深圳市财政局关于调整政府采购投标（响应）保证金管理政策的通知 》（深财购〔2021〕51 号）的要求，供应商在采购活动中出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第八十条所列情形的，政府集中采购机构或采购人不予退还其交纳的谈判保证金，情节严重的，并由主管部门记入供应商诚信档案，予以通报：

（1）投标截止后，撤销投标的；

（2）中标后无正当理由未在规定期限内签订合同的；

（3）将中标项目转让给他人、或者在投标文件中未说明且未经采购人、采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

（4）拒绝履行合同义务的。

- 质疑处理

52.质疑提出与答复

52.1提出质疑

参与采购活动的供应商认为自己的权益在采购活动中受到损害的，应当自知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内向采购人、政府集中采购机构以书面形式提出质疑。

52.2法律依据

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）和其他有关法律法规规定。

52.3质疑条件

52.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；以联合体形式参与的，质疑应当由组成联合体的所有成员共同提出；

52.3.2应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期为自知道或应当知道权益受到损害之日起7个工作日内。应当知道其权益受到损害之日是指：对招标文件的质疑，为招标文件公布之日；对采购过程的质疑，为各采购程序环节结束之日；对中标（成交）结果以及评审委员会组成人员的质疑，为中标（成交）结果公示之日；

52.3.3应提交书面质疑函，质疑函应当包括以下内容：

（1）供应商的名称（或者姓名）、地址、邮编、邮箱、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑对象、质疑事项和质疑请求；

（4）因质疑事项而受损害的权益；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人），或者其授权代理人签字或者盖章，并加盖公章。

52.4提交材料

供应商质疑实行实名制。供应商为自然人的，应当提交本人身份证复印件；供应商为法人或者其他组织的，应当根据自身性质提交营业执照复印件或者其他证明文件（如事业单位法人证书等）复印件。

供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

52.5收文地点

地址：深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司龙岗分公司）。

52.6收文办理程序

52.6.1供应商提交的质疑符合受理条件的，政府集中采购机构自收到质疑材料之日起即为受理，应当向供应商出具质疑函收文回执并可以要求其递交质疑的法定代表人（负责人）或者授权代理人签署质疑文书送达地址确认书。

52.6.2供应商提交的质疑材料不符合质疑条件的，视情况处理：

供应商提交的质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的，政府集中采购机构应当一次性告知供应商需补正的内容和补正期限。

供应商提交的质疑存在下列情形之一的，不予受理：

（1）质疑主体不满足要求的；

（2）供应商自身权益未受到损害的；

（3）供应商未在法定质疑期限内提出质疑的；

（4）质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的情况下，要求补正后，逾期未补正或者补正后仍不符合规定的；

（5）其他不符合受理条件情形的。

质疑事项不予受理的，政府集中采购机构应当向供应商出具不符合质疑条件告知书。

52.7质疑答复时限

自收文之日起七个工作日内。

52.8投诉

对质疑答复不满意或者未在规定时间内答复的，提出质疑的供应商可以在答复期满后15个工作日内向采购人投诉。

53. 质疑后续处理

53.1供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

53.2供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

---- END ----