- 深圳市职教园公共配套设施（一期）

- 公共设施设计任务书

- 以下内容节选自《公共配套设施（一期）可行性研究报告（过程稿）》，具体数据以规资、发改批复文件为准。

- 项目概况

  - 项目名称

项目名称：深圳市职教园公共配套设施总体设计——公共配套设施（一期）公共配套建筑。

  - 建设地点

建设地点：龙岗区坪地街道，即龙岗大道西侧、外环高速北侧，职教园范围内。

图1.1- 1--区域位置图

  - 工程建设内容与规模

1）01-08地块新建建筑	1栋（含图书馆、对外交流会议等功能），地上3层，地下2层，建筑面积为20410㎡；

2）01-09地块新建建筑	1栋（含对外交流展厅、接待服务等功能），地上2层，地下2层，建筑面积为9389㎡；

3）01-10地块新建建筑	1栋（含活动中心教学培训、研发工作室、宿舍及幼儿园等规划配套功能），地上4层，地下2层，建筑面积为18829㎡；

4）各建筑需要新室外及配套设施。

5）包含清洁能源使用、光储直柔系统、绿建创新体系和社会投资专项内容和政府投资的韧性海绵城市等专项内容。

  - 投资规模

公共配套设施（一期）公共建筑包括公配建筑的土石方、基坑、建筑、结构、装饰、电气、通风与空调、给排水、弱电、消防、燃气、电梯等；室外配套工程，海绵城市，绿色建筑，超低能耗等。

项目总计投资52465.10万元，公共配套建筑建安费用40408.26万元，工程建设其他费5223.88万元，预备费2281.61万元，信息化费用1565.85万元，开办费2985.51万元，设备费388.58万元。

  - 主要技术经济指标

表2公共配套经济指标表

| 序号 | 建设内容 | 建设规模（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01-08地块新建建筑 |  |  |  |
| 一 | 占地面积 | 16673.12 |  |
| 二 | 总建筑面积 | 20410 |  |
|  | 计容积率面积 | 14816 |  |
| 1 | 藏书区 | 3209 |  |
| 2 | 借阅区 |  |  |
| 3 | 咨询服务区 | 166 |  |
| 4 | 公共活动与辅助服务 | 830 |  |
| 5 | 业务区 | 498 |  |
| 6 | 行政办公区 | 277 |  |
| 7 | 技术设备区 | 221 |  |
| 8 | 后勤保障区 | 332 |  |
| 9 | 学术交流和会议功能 | 9283 | 含会议室、会议厅及其配套用房 |
| 9.1 | 前厅及休息厅 | 1455 |  |
| 9.2 | 会议功能 | 5836 |  |
| 9.2.1 | 800人会议厅 | 2473 |  |
| 9.2.2 | 400人会议厅 | 1400 |  |
| 9.2.3 | 200人会议厅 | 1055 |  |
| 9.2.4 | 100人会议厅 | 909 | 2间 |
| 9.3 | 会议其他配套功能用房 | 1993 |  |
| 9.3.1 | 同声传译、媒体用房 | 600 |  |
| 9.3.2 | 管理辅助用房 | 1393 |  |
|  | 不计容积率面积 | 5594 |  |
| 1 | 地下车库 | 4794 |  |
| 2 | 设备房 | 800 |  |
| 三 | 容积率 | 0.89 |  |
| 四 | 绿化覆盖率 | 30% |  |
| 五 | 机动车停车位 | 102 |  |
| 六 | 建筑限高 | 24 |  |
| 七 | 绿建等级 | 国家三星级 |  |
| 01-09地块新建建筑 |  |  |  |
| 一 | 占地面积 | 5108.54 |  |
| 二 | 总建筑面积 | 9389 |  |
| 一 | 计容积率面积 | 6239 |  |
| 1 | 文化展示功能 | 1970 |  |
| 2 | 接待服务功能 | 3500 | 含餐厅、备餐区、管理保障用房及公众服务用房 |
| 2.1 | 餐饮 | 2909 |  |
| 2.2 | 管理保障用房及公众服务用房 | 591 |  |
| 3 | 园区综合管理功能 | 769 |  |
| 二 | 不计容积率面积 | 3150 |  |
| 1 | 地下车库 | 2350 |  |
| 2 | 设备房 | 800 |  |
| 三 | 容积率 | 1.22 |  |
| 四 | 绿化覆盖率 | 30% |  |
| 五 | 机动车停车位 | 50 |  |
| 六 | 建筑限高 | 24 |  |
| 七 | 绿建等级 | 国家三星级 |  |
| 01-10地块新建建筑 |  |  |  |
| 一 | 占地面积 | 10306.99 |  |
| 二 | 总建筑面积 | 18829 |  |
| 一 | 计容积率面积 | 13094 |  |
| 1 | 其他文化设施 | 11030 |  |
| 1.1 | 教学培训 | 5470 |  |
| 1.2 | 研发实训室 | 2955 |  |
| 1.3 | 宿舍 | 2205 |  |
| 1.4 | 后勤设备 | 400 |  |
| 2 | 社区警务室 | 100 |  |
| 3 | 便民服务中心 | 800 |  |
| 4 | 3班幼儿园 | 1164 |  |
| 二 | 不计容积率面积 | 5735 |  |
| 1 | 地下车库 | 4935 |  |
| 2 | 设备房 | 800 |  |
| 三 | 容积率 | 1.27 |  |
| 四 | 绿化覆盖率 | 30% |  |
| 五 | 机动车停车位 | 105 |  |
| 六 | 建筑限高 | 24 |  |
| 七 | 绿建等级 | 国家三星级 |  |
| 总体指标 |  |  |  |
| 一 | 公共配套（建筑）总用地规模（㎡） | 32646.5 |  |
| 二 | 公共配套（建筑）总建筑规模（㎡） | 48628 |  |

附件：红线图