附：工程清单（各单元门的尺寸、面积以中标单位实地勘查为准）

| 序号 | 单元 | 位置 |  | 面积（㎡） | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1A1 | 天台 |  | 2.596 | ㎡ | 整扇更换 |
| 2 | 1A2 | 天台 |  | 2.596 | ㎡ | 整扇更换 |
| 3 | 1B2 | 电梯设备房 |  | 2.596 | ㎡ | 整扇更换 |
| 4 | 4栋 | 4栋天台 |  | 2.596 | ㎡ | 整扇更换 |
| 5 | 4栋 | 4栋一楼后门 |  | 2.706 | ㎡ | 整扇更换 |
| 6 | 5栋 | 5栋天台 |  | 2.596 | ㎡ | 整扇更换 |
| 7 | 5栋 | 5栋一楼后门 |  | 2.706 | ㎡ | 整扇更换 |
| 8 | 6栋 | 6栋一楼后门 |  | 2.706 | ㎡ | 整扇更换 |
| 9 | 3栋 | 大堂消防通道1 |  | 2.2 | ㎡ | 更换配件与修缮 |
| 10 | 3栋 | 大堂消防通道2 |  | 2.2 | ㎡ | 更换配件与修缮 |
| 11 | 3栋 | 负一楼电梯厅 |  | 1.0314 | ㎡ | 单扇更换 |

| 12 | 2c1 | 大堂 |  | 2.706 | ㎡ | 仅更换门扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 2c2 | 架空层 |  | 2.596 | ㎡ | 整扇更换 |
| 14 | 2c2 | 天台 |  | 2.376 | ㎡ | 整扇更换 |
| 15 | 3栋 | 天台 |  | 2.596 | ㎡ | 整扇更换 |
| 16 | 7栋 | 天台 |  | 2.596 | ㎡ | 整扇更换 |
| 17 | 7栋 | 楼梯消防门 |  | 2.926 | ㎡ | 整扇更换 |
| 18 | 8栋 | 楼顶 |  | 2.596 | ㎡ | 整扇更换 |
| 19 | 8栋 | 楼顶 |  | 2.596 | ㎡ | 整扇更换 |
| 20 | 8栋 | 楼梯消防门 |  | 2.926 | ㎡ | 整扇更换 |
| 21 | 9栋 | 楼顶 |  | 2.596 | ㎡ | 整扇更换 |
| 22 | 9栋 | 楼顶 |  | 2.596 | ㎡ | 整扇更换 |
| 23 | 10栋 | 楼顶消防门 |  | 2.596 | ㎡ | 整扇更换 |

| 24 | 10栋 | 楼顶消防门 |  | 2.596 | ㎡ | 整扇更换 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 15B栋 | 通负一楼消防门 |  | 2.926 | ㎡ | 整扇更换 |
| 26 | 15B栋 | 楼梯消防门 |  | 2.926 | ㎡ | 整扇更换 |
| 27 | 15B栋 | 楼顶消防门 |  | 2.596 | ㎡ | 整扇更换 |
| 28 | 15B栋 | 楼顶消防门 |  | 2.596 | ㎡ | 整扇更换 |
| 29 | 15B栋 | 电井房门 |  | 2.596 | ㎡ | 整扇更换 |
| 30 | 17栋 | 一楼楼梯消防门 |  | 2.926 | ㎡ | 整扇更换 |
| 31 | 17栋 | 楼顶消防门 |  | 2.596 | ㎡ | 整扇更换 |
| 32 | 17栋 | 楼顶消防门 |  | 2.596 | ㎡ | 整扇更换 |
| 33 | 16栋 | 楼顶消防门 |  | 2.596 | ㎡ | 整扇更换 |
| 34 | 16栋 | 楼顶消防门 |  | 2.596 | ㎡ | 整扇更换 |
| 35 | 15A栋 | 楼顶消防门 |  | 2.596 | ㎡ | 整扇更换 |

| 36 | 15A栋 | 楼顶消防门 |  | 2.596 | ㎡ | 整扇更换 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 15A栋 | 电井房门 |  | 2.596 | ㎡ | 整扇更换 |
| 38 | 15A栋 | 电井房门 |  | 2.596 | ㎡ | 整扇更换 |
| 39 | 15A栋 | 负一楼消防门 |  | 3.916 | ㎡ | 清洁修缮 |
| 40 | 1A1 | 后面人防消防门 |  | 3.916 | ㎡ | 整扇更换 |
| 41 | 1A2 | 后面人防消防门 |  | 3.916 | ㎡ | 整扇更换 |
| 42 | 1B2 | 后面人防消防门 |  | 3.916 | ㎡ | 整扇更换 |
| 43 | 2C1 | 天台门1 |  | 2.596 | ㎡ | 整扇更换 |
| 44 | 2C1 | 天台门2 |  | 2.376 | ㎡ | 整扇更换 |
| 45 | 2C1 | 电井房门 |  | 2.596 | ㎡ | 整扇更换 |
| 46 | 2C2 | 电井房门 |  | 2.596 | ㎡ | 整扇更换 |
| 47 | 7栋 | 天台 |  | 2.596 | ㎡ | 整扇更换 |
| 项目合计 |  |  |  | 126.5854 | ㎡ |  |